采购需求：
	包号
	包名称
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	采购包预算金额（万元）
	简要技术需求或服务要求

	1
	自动驾驶示范区4.0扩区信号灯设备更新改造项目第一包设备采购
	1-1
	交通信号控制机
	520
	台
	2887.214
	投标人所投交通信号控制机不低于24相位，根据路口实际需求配置扩展相位。东城23处、西城17处、朝阳15处、海淀74处、丰台10处、石景山9处、亦庄新城273处、房山61处、首都机场38处。
	投标人按照采购人要求运输安装至指定地点，包含设备的供货、安装、接线、调试及撤除原有交通信号控制机，满足干线协调、区域协调工作需求；对原有交通信号控制机进行维修更新，确保满足交通信号控制机安装要求；根据采购人要求开展替换设备迁移，二次安装到采购人指定地点，完成配套相关工作，确保迁移信号机正常使用；建设期和质保期内提供交通信号控制机的原厂配时方案优化服务。

	
	
	1-2
	机动车信号灯
	2050
	组
	
	Φ400，具有倒计时功能，包含供货、安装、接线和调试及撤除原有灯具等。

	
	
	1-3
	非机动车信号灯
	347
	组
	
	Φ300，包含供货、安装、接线和调试及撤除原有灯具等。

	
	
	1-4
	非机动车信号灯
	669
	组
	
	Φ400，包含供货、安装、接线和调试及撤除原有灯具等。

	
	
	1-5
	人行横道信号灯
	2019
	组
	
	Φ300，具有语音提示（声响可设置）、倒计时功能，包含供货、安装、接线和调试及撤除原有灯具等。

	
	
	1-6
	单面行人过街自助信号灯
	102
	套
	
	Φ300，具有语音提示（声响可设置）、倒计时功能，包含供货、安装、接线和调试及撤除原有灯具等。

	
	
	1-7
	双面行人过街自助信号灯
	30
	套
	
	Φ300，具有语音提示（声响可设置）、倒计时功能，包含供货、安装、接线和调试及撤除原有灯具等。



[bookmark: _GoBack]东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山、亦庄新城、房山、首都机场520处路口信号机、信号灯采购安装。本项目采购需求的详细内容见招标文件第五章《采购需求》。
