采购需求
一、采购标的
（一）货物需求一览表

	包号
	标的名称
	采购品名称及数量

	3
	水旱灾害防御物资储备

第3包
	1、防汛组合式砼预制块：1100块。


本合同包最高限价为112.7500万元。
（二）项目概述
1.根据采购人需要，供应商按要求提供货物。
2.本项目3包选定 1 家投标人。
3.不接受进口产品。
二、商务要求
1.  交付时间和地点

1.1时间：交货时间为合同签订后40日历天内。
1.2 地点：采购人指定地点。
2. 付款进度和方式：

合同签订后10个工作日内，且在甲方收到乙方以银行保函形式提供的、金额为合同总价款10%的履约保函（具体金额：¥XX元，人民币大写：XX元整）的前提下，甲方向乙方支付合同总价款的60%作为预付款（具体金额：¥XX元，人民币大写：XX元整）。乙方交付全部货物并经甲方初验合格后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%（具体金额：¥XX元，人民币大写：XX元整）。
若无质量和服务问题，终验结束后20个工作日内，甲方应：退还乙方合同总价款5%的履约保函（具体金额：¥XX元，人民币大写：XX元整）；将剩余合同总价款5%的履约保函自动转为质量保证保函（具体金额：¥XX元，人民币大写：XX元整）。质保期结束后10个工作日内，甲方将合同总价款5%的质量保证保函（具体金额：¥XX元，人民币大写：XX元整）无息退还给乙方。

3.包装和运输：

  须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库<2020>123号）

4.售后服务（质保期）：

自项目最终验收合格之日起36个月内，供应商提供全面质保服务。

5. 保险
供应商依法为货物运输提供保险。
三、技术要求
 防汛组合式砼预制块：C25砼预制块

1 技术标准

1.1 将混凝土以正四棱台的形式进行浇注，单件混凝土块体尺寸：顶面边长0.5m、 底面边长1.0m、高0.7m，斜面倾角约70度。

1.2 为保证预制块质量，并减少存储、搬运过程中因相互碰撞造成的损耗，预制件材料采用C25砼、棱台棱角处设置3cm倒角。

1.3 块体预制前，顶面、底面均预埋暗槽式吊环，侧面均预埋暗槽式联结扣环，吊环、联结扣环为直径20mm光面钢筋制成，为方便码堆存储，吊环要求不凸出块体表面。

砼预制块轴测图见图1、砼预制块主视图见图2、砼预制块左视图见图3、砼预制块俯视图见图4、砼预制块吊环大样图见图5、联结扣环大样图见图6、预制块码堆示意图见图7。

   图1

[image: image1.png]700





图2
              [image: image7.png]FeifHR A




图3

      [image: image2.png]700




      

                                      图4

                 [image: image3.png]1000
500

250

250

1000

250

800 250

TS LA



        

图5
          [image: image4.png]700

60)

565

REE

265

60,

» IREEKEISn

2
>
%

Tk BT




                                                       

图6

          [image: image5.png]BREIF AR E



                                                                                    

图7

               [image: image6.png]Quiy | | O

© s

TR EETER





2 其它要求

2.1 提供质量检验报告、维护保养说明书、产品存储年限证明等材料。

2.2 联结扣环（钢筋）裸露部分需进行防锈处理。

2.3 投标人须按采购人要求将产品送至指定地点，并做好场地平整，堆放整齐。设

立标识牌及安全警示标志。

2.4 防汛组合砼预制块需在北京市行政区域内开展制作活动，便于适时实施监督管

理。
四、诚信履约的特别要求

1.投标人须在投标文件中提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图，或通过检测机构官网查询的验证截图。

2.采购人保留对中标人检测报告进行复核的权利。若发现弄虚作假（包括但不限于报告无法查询、机构无资质、数据造假），采购人将取消其中标资格或合同作废，造成的后果由中标人承担。
