采购需求

一、采购标的

	序号
	标的名称
	项目预算金额
	简要技术需求或服务要求

	1
	首都医科大学附属北京佑安医院医用氧气配送服务项目
	240万元/3年
	供应商负责首都医科大学附属北京佑安医院医用氧气的配送服务，每批次接到采购人订货电话后5小时内将货品送到采购人指定地点。


二、商务要求

（一）服务时间和地点：

1.服务期限：3年，合同一年一签。

2.服务地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：详见第六章《拟签订的合同文本》
（三）包装和运输：货物运输符合的相关国际惯例，货物运达所产生的费用由乙方负责。运输途中的货物破损及损失风险由乙方承担，乙方承担运费。
三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是“首都医科大学附属北京佑安医院医用氧气配送服务项目”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1医用液态氧应符合《中华人民共和国药典》二部2020年版的标准。

2.2投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2.3投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的规定。

如国家有最新规定，按照国家有最新规定。

（二）服务内容及要求

1.配送清单

	序号
	标的名称
	年预估量
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	液氧
	500
	吨
	1380

	2
	杜瓦桶液氧
	202
	升
	5

	3
	医用氧1
	400
	40L
	60

	4
	医用氧2
	100
	15L
	55

	5
	医用氧3
	100
	10L
	55

	6
	医用氧4
	118
	8L
	55

	7
	医用氧5
	500
	4L
	45

	8
	医用氧6
	1000
	2L
	45


注：以上数量为年预估量，后期根据供应商所报单价结合实际使用量进行结算。
2.纯度99.5%及以上，按次提供产品的检验报告。

3.产品灌装计量精准。

4.满足国家最新相关规定。

5.应采购人要求，随时协助处理应急突发事件。

6.订货方式

6.1 订货方式采用录音电话。

6.2 投标人接到采购人订货电话后5小时内将货品送到采购人指定地点。

7.其他要求：

7.1 投标人应具有运输车辆及符合国家相关要求的驾驶员及押运人员。（投标文件中提供行驶证及人员相关证明文件加盖单位公章）

7.2 运输车辆在运送液态氧时要严格遵守国家对化学危险品运输的相关规定。

7.3 押运人员及司机到达运送现场，须佩戴必要的安全防护用品，持证上岗。

7.4 危险品运输车辆进入我院院区内严格按照我院的交通标志行驶，并根据采购人要求，按指定的地点灌装，液态氧的灌装应严格按照安全操作规程进行操作，完成工作后办理产品交接手续，免费提供液氧储存罐。

7.5 北京地区有重大活动时，保证不中断供应。

7.6 投标人应保证所有聘用员工的工资均达到北京市最低工资标准，并保证聘用制度符合《中华人民共和国劳动法》的相关规定，合同期限内产生的任何劳动纠纷均由投标人单独承担。

8.采购标的物验收标准

8.1采购人有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。

8.2检验和测试在交货地或货物的最终目的地进行,具体以采购人要求为准。

8.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，中标单位应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8.4交货时，中标单位应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

8.5采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标单位承担。

8.6验收标准：按照合同规定的产品名称、数量、规格等相关项目进行验收，验收合格后签署书面验收合格报告。

