# 第五章   采购需求

- 北京急救中心2026年物业服务项目采购需求

- 采购清单：

| 序号 | 采购服务名称 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京急救中心2026年物业服务项目 | 1项 | 无 |

第一条 服务地点

北京急救中心本部、经开区急救分中心、院前急救站点

- 服务内容、范围

- 保洁服务工作，含会议室、浴室、卫生间及公共区域场所。

2、基础设施维修护（含空调系统维修护、热力站运行）

3、门前三包工作。

4、有限空间作业

（一）保洁服务内容及标准

1、楼层清洁内容

1.1地面：每日清扫拖抹一次，随时保持做到无垃圾、无杂物，光洁明亮。

1.2墙面：每周擦洗，随时保持做到无明显水印、痰印。

1.3浴室：每天清洁两次，包括地面、更衣柜等。

1.4七层会议室桌椅：每日擦拭一次，随时保持做到光亮清洁。

1.5大厅：每日清洁一次，保持地面无灰尘。

1.6不锈钢设施：每日用布抛光，定期打不锈钢油。玻璃镜面随时擦，做到无手印，无杂物。

1.7玻璃：室内玻璃每周擦拭一次，随时保持，做到表面无污渍，光洁明亮。

1.8绿化维护：经开区急救分中心绿化维护内容包括整体院落的植物及草坪的维护保养，需达到绿化管理部门相关要求和标准。

1.9、外立面（中心本部及经开区急救分中心）：每年国庆节前清洗一次，清洗人员必须持有省（含）级及以上的应急管理局颁发的高处作业证（提供证书扫描件，加盖投标人公章），投标人按排专人监督，保证安全的前提下完成作业。

2、楼梯楼道清洁内容

2.1墙面、天花板：每周清洁一次，做到无灰尘、痰迹、蜘蛛网。

2.2楼梯：每天拖拭一次，扶手每天擦拭一次，做到无明显灰尘。

3、各办公室清洁内容

3.1办公桌、椅子：每三天擦拭一次，整洁干净，做到桌面无尘土，物品摆放整齐。

3.2纸篓：每天倾倒一次，做到干净、彻底。

3.3灯具：灯饰每月清洁一次。开关每天清抹一次，做到无灰尘，开关无手印明亮洁净。

4、卫生间清洁内容

4.1楼内卫生间无异味、干净整洁。

4.2便池：每日清刷一次，定期消毒，做到无污物，无异味。

4.3 手纸：定期添加手纸。

4.4纸篓：及时清理，内部杂物清倒及时，每天清洗冲刷，保持外围洁净，内部杂物不超过2/3。

4.5洗手池：每天刷洗一次，做到无堵塞、污渍、异味、光洁明亮。定期添加洗手液。

4.6镜面：每天擦拭一次，随时保持，做到无水印，干净光亮。

4.7清扫用具、清洁消耗用品等由投标人自备，补放及时。

4.8室内设施：摆放整齐，手摸无灰尘。

4.9地面：无积水，目视无灰尘、无杂物。

4.9.1玻璃：手摸无灰尘，目视干净无污渍。

5、外围清洁内容

5.1地面：每日清扫一次，随时保持做到无杂物、垃圾、烟头、干净整洁。

5.2门前台阶：每日清扫拖拭，做到无明显鞋印泥土，污渍和烟头。

6、垃圾分类：生活垃圾、厨余垃圾分类、记录及运送到指定地点

7、本部洗衣房被服收发、报刊收发等其他工作。

（二）基础设施维修护（含空调系统、热力站）内容、范围

1、日常维修护：门窗、锁具、水、电（强弱）、暖通等维修护

2、空调系统、采暖系统服务内容：

本部和经开分中心空调系统维护参考以下内容，除此以外各急救站点分体空调运行期间两月一次清洗过滤网，并检查运行状况及维修。

（1）每年启动空调制冷系统后至制冷结束期间安排人员24小时轮流值守、巡查、维修，检查记录空调系统运行状态，及时反馈并处理发现的问题。冷冻系统维护，每年运行前进行维护保养一次，制冷结束后为次年做好维护。

（2）空调系统（含空调机组、五楼热风机组、冷却泵、冷冻泵、风机盘管、冷却塔、管道）日常运行维护、设备保养、冷冻机换油（每年更换一组）、冷却塔除垢、除藻、冷冻机组除垢。系统除藻、风道消毒。新风系统（含机组、管道、风口、阀门）运行维护、管道清扫、消毒（以上内容含各种费用由投标人负责）。每年供热前进行空调系统卫生检疫检测，检测费用由采购人负担。检测结果不合格造成二次费用，由服务方负责。如需对空调系统进行特种作业检修时，投标人需提供符合资质条件（特种设备安全管理和作业人员证“压力容器作业”，项目代码R1/R2）的人员进行运行维护。

（3）主楼采暖系统运行维护（包括地下、车库风机组）。清洗回风口、出风口、过滤网。供热期间安排人员巡查两周一次并检查电磁阀、温控器工作状态。

- 3、热力站运行:按时巡视各路阀门，观察仪表、设备是否正常，做好各种记录，发现异常现象及时处置并上报采购人。经开区急救分中心热力系统为压力容器，投标人需提供符合资质条件（特种设备安全管理和作业人员证“压力容器作业”，项目代码R1/R2）的人员进行运行维护.

（三）门前三包：做好门前三包工作，无纸屑、塑料袋、小广告、烟头、痰迹，雨天及时清扫疏通，无积水，雪天及时清理，无积雪、积冰。

（四）有限空间：涉及到有限空间管理工作，包括不限于日常巡视记、日常记录、培训、应急处置和演练，投标人须派符合作业资格(有限空间作业特种作业操作证）人员进行作业。

第三条 人员岗位要求

1、保洁服务

1.1、保洁人员年龄要求18周岁至60周岁之间。

1.2、保洁岗位共 22个，其中中心本部7个，经开区急救分中心3个，院前急救站点12个，实行弹性工作制度，但每天工作开始时间不得晚于7：20分，每天工作结束时间不得早于15:00。

1.3投标人需具备承担医疗机构保洁服务需求的能力，能够执行服务要求，根据功能区域需要投标人为员工配备基本的个人安全防护用品，如口罩、手套、帽子、围裙、胶鞋等。提供机械保洁维护剂等必需的易耗物品（包含在合同金额内），需使用符合国家质量及环保标准认证正规厂家生产的品牌类产品。保洁员工具备对工作负责，服从管理，诚实、踏实、肯干、有连续工作一年以上的能力，挂胸牌，着工装（投标人提供）上岗，进行岗位知识培训后上岗。

2、维修岗位

2.1、维修岗位共 6个岗位实行倒班制，其中中心本部4个岗位，经开区急救分中心2个岗位，性别男，年龄18周岁至60周岁之间，必须持《中华人民共和国特种作业操作证》（操作项目：低压电工作业(运行)）或《中华人民共和国特种作业操作证》（操作项目：高压电工作业(运行)）

。须统一着装，仪表端庄、穿着整洁，精神饱满、遵规守纪：遵守中心规章制度；安全操作：持证上岗，坚守岗位、遵守操作规程。

3、驻场经理岗位

3.1 中心本部及经开区分中心各派1名驻场管理人员，共2名，具有特种设备安全管理A、高压电工作业证、本科及以上学历年龄要求（年龄要求18-50周岁之间），5年以上相关服务经验，提供证书扫描件、个人简历、从业经验。对投标人在采购人工作的人员进行管理，服从采购人日常管理。

第四条、其他要求

1、交接要求：投标人在此项目中标后，须和原服务商做好交接工作，不得影响采购人正常工作秩序，须提供完善的退场方案。

2、投标人提供的服务不得影响急救中心正常工作活动及重大事项，遇重大活动及突发事件，须无条件配合采购人完成各项服务保障工作。

3、为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。

4、为贯彻落实《北京市公共机构节约能源工作规范》相关规定，投标人在履行服务间应做到以下几点：

1、物业服务中应充分利用自然采光，杜绝“白昼灯”；离开办公室、会议室等场所时随手关灯。

2、如办公室、会议室等场所开启空调时应关闭外门和外窗；办公室、会议室等区域仅在使用期间开启空调；夜间无人活动的公共区域应及时关闭照明灯、空调等日常用电设施。

3、应加强用水设备设施维护管理，定期进行水平衡测试，防止跑冒滴漏；冲厕优先使用再生水。

4、电梯应合理设置开启数量与时间，优化运行模式，提倡短距离不乘电梯。

5、服务期限及地点：

5.1、服务期限：

北京急救中心本部物业：自合同签订起11个月。

北京急救中心经开急救分中心：自合同签订起11个月。

北京急救中心院前站点保洁：自合同签订起11个月。

北京急救中心经开急救分中心绿化：自合同签订起8个月。

5.2、服务地点：北京急救中心本部、经开区急救分中心、院前急救站点。

6、付款方式：分2次付款，每次支付50%，每次付款前乙方需向甲方提供有效发票，经甲方确认后支付。乙方未能开具发票的，甲方有权拒绝付款