# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌平法院2026年度物业服务项目 | 1 | 项 |

- 商务要求

1.投标人应当落实《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改〔2022〕88号)关于办公建筑外观照明强化节能相关要求。

投标人应当落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

2.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限:12个月；

服务地点：（1）昌平法院机关办公楼：位于昌平区城区镇西环路南侧，建筑面积为20225平方米；地上七层，地下一层。共设 A、B、C三个区域。

A区为设备用房及车库、值班室、办公室、会议室、活动室等。

B区为办公室、法庭、法官通道等。

C区为干警餐厅、消防监控及库房，审判法庭等。

（2）诉调对接中心：地处昌平科技园区，地上四层，建筑面积4893平方米。设有审判法庭、调解室、会议室、调解员办公室、办公室等。

（3）南口法庭：地处昌平区南口镇龙虎台村西，地上三层，建筑面积为3027平方米。设有审判法庭、调解室、会议室、陪审员办公室、办公室等。

（4）沙河法庭：地处昌平区沙河高教园，地上二层，建筑面积1862平方米。 设有审判法庭、调解室、会议室、陪审员办公室、办公室等。

（5）小汤山法庭：地处昌平区小汤山中心，镇政府南侧，地上四层，建筑面积4042 平方米。设有审判法庭、调解室、会议室、陪审员办公室、办公室等。

（6）天通苑法庭：地处昌平区东小口地区，地上三层，建筑面积2256平方米。设有审判法庭、调解室、会议室、陪审员办公室、办公室等。

（7）北七家法庭：地处昌平区北七家镇，地上三层，建筑面积2735平方米。 设有审判法庭、调解室、会议室、陪审员办公室、办公室等。

（8）回龙观法庭：地处昌平区霍营街道，地上四层，建筑面积3687平方米，设有审判法庭、调解室、会议室、陪审员办公室、办公室等。

上述物业管理面积总计为：建筑面积42727平方米。

3. 付款条件（进度和方式）

本合同签订后20个工作日内，采购人支付合同标的额总价的33.33%，计人民币（大写）    （即：¥           元），中标人向采购人开具正式发票。2026年第四季度，采购人支付合同标的额总价的33.33%，计人民币（大写）           （即：¥          元），中标人向采购人开具正式发票。服务期满后一个月内支付合同标的额的33.34%，计人民币（大写）           （即：¥            元），中标人向采购人开具正式发票。

4.物业服务费用构成包括物业管理区域内工程维修保养费、保洁费、综合管理费、管理服务人员的工资、社会保险及各项福利费、办公人员的办公费、固定资产折旧费等。

5.中标人需接受采购人对人员薪资的监督及管理。

- 技术要求

1.物业管理服务内容及服务质量要求

（一）物业服务事项

1、房屋及设备设施维护养护；

2、保洁服务；

3、会议服务；

4、绿化养护服务；

5、中控值机服务；

6、休息日及法定节假日因采购人工作需要提供的其他服务性工作；

7、法院交办的其他物业服务工作。

（二）物业服务内容

1、房屋及设备设施维护养护

（1）负责院机关的中央空调系统、新风系统日常值守；高低压配电设备的运行、值班及维护；室内暖通系统、给排水、排污、热水系统的运行、值班及维护；包含电梯维保、消防系统维保、高压配电系统维保和消电检服务。

诉调对接中心、派出法庭、扣押停车场、宿舍的高低压配电设备的运行、值班及维护；灭火器年检；室内暖通系统、给排水、排污、热水系统的运行及维护。

（2）负责管理与物业相关的工程图纸及竣工验收资料手续和年检手续资料。

（3）工程维修小修标准：单个单项零配件300元（含）人民币以下由中标人承担，高于300元由采购人承担。

（4）负责办公场所内家具、设备及大件物品等搬运工作。

（5）院机关日常车辆停放秩序管理。

2、保洁服务

（1）负责院机关审判办公楼地下一层至地上七层公共区域（审判法庭、水房、卫生间、楼道、步行梯等）、办公楼外院落及地上、地下停车场的日常保洁；

（2）负责院机关院领导办公室（12间）、值班室、会议室的日常保洁，院机关及派出法庭、诉调对接中心各个办公室的保洁。（每月1次）；

（3）负责诉调对接中心、派出法庭审判办公楼（房）公共区域及院落、停车位的日常保洁；负责庭长办公室、会议室、值班室、娱乐场所、接待室的日常保洁；

（4）负责院机关办公楼外立面的清洗（每年1次）。

3、会议服务

根据采购人工作要求，负责院采购人重要会议的服务工作。（指定专人负责重要会议的接待会务服务）

4、绿化养护和环境美化服务

（1）服务内容

①负责院机关、诉调对接中心及派出法庭及公共区域、会议室、办公室绿植的种植和养护，其中院机关绿化面积约2062平方米左右；

②负责重大节日院机关大门两侧、特殊会议会议室绿植鲜花配置及摆放。

（2）服务标准

①做好服务区域内室外绿化、绿植的日常养护、修剪、移栽、补种，随季节变化，相应采取绿地浇灌措施及施肥养护，包含室外绿植补苗费用。

②重大节日院机关大门两侧、特殊会议会议室绿植鲜花配置及摆放，物业根据基本需求负责采购（费用由物业承担）。

5、中控室值机服务

为院机关区域提供中控室值机服务，值班人员应在上岗前经过专门培训，取得《建（构）筑物消防员》证书或《消防设施操作员》证书，24小时无间断值守。

（三）物业服务质量要求

1、制定物业管理服务工作计划并组织实施；建立并管理与物业服务相关的内业档案资料；完善物业管理各项规章制度并落实执行。

2、工程维修与养护

（1）对房屋小修范围的设施设备进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

（2）根据房屋实际使用年限，定期检查房屋的使用状况，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围的，及时提出报告与建议，由采购人决定维修方式；采购人若委托物业公司组织维修，双方另行确定费用。

（3）定期巡查物业辖区，做好巡视记录，并及时维修养护。

3、保洁服务

（1）有健全的清洁制度,清洁卫生实行责任制,有明确的分工和责任范围。

（2）及时对红线范围内公共道路、停车场等范围进行清扫，保持路面无各类垃圾废弃物。

（3）定期对公共配套设施进行清洗、擦拭，保持干净、整洁。

（4）对雨雪天气的及时清理路面积水、积雪，保证工作人员和往来人员的正常行走。

（5）保证物业服务区域地面、墙面、天花板等处干净整洁。

（6）保持电梯轿厢的干净整洁。

（7）及时对院内生活垃圾进行分类收集并清理清运。

4、会议服务

（1）根据安排及时布置会场，会议召开前的准备工作及时到位，安排合理。

（2）会议服务人员接待服务专业规范、得体。

5、绿化服务

（1）做好服务区域内室外绿化、绿植的日常养护、修剪、移栽、补种，随季节变化，相应采取绿地浇灌措施及施肥养护，包含室外绿植补苗费用，新增苗木费用由采购人承担。

（2）重大节日院机关大门两侧、特殊会议会议室绿植鲜花摆放，物业根据基本需求负责采购（费用由物业承担）。

6、中控室值机服务

（1）中控室执行每日24小时专人值班、监控，严格执行交接班制度并填报响应交接记录。

（2）值班员要检查各种控制柜、监控一期屏幕的信号灯和知识表、各类操作手柄能否正常使用，有异常需要及时上报。

（3）熟知设防部位状况、明确设防目的，对所管辖区域内的设备定期，定时，定人进行巡检，并做好巡检记录。

（4）熟悉消防监控部门制定的各项规定和章程，不得违章操作。并严格按照办公楼其它各项规章制度及操作规程去工作。

（5）遵守操作规程，熟练掌握应急处理方法。

（6）应急处置人员出动后应继续利用监视设备了解发案现场及其周围的动态,随时向应急处置人员通报情况,事后作好记录。

7、物业日常工作及人员管理工作要求：

|  | 工作要求 |
| --- | --- |
| 日常工作 | 1.每日维修工作于当日汇总，物业办公室确认。 2.各部门负责人2次例会，每月全员1次例会。 3.每月物业工作总结及下月工作计划交采购人。 4.每季度进行1次满意度调查。 5.半年、全年物业工作总结交采购人 6.各部门负责人每日对辖区进行巡查1次，并作相关记录。 7.每月全员考勤交采购人1份。（复印件） 8.有计划对各项应急预案进行演练。 9.根据采购人工作量进行适量调整工时。 10.对有噪音及异味工作安排在下午班后进行。 11.全员均有义务在发现问题及隐患后，及时报相关部门，并采取相关措施。 |
| 人员管理 | 1.上岗人员必须持专业证书。 2.上岗人员必须经过健康体检。 3.上岗前参加专项培训。 4.对被投诉员工尽快做出相应处理意见反馈投诉方。 5.人员服务要求必须细化、量化、标准化、严格化。 6.员工着装必须统一。 |

（四）维保服务内容及标准

1、变配电维保内容及标准

（1）根据安全规程、实验规程、运行规程中有关规定，每年为电气设备进行至少1次清扫、检修、传动和试验工作；

（2）根据安全规程每年为绝缘工具进行2次试验工作；

（3）高低压室清扫、更换鼠药每年2次；

（4）依据设备情况进行巡视；

（5）对电气设备老化及重大缺陷进行风险分析，协助甲方制定改造方案；

（6）提供7天×24小时事故处理服务。抢修人员到达现场时间不超过45分钟。遇不可抗力等特殊情况除外。

（7）因设备引起的线路跳闸事故，出具试验报告，并及时恢复供电，处理事故；

（8）提供供电业务咨询和技术相关指导；

（9）在事故及缺陷处理过程中，遇特殊情况或环境时，配合采购人进行对第三方的协调工作；

（10）事故及缺陷处理费用：在采购人待维护设备范围内，承担采购人每年事故处理费用3000元。

2、消防系统维修服务内容及标准

（1）服务内容

①保证北京市昌平区法院消防系统的正常运行；

②依据《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水系统施工及验收规范》等国家有关规范和产品生产商的技术标准，并针对北京市昌平区法院消防系统的具体情况进行维修服务；

③对院机关进行消电检测，并出具消电检测报告；

④维修范围：

a.自动报警系统：

烟感探头及底座

温感探头及底座

手动按钮

各层界面箱

中央控制主机及软件

b.外部联动控制系统：

消防电梯控制

防火阀控制

排烟风机控制

c.紧急广播系统：

广播主机及楼层切换控制

广播扬声器

对讲电话及主机

d.消防水系统：

消防泵、喷淋泵自动、手动控制

水流指示器、信号阀控制

消火栓箱

稳压泵自动、手动控制

e.气体灭火系统（含控制屏）：

手自动控制

放气阀控制

闪灯、鸣号控制

（2）消防系统维修细则

①消防系统包括消防专用设备、器材、线路和管路等部分。消防系统维修服务包括检测维护、维修和其它服务。

②按计划对消防系统进行全面的检测、检测和试验，及时发现系统各部分存在的故障和隐患，并对故障和隐患进行维护，保证系统正常工作。

③维修内容：对检测维护中发现的消防系统故障进行维修或更好备品备件；消防系统某些部分突发故障，及时抢修，维修或更换损坏的设备和管（线）路，使系统恢复正常工作。

（3）费用标准

①依据采购人对消防系统安全保障要求，消防设备价值、技术含量、维修工作难易程度、投标人所承担的责任与风险以及通常的消防系统维修取费惯例确定的相关费用。

②单价300元（含）以下的设备及材料费用由中标人承担，超出部分发生的设备材料费需中标人提前与采购人沟通，协商一致后由采购人另行支付。

3、电梯维护保养服务内容及标准

（1）维护保养服务内容

①按照《电梯日常维护保养规则》（DB11/418）完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录；

②电梯数量。

| 地点 | 品牌 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌平法院 | 通力 | 4 |  |
| 昌平法院 | 江南嘉捷 | 1 |  |
| 小汤山法庭 | 苏州东奥 | 1 |  |
| 南口法庭 | 菱王电梯 | 1 |  |
| 诉调对接中心 | 戈尔电梯 | 1 |  |

（2）维护保养工作标准

①实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899）的相关规定；

②提供不驻场维保服务，抢修服务时间（困人除外）60分钟；

③电梯困人时，应当在30分钟内抵达现场；

④具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证；

⑤现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》；

⑥作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全；

⑦对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损；

⑧配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动；

⑨向采购人提出合理化建议并定期向采购人书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更好情况及电梯更好修理需求；

⑩建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养）。

（3）费用标准

①含单件在1000元以内的零部件更换；

②电梯年度检测费用由采购人承担，因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，投标人承担电梯复检费用。

4、消电检出具国家认可检测机构出具的有效检测报告

（五）物业服务人员

1、项目经理：须具有本科及以上学历；年龄50周岁（含）以下；具备3年（含）的以上同类行业从业经历。

2、工程主管：1人，具有专科及以上学历；年龄55周岁（含）以下；持有《特种作业操作证（高压电工作业）》证书；具备3年（含）以上同类行业从业经历。

3、保洁主管：具有专科及以上学历；年龄55周岁（含）以下，具备3年（含）以上同类行业从业经历。

4、项目助理具有专科及以上学历，年龄45周岁（含）以下，具备1年（含）以上至3年（不含）行业从业经历且具备类似项目管理经验并提供相关简历证明。

5、会议服务人员：年龄35周岁（含）以下，高中及以上学历，接受过专业培训，具有3年（含）以上酒店管理及服务工作经验。

6、中控室值班：持有建（构）筑物消防员证或《消防设施操作员》证书，具有类似岗位工作经验。

7、工程维修人员：持有《特种作业操作证》（包含但不限于低压/高压电工作业、防爆电气等类型），具有办公楼物业类似岗位工作经验。

8、保洁员：年龄55周岁（含）以下，具有3年以上（含）类似岗位工作经验。

9、绿化员：年龄55周岁以下（含），持有2年以上（含）园林绿化工作经验。

以上物业服务人员统一着装，佩戴工牌，仪容仪表整洁，口齿清楚。具有良好的职业道德、遵纪守法，服务主动热情、态度端正、保障到位。

2. 设备清单

1、院机关设备清单

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖通系统 暖通系统 | 制冷机 | 30DWCC03C2A0T6C2A | 上海一冷 | 台 | 2 | 2021.1 | 冷风机房 |  |
| 2 |  | 冷却泵 | YX3-250M-4 | 上海奥一 | 台 | 2 | 2021.8 | 冷风机房 |  |
| 3 |  | 冷冻泵 | YX3-200L-4 | 上海奥一 | 台 | 2 | 2021.8 | 冷风机房 |  |
| 4 |  | 热循环泵 | YX3-160M1-2 | 上海奥一 | 台 | 3 | 2021.8 | 冷风机房 |  |
| 5 |  | 板式换热器 | QW407ML-47 | 山东前卫 | 台 | 2 | 2021.9 | 冷风机房 |  |
| 6 |  | 冷暖系统补水泵 | 25GDL2-12-4 | 上海奥一 | 台 | 2 | 2021.8 | 冷风机房 |  |
| 7 |  | 稳压罐 | DYG-800 | 山东前卫 | 个 | 1 | 2021.9 | 冷风机房 |  |
| 8 |  | 软化水箱 |  |  | 个 | 1 |  | 冷风机房 |  |
| 9 |  | 空调制冷 供暖配电柜 | XL-21 | 武汉东关 | 面 | 3 | 2001.1 | 冷风机房 |  |
| 10 |  | 制冷机组配电柜 | XL-1 | 北京运潮 | 面 | 2 | 2002.7 | 冷风机房 |  |
| 11 |  | 大法庭空调机组 | KTF-630 | 南通全通 | 台 | 1 | 2001.7 | B1库房 |  |
| 12 |  | 空调机组电机 | Y2-180M-4 | 皖南电机 | 台 | 1 | 2001.8 | B1库房 |  |
| 13 |  | 空调机组变频器 | PF800-F0185T38 | 南通 | 个 | 1 | 2001.7 | B1库房 |  |
| 14 |  | 空调热风机 | Y10-80-17 | 北京风机 | 台 | 1 | 2002.7 | B1车库 |  |
| 15 |  | 冷却塔 | DBNL3-350T | 科瑞特 | 座 | 2 | 2021.1 | 6层顶 |  |
| 16 |  | 冷却塔电机 | GVV-2-FST | 百官风冷 | 台 | 2 | 2021.9 | 6层顶 |  |
| 17 | 消防系统 | 消火栓给水泵电机 | Y200LI-2 | 西安电热 | 台 | 2 | 2001.12 | 冷风机房 |  |
| 18 |  | 消火栓给水泵 | YBD7-26 | 山东双轮 | 台 | 2 | 2002.4 | 冷风机房 |  |
| 19 |  | 高位水箱 补水泵电机 | Y100L-2 | 大连 | 台 | 2 | 2001.12 | 冷风机房 |  |
| 20 |  | 高位水箱 补水泵 | 40CG12-15X3 | 山东双轮 | 台 | 2 | 2002.4 | 冷风机房 |  |
| 21 |  | 喷淋泵电机 | Y200L1-2 | 西安 | 台 | 2 | 2001.11 | 冷风机房 |  |
| 22 |  | 喷淋泵 | XBJ3-20 | 山东双轮 | 台 | 2 | 2002.7 | 冷风机房 |  |
| 23 |  | 喷淋稳压泵电机 | LOOL-2 | 山东防爆 | 台 | 2 | 2001.12 | 冷风机房 |  |
| 24 |  | 喷淋稳压泵 | 25LGM-10X9 | 山东双轮 | 台 | 2 | 2002.7 | 冷风机房 |  |
| 25 |  | 喷雾稳压泵电机 | Y90L-2 | 山东红卫 | 台 | 2 | 2002.6 | 冷风机房 |  |
| 26 |  | 喷雾稳压泵 | 25LGM-10X9 | 山东双轮 | 台 | 2 | 2002.7 | 冷风机房 |  |
| 27 |  | 喷雾泵电机 | Y106M-2 | 浙江卧轮 | 台 | 2 | 2002.5 | 冷风机房 |  |
| 28 |  | 喷雾泵 | XBD6-10 | 山东双轮 | 台 | 2 | 2002.5 | 冷风机房 |  |
| 29 |  | 蓄水池 | 300立方 |  | 座 | 1 |  | 冷风机房 |  |
| 30 |  | 消防配电柜 | XL-2 | 武汉关东 | 面 | 2 | 2001.1 | 冷风机房 | 进线柜 |
| 31 |  | 消防配电柜 | XL-21 | 武汉关东 | 面 | 4 | 2001.1 | 冷风机房 |  |
| 32 | 消防系统 | 排风风机 | Y10-82-17 | 北京风机 | 台 | 1 | 2002.7 | B1车库 |  |
| 33 |  | 高位水箱水泵电机 | YE3-80M1-2 | 浙江凌川 | 台 | 2 | 2019.7 | 6层顶 |  |
| 34 |  | 高位水箱加压泵 | 32CDL4-40 | 浙江凌川 | 台 | 2 | 2019.7 | 6层顶 |  |
| 35 |  | 高位水箱 | 12立方 |  | 个 | 1 |  | 6层顶 |  |
| 36 |  | 排烟风机 | YW80-2D | 北京风机 | 台 | 2 | 2002.5 | 6层顶 |  |
| 37 |  | 排烟风机 | SIG | 北京风机 | 台 | 2 | 2002.5 | 7层 楼顶 |  |
| 38 | 给排水系统 | 生活水泵 | 32QDLF4-140 | 上海奥一 | 台 | 3 | 2021.7 | 冷风机房 |  |
| 39 |  | 生活水泵变频器 |  |  | 个 | 2 |  | 冷风机房 |  |
| 40 |  | 生活水泵电机 | DM3-100L-2 | 上海东方 | 台 | 3 | 2021.7 | 冷风机房 |  |
| 41 |  | 空气能室内机 | KLAWA-025 | 威乐 | 台 | 1 | 2016.10.7 | B1配电室左 |  |
| 42 |  | 空气能热循环泵 | PVN-7501H | 威乐 | 台 | 2 | 2018.9 | B1配电室左 |  |
| 43 |  | 热循环泵电机 | YX3-80M2-2 | 新界 | 台 | 2 | 2019.2 | B1配电室左 |  |
| 44 |  | 热循环泵 | TB40-16/2 | 新界 | 台 | 2 | 2019.2 | B1配电室左 |  |
| 45 |  | 给水泵 | GM10-2-A | 新界 | 台 | 2 | 2018.7 | B1配电室左 |  |
| 46 |  | 空气能室外机 | KLAWH-025N | 新界 | 台 | 1 | 2016.10.7 | B1配电室左 |  |
| 47 |  | 污水泵 | 50WQ3QG | 新界 | 台 | 2 | 2021.7 | 男浴池 |  |
| 48 |  | 污水泵 | 50WQ3QG | 新界 | 台 | 2 | 2019.8 | 女浴池 |  |
| 49 |  | 雨水泵 | 50WQ3QG | 新界 | 台 | 2 | 2019.8 | 院厨房前门 |  |
| 50 |  | 污水泵 | 50WQ3QG | 新界 | 台 | 2 | 2019.8 | 冷风机房 |  |
| 51 | 供配电系统 | 干式电力变压器 | SGB10-800/10 | 台力 | 台 | 2 | 2018.4 | 室外箱变室 |  |
| 52 |  | 高压开关柜 | HXGN15-12/630-20 | 本色电气 | 面 | 6 | 2018.4 | 室外箱变室 |  |
| 53 |  | 低压开关柜 | JYD-2000 | 本色电气 | 面 | 11 | 2018.4 | 室外箱变室 |  |
| 54 |  | 配电室 | GGK | 北京 开关厂 | 个 | 3 | 2002.8 | B1配电室 | 进线柜 |
| 55 |  | 配电室 | GGK | 北京 开关厂 | 个 | 9 | 2002.8 | B1配电室 | 馈线柜 |
| 56 | 电梯系统 | 电梯机房 | KONE | 通力 | 部 | 4 | 2002.9 | 6、7层各两部 |  |
| 57 |  | 电梯机房 | KONE | 江南嘉杰 | 部 | 1 | 2020.12 | 西大厅台阶 |  |

2、派出法庭设备清单

| 序号 | 法庭 | 设备类别 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南口法庭 南口法庭 | 供配电系统 | 配电柜 | XL-19 | 台 | 1 | 2019.9 | B1配电室 |
| 2 |  |  | 二级配电柜 | XL-17 | 台 | 4 | 2019.9 | B1配电室 |
| 3 |  |  | 三级配电柜 |  | 台 | 5 | 2019.9 | 每层配电间一个 |
| 4 |  | 消防系统 | 双电源柜 | 250A | 台 | 1 | 2019.9 | B1消防泵房 |
| 5 |  |  | 消火栓柜 | XBD8.0 | 台 | 1 | 2019.9 | B1消防泵房 |
| 6 |  |  | 消火栓控制柜 | IP55 | 台 | 1 | 2019.9 | B1消防泵房 |
| 7 |  |  | 消防泵电机 | Y200LI-1 | 台 | 2 | 2019.9 | B1消防泵房 |
| 8 |  |  | 稳压泵 | 25LGM-10X6 | 台 | 2 | 2019.9 | 4层楼顶 |
| 9 |  |  | 加压罐 |  | 个 | 1 | 2019.9 | 4层楼顶 |
| 10 |  |  | 高位水箱 | 22.5m³ | 个 | 1 | 2019.9 | 4层楼顶 |
| 11 |  |  | 排烟风机 | SIG-1-4 | 台 | 4 | 2014.7 | 4层楼顶 |
| 12 |  | 给排水系统 | 污水泵 | 30WQ3QJ | 台 | 2 | 2019.9 | 4层楼顶 |
| 13 |  | 暖通系统 | 空气能 | RSJ-Y380/MSN1-H | 个 | 8 | 2019.9 | 1层外围配电室 |
| 14 |  |  | 空气能泵电机 | Y2-132M-2 | 台 | 2 | 2021.8 | 1层外围配电室 |
| 15 |  | 电梯系统 | 电梯 | LTW | 台 | 1 | 2019.8 | 楼内 |
| 16 | 沙河法庭 | 供配电系统 | 配电柜 | XL-21 | 台 | 2 | 2015.11 | 一层配电室 |
| 17 |  | 消防系统 | 排烟风机 | SIG | 台 | 2 | 2015.8 | 二层楼顶 |
| 18 | 天通苑法庭 | 供配电系统 | 配电柜 | MDMIL-630-4P | 台 | 1 | 2008.11 | 一层大堂备案室 |
| 19 |  |  | 配电柜 | AL-2-1MDG | 台 | 1 | 2008.11 | 二层会议室 |
| 20 |  |  | 配电柜 | AL-3-1MDG | 台 | 1 | 2008.11 | 三层餐厅 |
| 21 |  | 消防系统 | 排烟风机 | YW80-3D | 台 | 4 | 2014.6 | 四层楼顶 |
| 22 | 诉调中心 | 供配电系统 | 配电柜 | AA2 | 台 | 1 | 2015.3 | 一层配电室 |
| 23 |  |  | 配电柜 | AA1 | 台 | 4 | 2015.3 | 1-4层每层一台 |
| 24 |  |  | 配电柜 | XL-21 | 台 | 1 | 2015.3 | 一层配电室 |
| 25 |  | 消防系统 | 排烟风机 | YW70-3D | 台 | 2 | 2018.6 | 4层楼顶 |
| 26 |  |  | 排烟风机 | YW60-3D | 台 | 2 | 2018.6 | 厨房楼顶 |
| 27 |  | 电梯系统 | 电梯 | GER | 台 | 1 | 2021.8 | 楼内 |
| 28 | 北七家法庭 北七家法庭 | 消防系统 | 消防泵1号 | 311 | 台 | 1 | 2018.3 | 消防泵房 |
| 29 |  |  | 消防泵2号 | 312 | 台 | 1 | 2018.3 | 消防泵房 |
| 30 |  |  | 喷淋泵1号 | 313 | 台 | 1 | 2018.3 | 消防泵房 |
| 31 |  |  | 喷淋泵2号 | 314 | 台 | 1 | 2018.3 | 消防泵房 |
| 32 |  |  | 配电箱 | GGK | 台 | 1 | 2019.5 | 一层北门配电室 |
| 33 |  |  | 排烟风机 | YW60-2D | 台 | 4 | 2019.5 | 四层楼顶 |
| 34 |  | 供配电系统 | 厨房配电柜 | GGK | 台 | 1 | 2019.5 | 一层配电室 |
| 35 |  |  | 配电箱 | XL-17 | 台 | 1 | 2018.7 | 一层配电室 |
| 36 |  |  | 配电柜 | XL-22 | 台 | 1 | 2016.5 | 一层配电室 |
| 37 |  | 暖通系统 | 空气能 | RSJ-Y380/MSN1-G | 台 | 6 | 2019.5 | 一层北门室外 |
| 38 |  | 电梯系统 | 电梯 | FJH2000-1 | 台 | 1 | 2017.11 | 楼内 |
| 39 | 小汤山法庭 | 供配电系统 | 配电柜 | XL-23 | 台 | 1 | 2017.4 | B1配电室 |
| 40 |  |  | 二级配电柜 | XL-21 | 台 | 4 | 2017.4 | B1配电室 |
| 41 |  |  | 三级配电柜 |  | 台 | 4 | 2016.5 | 每层配 电间一个 |
| 42 |  | 消防系统 | 双电源柜 | AA4 | 台 | 1 | 2016.5 | B1消防泵房 |
| 43 |  |  | 消火栓泵控制柜 | XBD5.0 | 台 | 1 | 2019.5 | B1消防泵房 |
| 44 |  |  | 消火栓泵控制柜 | IP63 | 台 | 1 | 2019.5 | B1消防泵房 |
| 45 |  |  | 消防泵电机 | Y200LI-5 | 台 | 2 | 2019.9 | B1消防泵房 |
| 46 |  |  | 稳压泵 | 25LGM-20X2 | 台 | 2 | 2019.9 | B1消防泵房 |
| 47 |  |  | 稳压罐 |  | 个 | 1 | 2016.3 | B1消防泵房 |
| 48 |  |  | 排烟风机 | SIG-1-9 | 台 | 6 | 2017.9 | 4层楼顶 |
| 49 |  | 给排水系统 | 污水泵 | 30WQ3GF | 台 | 2 | 2017.4 | B1消防泵房 |
| 50 |  | 电梯系统 | 电梯 | DWK30 | 台 | 1 | 2019.6 | 楼内 |
| 51 | 回龙观法庭 回龙观法庭 | 供配电系统 | 电力变压器 | S13-M-400/10 | 台 | 1 | 2023.6 | 院落西北角 |
| 52 |  |  | 高压开关柜 | XGN15-12 | 面 | 3 | 2023.7 | 一层配电室 |
| 53 |  |  | 低压开关柜 | XM | 面 | 4 | 2022.11 | 每层电井 |
| 54 |  |  | 低压开关柜 | XL-21 | 面 | 4 | 2008.11 | 一层配电室 |
| 55 |  | 消防系统 | 火灾报警控制器 | JB-TG-JBF-11SF-C | 台 | 1 | 2024.3 | 一层中控室 |
| 56 |  |  | 消防稳压泵 | YE3-90S2-2 | 台 | 2 | 2023.4 | 楼顶高位水箱间 |
| 57 |  |  | 电动机消防泵组 | XBD4.5/1.1W-JSL | 台 | 2 | 2023.1 | 楼顶高位水箱间 |
| 58 |  |  | 消防泵控制柜 | JS-JXYJ-18.5 | 面 | 1 | 2023.4 | 地下一层消防泵房 |
| 59 |  |  | 消防泵控制柜 | JS-JXYJ-37 | 面 | 1 | 2023.4 | 地下一层消防泵房 |
| 60 |  |  | 消防泵控制柜 | JS-JXYJ-15 | 面 | 1 | 2023.4 | 地下一层消防泵房 |
| 61 |  |  | 消防泵控制柜 | HBP8/20-6-JS | 面 | 1 | 2023.4 | 地下一层消防泵房 |
| 62 |  |  | 消防泵控制柜 | JSK-250A-SD | 面 | 1 | 2023.4 | 地下一层消防泵房 |
| 63 |  |  | 电动机消防泵组 | XBD8.0/30G-JSL | 台 | 2 | 2023.4 | 地下一层消防泵房 |
| 64 |  |  | 电动机消防泵组 | XBD4.5/25G-JSL | 台 | 2 | 2023.4 | 地下一层消防泵房 |
| 65 |  |  | 电动机消防泵组 | XBD6.0/15G-JSL | 台 | 2 | 2023.4 | 地下一层消防泵房 |
| 66 |  |  | 排油烟机 | HX-YJ-D-4B | 台 | 1 | 2024.3 | 楼顶 |
| 67 |  | 给排水系统 | 无动力太阳能热水器 | SLY-300/24-5818 | 台 | 1 | 2024.8 | 楼顶 |
| 68 |  | 暖通系统 | 多联式空调（热泵）机组室外机 | MDV-560W/D2SN1-8V3（I） | 台 | 8 | 2024.1 | 楼顶 |
| 69 |  | 电梯系统 | 电梯 | GER | 台 | 1 | 2023.3 | 楼内东南角 |

3.中标人管理

1、接受采购人管理部门对物业管理日常工作的监督和管理，并对院机关及派出机构管理部门负责。需接受采购人管理部门对中标人服务人员薪资的监督及管理。

2、中央空调、弱电系统（门禁、监控、楼宇自控等）维保不包含在内；其他维保检测费用由中标人承担（含电梯维保、消防系统维保、消电检、高压配电室维保及检测、水质检验、水箱清洗、避雷设施检验、化粪池清淘、垃圾清运、有害生物防治、绿化养护、外墙清洗、压力仪表检测、低值易耗品采购）；基础维修工具由物业自行提供。

3、专项费用包含院机关、诉调对接中心、执行局（仅厨余垃圾）、派出法庭的垃圾清运（含厨余垃圾）、卫生消杀，负责院机关的开水器维护和外墙清洗。

4、提供院机关、诉调对接中心、派出法庭的卫生间耗材（包括卫生卷纸、擦手纸和洗手液），其他清洁耗材由中标人自行评估提供。

5、根据有关法律、法规及本合同的约定，制定物业管理规章、制度。

6、根据法院工作特性，挑选政治可靠、品质优秀、技术娴熟、礼仪得体的工作人员提供接待、保洁等服务。中标人必须保证服务人员数量及素质条件符合招标文件要求，否则缺岗（不符合素质条件人员按缺岗计算）达3个工作日以上，每1人扣除全年服务费百分之一；缺岗3人以上招标方有权单方取消合同并追究中标人违约责任。

7、针对法院工作特性制定安全防范预案（水、电、电梯、异常天气、刑事案件及其他突发性事件）。

8、建立投诉处理程序，对确认有效投诉的责任人，在采购人要求撤换的情况下48小时内撤换。

9、对重点关心的问题，中标人应先提出方案，经采购人同意后制定解决方案、管理措施。

10、制定节能措施、编制能源费用预算，非特殊情况下不能超出预算。

11、负责编制本物业年度管理计划、各种设备、设施维修保养计划。

12、对各种设备、设施不得擅自占用和改变使用功能，如需改、扩建或完善配套项目，需经采购人批准后实施。

13、因法院工作的特殊性质，中标人应有做好保密工作的相关经验及相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务。

14、根据《物业管理服务质量考核表》，法院每季度对中标人进行工作满意度考评，质量考评总分100分。考核结果90分（含）以上全额结算服务费；考核结果90分以下的每低1分扣除中标额百分之一的服务费。

| 物业管理服务质量考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分原则 |
| 岗位管理（30分） | 1 | 配合协作、沟通协调 | 5 | 不主动每人次扣 1 分； |
|  | 2 | 发现问题，请示汇报 | 5 | 重大事件未请示汇报，扣2 分/次； |
|  | 3 | 执行力、任务达标情况 | 10 | 未按要求执行或执行情况不利，执行不达标，扣 2 分/次； |
|  | 4 | 主管以上人员管理能力 | 10 | 安排不合理、无解决措施、常态化问题不能解决， 扣 2 分/次； |
| 制度落实（15分） | 5 | 月度员工空岗及流动率， | 5 | 大于 20%扣1 分；大于30%扣2分； |
|  | 6 | 员工入职、离职备案登记 | 2 | 未按要求建立人员花名册扣 1 分/次； |
|  | 7 | 项目组织构架、标识规范 | 2 | 未建立扣 2 分，未及时更新扣 1 分； |
|  | 8 | 检查、维护、管理记录日志 | 3 | 无管理痕迹扣 0.5 分∕次； |
|  | 9 | 日常会议、教育培训情况 | 3 | 执行情况不到位，执行不达标，扣 1 分/次； |
| 日常管理（30分） | 10 | 物业值班应急、反应能力， | 5 | 每人每次扣 1 分； |
|  | 11 | 会务服务、洗衣及礼仪礼貌 | 3 | 每人每项扣 1 分； |
|  | 12 | 工作落实及投诉 | 3 | 落实不到位或投诉每人每项扣 1 分； |
|  | 13 | 零维修及时有效 | 3 | 每人每次扣 1 分； |
|  | 14 | 办公环境卫生 | 3 | 每人每项扣 0.5 分； |
|  | 15 | 请销假管理 | 3 | 每人每项扣 1 分； |
|  | 16 | 办公区环境卫生 | 3 | 每人每项扣 1 分； |
|  | 17 | 员工宿舍内务卫生管理 | 2 | 每项扣 1 分； |
|  | 18 | 能源或餐饮浪费的现象 | 5 | 发现1次扣1分 |
| 安全管理（25分） | 19 | 消防安全制度落实 | 5 | 每人每项扣 1 分； |
|  | 20 | 工作人员安全防护 | 5 | 每人每项扣 1 分； |
|  | 21 | 水电气暖的设备巡检及隐患排除、日常维护及检测报告 | 5 | 每次扣1分 |
|  | 22 | 定期业务培训划，每月至少1次，培训，有记录内容及签字 | 5 | 少一次扣3分，两次不得分 |
|  | 23 | 设备维护及运行操作规范进行，并做书面记录备案 | 5 | 设备运行未检查问题未及时报告，每项扣 1 分； |
|  | 合计 |  | 100 |  |
|  | 备注 | 每季度对中标人进行工作满意度考评，质量考评总分100分。考核结果90分（含）以上全额结算服务费；考核结果90分以下的每低1分扣除中标额百分之一的服务费。 |  |  |

# 四、其他相关要求

1、能源费

本合同物业服务费不含本项目能源费（包括自来水费、电费、供暖费、天然气费、通讯及网络费等）。

2、其他费用的承担

2.1.建筑、设施、设备的维修费用（单体配件300元（不含）以上的和同一个配件批量采购1000元（不含）以上的）、更新、新增费用由采购人承担；

2.2.属昌平法院机关办公楼、诉调中对接心、派出法庭的市政设施的大中修费用、更新、新增费用由采购人承担；

2.3.中大修、改造、更新等项目由采购人负责组织实施，中标人在施工过程中按采购人要求给予配合、协助、管理服务等。

2.4.采购人自行装修、新增的公共设备设施，采购人应予通告，需纳入中标人物业管理范围的项目，另行约定，费用双方另行协商。

3.建设节约型公共机构

3.1服务内容：按照市机关事务管理局《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机关建设相关要求的指导意见》的相关要求，在院机关、各派出法庭建立节约型公共机构，在节能、节水、反食品浪费、生活垃圾分类领域开展节约资源能源工作。积极践行节约每一度电、节省每一滴水、珍惜每一粒粮、少用每一个塑料袋的倡议。

3.2服务要求：

- 节能管理：熟悉区域能耗消耗热点（照明、暖通、电梯、办公设备、厨房）、设备效率、建筑围护结构情况等，定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修护破损、渗漏部位，減少冷热空气渗透，张贴节能海报、标识；加强照明巡查，杜绝白昼灯、长明灯，检查不必要的照明是否关闭：控制室内空调温度，夏天不低于 26°，冬天不高于20°。查看会议室、餐厅灯等公共区域是否仅在使用期间开启空调，空调开启后应关闭外门和外窗；电开水器等用能设备根据不同场所、工作日与休息日等因素，设置使用时段。燃气灶加工期间充分使用灶火，用时及时关气，提高燃气利用率。

- 节水管理；定期检查供水管网，及时修复漏点，张贴节水海报、标识。合理估算会务服务用水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。洗手间、洗澡间、开水间等要根据需要及时关闭水龙头，杜绝长流水；在开水间设置尾水和剩水装置，清洗墩布和抹布，取用水应根据保洁任务按需适量，避免浪费。绿植灌溉优先使用中水和雨水，防止过度浇灌和用水。

- （3）反食品浪费：实施用餐人数餐前统计或测算，根据就餐人数合理安排数量；设立“光盘监督岗”劝阻食品浪费行为，定期对菜品剩余情况进行统计分析，协助采购人开展反食品浪费宣传活动。