# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 门禁及人脸可视门禁管理中心 | 1 | 套 | 否 | 1-2人脸可视门禁一体机 |
|  | 1-2 | 人脸可视门禁一体机 | 825 | 台 |  |  |
|  | 1-3 | 可视室内机 | 80 | 台 |  |  |
|  | 1-4 | 门禁交换机 | 60 | 台 |  |  |
|  | 1-5 | 玻璃破碎开关 | 360 | 个 |  |  |
|  | 1-6 | 非屏蔽网线 | 95 | 箱 |  |  |
|  | 1-7 | 电源箱 | 825 | 个 |  |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

2025年安贞医院朝阳院区门禁系统改造项目

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施时间：供货期限：合同签订后15日内到货；安装期限：2026年8月30日前安装完成。

实施地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）：详见合同文本

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：不少于2年。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为2025年安贞医院朝阳院区门禁系统改造项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

- 货物技术规格具体要求

# 1-1门禁及人脸可视门禁管理中心

1.	支持门禁设备管理；

2.	#支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常等功能，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常等功能；（提供彩页证明）

3.	#支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；（提供彩页证明）

4.	支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力；

5.	支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间等功能，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间。

# 1-2人脸可视门禁一体机

1. #显示屏≥7英寸；（提供彩页证明）

2. #200万像素以上高清双摄像头；（提供彩页证明）

3. #韦根接口≥1路输入/输出；（提供彩页证明）

4. #人脸识别准确率≥99%；（提供彩页证明）

5. #人脸识别速度≤0.3s；

6.用户容量≥6000人；

7.人脸容量≥6000张；

8.卡片容量≥6000张；

9.密码容量≥6000个；

10.#RS-485接口≥1个；（提供彩页证明）

11.▲多重认证：设备支持本地人脸认证、本地人脸+远程开门认证、本地人脸+刷卡认证等认证模式；（提供检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）

12. ▲设备应支持对佩戴口罩人员进行人脸识别功能；（提供检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）

13. ▲需要防爆外壳，以及适应-20℃至55℃宽温运行的能力；（提供检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）

14. ▲人脸在水平角度偏转≥25°时应能进行人脸验证；（提供检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）

15. ▲人脸防假：支持照片、视频防假功能；（提供检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）

16. ▲语音功能：设备应具有语音播报功能，并支持语音自定义功能；（提供检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）

17. ▲软件版本升级功能：设备支持WEB端升级和U盘升级；（提供检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）

18. ▲人脸注册功能：设备具有人脸注册功能；（提供检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）

19. ▲人脸识别距离：最小人脸识别距离≤0.3米，最大人脸识别距离≥2米；（提供检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）

# 1-3可视室内机

1.采用PC+ABS外壳；

2. #屏幕≥7英寸液晶屏，分辨率：≥1024x600，电容触摸屏；（提供彩页证明）

3. #可远程打开单元门锁；（支持预览开锁、对讲开锁）（提供彩页证明）

4. #支持免打扰；（提供彩页证明）

5. #支持主动预览门口机的画面；（提供彩页证明）

6. #支持≥8路报警接入功能。（提供彩页证明）

# 1-4门禁交换机

1.	端口配置：≥16 个10/100/1000Base-T 电口；≥2 个 1G SFP 光口；

2.	交换容量≥ 40 Gbps；

3.	包转发率≥ 30 Mpps。

# 1-5玻璃破碎开关

1.	外壳材料：塑料外壳，防火材料；

2.	接点输出：NO/NC/COM接点；

3.	电气性能：最大耐用电流≥3A≥ 36VDC；

4.	产品尺寸：86mm×86mm×50mm；

5.	工作温度：-20℃~+50℃。

# 1-6非屏蔽网线

1.	线径：0.5mm²；

2.	线对数目：4；

3.	导体类型：实心裸铜；

4.	传播延时：≤45ns/100m。

# 1-7电源箱

1.	输入电压范围：200V-240V；

2.	输入频率范围：50Hz；

3.	输出直流电压：12V；

4.	输出额定电流：≥5A；

5.	输出额定功率：≥60W。