
采购需求
一、采购标的
（一）货物需求一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	1080P球型摄像机
	台
	78
	

	2
	摄像机支架
	台
	78
	

	3
	电源适配器
	个
	78
	

	4
	硬盘录像机
	台
	78
	

	5
	4T硬盘
	块
	78
	

	6
	4G路由器
	台
	78
	

	7
	工业级交换机
	个
	78
	

	8
	插排
	个
	78
	

	9
	工程专用光伏太阳能板（200W）
	块
	80
	

	10
	工程专用光伏太阳能板（320W）
	块
	4
	

	11
	磷酸铁锂电池（200AH）
	只
	22
	

	12
	电池板支架
	套
	22
	

	13
	太阳能控制器
	台
	22
	

	14
	专用线缆
	套
	22
	

	15
	逆变器
	个
	22
	

	16
	电源避雷器（太阳能）
	个
	22
	

	17
	电源防雷器（市电）
	台
	56
	

	18
	4G智能断路器
	个
	56
	

	19
	设备箱支架
	个
	78
	

	20
	监控立杆
	套
	1
	

	21
	电源线
	米
	880
	

	22
	网线
	米
	915
	

	23
	JDG镀锌钢管
	米
	880
	

	24
	管沟开挖及恢复
	米
	395
	

	25
	弱电控制箱
	台
	1
	

	26
	设备安装费
	项
	1
	


注：包括实施项目所涉及的配套工程和其他相关内容，详见“投标分项报价表”。
本合同包最高限价为169.13062万元。
（二）项目概述
1.根据采购人需要，供应商按要求提供货物及相关服务。
本项目采购主要是对78个水务图像监控站点前端设备进行更新。
2.本项目1包选定 1 家投标人。
3.不接受进口产品。
二、现状
本项目涉及的78个水务图像监控站点清单如下：
	序号
	站点名称
	备注

	1
	密云水库第三溢洪道
	

	2
	白河张家坟水文站
	

	3
	潮河下会水文站
	

	4
	官厅水库主坝
	

	5
	官厅水库溢洪道
	

	6
	怀柔水库主坝
	

	7
	怀柔水库东溢洪道
	

	8
	怀柔水库西溢洪道
	

	9
	怀沙河口头水文站
	

	10
	怀九河前辛庄水文站
	

	11
	十三陵水库主坝
	

	12
	十三陵水库溢洪道
	

	13
	斋堂水库主坝
	

	14
	斋堂水库溢洪道
	

	15
	大宁水库泄洪闸
	

	16
	大宁水库进水闸
	

	17
	滞洪水库连通闸
	

	18
	滞洪水库退水闸
	

	19
	崇青水库主坝
	

	20
	永定河拦河闸
	

	21
	潮白河向阳闸
	

	22
	北运河杨洼闸
	

	23
	沙河沙河闸
	

	24
	拒马河张坊水文站
	

	25
	永定河三家店拦河闸
	

	26
	西护城河西便门分水闸
	

	27
	南护城河龙潭闸
	

	28
	通惠河高碑店闸
	

	29
	北运河榆林庄闸西
	

	30
	北护城河松林闸
	

	31
	北护城河安定闸
	

	32
	北护城河东直门闸
	

	33
	北护城河坝河分洪闸
	

	34
	北土城沟土城沟出口闸
	

	35
	小月河学清闸
	

	36
	坝河酒仙桥橡胶坝
	

	37
	清河下清河闸
	

	38
	清河羊坊闸
	

	39
	清河外环跌水闸
	

	40
	凉水河分洪道闸上游
	

	41
	凉水河分洪道闸下游
	

	42
	凉水河大红门闸
	

	43
	西护城河广安门泵站退水口
	

	44
	西盖板河北展泵站退水口
	

	45
	南护城河马家堡泵站退水口
	

	46
	南护城河左安门泵站退水口
	

	47
	东盖板河东直门泵站退水口
	

	48
	东护城河夕照寺泵站退水口
	

	49
	北护城河安定门泵站退水口
	

	50
	通惠河双桥泵站退水口
	

	51
	通惠河编组站泵站退水口
	

	52
	通惠河大望路泵站退水口
	

	53
	土城沟安华桥泵站退水口
	

	54
	土城沟土城北泵站退水口
	

	55
	土城沟知春里泵站退水口
	

	56
	双紫支渠白颐路泵站退水口
	

	57
	莲花河西客站东侧暗涵出口
	

	58
	凉水河双营泵站退水口
	

	59
	凉水河马家堡西泵站退水口
	

	60
	大柳树沟京沈泵站退水口
	

	61
	坝河和平里泵站退水口
	

	62
	北小河湖光中街泵站退水口
	

	63
	大井沟卢沟桥泵站退水口
	

	64
	大井沟六里桥泵站退水口
	

	65
	旱河四开泵站退水口
	

	66
	凤河京九泵站退水口
	

	67
	红军营排水沟红军营泵站退水口
	

	68
	凉凤灌渠灜北支流德茂庄泵站退水口
	

	69
	小月河上清桥西侧排水口
	

	70
	小清河分洪闸
	

	71
	凤河太五泵站退水口
	

	72
	密云水库第二溢洪道
	

	73
	密云水库潮河主坝
	

	74
	密云水库白河主坝
	

	75
	永定河拦河闸中堤
	

	76
	西坝河柳芳铁路桥区排水口
	

	77
	北运河北关分洪闸
	

	78
	北运河北关拦河闸
	


三、商务要求
1 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1时间：2026年5月31日前。
1.2 地点：采购人指定地点。
2 付款条件（进度和方式）

（1）合同生效且甲方收到乙方提供的合同总价款10%的履约保证金（银行保函形式）后30日内，甲方向乙方支付合同总价款的60%。
（2）通过项目初验后30日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%。
（3）通过项目终验后30日内，甲方向乙方无息退回全部履约保证金（银行保函形式），同时，乙方向甲方支付合同总价款的5%作为质量保证金（银行保函形式）。
（4）质保期满且无任何质量、服务问题及违约情形后，甲方向乙方无息退回全部质量保证金（银行保函形式）。
3.售后服务（质保期）：
要求投标人合法注册并经营，要拥有较强的技术支持力量以及稳定的专业化的本地技术支持服务队伍，要能够提供招标方随叫随到服务和汛期现场值守。投标人要给出售后服务内容及响应承诺。
项目验收合格后，投标人负责提供二年免费服务；系统开始运行阶段投标人提供用户技术培训。系统使用中发现的缺陷，投标人应提供免费的修改与升级服务。
要求投标人配备专业的运行维护队伍，提供7×24小时售后服务，在质保期内接到故障通知后保证在48小时内到达现场进行支撑。
如有其他售后服务内容，投标方也可提出。
四、技术要求
（一）设备组成及主要技术指标
(1)设备组成
水务图像监控站点前端设备更新主要设备清单如下：
表：78个水务图像监控站点更新设备清单表
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	1080P球型摄像机
	台
	78
	

	2
	电源适配器
	个
	78
	

	3
	硬盘录像机
	台
	78
	

	4
	4T硬盘
	块
	78
	

	5
	4G路由器
	台
	78
	

	6
	工业级交换机
	个
	78
	

	7
	工程专用光伏太阳能板（200W）
	块
	80
	

	8
	工程专用光伏太阳能板（320W）
	块
	4
	

	9
	磷酸铁锂电池（200AH）
	只
	22
	

	10
	太阳能控制器
	台
	22
	

	11
	逆变器
	个
	22
	

	12
	4G智能断路器
	个
	56
	


(2)设备选型原则
根据本项目的功能与性能需求，其设备选型须遵循以下原则：
1）实用性原则。采用成熟的、经实践证明其实用性的技术，使其既能满足现行业务的管理，又能适应未来业务发展的要求。
2）准确性原则。所选设备监测数据准确率要达到国家相关标准。
3）可靠性原则。经过比选采用故障率较低的设备，保证系统运行的稳定性和可靠性。
4）扩展性原则。为了减少设备升级带来的额外开销和对业务的影响，设备应当具有较高的可扩展性，可以及时调整配置来适应用户自身的发展。
5）易于管理原则。用相应的技术来简化管理以降低维护费用成本。
(3)主要设备技术指标
1）1080P球型摄像机
支持输出图像分辨率1920×1080
支持23倍光学变焦，最大焦距110mm
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°
球机水平手控速度250°/S，垂直手控最大速度80°/S，云台定位精度小于等于0.1°
在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
2）硬盘录像机
可接入1T、2T、3T、4T、6T容量的SATA接口硬盘；
可同时正放或倒放4路 H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为4个1920×1080格式的视频图像
3）4G路由器
4G 标准 LTE CAT4
峰值：150 Mbps(下载)/50 Mbps(上传)
接口 LAN  口 * 1 + WAN 口 * 1
工业接口 1 * RS485/RS232
4）工程专用光伏太阳能板（200W）
峰值功率200Wp
采用A级单晶硅电池片，转换效率≥20%
工作温度：-40℃~60℃ ，具有较高的耐腐蚀性能。
5 工程专用光伏太阳能板（320W）
采用A级单晶硅电池片，转换效率≥20%。 
峰值功率320Wp。
工作温度：-40℃~60℃ ，具有较高的耐腐蚀性能
6 磷酸铁锂电池（200AH）
电池类型：新能源储能磷酸铁锂电池
额定容量：25.6V 200AH
具有过压充电保护，欠压放电保护、外部短路保护功能。
防护等级：IPX6
（二）其他配套服务
（1）汛期数据保障要求
投标人应编制汛期数据保障与应急处置工作方案，明确保障人员、数据保障内容及标准、分类处置突发情况和报告措施，形成工作闭环等内容。
（2）监控保障绩效报告要求
    投标人应根据数据保障情况做好保障记录，针对出现的问题及时处理，场次降雨后及时总结设备运行保障与支撑指挥调度经验教训，汛期结束后及时汇总形成年度监控保障绩效报告。
（三）实施管理要求
投标人应针对本项目特点提出完善的工程管理措施，包括但不限于项目实施计划进度、人员、质量保障、安全管理保证、服务与技术支持、培训。
（1）项目实施计划进度要求
投标人应按照项目合同要求确保该项目按时有序有效进行。在具体实施过程中，该计划的进度要求部分需经双方共同协商最终确定，中标人负责按其拟定的项目进度表组织施工。
本项目要求2026年5月31日完成建设任务，投标人根据工期要求，需具备设备检验、设备安装调试及系统集成、融合、技术培训、系统试运行几个阶段。
（2）项目实施人员组织要求
投标人应针对该项目提交相应的项目实施人员组织管理体系，项目组应人员配备齐全，分工及责任明确。
（3）项目实施技术和质量保障
针对本项目实施，投标人应建立相应的技术和质量保障体系。
（4）安全管理保证
项目进行过程中投标方应制定合理的安全管理措施，保障现场施工安全有序进行。
（四）验收要求
（1）工程竣工验收的条件
1）投标方已完成按合同约定的设备安装及系统调试、融合工作；
2）验收时出现的问题已被解决至业主满意；
3）试运行期间，系统性能满足合同要求；
4）投标方已提供了合同中约定的全部货物；
5）投标方竣工资料齐备完整，满足竣工验收要求；
6）符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。
（2）投标方在施工过程中应负责全部设备的保护和清洁工作直至项目验收合格。若因投标方对设施、设备的保护措施不当等原因造成设备、设施的受污、受损，须由投标方负责清洁或给予无偿更换。
（3）如果工程或某部分工程未能通过竣工验收，则投标方应根据验收结果对工程或某部分工程进行整改或修复。整改修复完毕之后，应重新验收。
（4）当工程获得了竣工验收证书，通过了政府及有关管理机构可能需要的任何进一步核验，取得政府及有关管理机构办理的必要的竣工批准和登记手续后，投标方向业主提交工程移交申请，业主在接到投标方提交的工程移交申请后14天内，办理工程移交手续，向投标方颁发工程竣工移交证书。
（5）投标人在验收之前必须提供给业主详细的验收方案和测试报告；验收时应提交所有设备中文技术说明书、技术手册、安装程序、工程建设竣工报告和竣工资料，包括但不限于工程的组织、在项目实施过程中发现或解决的问题、设备安装调试、各系统详细资料（含图片、图纸）。
（6）系统验收要依照相关国家和行业标准、合同规定要求、招标和投标文件规定进行。
（五）培训要求
投标方需要在本次投标方案中说明培训的方式方法和要求。投标方所作的培训，至少应该包含以下的内容：
（1）针对所有的使用人员，提供不少于5人次的系统使用培训；
（2）在安装时，投标方均需要保证对招标方现场的技术人员进行安装现场培训；
（3）对涉及本项目相关的设备采购安装集成，投标方须承诺提供技术支持和配合。
（4）投标人承担培训所发生的一切费用。
如有其他培训项目，投标方也可提出。
- 32 -

