# 第五章  采购需求

一、采购标的

| 包号 | 包名称 | 采购包预算金额 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 东院区零星修缮服务 | 800万元/2年 | 服务地点：北京市朝阳区姚家园路251号（东院区） 服务内容：完成采购人院内单项工程金额在90万元（含）以内的房屋零星修缮小型工程。 |
| 02 | 西院区零星修缮服务 | 600万元/2年 | 服务地点：北京市东城区骑河楼街17号（西院区） 服务内容：完成采购人院内单项工程金额在90万元（含）以内的房屋零星修缮小型工程。 |

二、商务要求

（一）服务时间和地点：

1.服务期限：2年

2.服务地点：

01包服务地点：北京市朝阳区姚家园路251号（东院区）；

02包服务地点：北京市东城区骑河楼街17号（西院区）。

（二）付款条件（进度和方式）：详见第六章《拟签订的合同文本》

（三）包装和运输：货物运输符合的相关国际惯例，货物运达所产生的费用由乙方负责。运输途中的货物破损及损失风险由乙方承担，乙方承担运费。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是“零星工程修缮服务”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

（二）服务内容及要求

01包：东院区服务内容及要求：

1.服务内容包括但不限于：

1.1院内房屋装修改造；

1.2墙面、地面、吊顶、楼梯、窗台等的零星修补；

1.3门窗及其五金件的零星修补、更换等；

1.4上下水管道、阀门等的零星修补、更换等；

1.5卫生洁具的零星修补、更换等；

1.6采暖系统的零星修补；

1.7动力、照明、弱电系的零星；

1.8院区内道路、围墙和公共设施的零星修补、更换等。

1.9涉及采购人院区范围内的土建、装饰、机电等零星工程的修缮，具体实施的项目由采购人根据医院设施实际运行情况及房屋状况提出。

2.投标人须委派项目技术负责人驻场服务，具体要求为：采购人东院区驻场≥3人，要求随叫随到；简单修补及时完成，略复杂项目于采购人委托日次日开始实施。其中必须保证电工、电气焊工、水暖工等工种人员持专业操作证上岗。

3.工程质量须符合《建设工程质量管理条例》、《建筑内部专修设计防火规范》等要求。

4.在服务期间，与实施工程服务相关的所有人员均应认真遵守采购人的各项规章制度。

5.采购人不向中标人提供服务期间所需的办公场地、人员住宿场地、材料存储场地、加工场地，采购人不保证合同期内最低工程量。

6.投标人要确保工程项目资源和设备的合理配备，以便对采购人提出的需求做出迅速反应。其中采购人维修项目指令下达后1小时内中标人须到达现场开展检查、24小时内抢修完成，高标准、高质量、高水平及时完成采购人所安排的工程项目施工和临时发生的应急抢险抢修工程项目施工。

7.采购人不承诺每年最低委托数量及委托金额。

8.投标人不得以项目金额小等原因拒绝采购人委托的项目。

9.为确保零星工程应急保障不间断，若任一包成交供应商因自身紧急任务无法承担施工任务，另一包成交供应商须无条件承接该部分施工工作，结算单价、服务要求、质量标准等均按各自成交结果及合同约定执行。

02包：西院区服务内容及要求：

1.服务内容包括但不限于：

1.1院内房屋装修改造；

1.2墙面、地面、吊顶、楼梯、窗台等的零星修补；

1.3门窗及其五金件的零星修补、更换等；

1.4上下水管道、阀门等的零星修补、更换等；

1.5卫生洁具的零星修补、更换等；

1.6采暖系统的零星修补；

1.7动力、照明、弱电系的零星；

1.8院区内道路、围墙和公共设施的零星修补、更换等。

1.9涉及采购人院区范围内的土建、装饰、机电等零星工程的修缮，具体实施的项目由采购人根据医院设施实际运行情况及房屋状况提出。

2.投标人须委派项目技术负责人驻场服务，具体要求为：采购人西院区驻场≥2人，要求随叫随到；简单修补及时完成，略复杂项目于采购人委托日次日开始实施。其中必须保证电工、电气焊工、水暖工等工种人员持专业操作证上岗。

3.工程质量须符合《建设工程质量管理条例》、《建筑内部专修设计防火规范》等要求。

4.在服务期间，与实施工程服务相关的所有人员均应认真遵守采购人的各项规章制度。

5.采购人不向中标人提供服务期间所需的办公场地、人员住宿场地、材料存储场地、加工场地，采购人不保证合同期内最低工程量。

6.投标人要确保工程项目资源和设备的合理配备，以便对采购人提出的需求做出迅速反应。其中采购人维修项目指令下达后1小时内中标人须到达现场开展检查、24小时内抢修完成，高标准、高质量、高水平及时完成采购人所安排的工程项目施工和临时发生的应急抢险抢修工程项目施工。

7.采购人不承诺每年最低委托数量及委托金额。

8.投标人不得以项目金额小等原因拒绝采购人委托的项目。

9.为确保零星工程应急保障不间断，若任一包成交供应商因自身紧急任务无法承担施工任务，另一包成交供应商须无条件承接该部分施工工作，结算单价、服务要求、质量标准等均按各自成交结果及合同约定执行。