# 采购需求

一、采购标的

1、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市沐林教育矫治所2026年物业服务项目 | 142 | 1 |

2、物业服务范围包括

（1）总范围：北京市沐林教育矫治所干职办公区域、干职备勤区域及指定区域的物业管理和设施、设备维护。

（2）绿化服务范围

①所办公区及办公区大门外西侧至隔离沟，东侧至锅炉房。所周界区域杂草蔓藤清理、环境整治等。

②武警营区大门内外两侧及办公楼北面。

③地源热泵空地及现有梨园。

以上绿化服务范围内的草坪植被、树木的养护、修剪、浇水、除草、打药、灭虫、卫生清理等。

（3）保洁服务范围

①办公楼内公共区域卫生、办公区各会议室、会客室等室内卫生。

②办公区大门口两侧卫生。

③停车场及外围卫生、自行车棚内外卫生；备勤宿舍A、B、C三区的公共区域卫生。

④办公区各类功能室如候见室、更衣室、健身房、浴室、党员活动中心、工会台球室等室内卫生。干职食堂外围、足球场等室外功能区及周边卫生。

⑤东侧小院（南、北）办公区路面（含绿化甬道）卫生。

以上项目均不包含外墙和外立面卫生，如有其它服务另行协商。以上保洁范围内的卫生防疫消杀。

3、服务期限

合同服务12个月，自2026年5月1日至2027年4月30日止。

二、项目概述

物业服务项目主要对所办公区域、备勤区域、所区大门以及所指定区域的公共区域进行保洁，办公区域内树木绿化保养、所周界区域环境整治清理，所区大门人员及车辆出入管理、所大门周边的秩序维护以及报刊信件的收发、所周界道路巡查，配电中控值守，基础设施、电器设备的基本维修，垃圾清理及化粪池、污水提升井清掏、管道疏通和会议保洁服务及日常清洗、消毒等。

三、基础设备设施情况

1、配电系统：办公区的配电室、所外及监管区内配电维护及日常值守巡检；

2、公共照明系统：所各区域内照明设施；

3、电器设备：维修保养、日常值守巡检；

4、水、暖系统：办公区各建筑区内的开水间；水、暖系统日常巡查及维修保养；

5、化粪池、污水提升井：所辖区（办公区、监管区、武警营区）化粪池及污水提升井清掏、管道疏通；

6、基础设施设备检测维护及保养。

四、服务项目及要求

| 服务项目 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 公共设备设施 维护服务 | 公共部位、公共设施和附属建筑物、构筑物的日常维修养护和管理，包括：对办公楼房屋共用设施和附属建筑物、构筑物做经常性检查，并做好记录。对出现的问题进行维修、维护，建筑主体及其附属配套建筑的设备设施检测维护及保养，确保所供水、供电、电器等基础设施设备安全正常运行。明确节能管理岗位及职责，协助张贴节能、节水宣传海报、标识，开展节能、节水宣传活动。 |
| 维修服务 | 准确接听报修电话，安排相关人员、部门解决处理，并分类登记、汇总处理结果。填报工作日记，解答服务单位的提问，并做好相关记录，做好公共钥匙的保管并按规定发放，同时做好文字交接记录。 |
| 会议服务 | 负责对会议的会前准备、会后清理工作，对会议室、指定办公室和会客室进行常规服务。 |
| 绿化服务 | 所办公区、武警营区及周边区域的草坪、花卉、乔灌木、果树等及所指定区域等绿化植被的养护管理。 |
| 保洁及日常清洗、消毒服务 | 办公区域、备勤区域及所外（停车场、自行车棚等）等公共区域、指定办公室、会议室和会客室的保洁服务。衣物消毒间运行管理和衣物清洗、消毒及熨烫服务。 |
| 大门管理服务 | 所区大门人员及车辆出入管理、所区大门周边的秩序维护以及报刊信件的收发；所周界道路巡查。 |

#### 1、电器设备管理服务

| 操作保养项目 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 电器设备 | 安排具有专业技术的人员负责所区空调、热水器等电器设备日常检修及维护，遇有特殊事宜需外聘专业检修人员检修事宜的除外。中标人不能解决的通报采购人并拿出解决方案与采购人协商解决。 |

#### 2、供电管理服务

| 操作保养项目 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 办公区 配电室管理 所外及监管区内配电维护 | 严格24小时值班监控制度（每班次必须2人着工装同时在岗，具备高低压电工作业证，设备操作熟练规范），无关人员禁止入内，因工作确需进入的，登记后方可进入，保持室温正常，运行记录规范，每班巡查，供电回路操作开关标识明显，检修停电应提前通知相关人员并挂牌明示，操作及检修使用绝缘工具。负责更换所区各建筑物房间的照明灯具。 配电室工作人员2名，须具备高低压电工作业证。 |
| 掌握设备情况 | 供电方式、电压等级、用电容量、分配方案、配线方法、电器平面图、配件图、各类产品出厂合格证明，有关设备的试验，检验报告单、地下埋设管道的具体位置。 |
| 一般内容 | 每日巡视、重点检查、每月全面安全排查、建立设备档案、保证用电安全。 |
| 维护保养 | 定期维护应急发电设备。观察各类仪表、电压情况、掌握高峰用电电流数量值，三相电流是否平衡、配电箱固定、闸具接头无松动、地极接地电阻螺栓。 |
| 特殊防护 | 潮湿、高温易燃等场所重点检查维护，并有文字记录。 |
| 节能措施 | 根据各建筑物实际情况，采取分区、分路开启或关闭电源，做到节约能源。每日开展照明巡查、及时检查灯况，杜绝公共区域出现“白昼灯”、“长明灯”现象。 |
| 公共区域设施 | 公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。每天巡查一次，发现有异常现象及时处理，并做文字记录。 |
| 节假日安全检查 | 对所有区域进行节前、节中、节后安全检查，对无人区域拉闸断电，对运行设备设施进行巡检。如发现问题及时解决，消除安全隐患，如不能及时解决的向采购人书面通报，并拿出解决方案与采购人协商解决。 |
| 强电井 | 每年4次除尘清洁，每月投放一次鼠药，每月检查管道井及线皮有无退色及过热。 |
| 弱电井 | 定期巡查线路，观察及测试线表情况。 |
| 停电处理 | 发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 复杂故障涉及供电部门维修处理的，按所相关要求，及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |

#### 3、给排水管理服务

| 操作保养项目 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 供水系统 | 供水设施、供水管线、用水设施日常巡视、维护、维修，杜绝跑、冒、滴、漏，对地下水水井检查，发现问题及时维修，减少水资源浪费，不能解决的通报采购人并拿出解决方案与采购人协商解决。 |
| 排水系统 | 定期对排水管进行疏通、养护及清污垢、保证无积水、无杂物、无淤泥。以上需做好详细记录。 |
| 开水间 | 每日清洁开水间不少于3次，清洁必须做好记录。 |
| 卫具 | 检查灵敏程度，有无跑、冒、滴、漏现象，每日巡查。协助采购人采用、更换节水器具。 |
| 室外井 | 每月对合同范围内室外所有管井进行2次运行检查，发现问题立即维修，每月保养井盖1次。以上检查、维修、保养要有详细记录。 |

#### 4、环境清洁维护管理服务（经常作业）

| 清洁范围 | 清洁内容 |
| --- | --- |
| 办公楼一层大厅 | 1.大门入口地台和阶梯每日2次清洁擦拭。 2.大厅地面每日2次清洁擦拭。 3.大厅内墙壁和柱表面每日2次清洁。 4.大厅内所有装备每日2次清洁。 5.大厅入口玻璃大门每日2次擦拭。 6.每周拍打大厅天花板尘埃。 7.垃圾桶每日清运后，对垃圾桶进行消毒处理。 |
| 各楼层公共区域 梯道阶 | 1.每日2次清洁擦拭所有楼梯。 2.每日2次擦拭扶手及栏杆。 3.每日2次楼道地面清洁擦拭。 4.每日2次清洗及磨光楼梯表面。 5.每日2次楼道踢脚线、腰线清洁。 6.每周拍打天花板尘埃、顶角线清理。 7.每周2次对门框、消火栓进行清洁。 8.每天对楼道的装饰品进行清洁一次。 9.每月清扫每层楼道的顶部各种装饰2次。 10.每月对墙壁进行1次除尘处理。 11.每日对各楼层公共区域梯道阶等进行消毒消杀。 12.每日清洁地面，清洁时放置防滑提示牌。 13.每周用专用设备清洗公共区域地面1次。 14.消杀药剂由中标人提供。 |
| 卫生间 | 1.每周两次擦拭所有门窗。 2.每周两次擦、冲、洗所有卫生间墙地面。 3.每周两次天花板、照明及换气扇等的清洁。 4.每天及时清理卫生桶脏物，并定期消毒。 5.每天及时对地面、洗手台面擦洗。 6.保证卫生间地漏畅通。 7.及时更换卫生纸、卫生间无异味。 8.对墙面瓷砖每周清洁1次。 9.对小便器内芳香球定期更换。芳香球由物业提供。 10.对下水及篦子每周消毒1次。 11.卫生纸、擦手纸、84消毒液、洗涤灵、酒精、芳香球、檀香、喷壶等由采购人提供。 12.对面台每周进行保养1次。 13.对各种设备每天擦拭。 |
| 指定办公室 （按需要随叫随到） | 1.擦拭门窗、清洁擦拭地面。 2.桌椅台面擦拭。 3.物品整理、搬运，杂物清理。 4.每天及时对卫生间所有设备冲洗擦拭。 5.室内玻璃及窗帘定期清洗擦拭。 |
| 会议室（根据需要随叫随到） | 1.擦拭所有门窗，清洁擦拭地面。 2.桌面、台面、器具的擦拭，花盆清洁。 3.天花板除尘，灯具擦拭。 4.及时清理杂物。 5.其他服务工作。 |
| 所周界区域 环境整治清理 | 1.按采购人要求及时清理。 2.保障无障碍物。 3.如未按采购人要求及时清理，造成安全隐患，采购人有权另找他人清理，费用由中标人承担。 |
| 党员活动中心、健身房、台球室、更衣室、候见室、足球场等 功能室（功能区） | 办公区各类功能室如候见室、更衣室、健身房、浴室、党员活动中心、工会台球室等室内卫生。干职食堂外围、足球场等室外功能区及周边卫生。每日整理打扫1次。 |
| 备勤区域管理与保洁 | 及时对备勤区域内过道、地面、墙面、门窗、洗漱间、卫生间等公共区域进行保洁。 |
| 公共场地区域 保洁 | - 每日清扫道路地面等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 - 各种路标、宣传栏等保持干净，每周至少开展1次清理作业。 - 绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。 |
| 灭虫、消杀 | 室内：办公区内楼梯、楼道、洗手间、厕所、会议室等各公共区域，每日消毒消杀处理。 室外：定期对草坪、绿植、室外道路、建筑物周边等进行灭虫消杀。 保证办公区等活动区域内无虫害。相关工具、药剂由中标人提供。 |
| 自行车棚 | 每日对自行车棚清洁一次，每周消毒一次。每日将车辆摆放整齐，检查充电桩安全使用情况。 |
| 停车场 | 每周对停车场清理至少两次，消毒一次。每日检查充电桩安全使用情况。 |
| 垃圾清理 | 1.各办公室公共区域垃圾收集。 2.各楼层卫生间、洗手间等部位垃圾收集。 3.办公区整体垃圾运至所垃圾中转站。 4.各楼层桶内垃圾不得高于垃圾桶一半。 5.办公区内垃圾分类设置处每日消毒一次。 6.地面每天冲洗一次。 7.垃圾桶桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 8.垃圾袋装，日产日清。 - 9.按国家相关规定，建立厨余垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 - 10.做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 11.垃圾袋由中标人提供。 |
| 扫雪铲冰 | 雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。范围包括门前三包及办公区、停车场、自行车棚等。行人通道处放置防滑提示牌。 |
| 保洁用水 | 中标人应协助采购人在开水间设置尾水或剩水回收装置，用尾水或剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。 |

#### 5、所区大门管理

| 项目 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 所区大门管理 | 1.传达室大门必须确保24小时专人值守监控，2名人员在岗着统一制服。 2.身体健康，均为男性，年龄在20-55岁，能胜任传达室看管职责。 3.具备一定的政治业务素养，有较强的工作能力，要求服从命令、听从指挥。 4.具体负责人员及车辆出入管理、所区大门周边的秩序维护、报刊信件的收发提供现场接待服务和所周界道路巡查以及所安排的相关工作等。 5.建立大门管理服务相关制度，并按照执行。 6.对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 7.配备大门管理服务必要的器材。 |

#### 6、垃圾清理及化粪池的清掏

| 项目 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 服务范围 | 1.所办公区、武警营区、所内外指定区域日常产生的绿化、生活垃圾及落叶、杂草、枯枝等垃圾清理工作； 2．对所辖区、武警营房的化粪池、过井、隔油池、污水管线、污水提升井等进行清掏和疏通管理。 3.垃圾处理要做到分类存放、及时清理，避免堆积，垃圾清理人员须严格遵守操作规程，确保作业过程的安全。同时必须严格遵守相关法律法规，禁止分包。垃圾清理过程中如出现违反相关法律法规的情况，由中标人负相应责任，采购人不承担任何责任。 |
| 清掏时间 | 每月对化粪池、过井、隔油池、下水道、污水管线及污水提升井等清掏1次，保证畅通。如有临时堵塞，在收到所通知后，物业应立即处理，不得有影响所使用的情况发生。遇节假日提前做好化粪池等清掏工作；特殊情况接所紧急通知后，及时到位清掏。 |

#### 7、饮用水、水井设施设备维保

| 饮用水、水井 设施设备维保 | - 设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 - 遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 - 水井发生故障，第一时间安排维修，所需零件费用由采购人支付。 - 每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| --- | --- |

#### 8、会议保洁服务及维修接待

| 会议服务及 维修接待 | - 负责所一般性会议保洁服务，对会议室、指定办公室和会客室进行常规保洁及服务。 2.准确接听报修电话，安排相关人员解决处理，并分类登记、汇总处理结果。填报工作日志，解答服务单位的提问，并做好相关记录，做好公共钥匙的保管并按规定发放，同时做好文字交接记录。 |
| --- | --- |

- 日常清洗、消毒服务

| 日常清洗、消毒服务 | 衣物消毒间运行管理及衣物清洗、消毒、熨烫等服务。包括但不限于：为干职所配发衣物及所公用物品洗涤、消毒、熨烫等服务。 |
| --- | --- |

#### 10、档案管理业务

| 操作管理项目 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 物业类 | 1.收集物业所有资料，及时完善补遗漏。从地下到楼顶，从主体到配套，从建筑到环境，从时间上讲自始至终，从物业的规划设计到服务的资料都必须齐全、及时。 2.制定物业服务工作制度和工作计划及工作总结，并按照执行。 3.做好物业服务工作记录，并规范填写，留痕验收。 4.制定物业服务应急预案（火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间作业救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等） |
| 档案资料的收集做到“七及时” | 1.物业接管时，所有原始记录资料交接及时。 2.物业入住时，全面掌握各部门及个人基本情况，区域划分钥匙分配原始记录交接及时。 3.对各部门或个人的各类投诉原始记录交接及时。 4.接待投诉时，投诉内容、处理结果及反馈意见及时。 5.维修更新时，维修更新后的物业变动情况记录在册及时。 6.检查评比时，对已建立的档案资料进一步完善及时。 7.水、电、气停用时，相应措施跟进及时。 |
| 建立标准化档、卡、册、表 | 物业档案资料形式与内容相结合，相对稳定，分类妥善保管。 1.档：包括办公楼接管验收记录等。 2.卡：包括目录卡、设备保养卡、维修记录卡、内容要浓缩、检索方便。 3.册：包括房屋建筑册，房屋使用册，绿化管理册、付费记录手册等。 4.表：包括管理所设立的各类表格、质量记录表、使用情况表、回访表、洽商申请表、绩效任务完成表等。 5.按服务单位档案管理要求，档案需要定期归入服务单位档案统一管理。 |

#### 11、物业人员日常管理

| 项目 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 人员管理 | 1.上岗人员无违法犯罪记录，具备相应资质。 2.上岗人员必须经过健康体检。 3.上岗人员原则上不超过55周岁。 4.上岗前参加专项培训以达到岗位能力要求。 5.对被投诉员工尽快做出相应处理意见反馈投诉方。 6.人员服务要求必须细化、量化、标准化、严格化。 7.员工着装必须统一。 8.服从所因紧急及特殊情况下的统一安排。 |
| 岗位需求 | 1.此项目需要项目经理负责。 2.保洁、日常清洗消毒及绿化服务 （1）办公楼、备勤楼、党员活动中心等需专人负责保洁服务； （2）办公楼周围、办公区各甬路、所周界区域等需专人负责保洁及绿化。 （3）需专人负责日常清洗、消毒服务。 3.需具有电工证负责电工服务（双人双岗，24小时值守）。 4.需专业人员负责水、暖、电器设备、基础设施等检测维护及保养。 5.需专人负责大门管理服务（双人双岗，24小时值守，夜间专人值守）。 |
| 其他要求 | 如采购人认为物业服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求中标人进行调换。如因中标人原因对物业服务人员进行调换的，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
| 保密要求 | 建立保密管理制度，根据采购人要求，明确物业服务人员保密内容。每季度开展保密教育。发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 用餐、住宿要求 | 物业服务人员统一在采购人的食堂就餐，餐费由中标人统一支付。 采购人可根据实际岗位需要提供必要的住宿。 |

#### 12、绿化养护

| 项目 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 草坪养护 | 草地无石块、纸屑、垃圾等杂物，清洁率达99%以上。 草地无人为破坏，缺损的及时补植，绿化完好率达99%以上。 清除杂草，无明显高于15cm的杂草，草地纯度达99%以上。 适时适量浇水施肥，肥不伤草，长势优良。 适时剪草，留茬高4—6cm，修剪平整、美观，边缘整齐。 草地嫩绿，无烂草、染病草。 注意防风排涝，暴风雨过后12小时，草地无1m2以上积水。 |
| 乔木养护 | 生长健壮、形态整齐、无凌乱枝条和冗长枝叶。 适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 基部无30cm高以上萌蘖枝，无杂草、杂物，土面不板结，透气良好。 及时修剪，保持造型优美，修剪截口与枝位平齐，主侧枝分布均匀。 无明显病害枝。 |
| 灌木养护 | 株形整齐、造型植物轮廓清晰，修剪面平直整齐，棱角分明。 适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面。 灌木脚部整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘。 及时修剪，造型优美。 无长20cm以上枯枝黄叶、折断枝、修剪残留枝。 无明显病害枝。 对遭受自然和人为损害的花木及时修补、扶持和补苗。 |
| 绿篱养护 | 造型绿篱轮廓清晰，棱角分明； 绿篱侧面垂直，平面水平，无明显缺剪漏剪，无崩口，脚部整齐； 每次修剪原则上不超过上一次剪口，已定型的绿篱新枝留高不超过5cm； 片植绿篱修剪应有坡度变化，但坡度应平滑，不能有明显交接口； 绿篱内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除。 |
| 除虫养护 | 定期喷洒药物除虫，避免草坪、绿植、树木等发生病虫害。相关药物由中标人提供。 |
| 特殊天气绿化养护服务 | 雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植就做好预防措施，排除安全隐患。恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
| 节水措施 | 中标人应根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌。采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，加强灌溉值守，防止过度浇灌和溢水。 |

五、物业管理服务项目人员配备要求

（1）技术岗位要求

①项目经理：本科及以上学历，须具备3年（含）以上相关工作管理经验并具有物业管理师职业技能等级证书（高级）；

②客服文员：大专（含）以上学历，具备2年（含）以上本岗位工作经验；

③会议主管：具有大专（含）及以上学历，须具有3年（含）以上本岗位工作经验；

④会议服务员：女，高中（含）以上学历，身高在160cm以上，有本岗位工作经验；

⑤保洁主管：大专（含）以上学历，须有3年（含）以上本岗位工作经验；

⑥保洁员：22至55岁，身高在158cm以上，须有1年（含）以上本岗位工作经验；

⑦工程主管：大专（含）及以上学历,具备3年（含）以上本岗位管理经验且具有高级工程师证书；

⑧工程人员：男，22至55岁，须具备3年（含）以上本岗位工作经验。

（2）政审及保密要求

①遵纪守法，品行端正，作风正派，身体健康，能适应岗位工作要求。

②政治背景清白，未加入非法组织，未参与邪教组织。

③中标人须将委派至采购人人员资质资料提交在采购人的主管部门备案审查，材料至少包括身份证复印件、政治背景审查材料等。对于不符合录用标准的人员，主管部门有权利要求中标人更换人员。

④中标人需要对新委派至采购人的人员进行岗前培训，培训内容包括业务技能培训、保密培训、思想政治教育和安全教育等。

⑤中标人人员须签订保密承诺书，应严格遵守保密承诺书的规定，不得泄露工作秘密。

⑥中标人应组织全体人员进行日常培训，培训内容包括业务技能培训、保密培训、思想政治教育和安全教育等。日常培训每月至少进行一次，并留存相关证明。

⑦中标人须重视和加强对工作人员的思想政治教育，包括遵纪守法、树立正确的道德观、反分裂、反邪教等内容。

⑧采购人主管部门负责对中标人及其委派人员的日常监督和管理。如发现中标人人员不符合或违反上述规定，可进行批评教育，对于情节严重者可要求中标人更换人员。造成恶劣影响的，可以与中标人解除服务合同，追究其法律责任。

⑨供应商须按采购人要求及时更换合适人员，保证工作顺利交接。

⑩供应商离职人员应自觉维护采购人的荣誉和形象。