# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：如接受进口产品，需标明。

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 直属单位链路及资源租赁服务（三） | 507.44448 | 1项 | 为采购人部分直属单位提供链路及资源租赁服务。详见附件 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

为采购人16个直属单位租赁运营商的专线、裸光纤、机柜等链路及资源服务。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

期限：服务期限以“直属单位链路及资源租赁服务（三）需求表”中内容要求为准，服务正式开始日期（计费日期）以采购人实际要求为准。

地点：北京市，采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

本项目合同统招分签，合同款分2期支付，每期各支付合同总价的50%，具体支付日期以分签合同为准。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

无

4. 售后服务（质保期）（如适用）

无

5. 保险（如适用）

无

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

为采购人16个直属单位提供直属单位链路及资源租赁服务。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

包括但不限于达到国家、北京市及行业规定的相关标准。

本采购需求中提及的国家标准如有更新的，以现行版本为准。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

投标人应负责本项目的实施和服务，实施过程中，应配合采购人实际需求进行内容调整，按照实际需求内容进行合同变更、实施和验收。

投标人按照采购人实际要求完成链路的接入开通工作。

投标人按照合同要求完成全部服务开通交付及联调测试后，服务正式开始日期（计费日期）以采购人要求为准。

如果需求未发生变化，按照中标价格执行。如果需求发生变化，按照实际情况中标人与采购人协商变更事宜。

2.1.1裸光纤租用部分：

投标人裸光纤资源能够满足附件中内容要求，采用全光纤介质保证各点位至中心点的传输质量，并满足如下需求：

（1）采用裸光纤进行组网建设，每点位至中心点采用 2 芯点对点方式，路由中不得接入光交换机及光纤放大器等中继设备。

（2）投标人应使用符合 G652 标准的单模光纤进行组网建设。

（3）投标人投标价格包含建设组网所需人工物料、管井资源及协调成本，包含服务周期内为采购人提供技术支持、培训和技术服务的费用，并负责服务周期内的线路维护工作。

（4）投标人提供详细的建设实施方案、技术支持和运行维护方案。

（5）裸光纤需求技术性能指标：

光纤介质：使用单模光纤，每点位至中心点租用两芯光纤，符合 G652 标准，使用在 1.3～1.6μm 的波长区域，单芯芯径不大于 10μm。

光衰损耗：各点位至中心点光纤链路每芯每公里平均衰耗小于 1db。

（6）接口要求：裸光纤终端采用符合 IEC 61754-20 标准 LC 型光纤连接器，中心点点位应上架 ODF 机框。

2.1.2 MSTP 传输网组网部分：

投标人传输资源能够满足附件中要求，基于 TCP/IP 协议标准的全双工、端到端的数据传输通道。数据传输通道须保证传输质量，并满足如下需求：

（1）投标人投标价格包含建设组网所需人工物料、管井资源及协调成本，包含服务周期内为采购人提供技术支持、培训和技术服务的费用，并负责服务周期内的线路维护工作。

（2）投标人提供详细的建设实施方案、技术支持和运行维护方案。

（3）投标人提供的传输线路应高可靠性，有完善的冗余保护机制，具有一定的扩容能力。

（4）通信网络的传输主干网络须具有线路备份保护机制。传输通道中各路口带宽应能进行平滑升级。

（5）传输网需求技术性能指标：

网络带宽：各点位应能提供持续稳定的传输资源，需达到用户方要求，以实测网络带宽为准。

网络时延：在传输延小于 5ms，中断环路链路切换小于 50ms。

投标人应能够监控和管理中心通信设备及分点终端通信设备。具有查询通信网实时和历史故障记录的能力。

（6）中心点通信设备和接口要求

用户中心点通信设备须满足附件中内容要求，并预留一定的容量，骨干网具有环路备份机制。

2.1.3短信服务部分：

（1）要求投标人提供短信出口，支持附件中内容要求，保证采购人短信正常发送；

（2）投标人提供短信出口应保证合法合规，不得因资质或合法性问题导致采购人服务中断。

2.1.4 SDH 以太网链路部分：

投标人 SDH 以太网链路能够满足附件内容要求：

（1）网络可用率：≥99.9%

（2）端到端电路链路质量：误码率≤1×10-7

（3）投标人负责按照指定的端点位置提供链路和相关传输设备。

2.1.5机柜及其他链路租用：

投标人机柜及其他链路租用能够满足附件中内容要求。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见附件。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求（详见招标文件第一章 投标邀请）；

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

2.4.1热线电话支持

每周 7 天、每天 24 小时内，接受电话支持服务请求及电话、传真、电子邮件等方式的咨询，并提供电话响应，如对技术问题的答疑和咨询、系统问题的分析判断、系统问题的处理指导和其他技术咨询。

2.4.2现场技术支持

投标人在得到采购人通知后，在约定时间内派工程师到现场提供技术支持，使网络尽快恢复正常。出现故障后半小时及时响应，2 小时赶到现场，4 小时内解决问题。

2.4.3紧急故障排除服务

紧急恢复服务包括紧急电话支持服务、紧急远程接入支持服务和紧急现场支持服务。

2.4.4巡检及应急保障

投标人应于线路开通后每季度进行巡检。遇重大节日或假日，于指定地点配备人员提供现场服务。

2.4.5重大活动期间保障

重大活动期间的通信保障工作，应提前做好各种保障方案预案，并严格落实。对于重点链路要在活动保障前 3 天做好链路检测工作，查找风险并防范，同时在活动保障期间加强重要部位的现场值守及重点链路的监控。

2.5 需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

2.5.1链路及资源租赁服务解决方案

功能、应用场景、目标：详见附件。

2.5.2需求分析解决方案

功能、应用场景、目标：投标人应针对本项目实际情况结合过往经验分析并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

2.5.3应急服务解决方案

功能、应用场景、目标：投标人能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，妥善处理各种应急情况。

2.5.4质量保证解决方案

功能、应用场景、目标：投标人应制定合理可行的质量保证解决方案，通过制度、辅助措施等手段，确保各项服务能保质保量完成。

2.5.5保密措施解决方案

功能、应用场景、目标：投标人应制定保密措施解决方案，确保项目团队对项目执行中所获知信息保密。

3. 验收标准

参照拟签订的链路租赁服务合同

4. 其他要求

无

附  件

直属单位链路及资源租赁服务（三）需求表

| 直属单位链路及资源租赁服务（三）需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目（采购） 名称 | 项目内容 | 服务 内容 | 起点 | 终点 | 项目周期 | 分项最高限价 （万元） |
| 1 | 某单位光缆及机柜租赁服务 | 租用2芯裸光纤一对，20公里 | 2芯裸光纤，20公里 | / / | / / | 2026年6月1日-2027年5月31日 | 9.360000 |
|  |  | 租用专线、裸光纤及机柜等 | 2对裸光纤，距离共计150.5公里 | / | / | 2026年6月1日-2027年5月31日 | 70.290000 |
|  |  |  | 标准机柜2个 | / | / | 2026年6月1日-2027年5月31日 | 12.000000 |
|  |  |  | 1条2M专线 | / | / | 2026年6月1日-2027年5月31日 | 1.440000 |
| 2 | 指挥部IDC机房等租赁服务 | 增值服务预付费 | 增值服务预付费 | / | / | 2026年7月1日-2027年6月30日 | 7.680000 |
| 3 | 指挥部专线、数据卡租赁服务 | 租赁3条专线和8张运营商数据卡。 | 1条2M专线 | 裕民路 | 运营商 | 2026年9月1日-2027年8月31日 | 1.920000 |
|  |  |  | 1条2M专线 | 裕民路 | 运营商 |  | 1.920000 |
|  |  |  | 1条2M专线 | 裕民路 | 运营商 |  | 1.920000 |
|  |  |  | 国内流量20G | / | / |  | 3.840000 |
| 4 | 刑侦总队专线租赁服务 | 1条4M专线 | 1条4M专线 | 刑侦总队 | 运营商某平台 | 2026年6月1日-2027年5月31日 | 2.400000 |
|  |  | 租用1条20M专线、6条4M专线 | 1条20M专线 | 刑侦总队 | 各银行 | 2026年6月1日-2027年5月31日 | 20.7684 |
|  |  |  | 6条4M专线 |  |  |  |  |
| 5 | 治安总队某指挥部链路租赁服务 | 租用两条链路 | 1条10M带宽 | 西城区新康街 | 东城区景山前街 | 2026年6月1日- 2027年5月31日 | 3.649200 |
|  |  |  | 1条100M带宽 | 西城区新康街 | 东城区景山前街 |  | 15.010800 |
| 6 | 某总队线路和场地租赁服务 | 租用专线、裸光纤及机柜等 | 1条2M专线 | / | / | 2026年6月1日-2027年5月31日 | 1.440000 |
|  |  |  | 1条100M专线 | / | / | 2026年6月1日-2027年5月31日 | 12.240000 |
|  |  |  | 裸光纤8对，共计322.16公里 | / | / | 2026年6月1日-2027年5月31日 | 150.770880 |
|  |  |  | 标准机柜13个 | / | / | 2026年6月1日-2027年5月31日 | 70.200000 |
| 7 | 森林公安视频图像专网租赁服务 | 租用8条千兆专线 | 1条1G专线 | 小黄庄北街 | 延庆县八达岭镇 | 2026年7月1日- 2027年6月30日 | 15.074400 |
|  |  |  | 1条1G专线 | 小黄庄北街 | 延庆县松山风景区 |  | 15.074400 |
|  |  |  | 1条1G专线 | 小黄庄北街 | 海淀区香山南路 |  | 15.074400 |
|  |  |  | 1条1G专线 | 小黄庄北街 | 海淀区黑山扈路北口19号 |  | 15.074400 |
|  |  |  | 1条1G专线 | 小黄庄北街 | 北京市顺义区双河路 |  | 15.074400 |
|  |  |  | 1条1G专线 | 小黄庄北街 | 昌平区农场路东侧 |  | 15.074400 |
|  |  |  | 1条1G专线 | 小黄庄北街 | 京西林场 |  | 15.074400 |
|  |  |  | 1条1G专线 | 小黄庄北街 | 通州区 |  | 15.074400 |