# 2026年安贞医院心脏超声影像人工智能系统项目

# 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏超声影像人工智能系统 | 10 | 否 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货、安装及调试时间：合同生效之日起30日内交货并完成安装、调试。

2.交货地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章 拟签订的合同文本。

（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.供货：

1.1设备到达指定地点且接到采购人通知后，供应商须安排厂家专职工程师到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。

1.2设备安装后，应按国家标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。

2.验收标准

2.1中标供应商交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，符合医疗器械监督管理部门的相关规定，并能满足采购人的特别要求。

2.2验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付必需的设备的有关文件、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

2.3验收方式：设备自中标供应商交付，采购人、中标供应商双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.4设备到货后，中标供应商应在接到采购人通知后七日内完成设备的安装调试工作。

2.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。

2.6采购人收到货物后与中标供应商及时验收，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。

★3.质量保证期（含软件及硬件）：≥3年。

在质量保证期内，除人为因素（如机械损伤）和不可抗力外，投标产品的所有维护（版本升级、需求修改）均含在总报价内，质量保证期内产生的一切费用均由供应商承担。质量保证期内产品版本有升级时，应提供升级服务，其价格包含在投标报价之内。

4.培训：

供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：临床操作使用培训；日常使用保养与管理；设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

5.售后服务：

5.1投标人所投设备中标后在北京地区有维修站（请列明已有维修站或中标后计划建设的维修站详细地址和电话），提供24小时服务支持电话。

5.2投标人开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。提供软件终身免费升级。

5.3投标人国内有备件库，保证10年（含）以上的零配件供应。

5.4投标人应定期回访采购人，负责设备终身维修，设备维修期间，应提供同型号设备作为备用以满足临床使用。

5.5投标人应提供针对本项目的售后服务保障措施。

5.7售后响应及处理周期：接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场，如24小时内无法修复，供应商应提供应急备用机，投标人应提供针对本项目的售后服务响应时间及处理周期。

5.8售后服务人员：具备相关技术能力及资质，负责处理设备出现的各种问题和售后服务，投标人应提提供售后工程师姓名、电话、厂家售后座机、厂家工程师姓名、手机、电子邮箱等人员配置情况。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“2026年安贞医院心脏超声影像人工智能系统项目”，供应商应根据遴选文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

1.系统性能指标要求

1.1诊室端实时AI质控功能技术指标：

1.1.1界面跳转时间：≤1秒

1.1.2客户端登录后，动态显示HDMI输入的超声影：延迟：≤0.5秒

1.2实时会诊功能技术指标：

1.2.1实时远程会诊功能：超声诊室与会诊中心超声图像同步：10M带宽下，延时≤400Ms；

1.2.2超声诊室摄像头图像实时传递到会诊中心：10M带宽下，延时：≤400Ms；

1.2.3超声诊室与会诊中心语音同步：10M带宽下，延时：≤400Ms

1.2.4具有密码保护功能：系统能够生成入会密码。

2.系统软件功能要求（心脏超声影像人工智能系统平台）

2.1诊室端实时AI质控及远程会诊功能：

2.1.1具有自动图像获取功能：通过超声机视频输出端口（HDMI/DVI）实时获取超声图像，不限定超声机型号。

2.1.2具有自动图像分类功能：对图像中涉及心脏的部分，自动进行不少于9类切面的分类识别。四腔心、左室流出道、右室流出道、肺动脉、三血管气管、主动脉弓、腹部横切、颅骨、股骨。

2.1.3具有自动图像质量打分功能：对所识别切面的切面质量进行0-100的打分。

2.1.4具有自动图像分割与测量功能：获取超声影像同时将分类后的切面进行边缘值计算，并获得如下结果：

（1）比例值（自动获取）

1）四腔心：左右室长径比、左右室横径比、左右室面积比、左右房长径比、左右房横径比、左右房面积比。

2）左室流出道：室间隔与主动脉长轴夹角、左室流出道/主动脉瓣环径。

3）右室流出道：右室流出道/肺动脉瓣环径。

4）三血管：肺动脉主干内径/主动脉内径、主动脉内径/上腔静脉内径。

5）三血管气管：肺动脉主干内径/主动脉内径、主动脉内径/上腔静脉内径、肺动脉主干与主动脉夹角。

（2）二维测量值（医生测量值获取）

1）四腔心：卵圆孔直径、心轴(度)、胸廓横径、心脏横径、房室瓣环、左心房横径、右心房横径、左心室横径、右心室横径、心胸面积比。

2）左室流出道：主动脉瓣环径。

3）右室流出道：动脉导管直径中间段。

4）肺动脉：左肺动脉宽度、右肺动脉宽度。

5）三血管气管：肺动脉瓣环径。

6）主动脉弓长轴：主动脉峡部宽度、降主动脉宽度。

▲7）以上测量值均在客户端实时显示，识别结束后，通过结果显示画面，显示测量值与该孕周标准值比对结果。（提供系统功能截图并加盖投标人单位公章）

8）胎儿数据管理功能：腹部横切面：腹围。头部：双顶径、头围。

（3）具有自动测量值识别功能：医师二维测量值自动提取并显示。

（4）具有辅助筛查功能：基于自动提取二维测量值的风险提示。

（5）具有轨迹跟踪功能：关键结构高亮，实时轨迹跟踪展示。

（6）具有识别结构图像可放大显示功能。

（7）具有各切面结构，提供最优帧保存功能。

（8）具有提供文字手法指引及与标准切面的比对及说明功能。

（9）具有提供超声机标准参数值设置说明功能。

▲（10）具有集成远程会诊功能：提供实时远程会诊功能，可由多学科专家共同参与。（提供系统功能截图并加盖投标人单位公章）

（11）超声影像及识别结果在识别结束后，由医生选择，可将识别结果上传至管理平台，供专家远程质控使用。

2.2具有远程实时会诊功能：

2.2.1具有远程实时会诊功能：

（1）超声诊室与会诊中心超声图像同步。

（2）超声诊室摄像头图像实时传递到会诊中心，保证专家端获取技师操作手法。

（3）超声诊室与会诊中心语音同步。

（4）具有密码保护功能：通过系统生成入会密码，密码只有会诊参与方持有，且一次性有效，保证会诊安全。

（5）具有会诊预约功能：患者可在手机端自助预约会诊时间，并选择会诊专家级别。

3.远程质控平台临床功能及手机端应用

3.1具有远程筛查质控管理功能：

3.1.1可对科室上传的超声筛查质控单进行结构化管理。

3.1.2可实现自动/人工的接单及分单工作。

3.1.3专家可在平台完成质控工作，并结构化管理质控数据。

3.2具有远程会诊管理功能：

3.2.1接收已支付完成的预约申请单，根据所选时间及专家级别向会诊室派单。

3.2.2超声诊室与会诊中心超声图像同步。

3.2.3超声诊室与会诊中心语音同步。

3.2.4超声诊室摄像头图像能够实时传递到会诊中心。

▲3.3具有专家决策工具功能，包括：胎儿医学计算器、询问式诊断决策辅助工具、未知疾病诊断决策辅助工具、疾病预后测算决策辅助工具。（提供系统功能截图并加盖投标人单位公章）

4.系统硬件适配要求：

4.1处理器：≥12核，主频：≥4.4GHz‌；

4.2显卡：支持最少20Top算力；

4.3硬盘：≥1T。

（三）其他要求：

投标人应在投标文件中提供：

1.项目实施方案

1.1.供货周期及进度安排；

1.2.安装调试方案；

1.3.质量保障措施；

1.4.验收服务方案；

1.5.数据安全与系统兼容保障方案。

2.售后及培训服务方案

2.1.售后服务承诺及保障措施；

2.2.售后响应及处理周期；

2.3.售后服务人员配备情况；

3.培训服务方案（包括但不限于：培训的内容、培训对象、培训时间等）。

（四）为落实政府采购政策需满足的要求：

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采 购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。