# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 采购包预算金额（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市公安局监所管理总队部分直属监所安全防范系统运行维护服务项目 | 1 | 项 | 158.0267 | 通过对北京市公安局监所管理总队部分直属监所安全防范系统维保，保障项目软硬件正常运转，为业务开展提供支撑，保障监所管理总队及其下属各单位正常使用信息化系统、设备，提升工作效率及服务水平。 |

2. 项目背景/项目概述

北京市公安局监所管理总队部分直属监所安全防范系统运行维护服务项目是对监所管理总队朝阳办公区、大兴办公区办公设备日常运行维护、综合布线、有线电视及部分弱电系统，顺义办公区综合安全防范系统，以及各院区会议系统、车辆管理系统、民警食堂消费系统等现有安全防范及智能化弱电系统开展技术维护工作，达到确保系统设施正常运行的目标。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施期限：2026年6月15日-2027年6月14日。

地点：采购人指定地点（北京市朝阳办公区、大兴办公区和顺义办公区）

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订生效后15日内，采购人向中标人支付合同总金额50%的合同款；

在所有工作任务完成并经采购人验收合格后15日内，采购人向中标人支付合同总金额50%的合同款。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（不适用）

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

按照公安部、北京市公安局有关规范和要求，对监所管理总队朝阳办公区、大兴办公区办公设备日常运行维护、综合布线、有线电视及部分弱电系统，顺义办公区综合安全防范系统，以及各院区会议系统、车辆管理系统、民警食堂消费系统等现有安全防范及智能化弱电系统开展技术维护工作。通过技术维护维修，保证所有安全防范系统处于良好状态，系统或系统设备故障能够得到及时排除，达到确保系统设施正常运行的目标。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《安全防范系统维护保养规范》（GA 1081）

《安全防范系统工程技术规范》（GB50348）

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311）

《电子计算机机房设计规范》（GB50174）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）

《视频显示系统工程技术规范》（GB50464）

以及其他的国家规范和行业规范，如项目执行期间有最新实行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则以最新的标准、规范执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2.1.1软件维护

对现有应用软件提供技术支持，保障现有应用软件的正常运行，以及对各操作系统、应用系统、数据库的日常维护、升级更新和定制服务。健全数据备份和防病毒等安全措施，管理维护各类配置、授权及密码。

2.1.2硬件设备维护保养

每日对重要系统设备进行巡检，记录设备工作状态。定期对设备及环境进行除尘、降温等保养工作，对故障设备及时维修或更新。

2.1.3系统功能维护

对系统功能进行维护，及时调整系统前端设备、辅助设备、传输设备（线缆）、控制设备、记录和显示设备，以及软件迁移恢复等，保障系统功能的应用实现。

2.1.4 软硬件设备清单

| 序号 | 资产名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤跳线 | 景阳 |  | 500 | 2016-12-01 |
| 2 | 室内防静电接地 | - | - | 110 | 2013-09-01 |
| 3 | 线缆 | 中科富星 | - | 1 | 2004-06-30 |
| 4 | 机柜 | 国产 | 1.2M | 1 | 2011-10-25 |
| 5 | 机柜 | 定制 | 1.2M | 1 | 2009-12-15 |
| 6 | 机柜 | 定制 | 1.2M标准机柜 | 2 | 2009-12-15 |
| 7 | 声音处理系统设备 | 雅玛哈 | 100 | 1 | 2004-06-30 |
| 8 | 均衡器 | dbxq | 1231 | 1 | 2008-06-20 |
| 9 | 调音台 | YAMAHA | 124C | 1 | 2009-12-15 |
| 10 | 适配器 | 海康 | 12V 5A | 6 | 2020-05-11 |
| 11 | 光纤接续箱 | 博扬 | 12口带耦合器 | 4 | 2020-05-13 |
| 12 | 机柜 | 定制 | 16U | 1 | 2015-10-12 |
| 13 | 光发射机 | 鸿雁 | 16WM | 1 | 2017-09-20 |
| 14 | 数字程控电话交换机 | LEVITON | 19英寸 | 1 | 2004-06-30 |
| 15 | 机柜 | 国产 | 19英寸42U | 1 | 2008-12-25 |
| 16 | 导线架 | 杰思 | 2400回 | 1 | 2004-06-30 |
| 17 | 电源箱 | 海康威视 | 2A电源供应箱 | 15 | 2017-06-27 |
| 18 | 电视墙 | 警视达 | 4×3定制 | 1 | 2017-06-27 |
| 19 | 机柜 | TCL | 42U | 4 | 2009-12-15 |
| 20 | 机柜 | 图腾 | 42U | 1 | 2021-06-10 |
| 21 | 机柜 | 图腾 | 42U标准机柜 | 9 | 2021-07-09 |
| 22 | 机柜 | 警视达 | 600×900×2000 | 10 | 2017-06-17 |
| 23 | 机柜 | 国产 | 600×800×2000 | 1 | 2009-12-15 |
| 24 | 机柜 | TCL | 600×800×2000 | 4 | 2009-12-15 |
| 25 | 线缆 | 雷士 | 6类室内高品质网线 | 7 | 2019-09-08 |
| 26 | 防水光纤接续盒 | 国产 | 86型塑料底盒 | 100 | 2018-06-21 |
| 27 | 内存 | 金士顿 | 8G | 1 | 2018-06-07 |
| 28 | 内存 | 宝莱特 | 8GDDR3ECCREG | 2 | 2019-04-26 |
| 29 | 光缆 | 8芯 | 8芯 | 1 | 2006-09-20 |
| 30 | UPS主机 | 爱克赛 | 9355 30KVA | 2 | 2009-12-15 |
| 31 | 电池柜 | 山顿 | A16 | 2 | 2017-06-27 |
| 32 | 电源 | 警视达 | AC24V | 34 | 2017-06-27 |
| 33 | 避雷器 | 雷迅 | AM3-20/4+SV-2/024EP | 28 | 2017-06-27 |
| 34 | 防雷器 | 上海雷达 | AM3-20/4+SV-2/024EP | 20 | 2017-06-27 |
| 35 | 路由器 | 华为 | AR1220-S | 1 | 2018-05-30 |
| 36 | 路由器 | 华为 | AR2220E | 2 | 2016-09-25 |
| 37 | 光纤收发器 | 安奈特 | AT-MC103LX | 4 | 2007-11-06 |
| 38 | 网络交换机 | IBM | B16 | 2 | 2007-03-20 |
| 39 | 报警控制器 | 括安 | BM-14 | 1 | 2022-06-29 |
| 40 | 光端机 | 博扬 | BOYANG8 | 4 | 2020-05-13 |
| 41 | 话筒 | 比斯通 | BSI897 | 2 | 2023-11-24 |
| 42 | 功放机 | 比斯通 | BST-5208 | 5 | 2023-11-24 |
| 43 | 视频屏控系统 | 比逊 | BX1101F | 2 | 2019-06-14 |
| 44 | 视频图像处理器 | 比逊 | BX-C6LHF | 1 | 2019-06-14 |
| 45 | 线缆 | 国产 | CAT5E | 35 | 2018-06-21 |
| 46 | 矩阵 | 比斯通 | DAP8×8 | 1 | 2023-11-24 |
| 47 | 机房专用空调 | 爱默生 | DataMate3000 | 1 | 2009-12-15 |
| 48 | 路由器 | 友讯 | DI-7100G | 3 | 2018-03-19 |
| 49 | 服务器 | 惠普 | DL388G7 E5606 1PSP1114AP Svr | 2 | 2013-09-01 |
| 50 | 控制键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 2 | 2017-06-27 |
| 51 | 全天候摄像头 | 海康威视 | DS-2CC12A1P-AVFIR3 | 1 | 2017-06-27 |
| 52 | 全天候摄像头 | 海康威视 | DS-2CD2746FWDV2-IZS | 344 | 2021-07-09 |
| 53 | 全天候摄像头 | 海康威视 | DS-2CD2752XYZUV-ABCDEF | 2 | 2017-06-27 |
| 54 | 全天候摄像头 | 海康威视 | DS-2CD582XYZUV-ABCDEF | 19 | 2017-06-27 |
| 55 | 全天候摄像头 | 海康威视 | DS-2CD6735EXYZ-ABCD | 200 | 2021-07-09 |
| 56 | 全天候摄像头 | 海康威视 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 8 | 2021-07-09 |
| 57 | 全天候摄像头 | 海康威视 | DS-2DE34ABCEF-XYZ_VWS | 4 | 2021-07-09 |
| 58 | 全天候摄像头 | 海康威视 | DS-2DF82ABCDWL-XYZL/VWS | 36 | 2017-06-27 |
| 59 | 彩色监视器 | 海康威视 | DS-5042FL | 18 | 2017-06-27 |
| 60 | 服务器 | 海康威视 | DS-A72048R | 2 | 2021-11-01 |
| 61 | 磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A72024R | 18 | 2017-06-27 |
| 62 | 控制器 | 海康威视 | DS-C10S-S22/E | 2 | 2017-06-27 |
| 63 | LED显示屏 | 海康威视 | DS-D2046NL-B/Z | 24 | 2017-06-27 |
| 64 | 彩色监视器 | 海康威视 | DS-D2046NL-C/Y LCD | 48 | 2021-07-09 |
| 65 | 门禁读卡器 | 海康威视 | DS-K1T200MF-C | 30 | 2017-06-27 |
| 66 | 门禁读卡器 | 海康威视 | DS-K1T6XYZUVW-ABCDE | 112 | 2021-07-09 |
| 67 | 门禁系统 | 海康威视 | DS-K2601 | 1 | 2017-06-02 |
| 68 | 门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2602 | 16 | 2017-06-27 |
| 69 | 门禁系统 | 海康威视 | DS-K2602 | 2 | 2017-12-26 |
| 70 | 门禁控制器 | 海康威视 | DS-K260XYZ-ABC | 92 | 2021-07-09 |
| 71 | 电磁锁 | 海康威视 | DS-K4H450PSC | 92 | 2021-07-09 |
| 72 | 门禁控制器 | 海康威视 | DS-K7P01 | 4 | 2021-07-09 |
| 73 | 广播系统 | 海康威视 | DS-KAM6001-SIP | 1 | 2021-07-09 |
| 74 | 解调器 | 海康威视 | DS-KAU2000-S | 4 | 2021-07-09 |
| 75 | 报警主机 | 海康威视 | DS-KAU6000-S | 4 | 2021-07-09 |
| 76 | 服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B(484) | 3 | 2021-11-01 |
| 77 | 交换机模块 | 华为 | ES1D2G24SED0 | 5 | 2017-09-30 |
| 78 | 控制系统 | ZASP | ES60G | 11 | 2023-10-20 |
| 79 | 交换机模块 | 华为 | eSFP-GE-SX-MM850 | 12 | 2017-09-30 |
| 80 | 门禁系统 | 指纹控制 | F2 | 2 | 2013-10-10 |
| 81 | 电视中心配套设备 | 洋铭 | G0-650 STUDIO | 1 | 2018-06-19 |
| 82 | 机柜 | 图腾 | G6 6822 | 1 | 2019-12-09 |
| 83 | 拾音器 | 快鱼 | GE501-BL | 5 | 2016-08-08 |
| 84 | 光缆 | 扬州联信 | GJFJV-16 | 200 | 2018-11-28 |
| 85 | 光缆 | 扬州联信 | GYTS-16 | 300 | 2018-11-28 |
| 86 | 光缆 | 天诚 | GYTY53 24芯单模光缆 | 1 | 2021-07-09 |
| 87 | 网络交换机 | H3C | H3C S9505 | 2 | 2009-12-15 |
| 88 | 防火墙 | H3C | H3C SecPath F1000-S | 2 | 2009-12-15 |
| 89 | 串口服务器 | 华为 | H58M-03 | 2 | 2017-12-06 |
| 90 | 线缆 | 创维 | HDMI线-5 | 2 | 2019-05-21 |
| 91 | 光驱 | 建兴 | HDS324 | 3 | 2018-10-24 |
| 92 | 全天候摄像头 | 宇视 | HIC2621-DH-FA | 1 | 2019-12-06 |
| 93 | 呼叫对讲机 | 海康威视 | HIK-VIS | 212 | 2021-07-09 |
| 94 | 电话交换机 | 西门子 | Hipath 3800 | 1 | 2009-12-15 |
| 95 | 辅料 | 禾联 | HL-618 | 20 | 2023-11-24 |
| 96 | 会议控制主机 | 海天 | HT-3300 | 2 | 2009-12-15 |
| 97 | 话筒 | 惠威 | HY101-T8 | 2 | 2023-09-05 |
| 98 | 复用设备主机 | 华为 | IDM-30 | 1 | 2008-08-22 |
| 99 | 复用设备主机 | 瑞达特 | IDM30A | 1 | 2009-12-15 |
| 100 | 复用设备主机 | 瑞达特公司 | IDM－30AN | 1 | 2007-11-06 |
| 101 | 彩色摄像头 | 宇视 | IPC-B365-IR | 1 | 2019-10-24 |
| 102 | 全天候摄像头 | 宇视 | IPC-B365-IR1-F21-V | 1 | 2019-12-06 |
| 103 | 适配器 | Uniview | IPC-PWR-25D-UV | 50 | 2016-12-12 |
| 104 | 许可证 | 海康威视 | iVMS-8200-License | 104 | 2017-06-27 |
| 105 | 图像处理模块 | 海康威视 | iVMS-8200-TVMS | 1 | 2017-06-27 |
| 106 | 图像处理模块 | 海康威视 | iVMS-8200VAG | 1 | 2017-06-27 |
| 107 | 图像处理模块 | 海康威视 | iVMS-8200-VAG | 1 | 2017-06-27 |
| 108 | 监门控制系统 | 海康威视 | IVMS-8250-ACS | 1 | 2018-06-21 |
| 109 | 适配器 | 警视达 | JSD-DTDY-8 | 40 | 2017-06-27 |
| 110 | 均衡器 | 捷视飞通 | JSG160C | 1 | 2016-12-01 |
| 111 | 柜式空调 | 美的 | KFR-72LW/WYBA2@ | 2 | 2017-06-27 |
| 112 | 电视电话会议终端 | CONVISION | KWST-2000 | 1 | 2002-07-20 |
| 113 | 报警控制器 | 无 | LK-100 | 1 | 2021-03-31 |
| 114 | 网络交换机 | H3C | LS-3600-28P-SI | 14 | 2009-12-15 |
| 115 | 网络交换机 | H3C | LS-3600-52P-SI | 15 | 2009-12-15 |
| 116 | 网络交换机 | 新华三 | LS-5130S-28P-EI | 7 | 2018-06-04 |
| 117 | 消费机 | unicard | LS-M760 | 8 | 2020-11-18 |
| 118 | 消费机 | 朗铭 | LS-M760 | 1 | 2021-07-01 |
| 119 | 消费机 | 朗铭致远 | LS-M920 | 1 | 2022-07-21 |
| 120 | 消费机 | 朗铭 | LS-M920S | 1 | 2022-10-31 |
| 121 | 门禁读卡器 | unicard | LS-MJ-D8 | 8 | 2020-11-18 |
| 122 | 道闸机 | unicard | LS-Y18501-MD-9K | 3 | 2020-11-18 |
| 123 | 充值机 | unicard | LS-Z1000 | 3 | 2020-11-18 |
| 124 | 防撞桩 | ZASP | LZYA-D1-ZA01 | 54 | 2023-10-20 |
| 125 | 采集终端 | unicard | MD-100k | 8 | 2020-12-10 |
| 126 | 矩阵 | 亮视通 | MD44ZM | 1 | 2018-06-19 |
| 127 | 安检门 | Rapiscan | Metor 124 | 2 | 2009-12-15 |
| 128 | 电话复用传输设备 | 华为 | Metro1000 | 1 | 2009-12-15 |
| 129 | 调音台 | 雅马哈 | MG12 | 1 | 2023-11-24 |
| 130 | 调音台 | YAMAHA | MG16 | 1 | 2015-12-09 |
| 131 | 光纤收发器 | 室内型 | NE1000E | 1 | 2004-08-06 |
| 132 | 服务器 | 浪潮 | NF5280M4 | 2 | 2019-12-09 |
| 133 | 存储系统 | 奥睿科 | NS800C3 | 1 | 2022-09-14 |
| 134 | 光传输设备 | 华中恒泰 | OptiX155/622H(Metro1000) | 1 | 2015-12-04 |
| 135 | 传输设备 | 华为 | OptixMetro 1000散件 | 1 | 2007-08-16 |
| 136 | 光传输设备 | 华为 | OptixMetro1000 | 1 | 2008-08-22 |
| 137 | 交换机模块 | 华为 | PAC-2200WF | 1 | 2017-09-30 |
| 138 | 报警控制器 | 安吉利 | PT2000B | 1 | 2021-08-20 |
| 139 | 解码器 | 定制 | PTZ388U | 4 | 2019-10-16 |
| 140 | 服务器 | 联想 | RD450 | 11 | 2017-06-27 |
| 141 | 路由器 | 锐捷 | RG-AP130(L) | 1 | 2016-12-01 |
| 142 | 显卡 | 七彩虹 | RTX 3060Ti | 1 | 2022-09-14 |
| 143 | 线缆 | 时代 | RVV2×0.5 | 500 | 2018-06-22 |
| 144 | 线缆 | 国产 | RVV4×1.0 | 1000 | 2018-06-21 |
| 145 | 线缆 | 国产 | RVVP3×1 | 100 | 2018-06-21 |
| 146 | 机柜 | IBM | S02 42U | 6 | 2011-01-17 |
| 147 | 网络交换机 | 华为 | S3700-52P-SI-AC | 1 | 2017-09-30 |
| 148 | 网络交换机 | 华三 | S5130-30F-HI | 1 | 2019-06-26 |
| 149 | 网络交换机 | 华三 | S5130S-10P-EI | 11 | 2020-12-17 |
| 150 | 网络交换机 | H3C | S5130S-28P-EI | 57 | 2021-07-09 |
| 151 | 网络交换机 | H3C | S5560X-54C-EI | 26 | 2022-08-25 |
| 152 | 网络交换机 | H3C | S6520X-26C-SI | 8 | 2021-07-09 |
| 153 | 网络交换机 | H3C | S6520X-30QC-EI | 1 | 2022-08-25 |
| 154 | 网络交换机 | H3C | S7503E | 3 | 2009-12-15 |
| 155 | 不间断电源 | 山顿 | SD3H3-30KS | 2 | 2017-06-27 |
| 156 | 光纤模块接口卡 | 华三 | SFP-GE | 10 | 2018-06-21 |
| 157 | 交换机模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 13 | 2017-09-30 |
| 158 | 网络交换机 | 迈普 | SM3120-28TC-AC | 3 | 2017-06-27 |
| 159 | 网络交换机 | 迈普 | SM3120-28TP-AC | 34 | 2017-06-27 |
| 160 | 交换机模块 | 迈普 | SM4120-52TC-AC | 4 | 2017-02-09 |
| 161 | 网络交换机 | 迈普 | SM4320-56TXF | 4 | 2017-06-27 |
| 162 | 网络交换机 | 迈普 | SM8900-08-MF | 2 | 2017-02-09 |
| 163 | 网络交换机 | 迈普 | SM8900-8 | 3 | 2017-06-27 |
| 164 | 数字录音接口单元 | 申瓯 | SOC1900 | 1 | 2016-05-03 |
| 165 | 路由器 | H3C | SR8805 | 1 | 2009-12-15 |
| 166 | 网络交换机 | 思科 | SX-C2950G-24 | 12 | 2004-06-30 |
| 167 | 数字音频处理器 | 声立威 | TOME16 | 1 | 2018-06-19 |
| 168 | 网络存储器 | 威联通 | TS-453 Pro(含3硬盘) | 1 | 2016-02-26 |
| 169 | 机柜 | 天拓 | TT-G166832 | 1 | 2016-12-01 |
| 170 | 光驱 | 建兴 | U108 | 1 | 2018-10-24 |
| 171 | 数字程控电话交换机 | 华为 | U1960 | 1 | 2020-12-23 |
| 172 | 线缆 | 天诚 | UTP CAT 6六类非屏蔽网络线缆 | 1 | 2021-07-09 |
| 173 | 彩色摄像头 | 明日 | UV950AS30SHD-NM | 2 | 2021-06-10 |
| 174 | 系统软件 | Active Meeting | V6.0 | 1 | 2010-08-31 |
| 175 | 图像处理模块 | 海康威视 | VMS-8200VRM | 1 | 2017-06-27 |
| 176 | 图像处理模块 | 海康威视 | VMS-8200-VRM | 1 | 2017-06-27 |
| 177 | 图像处理模块 | 海康威视 | VMS-8200VTDU | 1 | 2017-06-27 |
| 178 | 图像处理模块 | 海康威视 | VMS-8200-VTDU | 1 | 2017-06-27 |
| 179 | 监控管理 | 宇视 | VMS-B200-A16@R | 1 | 2021-11-10 |
| 180 | 系统控制软件 | 慧峰 | WiseDispiay-Server-WK | 1 | 2019-06-14 |
| 181 | 视频编码器 | 慧峰 | WiseDisplay-HD1000WK | 1 | 2019-06-14 |
| 182 | 网络交换机 | 思科 | WS-C2950G-24 | 5 | 2004-06-30 |
| 183 | 网络交换机 | 思科 | WS-C2950G-48 | 7 | 2004-06-30 |
| 184 | 网络交换机 | 思科 | WS-C2952-48 | 8 | 2004-06-30 |
| 185 | 网络交换机 | CISCO | WS-C2960-48TC-L | 6 | 2008-08-22 |
| 186 | 网络交换机 | CISCO | WS-C3560G | 1 | 2008-08-22 |
| 187 | 交换机模块 | 华为 | XFP-STM64-LH40-SM1550 | 4 | 2017-09-30 |
| 188 | 会议控制主机 | Deskmedia | XM-J010-WA-HGN | 2 | 2021-04-25 |
| 189 | 扩展器 | Deskmedia | XM-JB10-WA-HGN | 1 | 2021-04-25 |
| 190 | 服务器 | Deskmedia | XM-JC10-WA-HGN | 1 | 2021-04-25 |
| 191 | 控制器 | Deskmedia | XM-JF10-WA-HGN | 1 | 2021-04-25 |
| 192 | 触控一体机 | Deskmedia | XM-SDA15-WA-HGN | 18 | 2021-04-25 |
| 193 | 触控一体机 | Deskmedia | XM-SDA15Z-WA-HGN | 2 | 2021-04-25 |
| 194 | 视频图像处理器 | 英拓华信 | YT08IN-16UT | 1 | 2021-06-10 |
| 195 | 矩阵 | 定制 | YTH04UT | 1 | 2022-10-14 |
| 196 | 道闸机 | ZASP | ZASP-E6 ZASP-CX117 | 6 | 2023-10-20 |
| 197 | 机柜 | 阳光欣鹏 | ZD-TM-24 | 4 | 2009-12-15 |
| 198 | 系统软件 | 天津天房 | 安全兼容版V1.0 | 1 | 2020-04-29 |
| 199 | 电视墙 | 警视达 | 定制 | 1 | 2017-06-27 |
| 200 | 辅料 | 海康威视定制 | 定制 | 1 | 2017-07-19 |
| 201 | 光纤收发器 | 国产 | 定制 | 14 | 2018-06-21 |
| 202 | 虹膜识别设备 | 定制 | 定制 | 1 | 2017-12-24 |
| 203 | 机房工程 | 国产 | 定制 | 11 | 2009-12-15 |
| 204 | 线缆 | 中科富星 | 定制 | 1 | 2004-06-30 |
| 205 | 线缆 | 国产 | 定制 | 1 | 2009-12-15 |
| 206 | 光缆 | TCL | 规格：9/125，1000米／轴 | 8 | 2009-12-15 |
| 207 | 线缆 | 时代 | 国标 | 1000 | 2018-06-22 |
| 208 | 线缆 | 西贝 | 国产 | 1 | 2009-12-15 |
| 209 | 服务器 | 海康威视 | DS-IE1032-03U/BA机架式服务器 | 1 | 2021-11-01 |
| 210 | 网络接口模块 | 雷士 | 六类 | 42 | 2019-09-08 |
| 211 | 双绞线 | TCL | 六类非屏蔽网线 | 255 | 2009-12-15 |
| 212 | 线缆 | 天诚 | 普通型RVVP屏蔽软电缆 | 1 | 2021-07-09 |
| 213 | 光端机 | 博扬 | 千兆HG-911GS-A/B | 1 | 2020-05-13 |
| 214 | 光缆 | 国产 | 室内8芯 | 1000 | 2018-06-21 |
| 215 | 报警控制器 | 无 | 无 | 1 | 2021-04-07 |
| 216 | 辅料 | 无 | 无 | 1 | 2023-09-05 |
| 217 | 线缆 | 创维 | 音频线缆（配件） | 2 | 2019-05-21 |
| 218 | 辅料 | 鸿雁 | 专用 | 1 | 2017-09-20 |
| 219 | 应用软件 | 世纪亚安 | 19571X | 4 | 2012-01-08 |
| 220 | 硬盘 | 宝莱特 | 1T | 8 | 2018-12-13 |
| 221 | 液晶显示器 | 飞利浦 | 272P7VPTKEB | 1 | 2020-12-15 |
| 222 | 液晶显示器 | 飞利浦(PHILIPS) | 272P7VPTKEB | 2 | 2022-09-05 |
| 223 | 硬盘 | 西部数据 | 2T | 16 | 2010-12-21 |
| 224 | 硬盘 | 硬盘 | 2T | 1 | 2015-06-17 |
| 225 | 硬盘 | 希捷 | 2TB | 8 | 2014-04-10 |
| 226 | 硬盘 | 海康威视 | 2T监控级硬盘 | 24 | 2018-08-21 |
| 227 | 硬盘 | 海康威视 | 2T监控级硬盘（配件） | 12 | 2019-12-19 |
| 228 | 云台 | 智云 | 3Lab | 1 | 2020-11-10 |
| 229 | 硬盘 | 海康威视 | 3T串口7200转SATA II硬盘 | 46 | 2016-12-13 |
| 230 | 硬盘 | 海康威视 | 3T串口7200转SATA II硬盘 | 2 | 2017-07-19 |
| 231 | 液晶显示器 | 英拓华信 | 490PJ-18 | 9 | 2021-06-10 |
| 232 | 硬盘 | 海康威视 | 4T | 10 | 2019-03-06 |
| 233 | 硬盘 | 海康威视 | 4T串口5900转SATA | 78 | 2016-03-11 |
| 234 | 硬盘 | 海康威视 | 4T串口7200转SATA Ⅱ企业级 | 4 | 2017-10-08 |
| 235 | 硬盘 | 海康威视 | 4T监控级 | 12 | 2019-04-09 |
| 236 | 硬盘 | 西部数据 | 500GB固态 | 5 | 2020-09-14 |
| 237 | 硬盘 | 希捷 | 600G | 2 | 2018-03-13 |
| 238 | 音视频系统 | 天地伟业 | AE40 | 1 | 2022-10-24 |
| 239 | 终端接入设备 | 比逊 | BX60FL | 39 | 2019-06-11 |
| 240 | 音箱 | 比斯通 | CLP504BF | 11 | 2023-09-05 |
| 241 | 液晶显示器 | 大华 | DHL550UCM-EG | 18 | 2023-11-24 |
| 242 | 硬盘型录像机 | 大华 | DH-NVR4816-4KS2/I | 1 | 2022-12-21 |
| 243 | 硬盘型录像机 | 海康威视 | DS-8016 | 1 | 2010-10-15 |
| 244 | 硬盘型录像机 | 海康威视 | DS-8016HW-ST/BC | 20 | 2017-10-08 |
| 245 | 硬盘型录像机 | 海康威视 | DS-8632N-E8/BC | 1 | 2017-06-22 |
| 246 | 抑制器 | 海康威视 | DS-K4H250SC | 15 | 2017-06-27 |
| 247 | 音频播放器 | 海康威视 | DS-KAU1000-S | 4 | 2021-07-09 |
| 248 | 音频终端设备 | 海康威视 | DS-KAU7000-S | 4 | 2021-07-09 |
| 249 | 音频终端设备 | 坚盾 | DUN-G200 | 2 | 2017-06-27 |
| 250 | 音频处理器 | 声立威 | DX88 | 1 | 2018-06-19 |
| 251 | 中央控制器 | 坚盾 | ES6106/C | 2 | 2017-06-27 |
| 252 | 音箱 | EV | EVID4.2T | 2 | 2011-11-02 |
| 253 | 硬盘 | 海康威视 | K728TAH企业级硬盘8T | 90 | 2021-11-01 |
| 254 | 硬盘型录像机 | 洋铭 | HDR-70 | 2 | 2018-06-19 |
| 255 | 硬盘 | 西部数据 | hus726t4te6l | 2 | 2020-11-20 |
| 256 | 许可证 | 海康威视 | iVMS-8200-License | 466 | 2017-06-27 |
| 257 | 应用软件 | 定制 | JHI-ZYS | 1 | 2021-10-20 |
| 258 | 液晶电视机 | 康佳 | LED65G30UE | 6 | 2023-09-05 |
| 259 | 制卡机 | unicard | LS-FK-R8 | 1 | 2020-12-10 |
| 260 | 应用软件 | unicard | LS-MDVP2.0-IFACE | 3 | 2020-12-10 |
| 261 | 应用软件 | unicard | LS-VP0S3.0 | 8 | 2020-12-10 |
| 262 | 应用软件 | unicard | LS-VP0S3.0-IFACE | 1 | 2020-12-10 |
| 263 | 终端接入设备 | unicard | LS-XTZD20 | 5 | 2020-12-10 |
| 264 | 硬盘型录像机 | 宇视 | NVR-B200-E4 | 2 | 2022-12-07 |
| 265 | 云台 | 大疆 | pocket2 | 1 | 2022-06-22 |
| 266 | 应用软件 | 阳光易德 | R-WJ-TY-1 | 1 | 2016-12-20 |
| 267 | 支架 | NB | SP5 | 6 | 2023-09-05 |
| 268 | 硬盘 | 希捷 | ST2000VX000 | 24 | 2017-06-27 |
| 269 | 硬盘 | 希捷 | ST3000NM0033 | 33 | 2017-06-27 |
| 270 | 硬盘 | 希捷 | ST3000NM0033块 | 250 | 2017-06-27 |
| 271 | 硬盘 | 大华 | ST4000VM000 | 13 | 2018-10-26 |
| 272 | 硬盘型录像机 | 大华 | ST4000VM000 | 26 | 2019-05-21 |
| 273 | 音视频编解码器 | 天地伟业 | TC-NX212-C | 1 | 2023-11-24 |
| 274 | 应用软件 | 阳光易德 | TTWX-PT-TY-1 | 1 | 2016-12-20 |
| 275 | 液晶显示器 | TCL | VD46-L22 | 1 | 2018-06-13 |
| 276 | 应用软件 | 海康威视 | VMS-8200-CMS | 2 | 2017-06-27 |
| 277 | 硬盘 | 宇视 | VS-HD2000V-01-UV | 1 | 2016-12-01 |
| 278 | 硬盘 | 宇视 | VS-HD3000V-03-UV | 1 | 2016-05-13 |
| 279 | 硬盘 | 宇视 | VS-HD3000V-NVR-UV | 8 | 2016-12-01 |
| 280 | 硬盘型录像机 | 宇视 | VS-ISC3500-EL-UV | 1 | 2016-12-01 |
| 281 | 音频处理器 | Deskmedia | XM-88N | 1 | 2021-04-25 |
| 282 | 应用软件 | Deskmedia | XM-RS2-WA-HGN | 1 | 2021-04-25 |
| 283 | 应用软件 | 阳光易德 | Y-YTJ-TY-1 | 1 | 2016-12-20 |
| 284 | 应用软件 | 安天 | 安天智甲终端防御系统（涉密专用机版）V3.0 | 11 | 2019-09-01 |
| 285 | 音响系统 | 铭尚天乐 | 成套 | 4 | 2016-09-20 |
| 286 | 应用软件 | 万里红 | 单机增版 | 1 | 2010-01-27 |
| 287 | 应用软件 | 惠诚 | 定制 | 1 | 2016-12-20 |
| 288 | 硬盘 | 宝莱特 | 定制 | 5 | 2018-12-01 |
| 289 | 支架 | 美视 | 定制 | 18 | 2023-11-24 |
| 290 | 综合布线 | 世纪图景 | 定制 | 1 | 2006-12-27 |
| 291 | 综合布线系统 | 定制 | 定制 | 1 | 2022-07-15 |
| 292 | 综合布线系统 | 英正 | 定制 | 1 | 2004-06-30 |
| 293 | 硬盘型录像机 | 海康威视 | 海康威视DS-8616N-ST | 6 | 2020-09-21 |
| 294 | 应用软件 | 管家婆 | 辉煌2TOP单机 | 4 | 2015-08-01 |
| 295 | 应用软件 | 书生电子 | 书生阅读器V2.0 | 1 | 2019-09-01 |
| 296 | 应用软件 | 心际空间 | 网络版 | 1 | 2018-06-25 |
| 297 | 硬盘 | 西部数据 | 西部数据HDD-WD40HKAI-78 | 18 | 2020-09-21 |
| 298 | 应用软件 | 时代亿信 | 终端安全登录系统软件ETDS-TSM-GSC | 11 | 2019-09-01 |
| 299 | 应用软件 | 万里红 | 主机监控与审计系统V1.0 | 11 | 2019-09-01 |
| 300 | 应用软件 | 阳光易德 | 专业版 | 3 | 2019-08-04 |
| 301 | 不间断电源 | 山特 | 15KVA功率模块 | 2 | 2017/12/22 |
| 302 | 不间断电源 | 山特 | 3C3EX80KS | 2 | 2017/12/22 |
| 303 | UPS主机 | 山特 | C10K | 2 | 2011/2/16 |
| 304 | 专用电池 | 山特 | C12-100 | 64 | 2017/12/22 |
| 305 | 不间断电源 | 山特 | C16（配件） | 4 | 2017/12/22 |
| 306 | 不间断电源 | 山特 | HY120线缆 | 130 | 2017/12/22 |
| 307 | 电池柜 | 山特 | 散力架 | 6 | 2017/12/22 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

#### 2.2.1对维保工作的要求

#### （1）基本要求

1）安全防范系统维护保养工作须服从监所管理总队相关部门的管理和指挥，做好维护保养工作。

2）安全防范系统维护保养工作须按相关规范对系统进行巡检并有详细巡检记录。

3）应能按照下表所列故障类别及其维修时限解决维护维修范围内所有软、硬件问题：

| 序号 | 故障类型 | 维修时限(小时) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器硬件故障 | 2 |
| 2 | 服务器软件故障或性能下降 | 6 |
| 3 | 网络故障 | 2 |
| 4 | 安防系统控制终端和领导客户端 | 1 |
| 5 | 备用电源 | 12 |
| 6 | 有线通信系统 | 2 |
| 7 | 监控、门禁和对讲子系统故障 | 2 |
| 8 | 报警和周界子系统故障 | 4 |
| 9 | 电化教育（包括办公区广播和有线电视）系统故障 | 6 |
| 10 | 食堂收费系统故障 | 6 |
| 11 | 车辆管理系统故障 | 6 |

4）每日维护维修应有登记并经监所管理总队有关部门确认，每月进行数据汇总备案。

5）对所有系统设备内外和维修现场应保持清洁。

6）对设备故障应能总结规律，提出故障分析报告和降低故障率措施。对于涉及人为因素的问题，有义务普及宣传正确的操作规程和免灾措施。

7）为保证系统故障能够及时修复，应在维保服务现场设立常用备件和应急备品库，在保障各系统不间断运行的原则下，库存质量和数量应满足指标要求和实际需要，对更换设备做好标记并保存原始记录，完善备件库账册，并做到票据齐全、钱物相符。定期盘点并提交报表。购置备品备件价格应不高于市场价格。

#### （2）运行维护服务要求

1）根据系统功能及具体配置，保证系统配置的完整和完好率，设备发生故障应及时将设备恢复正常运行。

2）对整个系统运行和处理能力进行诊断性检查。包括检查整个系统的硬件和软件，并形成检查记录和报告。

3）为预防设备故障，应制定必要的应急预案，采取维护应急措施，及时调整系统前端设备、辅助设备、传输设备（线缆）、控制设备、记录和显示设备，以及软件迁移恢复等，保障系统功能的正常运行和排除故障的时效性。

#### （3）软件服务要求

1）检查系统软件运行状况，及时排查系统隐患，能够对软件配置信息、联动配置表、用户权限等进行检查和配置，并根据实际场景进行优化。

2）如出现软件错误导致采购人无法正常使用，在软件充分备份的前提下，应及时对相关应用软件进行重新安装调试。

#### 2.2.2对维保人员的要求

（1）承接本维保项目运维服务商应确定专项工作负责人，建立对接监管总队管理部门工作机制，并配备相应的专业维保人员；

（2）承接本项目运维服务商应提供全年 7×24 小时驻场技术支持服务，现场维保人员不少于为6人；

（3）运维服务商派遣的从事安全防范系统维护保养工作的人员，应在政治和法律方面无不良行为和违法犯罪记录，并遵循“先审查、后录用”的原则，登记备案；

（4）运维服务商派遣的从事安全防范系统维护保养工作的人员，应当接受过有关法律知识、安全法规和标准的培训、考核，并遵守相关的保密规定；

（5）运维服务商派遣的从事安全防范系统维护保养工作的人员，应热情服务、主动工作，在服务区域内应遵守各项规章制度并服从管理；

（6）运维服务商需自行配备有效通讯工具，在信号屏蔽区内应主动向管理人员报告维保现场位置；

（7）运维服务商派遣的从事安全防范系统维护保养工作的人员，应具备此类维保工作资历和经验；

（8） 运维服务商派遣的从事安全防范系统维护保养工作的人员须着装整齐，佩戴标识与证件；

（9）人员资质要求：投标人派遣的项目团队人员中包含1名项目经理，具有有效的信息系统项目管理师证书。团队其他人员（不包含项目经理）需至少包含：弱电系统工程师、通信工程师、网络工程师、电气工程师均不少于1名（投标人需提供所有拟派人员的证书复印件及投标人为其缴纳社保的证明材料（或投标人与其签署的有效劳动合同复印件），否则不予认可）。

★（10）为确保团队人员稳定，投标人应提供团队成员稳定承诺函并加盖公章。（承诺函格式自拟）

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

详见招标文件具体要求

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.4.1为做好维护保养整体工作，应及时汇报维护保养工作情况及系统改造建议。在实施维护维修过程中，如涉及影响系统或其他相关配套系统与设备正常运行的情况，应事前预估事态及其解决预案并及时报告。

2.4.2在维护保养服务期内，应提供月报、年报，及对原系统软硬件配置进行的任何变更的详细说明文档，并及时完成项目技术档案的更新、归集工作。

2.4.3项目终验时须提供验收报告和必要的交接说明。

2.4.4在执行维护保养工作期间，维保公司应配备齐全的工具、设备和测试诊断仪器。

2.4.5本项目维保费总额的10%（不低于）须作为故障设备更新费用，若不超出合同总额10%的，由中标人自行承担，（所更换设备价格，应不高于市场价格）具体支出计划及支出明细账目报监管总队维保工作管理部门。

2.4.6为驻场维保人员提供住宿，提供就餐条件，餐费由中标人自理。

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

#### 2.5.1应急响应措施要求

##### （1）突然事件应急流程

1）网络故障应急流程：

因公安网或局域网出现部分故障等网络原因造成无法访问服务器时，按一下流程进行处理：

①联系监管总队，排查网络故障点；

②若能快速解决的，及时解决网络问题；

③若不能快速解决的，请监管总队在核心交换机上对服务器的访问路由等进行应急调整；

④局域网局部问题，相关业务可在不受影响的电脑上办理，排查解决局域网问题。

⑤问题解决后，恢复应急处理前的状况。

2）应用服务器故障应急流程：

因应用服务器出现故障，造成无法访问应用的应急处理流程：

①启用备份服务器，更改配置，作为临时应用服务器使用；

②对临时架设的应用服务器进行应用测试；

③测试通过后，向全所发布临时应用访问地址；

④处理原应用服务器的故障问题；故障排除后，发布通知，并关闭临时应用服务器；

3）数据库服务器故障应急流程：

因数据库服务器出现故障，造成无法访问应用的应急处理流程：

①临时关闭应用服务器；

②启用备份服务器，恢复备份数据，更改相关配置，作为临时数据库服务器使用；

③对临时架设的数据库服务器进行应用测试；

④测试通过后，开启关闭的应用服务，并向全所发布应用通知；

⑤处理原应用服务器的故障问题；

⑥故障排除后，发布临时关闭应用的通知，并将临时数据库服务器上的数据库进行迁移至正式数据库服务器；

⑦数据迁移完成后，测试应用；

⑧开启应用服务，并通知全所用户；

##### （2）预防措施及处理办法

- 数据库备份：提供数据库全量备份方案，以备随时恢复数据；

- 应用备份：应用变更及运维后，及时对应用服务软件模块进行异地备份；

- 服务器性能定期检查：每周至少1-2次，对数据库服务器的负荷（硬盘空间、CPU使用率、内存使用率）等关键指标进行检查，及早发现隐患，做好预防措施；

- 服务器硬件状态定期检查：每周至少1次，通过对服务器的各种状态指示灯进行观察，及早发现故障预警，做好预防措施。

#### 2.5.2安全保密要求

（1）根据工作需要，采购人对维保公司进行安全保密审查和考核。

（2）维保公司应认真学习和遵守保密法律、法规和规章制度，自觉履行保密责任和义务，增强保密观念，树立保密责任主体意识，并对参与本项目的员工使用公安网络、处理公安数据等工作开展安全管理和技术管控。

（3）维保公司在本项目实施过程中，不得从事泄露公安真实数据、使用公安内部数据对外服务、利用公安信息化案例对外宣传等危害公安数据安全的活动。

（4）维保公司在本项目实施过程中，不得从事攻击公安网络、危害系统运行、交付带有恶意代码的应用软件等危害公安网络安全的活动。

（5）凡涉及到本维保项目的所有纸质、电子媒质的或其他能够存储、传输媒质中的资料，文件，设计方案，图纸等未经许可均不得保留，或通过各种途径向外界传播，包括不能向本单位内部与实施该项目无关的人员传递该项目的各种资料等信息；

（6）不得通过各种途径向外界透露北京市公安局内部工作情况。

3. 验收标准

3.1在本运维项目周期结束后15个工作日内组织项目验收，维保商准备验收材料（包括运维工作总结、运维记录、用户评价报告等)

3.2根据本运维项目实际规模，邀请 3 名局内外评审专家，召开运维项目验收专家评审会，形成运维项目验收专家意见和验收报告。

3.3 验收合格后，将验收文档通过运维项目管理系统向市局相关部门提交审核，审核通过后，开展项目经费支付相关工作，同时对运维项目开展绩效评价，并将绩效评价相关材料及时提交审核。