# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 普通手术器械 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 手术床 | 3 | 否 |
|  | 1-3 | 术中脊髓检测系统 | 1 | 是 |
| 2 | 2-1 | 经皮肾镜系统 | 1 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。

3.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。

（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。

（3）维修工程师：有专职的维修工程师≥3名（提供专职维修工程师的名单、人员简历、职称证书、身份证复印件、劳动合同或社保证明复印件并加盖投标人或原厂公章）。

（4）维修响应速度：

①两小时内做出维修方案决定；

②如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后8小时内到达医院；出现故障时，如8小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算）。

（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次。

（7）提供维修手册、软件等服务类资料。

（8）提供免费软件升级更新。

4.备件及技术服务。

（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料：

①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。

②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7）技术服务：

在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包  品目1-1  普通手术器械

一、数量：1套

二、用途：用于外科手术用

三、技术参数：

1、	止血钳

1.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

1.2、产品尺寸：总长≥18cm头部为弯全齿，无镀层

1.3、表面处理：装饰纹钝化

1.4、材料：20Cr13

1.5、数量：38把

2、	止血钳

2.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

2.2、产品尺寸：总长≥22cm头部为弯全齿，无镀层

2.3、表面处理：装饰纹钝化

2.4、材料：20Cr13

2.5、数量：18把

3、	止血钳

3.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

3.2、产品尺寸：总长≥22cm头部为弯半齿H15mm

3.3、表面处理：装饰纹钝化

3.4、材料：20Cr13

3.5、数量：6把

4、	止血钳

4.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

4.2、产品尺寸：总长≥25cm头部为弯全齿H15mm

4.3、表面处理：装饰纹钝化

4.4、材料：20Cr13

4.5、数量：6把

5、	分离结扎钳

5.1、适用范围：用于钳夹组织。

5.2、产品尺寸：总长≥18cm，弯折角度×弯折高度为90°×15mm半齿

5.3、表面处理：装饰纹钝化

5.4、材料：20Cr13

5.5、数量：3把

6、	分离结扎钳

6.1、适用范围：用于钳夹组织。

6.2、产品尺寸：总长≥24cm，弯折角度×弯折高度为90°×19mm半齿

6.3、表面处理：装饰纹钝化

6.4、材料：20Cr13

6.5、数量：3把

7、	支气管钳

7.1、适用范围：用于钳夹组织。

7.2、产品尺寸：总长≥22cm型式为直角

7.3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化

7.4、材料：20Cr13

7.5、数量：6把

8、	止血钳

8.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

8.2、产品尺寸：总长≥22cm头部为直有钩，无镀层

8.3、表面处理：装饰纹钝化

8.4、材料：20Cr13

8.5、数量：6把

9、	止血钳

9.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

9.2、产品尺寸：总长≥24cm头部为直有钩，无镀层

9.3、表面处理：装饰纹钝化

9.4、材料：20Cr13

9.5、数量：6把

10、肠钳

10.1、适用范围：用于钳夹组织。

10.2、产品尺寸：总长≥22cm头部为弯斜齿

10.3、表面处理：装饰纹钝化

10.4、材料：20Cr13

10.5、数量：6把

11、肠钳

11.1、适用范围：用于钳夹组织。

11.2、产品尺寸：总长≥22cm头部为直斜齿

11.3、表面处理：装饰纹钝化

11.4、材料：20Cr13

11.5、数量：6把

12、组织钳

12.1、适用范围：用于钳夹组织。

12.2、产品尺寸：总长≥20cm普通，头宽≥5mm，无镀层

12.3、表面处理：装饰纹钝化

12.4、材料：20Cr13

12.5、数量：6把

13、持针钳

13.1、适用范围：用于钳夹器械。

13.2、产品尺寸：总长≥18cm头部为粗针，无镀层

13.3、表面处理：装饰纹钝化

13.4、材料：20Cr13

13.5、数量：13把

14、持针钳

14.1、适用范围：用于钳夹器械。

14.2、产品尺寸：总长≥25cm头部为粗针，无镀层

14.3、表面处理：装饰纹钝化

14.4、材料：20Cr13

14.5、数量：6把

15、止血钳

15.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

15.2、产品尺寸：总长≥18cm头部为直全齿，无镀层

15.3、表面处理：装饰纹钝化

15.4、材料：20Cr13

15.5、数量：14把

16、海绵钳

16.1、适用范围：用于钳夹器械。

16.2、产品尺寸：总长≥25cm头部为弯无齿，头宽12mm，无镀层

16.3、表面处理：装饰纹钝化

16.4、材料：20Cr13

16.5、数量：3把

17、海绵钳

17.1、适用范围：用于钳夹器械。

17.2、产品尺寸：总长≥25cm头部为弯有齿，头宽12mm，无镀层

17.3、表面处理：装饰纹钝化

17.4、材料：20Cr13

17.5、数量：51把

18、组织拉钩

18.1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。

18.2、产品尺寸：总长≥12.5cm，型式为同向直角/直角，2把一套，无镀层

18.3、表面处理：装饰纹无镀层

18.4、材料：20Cr13

18.5、数量：3套

19、腹壁拉钩

19.1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。

19.2、产品尺寸：总长≥28cm型式为同向圆柄式，无镀层

19.3、表面处理：装饰纹钝化

19.4、材料：06Cr19Ni10

19.5、数量：6把

20、子宫拉钩

20.1、适用范围：用于妇科手术时抓、固定或托住子宫颈或其底部或对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用。

20.2、产品尺寸：总长≥24cm，型式为凹，头宽×头长为45×120mm，双钩柄

20.3、表面处理：装饰纹镀铬

20.4、材料：12Cr13

20.5、数量：6把

21、深部拉钩

21.1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。

21.2、产品尺寸：总长≥30cm型式为板式，叶宽≥48×152mm，无镀层

21.3、表面处理：装饰纹钝化

21.4、材料：06Cr19Ni10

21.5、数量：3把

22、组织镊

22.1、适用范围：用于夹持组织。

22.2、产品尺寸：总长≥22cm头部为直形凹凸齿，头宽×头部厚度为1.8×3mm

22.3、表面处理：装饰纹钝化

22.4、材料：20Cr13

22.5、数量：3把

23、组织镊

23.1、适用范围：用于夹持组织。

23.2、产品尺寸：总长≥12.5cm 头部为直形1×2钩

23.3、表面处理：光亮镀铬

23.4、材料：12Cr13

23.5、数量：14把

24、帕巾钳

24.1、适用范围：用于钳夹器械。

24.2、产品尺寸：总长≥14cm头部为尖头，无镀层

24.3、表面处理：装饰纹钝化

24.4、材料：20Cr13

24.5、数量：16把

25、组织剪

25.1、适用范围：用于剪切组织。

25.2、产品尺寸：总长≥16cm头部为直，无镀层（综合）

25.3、表面处理：装饰纹钝化

25.4、材料：30Cr13

25.5、数量：3把

26、手术剪

26.1、适用范围：用于剪切组织。

26.2、产品尺寸：总长≥18cm头部为弯尖圆，无镀层

26.3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化

26.4、材料：30Cr13

26.5、数量：3把

27、组织剪

27.1、适用范围：用于剪切组织。

27.2、产品尺寸：总长≥14cm头部为弯，无镀层

27.3、表面处理：装饰纹钝化

27.4、材料：30Cr13

27.5、数量：3把

28、手术刀柄

28.1、适用范围：用于连接器械（刀片）。

28.2、产品尺寸：4#

28.3、表面处理：装饰纹无镀层

28.4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb

28.5、数量：3把

29、手术刀柄

29.1、适用范围：用于连接器械（刀片）。

29.2、产品尺寸：3#

29.3、表面处理：装饰纹无镀层

29.4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb

29.5、数量：13把

30、压肠板

30.1、适用范围：用于下压组织或脏器。

30.2、产品尺寸：总长≥35cm

30.3、表面处理：装饰纹无镀层

30.4、材料：06Cr19Ni10

30.5、数量：3把

31、磁性吸针盘

31.1、适用范围：用于手术时用针的吸附。

31.2、产品尺寸：≥10x10cm

31.3、表面处理：硅胶表面

31.4、材料：医用级硅胶，内置柔性磁铁

31.5、数量：3个

32、器械装载篮(侧边冲孔型)

32.1、适用范围：用于手术器械消毒时盛装手术器械

32.2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型:长×宽×高≥400×200×60mm

32.3、表面处理：光亮无镀层

32.4、材料：06Cr19Ni10

32.5、数量：3只

33、荷包成型器

33.1、适用范围：用于手术时做荷包缝线成型。

33.2、产品尺寸：总长≥26cm型式为钳式，头长≥55mm

33.3、表面处理：左右齿爪：装饰纹钝化  左右手柄：装饰纹镀铬

33.4、材料：齿爪：12Cr13  手柄：20Cr13

33.5、数量：3把

34、止血钳

34.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

34.2、产品尺寸：总长≥24cm头部为弯全齿，无镀层

34.3、表面处理：装饰纹钝化

34.4、材料：20Cr13

34.5、数量：10把

35、子宫颈扩张器

35.1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。

35.2、产品尺寸：型式为圆头，头部直径为4～12mm

35.3、表面处理：光亮无镀层

35.4、材料：06Cr19Ni10

35.5、数量：10套

36、子宫颈钳

36.1、适用范围：用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。

36.2、产品尺寸：总长≥25cm，型式为弯，齿形为2×3齿

36.3、表面处理：光亮镀铬

36.4、材料：20Cr13

36.5、数量：10把

37、医用镊

37.1、适用范围：用于夹持组织。

37.2、产品尺寸：总长≥22cm头部为横齿（敷料）

37.3、表面处理：光亮镀铬

37.4、材料：12Cr13

37.5、数量：10把

38、双翼阴道扩张器

38.1、适用范围：用于露出阴道内部供检查或手术。

38.2、产品尺寸：型式为手术90×34mm

38.3、表面处理：光亮无镀层

38.4、材料：06Cr19Ni10

38.5、数量：10把

39、子宫探针

39.1、适用范围：用于插入子宫腔内测量子宫的深度。

39.2、产品尺寸：总长≥28cm，型式为直φ3mm

39.3、表面处理：光亮无镀层

39.4、材料：12Cr18Ni9

39.5、数量：10把

40、宫内节育器取出钳

40.1、适用范围：用于宫内节育器/阴道夹持、放置和/或取出。

40.2、产品尺寸：总长≥22cm

40.3、表面处理：装饰纹镀铬

40.4、材料：20Cr13

40.5、数量：10把

41、宫内节育器取出钩

41.1、适用范围：用于宫内节育器/阴道夹持、放置和/或取出。

41.2、产品尺寸：总长≥28cm

41.3、表面处理：光亮无镀层

41.4、材料：12Cr18Ni9

41.5、数量：10把

42、组织钳

42.1、适用范围：用于钳夹组织。

42.2、产品尺寸：总长≥18cm普通，头宽5mm，无镀层

42.3、表面处理：装饰纹钝化

42.4、材料：20Cr13

42.5、数量：20把

43、子宫刮

43.1、适用范围：用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。

43.2、产品尺寸：总长≥28cm锐口头宽5mm六角柄

43.3、表面处理：装饰纹镀铬

43.4、材料：12Cr13

43.5、数量：10把

44、子宫刮

44.1、适用范围：用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。

44.2、产品尺寸：总长≥28cm锐口头宽8mm六角柄

44.3、表面处理：装饰纹镀铬

44.4、材料：12Cr13

44.5、数量：10把

45、子宫刮

45.1、适用范围：用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。

45.2、产品尺寸：总长≥28cm锐口头宽10mm六角柄

45.3、表面处理：装饰纹镀铬

45.4、材料：12Cr13

45.5、数量：10把

46、流产吸引管

46.1、适用范围：用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术。也可用于其他宫腔手术。

46.2、产品尺寸：总长≥24cm，型式为单腔，直径为φ6mm

46.3、表面处理：光亮无镀层

46.4、材料：06Cr19Ni10

46.5、数量：10根

47、流产吸引管

47.1、适用范围：用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术。也可用于其他宫腔手术。

47.2、产品尺寸：总长≥24cm，型式为单腔，直径为φ7mm

47.3、表面处理：光亮无镀层

47.4、材料：06Cr19Ni10

47.5、数量：10根

48、流产吸引管

48.1、适用范围：用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术。也可用于其他宫腔手术。

48.2、产品尺寸：总长≥24cm，型式为单腔，直径为φ8mm

48.3、表面处理：光亮无镀层

48.4、材料：06Cr19Ni10

48.5、数量：10根

49、器械装载篮(侧边冲孔型)

49.1、适用范围：用于手术器械消毒时盛装手术器械。

49.2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型:长×宽×高≥340×240×60mm

49.3、表面处理：光亮无镀层

49.4、材料：06Cr19Ni10

49.5、数量：10只

50、创口钩

50.1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。

50.2、产品尺寸：型式为四爪，头部尺寸为H75mm圆柄

50.3、表面处理：装饰纹镀铬

50.4、材料：钩部：12Cr13 手柄：12Cr18Ni9

50.5、数量：4把

51、创口钩

51.1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。

51.2、产品尺寸：型式为四爪，头部尺寸为H35mm扁柄

51.3、表面处理：装饰纹镀铬

51.4、材料：12Cr13

51.5、数量：8把

52、椎板拉钩

52.1、适用范围：用于骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

52.2、产品尺寸：型式为板式尖头，头部尺寸为80×23mm

52.3、表面处理：装饰纹镀铬

52.4、材料：12Cr13

52.5、数量：2把

53、椎板拉钩

53.1、适用范围：用于骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

53.2、产品尺寸：型式为板式尖头，头部尺寸为60×23mm

53.3、表面处理：装饰纹镀铬

53.4、材料：12Cr13

53.5、数量：2把

54、椎板牵开器

54.1、适用范围：用于骨科手术中显露手术视野。

54.2、产品尺寸：总长≥30cm活动式5×5钩，直钝

54.3、表面处理：装饰纹镀铬（银白色）

54.4、材料：20Cr13

54.5、数量：2把

55、椎板牵开器

55.1、适用范围：用于骨科手术中显露手术视野。

55.2、产品尺寸：总长≥30cm活动式5×5钩，直钝，钩深H60mm

55.3、表面处理：装饰纹镀铬（银白色）

55.4、材料：20Cr13

55.5、数量：2把

56、乳突牵开器

56.1、适用范围：用于与拉钩配合使用，牵开组织。

56.2、产品尺寸：总长≥18cm型式为固定式3×4钩钝

56.3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化

56.4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb

56.5、数量：4把

57、椎板牵开器

57.1、适用范围：用于骨科手术中显露手术视野。

57.2、产品尺寸：总长≥17cm固定式单钩，直角弯H60mm

57.3、表面处理：装饰纹镀铬（银白色）

57.4、材料：20Cr13

57.5、数量：2把

58、骨凿

58.1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。

58.2、产品尺寸：总长≥23cm直双斜平刃，宽8mm(胶木柄)

58.3、表面处理：装饰纹钝化

58.4、材料：32Cr13Mo

58.5、数量：4把

59、骨凿

59.1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。

59.2、产品尺寸：总长≥23cm直双斜平刃，宽10mm(胶木柄)

59.3、表面处理：装饰纹钝化

59.4、材料：32Cr13Mo

59.5、数量：4把

60、骨凿

60.1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。

60.2、产品尺寸：总长≥23cm直双斜平刃，宽12mm(胶木柄)

60.3、表面处理：装饰纹钝化

60.4、材料：32Cr13Mo

60.5、数量：4把

61、骨膜剥离器

61.1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

61.2、产品尺寸：总长≥23cm弯圆刃，刃宽16mm

61.3、表面处理：装饰纹钝化

61.4、材料：2Cr13Mo

61.5、数量：2把

62、骨膜剥离器

62.1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

62.2、产品尺寸：总长≥23cm弯圆刃，刃宽12mm

62.3、表面处理：装饰纹钝化

62.4、材料：2Cr13Mo

62.5、数量：2把

63、骨克丝钳

63.1、适用范围：用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。

63.2、产品尺寸：总长≥18cm钳式

63.3、表面处理：装饰纹镀铬

63.4、材料：头部：40Cr13 手柄：12Cr13

63.5、数量：4把

64、胸腔镊

64.1、适用范围：用于夹持组织。

64.2、产品尺寸：总长≥20cm头部为直无钩

64.3、表面处理：光亮镀铬

64.4、材料：12Cr13

64.5、数量：2把

65、骨锤

65.1、适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。

65.2、产品尺寸：总长≥22cm球平面140g胶木柄

65.3、表面处理：装饰纹镀铬

65.4、材料：20Cr13

65.5、数量：2把

66、金属骨针

66.1、适用范围：供骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或引导用。

66.2、产品尺寸：总长≥23cm，头部是锥三角刃，直径4mm，灭菌包装

66.3、材料：00Cr18Ni14Mo3

66.4、数量：2盒

67、金属骨针

67.1、适用范围：供骨科四肢骨折手术时作内固定用、牵引或引导用。

67.2、产品尺寸：总长≥23cm，头部是锥三角刃，直径3mm，灭菌包装

67.3、材料：00Cr18Ni14Mo3

67.4、数量：1盒

68、骨膜剥离器

68.1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

68.2、产品尺寸：总长≥28cm弯圆刃重切削型，刃宽24mm

68.3、表面处理：装饰纹镀铬

68.4、材料：头部：40Cr13 柄：12Cr13

68.5、数量：2把

69、咬骨钳

69.1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

69.2、产品尺寸：总长≥24cm双关节角弯20°，刃4mm双角柄

69.3、表面处理：PVD（银白色）

69.4、材料：头部：32Cr13Mo 手柄：05Cr17Ni4Cu4Nb

69.5、数量：2把

70、咬骨钳

70.1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

70.2、产品尺寸：总长≥24cm双关节直尖头，无角柄

70.3、表面处理：PVD（银白色）

70.4、材料：头部：32Cr13Mo 手柄：05Cr17Ni4Cu4Nb

70.5、数量：2把

71、咬骨钳

71.1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

71.2、产品尺寸：总长≥24cm双关节角弯20°，刃16mm双角柄

71.3、表面处理：PVD（银白色）

71.4、材料：头部：32Cr13Mo 手柄：05Cr17Ni4Cu4Nb

71.5、数量：2把

72、骨剪

72.1、适用范围：用于剪断骨、韧带或组织。

72.2、产品尺寸：总长≥18cm单关节弯

72.3、表面处理：装饰纹PVD（银白色）

72.4、材料：32Cr13Mo

72.5、数量：4把

73、椎板咬骨钳

73.1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

▲73.2、产品尺寸：总长≥230mm，刃口角度130°，刃宽2mm，可拆卸式，头部尺寸公差范围在±0.3mm。

73.3、表面处理：PVD涂层（黑色）。其硬度为:47HRC~53HRC 。

73.4、材料：20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo材料制成。

73.5、数量：8把

74、椎板咬骨钳

74.1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

▲74.2、产品尺寸：总长≥230mm，刃口角度130°，刃宽3mm。可拆卸式。头部尺寸公差范围在±0.3mm。

74.3、表面处理：PVD涂层（黑色）。其硬度为:47HRC~53HRC 。

74.4、材料：20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo材料制成。

74.5、数量：8把

75、椎板咬骨钳

75.1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

75.2、产品尺寸：总长≥230mm，刃口角度130°，刃宽4mm。可拆卸式。头部尺寸公差范围在±0.3mm。

75.3、表面处理：PVD涂层（黑色）。其硬度为:47HRC~53HRC 。

75.4、材料：20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo材料制成。

75.5、数量：8把

76、椎板咬骨钳

76.1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

76.2、产品尺寸：总长≥230mm，刃口角度130°，刃宽5mm。可拆卸式。头部尺寸公差范围在±0.3mm。

76.3、表面处理：PVD涂层（黑色）。其硬度为:47HRC~53HRC 。

76.4、材料：20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo材料制成。

76.5、数量：2把

77、髓核钳

77.1、适用范围：用于骨科手术中咬除组织或息肉。

77.2、产品尺寸：工作长度≥22cm，钳柄式直，头宽2mm

77.3、表面处理：装饰纹钝化

77.4、材料：2Cr13Mo

77.5、数量：2把

78、髓核钳

78.1、适用范围：用于骨科手术中咬除组织或息肉。

78.2、产品尺寸：工作长度≥22cm钳柄式直，头宽3mm

78.3、表面处理：装饰纹钝化

78.4、材料：2Cr13Mo

78.5、数量：2把

79、髓核钳

79.1、适用范围：用于骨科手术中咬除组织或息肉。

79.2、产品尺寸：工作长度≥22cm钳柄式直，头宽4mm

79.3、表面处理：装饰纹钝化

79.4、材料：2Cr13Mo

79.5、数量：2把

80、骨科用神经根拉钩

80.1、适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

80.2、产品尺寸：总长≥14cm角形135°方头，头宽5mm胶木柄

80.3、表面处理：装饰纹钝化

80.4、材料：20Cr13

80.5、数量：4把

81、骨科用神经根拉钩

81.1、适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

81.2、产品尺寸：总长≥14cm角形90°方头，头宽5mm胶木柄

81.3、表面处理：装饰纹钝化

81.4、材料：20Cr13

81.5、数量：4把

82、骨刮匙

82.1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。

82.2、产品尺寸：总长≥30cm前弯45°匙形，头宽4mm枪形胶木柄

82.3、表面处理：装饰纹钝化

82.4、材料：32Cr13Mo

82.5、数量：2把

83、骨刮匙

83.1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。

83.2、产品尺寸：总长≥30cm直匙形，头宽4mm胶木柄

83.3、表面处理：装饰纹钝化

83.4、材料：32Cr13Mo

83.5、数量：2把

84、骨刮匙

84.1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。

84.2、产品尺寸：总长≥30cm后弯90°匙形，头宽4mm枪形胶木柄

84.3、表面处理：装饰纹钝化

84.4、材料：32Cr13Mo

84.5、数量：2把

85、骨刮匙

85.1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。

85.2、产品尺寸：总长≥28cm前弯15°方形，头宽5mm胶木柄

85.3、表面处理：装饰纹镀铬

85.4、材料：30Cr13

85.5、数量：2把

86、骨科用神经根拉钩

86.1、适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

86.2、产品尺寸：总长≥27cm型式为直形角弯球头，头部尺寸为φ2×10m

86.3、表面处理：装饰纹钝化

86.4、材料：头部：20Cr13 柄部：12Cr18Ni9

86.5、数量：2把

87、骨科用神经根拉钩

87.1、适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

87.2、产品尺寸：总长≥27cm型式为直形角弯球头，头部尺寸为φ2×8mm

87.3、表面处理：装饰纹钝化

87.4、材料：头部：20Cr13 柄部：12Cr18Ni9

87.5、数量：2把

88、骨科用神经根拉钩

88.1、适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

88.2、产品尺寸：总长≥27cm型式为直形角弯球头，头部尺寸为φ2×6mm

88.3、表面处理：装饰纹钝化

88.4、材料：头部：20Cr13 柄部：12Cr18Ni9

88.5、数量：2把

89、骨科用神经根拉钩

89.1、适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

89.2、产品尺寸：总长≥27cm型式为直形角弯球头，头部尺寸为φ1×8mm

89.3、表面处理：装饰纹钝化

89.4、材料：头部：20Cr13 柄部：12Cr18Ni9

89.5、数量：2把

90、骨科用神经根拉钩

90.1、适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

90.2、产品尺寸：总长≥27cm型式为直形角弯球头，头部尺寸为φ1×6mm

90.3、表面处理：装饰纹钝化

90.4、材料：头部：20Cr13 柄部：12Cr18Ni9

90.5、数量：2把

91、骨膜剥离器

91.1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

91.2、产品尺寸：总长≥24cm型式为弯/弯

91.3、表面处理：装饰纹钝化

91.4、材料：20Cr13

91.5、数量：2把

92、骨膜剥离器

92.1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

92.2、产品尺寸：总长≥27cm直角腰椎型

92.3、表面处理：装饰纹钝化

92.4、材料：06Cr19Ni10

92.5、数量：2把

93、骨膜剥离器

93.1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

93.2、产品尺寸：总长≥27cm直角/弯弹性

93.3、表面处理：装饰纹无镀层

93.4、材料：12Cr18Ni9

93.5、数量：2把

94、吸引管

94.1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

94.2、产品尺寸：总长≥22cm型式为弯，直径为φ3mm

94.3、表面处理：装饰纹无镀层

94.4、材料：06Cr19Ni10

94.5、数量：2把

95、吸引管

95.1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

95.2、产品尺寸：总长≥22cm型式为简式直，直径为Ф2mm

95.3、表面处理：装饰纹无镀层

95.4、材料：06Cr19Ni10

95.5、数量：2把

96、吸引管

96.1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

96.2、产品尺寸：总长≥22cm型式为简式直，直径为Ф3mm

96.3、表面处理：装饰纹无镀层

96.4、材料：06Cr19Ni10

96.5、数量：2把

97、吸引管

97.1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

97.2、产品尺寸：总长≥22cm型式为简式直，直径为Ф4mm

97.3、表面处理：装饰纹无镀层

97.4、材料：06Cr19Ni10

97.5、数量：2把

98、手术刀柄

98.1、适用范围：用于连接器械（刀片）。

98.2、产品尺寸：型式为3L#

98.3、表面处理：装饰纹无镀层

98.4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb

98.5、数量：4把

99、器械装载篮(侧边冲孔型)

99.1、适用范围：用于手术器械消毒时盛装手术器械。

99.2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型:长×宽×高≥480×340×70mm

99.3、表面处理：光亮无镀层

99.4、材料：06Cr19Ni10

99.5、数量：2只

100、创口钩

100.1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。

100.2、产品尺寸：型式为四爪，头部尺寸为H65mm圆柄

100.3、表面处理：装饰纹镀铬

100.4、材料：钩部：12Cr13 手柄：12Cr18Ni9

100.5、数量：4把

101、组织拉钩

101.1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。

101.2、产品尺寸：总长≥23cm,型式为双头同向，一头钩深H6mm一头钩深H8mm

101.3、表面处理：装饰纹无镀层

101.4、材料：20Cr13

101.5、数量：4把

102、骨钩

102.1、适用范围：用于矫形外科手术时提拉骨骼。

102.2、产品尺寸：总长≥22cm钩式，头部尺寸为H30mm六角柄

102.3、表面处理：装饰纹镀铬

102.4、材料：头部32Cr13Mo 六角柄12Cr13

102.5、数量：2把

103、骨膜剥离器

103.1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

103.2、产品尺寸：总长≥23cm弯圆刃，刃宽16mm

103.3、表面处理：装饰纹钝化

103.4、材料：2Cr13Mo

103.5、数量：2把

104、骨膜剥离器

104.1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

104.2、产品尺寸：总长≥23cm弯圆刃，刃宽12mm

104.3、表面处理：装饰纹钝化

104.4、材料：2Cr13Mo

104.5、数量：2把

105、骨锤

105.1、适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。

105.2、产品尺寸：总长≥22cm球平面450g胶木柄

105.3、表面处理：装饰纹镀铬

105.4、材料：20Cr13

105.5、数量：2把

106、骨刮匙

106.1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。

106.2、产品尺寸：总长≥26cm直匙形，头宽5mm胶木柄

106.3、表面处理：装饰纹钝化

106.4、材料：32Cr13Mo

106.5、数量：2把

107、骨刮匙

107.1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。

107.2、产品尺寸：总长≥26cm直匙形，头宽10mm胶木柄

107.3、表面处理：装饰纹钝化

107.4、材料：32Cr13Mo

107.5、数量：2把

108、骨膜剥离器

108.1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

108.2、产品尺寸：总长≥27cm直角/弯弹性

108.3、表面处理：装饰纹无镀层

108.4、材料：12Cr18Ni9

108.5、数量：2把

109、压舌板

109.1、适用范围：用于检查时压低舌部。

109.2、产品尺寸：总长≥18cm

109.3、表面处理：喷砂无镀层

109.4、材料：06Cr19Ni10

109.5、数量：2把

110、咬骨钳

110.1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

110.2、产品尺寸：总长≥20cm双关节角弯20°，刃4mm无角柄

110.3、表面处理：PVD（银白色）

110.4、材料：头部：32Cr13Mo 手柄：05Cr17Ni4Cu4Nb

110.5、数量：2把

111、咬骨钳

111.1、适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

111.2、产品尺寸：总长≥22cm双关节侧角40°，刃5mm单角柄

111.3、表面处理：PVD（银白色）

111.4、材料：头部：32Cr13Mo 手柄：05Cr17Ni4Cu4Nb

111.5、数量：4把

112、止血钳

112.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

112.2、产品尺寸：总长≥20cm头部为直有钩，无镀层

112.3、表面处理：装饰纹钝化

112.4、材料：20Cr13

112.5、数量：2把

113、止血钳

113.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

113.2、产品尺寸：总长≥20cm头部为弯有钩，无镀层

113.3、表面处理：装饰纹钝化

113.4、材料：20Cr13

113.5、数量：2把

114、骨撬

114.1、适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。

114.2、产品尺寸：总长≥25cm，头部为弯 尖头 头宽25mm

114.3、表面处理：装饰纹无镀层

114.4、材料：医用不锈钢

114.5、数量：4把

115、骨凿

115.1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。

115.2、产品尺寸：总长≥22cm弧形1#平刃，宽16mm(圆柄)

115.3、表面处理：装饰纹镀铬

115.4、材料：40Cr13

115.5、数量：2把

116、骨凿

116.1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。

116.2、产品尺寸：总长≥22cm弧形3#平刃，宽16mm(圆柄)

116.3、表面处理：装饰纹镀铬

116.4、材料：40Cr13

116.5、数量：2把

117、断定取出器

117.1、适用范围：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。

117.2、产品尺寸：≥φ8mm

117.3、表面处理：装饰纹钝化

117.4、材料：30Cr13

117.5、数量：2把

118、骨凿

118.1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。

118.2、产品尺寸：总长≥23cm直双斜平刃，宽18mm(胶木柄)

118.3、表面处理：装饰纹钝化

118.4、材料：32Cr13Mo

118.5、数量：2把

119、骨撬

119.1、适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。

119.2、产品尺寸：总长35cm 弯平头 头宽30mm

119.3、表面处理：装饰纹无镀层

119.4、材料：医用不锈钢

119.5、数量：2把

120、骨撬

120.1、适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。

120.2、产品尺寸：总长30cm 弯尖头 头宽25mm

120.3、表面处理：装饰纹无镀层

120.4、材料：医用不锈钢

120.5、数量：2把

121、骨撬

121.1、适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。

121.2、产品尺寸：总长≥25cm 凹面弯尖头 宽40mm

121.3、表面处理：装饰纹无镀层

121.4、材料：医用不锈钢

121.5、数量：2把

122、骨撬

122.1、适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。

122.2、产品尺寸：总长≥25cm 双弯菱形头 宽20mm

122.3、表面处理：装饰纹无镀层

122.4、材料：医用不锈钢

122.5、数量：4把

123、器械装载篮(侧边冲孔型)

123.1、适用范围：用于手术器械消毒时盛装手术器械。

123.2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型:长×宽×高≥480×340×70mm

123.3、表面处理：光亮无镀层

123.4、材料：06Cr19Ni10

123.5、数量：2只

124、肌腱钳

124.1、适用范围：适用于手术中在内窥镜下操作，用于钳夹组织或器械。

124.2、产品尺寸：管径直径2.8mm，头部左弯30°头宽1.4mm

124.3、表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：砂面钝化

124.4、材料：医用不锈钢

124.5、数量：4只

125、肌腱钳

125.1、适用范围：适用于手术中在内窥镜下操作，用于钳夹组织或器械。

125.2、产品尺寸：管径直径2.8mm，头部右弯30°头宽1.4mm

125.3、表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：砂面钝化

125.4、材料：医用不锈钢

125.5、数量：4只

126、肌腱钳

126.1、适用范围：适用于手术中在内窥镜下操作，用于钳夹组织或器械。

126.2、产品尺寸：管径直径2.8mm，头部直 头宽1.4mm

126.3、表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：砂面钝化

126.4、材料：医用不锈钢

126.5、数量：4只

127、骨刀

127.1、适用范围：主要用于切除、截断骨。

127.2、产品尺寸：总长≥23cm 直形，头宽5mm

127.3、表面处理：装饰纹无镀层

127.4、材料：医用不锈钢

127.5、数量：4只

128、骨探针

128.1、适用范围：主要用于探测骨腔内病灶组织等。

128.2、产品尺寸：总长≥23cm 直形，头部直角弯，高度5mm

128.3、表面处理：装饰纹无镀层

128.4、材料：医用不锈钢

128.5、数量：4只

129、夹持钳

129.1、适用范围：用于钳夹组织。

129.2、产品尺寸：管径直径2.8mm，头部直 头宽1.4mm

129.3、表面处理：装饰纹无镀层

129.4、材料：医用不锈钢

129.5、数量：4只

130、骨刮匙

130.1、适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。

130.2、产品尺寸：总长25cm 头部弯度15°，头宽4mm

130.3、表面处理：装饰纹无镀层

130.4、材料：医用不锈钢

130.5、数量：4只

131、眼用剪

131.1、适用范围：用于剪切眼组织。

131.2、产品尺寸：总长≥10cm头部为直尖头，无镀层

131.3、表面处理：装饰纹钝化

131.4、材料：30Cr13

131.5、数量：4把

132、止血钳

132.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

132.2、产品尺寸：总长≥12.5cm头部为直全齿，无镀层

132.3、表面处理：装饰纹钝化

132.4、材料：20Cr13

132.5、数量：4把

133、止血钳

133.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

133.2、产品尺寸：总长≥12.5cm头部为弯全齿，无镀层

133.3、表面处理：装饰纹钝化

133.4、材料：20Cr13

133.5、数量：4把

134、帕巾钳

134.1、适用范围：用于钳夹器械。

134.2、产品尺寸：总长≥14cm头部为尖头，无镀层

134.3、表面处理：装饰纹钝化

134.4、材料：20Cr13

134.5、数量：20把

135、组织拉钩

135.1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。

135.2、产品尺寸：总长≥12.5cm，型式为同向直角/直角，无镀层

135.3、表面处理：装饰纹无镀层

135.4、材料：20Cr13

135.5、数量：8把

136、止血钳

136.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

136.2、产品尺寸：总长≥14cm头部为弯全齿，无镀层

136.3、表面处理：装饰纹钝化

136.4、材料：20Cr13

136.5、数量：8把

137、手术剪

137.1、适用范围：用于剪切组织。

137.2、产品尺寸：总长≥14cm头部为弯尖圆，无镀层

137.3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化

137.4、材料：30Cr13

137.5、数量：209把

138、组织剪

138.1、适用范围：用于剪切组织。

138.2、产品尺寸：总长≥18cm头部为弯，无镀层（综合）

138.3、表面处理：装饰纹钝化

138.4、材料：30Cr13

138.5、数量：4把

139、医用镊

139.1、适用范围：用于夹持组织。

139.2、产品尺寸：总长≥12.5cm头部为横齿（敷料）

139.3、表面处理：光亮镀铬

139.4、材料：12Cr13

139.5、数量：4把

140、器械装载篮(侧边冲孔型)

140.1、适用范围：用于手术器械消毒时盛装手术器械。

140.2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型:长×宽×高≥340×240×60mm

140.3、表面处理：光亮无镀层

140.4、材料：06Cr19Ni10

140.5、数量：4只

141、止血钳

141.1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。

141.2、产品尺寸：总长≥12.5cm头部为弯全齿，无镀层

141.3、表面处理：装饰纹钝化

141.4、材料：20Cr13

141.5、数量：50把

142、持针钳

142.1、适用范围：用于钳夹器械。

142.2、产品尺寸：总长≥14cm头部为直细针0.3镶片圆鳃

142.3、表面处理：装饰纹无镀层

142.4、材料：20Cr13

142.5、数量：10把

143、组织钳

143.1、适用范围：用于钳夹组织。

143.2、产品尺寸：总长≥16cm普通，头宽5mm，无镀层

143.3、表面处理：装饰纹钝化

143.4、材料：20Cr13

143.5、数量：10把

144、组织剪

144.1、适用范围：用于剪切组织。

144.2、产品尺寸：总长≥16cm头部为弯，无镀层（综合）

144.3、表面处理：装饰纹钝化

144.4、材料：30Cr13

144.5、数量：5把

145、鼻用镊

145.1、适用范围：用于夹持组织。

145.2、产品尺寸：总长≥16cm型式为枪形有齿，无镀层

145.3、表面处理：装饰纹无镀层

145.4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb

145.5、数量：10把

146、整形镊

146.1、适用范围：用于夹持组织。

146.2、产品尺寸：总长≥12cm头部为无钩，头宽0.6mm

146.3、表面处理：装饰纹无镀层

146.4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb

146.5、数量：5把

147、整形镊

147.1、适用范围：用于夹持组织。

147.2、产品尺寸：总长≥12cm无钩，头宽0.4mm

147.3、表面处理：装饰纹钝化

147.4、材料：12Cr13

147.5、数量：5把

148、整形镊

148.1、适用范围：用于夹持组织。

148.2、产品尺寸：总长≥12cm有钩，头宽0.4mm

148.3、表面处理：装饰纹钝化

148.4、材料：12Cr13

148.5、数量：5把

149、海绵钳

149.1、适用范围：用于钳夹器械。

149.2、产品尺寸：总长≥25cm头部为弯有齿，头宽10mm，无镀层

149.3、表面处理：装饰纹钝化

149.4、材料：20Cr13

149.5、数量：5把

150、鼻镜

150.1、适用范围：用于鼻腔的检查。

150.2、产品尺寸：型式为检查，型式为直，头长28mm(无柄花)

150.3、表面处理：光亮无镀层

150.4、材料：06Cr19Ni10

150.5、数量：5把

151、器械装载篮(侧边冲孔型)

151.1、适用范围：用于手术器械消毒时盛装手术器械。

151.2、产品尺寸：器械装载篮侧边冲孔型:长×宽×高≥340×240×60mm

151.3、表面处理：光亮无镀层

151.4、材料：06Cr19Ni10

151.5、数量：5只

152、骨凿

152.1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。

152.2、产品尺寸：总长280mm，直双斜平刃，刃宽8mm。头部尺寸公差范围在±0.3mm。

152.3、表面处理：PVD涂层（黑色）。其硬度为:47HRC~53HRC 。高分子材料手柄。

152.4、材料：20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo材料制成。

152.5、数量：5把

153、骨凿

153.1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。

153.2、产品尺寸：总长280mm，直双斜平刃，刃宽10mm。头部尺寸公差范围在±0.3mm。

153.3、表面处理：PVD涂层（黑色）。其硬度为:47HRC~53HRC 。高分子材料手柄。

153.4、材料：20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo材料制成。

153.5、数量：5把

154、骨凿

154.1、适用范围：用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。

154.2、产品尺寸：总长280mm，直双斜平刃，刃宽12mm。头部尺寸公差范围在±0.3mm。

154.3、表面处理：PVD涂层（黑色）。其硬度为:47HRC~53HRC 。高分子材料手柄。

154.4、材料：20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo材料制成。

154.5、数量：5把

155、持针钳

155.1、适用范围：用于钳夹器械。

155.2、产品尺寸：总长≥18cm镶片0.4mm

155.3、表面处理：装饰纹钝化

155.4、材料：20Cr13

155.5、数量：5把

156、持针钳

156.1、适用范围：用于钳夹器械。

156.2、产品尺寸：总长≥20cm镶片0.4mm

156.3、表面处理：装饰纹钝化

156.4、材料：20Cr13

156.5、数量：5把

157、持针钳

157.1、适用范围：用于钳夹器械。

157.2、产品尺寸：总长≥23cm镶片0.4mm

157.3、表面处理：装饰纹钝化

157.4、材料：20Cr13

157.5、数量：5把

158、手术剪

158.1、适用范围：用于剪切组织。

158.2、产品尺寸：总长≥18cm头部为弯尖圆，无镀层

158.3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化

158.4、材料：30Cr13

158.5、数量：200把

159、组织剪

159.1、适用范围：用于剪切组织。

159.2、产品尺寸：总长≥18cm头部为弯，无镀层（综合）

159.3、表面处理：装饰纹钝化

159.4、材料：30Cr13

159.5、数量：200把

160、组织剪

160.1、适用范围：用于剪切组织。

160.2、产品尺寸：总长≥20cm头部为弯，无镀层（综合）

160.3、表面处理：装饰纹钝化

160.4、材料：30Cr13

160.5、数量：200把

161、组织剪

161.1、适用范围：用于剪切组织。

161.2、产品尺寸：总长≥25cm头部为弯，无镀层（综合）

161.3、表面处理：装饰纹钝化

161.4、材料：30Cr13

161.5、数量：100把

162、组织剪

162.1、适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。

162.2、产品尺寸：型式为精细剪18cm，弯金圈

162.3、表面处理：装饰纹钝化

162.4、材料：30Cr13

162.5、数量：5把

163、组织剪

163.1、适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。

163.2、产品尺寸：型式为精细剪20cm，弯金圈

163.3、表面处理：装饰纹钝化

163.4、材料：30Cr13

163.5、数量：5把

164、组织剪

164.1、适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。

164.2、产品尺寸：型式为精细剪23cm，弯金圈

164.3、表面处理：装饰纹钝化

164.4、材料：30Cr13

164.5、数量：5把

165、显微镊

165.1、适用范围：用于夹持组织。

165.2、产品尺寸：总长180mm，齿形为：Debakey，凹凸齿1×2齿，头部尺寸为：1mm，圆尾带定位。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

165.3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3，高尔夫型手柄。

165.4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。

165.5、数量：5把

166、显微镊

166.1、适用范围：用于夹持组织。

166.2、产品尺寸：总长210mm，齿形为：Debakey，凹凸齿1×2齿，头部尺寸为：1mm，圆尾带定位。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

166.3、表面处理：装饰纹钝化，其硬度为：460~560HV0.3，高尔夫型手柄。

166.4、材料：30Cr13、32Cr13Mo制成。

166.5、数量：5把

四、质量保证期：验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-2  手术床

一、数量：3台

二、用途：用于外科手术过程患者的体位安置。

三、技术需求：

▲1、电动液压，采用非齿轮式联动系统，无外露连接件。

2、手术床台面功能

2.1、具备电动升降、电动头脚倾、电动左右侧倾、电动背板上下折、腿板手动上下折功能；

▲2.2、具备一键式折刀位，一键式沙滩位；

2.3、手术床在前后倾到极限体位时，可同时进行左右倾斜的调整。

2.4、采用脚踏板机械刹车。

3、手术床电动控制系统：

3.1、具有两套独立电子操作系统，一套为有线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板），二套系统独立运行，每套系统均可设置手术床的各种体位及显示电池电量。

3.2、有线遥控器：

3.2.1、夜光型触摸键盘，遥控器具有一键回“0”功能，开锁状态下键盘自动保护。

3.2.2、可通过遥控器按键切换正反向位。

3.3、台柱控制面板：用于应急或辅助控制手术床调节；

4、供电方式：充电电池供电，充电电池无需保养和维护，可长时间使用。

5、手术床材料：

5.1、床板由透X光的高分子材料制成，可保证术中透视需求。

5.2、底座外壳防破裂，永不生锈。

▲5.3、床垫：采用分层特殊泡沫海棉芯制成，床垫厚度≥80mm，可依照病人体温和体形重新自然塑型。具有减压层和支撑层多层结构，接缝采用焊接工艺。具有X光可透，不漏液体，模块式，可拆卸等特性。

▲5.4手术床具备至少IPX4防水等级。

6、腿板、手板：

6.1、分体腿板，可拆卸；

6.2、腿板上下折采用气弹簧助力结构，腿板可实现外展和下折的功能，腿板可以折叠到床柱旁，在进行妇科手术时无需拆除；标配的腿板外展采用按钮式一键外展，非旋钮式的操作。

6.3、万向关节手板，可实现手板的上折、下折以及各个角度的调整；

7、手术床配有4个万向轮和中央锁定机构，不额外占用床下空间。

8、手术床背板：上、下背板两部分组成，可以通过不同的组合方式，满足患者侧卧位时对胸外科和泌尿外科手术暴露术野的要求。

9、在坐姿手术体位中，最低端距地面的高度≤600mm，通过床面调节可低至≤520mm。

10、手术床物理参数

10.1、最大载重量：≥360 Kg，无限制体重≥180Kg

10.2、手术床长度(含有头板):≥2030mm

10.3、手术床宽度:≥540mm（不含边导轨）

11、调节范围

11.1、纵向倾斜(头脚倾):≥±25º

11.2、侧向倾斜(左右倾): ≥±15º

11.3、背板(上下)：≥+75º/-40º

11.4、腿板上下折: ≥0º/-90º

11.5、腿板外展：≥180°

11.6、床面最低高度： ≤600mm

四、质量保证期：为调试验收合格后≥5年。

第1包  品目1-3  术中脊髓检测系统

一、数量： 1套

二、用途：通过检测诱发电位(VEP,AEP,SEP,MEP)、肌电图、脑电图、TOF等测试项目，为手术医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈手术过程中大脑神经的活动，指导手术进展中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位。

三、技术参数：

1、放大器

1.1、通道数：32通道，防液体设计，手术室各种液体溅到放大器而不影响监护；必须采用从放大器引出6米延长输入线。

1.2、灵敏度：EP：0.01uV—20mV，42级可调、EMG：10，20，50，100，200，500uV，1，2，5mV每格可调

1.3、高频滤波：2-pole (12dB/octave) 滤波；30，50，70，100，150，200，250，300，500 Hz；1，1.5，2，2.5，3，5，10kHz可选

1.4、低频滤波：2-pole (12dB/octave) 滤波； 5，10，30，50，70，100Hz可选

1.5、共模抑制比：≥100dB

1.6、输入阻抗：>99MΩ

1.7、噪声：4uV（vp-p）

2、电刺激器（必须采用恒流、恒压分离设计；保证电刺激的安全性能）

2.1.独立、专用恒流电刺激器：

2.2、8组高电流输出

2.3、自动保护功能：输出范围最大承受电压380V，超载自动保护。

2.4、实际电流值反馈：可在软件上直接反馈显示设置刺激电流大小和实际刺激输出电流大小刺激情况

2.5恒流电刺激器的刺激脉冲：单个、连续刺激、串刺激、双串刺激。

▲2.6、恒流电刺激器的低电流的恒流/恒压，双向相脉冲，可选刺激间期1s-30s，刺激率可达50Hz/60Hz，可直接用于术中做皮层脑电及功能区定位。

2.7、独立、专用恒压经颅电刺激器：

2.8、经颅电刺激：4个恒压电刺激输出，输出范围为 0-1000V, 精度为2V；脉宽：50uS、75 uS可选，在1mS至9.9mS最大可以连续刺激9个刺激脉冲。

3、软件功能要求

3.1、监测项目:脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能等。

3.2、可多项目同步监测，如体感诱发电位、运动诱发电位及肌电等同步并行监测，全方位监测手术中处有风险的功能神经。

3.3、麻醉情况监测：通过脑电图的多种指标反馈大脑麻醉深度。TOF测试能直接得到每个波形衰减程度的数值，自动存储每次测试的波形及数据。

3.4、肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位。可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位。

3.5、脑电图功能：原始脑电图显示及回放，具有CSA、DSA等图谱及趋势显示，进行定量分析。

3.6、专业趋势图分析功能，可有效掌握手术进程。

3.7、软件具备干扰源频率分析功能

3.8、20种以上数据窗口显示：实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口等。同屏显示，也可分屏逐窗口浏览。

3.9、具有各种监测模式，可显示英文/中文监测界面，可根据手术需要编辑，添加监测模式，数目不限。

3.10、报告：模板功能，用户可自行编辑，保存，支持中文报告，能与word的文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件。

3.11、视频功能：可将手术室的各种视频图像（如显微镜、监控视频摄像头、影像输出图像）导入到术中监护软件界面中，进行同步显示及存储。

四、质量保证期： 为调试验收合格后不少于5年

第2包  品目2-1 经皮肾镜系统

一、数量：1套

二、用途：能通过自然通道或手术创建的通道来观察病变组织，配合相关设备进行治疗。

三、技术参数：

（一）经皮硬镜（肾镜）

1、硬镜；视野角度≤12度

2、镜管：椭圆形，管鞘外径≤8.5 Fr/12Fr（2.83mm/4mm）

3、镜管有效工作长度≥250mm

4、有效使用工作通道≥6Fr

5、带镜持环，可一手掌控镜子

6、具有双进出水通道及可拆卸水阀开关

7、具有防水减压装置

8、带喇叭口接头

9、整镜能耐134℃高温高压消毒灭菌。

（二）全高清内窥镜摄像系统

1、主机配≥7英寸彩色液晶触摸屏，可实现电子放大、自动白平衡、电子变焦、术野画面亮度调节、实时图像翻转、手术图像可添加指示栅栏和标记点、支持≥ 4 种画中画同屏显示模式、数字图像增强、色彩可调等功能。

2、内窥镜摄像系统输出应支持 1080P 逐行扫描，分辨率≥1920*1080。

3、内窥镜摄像头具有光学调焦和光学变焦功能。在光学变焦过程中，能够保持图像始终清晰。

4、能满足手术录像和拍照，内窥镜摄像系统应具有内置硬盘，存储容量≥ 120GByte。具有录像功能，可以将影像直接存储到内置硬盘或者通过 USB 连接的移动存储介质。

5、具有图文工作站功能，内窥镜摄像系统能管理病人信息，处理当前病人信息，删除病人信息，支持将病人信息、存储的图像和影像导出到移动存储介质中。

6、预置≥9种手术模式。支持用户定义和调用自定义的手术模式。手术模式可以一键切换。

7、支持≥ 2 种纤维镜图像优化功能。

▲8、摄像头晶片应具有3个 CMOS 芯片，摄像头全数字化，采集像素≥1920×1080。摄像头密封符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》中 IPX8 防水要求，试验后摄像头工作正常。摄像头操作按键≥ 3 个。可定义≥ 6 种快捷按键方式。可预设功能≥15 种。

9、摄像头和主机之间连线采用金手指接口。

▲10、通过摄像头可以控制内窥镜摄像系统，通过内窥镜摄像系统可操控其他手术设备，如冷光源。

11、可升级更新，内窥镜摄像系统支持软件升级及远程故障诊断。

12、内窥镜摄像系统≥1个网络端口、≥2 个 3G-SDI 、≥2个HDMI端口，可满足手术转播通信。

13、内窥镜摄像系统防电击程度属于BF类。

▲14、内窥镜摄像系统设备使用寿命≥10年。

（三）医用内窥镜冷光源（与摄像主机同一品牌）

1、色温范围≥5000K-7000K。

2、输出总光通量的标称值≥1500lm。

3、最大中心照度应≥3200000 lx。

4、支持外部设备控制LED光源的功能。外部设备可以自动调节LED光源亮度。

5、主机具有光纤插入感应装置，在没有光纤的插入的情况下，不能够进入发光模式。

▲6、内窥镜光纤插口，在不更换零件情况下，可以兼容至少三种不同光纤接口类型。

7、可升级更新，医用内窥镜冷光源支持外部设备通过串行控制接口升级光源的软件，并诊断医用内窥镜冷光源的故障。

8、具有使用寿命提前预警功能，医用内窥镜冷光源具备防故障的安全措施，当光源灯泡达到使用寿命时，面板指示灯闪烁。建议使用者更换灯泡。

▲9、医用内窥镜冷光源防电击程度属于CF类。

10、医用内窥镜冷光源设备使用寿命≥10年。

11、LED光源使用寿命≥60000小时。

（四）医用显示器

1、屏幕≥27寸医用显示器，分辨率≥1920(H) × 1080 (V) pixels。

2、具备DP、HDMI、DVI、SDI接口，可满足多种分辨率的影像显示。

3、背光亮度≥1000cd/m²。

（五）医用台车

1、台车底座连接4个万向轮，支持万向转动和刹车。

2、台车带360°可移动的显示器支架。

（六）配置：硬镜（肾镜）：1支。取石抓钳，5Fr：2把。活检钳，5Fr：1把。电凝电极，5Fr：1个。钩状电极，2.4Fr：1个。高频单极连接电缆：1条。器械盒：1个。全高清摄像系统：1台。全高清摄像头：1个。27寸全高清液晶监视器：1台。LED内窥镜冷光源：1台。导光束：1条。仪器台车：1台。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年