# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 规格型号 | 保修设备品牌 | 数量 | 维保服务期限 | 设备投入使用时间 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 联影uCT530维修保养 | uCT530 | 联影 | 1台 | 三年 | 2020.5 | 否 |

2.项目背景/项目概述

联影uCT530设备维修保养服务。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

期限：自合同签订之日起3年。

地点：北京清华长庚医院指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

合同生效第一年，满3个月后，服务验收合格，并且采购人收到发票30日内向投标人支付当年合同价款的30%。合同生效9个月后，服务验收合格，并且采购人收到发票30日内向投标人支付当年合同价款的45%货款。本合同生效满12个月后合同标的运转正常且投标人不存在本合同约定的其他违约条款，并且采购人收到发票30日内支付投标人当年合同价款的25%。

如本合同有效期如大于一年，则生效第二年、第三年，付款方式与第一年相同。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

为保证医院的日常工作顺利进行，减少设备故障率，缩短维修时间。北京清华长庚医院现对uCT530购买维护保养服务。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

（二）服务内容及要求

1.采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：无

2.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1.本项目服务期为叁年（36个月）全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，投标人提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求；

2.2.保修期内已购软件免费升级；

2.3.保修期后提供新增软、硬件购置折扣计价方式；

2.4.提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上；否则依采购人的设备残值回收；

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4.采购标的的其他技术、服务等要求：

4.1.维保要求：

4.1.1.保证采购人联影uCT530设备在维保期间正常安全稳定运行，保证图像质量，维护保养及时并延长其使用寿命，履行全责保修的职责及义务。

#4.1.2.全责原厂授权保修：包括整机的维修、保养及所涉及的所有零部件、人工服务等。（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章）

#4.1.3.维修更换配件为原厂配件（提供相关证明文件）

#4.1.4.开机率：保证设备全年（365日）的开机率为95%以上。（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章）

4.1.5.服务安排：周一至周日，7天24小时包括法定节假日。

4.1.6.提供24小时报修电话，在线支持。

4.1.7.响应时间：2小时内。

4.1.8.到达时间：2小时内。

▲4.1.9.每年至少4次原厂维护保养、质量控制，一季度至少1次，并每次提供原厂维护保养质控报告。（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章）

4.1.10.预防性维护项目，应按照计划时间提前3天通知并做好准备工作。

4.1.11.安全质量检查及预防性维护计划。

4.1.12.承诺提供的预防性维护备件清单。

4.1.13.故障报告：应在维修记录中对采购人设备的故障进行详细描述。

4.1.14.故障发生、排除通报：对于具有典型性的故障或重大的故障，应依照双方确定的通报流程及时进行通报。

4.1.15.故障统计分析报告：应对典型故障和重大故障进行分析和总结，单独提交报告或作为工作报告的一部分提交，以保障设备安全使用。

4.1.16.服务期间，因投标人原因造成的事故，其责任与损失均由投标人承担。

▲4.1.17.按合同约定提供原厂维修及保养服务或未达到服务标准要求，采购人可以书面形式通知投标人，如投标人拒绝执行合同规定项目或约定，投标人应按本合同总金额的10%向采购人支付违约金。（投标人应提供承诺函并加盖投标人公章）

4.1.18.提供维护培训。

4.1.19.提供移机安装调试服务。

（三）验收标准

中标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业计量质控检测。采购人将对中标人的服务质量进行考核评价。

（四）其他要求

1、维修软件及权限须免费提供，直至设备报废；

2、投标人需负责清理维修保养过程之中所产生的废弃物；

3、投标人需负责维修保养过程之中现场整洁，若有损坏需负责恢复原状；

4、投标人需负责清理维修保养过程之中完成的设备，若有外观缺陷或残损，投标人负责处理设备外观直至符合出厂检验标准。