# 2号科研楼机房项目-设备及货物采购公开招标公告

## 一、项目基本情况

1.项目编号：2641STC61621

2.项目名称：2号科研楼机房项目-设备及货物采购

3.项目预算金额：927万元，项目最高限价：917.015108万元

4.采购需求：

| 货物需求一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| 一 | 照明系统设备 |  |  |
| 1.1 | LED平板灯 | 103 | 套 |
| 1.2 | 双管防爆灯具 | 11 | 套 |
| 1.3 | 出口标志灯 | 6 | 套 |
| 1.4 | 应急双头灯 | 6 | 套 |
| 1.5 | 36V集中电源 | 1 | 套 |
| 1.6 | 双联单控跷板开关 | 3 | 套 |
| 1.7 | 三联单控跷板开关 | 3 | 套 |
| 1.8 | 单联双控跷板开关 | 5 | 套 |
| 二 | 末端配电设备 |  |  |
| 2.1 | 单相二三孔插座 | 18 | 个 |
| 2.2 | UPS插座 | 14 | 个 |
| 2.3 | 工业连接器 | 56 | 套 |
| 2.4 | PDU插排 | 32 | 套 |
| 2.5 | 工业连接器 | 84 | 套 |
| 2.6 | PDU插排 | 84 | 套 |
| 2.7 | 工业连接器 | 14 | 套 |
| 2.8 | PDU插排 | 14 | 套 |
| 三 | 配电箱柜设备 |  |  |
| 3.1 | AA1、BB1输入柜 | 2 | 台 |
| 3.2 | AA2、BB2输入柜 | 2 | 台 |
| 3.3 | AA3、BB3输入柜 | 2 | 台 |
| 3.4 | AA4、BB4输入柜 | 2 | 台 |
| 3.5 | UAP1、UBP1输出柜 | 2 | 台 |
| 3.6 | UAP2、UBP2输出柜 | 2 | 台 |
| 3.7 | F1空调配电柜F1DPA、F1DPB | 2 | 台 |
| 3.8 | F2空调配电柜F2DPA、F2DPB | 2 | 台 |
| 3.9 | 柴发接驳柜 | 1 | 台 |
| 3.10 | 双母排智能列头柜PDU1、PDU2 | 2 | 台 |
| 3.11 | 双母排智能列头柜PDU3、PDU4 | 2 | 台 |
| 3.12 | 单母排智能列头柜PDU5A、PDU5B | 2 | 台 |
| 3.13 | B1空调配电箱B1DP1 | 1 | 台 |
| 3.14 | B1空调配电箱B1DP2 | 1 | 台 |
| 3.15 | 接入间机柜配电箱PDXAPDUPDXB | 2 | 台 |
| 3.16 | 照明配电箱B1AL、F1AL、F2AL | 3 | 台 |
| 四 | 管槽、电缆工程 |  |  |
| 4.1 | 2000A/5P 密集母线 | 53 | 米 |
| 4.2 | 1250A/5P 密集母线 | 18 | 米 |
| 4.3 | 1000A/5P 密集母线 | 100 | 米 |
| 4.4 | 电力电缆 | 40 | 米 |
| 4.5 | 电力电缆 | 420 | 米 |
| 4.6 | 电力电缆 | 70 | 米 |
| 4.7 | 电力电缆 | 130 | 米 |
| 4.8 | 电力电缆 | 1142 | 米 |
| 4.9 | 电力电缆 | 70 | 米 |
| 4.10 | 电力电缆 | 620 | 米 |
| 4.11 | 电力电缆 | 240 | 米 |
| 4.12 | 电力电缆 | 30 | 米 |
| 4.13 | 电力电缆 | 30 | 米 |
| 4.14 | 电力电缆 | 75 | 米 |
| 4.15 | 电力电缆 | 1656 | 米 |
| 4.16 | 电力电缆 | 988 | 米 |
| 4.17 | 电力电缆 | 200 | 米 |
| 4.18 | 电力电缆 | 900 | 米 |
| 4.19 | 电力电缆 | 100 | 米 |
| 4.20 | 电力电缆 | 100 | 米 |
| 4.21 | 电气配线 | 1800 | 米 |
| 4.22 | 电气配线 | 2000 | 米 |
| 4.23 | 电气配线 | 1200 | 米 |
| 4.24 | 金属线槽 | 25 | 米 |
| 4.25 | 金属线槽 | 35 | 米 |
| 4.26 | 金属线槽 | 25 | 米 |
| 4.27 | 金属线槽 | 50 | 米 |
| 4.28 | 金属线槽 | 50 | 米 |
| 4.29 | 镀锌电线管 | 1500 | 米 |
| 4.30 | 镀锌电线管 | 1000 | 米 |
| 4.31 | 镀锌电线管 | 800 | 米 |
| 4.32 | 镀锌电线管 | 737 | 米 |
| 4.33 | 抗震支架 | 100 | 副 |
| 五 | 防雷接地工程 |  |  |
| 5.1 | 等电位端子箱 | 4 | 台 |
| 5.2 | 紫铜带 | 220 | 米 |
| 5.3 | 接地铜箔 | 375 | 米 |
| 5.4 | 干线电缆 | 120 | 米 |
| 5.5 | 支线电缆 | 800 | 米 |
| 5.6 | 支线电缆 | 100 | 米 |
| 5.7 | 圆钢φ8 | 120 | 米 |
| 六 | UPS设备 |  |  |
| 6.1 | UPS功率模块 | 2 | 台 |
| 6.2 | UPS进线柜 | 2 | 台 |
| 6.3 | 铅酸蓄电池 | 256 | 节 |
| 6.4 | 电池架 | 8 | 台 |
| 6.5 | 电池开关柜 | 2 | 台 |
| 6.6 | 配套电池电缆附件等 | 2 | 套 |
| 七 | 风冷直膨新风处理机 |  |  |
| 7.1 | 风冷直膨新风处理机 | 1 | 台 |
| 八 | 列间空调 |  |  |
| 8.1 | 列间空调 | 13 | 台 |
| 九 | 精密空调 |  |  |
| 9.1 | 房间精密空调 | 4 | 台 |
| 十 | 精密空调 |  |  |
| 10.1 | 房间精密空调 | 1 | 台 |
| 十一 | 湿膜恒湿机 |  |  |
| 11.1 | 湿膜恒湿机 | 3 | 台 |
| 十二 | 雾化喷淋系统 |  |  |
| 12.1 | 雾化喷淋系统 | 1 | 套 |
| 十三 | 综合布线 |  |  |
| 13.1 | 双口面板 | 1 | 个 |
| 13.2 | 四口面板 | 6 | 个 |
| 13.3 | 超六类非屏蔽模块 | 76 | 个 |
| 13.4 | 24口非屏蔽配线架 | 2 | 个 |
| 13.5 | 超六类4对UTP线缆 | 5 | 箱 |
| 13.6 | 48芯单模OS2光缆 | 190 | 米 |
| 13.7 | 12芯单模OS2光缆 | 50 | 米 |
| 13.8 | 24芯单模OS2光缆 | 70 | 米 |
| 13.9 | 24芯OM4多模 | 70 | 米 |
| 13.10 | 48芯光纤配线架 | 20 | 个 |
| 13.11 | LC双工多模OM4耦合器 | 24 | 个 |
| 13.12 | LC多模尾纤OM4 | 48 | 芯 |
| 13.13 | LC双工单模耦合器 | 276 | 个 |
| 13.14 | LC单模尾纤OS2 | 552 | 个 |
| 13.15 | 网格桥架 | 84 | 米 |
| 13.16 | U形光纤线槽 | 84 | 米 |
| 13.17 | 理线器 | 22 | 个 |
| 13.18 | 金属桥架 | 20 | 米 |
| 13.19 | 金属桥架 | 10 | 米 |
| 13.20 | 金属桥架 | 110 | 米 |
| 十四 | 机房门禁系统 |  |  |
| 14.1 | 四门门禁控制器（含箱体） | 4 | 台 |
| 14.2 | 人脸识别仪 | 9 | 台 |
| 14.3 | 出门按钮 | 1 | 个 |
| 14.4 | 双门磁力锁 | 6 | 把 |
| 14.5 | 单门磁力锁 | 1 | 把 |
| 14.6 | 锁电源 | 4 | 个 |
| 14.7 | 玻璃破碎紧急按钮 | 7 | 个 |
| 14.8 | 人脸抓拍，发卡二合一一体机 | 1 | 台 |
| 14.9 | 防火门 | 4 | 樘 |
| 14.10 | 防火门 | 2 | 樘 |
| 十五 | 机房视频监控系统 |  |  |
| 15.1 | 1080P半球网络一体红外摄像机 | 5 | 台 |
| 15.2 | 1080P枪式网络一体红外摄像机 | 18 | 台 |
| 15.3 | 1080P枪式防爆网络一体红外摄像机 | 5 | 台 |
| 15.4 | 32路16盘位硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 15.5 | 8T监控硬盘 | 16 | 块 |
| 15.6 | 24口千兆POE交换机 | 3 | 台 |
| 十六 | 环境动力监控系统 |  |  |
| 16.1 | 配电监测软件模块 | 1 | 套 |
| 16.2 | UPS监测软件模块 | 1 | 套 |
| 16.3 | 蓄电池内阻采集模块 | 256 | 个 |
| 16.4 | 电池组电流采集模块 | 4 | 个 |
| 16.5 | 智能网关模块 | 4 | 个 |
| 16.6 | 电池监测软件模块 | 1 | 套 |
| 16.7 | 恒湿机监测软件模块 | 1 | 套 |
| 16.8 | 空调监控软件模块 | 2 | 套 |
| 16.9 | 4路数字量采集模块 | 6 | 个 |
| 16.10 | 压差传感器 | 3 | 个 |
| 16.11 | 新风机监测软件模块 | 1 | 套 |
| 16.12 | 房间级压差传感器 | 6 | 个 |
| 16.13 | 房间级压差监测软件模块 | 1 | 套 |
| 16.14 | 智能温湿度传感器-带露点 | 20 | 个 |
| 16.15 | 温湿度监测软件模块 | 1 | 套 |
| 16.16 | 漏水检测主机485信号（含引出线和终止端） | 3 | 台 |
| 16.17 | 7.5米漏水检测线（含胶贴） | 20 | 条 |
| 16.18 | 3.5米漏水检测线（含胶贴） | 3 | 条 |
| 16.19 | 漏水监测软件模块 | 1 | 套 |
| 16.20 | 智能型氢气变送器 | 4 | 个 |
| 16.21 | 开关电源DC24V/2.2A | 6 | 个 |
| 16.22 | 粉尘变送器 | 13 | 个 |
| 16.23 | 气体监测软件接口 | 1 | 套 |
| 16.24 | 电磁阀 | 3 | 个 |
| 16.25 | 电磁阀监控软件模块 | 1 | 套 |
| 16.26 | 16路开关量采集模块 | 2 | 个 |
| 16.27 | 8路开关量采集模块 | 1 | 个 |
| 16.28 | 吸顶双鉴探测器 | 6 | 个 |
| 16.29 | 防雷监测软件模块 | 1 | 个 |
| 16.30 | 门禁与视频监测软件模块 | 1 | 套 |
| 16.31 | 16路嵌入式串口采集主机 | 5 | 台 |
| 16.32 | 监控平台软件 | 1 | 套 |
| 16.33 | 集中管理主机 | 1 | 台 |
| 16.34 | 外置电话语音及短信模块 | 1 | 个 |
| 16.35 | 模块箱 | 5 | 个 |
| 16.36 | 工业电源 | 5 | 个 |
| 十七 | 机柜及封闭冷通道 |  |  |
| 17.1 | 2F主机房机柜 | 44 | 台 |
| 十八 | 封闭冷通道 |  |  |
| 18.1 | 2F低密封闭冷通道封闭系统（42柜位） | 23.04 | 平米 |

注：投标人必须针对本项目所有内容进行投标，不允许拆分投标。

5.合同履行期限：合同签订后30天内完成备货，具备安装条件后60天内完成货物安装。

6.本项目是否接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：否；

3.2其他特定资格要求：投标人须具有行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

## 三、获取招标文件

1.时间：2026年4月30日至2026年5月11日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年5月21日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：本国产品、节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴，政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。本项目通过北京市政府采购电子交易平台获取采购文件，该电子交易平台可在获取招标文件截止时间前（2026年5月11日19:00），每个自然日的任意时间获取（不受工作日及法定节假日的限制）。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3.项目联系方式

3.1办理北京市政府采购电子交易平台CA认证证书，010-58511086；

3.2北京市政府采购电子交易平台招标文件下载及系统技术支持，010-86483801；

3.3中钢招标有限责任公司官网免费注册、获取保证金汇款账户：400 903 3175；

3.4保证金缴款、发票咨询：朱燕华010-62686395；

3.5项目问询：赵锦华、邱羽翰、刘晴、刘姗姗、尹皓 010-62688247、zhaojh@sstc20.com。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市测绘设计研究院

地    址：北京市海淀区羊坊店路十五号

联系方式：刁勇 010-88073142

2.采购代理机构信息

名 称：中钢招标有限责任公司

地 址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层

联系方式：详见采购公告其他补充事宜

3.项目联系方式

项目联系人：赵锦华、邱羽翰、刘晴、刘姗姗、尹皓

电 话：详见采购公告其他补充事宜

中钢招标有限责任公司

2026年4月30日