# 采购需求

一、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 预算金额（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全基因组测序服务 | 520 | 依托高通量测序技术平台，对2880例样本进行深度全基因组测序（WGS）服务，包含实验方案制定、样本核酸（DNA）提取与质检、文库构建、高通量测序、数据分析与生物信息学服务、技术支持与培训等，详见第五章 采购需求 |

二、商务要求

（一）服务期限和地点

1.服务期限：自合同签订后1年内完成服务。

2.服务地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：详见第六章 拟签订的合同文本

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是北京安定医院全基因组测序服务，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

- 需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

提供的服务满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（二）具体要求

1.项目服务内容

依托高通量测序技术平台，对2880例样本进行深度全基因组测序服务，包含实验方案制定、样本核酸（DNA）提取与质检、文库构建、高通量测序、数据分析与生物信息学服务、技术支持与培训。具体内容如下：

1.1实验方案制定

1.1.1项目启动后，根据采购人提供的样本特性与实验目的，设计基因组DNA提取方案并进行提取方法的优化；设计全基因组测序文库构建与测序方案，需匹配大规模群体研究需求，保证检测中的批次效应可控，形成方案初稿，经采购人确认后落地执行；

1.1.2依据测序平台技术规范，对样本处理条件、实验环境参数进行预评估，并形成可落地的技术实施方案；

1.1.3根据研究要求，明确上机测序关键参数，包括但不限于测序深度（建议平均覆盖度≥50X）、Reads数分配、总碱基数（单样本数据量≥150G）等，确保数据满足后续变异检测需求。

1.2核酸提取与质检

1.2.1提供完成2880例样本基因组DNA提取所需的全部试剂与耗材；

1.2.2开展高水平的基因组DNA提取，确保DNA的纯度与完整性满足深测序要求；

1.2.3提取完成后，对全部样本进行DNA质检，质检报告需要体现核酸浓度、总量、OD260/280、OD260/230以及电泳完整性评估指标；

1.2.4针对合格的样本启动后续的文库构建，针对不合格与风险的样本，需进行提取条件的优化，并对样本进行一次免费的重新提取与质检。

1.3文库构建与高通量测序

1.3.1依照全基因组测序文库制备标准流程，为2880例样本逐一完成文库构建，过程中所用建库试剂、酶、引物等均需符合质量要求；

1.3.2采用高通量测序平台开展测序，测序深度需达到人重测序深度≥50X的标准；

1.3.3每例样本需要保证测序数据质量达到Q30≥85%（或更高）、无明显污染或批次效应，对数据质量不达标的样本，需免费重新进行文库构建与测序；

1.3.4每例样本保证有效测序数据量达到≥150Gb，确保对基因组中罕见变异、结构变异的全面覆盖。

1.4数据分析与生物信息学服务

1.4.1基础数据处理：去除接头序列与低质量序列，完成数据质控，输出原始Reads信息、碱基质量分布、参考基因组比对率等；

1.4.2变异检测分析：包括单核苷酸多态性（SNPs）、小片段插入缺失（InDels）、拷贝数变异（CNVs）以及结构变异（SVs）的鉴定与注释；

1.4.3高级生信分析：根据研究需求提供抑郁症相关遗传风险评分（PRS）体系构建支持、群体遗传学分析等；

1.4.4提供可自主交互的云平台或在线分析系统，并且按需求提供个性化的二次分析服务。

1.5技术支持与培训

1.5.1提供不少于5次的项目汇报或培训，在研究样本实验前处理阶段，需要提供一对一的专业技术支持，根据样本特性制定个性化的处理方案，确保样本处理的准确性和高效性。

1.5.2出现突发情况或技术问题时，可及时提供远程或现场技术支持。

2.技术要求

2.1试剂与耗材要求

2.1.1供应商自备建库所需试剂及耗材，质量符合相关认证和实验室质量控制标准，且在有效期内使用；

2.1.2运输及存储符合试剂说明要求（如低温、避光等）。

2.2项目负责人与团队要求

2.2.1项目负责人：项目负责人需要有7年以上的测序行业经验，具备生物信息学或基因组学专业的副高及以上级别的职称证书；

2.2.2项目团队：项目团队要求设置合理，团队成员需要具备至少3年以上的测序行业经验，实验人员、生信分析人员与项目管理人员要求都需要具备；

2.3测序数据要求

2.3.1测序平台：采用高通量测序平台开展测序；

2.3.2测序读长：标准PE150规格；

2.3.3 Q30比例：平均Q30≥85%；

2.3.4数据量：单样本测序数据量≥150Gb，且有效覆盖深度≥50X。

2.4数据分析与交付要求

2.4.1输出主要分析结果和分析报告：原始测序数据（FASTQ）、比对结果（BAM）、变异检测结果（VCF）、质控报告及深度生信分析报告；

2.4.2交付介质可为高容量移动硬盘或高效网络传输渠道；

2.4.3数据隐私及保密：供应商须签署保密协议，严格保护受试者遗传隐私，所有数据存储需符合国家人类遗传资源管理规定。

2.5项目质量控制

2.5.1供应商需提供详尽的数据质量、存储及安全传输方案，明确原始数据存储时长（不少于2年）；

2.5.2在测序过程中，如出现因供应商原因导致的样本损耗或数据不达标，需提供可行的补救方案并承担相应费用。