# 第五章   采购需求

- 采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 名称 | 预算金额 | 数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市平谷区人民检察院2026年物业管理服务 | 120万元 | 1年 | 按照采购人要求为采购人提供房屋建筑及设备设施日常检查与维修、工程维护、保洁、消防中控、会服、绿化等服务。 |

2.项目背景/项目概述

总建筑面积13931.9㎡，绿化用地2100㎡。物业类型为行政、办公综合楼。1号楼分为地上八层、地下两层，建筑面积10074.76㎡；2号楼地上四层，建筑面积2880.7㎡；3号楼地上三层，建筑面积976.44㎡。

1号楼主要分布如下:一是地下一层:地下停车场、地下库房、提讯室。二是地下二层：男女浴室各1间、高低压配电室1间、水泵房1间、消防泵房2间、污水泵房1间。三是地上一至八层:文化室1间、健康小屋1间、案管接待室1间个、扫描室1间、消防中控室1间、办公室129间、会议室10个、网络信息机房1间、健身房1间、卫生间31间(公共男、女各8间、办案区1间、残疾人厕所1间)、电梯3部、开水间8间。

2号楼主要分布如下:厨房1个、食堂1个、餐饮库房1个、法治教育基地1个、会议室1个、活动室1个、院史馆1个、未检教育室3间、网络机房1间、荣誉室1间、卫生间7间。

3号楼主要分布如下:宿舍9间、档案室1间、办公室7间、接待大厅1个、值班室3间、网络机房1间、卫生间4间、浴室2间。

机关大门:警卫室1间、收发室1间、安检室1间。

院内基础设备设施情况：

| 序号 | 名称 | 数量（台） | 容量KW | 运行情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 用 | 备 |  |
| 一 | 空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调机组（主楼) 中央空调机组（后楼） | 16 4 |  | 16 4 | 0 | 格力 |
| 2 | 主楼空调内机（风机盘管） 后楼空调内机（风机盘管） | 174 63 |  | 17163 | 3 0 | 格力 |
| 3 | 壁挂空调 | 20 |  | 18 | 2 | 格力 |
| 4 | 柜机空调 | 9 |  | 9 | 0 |  |
| 二 | 消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安防监控室 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 地下防火卷帘门 | 1 | 3KW | 1 | 0 |  |
| 3 | 送风机 | 2 | 3KW | 1 | 1 |  |
| 4 | 消防泵房排水泵 | 2 | 4KW | 1 | 1 |  |
| 5 | 室外消防泵房排水泵 | 2 | 4KW | 1 | 1 |  |
| 6 | 消火栓泵 | 2 | 30KW | 1 | 1 |  |
| 7 | 喷淋泵 | 2 | 45KW | 1 | 1 |  |
| 8 | 排烟风机 | 2 | 6.5/8KW | 1 | 1 |  |
| 三 | 安检设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东安检室安检设备 | 1套 |  | 1 | 0 |  |
| 2 | 主楼地下办案区安检器 | 1台 |  | 1 | 0 |  |
| 四 | 给排水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无负压给水设备 | 2 | 3KW | 1 | 1 |  |
| 2 | 排水泵 | 4 | 4KW | 2 | 2 |  |
| 3 | 饮水机 | 10 | 6KW | 10 | 0 |  |
| 五 | 电梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 客梯 | 2 | 12.1KW | 2 | 0 |  |
| 2 | 消防电梯 | 1 | 12.1KW | 1 | 0 |  |
| 六 | 排风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 送风机 | 6 | 0.37KW 0.64KW 0.8KW | 3 1 2 | 0 |  |
| 2 | 卫生间排风扇 | 53 |  | 53 | 0 |  |
| 七 | 绿化系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿化水井 | 6 |  |  |  | 计量6 |
| 2 | 绿化喷头 | 76个 |  | 76 | 0 |  |
| 3 | 绿化外接龙头 | 5个 |  | 5 | 0 |  |

| 序号 | 项目 | 有关参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配电室 |  |  |
| 1 | 变压器 | 2台 | 中电电气（江苏） |
|  | 参数 | SCB10-500/10 |  |
| 2 | 高压柜 | 8面 |  |
|  | 参数 | ABB |  |
| 3 | 低压柜 | 14面 |  |
|  | 参数 | GCK |  |

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务地点: 北京市平谷区府前西街11号

服务期: 自合同签订之日起壹年

2. 付款条件（进度和方式）

物业服务费实行按季度付费，以转账/支票方式，凭中标人开具的正式发票，最晚于每季度最后一天支付上一季度费用。如支付日期最后一日为国家法定节假日、公休日，则支付日期往后顺延。特殊情况下，双方可以另行约定支付期限。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

市机关事务局 市发展改革委 市财政局关于印发《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》的通知。

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

（一）国家及北京市有关政策

1.《物业管理条例》中华人民共和国国务院令第379号

2.《保安服务管理条例》中华人民共和国国务院令第564号

3.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中华人民共和国公安部第61号令

4.《消防监督检查规定》中华人民共和国公安部令第107号

5.《城市生活垃圾管理办法》中华人民共和国建设部令第157号

6.《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)

7.《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）

8.《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）

9.《北京市物业管理条例》（2024修正）

10.《北京市财政局关于印发<北京市政府采购负面清单>的通知》（京财采购〔2020〕1345号）

11.《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知（京财采购〔2022〕1143号）

12.《北京市机关事务管理局 北京市财政局等六部门关于印发<北京市节约型机关创建行动方案>的通知》(京机管发〔2020〕15号)

13.《北京市住建委关于印发<房屋建筑安全管理员管理办法>的通知》（京建法〔2017〕30号）

14.《北京市发展改革委 北京市城市管理委员会等四部门<关于印发北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)>的通知》(京发改〔2022〕88号)

15.《北京市发展改革委 北京市住建委等四部门<关于印发北京市公共场所室内温度控制导则（试行）>的通知》(京发改〔2022〕1673号)

（二）国家相关标准

1.国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GBT 43542-2023

2.国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997

3.国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

4.国家标准《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003

5.国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019

6.特种设备安全技术规范《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017

7.国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

8.国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006

9.国家标准《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2019

10.国家标准《道路交通标志和标线》GB5768.2-2022

11.国家标准《室内空气质量标准》GB／T 18883-2002

12.国家标准《工业锅炉水质》GB/T1576-2018

（三）北京市相关标准

1.物业

1.1北京市地方标准《住宅物业服务标准》DB11/T751-2010

2.保安

2.1北京市地方标准《保安服务规范 住宅物业》DB11/T 487-2022

3.给排水

3.1北京市地方标准《住宅二次供水设施设备运行维护技术规程》DB11/T 118-2016

3.2北京市地方标准《公共建筑给水排水系统节能运行管理技术规程》DB11/T 1248-2015

3.3北京市地方标准《城镇排水泵站运行与维护技术规程》DB11/T 2113-2023

3.4北京市地方标准《城镇排水管道检查技术规程》DB11/T1594-2018

3.5北京市地方标准《城镇排水管道维护技术规程》DB11/T1590-2018

4.空调维护

4.1北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》DB11/T 1130-2014

4.2北京市地方标准《集中空调通风系统卫生管理规范》DB11/T 485-2020

5.电梯维护

5.1北京市地方标准《电梯日常维护保养规则》DB11/T 418-2019

5.2北京市地方标准《电梯应急呼叫及应急照明系统技术要求》DB11/T 1656-2019

5.3北京市地方标准《电梯安装、改造、重大修理和维护保养自检规则》DB11/T 420-2019

5.4北京市地方标准《电梯节能监测》DB11/T 1161-2015

5.5北京市地方标准《在用电梯安全风险评估规范》DB11/T 1520-2022

6.照明

6.1北京市地方标准《公共建筑室内照明系统节能监测》DB11/T 1854-2021

6.2北京市地方标准《城市道路照明设施运行维护规范》DB11/T 1876-2021

7.消防

7.1北京市地方标准《建筑消防设施检测服务规范》DB11/T 3034-2023

7.2北京市地方标准《消防控制室火警处置规范》DB11/T 2104-2023

8.垃圾清运

8.1北京市地方标准《生活垃圾收集运输管理规范》DB11/T 354-2023

8.2北京市地方标准《生活垃圾收集运输节能规范》DB11/T 1694-2019

9园林绿化

9.1北京市地方标准《北京城市园林绿化养护管理标准》DB11/T2013-2003‎

注：服务标准涉及的国家标准及北京市标准有更新的，执行最新标准。

（四）公共机构节约能源资源相关制度标准目录

节能管理

1.《中华人民共和国节约能源法》

2.《公共机构节能条例》

3.《北京市实施(中华人民共和国节约能源法》办法》

4.《北京市公共机构节约能源资源工作规范》(京机管发[2022]17号)

5.《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改[2022188号)

6.《北京市公共场所室内温度控制导则(试行)》(京发改[202211673 号)

7.北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》(DB11/T 1130-2014)

8.北京市地方标准《电梯节能监测》(DB11/T 1161-2015)9.北京市地方标准《公共建筑室内照明系统节能监测》(DB11/T 1854-2021)

10.北京市地方标准《城市道路照明设施运行维护规范》(DB11/T 1876-2021)

11.北京市地方标准《高等学校能源消耗定额》(DB11/T1267-2021)

12.北京市地方标准《体育场馆能源消耗定额》(DB11/T1296-2021)

13.北京市地方标准《博物馆与科技馆能源消耗定额》(DB11/T 1957-2022)

14.北京市地方标准《党政机关能源消耗定额》(DB11/T1958-2022)

15.北京市地方标准《小学能源消耗定额》(DB11/T 1984-2022)

16.北京市地方标准《幼儿园能源消耗定额》(DB11/T 1985-2022)

17.北京市地方标准《中学能源消耗定额》(DB11/T 1986-2022)

18.团体标准《北京市公立医院能源资源消耗定额》(T/NAHIEM 55-2022)

19.北京市地方标准《文化场馆能源消耗定额》(DB11/T1268-2023)

20.北京市地方标准《公共机构能源资源消费统计管理规范》(DB11/T 2223-2024)

21.北京市地方标准《能源计量器具配备和管理规范机关》(DB11/T 2344-2024)

节水管理

1.《中华人民共和国水法》

2.《节约用水条例》

3.《公共机构节约用水管理办法》(国管节能[2024]274号)

4.《北京市节水条例》

5.《公共机构节水管理规范》

6.北京市地方标准《公共建筑给水排水系统节能运行管理技术规程》(DB11/T 1248-2015)

7.北京市地方标准《用水定额 第 28 部分:机关》(DB11/T1764.28-2021)

8.北京市地方标准《用水定额 第 37 部分:博物馆》(DB11/T1764.37-2021)

9.北京市地方标准《用水定额 第26 部分:学校》(DB11/T1764.26-2022)

10.北京市地方标准《用水定额 第27 部分:医院》(DB11/T1764.27-2022)

11.北京市地方标准《用水定额 第38 部分:体育场馆》(DB11/T1764.38-2023)

反食品浪费

1.《中华人民共和国反食品浪费法》

2.《北京市反食品浪费规定》

3.《关于坚决制止餐饮浪费行为的通知》(京机管发[2020]20号)

4.《关于深入推进“光盘行动”的工作意见》(京机管发[2020]21号)

5.《关于印发(北京市机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度实施方案》的通知》(京机管发(2023]45 号)

6.《关于印发〈机关食堂制止餐饮浪费 践行“光盘行动”指引》的通知》

7.北京市地方标准《机关食堂反食品浪费管理规范》(DB11/T 2343-2024)

生活垃圾分类

1.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

2.《北京市生活垃圾管理条例》(2020年修订)

3.《关于印发〈北京市党政机关生活垃圾分类工作实施方案》的通知》(京机管发[202011号)

4.《关于党政机关带头落实塑料污染治理工作的通知》(京机管发[202111号)

5.北京市地方标准《生活垃圾收集运输节能规范》(DB11/T1694-2019)

6.北京市地方标准《餐厨垃圾源头减量操作要求》(DB11/T2033-2022)

7.北京市地方标准《生活垃圾收集运输管理规范》(DB11/T354-2023)

8.《北京市可回收物指导目录》

2. 服务内容及要求/货物技术要求

（一）工程维护

1. 日常维修。房屋日常养护维修。协助空调系统运行。给排水设备维修和保养。电梯运行维护。（1）物业维修保养部门负责小修项目。小修所涉及的物料及零配件，单笔费用在人民币500元（含）以下的，由投标人提供并承担费用。（2）投标人在接到采购人报修通知后，应于2小时内响应，并于24小时内着手处理或完成修复（特殊情况或复杂故障经双方确认可另行约定时限）。若因投标人原因（如响应迟缓、处置不当、故意拖延等）未能及时修复，导致故障扩大、影响范围增加、或经评估维修费用可能超过500元的，该维修事项将不再适用本条第（1）款之约定。采购人有权自行或委托第三方进行维修，由此产生的一切费用由投标人承担，采购人有权直接从当期或下期物业服务费中予以扣除。（3）遇有重大问题（包括但不限于：预计维修费用将显著超过500元、涉及楼宇主体结构或主要设备系统安全隐患、可能导致物业服务大面积中断等），投标人应第一时间向采购人报告，并按采购人要求做好配合、协助工作。（4）投标人应对管理范围内的设施设备进行周期性检查，并对中修、大修项目做出合理规划与专业建议，及时书面报送采购人。

2.楼宇本体日常巡查及安全性检查。对楼体建筑进行日常巡查。主要检查墙体瓷砖、楼顶防水、楼体梁、柱等承重部位进行日常巡查，发现问题及时书面记录上报。并在恶劣天气之前对楼宇主体进行安全性检查，以保证楼宇安全。

3.共用部位一般性养护和小修。严格执行《房屋及其设备小修标准》。对楼体内外公共区域墙面、地面、楼梯、台阶的日常维修养护，发现损坏部位及时处理。楼内室内墙面、门窗、门锁、办公家具的报修及时处理并书面记录修理情况。

4.非一般性维修。楼梯结构出现问题、外墙面瓷砖鼓起、楼顶防水等需要中大修的部位及时提出报修申请，由采购人有关部门统一安排。楼内装修由采购人外请施工单位完成，物业负责协助采购人进行监督管理。

5.工程维修人员每天保证至少一人夜间值班。

6.每天2次全院安全、消防巡视。同时做好夜间值班工作。

7.保证各控制箱、显示屏、信号灯、控制路线、监控设备等的运作始终始终处于良好状态，发现设备故障要及时排除或通知（采购人）、并协助技术人员进行修理。

8.消防泵房每天巡视2次，并有记录。物业管理区域内的消防水系统设施（水箱、水泵、管道、公共区域内的灭火器等）设备定期维护，水泵、闸阀等设施定期润滑；发现隐情及时排除；按期测试消防泵的水压情况，按期测试消防泵负载电流和自动、手动激活测试，保证可随时启用。

9.制定服务区域内各级各类应急预案，针对突发事件做好合理应对，包含处理矛盾纠纷、消防、防疫、应对极端天气（台风、暴雨、冻雪等灾害性天气及其他突发事件）等情况。

（二）保洁服务

1.服务区域及内容

（1）建筑物内公共区域：地面、台阶、墙面、楼顶露台、门厅、门窗、玻璃、灯具及开关、楼梯扶手、栏杆、消防栓、标记牌、宣传窗、垃圾桶、装饰物、植物花盆等。

（2）卫生间、水房、浴室:地面、墙面、顶棚、门窗、窗台、玻璃、灯具及开关、镜面、洗手盆、台面、便具、垃圾篓、标志牌、排气扇、开水器等。

（3）电梯：电梯轿厢、电梯门、操作面板、厢壁、通风口、天花板、监控器探头等。

（4）会议室：地面、墙面、顶棚、门窗、窗台、玻璃、灯具及开关、桌椅、音响设备、多媒体设备、茶具、其他设备等。

（5）外围区域、公共道路：大门口内外地面、院内栏杆、灯、旗杆大理石柱子、外围清扫干净，保证地面干净整洁、庭院绿地干净无杂物。擦拭垃圾箱，重要道路不定时清洁。定期打扫停车场、自行车棚车棚内干净、无杂物。室外地面每年清洗不少于一次。雨雪天及时清扫庭院地面、无积水。

（6）制定卫生保洁管理服务方案：包括①机关办公区公共区域设施、楼顶日常清洁②垃圾分类③灭“四害”。

（7）保洁所需的低值易耗品由采购人购买。

2.安全管理

员工树立“安全第一”思想，做到“不安全不作业，排除隐患再作业”，严格执行安全操作规程，明确各项标志，熟悉安全防范知识，未经过安全教育的员工，不得上岗。员工熟知安全用电、安全防范措施、保洁药剂安全使用规范。保洁员持有效健康证上岗。保洁员年龄男60周岁以下，女55周岁以下。

（三）消防中控

1.工作内容

（1）保证24小时2人同时在岗。做到火灾等事故不迟报、误报并做好书面记录。发现或接到（火灾等）报警后3分钟内到达报警现场，维持秩序，并协助处理。如盗窃发生在监控摄像范围内，盗窃情况发生时，能及时调取相关监控资料，并及时通知保安部门。

（2）按季度协助消防维保单位进行烟感系统、手动报警器、水压等测试。

（3）熟练使用监控设备，日常维护得当，误报率低，应急处理及时。

（4）按要求协助采购人进行消电检及灭火器年检。

（5）24小时接听轿厢内救援电话。

（6）合理设置及张贴消防标识、安全提示标识、并例行检查，发现问题及时处理。

（7）制定切合实际、实施有效的消防紧急处理预案，定期组织全员学习、熟练掌握，组织有针对性的实战演习，强化记忆，熟知处理流程。

2.制定并落实中控室管理制度。

3.消防重点管理措施。（1）员工入职和上岗前要做好培训，做到消防的“三知、三能、三会”。（2）建立微型消防站。配备人员满足白天3人，夜间4人，并按要求进行微型消防站拉练。

（四）会议服务

1.工作内容。为采购人举办会议及接待工作提供相关服务。会议室准备、会议引导、茶水服务等。

2.相关要求。礼貌热情，待人接物注重礼仪细节，服务操作规范，统一着装，并随时保持工装整洁，化妆适度，不佩戴饰物。45周岁以下。

（五）绿化管理

院内区域绿化带、树木、除草、打药、修剪、灌溉工作（按需求随时对树木进行修剪、打药。随时进行杂草清理，做到修剪整体感观达绿化标准）。

- 特色服务

针对重要活动（上级单位调研考察、检察开放日等），提供及时周到的保洁、工程维修、会议服务，以及其他特色服务和响应措施。

- 节能机关创建

在项目物业管理中推行绿色办公、倡导节能节水、反食品浪费、实现生活垃圾分类管理目标和服务要求；定期开展宣传教育做到节能节资，达到各项管理指标。

（八）人员配置

（一）基本要求

1.从业人员按照相关规定取得职业资格证书,具备履行职责的身体条件，均须经采购人审查合格后方可上岗，本项目人员配置不得少于18人，采购人不提供免费食宿。

2.项目经理：1人，项目经理年龄50周岁（含）以下，具有大专及以上学历，且具有5年以上（含）物业项目主管经验。

环境主管（负责保洁绿化）：1人，年龄50周岁(含)以下，具有大专及以上学历，具有5年及以上类似项目物业保洁主管经验。

消防中控主管：1人，年龄50周岁以下，具有大专及以上学历，具有5年及以上消防中控管理服务工作经验。

会议主管：1人，年龄45周岁（含）以下，具有大专及以上学历，具有5年及以上类似项目主管经验。

维修主管：1人：年龄50周岁（含）以下，具有大专及以上学历，具有5年及以上维修管理服务工作经验。

3.二次供水运行、保养、维修等人员应具有有效的健康检查证明并经卫生法规知识培训合格。

4.人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施。

5.保证拟派人员专职为本项目提供服务。

（二）职业素质

1.政治素质。热爱祖国、诚实信用；爱岗敬业，恪尽职守；遵纪守法，团结协作；无违法犯罪记录。

2.业务技能。具备基本法律知识，了解有关岗位管理政策、规定，熟悉物业服务区域基本情况；具备较强的语言、文字表达能力和沟通能力；具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；熟练使用相关专用设施设备——身体素质。仪表端庄，具备岗位需要的身高、视力等条件。

3.文化素质。具备岗位所需学历，特殊岗位应具备相应的专业业务知识和技能。

4.年龄条件。人员年龄应符合国家法律规定的最低或最高年龄要求，本次服务需求对各岗位有特殊要求的按照特殊要求执行。

5.安全生产。严格按安全操作规程操作，不得违章作业、违章指挥。

（三）行为规范

1.着装。统一着装、干净整洁，并按规定佩带标志，因私外出时应着便服。

- 2.纪律。姿态端正、工作规范、举止文明、精神饱满、表情自然；语言简洁、文明，主动、热情、耐心、周到并及时、主动提供服务；严格履行岗位职责；不准刁难客户及来访人员；不得脱岗、空岗、睡岗，不准迟到、早退；遵守采购人单位内部的规章制度，不准随意打听、记录、传播采购人单位内部的机密；有重要情况妥善处置并及时上报。不准迟报、漏报、瞒报；认真填写值班记录，做好交接班工作；爱护公物，爱护客户财物；自觉维护环境卫生，保持物业服务区域整齐清洁。

- 3. 验收标准

- 参考国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GB/T 43542-2023

- https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=C070412AB307DB0D625E3DADB25B9704

- 4. 其他要求

- 4.1《北京市物业管理条例》第六十一条：一个物业管理区域应当选定一个物业服务企业提供物业服务。电梯、消防等具有专业技术要求的设施设备的维修和养护，应当由符合资质的专业机构或者人员实施。

- 4.2《北京市物业管理条例》第六十五条：物业服务人应当按照物业服务合同的约定提供物业服务，并且遵守下列规定：提供物业服务符合国家和本市规定的标准、规范；及时向业主、物业使用人告知安全、合理使用物业的注意事项；定期听取业主的意见和建议，接受业主监督，改进和完善服务；对违法建设、违规出租房屋、私拉电线、占用消防通道等行为进行劝阻、制止，劝阻、制止无效的，及时报告行政执法机关；发现有安全风险隐患的，及时设置警示标志，采取措施排除隐患或者向有关专业机构报告；对物业使用人违反临时管理规约、管理规约的行为进行劝阻、制止，并及时报告业主；不得泄露在物业服务活动中获取的业主信息；履行生活垃圾分类管理责任人责任，指导、监督业主和物业使用人进行生活垃圾分类；配合街道办事处、乡镇人民政府、行政执法机关和居民委员会、村民委员会做好物业管理相关工作。

- 4.3京机管发〔2020〕15号节约型机关创建评价细则：在物业管理合同中提出节能、节水、反食品浪费、生活垃圾分类管理目标和服务要求。

- 4.4未经采购人书面许可，禁止将本项目整体转包或拆项分包。