# 采购需求

# 包1：

- 采购标的

- 采购标的

负责北京考古遗址博物馆(大葆台、水关遗址馆区）展厅与公共区域保洁、院内绿化养护、绿化垃圾消纳、病毒生物消杀、垃圾清运分类服务，化粪池隔油池清掏、高压变电室值班值守、基础设施设备维护维修、电梯维护、空调设备维护、后勤保障服务，公共设施设备维护等工作。

大葆台、水关遗址馆区

基本情况及项目管理团队岗位数量及任职要求

| 基本情况 | 占地面积 |  |  | 26336平方米 |  | 门前三包 | 约1000平方米 | 中央空调系统 | 1套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑物及展厅面积 |  |  | 10009平方米 |  | 公众服务面积 | 约4200平方米 | 空调设备 | 56台 |  |
|  | 绿化面积 |  |  | 7028平方米 |  | 保洁范围 | 约20000平方米 | 新风系统 | 1套 |  |
|  | 高压配电室 |  |  | 1间约90平方米 |  | 电梯 | 4 部 | 设施设备维护维修 | 约800件套 |  |
| 服务内容 |  |  |  |  | 该馆区占地范围内的建筑物、公共区域、室外的卫生保洁、绿化、垃圾分类清运、电梯维护、基础设备设施维护维修、高压配电室值班值守、空调系统维护、后勤保障服务等。 |  |  |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |  | 礼貌周到、热情服务、认真负责、敢于吃苦、身体健康，政治思想可靠。 |  |  |  |  |  |
| 岗位名称 |  | 数量 | 岗位 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 物业主管 |  | 1 | 具有专科及以上学历，50周岁（含）以下，中级以上职称，具备物业、财务、后勤服务管理知识，从事相关行业3年（含）以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保洁服务人员 |  | 7 | 身体健康，能够满足和胜任岗位要求，年龄45周岁（含）以下。 1）严格遵守保洁工作的各项规章制度，服从项目经理和博物馆项目负责人的管理。 2）每天准时上岗，不迟到，不早退。如有特殊情况，要提前一天和项目经理及博物馆项目负责人请假说明。 3）上岗要统一着装，挂牌上岗（工作服由乙方提供）。上岗期间文明服务，礼貌待人，树立良好的保洁员形象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力系统及设备维修维护服务人员 |  | 4 | 具备特种行业操作证——高压电工作业（运行）；身体健康年龄55周岁（含）以下。具备变配电设备设施运转、维护、检修能力；具有制定完备的相关应急预案能力，能处置各种电气异常情况的能力，保障博物馆正常供电；具备一定的机电设备设计、安装能力，包括：设备安装、电源电缆敷设、配电箱安装、设备调试等；具备公共设备设施日常维护维修能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤保障服务人员 |  | 2 | 具有后勤保障，身体健康年龄55岁周岁（含）以下。1）严格遵守工作的各项规章制度，服从项目经理和博物馆项目负责人的管理。2）每天准时上岗，不迟到，不早退。如有特殊情况，要提前一天和项目经理及博物馆项目负责人请假说明。3）上岗要统一着装，挂牌上岗（工作服由乙方提供）。上岗期间文明服务，礼貌待人，树立良好的后勤保障服务人员形象。4）服务人员持证上岗注意卫生掌握必备的职业技能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化服务人员 |  | 1 | 身体健康，能够满足和胜任岗位要求，年龄55周岁（含）以下，具有2年以上类似工作经验。 1）严格遵守绿化工作的各项规章制度，服从项目经理和博物馆项目负责人的管理。 2）每天准时上岗，不迟到，不早退。如有特殊情况，要提前一天和项目经理及博物馆项目负责人请假说明。 3）上岗要统一着装，挂牌上岗（工作服由乙方提供）。上岗期间文明服务，礼貌待人，树立良好的保洁员形象。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.馆区内各项设备设施明细

| 名称 | 明细 | 名称 | 明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗 | 898个，5300平方米。 | 指示牌、显示屏 | 指示牌 9 个、 显示屏 2 个 |
| 地面 | 瓷砖7270平方米。 | 车行口及人行口 | 车行口2个、人行口数量4个 |
| 会议室 | 会议桌60个、会议椅152个、电视8个 | 垃圾存放点 | 垃圾驿站2处、面积10平方米 |
|  | 会议室总数量 3个、总面积195平方米 | 垃圾桶 | 室内垃圾桶50个，室外分类垃圾桶12个 |
| 卫生间 | 卫生间数量14个、 总面积345平方米 | 给排水系统 | 给排水设备的数量 8台、 总功率 55 千瓦、是否在质保期内：是，否 |
| 空调系统 | 空调：56台 | 采暖系统 | 采暖系统的构成：采暖设备的数量56台、总功率295千瓦、 是否在质保期内：是，否 |  |
| 安防系统供电设施 | 安防设备的数量 1 套、 是否在质保期内：是，否 | 照明系统 | 照明设备的数量265 台、 是否在质保期内：是，否 |  |
| 供配电系统 | 高压柜2、低压柜数量10 个、功率2000 千瓦 | 路灯、音箱 | 路灯47个、 音箱 6 个 |  |
| 消防栓 | 消防栓数量 4 个 | 车位数 | 地面车位数40个 |  |
| 室外配电箱 | 室外配电箱数量 1个 |  |  |  |

## （二）项目概述

北京考古遗址博物馆（金中都水关遗址馆区+大葆台馆区），地址：北京市丰台区右安门外玉林小区甲40号、北京市丰台区丰葆路郭公庄707号，两馆区占地约26000平方米，展馆面积约4200平方米，馆内工作人员约150人。

该服务项目的费用包括但不限于以下费用：投标人因本项目产生的办公、交通、员工、工资、各类加班费用（含法定节假日）、符合法律要求的各类保险等全部费用，食宿、劳保、工装制作（样式、材质、色调需提前报请采购人确认） 、绿化养护费用、环境消毒及灭鼠灭蟑等病虫害防治费用、生活垃圾及厨余垃圾分类运输（含外运出馆）费用、水电设施设备维护维修人工费，馆区占地面积内的建筑物及公共部分的卫生保洁费用，综合服务人员人工费，后勤保障服务人工费、化粪池沉积池隔油池清掏费用、绿化垃圾消纳费。涉及消杀等采购的，须按采购人要求及国家行业相关标准执行，并接受采购人监督。在服务期间，除双方另有约定，采购人无需另行支付其他费用。由于该馆区为公益一类开放服务单位，需要全年365天保障每日物业服务，遇馆内重大接待、展览开幕、文旅活动、节假日客流高峰，以及汛期防汛、极端天气、设施故障、安全突发事件等情况，物业服务方须无条件启动应急保障机制：增派值守人员、加密全域巡查频次；配合甲方开展现场秩序维护、隐患排查、防汛物资值守、应急保洁与现场处置，全程联动待命，确保场馆、遗址及文物区域安全平稳。

设备设施日常维修维护需要的维修工具和维修材料500元（含500元)以下，采购10次以内/年由中标人提供。

- 商务要求

- 实施期限、实施地点（填写实施期限、实施地点）

实施期限：服务期限为 23 个月，自合同签订之日起算。

实施地点：北京考古遗址博物馆(金中都水关遗址馆区、大葆台遗址馆区）

- 付款方式

1 支付方式：

每年的物业服务费按季度结算，本合同签订后二十个工作日内，采购人应向中标人支付合同总价款的三个月的服务费作为预付款，中标人在收到预付款后开始履行服务。每年第二、三次、四次服务费支付时间为下一季度第一个月的10个工作日内支付下一季度物业管理服务费。如遇跨年度结算，则该次服务费支付拆成2次，即本年度一次，下年度一次。

第二年度物业服务开始前，中标人须接受采购人对该项目进行年度工作中期验收及满意度测评，如验收部分完成或未完成合同约定事项，未达成项目绩效目标各项指标，且满意度测评分数不到70%，扣减第二年一季度物业费的20%，中标人立即整改，第二季度物业服务开始前，再次验收测评，如仍未达标，合同终止。

2 项目验收中期验收表：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 承接单位 |  |
| 履约时间 |  |  |  |
| 合同约定履约情况：（约定达到目标、实际完成目标、完成情况、资金使用情况、履约进度等，由乙方填写） 服务单位负责人签字（公章）： |  |  |  |

| 履约审核确认：按照合同约定，围绕项目既定绩效目标， （已完成、 部分完成、未完成）合同约定事项和项目绩效目标各项指标，据此， （达到验收标准，同意按合同内容继续第二年物业服务）； （未达到验收标准，按合同约定扣减相应服务费用或解除合同） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标完成情况： |  |  |  |
| 质量指标完成情况： |  |  |  |
| 进度指标完成情况： |  |  |  |
| 成本指标完成情况： |  |  |  |
| 效果及服务对象满 意度指标完成情况 | 项目满意度： % |  |  |
| 项目验收小组签字 |  |  |  |
|  |  | 单位负责人 签字（公章）： |  |

3  支付条件：

付款前，中标人应向采购人提供有效的等额有效且符合要求的发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担任何责任。

若中标人未能在规定的时间内完成相应的服务进度或未能通过采购人的验收，采购人有权暂停支付相应的款项，直至中标人满足支付条件。

- 技术要求

# （一）组织结构及管理制度

## 1.组织机构配置要求

须针对此项目建立适配完整组织架构，架构层级清晰、岗位配齐、权责到人，实行项目经理负责制，保障日常运维、文物区域保障、应急处置全链条落地。

## 2.岗位职责管理要求

须制定全套岗位说明书与管理职责清单，覆盖管理岗、秩序安保、保洁养护、设施巡检、会务辅助、遗址公共区域保障等所有在岗人员。

严格落实博物馆安全管理、文物周边管控、遗址区域巡查防护专属职责，严禁无关作业、违规操作；

## 3.人员培训管理制度要求

须建立常态化内部培训体系，含岗前培训、在岗轮训、专项特训；重点开展遗址区域作业规范、消防安全、保密纪律、应急实操等专项培训；建立培训台账、签到记录、考核档案、持证上岗资料，全程可追溯、可查验；新入职人员未经博物馆专属合规培训及考核合格，不得上岗作业。

## 4.内部检查与绩效评价要求

须建立日巡查、周抽查、月综合考评的内部检查评价机制，覆盖服务标准、现场卫生、秩序管控、设施巡检、安全隐患、岗位到岗履职等内容；

配套建立问题台账、整改闭环、复查销号、通报问责机制，做到发现问题、立行立改、长效管控；

接受甲方日常监督、月度考核、季度评审，严格按甲方评价结果优化服务、落实整改。

## （二）基本服务

1.服务内容：

物业服务事项包括北京考古遗址博物馆（金中都水关遗址馆区+大葆台馆区）的物业服务管理，对承接的该服务项目的服务方案、工作制度及安全生产责任、项目人员档案管理、各类事项应急保障预案、维护维修实施方案。

2.服务标准：

2.1目标与责任

2.1.1结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

2.2服务人员要求

2.2.1每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

2.2.2根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

2.2.3服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

2.2.4如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，年度更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

2.2.5着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

2.3保密和安全教育

2.3.1根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密及安全责任协议。并向采购人报备。

2.3.2每季度至少开展1次对服务人员进行保密、安全责任的培训，提高服务人员保密意识和安全责任意识。新入职员工应当接受保密、安全培训，合格后签订协议方可上岗。

2.3.3发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

2.4档案管理

2.4.1建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

2.4.2档案和记录齐全，包括但不限于：

（1）采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、安全培训记录。接待投诉时，投诉内容、处理结果及反馈意见等。

（2）保洁服务：工作日志、清洁检查表、垃圾清运清单、绿化垃圾消纳清单、低值易耗品领用清单等。

（3）绿化服务：绿化工作日志、清理整改记录、消杀记录等。

（4）展厅讲解及综合服务：讲解服务日志、团体参观服务日志、社教活动服务日志、观众意见反馈等。

（5）维护维修服务：维护维修日志、配电箱、空调及院内设施设备养护日志等。

（6）后勤保障服务：厨房工作日志、烟道清洗记录、化粪池及隔油池清掏记录等。

（7）物业入住时，全面掌握各部门及个人基本情况，区域划分钥匙分配原始记录交接及时。

2.4.3遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

2.4.4履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

2.5服务改进

2.5.1明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

2.5.2对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

2.5.3需整改问题及时整改完成。

2.6应急保障预案

2.6.1重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

2.6.2应急预案的建立。根据隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

2.6.3应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

2.6.4应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

2.7服务方案及工作制度

2.7.1制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

2.7.2制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

2.7.3制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、后勤保障服务方案等。

2.8服务热线及紧急维修

2.8.1设置24小时报修服务热线。

2.8.2紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

## （三）房屋建筑物日常养护维修服务

1.服务内容：馆区占地范围内建筑物的日常巡查、维护、维修、管理任务。内容包括但不限于：房屋结构、办公楼（区）室内地面，室内各类顶板，室内外墙面、屋面、屋面防水补漏，外墙防水、外墙粉刷、外墙修补、内墙粉刷，吊顶、隔断、幕墙玻璃、雨篷、散水支撑构件、踢脚、门（含门面、门锁、铰链及闭门器等）、窗户、窗玻璃、窗台、窗套、窗帘、窗帘盒、锁、铝合金窗柜、楼梯扶手、楼梯护板、玻璃幕墙、石材幕墙、铝扣板、铝合金门窗锁拉手维修，办公桌抽屉锁、抽屉排锁维修，水体、烘手机、隔断、室外道路、通风道、停车带、井盖、篦子、减速带、车挡、地沟、各类雨水及污水管道、防雷设施、围墙（栏）、园林挡土墙、花岗岩、活动场地、路面修补、绿化围栏、绿化栅栏及其设施等。

2.服务标准：确保馆区房屋的完好等级和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%。

2.1 建筑内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象，不得对建筑、结构、设施设备等进行改动,不得擅自改变房屋用途。

2.2确保各类设备设施的日常养护维修，每日检查1遍,及时完成各项零修、报修任务，接到报修后30分钟内到达现场，一般维修任务不超过12小时。

2.3保证建筑设施的正常使用，根据水暖配件数量、土建道路数量、房屋办公室的数量、屋面数量、窗玻璃、窗帘数量、铝合金门、办公室等年均损耗量拟订年度工作计划。

2.4对馆区建筑适时组织巡查，确保办公大楼外观完好、整洁；地面、墙台面、吊顶、楼梯、通风道等，是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落污渍；室外招牌整洁统一无安全隐患，墙面装饰无破损，确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用，确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用，做好巡查记录。需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；并建立房屋巡查台帐，记录房屋的运行、检查、保养、维修记录；属于大、中修范围或者需要更新改造的，采购人需制定维修计划与方案，提出报告与建议。

2.5维修现场垃圾污物杂物清理干净卫生，保持维修现场整洁。

2.6每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.7每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.8建筑外观完好，装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。

2.9通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。

（四）设施设备维护服务

1.基本要求​

重大节假日及恶劣天气前后，对设施设备组织系统巡检 1 次，确保设施设备在特殊时期能够稳定运行，提前排查可能因节假日高负荷运转或恶劣天气影响而出现的隐患。每次巡检需详细记录设备运行状态、各项参数、外观完整性等信息，形成书面报告并妥善留存。​

- 工作标准

2.1空调维修养护标准​

每季度对空调进行一次全面保养，包括但不限于清洗空调滤网，确保滤网清洁无堵塞，以维持良好的通风效果与制冷制热效率；检查空调的制冷剂压力和管路系统，及时补充制冷剂或修复泄漏点；对空调的风机、压缩机等关键部件进行润滑处理，降低运行噪音与磨损，延长设备使用寿命。

2.2空气能供暖系统巡检养护标准​

每月对空气能供暖系统进行一次巡检，检查系统的运行压力、水温、电流等参数是否正常，观察设备的运行状态，有无异常噪音或振动。在供暖季来临前，对整个供暖系统进行全面调试，确保系统能够正常供暖。调试内容包括检查水泵的运行情况、阀门的开合状态、供暖管道的密封性等。

2.3供电等基础设施设备巡检养护标准​

每天对供电系统进行巡检，检查高低压配电柜内的开关、接触器等电器元件的工作状态，观察有无发热、打火、异味等异常现象，记录电压、电流等参数。每周对变压器进行巡检，检查变压器的油温、油位是否正常，有无渗漏油现象，外壳接地是否良好。对供水、排水等基础设施设备，每周进行一次巡检，检查管道有无漏水、堵塞现象，阀门的开合是否灵活，水泵的运行是否正常。做好检查记录并建立台账。

（五）保洁服务

1.服务内容

办公区域保洁、展厅及公众服务区域保洁、垃圾处理、卫生消毒，如楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、楼宇外墙等所有公共部位，馆区内道路、院落、停车场（库）等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁、保洁及设施设备的保养；垃圾等废弃物清理、生活水池清洗和化粪池清掏等。

2.服务标准

2.1基本要求

建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

2.2办公区域保洁

2.2.1大厅、楼内公共通道

（1）公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水、无污渍，每日至少开展2次清洁作业。

（2）地面：各大厅地面每日全面清洁至少两次（上班前、中午及适当时间），做到干净、光亮、无脚印、无水迹、无陈旧性垃圾；每月用专用设备清洗、保养一次，每半年对地面进行一次专业的抛光处理。办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

（3）墙面及玻璃：每日清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；玻璃门、玻璃幕墙循环保洁，保持无印迹、无粘附物。

（4）烟痰桶：每日清洁、擦抹2次，每日更换沙盘，循环保洁、清理烟头、痰迹，桶内垃圾日产日清，烟痰桶保持光亮、无污迹、无粘附物、无异味。

（5）标识牌：每日清洁、擦抹一次，做到无尘、无粘附物；

（6）顶部玻璃、墙面等每季度清洗一次。

（7）休息区：每日对沙发、茶几清洁、擦抹二次，随时保洁。

（8）地垫的清洁：雨天设置“小心地滑”提示牌，每周清洗一次，保证无污渍。

（9）绿色草垫：每月清洗一次，随时保洁。

2.2.2楼层保洁

（1）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（2）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（3）作业工具间：保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

（4）地面：每日二次彻底清洁地面卫生；其余时间循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无陈旧性垃圾。

（5）天花顶：定期清洁除尘，保持无灰尘、无蜘蛛网。

（6）办公室门及公共区域玻璃：每周清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；窗台每日保洁，保持无灰尘、无污迹。门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。

2.2.3公共卫生间：

（1）保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。及时补充厕纸等必要用品。

（2）卫生间保洁时设置“工作进行中”提示牌人性化服务。

（3）大（小）便器：每日清洁二次，循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍、无异味；

（4）洗手台盆及水龙头：用镜布每日清洁二次，循环保洁，做到干净、明亮、无印迹物。

（5）台盆面板及镜子：用镜布每日清洁、循环保洁，保持台面整洁、卫生用品摆放整齐、无水迹，镜面光亮、印迹、无粘附物。

（6）地面：每日定时清洁，循环保洁，保持无水迹、无脚印、无卫生死角。

（7）墙面：每周清洁墙面一次，保持墙面光亮、无印迹。

2.2.4平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

2.2.5石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

2.2.6地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。

2.3公众服务区域保洁

2.3.1每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。

2.3.2雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

2.3.3各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。

2.3.4绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。

2.3.5办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。

2.3.6车库、通道区域：每日清扫车库地面1次，每周清洁车库内标识、道闸、卷帘门、消火栓（箱）等设施，做到干净、无陈旧垃圾；每月清洁车库顶部管道1次，保持无积尘、无蜘蛛网。

2.3.7室外设施、标志：每日清洁、擦抹一次，做到无灰尘、无污渍。

2.4垃圾处理：

2.4.1在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据北京市的要求设置。

2.4.2桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。定期进行消毒灭菌处理，保持垃圾桶无异味、无粘附物、无污迹、无陈旧性垃圾。

2.4.3垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。

2.4.4每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。每周对垃圾收集点进行彻底清洁、消毒。

2.4.5垃圾装袋，日产日清。

2.4.6建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。

2.4.7做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

2.4.8垃圾分类投放管理工作的执行标准，按北京市的要求执行。

2.4.9禁止从楼上抛掷杂物、垃圾、烟蒂、泼洒污水，禁止在窗口、阳台晾晒拖把、抹布；禁止将废料、垃圾、饭渣、布条等投入厕所和下水道造成管道堵塞。

2.4.10门前三包：对门前三包每日巡查、发现问题及时与相关单位进行沟通协调解决。

2.5卫生消毒

2.5.1办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

2.5.2采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫滋生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。

（1）实施范围：所有建筑、绿地、停车场、设备层等，总防治面积约  平方米。

（2）中标单位负责提供有害生物防治所需要的药品、设备。

（3）大规模灭蟑每季度一次，全年四次。局部消杀随时进行；

（4）大规模灭鼠每季度一次，全年四次，局部捕杀随时进行；

（5）大规模灭蚊蝇每月一次，盛夏季节相应增加；

（6）每季度进行一次有害生物防治质量和施工满意度回访，及时调整作业方案；

（7）积极进行蜱、螨、蚤、虱、臭虫等有害生物的预防和相关咨询。

（8）15平方米标准房间：布放20*20厘米滑石粉块2块，一夜后阳性粉块不超过3％；

（9）有鼠洞、鼠粪、鼠咬等痕迹的房间不超过20％；

（10）防鼠设施不合格处不超过10％。不同类型的外环境，累计2000米，鼠迹不超过5处。

（11）蟑螂标准①室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3％，平均每间房大蠊不超5只，小蠊不超过10只。 ②有活蟑螂卵鞘房间不超过2％，平均每间房不超过4只。③有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5％。

（12）灭蚊标准①院区内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼虫 及蛹的阳性率不超过3％。②用500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼虫或蛹阳性率不超3％，阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只。③特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

（13）灭蝇标准①重点区域有蝇房间不超过1％，其它单位不超过3％，平均每阳面房间不超过3只；②防蝇设施不合格房间不超过5％；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。③蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3％。

2.6绿地

无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。

（六）绿化养护管理服务

1.服务内容

主要指室外绿化养护，如办公楼（区）树木、花草、绿地等的日常养护和管理，办公楼（区）“门前”规定区域绿地的养护管理等。

2.服务标准

2.1基本要求

2.1.1制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

2.1.2做好绿化服务工作记录，填写规范。

2.1.3作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

2.1.4相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

2.2室外绿化养护服务标准

2.2.1根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

2.2.2根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。草坪修剪应高度一致、边缘整齐。

2.2.3定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

2.2.4绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。

2.2.5清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。

2.2.6水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。及时清除杂物，定期消杀水池，控制好水深，管好水闸开关，不浪费水。

2.2.7根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

2.2.8雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。夏季使用密度为80%的双幅遮阳网，并配合脚手架、竹子进行搭设；冬季采取覆盖草席、缠草绳、树干涂白工作进行。

2.2.9恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

2.2.10养护要求：植物生长旺盛，呈现勃勃生机，在覆盖度、无杂草率、生长势等指标上，绿化完好率达到≥95%。

2.2.11补植、改植：对被损坏或其他原因死亡的植物应及时补植，补植要与原品种一致，规格、数量基本相同；对已呈老化或明显与周围环境不协调的植物应改植，改植要严格按照种植规范进行。

2.2.12保持路面及绿地无垃圾杂物，有垃圾杂物10分钟内捡拾干净。做到即产即清，囤放不过夜，不焚烧。

2.2.13其它：做好绿化档案管理及其他相关事项。

2.3室内植物摆放服务标准

2.3.1严格做好养护服务，确保植物无枯枝、残枝、黄叶。对叶尖有少许枯黄的叶片，要合理修剪，保持树形美观自然。

2.3.2在养护工作上按照科学的植物水肥需要保证盆花干湿合理，不过量浇水施肥，又不缺水少肥，施用的肥料应无异味、无毒、无刺激性气味，保证摆放环境清新自然。

2.3.3保持盆花的花盆、器皿干净整洁，无污水、泥垢及污渍。花盆内无杂物、垃圾，对损坏残缺的花盆套缸及时更换。每次养护完毕，清理现场保持清洁。

2.3.4对长势不良的盆花应建议采购人及时进行更换。

2.3.5室内植物的摆放在接到采购人通知后选择下班时间或休息日时间进行摆放，不得影响办公区域的正常办公。特殊情况经采购人同意后除外。

2.3.6物业服务单位须按国家规范及标准，提供长期警示牌和临时警示牌，如果考虑不周、摆放不当造成安全事故的，由物业服务单位负责。

（七）后勤保障服务

1.服务内容

主要负责公共卫生间、操作间、餐厅等区域的低值易耗品领取以及食堂保洁、管理工作。

2.服务标准

2.1 低值易耗品领取标准​

后勤人员需根据各区域使用情况预估低值易耗品需求，填写规范的领取申请表，注明物品名称、规格、预计使用量、申请区域等信息。经后勤主管审核通过后，方可领取。领取时需与仓库管理人员当面核对物品数量、质量，确认无误后双方签字确认。​

库存管理：建立低值易耗品库存台账，实时记录物品的入库、出库及库存数量。定期对库存进行盘点，每月至少一次，确保账物相符。当库存数量低于安全库存线（一般设定为预估两周使用量）时，及时补货，避免影响各区域正常使用。

2.2 食堂保洁标准​

日常清洁：每餐结束后，30 分钟内完成餐桌、餐椅的清洁，使用专用清洁剂擦拭桌面，确保无油污、食物残渣。地面每餐清洁一次，先用扫帚清扫杂物，再用湿拖把配合洗洁精拖地，最后用干拖把擦干，保持地面干燥、无积水、无污渍。垃圾桶每餐清理，更换垃圾袋，对垃圾桶内外进行清洗、消毒，每周至少进行一次深度消毒，防止细菌滋生。​

定期清洁：操作间的灶台、抽油烟机等设备每日营业结束后深度清洁，去除油污、积垢。灶台使用专用清洁剂和钢丝球擦拭，抽油烟机的滤网、风轮等部件拆卸后浸泡清洗，确保设备运行正常且无卫生死角。公共卫生间每日至少清洁 3 次，包括洗手台、便器、地面、墙面等区域。使用洁厕剂、消毒液等清洁用品，保证卫生间无异味、无污渍、无积水。每周对食堂整体进行一次全面清洁，包括天花板、墙角、门窗等平时不易清洁到的区域，清除灰尘、蜘蛛网等。​

# 包2：

- 采购标的

- 采购标的

负责北京考古遗址博物馆(琉璃河遗址馆区）公共区域保洁、电力设备维护维修、院内绿化养护，病毒生物消杀，垃圾清运分类服务，空调设备维护维修、展厅综合服务，后勤保障服务，油烟机清洗、化粪池清掏、公共设施设备维护等工作。

琉璃河遗址馆区基本情况及项目管理团队岗位数量及任职要求

| 基本情况 | 占地面积 |  |  | 19000平方米 |  | 门前三包 | 约1000平方米 | 采暖系统 | 1套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑物及展厅面积 |  |  | 7180平方米 |  | 公众服务面积 | 约4000平方米 | 保洁范围 | 约10000平方米 |  |
|  | 绿化面积 |  |  | 2400平方米 |  | 空调设备 | 56台 | 设施设备维护维修 | 约800件套 |  |
| 服务内容 |  |  |  |  | 该馆区占地面积内的建筑物、公共区域、室外的卫生保洁、绿化、垃圾清运、展厅讲解、化粪池沉积池隔油池清掏费用、厨房烟道清洗、设备设施维护维修、空调维修清洗、后勤保障服务。 |  |  |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |  | 礼貌周到、热情服务、认真负责、敢于吃苦、身体健康，政治思想可靠。 |  |  |  |  |  |
| 岗位名称 |  | 数量 | 岗位 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 物业主管 |  | 1 | 年龄40周岁（含）以下；具有专科及以上学历；具有3年以上类似工作经验。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保洁服务人员 |  | 2 | 身体健康，能够满足和胜任岗位要求，年龄45周岁（含）以下；具有2年以上类似工作经验。 1）严格遵守保洁工作的各项规章制度，服从项目经理和博物馆项目负责人的管理。 2）每天准时上岗，不迟到，不早退。如有特殊情况，要提前一天向项目经理及博物馆项目负责人请假说明。 3）上岗要统一着装，挂牌上岗（工作服由乙方提供）。上岗期间文明服务，礼貌待人，树立良好的保洁员形象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤保障服务人员 |  | 2 | 身体健康，能够满足和胜任岗位要求；具有后勤保障2年以上工作经验；提供健康证明；年龄55周岁（含）以下。 - 严格遵守工作的各项规章制度，服从项目经理和博物馆项目负责人的管理。 - 每天准时上岗，不迟到，不早退。如有特殊情况，要提前一天向项目经理及博物馆项目负责人请假说明。 - 上岗要统一着装，挂牌上岗（工作服由乙方提供）。上岗期间文明服务，礼貌待人，树立良好的博物馆工作人员形象。 - 服务人员持证上岗注意卫生掌握必备的职业技能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 展厅综合服务人员 |  | 2 | 身体健康，能够满足和胜任岗位要求；具有2年以上类似工作经验；形象良好，年龄45周岁（含）以下。 1）严格遵守工作的各项规章制度，服从项目经理和博物馆项目负责人的管理。 2）服务人员工作时间为：每天准时上岗，不迟到，不早退。如有特殊情况，要提前一天向博物馆项目负责人请假说明。 3）上岗要统一着装，挂牌上岗（工作服由乙方提供）。上岗期间文明服务，礼貌待人，树立良好的形象。 4）工作期间认真负责不能敷衍懈怠。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化服务人员 |  | 1 | 身体健康，能够满足和胜任岗位要求；具有2年以上类似工作经验；年龄55周岁（含）以下。 1）严格遵守保洁工作的各项规章制度，服从项目经理和博物馆项目负责人的管理。 2）每天准时上岗，不迟到，不早退。如有特殊情况，要提前一天向项目经理及博物馆项目负责人请假说明。 3）上岗要统一着装，挂牌上岗（工作服由乙方提供）。上岗期间文明服务，礼貌待人，树立良好的保洁员形象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修技术人员 |  | 1 | 身体健康，能够满足和胜任岗位要求；具有2年以上类似工作经验；持有技术员岗位资格证；年龄55周岁（含）以下。 1）严格遵守保洁工作的各项规章制度，服从项目经理和博物馆项目负责人的管理。 2）每天准时上岗，不迟到，不早退。如有特殊情况，要提前一天向项目经理及博物馆项目负责人请假说明。 3）上岗要统一着装，挂牌上岗（工作服由乙方提供）。上岗期间文明服务，礼貌待人，树立良好的保洁员形象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力系统维护服务人员 |  | 1 | 持有中华人民共和国特种作业操作证高压电工岗位资格证；具备变配电设备设施运转、维护、检修能力；具有制定完备的相关应急预案能力，能处置各种电气异常情况的能力，保障博物馆正常供电；具备一定的机电设备设计、安装能力，包括：设备安装、电源电缆敷设、配电箱安装、设备调试等；年龄55周岁（含）以下。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.馆区内各项设备设施明细

| 名称 | 明细 | 名称 | 明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗 | 498个，2300平方米。 | 指示牌、显示屏 | 指示牌 9 个、 显示屏 2 个 |
| 地面 | 瓷砖7270平方米。 | 车行口及人行口 | 车行口1个、人行口数量2个 |
| 会议室 | 会议桌2个、会议椅52个、 电视8个 | 垃圾存放点 | 垃圾驿站一处、面积10平方米、数量1个 |
|  | 会议室总数量 3个、总面积195平方米 | 垃圾桶 | 室内垃圾桶50个，室外分类垃圾桶12个 |
| 卫生间 | 列明卫生间数量4个、 总面积145平方米 | 给排水系统 | 给排水设备的数量 1 台、 总功率 55 千瓦、是否在质保期内：是，否 |
| 空调系统 | 空调：56台 | 采暖系统 | 采暖系统的构成：采暖设备的数量23台、总功率295千瓦、 是否在质保期内：是，否 |  |
| 安防系统供电设施 | 安防设备的数量 1 套、 是否在质保期内：是，否 | 照明系统 | 照明设备的数量265 台、 是否在质保期内：是，否 |  |
| 供配电系统 | 高压柜、低压柜数量1 个、功率 500 千瓦 | 路灯、音箱 | 路灯47盏、 音箱 6 个 |  |
| 消防栓 | 消防栓数量 4 个 | 车位数 | 地面车位数40个 |  |
| 室外配电箱 | 室外配电箱数量 16 个 |  |  |  |

## （二）项目概述

北京考古遗址博物馆（琉璃河馆区），地址：北京房山区琉璃河办事处董家林村，坐落在西周燕都遗址的东城墙外，馆区占地约19000平方米，展馆面积约2800平方米，馆内工作人员约50人。

该服务项目的费用包括但不限于以下费用：投标人因本项目产生的办公、交通、员工、工资、各类加班费用（含法定节假日）、符合法律要求的各类保险等全部费用，食宿、劳保、工装制作（样式、材质、色调需提前报请采购人确认） 、绿化养护费用、环境消毒及灭鼠灭蟑等病虫害防治费用、生活垃圾及厨余垃圾分类运输（含外运出馆）费用、水电设施设备维护维修人工费，该馆区占地面积内的建筑物及公共部分的卫生保洁费用，展厅讲解人员及综合服务人员人工费，后勤保障服务人工费、化粪池沉积池隔油池清掏费用、厨房烟道清洗费用。涉及消杀等采购的，须按采购人要求及国家行业相关标准执行，并接受采购人监督。在服务期间，除双方另有约定，采购人无需另行支付其他费用。由于该馆区为公益一类开放服务单位，需要全年365天保障每日物业服务，遇馆内重大接待、展览开幕、文旅活动、节假日客流高峰，以及汛期防汛、极端天气、设施故障、安全突发事件等情况，物业服务方须无条件启动应急保障机制：增派值守人员、加密全域巡查频次；配合甲方开展现场秩序维护、隐患排查、防汛物资值守、应急保洁与现场处置，全程联动待命，确保场馆、遗址及文物区域安全平稳。

## 设备设施日常维修维护需要的维修工具和维修材料500元（含500元）以下由中标人提供。

- 商务要求

- 实施期限、实施地点（填写实施期限、实施地点）

实施期限：服务期限为 23 个月，自合同签订之日起算。

实施地点：北京考古遗址博物馆(琉璃河遗址馆区）

- 付款方式

1 支付方式：

每年的物业服务费按季度结算，本合同签订后二十个工作日内，采购人应向中标人支付合同总价款的三个月的服务费作为预付款，中标人在收到预付款后开始履行服务。每年第二、三次服务费支付时间为下一季度第一个月的10个工作日内支付下一季度物业管理服务费。

第二年度物业服务开始前，中标人须接受采购人对该项目进行年度工作中期验收及满意度测评，如验收部分完成或未完成合同约定事项，未达成项目绩效目标各项指标，且满意度测评分数不到70%，扣减第二年一季度物业费的20%，第二季度物业服务开始前，再次验收测评，如仍未达标，合同终止。

2 项目验收中期验收表：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位／处室名称 |  | 承接单位 |  |
| 履约时间 |  |  |  |
| 合同约定履约情况：（约定达到目标、实际完成目标、完成情况、资金使用情况、履约进度等，由乙方填写） 服务单位负责人签字（公章）： |  |  |  |

| 履约审核确认：按照合同约定，围绕项目既定绩效目标， （已完成、 部分完成、未完成）合同约定事项和项目绩效目标各项指标，据此， （达到验收标准，同意按合同内容继续第二年物业服务）； （未达到验收标准，按合同约定扣减相应服务费用或解除合同） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标完成情况： |  |  |  |
| 质量指标完成情况： |  |  |  |
| 进度指标完成情况： |  |  |  |
| 成本指标完成情况： |  |  |  |
| 效果及服务对象满 意度指标完成情况 | 项目满意度： % |  |  |
| 项目验收小组签字 |  |  |  |
|  |  | 单位（处室）负责人 签字（公章）： |  |

3  支付条件：

付款前，中标人应向采购人提供有效的等额有效且符合要求的发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担任何责任。

若中标人未能在规定的时间内完成相应的服务进度或未能通过采购人的验收，采购人有权暂停支付相应的款项，直至中标人满足支付条件。

- 技术要求

# （一）组织结构及管理制度

1.组织机构配置要求

须针对此项目建立适配完整组织架构，架构层级清晰、岗位配齐、权责到人，实行项目经理负责制，保障日常运维、文物区域保障、应急处置全链条落地。

2.岗位职责管理要求

须制定全套岗位说明书与管理职责清单，覆盖管理岗、秩序安保、保洁养护、设施巡检、会务辅助、遗址公共区域保障等所有在岗人员。

严格落实博物馆安全管理、文物周边管控、遗址区域巡查防护专属职责，严禁无关作业、违规操作；

3.人员培训管理制度要求

须建立常态化内部培训体系，含岗前培训、在岗轮训、专项特训；重点开展遗址区域作业规范、消防安全、保密纪律、应急实操等专项培训；建立培训台账、签到记录、考核档案、持证上岗资料，全程可追溯、可查验；新入职人员未经博物馆专属合规培训及考核合格，不得上岗作业。

4.内部检查与绩效评价要求

须建立日巡查、周抽查、月综合考评的内部检查评价机制，覆盖服务标准、现场卫生、秩序管控、设施巡检、安全隐患、岗位到岗履职等内容；

配套建立问题台账、整改闭环、复查销号、通报问责机制，做到发现问题、立行立改、长效管控；

接受甲方日常监督、月度考核、季度评审，严格按甲方评价结果优化服务、落实整改。

## （二）基本服务

1.服务内容：

物业服务事项包括北京考古遗址博物馆（琉璃河馆区）的物业服务管理，对承接的该服务项目的服务方案、工作制度及安全生产责任、项目人员档案管理、各类事项应急保障预案、维护维修实施方案。

2.服务标准：

2.1目标与责任

2.1.1结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

2.2服务人员要求

2.2.1每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

2.2.2根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

2.2.3服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

2.2.4如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

2.2.5着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

2.3保密和安全教育

2.3.1根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密及安全责任协议。并向采购人报备。

2.3.2每季度至少开展1次对服务人员进行保密、安全责任的培训，提高服务人员保密意识和安全责任意识。新入职员工应当接受保密、安全培训，合格后签订协议方可上岗。

2.3.3发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

2.4档案管理

2.4.1建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

2.4.2档案和记录齐全，包括但不限于：

（1）采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、安全培训记录。接待投诉时，投诉内容、处理结果及反馈意见等。

（2）保洁服务：工作日志、清洁检查表、垃圾清运清单、绿化垃圾消纳清单、低值易耗品领用清单等。

（3）绿化服务：绿化工作日志、清理整改记录、消杀记录等。

（4）展厅综合服务：服务日志等。

（5）维护维修服务：维护维修日志、配电箱、空调及院内设施设备养护日志等。

（6）后勤保障服务：厨房工作日志、烟道清洗记录、化粪池及隔油池清掏记录等。

（7）物业入住时，全面掌握各部门及个人基本情况，区域划分钥匙分配原始记录交接及时。

2.4.3遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

2.4.4履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

2.5服务改进

2.5.1明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

2.5.2对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

2.5.3需整改问题及时整改完成。

2.6应急保障预案

2.6.1重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

2.6.2应急预案的建立。根据隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

2.6.3应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

2.6.4应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

2.7服务方案及工作制度

2.7.1制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

2.7.2制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

2.7.3制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、后勤保障服务方案等。

2.8服务热线及紧急维修

2.8.1设置24小时报修服务热线。

2.8.2紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

## （三）房屋建筑物日常养护维修服务

1.服务内容：馆区占地范围内建筑物的日常巡查、维护、维修、管理任务。内容包括但不限于：房屋结构、办公楼（区）室内地面，室内各类顶板，室内外墙面、屋面、屋面防水补漏，外墙防水、外墙粉刷、外墙修补、内墙粉刷，吊顶、隔断、幕墙玻璃、雨篷、散水支撑构件、踢脚、门（含门面、门锁、铰链及闭门器等）、窗户、窗玻璃、窗台、窗套、窗帘、窗帘盒、锁、铝合金窗柜、楼梯扶手、楼梯护板、玻璃幕墙、石材幕墙、铝扣板、铝合金门窗锁拉手维修，办公桌抽屉锁、抽屉排锁维修，水体、烘手机、隔断、室外道路、通风道、停车带、井盖、篦子、减速带、车挡、地沟、各类雨水及污水管道、防雷设施、围墙（栏）、园林挡土墙、花岗岩、活动场地、路面修补、绿化围栏、绿化栅栏及其设施等；

2.服务标准：确保馆区房屋的完好等级和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%。

2.1 建筑内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象，不得对建筑、结构、设施设备等进行改动,不得擅自改变房屋用途。

2.2确保各类设备设施的日常养护维修，每日检查1遍,及时完成各项零修、报修任务，接到报修后30分钟内到达现场，一般维修任务不超过12小时。

2.3保证建筑设施的正常使用，根据水暖配件数量、土建道路数量、房屋办公室的数量、屋面数量、窗玻璃、窗帘数量、铝合金门、办公室等年均损耗量拟订年度工作计划。

2.4对馆区建筑适时组织巡查，确保办公大楼外观完好、整洁；地面、墙台面、吊顶、楼梯、通风道等，是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落污渍；室外招牌整洁统一无安全隐患，墙面装饰无破损，确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用，确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用，做好巡查记录。需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；并建立房屋巡查台帐，记录房屋的运行、检查、保养、维修记录；属于大、中修范围或者需要更新改造的，采购人需制定维修计划与方案，提出报告与建议。

2.5维修现场垃圾污物杂物清理干净卫生，保持维修现场整洁。

2.6每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.7每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.8建筑外观完好，装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。

2.9通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。

（四）设施设备维护服务

1.基本要求​

重大节假日及恶劣天气前后，对设施设备组织系统巡检 1 次，确保设施设备在特殊时期能够稳定运行，提前排查可能因节假日高负荷运转或恶劣天气影响而出现的隐患。每次巡检需详细记录设备运行状态、各项参数、外观完整性等信息，形成书面报告并妥善留存。​

2.工作标准

2.1空调维修养护标准​

每季度对空调进行一次全面保养，包括但不限于清洗空调滤网，确保滤网清洁无堵塞，以维持良好的通风效果与制冷制热效率；检查空调的制冷剂压力和管路系统，及时补充制冷剂或修复泄漏点；对空调的风机、压缩机等关键部件进行润滑处理，降低运行噪音与磨损，延长设备使用寿命。

2.2 厨房油烟管道清洗养护标准​

每季度对厨房油烟管道进行一次深度清洗，采用专业的清洗设备与药剂，清除管道内积聚的油污，防止因油污过多引发火灾隐患。清洗过程中，需对管道的各个连接部位进行检查，确保连接牢固无松动。清洗完成后，需提供清洗前后的对比照片及详细的清洗报告，报告内容包括清洗的部位、清洗出的油污重量等信息。每半年对油烟净化设备进行一次全面维护，检查设备的净化效率，及时更换损坏的净化部件，保证油烟排放符合环保标准。​

2.3 空气能供暖系统巡检养护标准​

每月对空气能供暖系统进行一次巡检，检查系统的运行压力、水温、电流等参数是否正常，观察设备的运行状态，有无异常噪音或振动。在供暖季来临前，对整个供暖系统进行全面调试，确保系统能够正常供暖。调试内容包括检查水泵的运行情况、阀门的开合状态、供暖管道的密封性等。

2.4 供电等基础设施设备巡检养护标准​

每天对供电系统进行巡检，检查高低压配电柜内的开关、接触器等电器元件的工作状态，观察有无发热、打火、异味等异常现象，记录电压、电流等参数。每周对变压器进行巡检，检查变压器的油温、油位是否正常，有无渗漏油现象，外壳接地是否良好。对供水、排水等基础设施设备，每周进行一次巡检，检查管道有无漏水、堵塞现象，阀门的开合是否灵活，水泵的运行是否正常。做好检查记录并建立台账。

（五）保洁服务

1.服务内容

办公区域保洁、展厅及公众服务区域保洁、垃圾处理、卫生消毒，如楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、楼宇外墙等所有公共部位，馆区内道路、院落、停车场（库）等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁、保洁及设施设备的保养；垃圾等废弃物清理、生活水池清洗和化粪池清掏等。

2.服务标准

2.1基本要求

建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

2.2办公区域保洁

2.2.1大厅、楼内公共通道

（1）公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。

（2）地面：各大厅地面每日全面清洁两次（上班前、中午及适当时间），做到干净、光亮、无脚印、无水迹、无陈旧性垃圾；每月用专用设备清洗、保养一次，每半年对地面进行一次专业的抛光处理。办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

（3）墙面及玻璃：每日清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；玻璃门、玻璃幕墙循环保洁，保持无印迹、无粘附物。

（4）烟痰桶：每日清洁、擦抹二次，每日更换沙盘，循环保洁、清理烟头、痰迹，桶内垃圾日产日清，烟痰桶保持光亮、无污迹、无粘附物、无异味。

（5）标识牌：每日清洁、擦抹一次，做到无尘、无粘附物；

（6）顶部玻璃、墙面等每季度清洗一次。

（7）休息区：每日对沙发、茶几清洁、擦抹二次，随时保洁。

（8）地垫的清洁：雨天设置“小心地滑”提示牌，每周清洗一次，保证无污渍。

（9）绿色草垫：每月清洗一次，随时保洁。

2.2.2楼层保洁

（1）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（2）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（3）作业工具间：保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

（4）地面：每日二次彻底清洁地面卫生；其余时间循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无陈旧性垃圾。

（5）天花顶：定期清洁除尘，保持无灰尘、无蜘蛛网。

（6）办公室门及公共区域玻璃：每周清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；窗台每日保洁，保持无灰尘、无污迹。门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。

2.2.3公共卫生间：

（1）保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。及时补充厕纸等必要用品。

（2）卫生间保洁时设置“工作进行中”提示牌人性化服务。

（3）大（小）便器：每日清洁二次，循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍、无异味；

（4）洗手台盆及水龙头：用镜布每日清洁二次，循环保洁，做到干净、明亮、无印迹物。

（5）台盆面板及镜子：用镜布每日清洁、循环保洁，保持台面整洁、卫生用品摆放整齐、无水迹，镜面光亮、印迹、无粘附物。

（6）地面：每日定时清洁，循环保洁，保持无水迹、无脚印、无卫生死角。

（7）墙面：每周清洁墙面一次，保持墙面光亮、无印迹。

2.2.4平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

2.2.5石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

2.2.6地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。

2.3公众服务区域保洁

2.3.1每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。

2.3.2雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

2.3.3各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。

2.3.4绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。

2.3.5办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。

2.3.6车库、通道区域：每日清扫车库地面1次，每周清洁车库内标识、道闸、卷帘门、消火栓（箱）等设施，做到干净、无陈旧性垃圾；每月清洁车库顶部管道1次，保持无积尘、无蜘蛛网。

2.3.7室外设施、标志：每日清洁、擦抹一次，做到无灰尘、无污渍。

2.4垃圾处理：

2.4.1在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据北京市的要求设置。

2.4.2桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。定期进行消毒灭菌处理，保持垃圾桶无异味、无粘附物、无污迹、无陈旧性垃圾。

2.4.3垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。

2.4.4每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。每周对垃圾收集点进行彻底清洁、消毒。

2.4.5垃圾装袋，日产日清。

2.4.6建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。

2.4.7做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

2.4.8垃圾分类投放管理工作的执行标准，按北京市的要求执行。

2.4.9禁止从楼上抛掷杂物、垃圾、烟蒂、泼洒污水，禁止在窗口、阳台晾晒拖把、抹布；禁止将废料、垃圾、饭渣、布条等投入厕所和下水道造成管道堵塞。

2.4.10门前三包：对门前三包每日巡查、发现问题及时与相关单位进行沟通协调解决。

2.5卫生消毒

2.5.1办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

2.5.2采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。

（1）实施范围：所有建筑、绿地、停车场、设备层等，总防治面积约  平方米。

（2）中标单位负责提供有害生物防治所需要的药品、设备。

（3）大规模灭蟑每季度一次，全年四次。局部消杀随时进行；

（4）大规模灭鼠每季度一次，全年四次，局部捕杀随时进行；

（5）大规模灭蚊蝇每月一次，盛夏季节相应增加；

（6）每季度进行一次有害生物防治质量和施工满意度回访，及时调整作业方案；

（7）积极进行蜱、螨、蚤、虱、臭虫等有害生物的预防和相关咨询。

（8）15平方米标准房间：布放20*20厘米滑石粉块2块，一夜后阳性粉块不超过3％；

（9）有鼠洞、鼠粪、鼠咬等痕迹的房间不超过20％；

（10）防鼠设施不合格处不超过10％。不同类型的外环境，累计2000米，鼠迹不超过5处。

（11）蟑螂标准①室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3％，平均每间房大蠊不超5只，小蠊不超过10只。 ②有活蟑螂卵鞘房间不超过2％，平均每间房不超过4只。③有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5％。

（12）灭蚊标准①院区内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼虫 及蛹的阳性率不超过3％。②用500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼虫或蛹阳性率不超3％，阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只。③特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

（13）灭蝇标准①重点区域有蝇房间不超过1％，其它单位不超过3％，平均每阳面房间不超过3只；②防蝇设施不合格房间不超过5％；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。③蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3％。

2.6绿地

无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。

（六）绿化养护管理服务

1.服务内容

主要指室外绿化养护，如办公楼（区）树木、花草、绿地等的日常养护和管理，办公楼（区）“门前”规定区域绿地的养护管理等。

2.服务标准

2.1基本要求

2.1.1制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

2.1.2做好绿化服务工作记录，填写规范。

2.1.3作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

2.1.4相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

2.2室外绿化养护服务标准

2.2.1根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

2.2.2根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。草坪修剪应高度一致、边缘整齐。

2.2.3定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

2.2.4绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。

2.2.5清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。

2.2.6水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。及时清除杂物，定期消杀水池，控制好水深，管好水闸开关，不浪费水。

2.2.7根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

2.2.8雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。使用密度为80%的双幅遮阳网，并配合脚手架、竹子、草席、草绳、树干涂白工作进行。

2.2.9恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

2.2.10养护要求：植物生长旺盛，呈现勃勃生机，在覆盖度、无杂草率、生长势等指标上，绿化完好率达到≥95%。

2.2.11补植、改植：对被损坏或其他原因死亡的植物应及时补植，补植要与原品种一致，规格、数量基本相同；对已呈老化或明显与周围环境不协调的植物应改植，改植要严格按照种植规范进行。

2.2.12保持路面及绿地无垃圾杂物，有垃圾杂物10分钟内捡拾干净。做到即产即清，囤放不过夜，不焚烧。

2.2.14其它：做好绿化档案管理及其他相关事项。

2.3室内植物摆放服务标准

2.3.1严格做好养护服务，确保植物无枯枝、残枝、黄叶。对叶尖有少许枯黄的叶片，要合理修剪，保持树形美观自然。

2.3.2在养护工作上按照科学的植物水肥需要保证盆花干湿合理，不过量浇水施肥，又不缺水少肥，施用的肥料应无异味、无毒、无刺激性气味，保证摆放环境清新自然。

2.3.3保持盆花的花盆、器皿干净整洁，无污水、泥垢及污渍。花盆内无杂物、垃圾，对损坏残缺的花盆套缸及时更换。每次养护完毕，清理现场保持清洁。

2.3.4对长势不良的盆花应建议采购人及时进行更换。

2.3.5室内植物的摆放在接到采购人通知后选择下班时间或休息日时间进行摆放，不得影响办公区域的正常办公。特殊情况经采购人同意后除外。

2.3.6物业服务单位须按国家规范及标准，提供长期警示牌和临时警示牌，如果考虑不周、摆放不当造成安全事故的，由物业服务单位负责。

（七）展厅综合服务

1.服务内容

主要负责展厅接待、上下午各一场展厅活动辅助工作，配合完成观众参观引导、咨询解答、应急服务以及展厅辅助设施设备维护管理工作。

2.服务标准

2.1 接待礼仪​

服务人员需统一着装，保持服装整洁得体，佩戴清晰可辨的工作牌。接待观众时，应面带微笑，主动热情问候，使用礼貌规范用语，展现良好精神风貌与服务态度。​

2.2 活动辅助​

积极配合展厅活动开展，提前协助布置活动场地，准备相关物料。活动中，引导观众有序参与，维持现场秩序，及时为观众提供帮助，确保社教活动顺利进行。活动结束后，协助清理场地，整理活动用品。​

2.3 参观引导与咨询解答​

在展厅入口及关键位置安排引导人员，主动引导观众参观，规划合理参观路线，避免观众聚集与拥堵。对于观众咨询，耐心倾听，准确、清晰解答，确保观众疑惑得到有效解决，咨询回复时间一般不超过 1 分钟。​

2.4 应急服务​

制定完善应急预案，服务人员熟悉应急流程。遇到突发状况，如人员受伤、火灾隐患等，能在 3 分钟内响应并采取正确应急措施。保障观众人身安全，维护展厅秩序，及时联系相关部门处理后续事宜。​

2.5 辅助设施设备维护管理​

每日定时巡查展厅内辅助设施设备，如照明、空调、休息座椅等，确保设施设备正常运行。发现故障立即记录并上报，同时设置警示标识，跟进维修进度，一般故障需在 24 小时内修复，重大故障协调临时替代方案，保障观众参观不受较大影响。​

（八）后勤保障服务

1.服务内容

主要负责公共卫生间、操作间、餐厅等区域的低值易耗品领取以及食堂保洁、管理工作。

2.服务标准

2.1 低值易耗品领取标准​

后勤人员需根据各区域使用情况预估低值易耗品需求，填写规范的领取申请表，注明物品名称、规格、预计使用量、申请区域等信息。经后勤主管审核通过后，方可领取。领取时需与仓库管理人员当面核对物品数量、质量，确认无误后双方签字确认。​

库存管理：建立低值易耗品库存台账，实时记录物品的入库、出库及库存数量。定期对库存进行盘点，每月至少一次，确保账物相符。当库存数量低于安全库存线（一般设定为预估两周使用量）时，及时补货，避免影响各区域正常使用。

2.2 食堂保洁标准​

日常清洁：每餐结束后，30 分钟内完成餐桌、餐椅的清洁，使用专用清洁剂擦拭桌面，确保无油污、食物残渣。地面每餐清洁一次，先用扫帚清扫杂物，再用湿拖把配合洗洁精拖地，最后用干拖把擦干，保持地面干燥、无积水、无污渍。垃圾桶每餐清理，更换垃圾袋，对垃圾桶内外进行清洗、消毒，每周至少进行一次深度消毒，防止细菌滋生。​

定期清洁：操作间的灶台、抽油烟机等设备每日营业结束后深度清洁，去除油污、积垢。灶台使用专用清洁剂和钢丝球擦拭，抽油烟机的滤网、风轮等部件拆卸后浸泡清洗，确保设备运行正常且无卫生死角。公共卫生间每日至少清洁 3 次，包括洗手台、便器、地面、墙面等区域。使用洁厕剂、消毒液等清洁用品，保证卫生间无异味、无污渍、无积水。每周对食堂整体进行一次全面清洁，包括天花板、墙角、门窗等平时不易清洁到的区域，清除灰尘、蜘蛛网等。​