第1包  采购需求

- 采购标的

1.采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理运营服务 | 1项 | 否 |

2.项目背景/项目概述

为保证首都医科大学附属北京佑安医院安全平稳运行，需要对污水处理运营服务进行公开招标，保障污水排放各项指标符合国家、地方排放标准及环保监管要求。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

期限：1年，2026年6月1日-2027年5月31日。

地点：首都医科大学附属北京佑安医院。

2. 付款条件（进度和方式）

参照合同文本中的付款方式及进度执行。

3.包装和运输

无。

4.售后服务（质保期）（如适用）

无。

5.保险（不适用）

无。

- 技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标。

为保证首都医科大学附属北京佑安医院安全平稳运行，需要对污水处理运营服务进行公开招标，保障污水排放各项指标符合国家、地方排放标准及环保监管要求。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 中表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

无

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

服务期：2026年6月1日-2027年5月31日

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业）。

（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

（5）鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

（6）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的其他技术、服务等要求

（一）项目内容简要描述

1.污水处理站处理工艺为二级生化处理，工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+过滤+消毒”，采用次氯酸钠消毒。污水处理系统基本稳定运行，累计处理污水量达189000立方米，目前日均处理量约为550立方米。

运营管理服务项目所有设备包含：污水泵、污泥泵、鼓风机、混凝加药装置、消毒加药装置及输送设备、相关配电和控制系统等设施及相关管路（含附件）、仪器、仪表、相关设备和附件、药剂及设施。

2.负责污水处理站的系统日常运行、管理、维修、维护、检测等工作，并符合国家相关标准。

3.负责污泥、漂浮物清理清运处置，并符合国家相关标准。

4.负责药剂原料采购，并负责原料到相关管理部门的报审及审批协调工作。

5.负责污水处理站药剂原料搬运、储存、使用中的安全及设备的运行操作安全。

6.提供的服务水平应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。

（二）服务期限要求

服务期一年。

- 服务商资质要求

1.投标人提供的运营管理服务必须满足三级甲等医院服务标准，按专业化的要求配置管理服务人员，持证上岗；根据国家有关法律法规，制定运营服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、年度工作计划等并制定各种表格；

2.制定严格的药剂配比和投加制度；

3.制定完善、安全的药品存储检查制度及应急预案；

4.污水处理站要求365天×24小时（全年无休息日）有人值守，值班电话24小时畅通，运营公司项目负责人通讯方式24小时畅通。人员编制不少于7人（且有兼职安全管理员）。要求相关岗位主要管理人员2年以上工作经验，在岗期间无重大责任事故并持有相应的上岗证书，能够独自完成各种药剂配比工作，积极配合环保部门的相关监督检查工作，及时发现水质问题，并配合排除设备故障及隐患。投标人要对每位运行人员进行污水系统自动化控制及手动控制培训；

5.采购人有权撤销投标人不合格的项目经理及相关工作人员，投标人须及时更换和补充服务人员；

6.投标人不得将本项目运营管理服务进行分包或转包；

7.负责污水处理站日常运行、管理、维修、维护、检测等工作，按采购人要求对污水处理站内所有设备运行状态进行巡视并做记录，按国家规定对余氯值进行化验，如发现问题，及时上报医院有关主管部门，并按投标人制定的应急预案进行处理，制定相关制度及预案；

8.为完成服务工作所需的一切办公用品、药品、维修工具及人员服装、保险、福利、加班费等一切费用由投标人承担；

9.负责制定医院污水处理站运营管理服务及附属设备、安全附件等设备的检修、检验、保养维修计划，制定各种设备的操作规程；

10.负责建立、健全设备档案，收集、整理和完善技术资料；

11.合理安排人力、物力，认真组织实施和执行制定的有关污水处理站检修计划；

12.服务人员需经正式培训方可上岗工作；

13.需提前做好入场准备，实际时间以采购人通知为准；

14.工作人员统一着装、按时上岗，衣着整洁、佩戴胸卡；

15.制定完善的员工考核标准及检查表格；

16.必须服从采购人的规章制度及管理；

17.保证污水处理达标排放，接受医院、区环保、水务及市环保、水务相关部门的检查和督查，一旦出现相关指标超标，除接受有关部门的处罚和追责外，采购人有权从投标人的运营服务费用中扣罚当月费用的2%作为罚金（一项不达标扣除2%，多项以此类推）。

（四）对项目的管理措施

1.指派一名工作人员作为本项目负责人，对污水处理站的日常运营管理负责；

2.提供污水处理站运行所需的水、电、暖、运营人员值班环境；

3.了解并审核污水处理运维实施方案，明确运维流程、人员配置、水质情况、应急处置措施等，经我方审核通过后方可开展服务；

4.定期对投标人的日常运维工作进行现场检查、台账核查，针对所发现隐患立即整改。

（五）质量保障要求

1.污水处理严格执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的传染病、结核病医疗机构水污染物排放标准，必须保证污水处理达标，并接受相关部门的检查和督查；

2.药剂采购需符合国家环保标准，严禁使用不合格、过期药剂，药剂投加需遵循规范用量，确保处理效果的同时避免二次污染；

3.设备更新或大修（单台设备2万元以上）：因采购人因素或环保要求提高而更新的设备或维修（改变处理工艺等），由采购人承担；现有设施设备在有效运行时限内（固定资产报废年限），发生的维修、更换由投标人承担。

（六）安全保障要求

1.项目执行中需建立完善的安全管理制度，并完成对各类工作人员的安全培训，配备完善合规的安全防护用品，并需做好运行情况、日常监测等各类台账记录，确保数据真实、完整；

2.日常作业过程中应严格遵守院内安全、消防等各类管理规定；

3.针对有限空间作业、设备操作、药剂投加等危险作业环节，需制定作业方案，设置现场警示标识，采取规范安全防护措施，确保施工安全及人身安全；

4.做好污水处理区域的消防安全、防汛防涝工作，配备必要的消防器材、防汛物资，定期检查维护，确保应急可用；

5.各项作业任务结束后应及时清理现场杂物、药剂残渣，保持区域整洁。

（七）售后服务要求

1.履约期内设备故障，投标人应在48小时内到场处理，逾期未处理采购人可委托第三方，费用由投标人承担；

2.如因投标人管理不当导致污水排放不达标或发生安全事故，投标人需承担由此引发的全部责任及相应损失；

3.污水处理站的运行日志、监测记录、维修记录、固体废弃物处理台账、污水排放记录表等必须由投标人详实记录并妥善保存，期满后完整移交采购人，记录不实或不完整将按合同约定追责；

4.维修更换后的设备所有权归采购人，期满后归还，投标人不得设置抵押或处置，如有损坏或灭失需按价赔偿。

2.5 需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

投标人需针对本项目提供运营管理实施方案、维保方案、安全管理及安全措施方案、质量保障方案、企业内部管理制度以及相关制度、应急事件处理预案、项目管理团队。

3.验收标准

3.1提供的服务水平应达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值。

第2包采购需求

- 采购标的

1.采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 医疗废物处置服务 | 1项 | 否 |

2.项目背景/项目概述

为保证首都医科大学附属北京佑安医院安全平稳运行，需要对医疗废物处置服务进行公开招标，确保医疗废物在收集、暂存、转运、处置全流程中符合各项法律法规要求，杜绝因医疗废物管理不当引发的各类风险隐患。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

期限：1年，2026年7月1日-2027年6月30日。

地点：首都医科大学附属北京佑安医院。

2. 付款条件（进度和方式）

参照合同文本中的付款方式及进度执行。

3.包装和运输

无。

4.售后服务（质保期）（如适用）

无。

5.保险（不适用）

无。

- 技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标。

首都医科大学附属北京佑安医院每天产生的医疗废物约2.6吨，单价不超过3480元/吨（医疗废物产量为预估产量，以实际发生量按照单价据实结算，投标人按要求报出每吨医疗废物的单价），需当天清运；专车专人转运医疗废物，转运箱消毒按相关规定、标准执行。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《医疗废物管理条例》《医疗机构医疗废物管理办法》《危险废物转移管理办法》

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

无

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

服务期：2026年7月1日-2027年6月30日

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型、小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业）。

（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

（5）鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

（6）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的其他技术、服务等要求

（一）服务要求

1.医疗废物转运需专车、专人清运医疗废物，对从事医疗废物运输的驾驶员、押运人员定期进行有关安全知识的培训，并经考核取得上岗资格证后方可从业，司机持有合法有效的《道路危险废物运输驾驶员证件》，押运员持有合法有效的《道路危险废物运输押运人员证件》。转运箱消毒按相关规定、标准执行。

2.医疗废物转运车具备GPS系统，医疗废物产生方能实时跟踪运送到处置地的全过程。

3.医疗废物清运要求每日两次，上下午各一次。

4.采购人负责对医疗废物进行包装，医疗废物用（黄色）专用塑料袋盛装，盛装时要系紧袋口，外套另一层（黄色）塑料袋，放置于带盖的容器（周转箱）内；针头等锐器放入专用塑料盒内。

5.投标人按照规定作业程序、路线将医疗废物用专用封闭冷藏车送到处理站进行焚烧。运输途中确保不丢弃、不遗撒、不流失，保证医疗废物安全运输处理。

6.如遇特殊情况需要增加清运的，应在接到采购人电话2小时内到达现场进行清运。

（二）质量保障要求

按照规定作业程序、路线将医疗废物用专用封闭冷藏车送到处理站进行焚烧。运输途中确保不丢弃、不遗撒、不流失，保证医疗废物安全运输处理。

（三）安全保障要求

在服务过程中，必须严格按医疗废物处理的操作规程、安全操作规程进行操作，确保废物处理符合相关规范要求，保证各方人员人身安全。

2.5 需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

投标人需针对本项目提供需求理解及重难点解决服务方案、清运服务方案、设备配置方案、安全作业方案、清理消毒解决方案、紧急预案、项目人员配备方案

3.验收标准

转移联单与交接验收标准

3.1必须持有危险废物经营许可证。

3.2联单管理：

每车/每类废物一单，多人/多类分别填写。交接时双方核对重量/数量、类别、包装、标签，双签字。

3.3按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄露或者发生突发环境事件。

3.4将运输的危险废物运抵接受人地址，交付给危险废物转移联单指定的接受人，并将运输情况及告知移出人。