# 采购需求

# 一、采购标的

# 1.采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市公共资源交易中心物业管理服务项目（2026年度） | 1 | 项 | 项目包含4个办公区 |

# 2.项目概述

# 物业项目简况

## （一）广安门办公区

名    称：北京市公共资源交易中心（广安门办公区）

地    点：北京市西城区广安门南街甲68号

物业类型：办公楼

基本情况：该项目服务主体是一座集日常办公、会议为一体，体现政府办公特点及功能的综合办公楼。

- 坐落位置：北京市西城区广安门南街甲68号。

- 项目面积：建筑面积：12237.08平方米。其中，自有面积5237.08平方米，租用面积7000平方米。

- 地上停车位：36个。

4. 公共区域卫生间15组；会议室6个；多功能厅1个；办公室约40间；办公室入室服务5间；浴室男女各1个。

（二）清华东路办公区

名    称：北京市公共资源交易中心（清华东路办公区）

地    点：北京市海淀区清华东路东王庄小区32号

物业类型：办公楼

基本情况：该项目服务主体是一座集日常办公、会议为一体，体现政府办公特点及功能的综合办公楼。

- 坐落位置：北京市海淀区清华东路东王庄小区32号。

2、项目面积：建筑面积：7576.97平方米，32号楼6276.97平方米，33号楼四层1300平方米；室外面积：2392平方米。

- 地上停车位：52个。

- 公共区域卫生间7组；大小会议室4间；办公室约45间；办公室入室服务3间；浴室男女各1个。

## （三）腾飞大厦办公区

名    称：北京市公共资源交易中心（腾飞大厦办公区）

地    点：北京市丰台区玉林西里45号

物业类型：办公楼

基本情况：该项目服务主体是一座集日常办公、会议为一体，体现政府办公特点及功能的综合办公楼。

- 坐落位置：北京市丰台区玉林西路45号。

- 项目面积：建筑面积：7727.4平方米。地上5层，地下2层；室外面积：300平方米（含院落内所有道路、车场、其它硬化铺装部分等）。

- 地上停车位：10个；地下车位：18个。

- 公共区域卫生间12个；大小会议室12间；办公室约60间；办公室入室服务5间；浴室4个。

## （四）隔夜评标区办公区

名    称：北京市公共资源交易中心（隔夜评标区办公区）

地    点：北京市房山区长阳镇稻田南里15号

物业类型：办公楼

基本情况：该项目服务主体是一座集日常办公、会议为一体，体现政府办公特点及功能的综合办公楼。

  - 坐落位置：北京市房山区长阳镇稻田南里15号。

  - 项目面积：建筑面积：17791.08平方米;室外面积：7000平方米。

  - 地上停车位：30个；地下车位：无。

  - 公共区域卫生间11组；大小会议室4间；办公室约8间；办公室8间需要入室服务；开标室5个；浴室男女各1间；专家客房84间、代理客房45间。

# 办公楼设备设施状况

## （一）清华东路办公区

1、供电

弱电竖井7处，强电间7间，UPS室一间，配电箱20个。

| 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 低压开关柜 |  | 2组 |

2、供水

（1）自来水由市政管网两路向各楼供水。

（2）消防水从东王庄小区消防控制站向各楼消火栓供水。

（3）排水：污水提升设备,32号楼B1有集水坑1个，污水泵2台。

（4）雨水：雨水提升设备,楼外有集水坑1个。

（5）生活用水

热水器6台（200升）浴室用水；1-6层茶水间开水器7台。

（6）供暖系统

由东王庄小区市政管网供热。

（7）避雷系统

避雷带，引下线，接地装置、电容保护器及其他联接导体组成。

（8）消防系统

包括消防监测报警装置、机械防排烟设备、消防应急报警设备。

消防监测报警装置。智能型火灾自动报警柜1台、灭火器40组（干粉灭火器80个）、可燃气体探测器5个（食堂）、烟感探测器291个、温感探测器20个、手动报警按钮42个、警铃23个、消防专用插孔电话23个。

（10）消防水系统。

室内消火栓14套、室外地下式消火栓2个。

（11）机械防排烟设备。排烟风机2台、排烟口2个、控制柜1个、防火阀1个。

（12）楼外冷库一间。

（13）空调系统

1.5匹挂机空调60台，多联机空调4台，3匹柜机空调8台，5匹吸顶空调11台。

（14）旋转门，宝盾DT-2000型旋转门一套。

## （二）腾飞大厦办公区

1、供电

配电室1间，高压变压器（630）2台，高压配电柜2组，低压配电柜2组，消防专用柜1组，UPS室1间，弱电间2间，B2-6层低压配电箱共43个。

2、供水

（1）自来水由市政管网向各楼层供水。

（2）消防水由楼内高位水箱和地位水箱向各楼消火栓供水。

（3）排水：B2有集水坑1个，隔油池1个，污水泵4台。

（4）雨水:院内雨水井接市政管网，楼外雨水管12根。

（5）生活用水

太阳能供热设备1台，电辅助加热设备1台。用于日常生活用水和浴室用水。

2-4层开水器3台，净水过滤器5台（含餐厅蒸箱2台）。

（6）供暖系统

天岳恒房屋经营管理有限公司紫玉分公司供热。

（7）避雷系统

避雷带，引下线，接地装置。

（8）电梯系统

有1部电梯（B1-4层）五层电梯机房1间。

（9）消防系统

包括消防监测报警装置、机械防排烟设备、消防应急报警设备。

消防监测报警装置。智能型火灾自动报警柜1台、干粉灭火器91具、手推式灭火器5具、水基灭火器12具、可燃气体探测器5个（食堂）、喷淋头450个、烟感探测器209个、温感探测器56个、手动报警按钮25个、声光39个、警铃2个、消防专用电话插孔25个。

（10）消防水系统

室内消火栓25套、室外结合器4组。

机械防排烟设备。排烟风机2台、排烟口2个、控制柜7个、防火阀1个。

（11）空调系统

多联机空调机组共15组，1.5匹空调壁挂机4个。

## （三）隔夜评标区办公区

| 设备设施统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 位置 |  |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压配电室 | 配电小平房 |  |  | 变压器2台、电容柜2台、馈下柜7台、母联柜1台、仪表柜4台 |  |  |  |
| 2 | 低压配电室 | 北展厅一层东南角 |  |  | 仪表柜3台、动力柜3台、照明配电箱1台 |  |  |  |
| 3 | 低压配电室 | 封闭区综合楼一层 |  |  | 仪表柜1台、照明配电柜1台 |  |  |  |
| 4 | 低压配电室 | 交易大厅B11 |  |  | 动力柜1台、照明柜1台、转换柜1台 |  |  |  |
| 5 | 低压配电室 | 封区花园 |  |  | 配电柜1台 |  |  |  |
| 供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 自来水 | 综合楼西南角 |  |  | 市政管网 |  |  |  |
| 7 | 生活用水设备间 | 综合楼东南角 |  |  | 市政直供 |  |  |  |
| 8 | 太阳能 | 综合楼楼顶 |  |  | 5组 |  |  |  |
| 9 | 太阳能（机房） | 综合楼楼顶 |  |  | 配电箱1台、控制箱1台 |  |  |  |
| 12 | 开水器 | 北展厅一层西区 |  |  | 1台 |  | 南京俊诺 |  |
| 13 | 开水器 | 商务中心 |  |  | 1台 |  | 南京俊诺 |  |
| 14 | 开水器 | 生活区 |  |  | 1台 |  | 南京俊诺 |  |
| 15 | 开水器 | 北展厅二层及封闭区 |  |  | 1台 |  | 南京俊诺 |  |
| 16 | 太阳能机房 | 北展厅一层B18 |  |  | 热水循环泵2台、太阳能循环泵2台、辅助加热循环泵2台、热水箱1台、膨胀罐1台、预热罐2台 |  | 南方泵业 |  |
| 17 | 太阳能 | 北展厅楼顶 |  |  | 一套 |  |  |  |
| 供暖及空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 新风机房 | 北展厅一层商务中心旁 |  |  | 新风机组2台 |  |  | 上海开利 |
| 19 | 新风机房 | 北展厅一层B15 |  |  | 新风机组2台 |  |  | 上海开利 |
| 20 | 新风机房 | 北展厅一层B19 |  |  | 新风机组2台 |  |  | 上海开利 |
| 21 | 新风机房 | 北展厅二层B28 |  |  | 新风机组1台 |  |  | 上海开利 |
| 22 | 新风机房 | 北展厅二层A234客房旁 |  |  | 新风机组1台 |  |  | 上海开利 |
| 23 | 新风机房 | 北展厅二层A217客房旁 |  |  | 新风机组2台 |  |  | 上海开利 |
| 24 | 地源热泵机房（含配电室） | 配电附属用房地下室 |  |  | 机组2台、循环泵6台、污水泵2台、补水泵4台、稳压罐2台、软化水箱1台、真空机组2台 |  |  |  |
| 25 | 格力空调 | 高压配电室（小平房） |  |  | 2台 |  |  |  |
| 26 | 格力空调 | UPS机房（小平房） |  |  | 2台 |  |  |  |
| 27 | 格力空调 | 值班室（小平房） |  |  | 1台 |  |  |  |
| 28 | 海尔空调 | 值班室（小平房） |  |  | 1台 |  |  |  |
| 29 | 海尔空调 | UPS配电室（封区一层） |  |  | 1台 |  |  |  |
| 30 | 格力空调 | UPS配电室（封区一层） |  |  | 1台 |  |  |  |
| 31 | 格力空调 | 交易大厅 |  |  | 3台 |  |  |  |
| 32 | 格力空调 | 茶室 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 33 | 格力空调 | 值班室 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 34 | 格力空调 | 门岗值班室 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 35 | 格力空调 | 物业宿舍 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 36 | 格力空调 | 交易大厅UPS机房 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 37 | 格力空调 | 北展厅一层中控室 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 38 | 格力空调 | 北展厅一层机房 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 39 | 电梯、食梯 | 综合楼 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 40 | 柴油发电机房 | 配电小平房 |  |  | 1组 |  |  |  |
| 41 | 空调盘管 | 北展厅一层大厅 |  |  | 36 |  |  |  |
| 42 | 空调盘管 | 第一开标室 |  |  | 2 |  |  |  |
| 43 | 空调盘管 | 第二开标室 |  |  | 3 |  |  |  |
| 44 | 空调盘管 | 第三开标室 |  |  | 3 |  |  |  |
| 45 | 空调盘管 | 大开标室 |  |  | 3 |  |  |  |
| 46 | 空调盘管 | 第五开标室 |  |  | 2 |  |  |  |
| 47 | 空调盘管 | A112会议室 |  |  | 2 |  |  |  |
| 48 | 空调盘管 | A113办公室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 49 | 空调盘管 | A109办公室 |  |  | 2 |  |  |  |
| 50 | 空调盘管 | A110办公室 |  |  | 2 |  |  |  |
| 51 | 空调盘管 | A102财务室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 | 空调盘管 | A105财务室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 53 | 空调盘管 | B101办公室 |  |  | 2 |  |  |  |
| 54 | 空调盘管 | B102办公室 |  |  | 2 |  |  |  |
| 55 | 空调盘管 | B119办公室 |  |  | 2 |  |  |  |
| 56 | 空调盘管 | B113办公室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 | 空调盘管 | B115办公室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 | 空调盘管 | B116办公室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 59 | 空调盘管 | B117办公室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 60 | 空调盘管 | B118办公室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 61 | 空调盘管 | 宿舍（8间） |  |  | 8 |  |  |  |
| 62 | 空调盘管 | 浴室（2间） |  |  | 2 |  |  |  |
| 63 | 空调盘管 | 小餐厅 |  |  | 1 |  |  |  |
| 64 | 空调盘管 | 北展厅二层大厅 |  |  | 43 |  |  |  |
| 65 | 空调盘管 | B201 |  |  | 1 |  |  |  |
| 66 | 空调盘管 | B202 |  |  | 1 |  |  |  |
| 67 | 空调盘管 | B203 |  |  | 2 |  |  |  |
| 68 | 空调盘管 | B205 |  |  | 4 |  |  |  |
| 69 | 空调盘管 | B206 |  |  | 2 |  |  |  |
| 70 | 空调盘管 | 北展厅客房（45间） |  |  | 47 |  |  | 北展厅空调盘管180台 |
| 71 | 空调盘管 | 交易大厅 |  |  | 22台 |  |  |  |
| 72 | 空调盘管 | 封区一层大厅 |  |  | 3台 |  |  |  |
| 73 | 空调盘管（落地） | 封区一层公区 |  |  | 11台 |  |  |  |
| 74 | 空调盘管（落地） | 封区客房（84间） |  |  | 84台 |  |  |  |
| 75 | 空调盘管（落地） | 封区标室（20间） |  |  | 30台 |  |  |  |
| 76 | 空调盘管（落地） | 资料室（3间） |  |  | 3台 |  |  | 封区空调盘管131台 |
| 77 | 空调盘管（落地） | 西厅大厅 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 78 | 空调盘管（落地） | 餐厅 |  |  | 8台 |  |  |  |
| 消防设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 利达消防报警控制系统 |  | 中控室 | 1套 |  |  |  |  |

# 二、商务要求

# 1、服务期限

自2026年5月1日-2027年4月30日。

# 2、付款方式

服务费支付三次，签订合同后，采购人财政批复到账后30日内支付50%服务费，2026年11月30日前支付第二笔服务费，2027年5月31日前支付第三笔服务费。中标人应在采购人付款3日内向采购人出具合法有效的等额增值税普通发票。

# 3.物业费用说明

# 物业服务费用包含物业服务人员工资、社会保险、保洁耗材、客房耗材、维修材料费（300元/件/次（含）以下）及服务项目管理费、税金等（应含）费用组成。

# 三、技术要求

# 1、服务内容

- 广安门办公区

  - 负责保洁、消毒、消杀、化粪池及隔油池清掏、外墙清洗、生活垃圾、厨余垃圾处理消纳工作；

  - 负责办公区会议等保障工作；

  - 负责办公楼前绿化带的养护工作；

  - 负责项目内的维保工作；

  - 配合、协调大物业合同内相关工作，具体负责自管范围内相关材料的供应工作。

- 清华东路办公区

  - 负责低压电器设备及约定范围维护服务；

  - 给排水、暖气通风、消防、管路等的使用维修和养护工作；

  - 负责房屋整体日常综合维修服务及保养工作；

  - 负责办公区的保洁、消毒、消杀、化粪池及隔油池清掏、外墙清洗、生活垃圾、厨余垃圾处理消纳工作；

  - 负责办公楼前后绿化带的养护工作；

  - 负责办公区会议等保障工作；

  - 负责办公区部分维保及监管工作。

- 腾飞大厦办公区

  - 负责给排水、采暖设备设施维修服务及保养工作；

  - 负责变配电室的值班、电缆代维等维保管理工作；

  - 负责低压电器设备维修服务及保养工作；

  - 负责消防中控室维保工作；

  - 负责安防监控设备维保工作；

  - 负责净水器、太阳能、空调的管理和维保工作；

  - 负责房屋整体日常综合维修服务及保养工作；

  - 负责办公区的保洁、消毒、消杀、外墙清洗、化粪池及隔油池清掏、生活垃圾、厨余垃圾处理消纳工作；

  - 负责办公区会议等保障工作；

  - 负责办公区部分维保及监管工作；

- 隔夜评标区办公区

  - 负责所有设施设备的运行保障；

  - 负责房屋整体日常综合维修保养工作；

  - 负责办公区的保洁、消毒、消杀、楼内外玻璃清洗、化粪池及隔油池清掏、生活垃圾、厨余垃圾处理消纳工作；

  - 负责办公区域内的树木、草坪等养护工作；

  - 负责办公区会议等保障工作；

  - 负责标区内的保洁工作；

  - 负责客房的使用管理、清洁、布草更换和布草清洗的工作；

  - 负责办公区部分维保及监管工作。

# 2、服务要求

- 广安门办公区

  - 负责办公区的保洁、绿化、消毒、消杀、化粪池及隔油池清掏、烟道清洗、生活垃圾、厨余垃圾处理消纳工作。

- 负责提供办公区日用品及保洁物品，包含但不限于卫生纸、擦手纸、药剂、清洁剂、香氛除味剂、保洁工具等消耗品。

- 公共区域内的日常保洁在工作日8：00前完成一次清洁，12：00完成一次清洁，16：30完成一次清洁，其余时间段进行巡视维护。领导办公区域在领导上班后进行清洁工作，或者在管理人员同意后进行清洁。会议室清洁工作，至少每周进行一次全面清洁，若有会议需要，随时清洁；

- 负责办公楼外绿化带及天台的绿化养护修剪工作；

- 公共区域及卫生间按照消毒规定频次进行消毒工作；

- 负责办公区内消杀除四害工作；

- 负责化粪池及隔油池清掏、烟道清洗工作；化粪池清掏队伍应备相应专业能力，作业应符合有限空间管理操作规程，化粪池清掏人员应具备有限空间监护作业人员证；

- 负责办公楼外墙的每年清洗工作，高空作业人员需持有高处作业操作证；

- 生活垃圾、厨余垃圾每天下午倾倒一次，特殊情况，做到随时倾倒；

- 负责特殊天气的扫雪铲冰。

  - 负责办公区会议等保障工作

- 做好迎送宾及茶水保障服务；

- 注意礼节礼貌，先宾后主，顺序服务，熟记会议时间、会议地点及会议各项要求；

- 报刊分发、文件接收等相关工作；

- 人员统一着装、佩戴胸牌，经培训考核合格后上岗。

  - 负责项目内维保工作

- 负责楼内开水器维护，负责主滤芯的更换1次/年，前置滤芯的更换4次/年，开水器按月清洗，如发现水垢严重，可增加清洗次数及滤芯更换；

- 负责浴室淋浴器的维护；

- 负责办公楼内分体空调的维护；

- 负责可燃气体报警控制器检测及维护；

- 负责办公区内、公共区域、出入口的门（含电动门）、窗等设备设施的维修、保养工作；

- 负责电梯日常的监管工作（不含维保工作）。

- 清华东路办公区

  - 低压电器设备及特殊设备维护服务

- 负责办公区的电源线路、照明等电气设备维护保养及相关工作；

- 熟悉办公区内所有的供用电系统及负荷情况；

- 保证各部门正常用电，发现问题，根据轻重缓急在当时或当天解决。遇突发事件或重要科室断电，15分钟内到达现场处理；

- 负责中心内淋浴器的维修；

- 注意节约用电，对用电不合理现象要立即制止，并及时采取有效措施；

- 配合各维修施工单位做好安全用电监管工作。

  - 给排水、暖气通风、消防及管路等的使用维修和养护工作

- 检修、巡检，定期全面检测；

- 管道保洁、清洗、保养、除锈、刷油；

- 设备进行调试及记录、整改。

- 负责办公区卫浴洁具、地漏等用水设备设施的下水管线疏通、维修工作。

  - 负责房屋整体日常综合维修服务及保养工作

- 负责办公区房屋维修，配合水、电、卫生设施的修复工作和其它临时性工作；

- 负责办公区内墙面、地面、屋面的维修保养，杂物清理；

- 负责办公区内办公室门、窗、纱窗等设备设施的维修、更换工作；

- 参与、配合办公区应急抢险工作，协助其他维保单位完成办公区维修服务工作；

- 日常维修服务，维修工具、维修配件及药剂（300元以上）由采购人提供，小型维修工具及维修配件（300元含以下）由投标人自备。

  - 负责办公区的保洁、绿化、消毒、消杀、化粪池及隔油池清掏、外墙清洗、生活垃圾、厨余垃圾处理消纳工作

- 负责提供办公区日用品及保洁物品，包含但不限于卫生纸、擦手纸、药剂、清洁剂、香氛除味剂、保洁工具等消耗品。

- 公共区域内的日常保洁在工作日8：00前完成一次清洁，12：00完成一次清洁，16：30完成一次清洁，其余时间段进行巡视维护。领导办公区域在领导上班后进行清洁工作，或者在管理人员同意后进行清洁。会议室清洁工作，至少每周进行一次全面清洁，若有会议需要，随时清洁；

- 负责办公楼外及天台绿化养护修剪工作；

- 公共区域及卫生间按照消毒规定频次进行消毒工作；

- 负责办公区内消杀除四害工作；

- 负责化粪池及隔油池清掏工作，化粪池清掏队伍应有相关资质，作业应符合有限空间管理操作规程，化粪池清掏人员应具备有限空间监护作业人员证；

- 负责办公楼外墙的每年清洗工作，高空作业人员需持有高处作业操作证；

- 生活垃圾、厨余垃圾每天下午倾倒一次，特殊情况，做到随时倾倒；

- 负责特殊天气的扫雪铲冰。

  - 负责办公区会议等保障工作

- 做好迎送宾及茶水保障服务；

- 注意礼节礼貌，先宾后主，顺序服务，熟记会议时间、会议地点及会议各项要求；

- 报刊分发、文件接收等相关工作；

- 人员统一着装、佩戴胸牌，经培训考核合格后上岗。

  - 负责项目内的维保工作

- 负责消电检工作；

- 负责安排水质检测等相关工作；

- 负责组织安排灭火器检测工作；

- 负责避雷检测；

- 负责可燃气体报警控制器检测及维护；

- 开水器除水垢更换滤芯等维护工作；

- 单机空调设备维修维护工作（包含除压缩机外的维修费用）；

- 负责办公区内、公共区域、出入口的门、窗等设备设施的维修、更换工作；

- 负责一层大厅旋转门维保工作（提供原厂品牌配件维保，及5000元/次以下的维修费用）；

- 负责消防控制室维保工作；

- 负责电梯日常的监管工作；（不含维保工作）

- 负责其他应急处理的事项。

- 腾飞大厦办公区

  - 给排水、各类采暖设备设施维修服务

- 负责办公区给水系统设备维护、保养、维修；

- 负责操作、修理给排水设备和系统，使其正常运行；

- 负责办公区内上下水、热力水等管网的检查、保养、维修、更换、疏通等；

- 负责检查各类管道设备系统，杜绝跑、冒、滴、漏；

- 协助其它维保单位，完成相关工作；

- 按规定定期巡检所负责地点、部位、设备并做好记录（包括但不限于卫生间、管井等）；

- 完成预防性维修工作；

- 完成办公区下达的各项节能环保工作和指标；

- 负责组织夏季防汛，冬季防冻等各项安全防范工作和预案。

  - 负责配电室的值班维护管理工作

- 配电室实行24小时值守；

- 配电室值班电工应持证上岗并认真巡视高压开关柜、变压器、每小时巡视一次；巡视低压配电柜、电容柜，每周清扫一次电表箱；

- 配电室值班电工应按规定的频次进行检查、巡视、监控，并把每次所到巡视点的时间记录在供配电设备运行日记上；

- 配电机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品。机房内应备齐消防器材，并严格禁止吸烟；

- 每班打扫一次机房的卫生，每周清洁一次机房内和设备设施卫生，作到地面、墙壁、天花板、门窗、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈垢、无污物。油漆完好，整洁光亮；配电室工作环境应符合相关规程要求；

- 配电室的维保工作及电缆代维。

  - 低压电器设备及特殊设备维护服务

- 负责办公区的电源线路、照明等电气设备维护保养及相关工作；

- 熟悉办公区内所有的供用电系统及负荷情况；

- 保证各部门正常用电，发现问题，根据轻重缓急在当时或当天解决。遇突发事件或重要科室断电，15分钟内到达现场处理；

- 负责办公区卫浴洁具、地漏等用水设施的下水管线疏通、维修工作；

- 注意节约用电，对用电不合理现象要立即制止，并及时采取有效措施；

- 配合各维修施工单位做好安全用电监管工作；

- 配电室工作环境应符合相关规程要求；

- 消防值守及维保工作；

- 安防监控及维保工作。

  - 房屋整体日常综合维修服务

（1）负责办公区房屋维修，配合水、电、卫生设施的修复工作和其它临时性工作；

（2）负责净水器、太阳及空调维保工作；

（3）负责办公区内墙面、地面、屋面的维修保养，杂物清理；

（4）负责办公区内办公室门、窗、纱窗等设备设施的维修、更换工作；

（5）参与、配合办公区应急抢险工作，协助其他维保单位完成办公区维修服务工作；

（6）日常维修服务，维修工具、维修配件及药剂（300元以上）由采购人提供，小型维修工具及维修配件（300元含以下）由投标人自备。

  - 负责办公区的保洁、消毒、消杀、外墙清洗、化粪池及隔油池清掏、烟道清洗、生活垃圾、厨余垃圾处理消纳工作

- 负责提供办公区日用品及保洁物品，包含卫生纸、擦手纸、药剂、清洁剂、香氛除味剂、保洁工具等消耗品；（见附件）

- 公共区域内的日常保洁在工作日8：00前完成一次清洁，12：00完成一次清洁，16：30完成一次清洁，其余时间段进行巡视维护。领导办公区域在领导上班后进行清洁工作，或者在管理人员同意后进行清洁。12个会议室清洁工作，至少每周进行一次全面清洁，若有会议需要，随时清洁；

- 公共区域及12个卫生间按照消毒规定频次进行消毒工作；

- 负责办公区消杀灭四害工作；

- 负责外墙清洗工作，高空作业人员需持有高处作业操作证；

- 负责化粪池及隔油池清掏工作；化粪池清掏队伍应有相关资质，作业应符合有限空间管理操作规程，化粪池清掏人员应具备有限空间监护作业人员证；

- 生活垃圾、厨余垃圾每天下午倾倒一次，特殊情况，做到随时倾倒；

- 负责特殊天气的扫雪铲冰。

  - 负责办公区会议等保障工作

- 做好中心重要会议的摆台、环境布置及服务用品的配备，同时做好迎送宾及茶水保障服务；

- 注意礼节礼貌，先宾后主，顺序服务，熟记会议时间、会议地点及会议各项要求；

- 报刊分发、文件接收等相关工作；

- 人员统一着装、佩戴胸牌，经培训考核合格后上岗。

  - 负责项目内部分维保监管工作

- 隔夜评标区办公区

- 负责设施设备的运行保障

- 给排水、各类采暖设备设施维修服务

- 负责办公区给水系统设备维护、保养、维修；

- 负责消防中控室维保工作；

- 负责操作、修理给排水设备和系统，使其正常运行；

- 负责办公区内上下水、热力水等管网的检查、保养、维修、更换、疏通等；

- 空调的运行及维保；

- 负责检查各类管道设备系统，杜绝跑、冒、滴、漏；

- 协助其它维保单位，完成相关工作；

- 按规定定期巡检所负责地点、部位、设备并做好记录（包括但不限于卫生间、管井等）；

- 完成预防性维修工作；

- 完成办公区下达的各项节能环保工作和指标；

- 负责组织夏季防汛，冬季防冻等各项安全防范工作和预案。

- 负责高压配电室的值班维护管理工作

- 配电室实行24小时值守；

- 配电室值班电工应持证上岗并认真巡视高压开关柜、变压器、每小时巡视一次；巡视低压配电柜、电容柜，每周清扫一次电表箱；

- 配电室值班电工应按规定的频次进行检查、巡视、监控，并把每次所到巡视点的时间记录在供配电设备运行日记上；

- 配电机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品。机房内应备齐消防器材，并严格禁止吸烟；

- 每班打扫一次机房的卫生，每周清洁一次机房内和设备设施卫生，作到地面、墙壁、天花板、门窗、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物。油漆完好，整洁光亮；配电室工作环境应符合相关规程要求。

- 低压电器设备及特殊设备维护服务

- 负责办公区的电源线路、照明等电气设备维护保养及相关工作；

- 熟悉办公区内所有的供用电系统及负荷情况；

- 保证各部门正常用电，发现问题，根据轻重缓急在当时或当天解决。遇突发事件，15分钟内到达现场处理；

- 负责办公区卫浴洁具、地漏等用水设施的下水管线疏通、维修工作；

- 负责中心内淋浴器的维修；

- 注意节约用电，对用电不合理现象要立即制止，并及时采取有效措施；

- 配合各维修施工单位做好安全用电监管工作；

- 配电室工作环境应符合相关规程要求。

- 负责房屋整体日常综合维修服务及保养工作

（1）负责办公区房屋维修，配合水、电、卫生设施的修复工作和其它临时性工作；

（2）负责办公区内墙面、地面、屋面的维修保养，杂物清理；

（3）负责办公区内办公室门、窗、纱窗等设备设施的维修、更换工作；

（4）参与、配合办公区应急抢险工作，协助其他维保单位完成办公区维修服务工作；

（5）日常维修服务，维修工具、维修配件及药剂（300元以上）由采购人提供，小型维修工具及维修配件（300元含以下）由投标人自备。

- 办公区的保洁、绿化、消毒、消杀、外墙清洗、化粪池及隔油池清掏、生活垃圾、厨余垃圾处理消纳工作

- 负责提供办公区日用品及保洁物品，包含卫生纸、擦手纸、药剂、清洁剂、香氛除味剂、保洁工具等消耗品；

- 公共区域内的日常保洁在工作日8：00前完成一次清洁，12：00完成一次清洁，16：30完成一次清洁，其余时间段进行巡视维护。领导办公区域上班后进行清洁工作，或者在管理人员同意后进行清洁。会议室清洁工作，至少每周进行一次全面清洁，若有会议需要，随时清洁；

- 负责办公区院内树木、草坪等养护修剪工作；

- 公共区域及卫生间按照消毒规定频次进行消毒工作；

- 负责办公楼内外玻璃的每年清洗工作，高空作业人员需持有高处作业操作证；

- 负责化粪池及隔油池清掏、烟道清洗工作；化粪池清掏队伍应有相关资质，作业应符合有限空间管理操作规程，化粪池清掏人员应具备有限空间监护作业人员证件；

- 生活垃圾、厨余垃圾每天下午倾倒一次，特殊情况，做到随时倾倒；

- 负责特殊天气的扫雪铲冰。

- 负责办公区会议等保障工作

- 做好会议环境布置及服务用品的摆放与管理，同时做好迎送宾及茶水保障服务；

- 注意礼节礼貌，先宾后主，顺序服务，熟记会议时间、会议地点及会议各项要求；

- 报刊、资料分发和接收等相关工作；

- 人员统一着装、佩戴胸牌，经供应商培训考核合格后上岗。

- 负责项目内维保工作

- 负责消电检工作；

- 负责压力表及器具检测工作；

- 负责净水器设备检测维保工作；

- 负责地源热泵维保工作；

- 负责新风空调风道清洗消毒维修维保工作；

- 负责避雷检测工作；

- 负责高压配电室预防性试验工作；

- 负责消防维保；

- 负责灭火器检测工作；

- 负责太阳能设备清洗维修工作；

- 负责北展厅、封闭区净水器滤芯更换工作；

- 负责可燃气体报警控制器检测及维护工作；

- 负责电梯日常的监管工作（不含维保工作）。

- 负责标区内的保洁工作

- 负责客房的使用管理、清洁、布草更换和布草清洗的工作

- 负责（除标区）客房钥匙的管理、发放与回收工作；

- 负责对客房内进行清洁、消毒的工作；

- 负责布草及其他客用品的领用、更换、清点、清洗等工作；

- 负责保洁物资及客房用品的采买。

# 3、团队人员要求

## （一）任职要求

- 项目经理1名，男60周岁（含）以下，女55周岁（含）以下、具有大专及以上学历、具有五年（含）以上非住宅类物业项目经理经验、具有中级及以上职称。

- 工程主管3名，55周岁（含）以下，具有大专及以上学历，具有特种设备安全管理A证书，具有高压电工作业（运行）证书，具有三年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

- 项目主管3名，50周岁（含）以下、具有大专及以上学历、具有三年（含）以上非住宅类物业项目经理经验。

- 保洁主管4名，50周岁（含）以下、具有十年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

- 会服主管4人，会服人员8人，女，55岁（含）以下应持健康证上岗，严格执行操作规程。

- 客房主管1名，45周岁（含）以下，具备十年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

- 客房服务主管1名，女，35岁（含）以下，具备十年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

- 会服务人员（会服和前台服务），8人，女， 35岁（含）以下，外貌端正，气质佳且需持有效合格健康证。

- 客房服务人员，4人，女，55岁（含）以下应持健康证上岗，严格执行操作规程。

- 保洁人员，21人，女，55岁（含）以下，男（仅限绿化人员），60岁（含）以下，身体健康且需持有效合格健康证。

- 综合维修人员11人，应提供建（构）筑物消防员四级（含 四级）以上或消防设施操作员中级（含 中级）以上资格证书，确保24小时双人值守；提供特种作业-高压电工作业（运行）证书，确保24小时双人值守；提供地下有限空间监护作业证书。

- 其他服务人员，应按规定持有相关资格/技能证书。

## （二）工作要求

      - 所有人员必须按照国家相关规定持证上岗、人证合一并遵守采购人的各项规章制度。

      - 认真做好交接班工作，接班人未到、交班人不得下班。遇有交接班正在处理维修工作时，交班人须将维修工作完毕、或经接班人同意接班后继续处理、交班人方可下班，否则交班人不得下班。（遇有紧急抢修时接班人可协助交班人抢修完毕后再进行交接班）。

      - 工作人员应着装整齐，精神饱满、精力集中、情绪稳定，保持最佳工作状态。

      - 工作人员必须做到坚守岗位，不脱岗，班上不准喝酒、不准带酒气、闹情绪、玩手机及做其它与工作无关的事情。

      - 工作人员须有高度的责任感和良好的职业道德，做到在岗尽责、积极主动、热情快捷、认真负责、优质低耗的完成好领导交给的每项工作任务，任务完成后并将工作场地清理干净。

      - 工作人员要牢固树立“安全第一、预防为主、突出质量、注重形象”的思想，工作中严格遵守有关操作规程，做到拒绝违章指挥、杜绝违章作业。

## （三）岗位配置要求

- 广安门办公区共设有4个岗位。具体包括：项目管理岗、保洁主管岗、卫生保洁岗（含绿化工作）、客户服务岗（含会议等服务）。总人员不低于12人，最低配置为项目经理1人、卫生保洁8人（保洁主管和卫生保洁员）、会服3人。

- 清华东路办公区共设有4个岗位。具体包括：项目主管岗、综合维修岗（工程维修主管和维修人员）、卫生保洁岗（含绿化工作）、会服服务岗（含会议等服务）。总人员不低于11人，最低配置为项目主管1人、综合维修2人（工程主管和维修人员）、卫生保洁6人、会服2人。

- 腾飞大厦办公区共设有4个岗位。具体包括：项目主管岗、综合维修岗（含变配电值班员及工程维修人员）、卫生保洁岗、会服岗（含会议等服务）。总人员不低于15人，最低配置为项目主管1人、综合维修6人、卫生保洁4人、会服务4人。

- 隔夜评标办公区共设有8个岗位。具体包括：项目主管岗、综合维修岗（含变配电值班员及工程维修人员）、客房主管岗（封闭标区）、客房服务岗（封闭标区）、会服服务主管岗、会服服务岗（含会议等服务）、保洁主管岗、卫生保洁岗（含绿化工作）。总人员不低于23人，最低配置为项目主管1人、综合维修6人、卫生保洁7人（含保洁主管和卫生保洁员）、客户服务3人（含客户服务主管和客户服务）、客房服务（含客房主管和客房服务）6人。

# 4、应急预案处理要求

一是有消防（灭火、应急疏散）预案；二是防汛预案；三是电梯故障预案；四有限空间、停水停电预案；五是雨雪天扫雪除冰预案；

# 5、其他要求

- 本项目可以分包履行的具体内容：如浴室淋浴器的维护、热水器维护、水质检测、开水器除水垢更换滤芯、空调设备维修维护、门窗等设备设施的维修和更换、消杀、外墙清洗、垃圾清运、大厅旋转门维保工作（提供原厂品牌配件维保）、消电检、压力表及器具检测、净水器设备检测维保、地源热泵维保、新风空调风道清洗消毒、避雷检测、化粪池及膈油池清掏、高压配电室预防性试验、消防维保、灭火器检测、太阳能设备清洗维修、可燃气体报警控制器检测及维护工作、太阳能维保、电缆代维、安防监控维保、配电室维保。

- 分包总金额比例不得超过投标报价的30%，否则投标无效。

- 投标人或分包承担主体具备如下资质，包括但不限于：

垃圾清运单位应具备主管部门颁发的行政许可；

高压配电室预防性试验单位应具备主管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》；

避雷设施检验单位应具备主管部门颁发的《雷电防护装置检测资质证》;

水质检测单位应具备主管部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》。

- 采购人提供用餐条件，用餐费用由中标人自行承担。