5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额(万元) | 采购包最高限价(万元) | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程安全质量监督抽测（第1包） | 24.0408 | 24.0408 | 1 | 建设工程安全质量监督抽测，包括开展对建筑材料、构配件、工程实体质量、建筑节能效果、室内空气质量等抽样检测473组；衬砌厚度检测500米；开展起重机械专项抽样检测340台；以上共计：813组（台）+500米。供应商应在接到检测任务后7日内开展检测工作，并在正式开展检测工作后5日内到规定地点向委托方提交所委托项目的检验报告。供应商须承担检测费用、现场取样人工费及交通费（所有检测项目的样品均需供应商到现场自取）等完成抽样检测所需全部费用（详见竞争性磋商文件）。 |
| 2 | 建设工程安全质量监督抽测（第2包） | 39.3470 | 39.3470 | 1 |  |
| 3 | 建设工程安全质量监督抽测（第3包） | 23.8000 | 23.8000 | 1 |  |
| 4 | 建设工程安全质量监督抽测（第4包） | 23.8000 | 23.8000 | 1 |  |

根据抽样检测项目类别和服务要求不同，共分为4包，具体为：

| 第1包 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钢筋原材（力学性能） | 组 | 31 |
| 2 | 防水材料（必试项目） | 组 | 13 |
| 3 | 高强度螺栓连接副 | 组 | 1 |
| 4 | 防火涂料（抗压、粘结强度） | 组 | 1 |
| 5 | 预应力混凝土用钢绞线 | 组 | 5 |
| 6 | 幕墙保温材料 | 组 | 5 |
| 7 | 砌块抗压强度 | 组 | 4 |
| 8 | 橡塑海棉（导热系数、密度、吸水率） | 组 | 6 |
| 9 | 玻璃棉（导热系数、密度、吸水率） | 组 | 6 |
| 10 | 电线（电阻率） | 组 | 14 |
| 11 | 钢筋连接（力学性能） | 组 | 29 |
| 12 | 混凝土强度 | 组 | 43 |
| 13 | 钢筋保护层厚度 | 组 | 11 |
| 14 | 钢结构焊缝探伤检测 | 组 | 5 |
| 15 | 幕墙玻璃四性检测 | 组 | 2 |
| 16 | 挥发性有机物（TVOC） | 组 | 4 |
| 17 | 灰土、素土压实度系数、干密度 | 组 | 14 |
| 18 | 路面检测（厚度） | 组 | 10 |
| 19 | 路面压实度 | 组 | 10 |
| 20 | 风机盘管机组 | 组 | 5 |

| 第2包 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 混凝土强度 | 组 | 150 |
| 2 | 门窗气密性、水密性 | 组 | 12 |
| 3 | 外墙外保温材料（导热系数、燃烧性能、垂直于板面方向抗拉强度、保温锚栓拉拔承载力） | 组 | 12 |
| 4 | 高分子自粘胶膜防水卷材（断裂拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、卷材接缝剥离强度、搭接缝不透水性） | 组 | 2 |
| 5 | 钢筋原材检测（力学及重量偏差） | 组 | 2 |
| 6 | 砌块抗压强度 | 组 | 7 |
| 7 | 后置埋件现场拉拔力检测（锚栓拉拔） | 组 | 5 |
| 8 | 钢筋原材检测（力学性能）(含钢筋称重、总伸长率） | 组 | 36 |
| 9 | 植筋、锚栓拉拔 | 组 | 1 |
| 10 | 衬砌厚度（地质雷达） | 米 | 500 |
| 11 | 钢筋机械连接现场检验 | 组 | 1 |
| 12 | 钢筋原材检测（力学及重量偏差） | 组 | 8 |
| 13 | 钢筋连接（力学性能） | 组 | 8 |
| 14 | 混凝土试块（含拌合物） | 组 | 8 |
| 15 | 防水卷材（物理性能） | 组 | 2 |

| 第3包 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 起重机械 | 台 | 170 |

| 第4包 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 起重机械 | 台 | 170 |