# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京市第一中级人民法院2026年5月至2027年3月物业服务采购项目 | 697 | 1项 | 本项目为北京市第一中级人民法院第一办公区、第三办公区、团河法庭办公区提供2026年5月至2027年3月物业服务，用于日常办公。 |

合同履行期限：自2026年5月1日至2027年3月31日

本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

2. 项目概述

本项目为北京市第一中级人民法院第一办公区、第三办公区、团河法庭办公区提供2026年5月至2027年3月物业服务，用于日常办公。

第一办公区，位于北京市石景山区石景山路16号，建筑面积37580.82 ㎡，其中审判楼28040.03 ㎡、附属3号楼3063.76㎡、附属4号楼 2508.30 ㎡、安检大厅712.88㎡、立案大厅1116.94㎡、南门141.83㎡、北门99.07㎡、锅炉房62.56㎡、法官文化中心1835.45㎡。绿化面积6500㎡。

第三办公区，位于北京市石景山区吴家村路二通公司厂区，建筑面积24915㎡，绿化面积3750㎡。

团河法庭办公区，位于北京市丰台区西红门团河路，建筑面积2261.9㎡，绿化面积2660㎡。

- 商务要求

（一）. 服务期：自2026年5月1日至2027年3月31日

地点：北京市第一中级人民法院第一办公区、第三办公区、团河法庭办公区

（二）. 付款条件：付款方式为季付，采购人在每季初第一个月内，将上季的物业服务费支付给中标人。具体以采购人财务要求为准。

（三）.项目服务机构及人员要求

1．物业项目服务机构设置合理、高效精简；人员配置合理，政治可靠，无不良记录。

2．物业服务岗位需求

本项目设置共计56个岗，总人数不少于75人，第一办公区、第三办公区配电值班岗均不少于8人；投标人须满足项目现场岗位需求，由项目经理统筹管理，人员综合调配使用。

| 办公区 | 岗位名称 | 岗位数 | 岗位职责及人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体项目 | 项目经理岗 | 1 | 负责项目整体统筹管理； 具有本科及以上学历；具有管理类中级及以上职称证书；具有五年及以上物业服务工作经验；具有较强的组织、协调、沟通能力； |
|  | 会服主管岗 | 1 | 负责客户服务及会议服务统筹管理工作； 具有大专及以上学历；具有3年及以上会议服务从业经验；持有普通话二级甲（含）等证书及英语四级（含）以上证书；年龄40周岁及以下；参加过全国保密教育线上培训课程且考试合格，获得保密教育培训证书； |
|  | 会议服务岗 | 4 | 负责会前接待、会中服务、会后清理等工作； 具有中专及以上学历，年龄35周岁（含）以下，具有1年及以上会议服务工作经验；参加过全国保密教育线上培训课程且考试合格，获得保密教育培训证书；身体健康，容貌端正，具备相关礼仪服务知识，服务得体大方； |
|  | 绿化工 | 2 | 负责园区绿化养护工作； 具有2年及以上绿化养护工作经验； |
| 第一办公区 | 保洁主管岗 | 1 | 负责环境保洁统筹管理工作； 年龄55周岁（含）以下且具有中专（含）以上学历；具有3年及以上保洁管理工作经验；参加过全国保密教育线上培训课程且考试合格，获得保密教育培训证书； |
|  | 保洁岗 | 19 | 负责第一办公区院区及各楼层卫生保洁工作； 具有初中及以上学历，具有1年及以上保洁工作经验；女性员工年龄55周岁及以下，男性员工年龄在60周岁及以下；参加过全国保密教育线上培训课程且考试合格，获得保密教育培训证书；身体健康，责任心强，素质高，踏实肯干，爱岗敬业； |
|  | 工程主管岗 | 1 | 负责房屋及设备设施统筹管理工作； 具有大专及以上学历；年龄50周岁及以下；具有制冷设备维修工高级职业资格证书；具有特种设备安全管理A证书；参加过全国保密教育线上培训课程且考试合格，获得保密教育培训证书；具有3年及以上非住宅类物业项目工程管理经验； |
|  | 配电值班岗 | 2 | 负责配电室24小时双人值班运行维护工作； 持有高压电工作业证，具有2年及以上配电室值班运维工作经验；年龄60周岁及以下；身体健康，责任心强，熟悉和掌握运行维修操作规程； |
|  | 空调运行岗 | 1 | 负责空调机房24小时值班运行维护工作； 持有制冷与空调作业证，具有2年及以上空调值班运行工作经验；年龄60周岁及以下；身体健康，责任心强，熟悉和掌握运行维修操作规程； |
|  | 综合维修岗 | 3 | 负责楼宇及设备设施综合维修工作； 岗位中至少2人持有高压电工作业证；具有2年及以上综合维修工作经验；参加过全国保密教育线上培训课程且考试合格，获得保密教育培训证书；年龄60周岁及以下；身体健康，责任心强，熟悉和掌握维修操作规程； |
|  | 中控值机岗 | 2 | 消防中控室24小时双人值班运行； 持有消防设施操作员证，具有2年及以上消防中控值班运行工作经验；女性员工年龄55周岁及以下，男性员工年龄在60周岁及以下，身体健康，责任心强，工作认真负责； |
| 第三办公区 | 综合主管 | 1 | 负责第三办公区具体统筹管理工作； 具有大专及以上学历；具有3年及以上非住宅类物业综合管理经验；年龄45周岁及以下；参加过全国保密教育线上培训课程且考试合格，获得保密教育培训证书； |
|  | 保洁岗 | 9 | 负责第三办公区院区及各楼层卫生保洁工作； 具有1年及以上保洁工作经验；女性员工年龄55周岁及以下，男性员工年龄在60周岁及以下；参加过全国保密教育线上培训课程且考试合格，获得保密教育培训证书；身体健康， 责任心强，素质高，踏实肯干，爱岗敬业； |
|  | 工程领班 | 1 | 负责房屋及设备设施统筹管理工作（含空调末端巡视）；具有制冷与空调作业证；具有3年及以上非住宅类物业项目工程管理经验；年龄55周岁及以下；参加过全国保密教育线上培训课程且考试合格，获得保密教育培训证书； |
|  | 综合维修岗 | 1 | 负责楼宇及设备设施综合维修工作（含空调末端巡视小修）；持有高压电工作业证；具有2年及以上综合维修工作经验；年龄在60周岁及以下；参加过全国保密教育线上培训课程且考试合格，获得保密教育培训证书；身体健康，责任心强，熟悉和掌握维修操作规程； |
|  | 配电值班岗 | 2 | 负责配电室24小时双人值班运行维护工作； 持有高压电工作业证，具有2年及以上配电室值班运维工作经验；年龄在60周岁及以下；身体健康，责任心强，熟悉和掌握运行维修操作规程； |
|  | 中控值机岗 | 2 | 消防中控室24小时双人值班运行； 持有消防设施操作员证，具有2年及以上消防中控值班运行工作经验；女性员工年龄55周岁及以下，男性员工年龄在60周岁及以下，身体健康，责任心强，工作认真负责； |
| 团河办公区 | 综合领班 | 1 | 负责团河办公区具体统筹管理工作； 具有2年及以上非住宅类物业综合服务经验；年龄45周岁及以下；参加过全国保密教育线上培训课程且考试合格，获得保密教育培训证书； |
|  | 保洁岗 | 1 | 负责团河办公区及各楼层卫生保洁工作； 具有1年及以上保洁工作经验；女性员工年龄55周岁及以下，男性员工年龄在60周岁及以下；参加过全国保密教育线上培训课程且考试合格，获得保密教育培训证书；身体健康， 责任心强，素质高，踏实肯干，爱岗敬业； |
|  | 秩序门岗 | 1 | 负责24小时门岗秩序及消防巡视工作； 具有1年及以上秩序门岗工作经验，年龄在60周岁及以下，身体健康，责任心强，工作认真负责。 |
|  | 合计 | 56 | -- |

3．员工基本素质要求

（1）仪容仪表：统一着工装，穿着整洁，仪表端庄。

（2）行为举止：精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗。

（3）文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护内部隐私、使用文明用语。

（4）遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守规章制度。

（5）具备物业服务基本知识，岗前培训考核合格后上岗。

（四）、物业管理费用构成及要求

1．物业管理费用构成根据物业服务机构承担物业服务内容，测算服务人员的费用，工具材料费及其他费用，进行测算并累加成总费用，具体包括：

(1)人员费用：工资、社保公积金、工装费用、工会经费、残保金、法定假日加班费用；

(2)保洁工具及保洁材料费用（包括卫生间卫生纸、洗手液）(小垃圾袋除外)；

(3)三个办公区的生活垃圾及绿化垃圾清运及消纳费；

(4)第一办公区、第三办公区的化粪池清掏费用；

(5)三个办公区的隔油池清掏费用；

(5)团河办公区食堂油烟管道清洗；

(6)企业管理费；

(7)税费。

2、需要说明的问题

(1)采购人提供物业管理办公用房、值班室、库房、备勤室；

(2)采购人提供物业人员的就餐场所；

(3)采购人提供维修工具及零配件；

(4)采购人负责设备设施专项维保及检测等；

(5)采购人负责能源费用等。

（五）项目需求其他说明

1．如遇采购人上级财政主管部门压缩年度物业管理费定额，采购人与中标人双方采取协商一致原则确定合同压缩金额。

2．服务需求未提出或提出不够详细事项，由采购人与中标人双方协商在补充协议中提出。

3．本项目需落实《北京市发展和改革委员会北京市住房和城乡建设委员会北京市机关事务管理局 北京市交通委员会关于印发北京市公共场所室内温度控制导则（试行）的通知》（京发改〔2022〕1673号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

4.为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理（ESG）体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

- 技术要求

（一）. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

为采购人提供物业服务，主要负责房屋建筑及附属设施日常维护保养、基础设施日常运行管理、秩序维护、消防管理、卫生保洁、会议保障等服务。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.2.1物业服务标准参照北京市物业管理示范项目大厦服务标准执行。

物业服务需符合《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》以及其他政府、行业标准。

1.2.2根据北京市机关事务局 市发展改革委 市财政局关于印发《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》的通知。根据北京市机关事务管理局有关工作要求，做好节约型公共机构建设工作，协助采购人做好相关工作。

1.2.3 上述《标准》未涉及的服务内容，按照采购人提出的具体标准实施。

2. 服务内容及要求

2. 1、服务内容

第一办公区物业服务范围：建筑物日常养护维修服务、公共设施设备维护服务、环境保洁服务、会议服务、消防中控室值班、绿化养护等。

第三办公区物业服务范围：建筑物日常养护维修服务、公共设施设备维护服务、环境保洁服务、会议服务、消防中控室值班、绿化养护等。

团河法庭办公区物业服务范围：建筑物日常养护维修服务、公共设施设备维护服务、环境保洁服务、门岗秩序维护（含消防巡视）等。

2. 2、基础设备设施情况：

第一办公区主要设备清单

| 系统名称 | 设备明细 | 设备型号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统 | 变压器 | SCB10--2000/10 | 2台 | 3号楼一层 |
|  | 低压柜 | MNS | 19面 | 3号楼一层 |
|  | 高压柜 | DAM10-12 | 10面 | 3号楼一层 |
| 立案楼和3号楼中央空调/供暖系统 | 风冷机组 | YEAS450R650B | 1 | 3号楼顶 |
|  | 冷冻泵 | Y2130L-4 | 2 | 3号楼顶 |
|  | 冷冻水补水箱 | 1.5*1.5*2 | 1 | 3号楼屋面 |
|  | 板式换热器（空调） | BR-27 | 1 | 3号楼屋面 |
|  | 板式换热器（生活热水） | BR12-5 | 1 | 3号楼屋面 |
| 厨房生活热水系统 | 生活热水市政换热循环泵 | PH-751QH | 2 | 3号楼屋面 |
|  | 太阳能 | 28*12 | 28 | 3号楼屋面 |
|  | 生活热水给水泵 | CH12-30-A-ACVBE | 2 | 3号楼屋面 |
|  | 太阳能板换 | NBR032-10/1.0 | 1 | 3号楼屋面 |
|  | 太阳能板换循环泵 | PH-751EH | 2 | 3号楼屋面 |
|  | 太阳能系统补水泵 | PH-254EH | 2 | 3号楼屋面 |
|  | 板换水箱循环泵 | WO71075-Z-F190 | 3 | 3号楼屋面 |
|  | 太阳补水能水箱 | φ1.2*80 | 1 | 3号楼屋面 |
|  | 生活热水水箱 | 2*2*2 | 1 | 3号楼屋面 |
|  | 增压罐 |  | 1 | 3号楼屋面 |
| 主楼中央空调冷却系统 | 冷却塔 | NX1015NAN4FPK | 3 | 4号楼屋面 |
| 换季中央空调保障系统 | 风冷机组 | YSPA0770YE | 1 | 4号楼屋面 |
| 浴室生活热水系统 | 板式换热器（太阳能） | BR032-10 | 1 | 4号楼屋面 |
|  | 板式换热器（市政） | BR12-7 | 1 | 4号楼屋面 |
|  | 太阳能热水循环泵 | HJ-400E | 2 | 4号楼屋面 |
|  | 市政换热循环泵 | W071075-2-F190 | 3 | 4号楼屋面 |
|  | 生活热水给水泵 | YE2-100L-2 | 4 | 4号楼屋面 |
|  | 太阳能补水循环泵 | PH-254EH | 2 | 4号楼屋面 |
|  | 太阳能板换水箱循环泵 | P-H-751EH | 2 | 4号楼屋面 |
|  | 太阳能板换循环泵 | BR032-10 | 2 | 4号楼屋面 |
|  | 太阳能补水水箱 | φ1.2*80 | 1 | 4号楼屋面 |
|  | 生活水水箱 | 2*2*2 | 1 | 4号楼屋面 |
|  | 增压罐 |  | 1 | 4号楼屋面 |
|  | 太阳能加热管 | 36*12 | 36 | 5号楼屋面 |
| 中央空调系统 | 冷冻水循环泵 | QPG125-160A | 3 | 3号楼一层空调机房 |
|  | 冷却泵 | KQPI200-300(I)/4 | 2 | 3号楼一层空调机房 |
|  | 水处理 |  | 1 | 3号楼一层空调机房 |
|  | 冷冻机组 | LVD0419WXI22KC30B06GZ-50A | 2 | 3号楼一层空调机房 |
|  | 冷却水补水泵 | OPG40-200A | 2 | 3号楼一层空调机房 |
|  | 冷却水补水水箱 | 1.3*1*1 | 1 | 3号楼一层空调机房 |
| 供暖系统 | 供暖循环泵 | QPG80R-200B | 1 | 3号楼一层空调机房 |
|  | 供暖循环泵 | QPG125R-400B | 2 | 3号楼一层空调机房 |
|  | 供暖板换 | Q030EMGS-10/1 | 3 | 3号楼一层空调机房 |
| 生活水二次增压系统 | 无负压变频供水系统 | HRW-24-45-2 | 1 | 生活水泵房 |
|  | 稳压泵 | W100140-2-V18HL | 2 | 生活水泵房 |
| 消防系统 | 火灾报警控制器 | 北大青鸟JBF-11F | 1 | 中控室 |
|  | 图形显示器 | 北大青鸟JBF-5203 | 1 | 中控室 |
|  | 可燃气体报警控制器 | 盛嘉 | 1 | 厨房 |
|  | 室内消火栓泵 | XBD9.0/20G-ALDG | 2 | 消火栓泵房 |
|  | 室外消火栓泵 | XBD9.0/21G-ALDG | 2 | 消火栓泵房 |
|  | 消防喷淋泵 | XBD11.0/20G-ALDG | 2 | B1喷淋泵房 |
|  | 消防喷淋稳压泵 | XBD8.1/1W-QDL | 2 | B1喷淋泵房 |
|  | 稳压水箱 | 40立方 | 1 | 主楼11层 |
|  | 湿式报警阀 | ZSFZ150沟槽式 | 3 | 主楼地下室 |
|  | 湿式报警阀 | ZSFZ151沟槽式 | 1 | 主楼11层 |
|  | 湿式报警阀 | ZSFZ152沟槽式 | 1 | 法庭楼1层 |
|  | 预作用报警阀 | ZSFY/100 | 1 | 法庭楼1层 |
|  | 预作用报警阀 | ZSFY/100 | 1 | 文化长廊后通道 |
|  | 排烟风机 | 奥天ZPFHF-WSDC-K-24/0.7 | 2 | 主楼10层平台东西各一台 |
|  | 排烟风机 | 奥天ZPFHF-WSDC-K-24/0.7 | 1 | 地下车库一台 |
|  | 防火卷帘门 | / | 1 | 地下车库东出口1个 |
|  | 防火卷帘门 | / | 1 | 地下车库西出口1个 |
|  | 消防应急广播 | 北大青鸟 | 1 | 中控室 |
|  | 气体灭火系统 | 北大青鸟JB-QB_JBF501 | 3 | 法庭楼三层设备机房 |
|  | 气体灭火系统 | 北大青鸟JB-QB_JBF502 | 1 | 高压配电室 |
|  | 消防水池 | 150立方 | 2 | 地下室 |

第三办公区主要设备清单

| 系统名称 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压配电室 | 高压开关柜 | KYH48-12 | 10 | 审判楼1层配电室 |
|  | 1#变压器 | SCB10-1250/10 | 1 | 审判楼1层配电室 |
|  | 2#变压器 | SCB10-1250/10 | 1 | 审判楼1层配电室 |
|  | 低压配电柜 | GCK | 41 | 审判楼1层配电室 |
| 水系统 | 生活水阀门 | / | 2个 | 审判楼一层泵房 |
|  | 增压泵 | OPG65-125/2 | 1个 | 审判楼一层泵房 |
|  | 分段截门 | / | 1个 | 审判楼一层管道井 |
|  | 空调主阀门 | / | 2个 | 审判楼一层泵房 |
|  | 增压泵 | Ygol-2 | 1个 | 审判楼一层男卫生间 |
|  | 生活用水阀门 | / | 1个 |  |
|  | 空调主阀门 | / | 2个 | 审判楼茶水间 |
| 消防系统 | 火灾报警器（联动型） | 北大青鸟 | 1 | 审判楼（南）1层消防控制室 |
|  | 室内消火栓泵 | YX3-160-2 | 2 | 审判楼（南）消防水泵房B1 |
|  | 室外消火栓泵 | YX3-160-2 | 2 |  |
|  | 喷淋消火栓泵 | YX3-160-2 | 2 |  |
|  | 稳压泵 | YX3-90-2 | 2 |  |
|  | 稳压储罐 | SQL1000/1.0 | 1 |  |
|  | 稳压水泵 | 90L-2 | 2 | 审判楼4层 |
|  | 稳压水箱 | 18m³ | 1 |  |
|  | 报警阀组 | ZSFZ-150 | 4 | 审判楼1层 |
|  | 可燃气体报警控制器 | SJK6000 | 1 | 审判楼南门1层消防控制室 |
|  | 消防水池 | 500m³ | 1 | 审判楼南门外地下 |
|  | 排烟风机 | / | 1 |  |

团河办公区主要设备清单

| 系统名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防系统 | 消防主机 | 利达LD188EL | 1台 | 消控室 |
| 消防系统 | 消防泵 | XBD4.5/1.5G-ISG | 2台 | 消防水泵房 |
| 消防系统 | 稳压泵 | XBD4.0/1W-QDL | 2台 | 消防水泵房 |
| 消防系统 | 压力罐 | / | 1台 | 消防水泵房 |
| 消防系统 | 水箱 | 70m³ | 1座 | 消防水泵房 |
| 安防系统 | 室外摄像头 | HIKVISION | 12个 | 室外 |
| 安防系统 | 室内摄像头 | HIKVISION | 4个 | 室内 |

3、采购标的需满足的服务标准

3.1基本服务

3.1.1 采购标的需实现的功能或者目标

为采购人提供物业服务，主要负责房屋建筑及附属设施日常维护保养、基础设施日常运行管理、秩序维护、消防管理、卫生保洁、会议保障等服务。

3.1.2．物业服务需符合《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》以及其他政府、行业标准。

3.1.3.根据北京市机关事务局 市发展改革委 市财政局关于印发《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》的通知。根据北京市机关事务管理局有关工作要求，做好节约型公共机构建设工作，协助采购人做好相关工作。

3.2服务人员要求

3.2.1每季度至少开展 1 次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

3.2.2服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

3.2.3如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。

3.2.4着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

3.3、保密和思想政治教育

3.3.1建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

3.3.2根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

3.3.3每季度至少开展 1 次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

3.3.4发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

4．档案管理

按要求做好有关物业档案管理工作，建立设施设备维护检测记录、运行值班日记等物业档案管理内容。

5．分包供应商管理

可以分包履行的具体内容：垃圾清运、化粪池清掏、隔油池清掏、团河办公区餐厅烟道清洗、有害生物消杀；

详见投标人须知资料表25.5项

5. 1根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。

5. 2 明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。

5. 3 开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。

5. 4 根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。

6．服务改进

6. 1 明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

6. 2 对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

6. 3 需整改问题及时整改完成。

7．重大活动后勤保障

7. 1制订流程。配合采购人制定重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

7. 2 实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

7. 3 收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

8．应急保障预案

8. 1重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

8. 2应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案、扫雪铲冰应急预案等。

8. 3 应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

8. 4 应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

9．服务方案及工作制度

9. 1制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、安全生产管理制度、安全保密管理制度等。

9. 2)制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

9. 1 制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、会议服务方案等。

10．服务热线及紧急维修

10. 1设置 24 小时报修服务热线。

10. 2 紧急维修应当 15 分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

（二）建筑物日常养护维修服务

1．服务内容

房屋及附属设施日常管理和维护是指为保持房屋建筑原有完好等级和正常使用进行日常维护和及时开展房屋修缮管理和维护。

(1)共用部位：包括楼盖、屋顶、外墙面、院落、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅。

(2)附属设施：包括道路、室外上下水管道、沟、井、停车场（地下停车场、地面停车场）、室外照明设施。

2．服务标准

(1)确保房屋的完好等级和正常使用。

(2)设置24小时报修服务热线，发现问题及时处理并汇报，值班记录完整详实，各级管理人员巡检有详细记录，保存完好以备核查。

(3)及时完成各项维修任务，接到报修后 15 分钟内到达现场，一般维修任务不得超过24小时。

(4)每季度至少对房屋结构安全进行一次安全巡视；每年进行一次房屋普查，并做好记录。

(5)每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

(6)重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检一次。

(7)各种标识完好、有效。

(8)负责二次装修管理并有记录。

(9)建立房屋及公共设施设备的台账档案管理。

(10)维修工具及零配件费用由采购人提供。

（三）公共设施设备维护服务

1.设备机房

(1)设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家及北京市标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

(2)设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

(3)每半月至少开展 1 次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

(4)按各设备机房国家及北京市标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。

(5)安全防护用具配置齐全，检验合格。

(6)应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

2.给排水系统管理服务

服务内容：

(1)对办公区室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修。

(2)楼内外及地下停车场给排水所使用的管道、阀门、水表等所有的配套设施设备；楼内外及地下停车场给排水所用的水池、水箱、水沟、水井、水坑、化粪池等所有的配套设施设备。

(3)给排水所用的电机、水泵、管道、阀门、供电管线及配电控制设施设备等所有给排水，正常运行所需要配合的所有设施设备。

(4)卫生间给排水所用的管道、阀门、蹲坑、小便斗、坐便器、拖把池、面盆、水嘴等。

(5)办公区内的所有公共开水器的给排水所用管道、阀门、电器及配电控制设施设备等。

服务标准：

(1)上、下水等管道、设施及相关阀件

①管道畅通、无渗漏水现象。

②日常巡视卫生间、开水房及浴室，及时维修并做好记录。

③各种设施、相关阀件无跑、冒、滴、漏现象，开关灵活。每年给楼内及院区各类管道及相关阀件刷一次防锈漆。

④注重季节性预防养护，特别是冬季室外各类水管的防冻保温维修工作。

(2)落水管、沟渠、池、井

①落水管、沟渠、池、井等使用功能正常，畅通、无堵塞。

②雨污水管井每半月巡查一次，发现问题及时维修，并做好记录。

③井盖及雨水箅子的管理，确保完好无损。

④楼内污水池每日巡视并对污水泵做手动启动检查。

⑤每季度至少开展一次，汛期每月至少开展一次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。

⑥化粪池每半月巡查一次，每年清掏化粪池、污水池，保证无淤堵。

⑦污水排放达标。

(3)二次供水设备

①每日定时巡查、及时维护，并做好记录。

②保持生活水机房的清洁卫生，定期消毒，确保无二次污染发生。

③配合采购人委托的具备相应资质的单位，每年对生活用水进行水质检测，并出具检测报告。

④每日按要求做好设备巡视工作。

⑤每半个月至少开展一次设备机房清洁。

⑥有供水应急预案并进行演练。

⑦设备机房钥匙指定专人保管。

(4)电热饮水器的日常运行管理及维护

①电热饮水器保持洁净、光亮、无污迹。

②保证每日规定时间内的开水供应，定时巡视。

③维修及时，无延误。

④严格执行操作规程，按规定时间启动、关闭，不发生安全问题。

(5)浴室设备的日常运行管理及维护

①保证浴室设备运行正常、安全。

②浴室设备出现故障时，维修人员应在15分钟内到达现场，维修不过夜。

(6)其他

①配备所需标识，制度上墙。

②加强日常巡视检查，保证给排水系统的正常运行。

③设备出现故障时，维修人员在15分钟内到达现场，维修合格率100%，一般故障排除不过夜。

④节约用水符合市政府规定的办公楼节水要求。

3.供配电、照明系统管理服务

服务内容：

对办公区供电系统高、低压电器设备、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

服务标准：

1.运行管理

(1)统筹规划，做到合理、节约用电。

(2)维修人员实行持证上岗。

(3)设备出现故障时，维修人员应在15分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%；一般性维修不过夜。

(4)严格执行用电安全规范，确保用电安全。

(5)负责所辖区域的照明、动力系统及电源的安全运行工作。

(6)加强日常维护检修，确保办公楼宇的照明灯具、开关、闸盒及电气设备的正常使用。

(7)保证夜景照明、法定节假日照明的按时开启及系统的正常运行。

(8)每日按时开关庭院灯及特殊区域的照明灯具。

(9)每周至少开展1次公共区域照明设备巡视，根据巡视情况及时维护楼内各种照明灯具。

(10)节约用电，符合市政府规定的节电要求。

(11)各种安全标识完整有效。

(12)配合采购人委托的具备相应资质的单位，每年对雷电防护装置进行一次检测，并出具检测报告，保证雷电防护设施完好、有效、安全。

(13)具有完善的事故应急预案并定期演练。

(14)检查、运行、维护记录清晰准确。

2.高压配电室值守

(1) 建立、落实配送电运行制度、电气维修制度、配电室管理制度、24 小时双岗运行维修值班制度和实时监测系统值守、运行管理制度并做好运行记录及设施设备台帐等，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。

(2)高压配电室保持干净整洁，有防鼠措施。

(3)按照国标及北京市地区相关标准建立高压配电室各项管理制度及安全操作规范。

4.空调系统管理服务

服务内容：

空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、热交换器、管道系统、各种阀类和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。（第一办公区24小时空调值班运行；第三办公区及团河办公区仅负责空调末端巡查）。

服务标准：

(1)建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重滴漏水现象。

(2)配合维保公司定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。物业服务单位根据国家或行业的有关标准负责每年具体检测、试验等事宜，确保检测、试验结果满足相关规定标准。

(3)空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，零维修合格率 100%。

(4)集中空调系统夏季空调温度不低于 26 摄氏度（在符合政策要求的前提下可选），冬季空调温度不高于 20 摄氏度（在符合政策要求的前提下可选），建立节电措施，分时调控、节约用电。

(5)中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展 1 次运行情况巡查。

(6)每半年至少开展 1 次管道、阀门检查并除锈。

(7)制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。

(8)发现故障或损坏应当在 15 分钟内到场，紧急维修应当在 10 分钟内到达现场，在 12 小时内协调维修完毕。

5.维修工具及零配件费用由采购人承担。

（四）消防系统运行维护管理服务

1．服务内容

对火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内灭火栓、排防烟系统、安全疏散、应急系统、防火门系统进行日常巡查管理。

2．服务标准

(1)建立消防安全管理制度，做好消防管理工作。

(2)消防控制室实行 24 小时值班制度，每班不少于 2 人，及时发现消防系统运行中的问题，并配合采购人委托的消防维保单位及时处理，保障消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。

(3)每月对消防设备定期检查一次，重大节日、重要活动、节假日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场。

(4)定期组织义务消防员的培训和演练。

(5)检查消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。

(6)消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。

(7)自动喷水灭火系统启动正常。

(8)消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。

(9)正压送风、防排烟系统运行正常。

（五）环境保洁服务

1．服务内容

负责办公区内楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间等所有公共部位，办公区域道路、院落、停车场等所有公共场地及“门前三包”区域的日常卫生保洁；负责法庭、健身房、会议室、办公室日常保洁；负责办公区垃圾分类与清运；物业服务单位自行配备各类清洁机械设备，购置所需卫生清洁工具及耗材（包括卫生间卫生纸及洗手液）。

2．服务标准

(1)基本要求

建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

(2)大厅、楼内公共通道

①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。指示牌干净，无污渍，每日至少开展 1 次清洁作业。

②地面：各大厅地面每日全面清洁三次（上班前、中午及适当时间），做到干净、光亮、无脚印、无水迹、无陈旧性垃圾；每月用专用设备清洗一次，每半年对地面进行一次专业的抛光处理。办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展 1 次作业。

③墙面及玻璃：3米以下墙面及玻璃每月清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；玻璃门、循环保洁，保持无印迹、无粘附物。

④标识牌：每日清洁、擦抹一次，做到无尘、无粘附物。

⑤休息区：每日对沙发、茶几清洁、擦抹二次，随时保洁。

⑥地垫的清洁：雨天设置“小心地滑”提示牌，每周清洗一次，保证无污渍。

⑦垃圾桶内垃圾不得超过1/3，并摆放整齐，外观洁净。

(3)楼层保洁

①楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。

②开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 2 次清洁作业。

③作业工具间：保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

④地面：每日二次彻底清洁地面卫生；其余时间循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无陈旧性垃圾。

⑤天花顶：定期清洁除尘，保持无灰尘、无蜘蛛网。

⑥办公室门及窗台：每周清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；窗台每日保洁，保持无灰尘、无污迹。

(4)公共卫生间

①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展 4 次清洁作业。及时补充厕纸等必要用品。

②卫生间保洁时设置“工作进行中”提示牌人性化服务。

③大（小）便器：每日清洁二次，循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍、无异味。

④洗手台盆及水龙头：用镜布每日清洁二次，循环保洁，做到干净、明亮、无印迹物。

⑤台盆面板及镜子：用镜布每日清洁、循环保洁，保持台面整洁、卫生用品摆放整齐、无水迹，镜面光亮、印迹、无粘附物。

⑥地面：每日定时清洁，循环保洁，保持无水迹、无脚印、无卫生死角。

⑦墙面：每周清洁墙面一次，保持墙面光亮、无印迹。

(5)电梯间

①电梯轿厢：保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展 2 次清洁作业。灯具、操作指示板明亮。定期对轿厢内按键进行清洁和消毒。

②电梯轿厢地面：每日避开使用高峰期清洁地面，循环保洁，做到干净、无印迹、无陈旧性垃圾。轿厢地毯每日更换，每日清洗。

③电梯外门：随时保洁，做到光亮、整洁，无手印、无粘附物。

④电梯门轨道沟槽：每周用刷子、抹布去除沟槽中的杂物、泥沙保持干净。

(6)公共场地区域保洁

①每日清扫道路地面、停车场等公共区域 至少1 次，保持干净、无杂物、无积水。

②雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

③各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展 1 次清洁作业。

④清洁室外照明设备，每月至少开展 1 次清洁作业。

⑤ 绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展 1次巡查。

⑥地下车库、地下通道区域：每日清扫车库地面 1 次，循环保洁，每周清洁车库内标识、道闸、卷帘门、消火栓（箱）等设施，做到干净、无陈旧性垃圾；每季度清洁车库顶部管道 1 次，保持无积尘、无蜘蛛网。

⑦室外设施、标志：每周清洁、擦抹一次，做到无灰尘、无污渍。

⑧下水道口：定期清理烟头、树叶等杂物，确保排水口通畅，防止堵塞。每月定期对污水排水沟渠进行消毒。

⑨烟痰桶：每日清洁、擦抹一次，每日更换沙盘，循环保洁、清理烟头、痰迹，桶内垃圾日产日清，烟痰桶保持光亮、无污迹、无粘附物、无异味。

⑩平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展 1 次清洁作业。

(7)干警办公室室内保洁

①每周清洁一次，保证室内地面、家具表面、桌面、窗台、设施等清洁，光亮，无尘土。

②严禁与机关工作人员攀谈。

③严守机密，不翻阅文件、抽屉、文件柜等。

(8)法庭保洁

①每日清洁，保证家具、用品、设施等清洁光亮；

②物品摆放整齐。

③清扫及时,保证正常开庭。

(9)浴室保洁

①按时开启及关闭浴室大门。

②及时清扫浴室卫生,保持整洁。

③定期对浴室消毒通风,保持室内清新无异味。

④保持地面、墙面瓷砖光洁无污垢、水垢、水迹、龙头出水顺畅。

(10)垃圾处理

负责各办公区产生的生活垃圾、绿化垃圾的分类与清运。其中生活垃圾日产日清，绿化垃圾根据城市管理及消防规定及时清运。

①在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据北京市的要求设置。

②桶身表面干净无污渍，每日开展至少 1 次清洁作业。定期进行消毒灭菌处理，保持垃圾桶无异味、无粘附物、无污迹、无陈旧性垃圾。

②垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展 1 次清洁作业。

③每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。每周对垃圾收集点进行彻底清洁、消毒。

④垃圾装袋，日产日清。

⑤建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。

⑥做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

⑦禁止从楼上抛掷杂物、垃圾、烟蒂、泼洒污水，禁止在窗口、阳台晾晒拖把、抹布；禁止将废料、垃圾、饭渣、布条等投入厕所和下水道造成管道堵塞。

⑧垃圾分类投放管理工作的执行标准，按北京市的要求执行。

⑨门前三包：对门前三包每日巡查、发现问题及时与相关单位进行沟通协调解决。

(11)有害生物消杀

①办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展 1 次作业。

②采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展 1 次作业：

1)实施范围：所有建筑、绿地、停车场、设备层、食堂等。

2)物业公司负责提供有害生物防治所需要的药品、设备。

3)大规模灭蟑每季度一次，全年四次。局部消杀随时进行。

4)大规模灭鼠每季度一次，全年四次，局部捕杀随时进行。

5)大规模灭蚊蝇每月一次，盛夏季节相应增加。

6)职工食堂每月1次综合消杀作业。

7)每季度进行一次有害生物防治质量和施工满意度回访，及时调整作业方案。

8)积极进行蜱、螨、蚤、虱、臭虫等有害生物的预防和相关咨询。

（六）会议服务

1．服务内容

接受会议预订，记录会议需求，会前准备、引导服务、会中服务、会后工作；小型会议、大型会议、涉密会议服务。

2．服务标准

(1)接受会议预订，记录会议需求。

(2)根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定。

(3)小型会议会前准备：会前 1 小时，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前 30 分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前5分钟，摆放湿巾、备好茶水。做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

(4)大型会议会前准备：按照要求布置会场，提前 2 小时请会议主办方检查会场；会前1小时，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前 10 分钟，为主席台摆放备好茶水。做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

(5)做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

(6)会议期间按要求加水。每隔 30 分钟续水一次。涉密会议无会中服务，须提前将热水准备好。

(7)对会议现场进行检查，做好会场清扫工作，及时提醒、协助与会人员带好随身物品，对遗留的文件和物品，及时交有关部门处理,按分工清理会议用品,关闭灯具、空调，恢复原会场形式并做好消毒。

(8)会议服务耗材（如茶叶、纸杯等）由采购人提供。

(9)每季度至少开展1次会议服务培训。

（七）绿化养护

1．服务内容

主要指室外绿化养护，如办公区院区树木、花草、绿地等的日常养护和管理。

2．服务标准

(1)制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

(2)做好绿化服务工作记录，填写规范。

(3)作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

(4)根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

(5)根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。草坪修剪应高度一致、边缘整齐。

(6)定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

(7)绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在 10%以下。

(8)根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

(9)恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

(10)养护要求：植物生长旺盛，呈勃勃生机，在覆盖度、无杂草率、生长势等指标上，绿化完好率达到≥90%。

(11)绿化设备、工具及耗材由采购人提供。

（八）档案、办公家具等搬运

院属各办公区内的档案装箱、运输、上架。不得向任何第三方泄露我院运送内容，搬运员工需另行签订保密协议；如发生泄密事件我院将依据有关法律追责。办公区内因需办公家具搬运。

（九）为落实政府采购政策需满足的要求

详见第一章投标邀请