# 采购需求

- 采购标的

1、采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市文联2026年综合物业服务 | 1 | 项 |  |

2、项目背景或概况：

北京市文联办公楼物业服务，服务期限2026年5月1日至2027年4月30日，采购金额513.331362万元，物业服务与管理标准，参照北京市住宅物业管理服务等级规范（四级）(包括但不限于前厅接待、会议室、讨论室以及相关设施设备和公共场所的维护、保养、保洁、绿植租摆、绿化养护、公务用车行驶保障等服务)。

北京市文联办公楼前门西大街 95 号。总建筑面积 21592.44 平方米，占地面积 3041.58 平方米，地上 10 层，地下 2 层；地上面积：14774.38 平方米，地下面积：6818.06 平方米；主楼面积：约 17200 平方米，其中地上 10 层，面积：约 12800 平方米；地下 2 层，面积：约 4400 平方米；配楼面积：约 4380 平方米；地上 3 层，面积：约 1980 平方米，地下 2 层，面积：约 2400 平方米。大厦于 2008 年正式投入使用。建筑结构形式为框架结构，现浇混凝土。

大楼主要用于市文联机关所属各文艺家协会、部室、事业单位办公及大厦用配电室、设备机房、网络机房、信息化机房外，另有部分房屋作为文艺活动综合配套设施使用。大楼内各项文艺活动综合配套设施情况：

会议区

1、党组会议室（九楼）：座位数 10 ，面积，约 56 平方米

2、主席团会议室（八楼）：座位数 12，面积，约 56 平方米

3、报告厅（二楼）：座位数 108，面积，约 270 平方米，休息室 62 平方米

4、第一会议室（6 楼）：座位数 48，面积，约 112 平方米

5、第二会议室（6 楼，视频会议室）：座位数 35，面积，约 94 平方米

6、第三会议室（6 楼）：座位数 12，面积，约 43 平方米

7、第四会议室（6 楼）：座位数 11，面积，约 50 平方米

8、第五会议室（6 楼）：加密视频会议室，座位数 15，面积，约 62 平方米

9、613 会议室：加密视频会议室，市委加密视频会议室

10、录播室（B2）：面积约200平方米

展览陈列区

1、一楼展厅：面积约 260 平方米，展板长度 89.7 米，长板高度 2.5 米，可容纳 50 人

2、二楼展厅：面积约 260 平方米，展板长度 92.5 米，长板高度 2.5 米，可容纳 50 人

3、地下一层展厅：面积约 700 平方米

4、书画收藏室：共 5 间，面积约 370 平方米，其中 3 间各约 105 平方米，2 间各约 30 平方米。

5、录音室，1 间，面积约 90 平方米

6、七层露台花园 ，面积约200 平方米

协会沙龙区

1、 作家协会沙龙，面积 90 平方米

2、 戏剧家协会沙龙，面积 90 平方米

3、 美术家协会沙龙，面积 103 平方米

4、 书法家协会沙龙，面积 103 平方米

5、 摄影家协会沙龙，面积 90 平方米

6、 音乐家协会沙龙，面积 82 平方米

7、 舞蹈家协会沙龙，面积 92 平方米

8、 民间文艺家协会沙龙，面积 81.4 平方米

9、 曲艺家协会沙龙，面积 82 平方米

10、杂技家协会沙龙，面积 83.1 平方米

11、电视家协会沙龙，面积 92 平方米

12、电影家协会沙龙，面积 90 平方米

13、评论家协会沙龙，面积79.5平方米

北京市文联办公楼设备设施情况：

1、电梯设备

| 序号 | 楼宇 | 层/站 | 额定功率 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主楼 | 11/11 |  | 2 | 台 | 日立 |
| 2 | 主楼 | 11/10 |  | 2 | 台 | 上海三菱 |
| 3 | 西配楼 | 4/3 |  | 1 | 台 | 铃木 |

2、消防系统

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火卷帘 |  | 套 | 1 |  | 老舍剧场 |
| 2 | 挡烟垂壁 |  | 套 | 2 |  | 精品展厅 |
| 3 | 挡烟垂壁 |  | 套 | 11 |  | B1展厅 |
| 4 | 排烟风机 | YTPY | 台 | 14 |  |  |
| 5 | 正压送风机 |  | 台 | 7 |  |  |
| 6 | 消防泵 | Y200L2-2 | 台 | 2 | 74 |  |
| 7 | 消防、喷淋稳压泵 | 2/5-65G | 台 | 2 | 4.4 |  |
| 8 | 喷淋泵 | Y250M-2 | 台 | 2 | 110 |  |
| 9 | 气体灭火系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 防火门系统 |  | 套 | 1 |  |  |

3、安防系统

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员通道门 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 道闸系统 |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 门禁系统 |  | 套 | 1 |  |  |

4、通风与空调

- 通风系统

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风、空调机组 |  | 台 | 30 | 开利 |  |  |
| 2 | 排风机 |  | 台 | 23 |  |  |  |
| 3 | 除湿机 |  | 台 | 25 |  |  |  |
| 4 | 风机盘管 |  | 台 | 310 | 开利 |  |  |

- 空调

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 功率 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体空调 | 1台柜机 | 台 | 2 |  |  | 电梯机房 |
| 2 | 机房专用空调 |  | 台 | 1 |  |  | 一层中控室和二层值班室 |
| 3 | 分体空调 |  | 台 | 2 |  |  | 一层机房 |
| 4 | 分体空调 | 柜机 | 台 | 1 |  |  | B1网络机房 |
| 5 | 分体空调 |  | 台 | 2 |  |  | 南、北门岗亭 |
| 6 | 分体空调 | 柜机 | 台 | 1 |  |  | 六层第二会议室 |
| 7 | 冷冻机组 | 开利离心式 | 台 | 2 | 750 |  |  |
| 8 | 冷冻水泵 |  | 台 | 2 | 110 |  |  |
| 9 | 冷却水泵 |  | 台 | 2 | 150 |  |  |
| 10 | 冷却塔 |  | 台 | 2 | 22 |  |  |
| 11 | 热力循环泵 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 12 | 循环水补水泵 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 13 | 机房专用空调 |  | 台 | 5 |  |  | B1书画库 |
| 14 | 机房专用空调 |  | 台 | 1 |  |  | B1文联网站 |
| 15 | 机房专用空调 |  | 台 | 5 |  |  | B2资料室 |
| 16 | 专用空调 | VRV | 台 | 2 |  |  | B2录播室、配楼二层创作室 |
| 17 | 专用空调 | VRV | 台 | 4 |  |  | 舞台及艺术工坊 |
| 18 | 专用空调 | VRV | 台 | 1 |  |  | 剧场控制室 |

5、给排水系统

- 消防水系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水箱 | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 地下消防水池 | 座 | 1 |  |  |

- 排水及提升设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水泵 | 台 | 12 | 90 | 运行方式 6 用 6 备 |
| 2 | 雨水泵 | 台 | 4 | 15 | 运行方式 2 用 2 备 |
| 3 | 化粪池 | 座 | 2 |  |  |
| 4 | 隔油池 | 座 | 2 |  |  |
| 5 | 污水集水坑 | 座 | 4 |  |  |

6、弱电系统

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 功率 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防系统 | 安防主机 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 液晶拼接大屏 | 12 |  | 台 |  |
|  |  | 交换机 | 8 |  | 台 |  |
|  |  | 32寸显示器 | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 摄像头 | 261 |  | 个 |  |
|  |  | 物联综合管理平台(服务器) | 1 |  | 套 |  |
| 2 | 消防系统 | 消防主机 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | CRT监视器 | 1 |  | 台 |  |
|  |  | 防火门监控系统 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 厨房火灾监控系统 | 1 |  | 套 |  |
| 3 | 燃气报警系统 |  | 1 |  | 套 |  |
| 4 | 网络系统 |  | 1 |  | 套 |  |
| 5 | 电话交换机 |  | 1 |  | 套 |  |
| 6 | 有线电视系统 |  | 1 |  | 套 |  |
| 7 | 电气火灾监控系统 |  | 2 |  | 套 |  |

7、其它

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 设备总功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共区域照明 |  | 个 | 3900 |  | （含安全出口灯、疏散指示灯、楼梯灯、电梯厅照明灯） |
| 2 | 干粉灭火器 |  | 个 | 600 |  |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器 |  | 个 | 45 |  |  |
| 4 | 平开自动门 |  | 座 | 2 |  |  |
| 5 | 热力循环泵 |  | 台 | 4 |  | 含板换4套 |
| 6 | 系统补水泵 |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 软化水系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 会议音响视频设备 |  | 套 | 2 |  | 第一会议室、二层报告厅 |
| 9 | 音响、视频会议设备 |  | 套 | 1 |  | 第二会议室 |
| 10 | 加密视频会议设备 |  | 套 | 1 |  | 第五会议室 |
| 11 | 加密视频会议设备 |  | 套 | 1 |  | 613 |
| 12 | 浴室热水器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 直饮水设备 |  | 套 | 11 |  |  |

8、变配电系统

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 容量（KVA） | 单位 | 配电柜编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电系统 | 电力变压器 | 2 | 1600 ×2 | 台 | 1号、2号 |
|  |  | 高压主进柜 | 1 |  |  | 201 |
| 2 | 高压配电系统 | 高压联络柜 | 1 |  |  | 245 |
| 3 | 高压配电系统 | 高压主进柜 | 1 |  |  | 202 |
| 4 | 高压配电系统 | 高压馈出柜 | 1 |  |  | 211 |
| 5 | 高压配电系统 | 高压馈出柜 | 1 |  |  | 221 |
| 6 | 高压配电系统 | 主进隔离柜 | 1 |  |  | 201-1 |
| 7 | 高压配电系统 | 主进隔离柜 | 1 |  |  | 201-2 |
| 8 | 高压配电系统 | 计量柜 | 1 |  |  | 44 |
| 9 | 高压配电系统 | 计量柜 | 1 |  |  | 55 |
| 10 | 直流屏 | 整流器屏 | 1 |  |  |  |
| 11 | 直流屏 | 电池柜 | 1 |  |  |  |
| 12 | 直流屏 | 中央信号屏 | 1 |  |  |  |
| 13 | 低压配电系统 | 低压主进柜 | 1 |  |  | 401 |
| 14 | 低压配电系统 | 低压联络柜 | 1 |  |  | 445 |
| 15 | 低压配电系统 | 低压主进柜 | 1 |  |  | 402 |
| 16 | 低压配电系统 | 低压电容柜 | 2 |  |  |  |
| 17 | 低压配电系统 | 分柜 | 13 |  |  |  |
| 18 | 低压配电箱 | 各楼层用电 | 260 |  |  |  |

- 商务要求

- 实施时间：自合同签订之日起一年

- 实施地点：北京市西城区前门西大街95号（北京市文学艺术界联合会办公楼）

- 付款方式：签订合同付50%，合同期第6个月付30%，合同到期后15个工作日内付20%。

- 技术要求

- 基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

1.1北京市文联办公楼的房屋建筑和基础设施、设备是确保北京文联的工作、培训、会议、活动等顺利开展的硬件保障，通过专业化物业管理服务团队的引入，为北京市文联提供安全、稳定、舒适、周到的服务，确保北京文联的工作、培训、会议、活动服务安全有序、稳定舒适、顺畅周到。按照国家、北京地方的相关法律法规、技术标准和行业规范的要求，提供专业、规范、优质、高效的办公业态物业服务与管理和能耗、物耗控制，以便更好地确保北京市文联各项工作的有序开展和有力落实，以实现项目的硬性、软性管理目标。

1.2委托管理采用产权所有权与服务运行保障管理权分离的方式，所有权属采购人，由采购人下达服务保障任务；服务保障运行管理由投标人在采购人监督下负责。管理、服务团队的组建由投标人负责，员工的人事、劳资、社保等所有关系隶属投标人。

1.3投标人未经采购人书面批准，不得利用采购人任何资产进行任何经营或非经营性活动。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2.1物业服务与管理，参照《北京市住宅物业管理服务等级规范（四级）》.

- 服务内容及要求

- 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

通过投标人的服务管理，采购人的后勤服务与保障水平保持在全国一流楼宇之列，适应首都文艺事业工作的要求，打造高水平、有特色、可持续提升的服务品牌，综合服务满意率达到95%以上。

确保服务采购人的各类会议、活动和艺术家、文艺工作人员的学习、工作、生活有序、顺畅、周到；确保管理服务范围内的相关设备、设施符合技术要求和行业规范。

按照国家、地方的相关法规、管理条例与技术标准、行业规范要求，提供优质、规范、高效的酒店式物业服务与管理和能耗、物耗控制。

- 明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。在各项物业服务中，注重绿色节能，与采购人形成合力，持续推进节约型公共机构创建、反食品浪费工作。项目部全体人员应推行绿色办公、无纸化办公，文件双面打印。投标人项目部全体人员应推行绿色办公、无纸化办公，文件双面打印。

- 协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公 设备、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

- 协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

- 按照《北京市生活垃圾管理条例》和采购人相关制度规定，协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有毒有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、垃圾站等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

管理服务范围内不发生重大安全责任事故。不发生重大火灾责任事故。不发生重大设备管理责任事故。不发生重大食品安全及公共卫生安全事故。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

会议服务:

- 会务服务。包括会议接待、会议服务、音响设备管理、会议室保洁等。

- 会议服务人员选用标准：年龄在45周岁以下，身体健康，女性身高1.60米以上，待人接物严格使用礼貌用语，形象气质较好。

- 会议服务标准应达到《中华人民共和国星级酒店评定标准》三星级以上标准。

#### 保洁服务:

- 日常保洁服务：服务范围包括楼道、电梯、卫生间、楼梯间、报告厅、会议室及部分指定办公室、地库、道路以及门前三包区等处的保洁工作。

- 保洁服务标准

- 楼道（含开水间）保洁标准：地面无尘土、污迹、纸屑、油迹及垃圾。走廊玻璃窗明亮无尘、无污渍。走廊照明灯具每月擦拭，走廊内无堆积物。开水间拖布池内壁干净、无积水，保持电开水器外观的干净整洁，对电开水器每季度清除水垢一次。垃圾箱垃圾不超过容积的2/3，及时清运，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物。会议区域地毯每月轮换清洗一次，地毯沙发无污渍，无褶皱。

- 电梯保洁标准：电梯门、按键面板及面板周围无尘土、光亮洁净、无印迹,每日擦拭消毒四次。电梯轿厢地面确保光亮整洁，并配合电梯维保人员保持电梯机房整齐洁净。

- 公用卫生间保洁标准：地面无尘土、纸屑、杂物、积水、尿迹、污迹；洗手池池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物；水龙头、洗手池台面、镜面无锈痕、污垢，光亮、洁净；小便器无尿碱、无水锈印迹（黄迹）、无污垢、喷水嘴应保持清洁；蹲坑内外洁净，无大便痕迹、无污垢黄迹；供应品随时提供不间断。

- 楼梯间保洁标准：地面无污渍及垃圾杂物；墙壁无手印、无污渍、无尘土及蜘蛛网；扶手及支架无尘土、不锈钢部件光亮无污渍；楼梯间玻璃窗明亮无尘、无污渍。

- 部分指定办公室保洁标准：桌面无污渍手印，玻璃板明亮，物品摆放整齐；地面无污迹、无杂物、光亮整洁；玻璃窗明亮无尘、无污渍；每日消毒清洗使用过的茶饮杯，清理垃圾桶，清洗寝室卧具。

- 地库、道路及门前三包区域的保洁标准：地面无垃圾、杂物、烟头、痰迹和堆物堆料；道路表面无杂物，院内无卫生死角、无堆积物，秋冬季随时清理落叶；门前安保设施保持清洁，无污渍及附着物；院内垃圾箱垃圾不得超过容积的2/3，留存时间不得超过1天，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物；及时清除雨雪造成的积水和积雪，保证院内道路和门前三包区域正常通行。

- 卫生间打扫、地毯清洗等需留有记录备查。

- 每周对楼道、卫生间、楼梯间、报告厅、会议室进行一次擦地消毒，对室外垃圾桶放置区域及总垃圾站进行一次喷洒消毒。

#### 绿化服务（室外绿化养护，含花坛摆放）:

- 院内绿地、树木、草坪的日常养护和管理。

- 楼前花池日常养护和管理（根据季节调整花坛植物品种）。

- 绿化服务标准

- 办公楼公共区域花盆内干净整洁，无杂物。

- 花木定期修剪，修剪要整齐，叶面干净无尘，无枯枝黄叶。

- 浇水、杀虫、施肥要及时有效。

- 绿地养护方法恰当，植被充分，无裸露土地；花草树木生长正常，无枯枝死杈及病虫害现象，绿地管理养护措施到位，无破坏、践踏及占用现象。

- 根据季节性的要求，合同期内每季度至少1次对院内树木和花草按照美观、利于生长的要求进行修剪，并将修剪的残枝及时清理运走。每周一次由专业绿化工对楼内绿植进行维护保养。

- 根据实际情况进行适时浇水，因投标人养护不到位而枯死的树木花草，投标人应及时进行同品种、同型号的补种。

- 合同期内进行至少3次整体除虫打药（春、夏、秋季各1次）。

#### 维修服务:

- 院内房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维修。须确保房屋正常使用。

- 建筑物附属沟渠、水池、井等维护、清理与修缮。

- 非维保范围的设备设施日常维修，包括五金件、室内外照明、卫生洁具、开关插座等。

- 及时完成各项维修任务，发现重大问题及时报文联主管部门，并将处理方法及结果以书面形式报文艺家服务中心备查。

- 维修服务标准

- 建立维修档案，公共设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。

- 对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时向文艺家服务中心提出报请与建议。

- 各设备设施房间保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。

#### 热力站及给排水设备:

- 北京文联热力站设置专人24小时值守；配合维保人员做好设备维保；保持供热设备的整洁卫生。

- 给排水设备运行维护（给水、排水、雨水、消防设备管线）

- 给排水设备运行维护是指为保证建筑物给排水设备、设施的正常使用所进行的日常养护维修。保证给排水系统正常运行使用。

- 建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、阀门等进行维护和定期检修，二次供水设备间要保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通；及时发现并解决故障，排除故障不过夜，制定切实可行可操作的节约用水工作计划和规程。

- 按照有关规定定期检验水质，保证生活用水清洁达标。

- 保持水箱间清洁。

#### 暖通设备运行维护:

- 配合维保人员做好空调设备维保。

- 负责季节转换相应的保养维护工作。

- 控制各表、阀指数在正常、合理的范围内，保障安全，保障制冷供暖效果。

- 定期对系统各环节进行保养，出现故障及时修复。

- 冷热更换设备的维护维修、调试及检测。

- 运行、保养记录留档备查。

- 制热、制冷季前要对系统各个设备认真检查，所有运行、保养、更换要记录存档，不得影响当季制热、制冷。

- 应配备专业资质人员进行制热、制冷的运行操作，保证系统安全运行。

#### 供配电运行维护

- 配电室采取24小时值守的方式，工作人员需持有有效的高压电工特种作业操作证，如遇紧急情况，应立即派遣人员进行处置。运维模式及相关运行维护工作须符合北京市地方标准DB11/T 527-2021《配电室安全管理规范》的有关要求。

- 供电系统运行管理维护：对供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。对供电范围内的电气设备进行计划性维修保养，保证管辖范围内供电设备运转正常，系统随时保持有效的运行状态，及时处理突发故障，定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电，管理和控制能源消耗，制定并落实节能计划。

- 建立设备台帐，做好相关记录，建立健全各项规章制度并得以贯彻。

- 包括绝缘工具检测、高压配电预防性试验、清扫维护等。

#### 设备设施维保服务：

维保服务包括为采购人使用、管理的相关设备设施提供日常的维护、修理、保养和抢修服务，并确保相应的检验、检测、年检、年审合格。维保服务中如国家有相应资质要求而投标人不具备，可采取外包模式，外包对象必须为具备相应资质的单位，投标人有责任对其实施进行监督和管理。根据国家及北京市特种设备有关标准，对于采购人单位特种设备（包括电梯、冷冻机组等）达到相应年限并符合大中修标准的，投标人应及时提醒采购人并向采购人提交相应的大中修标准、政策依据及方案，所进行的大中修费用由采购人承担，未进行大中修造成的设备损坏产生的费用，由采购人支付。

#### 电梯系统的设备运行、维修养护以及系统检测

- 按照国家、北京市关于电梯的相关规定以及行业标准，为采购人使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务，并确保检测合格。

- 维保方式：全面维保。质量标准：优良。保证所有设备的正常运行。

- 确保采购人设备设施通过年检（检测费用由投标人承担）。

- 每月对每部电梯进行两次检查保养，保养符合行业安全运行标准。

- 保养完毕后，将保养单交采购人及电梯具体使用部门签字认可，然后交到采购人管理部门。保养任务的完成与否，以维保单为准。

- 自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

- 例行保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料费用包含在投标报价中。

- 电梯发生故障时，应在1小时内解决问题。

- 保养期内投标人提供保养设备安全和正常使用所需的所有配件和辅助材料。如采购人电梯发生重大零配件需要更换，须在72小时内提供配件并及时更换（大型、定制配件除外）。

- 由于采购人使用不当或意外事故造成的重大故障或由于设备老化必须更换、或者设备配件损坏需要更换，维修费由采购人承担，但必须事先征得采购人同意，数额双方另行商议。商议不成时，允许采购人另找修理单位。紧急抢修过程中产生的修理费用属于投标人维保责任的由投标人承担，不属于投标人责任的由采购人承担。

- 电梯零部件（电梯：曳引机、控制柜主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外）费用包含在投标报价中。

- 建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

- 建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

#### 空调设备运行及维修养护

1.每年空调使用季（冬、夏）前对全院所有未在保修期内空调进行如下保养：

①清洗所有空调室内机的过滤网及室外机的冷凝器使之保持清洁。

②检查空调排水系统，如需更换的排水管，及时更换。

③检查所有空调的电源线及连接线是否松动，如有问题及时解决。

④检查空调的电路工作是否正常，如电机，遥控等。

⑤开机试运行，检查空调在运行中是否存在问题，包括但不限于：检查空调运行有无噪音，如有噪音，查找原因并及时消除；检查氟利昂是否正常，如不正常，需检查找出原因，再加氟；检查空调制冷系统压力等。

⑥对于试机中发现问题的，投标人应及时进行维修。

2.在空调运行期间对全院所有未在保修期内空调进行如下保养：每月对空调进行巡查，对外机冷凝器进行清洗。

3.严格按照空调系统维护保养手册进行空调保养。保养质量遵照国家规范和行业标准以及采购人要求，保质保量完成各项保养项目。

4.保证在空调运行期间，一个工作日（8小时）内排除故障。

5.在合同期内，采购人设备正常原因损坏，需要维修的，不再收取采购人任何维修费用。

6.对于采购人在保修期内空调发生的故障，投标人有义务通知并协助厂家进行维修。

#### 消防系统的设备运行及维修养护

1.对采购人所有消防设备设施进行检查维护，包括：消防供配电设施、火灾探测报警系统、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、消防应急广播系统、消防专用电话系统、防火分隔设施等。确保设备设施始终处于正常工作状态。

2.在检查维护过程中，发现设备、设施故障，应立即向采购人报告，并积极主动组织力量进行检修，对确需更换的故障零部件，向采购人建议并出示更换部件予以证明，经采购人书面同意后方可进行更换。更换故障零件所需费用累计在1000元以内的，由投标人承担，超出1000元的，由采购人承担。

3.做好资料的收集与整理，消防检查记录、设备设施的运行情况及维修记录应登记造册，以备查验。

4.加强对所属人员的消防知识教育，提高消防的四个能力，积极与消防部门联系，主动接受消防部门的检查、指导，确保采购人的消防工作万无一失。

5.每月安排技术人员到现场进行设备维修保养，发现问题及时进行维修和处理，保障维保系统正常使用。

6.每季度对火灾报警系统进行一次测试（本合同期内共四次）每次测试25％，水喷淋系统及消火栓系统每六个月进行一次测试（本合同期内共两次）每次测试50％。每次测试前，向采购人报送测试维修计划，以便采购人安排工作；测试后，提供《建筑消防设施维修保养报告书》，经双方有关负责人签字后由投标方保留。

7.在维护保养、设备检测中，如发现隐患及时通知采购人；如发生火情，立即处理火情的同时30分钟内通知采购人。

8.在消防系统出现故障的情况下，应在24小时内安排专业人员到达现场，对故障进行排除，如不能修复，则向采购人单位说明情况，并提供相应的改善意见，如遇紧急情况时，维护方应在四小时内到达现场。

9.配合检测公司按照消防规范要求对消防系统进行消防检测。

10.提供消防法规方面的咨询服务，协助采购人单位建立健全相关规章制度和制定消防应急预案；配合采购人进行消防演习以及消防联动试验。

#### 餐厅燃气报警系统运行及维修养护

1.定期对采购人可燃气体报警切断系统中的报警控制器、泄漏探测器、燃气管道用紧急关断阀门等设备进行检测、标定，如有损坏立即进行维修，保证采购人可燃气体报警切断系统正常可靠的运行。

2.餐厅燃气报警系统的日常运行管理及维修、检修费用，更换设备部件等所需费用，均由投标人负责，采购人不再另行支付。

#### 会议音响系统及会议设备的维护、运行、管理

1.每月到采购人现场进行巡检维护，确保采购人系统及设备正常运作。

2.及时向采购人通报系统及设备的运行基本状况，并提出合理意见和建议。

3.在采购人进行会议时提供技术保障。

4.在接到采购人报修通知后，应在6小时内安排专业人员到达现场进行维修。

5.根据采购人要求向采购人有关人员提供技术培训、技术咨询服务。

6.每年对系统及设备进行整体检修和测试，并提交评估报告。

7.在检查维护过程中，发现设备、设施故障，应立即向采购人报告，并积极主动组织力量进行检修，更换单个零配件1000元（含1000元）以下由投标人承担，超出1000元由采购人承担。

8.采购人在新购有关会议音响系统及会议设备时，投标人应根据采购人需求，提供有关技术指导并协助采购人进行质量检测。

#### 隔油池、化粪池清掏、清运及污水管线清洗、疏通

1.每两个月为采购人化粪池进行一次清掏、清运并清洗、疏通污水管线，化粪池清掏人员应持有有限空间监护作业人员证上岗作业。

2.每月为采购人餐厅外隔油池进行两次清掏、清运并清洗、疏通污水管线。

3.合同期内若采购人隔油池、污水管线有特殊情况堵塞，投标人应及时清掏、清洗。

4.作业时投标人应维护采购人场地的环境整洁和现场卫生，做到作业完毕后将场地清理干净、整洁无残物。

有害生物防治

1.每两月对公共区域、设备机房、餐厅及后厨进行一次统一灭杀蟑螂工作，消杀期间不得影响采购人的正常工作。

2.根据采购人报告或遇重要活动，随时对重点部位进行补杀。

3.确保药剂的安全可靠性，布药期内如发生所施药物中毒现象，投标人承担全部责任。

4.消杀效果达到市疾病预防控制中心、全国爱卫会的检测标准。如消杀效果未达到疾控中心、爱卫会的检测标准，由此产生的全部责任及经济损失由投标人承担。

#### 其他设施设备的维修与养护

#### 生活垃圾分类及清运工作

1.投标人应教育管理所属人员增强守法意识，组织所属人员学习垃圾分类投放知识，督促所属人员正确分类投放垃圾，对未按规定者进行劝阻、教育。

2.按照规定做好垃圾桶设置、维护、清洁工作，确保垃圾桶颜色、标识正确，外观及周边干净整洁。在垃圾投放点张贴分类投放指引。

3.与具有相应运输、处理资质的企业分别签订其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、可回收物以及废弃油脂的清运合同。

4.其他垃圾、厨余垃圾每日清运一次，有害垃圾、可回收物、废弃油脂根据实际情况不定期清运，清运费用由投标人承担，可回收物产生的收入另行计算。

5.建立并记录生活垃圾管理台账，据实填写垃圾清运类别、时间、重量等，定期公示垃圾清运量和去向。

#### 综合管理

1.设专线24小时受理服务需求、投诉、报警和报修等，365天每天不间断。

2.确保各类档案及时完整收集并归档，包括设备档案、设备大修记录、设备维保记录、采购人各报告厅、会议室使用情况统计台账报送采购人文字材料等。

3.值班室人数不得超标，保持各值班室内整洁，保持值班室区域、各工作区域干净卫生。

4.配合采购人做好职责范围内与区域、属地有关部门的联系、配合工作。配合采购人做好垃圾分类、创卫等工作。

5.制作各班组各服务事项制度标准及工作流程，形成服务规范体系。

## 节能管理

- 照明用能。加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”；如无采购人或相关部门明确要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

- 暖通用能。按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

- 其他用能。根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间；新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

- 用能统计和分析。协助采购人统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

## 节水管理

- 会议活动用水。应根据班会活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”、“半杯水”浪费。如无采购人明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

- 绿化景观用水。绿化根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌值守，防止过度浇灌和溢水。

- 保洁用水。设置和利用尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

- 其他用水。协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒；对空调冷凝水进行收集和利用。

- 用水统计和分析。协助采购人规范统计用水数据，对次级用水单位(功能区域)和主要用水设备(用水系统)分别计量，定期对用水状况进行分析；定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

## 生活垃圾分类

- 生活垃圾分类收集。协助采购人加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存；在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》,分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收，全部进入资源循环体系；对厨余垃圾进行固液分离和油水分离，特别要杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- 生活垃圾分类运输。协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，建立完整的清运记录和台账数据，据实填写垃圾清运类别、时间、重量等，定期公示垃圾清运量和去向，实现全过程溯源管理；厨余垃圾实行专人、专车、专线收运，做到“日产日清”；严禁混收混运，避免不同类型垃圾的交叉污染。其他垃圾、厨余垃圾每日清运一次，有害垃圾、可回收物、废弃油脂根据实际情况不定期清运。

- 生活垃圾分类宣传与培训。协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高职工对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。教育管理所属人员增强守法意识，组织所属人员学习垃圾分类投放知识，督促所属人员正确分类投放垃圾，对未按规定者进行劝阻、教育。

（三）验收标准

1、管理服务范围内不发生重大安全责任事故。不发生重大火灾责任事故。不发生重大设备管理责任事故。不发生重大食品安全及公共卫生安全事故。

2、投标人管理及服务人员编制不低于39人（不含维保事项）。

3、采购方施行“日巡查、周例会、月考核、季调查、年评测”监管体系，将月度考核与满意度调查予以量化，依据考核结果，对各项服务费用进行扣减。

（四）其他要求（如有）
1、电梯、消防等具有专业技术要求的设施设备的维修和养护，委托符合资质的专业机构或者人员实施。

2、按照京机管发〔2020〕15号节约型机关创建评价细则规定，投标人需要在节能、节水、反食品浪费、生活垃圾分类管理等方面配合采购人开展工作。

3、水、电、天然气、热力供应等能源支出及网络、固定电话等通讯费用由采购人承担。

4、采购人的主管部门负责对各项服务进行监督和考核，对投标人存在的问题，采购人将提出整改要求，并监督其整改落实。

- 合同条款（附后）

- 服务需求

1、 西城区前门西大街 95 号院内房屋建筑、设备设施的日常运行与维护。

2、 前门西大街95号院内房屋建筑、设备设施按照国家及有关部门需要进行的检验、检测（消检、电检、电梯检测、避雷检测等），相关设备设施需达到相关标准。

3、 消防系统运行与维护，文联会议服务综合配套设施配置的安全检查设备的养护、维护。

4、 保洁服务，包含公共办公区域、会议服务综合配套设施、领导办公室（10间）、值班室（3间），院落的保洁服务，生活垃圾的清运及消纳。

5、 会议服务综合配套设施内举办的会议活动综合保障服务（包括礼仪、会场布置、迎宾、茶水服务），并对会场内音响设备进行必要的维护、管理及操作。

6、 办公区、会议服务综合配套设施的绿植摆放与院落绿地和配楼三层外平台屋顶花园的绿化养护。

7、 热力站内所有设备和热力管线的运行、操作、巡检及日常维护保养，按行业规定及要求进行巡视、检查、抄表、应急突发事故处置，配合采购人相关部室完成需协作的工作。

8、配电室内设备和电气线路的日常值守、运维，按供电管理部门及行业要求进行巡视、检查、抄表工作，正确完成上级供电单位下达的停电、送电指令。负责管辖区内污水泵、设备机房、配电间等动力设备的巡查、运行数据的记录工作。

9、 生活直饮水设备的运行与维护，定期更换滤芯。

10、 文联公务用车运行保障（5 名驾驶服务人员）。

11、供水、供电、供气、电信、有线电视、电梯、空调等专业单位在办公区内对相关管线、设施维修养护时，进行必要的配合和管理。

12、物业管理档案资料的建立、保存与保管。

13、物业服务组织、检查、评估，问题报告、整改落实。

14、物业队伍的培训、安全教育管理。

15、协助采购人完成节能日常数据统计、节约型机关建设以及节能宣传等工作。

16、做好防汛工作。

17、完成采购人交办的其他任务。

18、中标人委托管理服务中所需的设备、材料、工具、低值易耗品等，单价低于1000元以下（含1000元）的由中标单位负责采购，单价高于1000元以上的，根据物业服务运行需求填写申请报北京市文联审批后，由北京市文联购置，购置的设备等所有权属于北京市文联，使用权交付中标人，北京市文联购置物资应确保中标单位物业服务的及时性。

## 19、中标人信用承诺

## 请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

## 1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

## 2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

## 3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

## 4.存在拖欠工资的；

## 5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

## （1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

## （2）供应商不公平竞争；

## （3）供应商恶意串通；

## （4）其他串通行为；

## （5）未按规定签订合同；

## （6）未按规定履行合同；

## （7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。

六、委托管理服务质量要求

（一）总体目标

1、按照国家、地方的相关法规、管理条例与技术标准、行业规范要求，提供优质、规范、高效的物业服务与管理和能耗、物耗控制。确保物业管理服务水平达到国家一级物业服务标准，具有职业化队伍、专业化管理、高水平服务，综合考评满意率达到90%以上，单项满意率达到85%以上。

2、管理服务范围内不发生较大（含）以上生产安全责任事故。

3、管理服务范围内不发生重大设备管理责任事故。

4、管理服务范围内不发生较大（含）以上大消防安全责任事故。

（二）分类指标

1、设24小时受理服务需求、投诉和报修等专线接待；时间：365天，每天24小时不间断。

2、服务时间：根据采购人要求确定服务时间，采购人遇有正当但超出约定的服务要求时，中标人应给予保障。在不影响正常服务的前提下，中标人可根据采购人工作特点合规安排员工调休或年休。

3、各类服务人员上岗培训率达到100%。

4、档案归档率达到100%，包括设备档案、设备维修记录、各会议室、报告厅、接待室、协会沙龙情况统计台账；采购人的日常工作、检查等记录、报告、申请、计划、总结等文字材料。

5、维修及时率达到100%。

6、维修质量合格率达到95%以上。

7、有效投诉率低于0.2%，有效投诉处理率100%，投诉人签字满意率95%以上。

8、房屋与公共配套设施、设备完好（不含在建、在改、在修和未批准的项目）。

9、清洁管理无盲点，管理服务范围保持环境整洁，生活垃圾日产日清，环境卫生达标率为100%。

（三）中标人管理服务人员的配备要求

1、项目经理1人，须具有丰富的物业管理经验，品行端正，眼界开阔，职业素养较高。年龄55周岁（含）以下，具有本科及以上学历、学位证书，具有《消防设施操作员》或《建（构）筑物消防员》（中级及以上），具有五年（含）以上类似物业项目经理经验。（提供身份证、学历证明、学位证书、职业资格证书、相关工作经历证明）。

2、工程部经理1人，年龄60周岁（含）以下，具有本科及以上学历证书，具有特种设备安全管理A证书，具有有限空间监护作业人员证书，具有五年（含）以上类似物业项目经验。（提供身份证、学历证明、职业资格证书、相关工作经历证明）。

3、多媒体专业技术人员，年龄45周岁（含）以下，具有大专及以上学历，具有高级音响调音员证书，具有五年（含）以上类似物业项目经验。（提供身份证、学历证明、职业资格证书、相关工作经历证明。）

4、所有配备的人员，配电值守人员需持有《高压电工作业》证书上岗；特种设备作业人员需持有《特种设备作业人员证》A级证书；有限空间操作人员需持有《有限空间监护作业》证书；空调作业人员需持有制冷工等级证书或制冷操作作业证书。

5、所配备的公务用车运行保障、管理人员共需5人，年龄55周岁（含）以下（具备准驾车型代号为A1、A2的驾照，管理人员须具有3年以上公务用车业务办理、平台管理和日常使用管理类似项目相关经验。（提供相关工作经历证明）。

6、所有配备的人员要求品行端正、形象良好、职业素养和身体状况能胜任本职工作，无违法记录和不良嗜好。

7、重要管理岗位人员(经理及驾驶服务人员)必须经采购人审核、安全审查通过后方可录用；以上人员的调离、更换，须事先征得采购人同意。

8、在保证正常服务前提下，全年在岗人数不得低于编制数的95%，出勤率不低于90%。员工年度流动率原则上不超过20%。

七、承接委托管理项目中标人的要求

1、须通过质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书和环境管理体系认证。

2、具备先进的管理和服务理念、完善的服务体系和服务标准，有3年以上物业服务保障的经验。

3、须具有完整的人才培训计划和较高水平的人才储备，注重专业化团队的建议，有能力保持不断改进、不断提高的实力。

八、其它

1、办公楼水、电、燃气、供暖、等能源支出及网络、电话等通讯费用由文联承担，有线电视收视及维护费用由中标单位承担。

2、老舍剧场、书吧、水吧、艺术工坊、展厅、二层回廊、审片室、琴房、贵宾室、B2录播室、B1厨房及餐厅等范围内的专业设备维护、操作、服务、保洁、绿植租摆等由北京市文联另行委托专业公司负责。上述区域的消防、监控、供水、供电、中央空调等维护、运行等由中标单位承担。

3、中标人配合做采购人按照财政绩效评价有关要求做好项目的绩效评价工作。

4、中标人需要在投标时候写明管理办法，服务考核标准。

5、本项目需采购人可对如下设备设施按照国家及有关部门要求进行专业维保、检测，并由中标单位提供下述维保、检测单位专业资质证明。

专项包括：

1）消防设施运行维护检修；        2）消防、电气设备检测；

3）电梯日常维护保养；            4）防雷装置安全检测；

5）外墙清洗；                    6）高压预防性试验和高压工具检测。九、中标人信用承诺

请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。