# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（简要服务内容及数量）

（1）采购包情况：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市台胞交流服务中心2026年物业管理服务北京台湾会馆物业项目 | 136.8 | 1 |

（2）合同履行期限：2026年6月20日至2027年4月6日

（3）本项目是否接受联合体投标：□是  否。

- 2. 采购方式：公开招标

3. 项目背景/项目概述

本项目为北京台湾会馆物业管理服务专项政府采购项目，立足台湾会馆作为涉台交流重要阵地、历史文化保护建筑的特殊属性，通过公开、公平、公正的政府采购方式，遴选具备专业资质、服务经验、应急保障能力的物业服务机构，为会馆提供全周期、标准化、精细化的物业管理服务，筑牢安全运营防线、优化公共服务环境，全力保障会馆各类涉台交流活动、文化展示、公务办公及日常运维工作有序开展。

本项目以安全第一、规范运维、优质服务、保障有力为核心目标，通过专业化物业服务落地，实现会馆环境整洁有序、设施运转稳定、应急响应迅速、接待服务贴心，切实维护北京台湾会馆的公共形象与功能价值，为两岸交流交往、文化传承传播提供坚实的后勤服务保障，确保各项服务工作合规高效、零重大安全责任事故。

（1）项目服务地点：台湾会馆，位于北京市东城区前门东路大江胡同114号；

（2）采购人可提供物业办公室1间，位于台湾会馆B1层，约23㎡，办公室内办公桌椅4套、办公电脑4台、文件柜1个、打印机3台；

（3）采购人不提供食宿；

（4）采购人可提供水、暖、电料等零星维修材料；

（5）采购人可提供卫生间卫生纸、擦手纸、洗手液等消耗品；会议室相关服务所需物品由采购人提供。

- 物业服务范围：

经区房屋行政管理部门核定的物业管理区域四至范围： 
　　东至前门东路 ，西至南晓顺胡同，南至罗家井胡同，北至大江胡同，以上范围不包括公共面积。 包含：北京台湾会馆地上、地下建筑，以及周边附属设备、设施和四至土地。
　　总建筑面积：3859.61平方米。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

（1）交付（实施）的时间（期限）：2026年6月20日至2027年4月6日止（9.6个月）

（2）交付（实施）的地点（范围）：北京台湾会馆（北京市东城区前门东路大江胡同114号）

2. 付款条件（进度和方式）

（1）本物业区域物业服务费用包含采购人工作人员工作餐费用6.4万元。餐饮服务允许分包，分包金额6.4万元，餐饮服务分包承接主体须为具备独立法人资格的合法经营企事业单位，持有有效营业执照及匹配经营范围的食品经营许可证，具备完善的食品安全管理制度、专职管理人员及持证从业人员，近三年无重大食品安全事故和严重违法失信记录，拥有相应餐饮服务、食材保障及现场运营能力，严格遵守食品安全、反食品浪费、节能降耗等规定，严禁转包及违规二次分包，满足公共机构日常餐饮保障与节约型建设相关管理要求。

（2）物业服务费用构成包括物业服务人工成本、约定服务成本、法定税费和物业管理企业利润等。

（3）采购人应当在合同有效期内按合同约定方式支付物业服务费。

（4）物业服务费支付。采购人于物业服务期限开始后，分 3 次支付年度物业服务费。具体方式如下：

中标人提供服务之日算起，采购人于收到发票10日内预付中标人本合同总金额的80%，即人民币    （￥    元）；中标人执行本合同期满3个月，采购人7日内支付中标人本合同总金额的10%，即人民币        元整（￥       元）；中标人执行本合同期满6个月，采购人7日内支付中标人本合同总金额的10%，即人民币

整（￥        元）。采购人付款时，中标人需提供正规发票；除上述费用之外，采购人不再向中标人支付任何费用（另行约定除外）。

（5）付款方式：采购人原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户。采购人和中标人对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

- （6）付款标准：季度物业服务费具体金额根据采购人对中标人的考核及验收情况确定。具体标准如下：

| - 考核得分 | - 当次物业费用支付标准 |
| --- | --- |
| - 考核分≥80 | - 全额支付。 |
| - 70≤考核分＜80 | - 扣除当次物业服务费的2%。 |
| - 考核分＜70 | - 扣除当次物业服务费的5%。 |

- （6.1）双方共同确认的考核验收评分标准为：

| - 类别 | - 分值 | - 检查项目 | - 检查内容 | - 考核标准 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 人员保障 | - 10 | - 人员配置 | - 按岗位、职责、工种配备符合要求的管理和专业技术人员，对照投标文件人员配备标准检查。 | - □ 配置充分，得10分 □ 配置少于5%，得8分 □ 配置少于10%，得5分 □ 配置少于20%不得分 |  |
|  | - 5 | - 员工行为规范 | - 1.着装规范、佩戴工牌证件 2.无酒后上岗、禁止吸烟 3.文明服务，无与服务对象发生口角。 | - □合规，得 5分 □3次以下不合规，得3分 □3次以上不合规的，不得分 |  |
| - 管理制度 | - 10 | - 各类设施设备管理制度和操作规程 | - 1.齐全并上墙 2.行之有效并结合实际每半年修订一次 | - □ 1.齐全，得 10分 □ 2.缺项（不完善）的，2 项以内，可得5 分 □ 3.缺项（不完善）的 3 项以上不得分 □ 有 2、3 的均限下月前完成整改 |  |
| - 档案管理 | - 10 | - 协助采购人监管第三方维保记录 | - 记录及时、完整、无漏记 | - □ 1.齐全，得 10 分 □ 2.有缺项（不完善）的 得 0-9 分 |  |
|  | - 5 | - 巡视检查记录 | - 计划巡检与巡检记录对应 | - □ 完整，得 5分 □ 缺失或虚假记录，不得分 |  |
|  | - 5 | - 培训与考核记录 | - 新入职员工与日常培训与考核记录。 | - □ 1.齐全，得 5 分 □ 2.有缺项（不完善）的， 不得分，限下月前完成整改 |  |
| - 应急机制 | - 5 | - 各类应急预案 | - 1.应急预案齐全； 2.应急处理流程及紧急联络表上墙。 3.行之有效并按规定演练后及时总结修订 | - □ 1.齐全，得 5分 □ 1.齐全，但内容不结合实际， 得3分 □ 2.有缺项，不得分，限下月前完成整改 |  |
|  | - 10 | - 各类应急演练计划和定期演练及记录总结 | - 4.有计划并报采购人备案 5.按计划时间完成演练和记录总结，并报采购人备案 | - □ 1.有演练计划及记录，得 10分 □ 2.未按计划时间进行演练，当月不得分，限下月前完成整改 |  |
| - 节能、维修 | - 5 | - 各类设备间、库房及值班室秩序 | - 1.环境整洁，无杂物、无易燃易爆危险品 2.严禁吸烟 3.设备运转正常 | - □ 1.正常，得 5 分 □ 2.有 2 处以内的，可得 2 分 □ 3.有 4 处以上的，不得分 □ 有 2、3 的均限下月前完成整改 |  |
|  | - 5 | - 节能措施 | - 1.节能措施的应知 2.各工作场所应人走断电关水并检查 | - □ 1.正常，得 5 分 □ 2.有 3 处以内的，可得 3 分 □ 3.有 4-6 处的，不得 分 □ 有 2、3的均限下月前完成整改 |  |
|  | - 15 | - 基础设施安全 | - 针对各类建筑物基础设施，采购人每月不定期进行检查，并下达《整改单》。季度底对整改单进行回头看。 | - □ 1.全部整改完成，得 15 分 □ 2.部分整改完成，根据情况可 得 8-14分 □ 3.一半以上未整改完成，不得分，并限下月前完成整改。 |  |
| - 服务 质量 | - 5 | - 维修及时 | - 及时到场、操作规范、完成良好 | - □ 1.正常，无投诉，得 5 分 □ 2.被投诉经核实的，一次扣1分 |  |
|  | - 10 | - 季度满意度调查 | - 每季度结束前由采购人进行满意度调查 | - □ 1.平均90分以上，得 10分 □ 2.平均分每降10分，扣2分 □ 有投诉的均限下月前完成整改 |  |

- （6.2）每季度进行满意度评测，建立通报和约谈机制：

| - 满意度评测得分 | - 对应措施 |
| --- | --- |
| - 70≤得分＜80 | - 约谈项目经理 |
| - 得分＜70 | - 约谈公司负责人 |

- （6.3） 在前款基础上，如中标人出现以下情形之一，采购人有权终止本合同，并追究中标人相关责任：

- ①发生火灾等事故，经有关政府部门认定中标人人员负重大责任的情形；

- ②组织高空作业或其它施工操作，出现重大人员伤亡事故，并造成群访、舆情事件等不良社会影响的情形；

- ③因工作人员操作失误或管理疏漏，造成水电、消防系统等重大设备严重故障，造成重大财产损失，致使活动和日常办公受到严重影响的情形；

- ④工作人员泄密并造成严重后果，工作期间出现涉及刑事犯罪等情形；

- ⑤其它被相关部门认定的严重责任事故或违法违规造成的严重后果。

- 技术要求

1. 基本要求

采购标的需实现的功能或者目标：项目服务范围覆盖北京台湾会馆全域，含主体历史建筑、展厅展馆、会议接待区、办公区域、庭院、公共通道、附属配套用房及各类设施设备场地；服务内容聚焦综合管理、环境保洁、房屋与设施设备运维、会议接待保障、展览讲解、应急处置等核心模块，严格遵循公共安全管理条例、政府采购服务标准及涉台服务相关要求，兼顾服务专业性、安全性与政治性。因采购人对台交流工作专业性、延续性要求较高，供应商中标后应确保新老物业公司工作有效衔接和平稳过渡。供应商须严格遵守节约型公共机构建设相关规定，全面落实节能节水、绿色环保、反食品浪费、垃圾分类、餐厨垃圾规范处置等要求，合理节约水电耗材，推行绿色低碳运营模式，配合采购人开展能耗统计、日常节约管理及节约型机关创建相关工作。

2.服务岗位工作职责

（1）物业经理工作职责

（1.1）负责台湾会馆物业的全面服务管理，协助完成采购人相关工作要求和安排。

（1.2）贯彻落实采购人各项管理制度和相关要求，组织协调物业各部门及保安之间的工作，确保服务保障质量。

（1.3）拟定年度工作计划，按时完成月度、季度和年度工作总结。

（1.4）制定完善物业各部门管理制度及要求，对员工进行培训和考核，对会馆接待服务工作负责。

（1.5）带头遵守各项规章制度，执行相关工作要求，确保物业各项工作有序开展。

（1.6）强化团队意识，倡导团结协作精神，营造良好的工作氛围。

（1.7）加强与外部服务单位的联系沟通，妥善处理各种矛盾纠纷、突发事件。

（1.8）就日常物业服务工作中发生的事情或问题及时与采购人沟通、汇报，具体落实物业服务合同的各项规定、要求。

（2）保洁部人员岗位工作职责

（2.1）保洁员岗位职责

（2.1.1）严格遵守台湾会馆各项规章制度。

（2.1.2）文明服务、礼貌待人，仪容端庄，举止得体。

（2.1.3）爱岗敬业，服从管理，在规定时间内按照工作标准、保质保量地完成各责任区内的保洁工作。 
    （2.1.4）遵守考勤制度，按时上下班，不迟到早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。 
    （2.1.5）拾金不昧，对客人遗忘物品妥善保管并经确认交还客人或在前台登记。

（2.1.6）认真做好迎检、清扫门前积水和积雪等工作。

（2.1.7）妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。

（2.1.8）清洁过程若发现异常情况，如跑、冒、漏、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导，采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人员排除故障。

（2.1.9）认真完成上级领导临时交办的其他任务。

（2.2）保洁工作要求及标准

（2.2.1）按要求做好垃圾分类工作，按时清运其他垃圾至指定地点。

（2.2.2）每天对责任区内的楼道、栏杆扶手、院内地面、电梯、展室展柜、地垫地毯、桌椅沙发、外围鱼池、B1鱼池等进行清扫保洁，楼道内每日还需进行二次拖抹，责任区域内保洁工作完成后及时填写巡查表，每天坚持巡查。

（2.2.3）各责任区内垃圾桶每日清倒2次以上，要求无外溢污物。

（2.2.4）卫生间每日清洁不得少于2次，并保证地面干净，无异味。

（2.3）保洁员安全操作规定

（2.3.1）牢固树立“安全第一”的思想，在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。

（2.3.2）在超过2米高处操作时，必须使用梯子，双脚需同时踏在梯子上，不得单脚踩踏，并保证梯子下方有人把扶，以免摔伤。

（2.3.3）在清理开、关设备设施时，不得用湿手湿布接触电源插座，以免触电。 　　
    （2.3.4）合理使用各种器具，以免造成损坏，科学使用各种清洁药剂，以免污染、腐蚀公共设施、保洁器具或对人体造成伤害。　　
    （2.3.5）应熟练掌握保洁器械使用方法，在不会使用机器时，不得私自开启或关闭机器，以免发生意外事故。

（2.3.6）保洁人员应做到自我防护，工作时需戴好胶皮手套，清洁完毕应尽快洗手。

（3）工程部人员岗位工作职责

工程部岗位分为主管（兼综合维修人员）、职员（兼综合维修人员），主管对会馆工程管理工作负直接责任。

（3.1）综合维修人员岗位职责

具体负责会馆内各类设备及资产的维护、维修工作，安排好下属的各项工作，制定并落实工程相关的各项操作流程和规章制度，如安全检查制度、日常报修制度、工具管理制度、机房管理制度、电气设备安全操作规范、能耗控制制度等。负责具体工作主要包括：协助空调的维修保养；协助电梯的维修、保养；各管道维修（给排水）、鱼池及景观的维护；各部门申请的安装工作；检查主管道、排污道的畅通工作；负责会馆各区域门、桌、凳的维修保护工作；各类会议、展览及交流活动的横幅悬挂；会馆内突发事件的处理。

负责设备机房、空调、供暖、给排水、水处理、消防泵房、配电室、各类灯光、机房、高压室的运行记录、水、气的抄报与监督，电路整改、巡检线路及维修保养工作。

负责电话及线路、电视及线路、网线架设、投影、日常电器、音响室的日常维护与保养，会馆的灯光音响、监控设备及后台消防、办公室电脑及相关办公设备的维护保养。

（4）消防中控主管岗位工作职责

（4.1）负责建立健全消防管理等各项安全管理制度，以及各类安全管理应急预案和消防台账。

（4.2）负责消防中控室设备及值机员的监督管理，并做好值机员的技能培训和资质考评工。

（4.3）负责跟消防维保公司沟通，对各种消防器材及设备进行定期维护和检查。

（4.4）负责监督检查本单位各部门消防工作落实情况。

（4.5）负责本单位员工消防知识宣传和专业技能培训工作。

（4.6）负责对本单位内部施工现场消防安全管理和检查工作的落实。

（4.7）负责本单位监控和中控所有消防安全管理工作。

（4.8）负责在一定范围内组织本单位各部门进行消防演习，每年不得少于2次。

（4.9）负责本单位消防建设改造前期沟通，协助专业公司参做好设备安装、调试、验收各个环节的工作。

（4.10）保证消防设施设备的有效性和可靠性，与消电检公司合作，提前作好消防设施的年检工作。

（4.11）负责会馆备用钥匙管理以及领用登记工作。

（4.12）负责核验中控员的证件。

（5）综合部人员岗位工作职责

（5.1）综合部主管岗位职责

（5.1.1）协助物业经理制定部门各项规章制度及管理流程，并督促执行。

（5.1.2）做好物业办公用品、易耗品的申领、授权采购及管理，做好记录。

（5.1.3）负责整理会馆日常运维资料，及时归档工作。

（5.1.4）及时传达中心领导要求。

（5.1.5）负责整理台湾会馆物业人员的月度考勤，并在月底汇总后上报中心。

（5.1.6）监督管理部门员工的仪容仪表，保证制服整洁，仪表端庄、行为得体。

（5.1.7）负责做好部门员工礼仪礼貌的培训

（5.1.8）负责办理员工入职、离职、解聘等手续、节假日值班排班工作及每周员工倒休的统计工作。

（5.1.9）管理台湾会馆物业员工的个人资料档案。

（5.1.10）将活动接待单及活动要求下发各部门主管，在中心授权后负责对接活动事宜，按照要求进行分工；并与活动方签署场地使用协议、收取押金。

（5.1.11）完成责任区内每日巡查工作（上、下午各一次）。

（5.2）综合部职员岗位职责

（5.2.1）负责综合部卫生区域整理工作。

（5.2.2）负责来访人员的接待讲解工作及每周会馆对外开放时的讲解工作。

（5.2.3）负责物业例会的记录工作。

（5.2.4）负责做好会议活动服务保障工作（如茶水、话筒、纸笔夹、纸巾盒、桌签等）。

（5.2.5）负责贵宾室、茶楼、台胞之家、重点区域卫生间等与接待服务相关的物品准备工作，并整理与物业相关的文件资料。

（5.2.6）定期检查、清理综合部各项物资。

（5.2.7）协助部门主管完成每周巡查问题的落实整改工作。

3.服务明细

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京台湾会馆 |  | 四合院 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 3889.17 平方米。 | 见“（2）保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 3889.17 平方米。 |  |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 370 （首层） 平方米。 | 见“（2）保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖 391 平方米、 石材 1295 平方米、 地胶板 249 平方米、 地板 97 平方米、 地毯 780 平方米、 | 见“（2）保洁服务”“（3）工程部岗位职责” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆 1782 平方米、 墙纸 87 平方米、 木饰面 2391 平方米、 石材 533 平方米、 金属板 42 平方米、 | 见“（2）保洁服务”“（3）工程部岗位职责” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆 538 平方米、 格栅 141 平方米 | 见“（2）保洁服务”“（3）工程部岗位职责” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌 15 个、 会议椅 30 个、 投影机 2 个、 话筒 15 个等相关设施的数量 | 见“（2）保洁服务”“（3）工程部岗位职责”“（5）综合部岗位职责” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 列明会议室总数量 6 个及总面积 780 平方米 | 见“（2）保洁服务”“（5）综合部岗位职责” |
| 多功能厅 | 室内设施说明 | 会议桌 50 个、 会议椅 100 个、 投影机 2 个、 话筒 15 个等相关设施的数量 | 见“（2）保洁服务”“（3）工程部岗位职责”“（5）综合部岗位职责” |
|  | 多功能厅数量（个）及总面积（㎡） | 列明多功能厅数量 1 个、 总面积 362 平方米 | 见“（2）保洁服务”“（3）工程部岗位职责”“（5）综合部岗位职责” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 列明卫生间数量 6 个、 总面积 92 平方米 | 见“（2）保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 列明各垃圾存放点位置、 面积 2.92 平方米、 数量 1 个 | 见“（2）保洁服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 货梯数量 1 台、 客梯数量 2 台 客梯的功率 10 千瓦、是否在质保期内是否在质保期内：是，否 | 见“（3）工程部岗位职责” |
|  | 空调系统 | 中央空调形式，例如空气源空调系统、水冷空调系统、多联式空调系统等 中央空调总功率 226 千瓦、是否在质保期内：是，否 立式单元式空调的数量 4 台、总功率 25 千瓦、是否在质保期内：是，否 壁挂式单元式空调的数量 台、总功率 11 千瓦、是否在质保期内：是，否 | 见“（3）工程部岗位职责” |
|  | 采暖系统 | 采暖系统形式，例如地采暖、散热片 采暖系统的构成 采暖设备的数量 93 台、 总功率 6 千瓦、 是否在质保期内：是，否 | 见“（3）工程部岗位职责” |
|  | 给排水系统 | 给排水系统构成，例如潜水泵、集水井、污水处理设备等 给排水设备的数量 4 台、 总功率 12 千瓦、 是否在质保期内：是，否 | 见“（3）工程部岗位职责” |
|  | 消防系统 | 消防系统的构成 消防设备的数量 1 台、 是否在质保期内：是，否 | 见“（3）工程部岗位职责” |
|  | 供配电系统 | 高压柜、低压柜数量 55 个、 功率 430 千瓦 | 见“（3）工程部岗位职责” |

注：此表格详细列出了不同建筑物的物业管理指标项及其明细。

4. 验收标准

参考国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GB/T 43542-2023

5.物业管理服务人员需求

（1）核心岗位最低配备数量：物业经理1人，综合部主管1人，工程主管1人，保洁主管1人，消防主管1人；

（2）其他岗位最低配备数量：综合部2人，工程部2人，保洁部5人（至少1名男士）；

（3）人员稳定性和培训要求：投标人须制定完善的人员招收、招聘来源方案、人员稳定性保障措施服务方案、考核方案及人员培训方案，根据项目特点招聘招收物业管理专业人才，定期组织人员培训及考核。培训合格后才能上岗，确保所有上岗人员都能物业管理专业能力并降低上岗人员流动率。管理人员持证上岗率、特种设备持证上岗率、安全管理人员持证上岗率、员工安全管理培训合格率、员工培训合格率均需达100%。

（4）物业服务各岗位人员配备标准一览表

| 岗位名称 | 人员配备标准 |
| --- | --- |
| 物业经理 | 相关专业毕业，具有专科（含）及以上学历；年龄 50 岁（含）以下；具有 5 年（含）以上写字楼或办公楼物业管理经验。 |
| 综合部主管 | 具有专科（含）以上学历，年龄 40岁（含）以下；身高165以上，五官端正，形象气质佳，普通话标准，具有 3 年以上（不含3年）写字楼或办公楼物业管理经验。具有很好的综合组织协调能力、指挥能力、解决问题能力。 |
| 综合部职员 | 具有专科（含）以上学历，年龄20-35岁，身高165以上，五官端正，形象气质佳，普通话标准，有会务服务、展览讲解经验者佳。 |
| 工程主管 | 具有专科（含）以上学历，年龄 50 岁（含）以下；持有工程相关专业中级（含）及以上职称证书，熟悉物业的各种机电设备、设施的维护及维修工作。有 8 年以上（不含）相关工作经验。 |
| 工程部职员 | 具有中专（含）以上学历，年龄 50 岁（含）以下；持有工程相关专业初级（含）及以上职称证书，熟悉物业的各种机电设备、设施的维护及维修工作。能够胜任水电工、木工、瓦工、油工等土建综合维修性工作。 |
| 保洁主管 | 身高 1.55米以上，女性，成熟稳重，身体健康，品德良好，年龄 50 岁（含）以下，具有 3 年以上（不含3年）的办公楼保洁工作经验。要求中标人承诺：进场前提供具备有效期内的《北京市从业人员健康证明》。 |
| 保洁员 | 身高 1.55米以上，身体健康，品德良好，初中及以上学历，年龄 45 岁（含）以下，保洁以女性为主（至少含1名男性），相貌端正，具有 1 年以上办公楼保洁工作经验。进场前提供具备有效期内的《北京市从业人员健康证明》。 |
| 消防主管 | 具有专科（含）以上学历，年龄 50 岁（含）以下；持有《 一级消防工程师》《消防设施操作员》《注册消防工程师》等及以上职称证书，了解消防管理等各项安全管理制度，熟悉各种消防器材消防中控室设备操作。具有5年以上的消防管理工作经验。 |

政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。