- 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 呼吸重症监护智能系统 | 1 | 否 | 3年 |
| 2 | 2-1 | 呼吸机 | 1 | 否 | 6年 |

- 二、商务要求

- 1.交货时间和地点：

- 1.1 交货时间：合同签订之日起90日

- 1.2 交货地点：北京市呼吸疾病研究所指定地点。

- 2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”。

- 3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 4.质保服务：

1、维保期：本合同项下设备产品、配套产品、零配件以及软件的维保期详见“采购标的（货物需求一览表）”，自双方共同全部签署《医疗设备验收报告》的次日开始计算。

2、维保期内乙方提供7天/周×24小时/天全天候维保服务。乙方在接到甲方通知（电话、书面、传真等方式均可）后的 8小时内到现场并维修成功，恢复正常使用。若乙方不能 8小时内修复产品至正常使用，乙方应无偿提供备用机供甲方使用至产品恢复正常使用为止。

3、维保期内，乙方应提供每月一次的定期预防性巡检、检测及维护、保养服务（具体方案见本合同附件），并在服务完成后3日内，乙方向甲方提供巡检、检测及维护、保养明细清单和报告，并加盖乙方主体公章，经使用科室护士长及责任工程师签名确认提供了该服务后，交甲方物资器械中心档案室保存。

4、维保期内，乙方承担人工费、交通费、运费、税费、零配件费、软件升级、数据恢复等全部费用。乙方提供的零配件应当是产品原厂家生产的或是经其认可的，全新、未使用、未维修过的，不存在质量瑕疵和权利瑕疵。

5、乙方对缺陷产品提供保修、包换、包退服务；对产品中的软件提供升级服务，乙方应当在软件版本更新后的24小时内告知甲方并在甲方要求的时间内完成免费软件升级服务，升级后的软件性能和条件等不能低于升级前。

6、维保期结束前，双方和生产商代表共同对产品进行全面检查并形成检查报告，乙方对产品进行修复保养。维保期满后，若甲方委托乙方继续维保，乙方只收取配件合理的成本费，免收工时费、交通费、运费等费用，双方签订书面维保协议。后续维保协议除乙方收取合理的配件费用外，其他条款沿用本协议。维保期满后，乙方仍然应当为甲方提供不低于十年的维保服务和零配件的供应。

- 7.须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

8、乙方提供的售后服务人员需具备相关技术能力及资质。乙方提供的售后服务人员负责处理甲方因使用本合同项下产品而出现的各种问题和售后服务。

- 9、甲方不能正常使用产品达24小时，维保期按照不能正常使用时间的5倍顺延。故障时间累计达10日，甲方有权委托第三方维保或者要求乙方退货或者换货。甲方选择第三方维保的，乙方应向甲方及该第三方无条件公开技术参数、密码、源代码等数据资料，因此支出的维保费等费用由乙方承担。甲方选择退货或换货的，乙方应在接到甲方通知后10日内完成退货或换货。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市呼吸疾病研究所配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

- 2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

## 01包：

## 品目1-1：呼吸重症监护智能系统

（1）用途：

本系统支撑构建呼吸专病数据、智能分析、临床应用、疗效评估、科研转化、优化迭代的一体化临床应用闭环。临床应用层面，针对呼吸重症患者开展早期风险筛查、病情动态监测，为临床诊疗提供智能化辅助决策依据；质控管理层面，实现呼吸重症诊疗质量自动化管控，规范诊疗流程；科研层面，提供智能化科研支撑，助力临床数据挖掘分析。本产品旨在持续优化呼吸重症诊疗方案，改善诊疗质量，提升重症患者救治成效。

（2）技术参数：

▲Ⅰ、呼吸重症专科数据平台

建设遵循国家医疗健康信息互认标准（如HL7、FHIR、国家电子病历共享文档规范）的呼吸重症专科数据中心，整合院内呼吸重症及围术期全流程数据（从入院到手术再入科），根据患者病程时序进行数据整理、规范化处理等处理。

①标准规范体系：制定数据存储标准（基于国家电子病历基本数据集、国家标准及行业标准）和数据交换接口标准。

②数据库建设：整合呼吸重症业务系统数据，支撑监测预警、智能决策、质控及科研工作，具备明确对接范围、数据时效要求及数据库选型方案的能力。

③数据采集：支持结构化、半结构化、非结构化数据的批处理和实时采集，支持主动采集、中间表/视图、WebService等多种方案。

④数据整理：提供字段映射、过滤、替换、计算、验证、合并/拆分等功能，结合临床案例说明整理方法，保障AI预警模型准确性。

Ⅱ、人工智能早期预诊模型

通过构建以实际临床数据训练的人工智能模型对脓毒症等危重症进行早期预警和识别诊断，识别风险程度，剖析风险来源和重症患者病理生理变化原因。支持小时级调度，实现时序性预测及评估。进行模型性能评估以及临床测试，并在实际应用中实现持续的自我迭代优化。具体包含以下模型：

▲①重症肺炎模型：模型需整合患者个体信息，以预测重症肺炎的发生概率，并揭示驱动风险动态变化的重要因子。需描述具体设计功能，配产品截图及证明材料。

▲②ARDS（急性呼吸窘迫综合征）模型：模型需预测患者ARDS未来发生的概率，需提示导致风险变化的重要因子。需描述具体设计功能，配产品截图及证明材料。

③ Sepsis（脓毒症）模型：模型需具备实时监测患者是否发生Sepsis，输出风险曲线以辅助医生关注风险突变和持续高危现象，洞察影响风险的重要因子。需描述具体设计功能，配产品截图及证明材料。

④AKI（急性肾损伤）模型：模型需具备诊断患者是否发生AKI并区分AKI类型。需描述具体设计功能，配产品截图及证明材料。

▲⑤MODS（多器官功能障碍综合征）模型：模型需监测患者各项脏器风险水平，预测未来发生≥2个脏器风险的概率。需描述具体设计功能，配产品截图及证明材料。

Ⅲ、风险感知与智能决策系统

建立患者全方位监测体系，实时掌控患者生理病理信息，按照时序性调度规则自动计算重症专业评分。对患者各个信息系统、各种设备、各个时刻的监测和诊疗数据进行整合，可视化呈现患者多维度病情变化。结合人工智能模型对患者数据进行分析及预测，进行危重症早期预警，剖析风险来源和重症患者病理生理变化原因，辅助医生选择诊疗方案。包括以下部分：

▲①患者数据多维分析，整合涉及呼吸重症全病程的各系统数据，进行科学组合和呈现，形成病程的同时反映干预后结果的变化。需描述具体设计功能，配产品截图及证明材料。

②设备数据实时监控，根据患者实际上机情况，动态展示患者当前连接设备的实时运行数据与关键生理参数。支持监控的设备包括但不限于：呼吸机、监护仪。需描述具体设计功能，配产品截图及证明材料。

③AI大数据驱动风险管控，支持预测高危病种风险，追踪风险演变趋势和来源。支持小时级调度，实现时序性预测及评估；支持利用大语言模型监测病情进展，评估病情、预测未来走向并提供分级诊疗建议。提供可定制化的专业评分。需描述具体设计功能，配产品截图及证明材料。

④病程交接与智能回顾，支持撰写交班记录，提供便捷的数据写入和模板管理功能。监控交班完成情况并形成交班总结，支持选择多种形式输出。需描述具体设计功能，配产品截图及证明材料。

▲Ⅳ、综合质控系统

满足国家卫健委临床重症质控和医院内部管理要求，自动输出定制化质控报表，具备质控指标的分析功能，根据质量问题定向追溯患者和具体环节。支持定制统计分析维度，完成科室整体情况的评价。具体包含以下部分：

①质控报表，质控报表的统计内容和计算方法应满足国家卫健委标准，支持按照任意月份、季度、半年、整年快速统计质控报表，支持自动统计和手动编辑，具备快速查询医院近期重症相关指标的能力。支持查看与统计结果相关的病例明细，可输出。配产品截图及证明材料。

②质量细节分析，支持监控各个质控指标变化趋势，统计不达标患者占比，对不达标部分进行分层分析并剖析原因；能够追踪患者并进行多种条件的筛选和导出。配产品截图及证明材料。

③全科数字监控中心，提供全科管理分析评价工具，对各维度病情数据和治疗结果进行监控。支持定制统计分析维度，完成科室整体情况的评价管理。需描述具体设计功能，配产品截图及证明材料。

Ⅴ、科研辅助系统

基于呼吸重症数据库，提供数据检索与自助分析功能，配可视化工具，实现个性化查询，能访问和筛选关键科研数据。具备各种条件联合检索功能，根据科研的要求导出需要的数据格式。除患者全病程的基础数据以外，还能支持对模型和评分的特征及标签类数据的提取。提供临床数据整理、分析、挖掘和建模等持续的数据服务，需包含如下部分：

①数据检索，具备临床全流程全系统指标的个性化查询功能，能筛选业务范围并对指标设置值域，进行多种条件组合搭配。支持对文本、时间、数值等数据类型的检索；支持对单病种和重症评分的业务查询。能够按照检索条件生成结果，并支持查看全病程数据。配产品截图及证明材料。

②数据导出，支持数据导出，自定义导出范围。形成导出记录，能查看导出进度并支持查看检索条件，可以重复下载，对导出记录进行管理。配产品截图及证明材料。

（3）配置要求：

| 序号 | 产品功能模块 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能早期预警及复杂场景决策模型，包括重症肺炎、急性呼吸窘迫综合征（ARDS）、脓毒症(Sepsis)、急性肾损伤(AKI)模型、多器官功能障碍综合征（MODS）等 | 套 | 1 |
| 2 | 风险感知与智能决策系统 | 套 | 1 |
| 3 | 综合质控管理系统 | 套 | 1 |
| 4 | 呼吸重症科研辅助系统 | 套 | 1 |
| 5 | 支持上述人工智能模型和应用系统运行的配套工作站，参数如下：X86架构工作站，物理核心数量≥8核，内存容量≥128GB，硬盘总存储容量≥4TB，采用企业级硬盘，配置为RAID5或RAID1阵列。 | 台 | 2 |

## 02包：

## 品目2-1：呼吸机

（1）用途：用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持

- （2）技术参数：

1.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

2.电池续航时间1块电池≥5.5小时。

3.呼吸机整机重量≤7kg。

4.高性能涡轮，峰值流速≥280L/min。

▲5.可与监护仪模块集成，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示，可通过台车集成输注泵。

6.无消耗型氧传感器。

7.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

8.具备彩色触摸控制屏≥10英寸，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数。

9.具有屏幕亮度自动调节功能

▲10.具有关机状态下电量显示功能

11.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

12.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

二、环境适应性要求

1.防尘防水等级≥IP34，最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。

2.工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

三、呼吸模式及功能

1.具备模式：控制/辅助通气模式和同步间歇指令通气；持续气道正压通气模式/压力支持通气、双水平气道正压通气、压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式、心肺复苏通气模式等。

2.高级模式：容量支持通气、气道压力释放通气；自适应分钟通气等

3.配备无创通气模式和氧疗模式。

4.呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度。

5.具备增氧、吸痰、吸气保持功能。

6.具备内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

四、设置参数

1.潮气量：20ml—4000ml

2.吸气压力：1—80 cmH2O

3.呼气末正压：0—50 cmH2O

▲4.吸入氧浓度：21—100%

5.吸气时间：0.1—10s

6.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

7.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

8.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

9.氧疗流量：2—80L/min

五、监测参数和报警

1.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等。

2.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间、CO2—时间波形、SpO2—时间波形等。

3.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

- （3）配置要求：

| 序号 | 中文名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 主机 | 套 | 1 |
| 2 | AC电源 | AC电源线+AC适配器 | 套 | 1 |
| 3 | 气源软管 | 氧气软管 | 套 | 1 |
| 4 | 减压阀 | 减压阀 | 套 | 1 |
| 5 | 氧浓度监测 | 非消耗型氧传感器 | 台 | 1 |
| 6 | 插件箱 | 插件箱 | 套 | 1 |
| 7 | 通气模式 | A/C+SIMV+PS+DuoLevel+CPRV+PRVC | 套 | 1 |
| 8 | 高级通气模式 | VS+APRV+AMV | 套 | 1 |
| 9 | 无创+氧疗模式 | 无创通气模式+氧疗模式 | 套 | 1 |
| 10 | 辅助功能软件 | 脱机+肺保护功能 | 套 | 1 |
| 11 | 呼吸回路套装 | 成人/管路附件包+流量传感器+过滤器/重复性（带积水杯） | 套 | 1 |
| 12 | NIV面罩 | 重复性面罩（中号） | 套 | 1 |
| 13 | 氧疗鼻导管 | 成人氧疗鼻导管（中号） | 套 | 1 |
| 14 | 模拟肺 | 成人模拟肺 | 套 | 1 |
| 15 | 台车 | 台车 | 台 | 1 |
| 16 | 储物篮 | 储物篮 | 套 | 1 |
| 17 | 转运监护模块 | 转运监护模块 | 套 | 1 |

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

- 4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提

- 供，但须注明查询方法及来源)。

- 5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

- （2）采购标的需满足的服务期限要求

- 1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

- 2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

- （1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- （2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发

- 布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- （3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- （4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、

- 震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- （5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。