## 北京工商大学统筹推进“工商一体化”、对接“首都所需”教学科研设备更新项目（食品第二部分）06包、08包、11包公开招标公告（二次）

## 一、项目基本情况

1.项目编号：11000026210200165337-XM003

2.项目名称：北京工商大学统筹推进“工商一体化”、对接“首都所需”教学科研设备更新项目（食品第二部分）

3.项目预算金额：826.56万元、项目最高限价（如有）：826.56万元

4.采购需求：

06包采购需求：

| 包号 | 分包预算 （万元） | 标的序号 | 标的名称 | 分项预算 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 271.86 | 1 | 电子鼻 | 70 | 1 | 设备用于模拟人的嗅觉系统,快速无损采集识别建立样本的特征气味指纹图谱，对样品风味品质进行评价、判断。 | 否 |
|  |  | 2 | 圆二色谱仪 | 139.96 | 1 | 测量功能:圆二色光谱、紫外光谱、荧光圆二色谱及荧光各向异性谱 | 否 |
|  |  | 3 | 微生物高通量筛选工作站 | 61.9 | 1 | 基于液滴微流控技术开发的微生物高通量筛选工作站有多个模块组成，可以实现对环境菌群在单细胞水平上进行分离培养。 | 否 |

注:投标人的投标报价不得超过本包预算金额、本包最高限价、采购包预算金额，分项报价不得超过单项标的分项预算金额，否则投标无效。

08包采购需求：

| 包号 | 分包预算 （万元） | 标的序号 | 标的名称 | 分项预算 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 42 | 1 | 自动乳化循环系统 | 42 | 1 | 1、可调压力范围：0-1800bar 2、均质级数：一级均质 3、均质阀材质：陶瓷均质阀 4、压力模块的材料：SAF2507特种双向不锈钢，经过超声波探伤检测 | 否 |

注:投标人的投标报价不得超过本包预算金额、本包最高限价、采购包预算金额，分项报价不得超过单项标的分项预算金额，否则投标无效。

11包采购需求：

| 包号 | 品目 | 标的名称 |  | 数量 | 子项预算金额（万元） | 分项预算金额 （万元） | 采购包预算金额（万元） | 简要技术需求或服务要求 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 全自动蛋白移动纯化系统 |  | 1 | 65 | 65 | 512.7 | 采用高压设计：支持选择小粒径填料；具备不少于9个出入口的旋转阀分配可安装≥8根吸附分离柱、4台恒流柱塞计量泵连接而成。 | 否 |
|  | 2 | 高通量显微高光谱成像仪 |  | 1 | 125 | 125 |  | 光谱范围400-1000nm；光谱波段≥224；光谱分辨率≤5.5nm；光谱采样率2.7nm。 | 否 |
|  | 3 | 原位低温蛋白改性系统 | 蒸汽爆破改性系统模块 | 1 | 49 | 65 |  | 公称容积:0.405L；工作压力:≤2.0MPa；蒸汽发生器:1台 | 否 |
|  |  |  | 低温等离子改性系统模块 | 1 | 8 |  |  | 中心频率：约10KHz；频率可调范围：5～20KHz；调制脉冲频率：1～1000Hz可调； | 否 |
|  |  |  | 超声分散改性系统模块 | 1 | 4 |  |  | 频率: 20-25 KHz；显示方式: 7英寸TFT触摸屏；功率: 1000 W（20W-1000W可调） | 否 |
|  |  |  | 干燥系统模块 | 1 | 4 |  |  | 功率：2500W；电压：220V,单相,50-60Hz；最小出风温度：40℃(与溶剂的沸点有关) | 否 |
|  | 4 | 激光共聚焦显微镜 |  | 1 | 257.7 | 257.7 |  | 所有激光器的激光输出均由声光控制器(AOTF)控制，整合后进入扫描头系统，一键开启，避免多通道引起的串色风险，确保光路输出的稳定性和准确性 | 否 |

注:投标人的投标报价不得超过本包预算金额、本包最高限价、采购包预算金额，分项报价不得超过单项标的分项预算金额，否则投标无效。

5.合同履行期限：合同签订生效后6个月内交付

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：本项目6包、11包不专门面向中小企业预留采购份额；本项目8包专门面向中小企业采购，预留中小企业份额 42 万元。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： 无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购包的政府采购活动；为某一采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

3.2.2通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：2026年5月18日至2026年5月22日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4. 售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年6月11日9点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。（采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

《在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；

《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）；

《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2. 本项目的招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 北京工商大学

地    址：北京市房山区良乡大学城

联系方式：李老师，010-81353689

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际贸易有限公司

地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：黄琳、苏旭、刘绍锋、闫炳旭、沈添玉、郑捷、孙权、连博，010-85343444、010-85343371

3.项目联系方式

项目联系人：黄琳、苏旭、刘绍锋、闫炳旭、沈添玉、郑捷、孙权、连博

电      话：010-85343444、010-85343371