# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 光学显微镜 | 16 | 否 |
|  | 1-2 | 三目光学显微镜 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 男性头、颈、躯干模型 | 1 | 否 |
|  | 1-4 | 豪华型两性躯干模型 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 骨盆测量计 | 2 | 否 |
|  | 1-6 | 豪华型膝关节功能模型 | 1 | 否 |
|  | 1-7 | 膝关节腔穿刺术训练模型 | 1 | 否 |
|  | 1-8 | 腰椎穿刺训练模型 | 3 | 否 |
|  | 1-9 | 胸腔（背部）穿刺训练模型 | 3 | 否 |
|  | 1-10 | 豪华型两性背部开放躯干模型, 28部分 | 1 | 否 |
|  | 1-11 | 人体肌肉模 | 1 | 否 |
|  | 1-12 | 股动脉穿刺模型 | 1 | 否 |
|  | 1-13 | 吸氧模型 | 3 | 否 |
|  | 1-14 | 导尿模型 | 3 | 否 |
|  | 1-15 | 留置胃肠管模具 | 1 | 否 |
|  | 1-16 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 1 | 否 |
|  | 1-17 | 智能宝宝模型 | 1 | 否 |
|  | 1-18 | 婴儿腰椎穿刺模型 | 1 | 否 |
|  | 1-19 | 高级婴儿动脉穿刺训练手臂模型 | 1 | 否 |
|  | 1-20 | 高级婴儿全身静脉穿刺训练模型 | 1 | 否 |
|  | 1-21 | 关节腔穿刺模型 | 2 | 否 |
| 2 | 2-1 | 达芬奇机器人升级模块 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 在线虚拟诊疗平台案例升级项目 | 1 | 否 |
|  | 3-2 | 可视化ECMO&CRRT模拟人 | 1 | 否 |
| 4 | 4-1 | 小儿重症超声探查诊疗仿真训练系统 | 1 | 否 |
|  | 4-2 | 牙科模拟训练仪 | 1 | 否 |

二、商务要求

1.交货时间和地点：

1.1 交货时间：合同签订后30日内。

1.2 交货地点：采购人指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：

详见“拟签订的合同文本”。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.质保服务：

01包：6年

02包：5年

03包：5年

04包：5年

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院配置教学设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

01包：

品目1-1：光学显微镜

（一）用途：普通染色的切片观察，明场观察，用于临床诊断及教学工作。

（二）技术参数

1、工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2、主要技术指标

2.1  生物显微镜

▲2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构

尺寸为：≤120 x 135mm；行程为：≥75mm（X）x 30mm（Y）

2.1.3  调焦机构：具备粗调限位，可以进行张力调节。

2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.≥ 1.25

2.1.5  照明系统：≥20000小时寿命LED光源

▲2.1.6  双目观察筒：瞳距调整范围≥48-75mm， 倾斜角度30°，具有屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≤435 mm，视场数≥20

2.1.7  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘。

▲2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13）

2.1.10  防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

2.1.11  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

品目1-2：三目光学显微镜

（一）用途：可用于普通染色的切片观察，以及临床诊断、科研教学常规显微检验工作。

（二）技术参数

1、工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2、主要技术指标

2.1  生物显微镜（正置）

▲2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度：140mm，机械固定载物台, (W × D):≤ 220 mm × 160 mm；移动范围 (X × Y)≥ 75 mm × 50mm，载物台XY 移动可锁定。

2.1.3  调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；具备粗调限位；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5μm。

2.1.4  聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；

2.1.5  照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时。

▲2.1.6  三目观察筒（可安装连接成像系统）：

瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；

目镜：10X，视场数20；分光：100/0或0/100。

2.1.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。

2.1.8  物镜（放大倍数：40X-1000X）：

平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D18.5mm）10X（N.A.≥0.25 W.D10.6mm）、40X（N.A. 0.65 W.D0.6mm）、100XO（N.A.1.25 W.D0.13mm）

2.1.9  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃,机座为防震机座。

品目1-3：男性头、颈、躯干模型

1.男性头、颈、躯干模型可拆分为13部件

2.显示男性人体内脏器官的位置及头部解剖的形态和构造，表现呼吸、消化、泌尿，生殖

等主要人体解剖系统，

3.头颈半侧显示颅骨、咬肌、颞肌等结构，眼眶内有眼球，在头颈部作矢状切面，示鼻腔、

口腔、喉腔、喉室、声门裂、甲状旁腺

4.胸腔内的两肺额状切面显示肺内结构，心脏作冠状解剖，表示左右房室的构造异同，心

脏血管有上下腔静脉、肺动静脉、主动脉，供讲解大小血液循环应用

5.模型包含：躯干、头2件、脑、肺2件、心2件、胃、肝、肾、胰和脾、肠。

6.材质：PVC材料

品目1-4：豪华型两性躯干模型

1.两性躯干模型可拆分为23部件

2.显示两性人体内脏器官的位置及头部解剖的形态和构造，表现呼吸、消化、泌尿，生殖

等主要人体解剖系统

3.头颈半侧显示颅骨、咬肌、颞肌等结构，眼眶内有眼球，在头颈部作矢状切面，颅腔容

纳脑的半球，示鼻腔、口腔、喉腔、喉室、声门裂、甲状腺

4.胸腔内的两肺额状切面显示肺内结构，心脏作冠状解剖，表示左右房室的构造异同，心

脏血管有上下腔静脉、肺动静脉、主动脉、供讲解大小血液循环应用

5.胸盖显示女性乳房外形及解剖状，带胸骨，脊椎露在外面，其中一段脊椎可拆下，女性

子宫中含有一胎儿。

6.模型包含：躯干、女性胸腔盖、头、眼球、脑、脊椎神经、肺2件、心2件、肝、肾、

胃2件、肠4件、男性生殖器官2件、女性生殖器官带胎儿3件。

7.材质：PVC材料

品目1-5：骨盆测量计

1.材质：为不锈钢，坚固耐用且可重复消毒。

2.量程与精度：常见总长29.5cm-35cm，测量范围通常为 0 - 45cm，精度通常为 0.1cm（即 1mm）。

品目1-6：豪华型膝关节功能模型

1.膝关节附肌肉韧带模型以正常右膝关节进行设计，展现了股直肌、股外侧肌和股内侧肌肉、股骨、腓骨、髌骨和胫骨的骨头、前十字韧带等解剖结构。

2.尺寸：自然大

3.材质：PVC材料

品目1-7：膝关节腔穿刺术训练模型

1.采用高分子材料，皮肤和肌肉分层清楚，具有完整的膝关节解剖结构，体表标志明显。

2.模拟真实，临床感觉强，关节穿刺的阻力与真实人体相似。

3.具有智能评估系统，穿刺部位正确有指示灯显示，操作正确可抽出关节腔内积液，可注入模拟药液。

4.可反复进行穿刺，标准的穿刺体位，具有逼真的进针感。

5.可一个单向阀向滑囊内反复注入液体，模拟滑囊液。

品目1-8：腰椎穿刺训练模型

1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。

2.腰部可以活动，操作者一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，脊柱可尽量后凸增宽椎间隙，完成穿刺。

3.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管、髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触及。

4.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。

5.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感，突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现，注入液体模拟硬脊膜外麻醉；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。

品目1-9：胸腔（背部）穿刺训练模型

1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。

2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。

3.叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。

4.可进行的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。

5.操作正确可抽出胸腔积液。

6.采用高分子材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。

7.电子监测：穿刺位置错误有语言提示。

品目1-10：豪华型两性背部开放躯干模型, 28部分

1.两性躯干模型（豪华背部开放式带胸盖）可拆分为28部件，

2.男女生殖器可互换，详细再现了内脏器官细节构造及人体各大系统结构和人体躯干及背部肌肉的基本结构，并且在每一个器官或结构部位都标示了数字

3.模型部件包括：

大脑：1；小脑：1；眼球：1；左右肺：4；食管：1；肝和胆囊：1；胃：2；心脏：2；胰脾十二指肠：1；肾盖：1；男性内外生殖器：4；女性内外生殖器：4；大肠小肠带盲肠盖：2；躯壳：1；胸椎：1；胸腹盖带胸腺：1

4.材质：PVC材料

品目1-11：人体肌肉模

1.人体全身肌肉附内脏模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等29部件组成，

2.显示头颈部、躯干部、上下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构。

3.尺寸：自然大

品目1-12：股动脉穿刺模型

1.仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实，呈仰卧位。

2.体表标志明显：肋弓下缘、剑突、腹直肌、脐、腹股沟、 髂前上棘、髂嵴，均可明显感知。

3.采用高分子材质。

4.模型带有体外循环装置：可方便的将模拟血液注入到模型中，可模拟动脉搏动。

5.股动脉穿刺练习：仿真病人可触摸股动脉搏动，穿刺进针落空感明显，穿刺成功后可有逼真的动脉搏动和压力感受，血液有喷射感。

6.股静脉穿刺练习。

7.可反复进行练习，皮肤、血管可更换。

品目1-13：吸氧模型

1.模型为成人男性上半身，仰卧位，解剖位置标准，质地柔软，触感真实。

2.模型头颈部活动自如，可上下左右转动，支持仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法等手法开放气道，使口、咽、气管基本处于同一条线。

3.具备细腻的气道结构，可见模拟的牙齿、舌、悬雍垂、鄂弓、咽喉、会厌、声门、杓状软骨、甲状软骨、气道、双侧模拟肺等结构。

4.可使用临床真实口咽通气管、鼻咽通气管、喉罩通气管、气管插管、气管内导管或支气管内导管等设备。

5.支持经鼻或经口气管插管，正确操作插入气道，通气胸廓起伏。

6.具备仿生眼：一侧瞳孔散大，一侧瞳孔正常，可观察对比瞳孔的大小，可进行眼部结构示教。

7.可进行简易心肺复苏。

品目1-14：导尿模型

1.模型仿成人大小，可练习导尿的每个步骤。

2.内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部骨盆、膀胱等解剖结构，方便示教。

3.男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm。

4.导尿术：

1) 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感。

2) 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出。

5.膀胱冲洗。

品目1-15：留置胃肠管模具

1.模型为成年男性上半身，可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位。

2.解剖结构精确，包括牙、舌、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、膈、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构。

3.可进行气管切开术后护理。

4.胸腹部为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程。

5.洗胃术：经口（鼻）洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法。

6.胃肠减压术、胃液采集术。

7.鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术。

8.操作完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出。

9.瞳孔示教：瞳孔缩小演示有机磷类中毒。

10.带有灯光显示：指示灯演示胆总管、十二指肠曲部、胆囊体、胆囊底解剖位置。

11.青年或老年可选。

品目1-16：高级儿童心肺复苏模拟人

1.执行标准：美国心脏学会（AHA)国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)最新指南标准。

2.操作方式：训练模式。

3.检查颈动脉反应：挤压手捏球，可模拟颈动脉搏动。

4.人工手指位胸外按压显示报警：

1)儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm。

2)按压深度不足、过大时则指示灯显示及错误的报警。

5.模拟标准气道开放。

6.人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

1)吹入的潮气量＜150ml~200ml＜的指示灯显示及报警。

2)吹入的潮气量在150ml~200ml 之间正确指示灯显示。

3)吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

7.操作周期：按压与人工呼吸30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作。

8.操作频率：100-120次/分。

9.工作状态：采用外接电源。

品目1-17：智能宝宝模型

1.仿真婴儿模型，质感逼真，四肢灵活，活动、弯曲符合生理曲度。

2.可语音提示脉率。具有肛温测量功能，可语音实时提示体温。

3.具备6种模式，分别为：正常、饥饿、过饱、尿湿、发热、恐惧，不同场景的设置能够模拟出真实状态下婴儿的表现特征。

4.在不同的场景下，可通过测肛温、喂奶、爱抚、更换尿布、擦浴等操作使其进入其他状态。

5.在正常状态下，随着时间的推移，婴儿自动进入尿湿或饥饿状态，喂奶一段时间后会进入过饱状态。

6.男婴、女婴任选。

品目1-18：婴儿腰椎穿刺模型

1.仿照婴儿真人大小，侧卧于硬板床上，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，双手抱膝，腰背尽量向后弓起，模拟腰穿体位。

2.骨性标志准确：棘突间隙、髂后上棘明显。

3.穿刺部位：3-4腰椎间隙。

4.手感真实，进针突破感强，穿刺正确有模拟脑脊液流出。

5.配有备用椎管。

品目1-19：高级婴儿动脉穿刺训练手臂模型

1.根据婴儿右手臂的真实尺寸设计而成，骨性标志明显。

2.可挤压手捏球，模拟桡动脉搏动，进行穿刺。

3.可进行桡动脉穿刺。

4.可进行抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生。

5.可更换皮肤和动脉血管。

品目1-20：高级婴儿全身静脉穿刺训练模型

1.婴儿全身静脉分布。

2.可练习头颈部静脉、右臂的肘正中、头静脉及手部的静脉穿刺注射。

3.左腿的大隐静脉、小隐静脉的注射、输液（血）的穿刺练习。

4.右腿的股静脉穿刺练习。

5.挤压手捏球，可摸到四肢动脉搏动。

6.气管插管操作练习。

7.可进行鼻饲管、胃管的插管练习和抽吸练习，同时可进行鼻饲管的固定护理等操作。

品目1-21：关节腔穿刺模型

1. 此模型为成人右下肢一部分，包含完整的足及踝关节，关节可适当活动，方便穿刺。

2. 解剖结构精确：包含神经、血管、肌腱。

3. 真实模拟皮肤、肌肉、血管、神经组织的穿刺感，达到对跖趾关节、莫顿氏神经瘤、跗管、跖腱膜、跗骨窦、足跟部滑囊、踝关节（胫距关节）的软组织注射练习技能。

4. 如果穿刺正确，与模型相连的控制盒上会相应的亮灯。

5. 模型模拟真实的皮肤，柔软有弹性，可更换。

02包：

品目2-1：达芬奇机器人升级模块

一、用途

主要用于对外科医师进行手术机器人的操作技能培训和常见术式模拟教学。提供多模块、高仿真的虚拟手术环境，涵盖缝合、子宫切除、前列腺切除及胆囊切除术等内容，帮助医师熟悉机器人手术操作、提升手术熟练度、减少实际操作风险。

二、技术指标

（一）缝合训练

▲1.系统中须具备独立的缝合训练，提供≥5个独立的缝合训练任务，包含但不限于：垂直缺损缝合、横向缺损缝合、连续缝合、间断缝合、缝合练习。每个训练任务均可进行完整过程操作，用以训练手术机器人下的多孔及单孔缝合.（此功能需投标人提供设备实景图片进行佐证并提供厂家承诺函）

2.系统提供“虚拟导师”或可视化符号指导学员如何进行正确操作，辅助学员独立完成练习。

（二）前列腺切除手术

▲1.可模拟手术机器人前列腺切除手术过程，须提供不少于15项独立训练任务，训练内容包括：膀胱颈分离、神经血管束分离、膀胱尿道吻合。每个训练内容下须包含组织探查训练、指导操作训练、独立任务训练、小组团队训练项目。（此功能需投标人提供设备实景图片进行佐证并提供厂家承诺函）

2.系统提供步骤性教学辅助功能，至少包括视频指导、解剖认知辅助、任务指导训练等。

3.可模拟操作不当引起并发症，至少包括器官受损、出血。

4.须提供不少于17个指导视频，其中临床视频指导内容不少于15个。必须包含的指导视频内容有：尿道膀胱吻合术、膀胱颈分离、后壁分离、膀胱取下、盆内筋膜开口、侧蒂和神经血管束分离、尖端分离与尿道切口、精囊和输卵管分离、前列腺与直肠之间后平面创建、侧神经血管蒂分离、DVC结扎和尖端分离、后壁重建和尿道膀胱吻合术。

▲5.操作结束后，系统提供详细的评估报告，报告内容须包含：训练总时间、器械的移动次数、距离、镜头距离、器械不在视野范围内的总时间、次数及长度、不必要的缝针次数及最佳深度内的缝针百分比等。评估报告附带学员学习曲线图。（此功能需投标人提供设备实景图片进行佐证并提供厂家承诺函）

（三）胆囊切除术

1.可进行完整的机器人胆囊切除术训练，包括但不限于胆囊牵引、粘连松解、Calot三角的解剖与暴露、实现安全关键视野、夹闭并离断胆囊管和胆囊动脉、胆囊切除与取出。

▲2.提供≥3个胆囊切除手术训练任务，包括简单的胆囊切除术、急性胆囊炎、急性胆囊炎（指导）。（此功能需投标人提供设备实景图片进行佐证并提供厂家承诺函）

3.可模拟胆囊周围的大量粘连、短胆囊管和双胆囊动脉等临床难度较大的解剖结构。

4.可模拟各种并发症和紧急情况，包括但不限于胆囊管和胆囊动脉损伤、胆囊穿孔等。

5.在模拟手术过程中，训练者可通过荧光成像模式安全地解剖胆管。

（四）子宫切除手术

1.要求可模拟子宫切除全程手术，能够训练以下手术步骤：抬宫，分离上茎，分离膀胱，暴露以及分离子宫动脉以及阴道切开术。

2.提供多种模拟临床手术器械，至少包括抬宫器、PK分离钳、单极弯剪、抓钳。

3.可提供不少于4个独立训练任务，每个任务下均具备病人病史描述及此项任务的训练目标。

▲4.可提供不少于3例操作指导视频，内容须包含：输尿管分离教程、膀胱松懈术教程、阴道切开教程。（此功能需投标人提供设备实景图片进行佐证并提供厂家承诺函）

5.能够模拟并发症，当操作不当时，可造成尿道损伤、子宫动脉出血。

6.可进行团队训练操作。

三、主要配置

1、机器人手术升级模块软件：1套

03包：

品目3-1：在线虚拟诊疗平台案例升级项目

一、项目现状

在线虚拟诊疗平台升级项目主要围绕增加虚拟诊疗病例及功能，增加包含单路径多病程病例300份，多路径多病程病例100份。另外升级案例编辑平台及互动式教学平台，辅助老师及学员进行临床思维案例进行课堂教学及考试训练。

二、系统基础配置

1、系统架构

1.1厂家需提供云端服务器，保障系统稳定性与安全性，无需医院专人维护及专用场地。

1.2系统基于B/S架构搭建，遵循Web2.0标准，运用 HTML、CSS 实现前端界面展示与良好交互体验，结合PHP技术保障后端强大逻辑处理与数据管理能力，可以跨平台使用。

2、多终端访问

2.1 PC网页端：提供完整功能访问入口，适配主流浏览器。方便复杂操作与详细信息展示，如完整的病例数据查看、教学资源管理、思维过程数据可视化展示等。

2.2 移动APP端：针对 iOS 和 Android 系统分别开发部署，确保性能与稳定性，适应不同设备特性与用户习惯。

2.3 微信小程序：可以通过扫码或搜索即可快速进入，实现核心功能便捷访问，如快速开始案例训练、查看学习进度与成绩等，便于分享传播，适合碎片化学习与交流。

2.4须原生支持鸿蒙操作系统，运行安全稳定，符合国产化操作系统采购规范要求。

3、云端服务器参数要求

### 3.1厂家需提供云端服务器支撑系统运行，无需医院配置本地服务器、专用机房及专人运维；服务器需采用多可用区分布式部署架构，支持弹性扩缩容，保障系统稳定性与业务连续性。

### 3.2云端服务器需具备高稳定性保障，服务可用性≥99.99%，支持 7×24 小时不间断运行；具备自动故障转移、负载均衡及数据多副本备份能力，单节点故障不影响整体服务运行，数据持久性≥99.99%。

### 3.3系统性能需满足教学场景并发需求：支持≥【1000】名用户同时在线访问与操作，核心业务接口平均响应时间≤200ms，峰值场景响应时间≤500ms，保障虚拟诊疗操作流畅无卡顿。

### 3.4云端服务及系统需符合医疗行业安全合规要求，已通过网络安全等级保护三级测评，可提供有效测评报告；配套访问控制、数据加密（传输 / 存储）、入侵检测、日志审计等安全防护能力，满足医疗数据安全管理规范。

4、所有病例诊断应当符合ICD-10标准。

三、机构与用户管理

1、机构管理

1.1管理后台可设置机构信息，如医院名称、学校名称、机构简介等。管理员可查看机构所有用户，可通过姓名、科室、部门等快速查找。

1.2医院可配置医院科室、部门、岗位等标识，医学院可配置学校部门、岗位、子学院、教研室等标识。

2、人员管理

2.1可以自主添加或批量导入人员信息，通过身份类型、科室、专业、姓名、手机号、账户状态等单个或多个组合条件进行学员信息查询。

2.2 可针对老师账号设置业务角色，开放对应业务功能。可导出人员EXCEL表单。可维护和查看信息档案，含个人学习、考试、课堂记录。

四、资源库管理

1、案例资源管理

案例库配置不少于400份病例资源，包含单路径多病程病例300份，多路径多病程病例100份，可用于临床思维训练和考核，病例具备病例解析。

1.1单路径多病程案例资源

1.1.1厂家提供不少于300份单路径多病程完整案例（同时包含问诊、查体、辅检、诊断、治疗）的清单，案例至少涵盖26个专科，包括但不限于儿科、儿外科、耳鼻喉科、风湿免疫科、妇产科、感染科、骨科、呼吸内科、急诊科、精神科、康复科、口腔科、泌尿外科、内分泌科、皮肤科、普外科、全科医学科、神经内科、神经外科、肾内科、消化内科、心血管内科、胸心外科、血液内科、眼科、重症医学科等专科。同一病种可提供多个不同并发症/病情的案例（提供截图及案例清单并加盖投标人公章）

1.1.2案例涵盖10种以上的案例训练模式。（提供截图并加盖投标人公章）

1.1.3 所提供的案例均支持实战演练模式、问诊专项、查体专项，既支持完整的诊疗流程练习，也支持问诊、查体等专项基础训练。所有案例逻辑设置合理，案例素材不涉及病人隐私，不存在法律纠纷。

1.2 多路径多病程案例资源

1.2.1厂家提供不少于100份多路径多病程完整案例（同时包含问诊、查体、辅检、诊断、治疗）的清单，案例至少覆盖内科、外科、妇产科、儿科、急诊、全科等六大科室。（提供截图及案例清单并加盖投标人公章）

▲1.2.2每个案例至少包含两条路径（最佳处置操作走向的最优路径和对患者病情不做任何有效处置的自然演变路径），每条路径至少包含两个病情变化阶段（两个病程以上），模拟不同疾病阶段的关键处置及发展轨迹。（提供截图并加盖投标人公章）

1.2.3系统支持设置影响病情变化的关键处置，可配置多个满足条件或排除条件；支持设置案例不同路径的总分值。（提供截图并加盖投标人公章）

1.2.4案例依据最新相关疾病诊疗指南标准，以真实案例信息为基础进行优化改编。学员接诊过程中，如果学员操作正确，患者病情走向好转的路径，如果未操作正确的关键项目，患者病情走向其他路径。患者病情变化的走向，系统页面以路径图的形式展示，易于操作理解。还原真实的临床过程，实现真正意义上的多路径、多病程、多结局的虚拟病人。案例素材不涉及病人隐私，不存在法律纠纷，可供机构挑选用于学员自主学习、教师安排作业、考核和课堂教学等多种使用场景。

2、案例内容管理

2.1 厂家提供案例编辑系统，编者可以从公共案例库中直接复制案例到私有的案例库，结合教学、考核需求进行案例修改，快速生成新的专属案例。（提供截图并加盖投标人公章）

2.2自定义编辑案例，按步骤依次填写案例内容。编辑过程中，快捷导入问诊模版，一键录入常见问诊问题。快捷导入医嘱模版，一键录入科室对应的常用诊断、治疗项目。导入病程模版，一键录入病程信息。可将案例中编好的问诊或医嘱项目及病程内容添加到私有模版保存。通过数据复用和自定义组合包，提高编辑效率。

▲2.3 编者可以评分设置，各评价维度的分值，包含诊疗安全、诊疗路径、准确诊断（首要诊断、其他诊断）、病史采集（问诊、查体、辅检）、治疗决策、控费意识。满分设置100分，用饼状图的形式展示各维度比重；单个或批量设置操作项权重，权重系数可配置大于0小于等于10的数值，最多支持2位小数。问诊、查体、辅检、治疗等操作项均可设置系数。权重系数的数值越大，代表项目重要程度越高。此类项目是在疾病诊疗进程中发挥关键作用、需要予以格外关注。教师可根据疾病特征和考察重点，自定义配置，从而准确衡量学生临床思维成熟度和综合应用能力。（提供截图并加盖投标人公章）

2.4案例编辑完成后，可跳转至网页端诊室界面体验接诊。预览学员诊疗操作界面展示效果。对于已完成编写的案例，编者老师可自主用于教学及考试，提升教学灵活性与案例实用性。

3、题库管理

▲3.1支持管理员通过网页或移动端便捷创建并管理考试；系统支持在同一场考试中，融合理论试题、临床思维评估、护理思维测评及技能操作考核等多种考试类型，实现综合能力考核；支持智能识别录题，自动识别试题文本中的题干、选项、答案、难度、解析内容，并转换成系统标准格式，智能识别文本中的不规范内容，给出相应的错误提示；支持题型包含A1A2、A3A4、B1、X、案例分析等；支持自动选题组卷，根据试题分类、试卷难度、题型、题量分类自动组合成试卷；支持知识点组卷，支持一级知识点、二级知识点、三级知识点等不同抽题分类组卷；支持考试过程中取消/恢复考生考试资格。（提供截图并加盖投标人公章）

五、自主训练

1、案例训练内容

1.1 单路径多病程案例训练内容

1.1.1 选择训练模式后，可按专科、适用人群（本科生、住院医师、专科医生、基层医师）进行案例筛选。选择案例后，进入接诊页面。

1.1.2工作站显示病房场景、患者形象、操作倒计时、患者电子档案。支持通过电子档案查看患者信息，含患者主诉、病情介绍、既往史、病史资料等内容。

1.1.3 系统需要完整模拟临床诊疗操作过程。学员可根据自己对病人病情的了解，对虚拟病人进行问诊、体检、辅助检查、诊断和治疗等操作。

1.1.4 系统需要提供快速问诊。学员可以通过重点问诊了解患者病情、收集病史信息。问诊信息以对话形式显示。

1.1.5 案例可配置基于大语言模型的全开放式AI语音问诊，语音方式提问，具备极强的自然语言语义识别能力，可无障碍进行高质量的医学临床问题对话交流（AI语音问诊结果返回时间1-2秒）。（提供截图并加盖投标人公章）

▲1.1.6 系统可根据不同年龄段和性别的虚拟病人设置独特的音色（女生、男生、可爱童声、纯真童声）和情感元素，营造真实、生动的医患交流情境，显著提升交互的逼真度与沉浸感。同时，根据不同案例实际情况，便捷的修改提示词，使AI问诊能契合多样化的个性化需求。系统AI问诊评分，在问诊结果评价中清晰呈现问诊关键词的命中情况，帮助用户把握问诊质量。（提供截图并加盖投标人公章）

1.1.7 系统需提供重点查体。查体部分包含病人所有可查体部分的信息分类，可根据病人情况，选择重点查体部分信息，在相对有限地时间里进行有针对性的思考，培训临床思维能力。查体结果支持图片、文字、音频、视频等反馈形式。

1.1.8 系统需提供结合病史采集结果、查体结果，添加或修改诊断。通过搜索关键词或拼音首字母的方式，搜索合适的诊断进行添加，并关联诊断依据。已添加的诊断也可随时删除或转为鉴别诊断项。

1.1.9 学员需要根据病人情况选择合适的辅助检查。辅检结果支持图片、文字、音视频展示，检查单结果支持表格形式展示。

1.1.10系统需提供搜索添加诊断，同时与实际临床场景保持一致。添加诊断支持添加首要诊断和鉴别诊断，可随时添加和修改。

1.1.11添加诊断时，能极为便捷的关联问诊、查体、辅检所获取的结果，作为支持依据。可在支持依据与无关依据间迅速切换，以匹配不同诊断情境的需求。对于添加鉴别诊断时，同样可无缝关联问诊、查体、辅检结果，这些结果既能充当支持依据助力诊断的确立，亦能作为排除依据助力排除干扰选项，并且能够在支持、无关、排除依据之间灵活快捷地转换，从而为鉴别诊断提供全面、多维度的分析基础。尤为突出的是，针对同一个诊断，可全面涵盖多个病程的操作项并将其作为关联依据，确保诊断及诊断依据的判断紧密贯穿于整个诊疗过程的始终，形成完整、系统的临床思维链条。同时，系统通过诊断和鉴别诊断相互转换，从操作体验上提升思维的连贯性和灵活性。

1.1.12虚拟病人需展现多个病程，学员对虚拟患者给予治疗后，进入新的病程。学员需要根据患者新的情况继续对病人进行治疗，直到最后治疗结束。（提供截图并加盖投标人公章）

1.1.13系统可通过诊疗操作触发事件，进行客观题考核，支持单项题、多选题、判断题等。

1.1.14 诊疗过程中可随时查看诊疗日志，问诊、查体、辅检、诊断、治疗等记录。

1.2多路径多病程案例训练内容

1.2.1 系统需提供按门诊部、住院部、急救中心等划分训练场景，通过专科适用人群（本科生、住院医师、专科医生、基层医师）进行案例筛选。选择案例后，进入接诊页面。

1.2.2工作站需要展示诊疗场景、患者形象、操作倒计时；显示患者姓名、年龄、接诊地点、病情描述等患者信息。通过电子档案查看患者信息，包含患者主诉、病情介绍、既往史、患者资料等内容。接诊模拟完整临床诊疗操作过程，不限制操作步骤和顺序。

1.2.3系统基于大语言模型的全开放式AI语音问诊，重点问诊了解患者病情、收集病史信息，AI语音问诊，语音方式提问，具备极强的自然语言语义识别能力，可无障碍进行高质量的医学临床问题对话交流（AI语音问诊结果返回时间1-2秒）。系统可根据不同年龄段和性别的虚拟病人设置独特的音色（女生、男生、可爱童声、纯真童声）和情感元素，营造真实、生动的医患交流情境，显著提升交互的逼真度与沉浸感。同时，支持根据不同案例实际情况，便捷的修改提示词，使AI问诊能契合多样化的个性化需求。AI问诊评分，在问诊结果评价中清晰呈现问诊关键词的命中情况，帮助用户把握问诊质量。

1.2.4系统需提供重点查体。查体部分包含病人所有可查体部分的信息分类，可根据病人情况，选择重点查体部分信息，在相对有限地时间里进行有针对性的思考，培训临床思维能力。

1.2.5医嘱包含实验室检查、影像学检查等检查类医嘱，以及临床诊疗、药物治疗、手术、转诊、健康宣教等临床处置医嘱。学员需要根据病人情况选择合适的辅助检查或处置。医嘱价格展示、检查结果回报等，保持与临床真实场景一致，强化训练实的战价值。

1.2.6辅检结果支持图片、文字、音视频展示，检查单结果支持表格形式展示。

1.2.7 添加诊断支持添加首要诊断和其他诊断，不限制添加时间，支持随时添加和修改。支持添加等效诊断。

1.2.8系统支持疾病全流程演变，学员对虚拟患者给予治疗后可以看到患者的病情演变。推进时间，病情的演变根据学员对病人的治疗方案不同而走向不同的情况.（提供截图并加盖投标人公章）

1.2.9通过诊疗操作触发事件，进行客观题考核，支持单项题、多选题、判断题等。

1.2.10诊疗过程中可随时查看诊疗记录，包含问诊、查体、医嘱清单、检查	结果等记录。

1.3 CTA训练内容

1.3.1系统需提供快速问诊。学员可以通过重点问诊了解患者病情、收集病史信息。问诊信息以对话形式显示。

1.3.2查体部分包含病人所有可查体部分的信息分类，可根据病人情况选择重点查体部分信息，添加系统外的其他查体项。

1.3.3诊断需要提供按照层级筛选或搜索添加及添加系统外的其他诊断。

1.3.4 辅检、治疗需要按照层级筛选或搜索添加，添加系统外的其他辅检和治疗项。

1.3.5各考站诊疗结果分析支持得分查看、各项得分明细、各类型操作结果、操作对比分析。

2、训练成绩分析

2.1 临床诊疗能力分析，学员学习结束后，可以查看自己在此次诊疗过程中的表现，包含诊疗得分。诊疗能力分析以雷达图形式展示，包含准确诊断、病史采集、诊疗安全、控费意识等能力维度。

2.2系统支持展示学员各能力维度的表现分析，对于表现不佳的维度，评语标红高亮区分，提醒学员重点关注。多路径案例支持案例诊疗路径图预览（包含案例所有路径），并高亮标记最优路径和学员实际诊疗路径。（提供截图并加盖投标人公章）

2.3展示示学员经过病程的关键处置，学员可比对查看是否命中关键处置，帮助学员快速查看缺漏的重点操作。（提供截图并加盖投标人公章）

2.4系统提供诊断及鉴别诊断分析、问诊、查体、辅检、治疗分析等，提供参考指南来源等信息展示，帮助学生深入学习了解不同疾病的诊疗方法。

2.5记录学员所有诊断、问诊、查体、辅检、治疗等诊疗操作，对比标准操作进行分析，便于学员了解自己的正确、错误及遗漏操作。并展示各操作项对应整体学员的操作占比，帮助学员反思学习。

2.6 记录学员的所有诊疗操作，并上传至服务器，生成诊疗日志，用于了解学员知识的掌握程度。

2.7 查看标准操作，含最优路径及对应的关键处置、诊断及诊断分析、各病程的标准操作和禁忌操作项。

3、训练记录

3.1 系统记录学员的案例自主学习记录，统计学员不同案例的接诊次数、最高分及平均得分。以时间轴形式展示每次诊疗用时及得分结果，直观呈现学习历程和进步趋势。此外，学员可便捷的查看每次接诊的详细评价内容和操作明细，对比不同阶段思维方式的变化，思考存在的问题和改进方向，从而实现对诊疗细节的精细化回顾和反思。

六、考试管理

1、临床思维在线研讨

1.1系统提供多种角色发起研讨，老师和学生都能发起研讨，在权限设置上支持根据用户类型定义可发起研讨的案例。研讨可应用于考试、教学、竞赛、日常讨论等多种场景中。

1.2参与研讨人员不限制人员类型和身份，当发起研讨后，支持分享给任何人参加，增加了开展研讨的便利性。

1.3研讨设置

1.3.1支持通过小程序创建研讨及进行研讨数据分析。创建研讨可添加多个案例，及使用多种案例模式（单路径多幕：问诊专项、查体专项等）；支持通过场景、适用人群、专科进行案例筛选，案例编号或患者主诉快速搜索案例。支持查看案例详情，包案例设计思路、患者信息、案例诊断、诊疗路径图。支持设置学员可随机完成其中一个案例或完成全部案例。可设置诊疗次数（允许学员多次诊疗同一个案例）。设置案例模式、是否考察鉴别诊断、是否考察诊断依据。可设置成绩显示得分或评级展示。支持实时观察研讨过程中每一个参与者的操作。支持查看学员整体表现，支持统计病例数、研讨人数、通过人数、通过率、最高分、平均分、评分分以上人数、平均分以下人数等数据；支持以雷达图从准确诊断、病史采集、体格检查、辅助检查、临床治疗、动态决策、控费意思等维度展示研讨整体表现；支持以饼图形式展示全局或单幕的项目完成比例及有效项目完成率。支持查看过程数据分析；支持查看案例完整路径图；支持查看案例诊断情况，包含学员诊断排名，各诊断下的学员明细，及标准诊断对比；支持通过数据总览，查看学员诊断情况及标准诊断，了解不同路径对应学员人数；支持切换病程，查看的学员人数（进行中、已完成），查看当前病程进入到下一个病程的触发条件（关键处置），查看问诊、查体、辅检、诊断、治疗的操作TOP5预览及数据明细，可细化到每个操作项对应的具体学员名单。支持查看学员成绩排名。（提供截图并加盖投标人公章）

1.3.2系统可设置研讨时间，支持立即开始或自定义时间两种模式。

1.3.3系统可设置诊疗时间，时间结束后，自动结束诊疗。

1.3.4系统可设置诊疗结果显示规则，可设置学员诊疗完成后立即显示、学员完成研讨后显示、本场研讨结束后显示。根据实际需要设置可查看得分的时机。

1.3.5系统可设置学员查看诊疗结果的规则，可设置允许查看操作分析或不允许查看。不允许查看操作分析适用于正规考试或竞赛，避免泄题，保障案例可重复使用。

1.3.6系统可设置成绩排名显示，如显示即研讨完毕后学员可查看自己在整场研讨中的成绩排名。

1.3.7系统可设置报名信息，除姓名外，可设置手机号、机构等报名信息，可设置必填或非必填。

1.3.8系统支持学员通过小程序扫码或输入研讨码参与考试，同时支持学员通过PC网页参加研讨，满足不同考试场景的要求。

1.3.9案例研讨整体分析，可查看全体学员的整体表现、平均分、完成情况；

1.3.10系统可查看每个学员的诊疗结果分析，含能力维度评价、操作分析及答案对照。

2、CTA在线研讨

▲2.1提供移动端小程序删除，老师、学员均可发起研讨，可设置划分不同用户角色可选择的研讨案例范围。创建研讨可选择四个不同的案例分别对应四个考站，通过搜索症状筛选案例，可以预览案例详情，包含第四站路径图；当设置报名信息时，除姓名外，可设置手机号、机构等自定义报名信息，可设置必填或非必填。在研讨过程数据分析，可实时观察研讨过程中每一个学员（参与者）各站的操作情况及对应操作人员。小程序端可查看例研讨整体分析，查看全体学员的整体表现、平均分、完成情况；第四站的案例完整路径图。了解不同路径对应学员人数、每个病程的学员完成数及病情关键处置，查看每个病程的具体操作项，查看各学员的诊疗结果和操作记录。（提供截图并加盖投标人公章）

2.2研讨可应用于考试、教学、竞赛、日常讨论等多种场景中。

2.3研讨设置

2.3.1 可设置研讨时间，支持立即开始或自定义时间两种模式。

2.3.2 可设置诊疗时间，时间结束后，自动结束诊疗。

2.3.3 可设置诊疗结果显示规则，可设置学员诊疗完成后立即显示、学员完成研讨后显示、本场研讨结束后显示。根据实际需要设置可查看得分的时机。

2.3.4可设置学员查看诊疗结果的规则，可设置允许查看操作分析或不允许查看。不允许查看操作分析适用于正规考试或竞赛，避免泄题，保障案例可重复使用。

七、教学管理

1、课程创建发布

1.1课程管理与临床思维训练深度结合，以案例训练为主线，贯穿课程各个环节（包括课前学习、课堂互动、课后作业）。

▲1.2系统支持自定义配置课程流程项目，包括课前通知、学员自评、课程介绍、操作视频学习、前测案例、前测结果分析、师生互动式教学、后测案例、课程总结、课程反馈等。支持选择案例，一键发布课程研讨（前测案例研讨、互动案例研讨、后测案例研讨）。支持学员自评与课程反馈通过问卷形式进行意见采集，系统提供内置问卷进行参考使用；支持教师查阅单个课程开展的具体情况，包含课前学习、课堂互动、课后作业等学员学情分析、学习数据汇总，支持研讨成绩导出；（提供截图并加盖投标人公章）

2、课堂互动

2.1学员通过移动端小程序加入课程并进行临床思维训练。教师可通过系统进行课堂授课。课件和研讨过程数据可以通过PC网页端整体全屏或分屏展示。可实时观察研讨过程中每一个参与者的操作，并查看案例完整路径图。支持显示路径跳转条件和路径变化情况。支持查看案例诊断情况，包含学员诊断排名，各诊断下的学员明细，及标准诊断对比。支持通过数据总览，查看学员诊断情况及标准诊断，了解不同路径对应学员人数。支持切换病程，查看的学员人数（进行中、已完成），查看当前病程进入到下一个病程的触发条件（关键处置）。支持查看问诊、查体、辅检、诊断、治疗的操作TOP5预览及数据明细，细化到每个操作项对应的具体学员名单。支持查看学员成绩排名（课程展示中可隐藏评价结果，不在大屏中直接展示）。支持查看单个学员的诊疗结果和操作记录。支持按操作项查看诊疗记录（预览已操作的项目，不直接显示结果是否正确）或按操作结果查看诊疗记录（可直接显示结果是否正确）。支持设置深色模式与字体放大模式。支持控制课程中是否开放学员在小程序内查看互动学习资源。（提供截图并加盖投标人公章）

八、配置清单：

1、在线虚拟诊疗平台升级系统：1套

2、教学门诊一体化设备：1套。（包含：主机1台、存储1套、广角定焦摄像头系统1个、麦克风1个、三脚架1个。）

品目3-2：可视化ECMO&CRRT模拟人

一、总体要求：

可视化ECMO&CRRT模拟人模拟成年男性标准外形，从头部到大腿上1/3位置，模拟ECMO和CRRT操作相关的人体主要心血管解剖结构，包括右侧颈总动脉、颈内静脉、左右股动静脉、心脏及上腔静脉、主动脉弓、升主动脉等解剖结构，满足ECMO和CRRT上机的血管穿刺置管及上机模拟运转操作训练需求。

二、详细功能：

▲1.模拟人基于真实成人CT数据进行三维建模制作，从头部到大腿上1/3，配置有右侧颈部血管、心脏结构、躯干及双侧股部等模块，配置自动循环泵，集成一体，模拟人的右侧颈部、胸部、双侧股区材质采用人体组织类似材质制作，具有人体组织类似的超声声学特性，支持任意超声设备在模块上直接探查获得仿真的超声图像。

▲2.模拟人插管部位有≥3处，为右侧颈部血管穿刺模块和双侧股动静脉穿刺模块，包括右侧颈内静脉、颈总动脉、及双侧股动静脉等。插管位置准确，可以真实的血管超声探查、消毒、铺巾、穿刺、导管鞘逐步扩张、穿刺置管、连接ECMO机运转等完整ECMO操作训练，颈部血管穿刺置管深度≥15cm，股动静脉置管深度可达30-40cm。

▲3.心脏的内部解剖结构，包括左心房、右心房、左心室、右心室、乳头肌、升主动脉弓、上腔静脉和下腔静脉等解剖结构，支持应用任意相控阵超声探头在模型上进行经胸廓心脏超声检查（TTE），获得对应的心脏超声切面，包括剑突下四腔心切面、心尖四腔心切面、心尖五腔心切面等。投标提供应用真实超声设备在模型上进行心脏超声检查的真实照片至少3张。

▲4.模拟人内置集成电动循环泵，仿真模拟人体血液循环，具有≥2种血液循环方式。

4.1正常模式：可以驱动血管内血液流动，可模拟人体血液循环工作，动脉系统血液流向远心端，静脉系统血液回流到近心端，可以通过旋钮调节搏动率快慢，模拟外周血管动脉脉搏频率及血流速度。

▲4.2 ECMO模式：进行ECMO插管置管后，调试到ECMO模式，模拟人通过穿刺管路连接ECMO设备，可以基于ECMO模式设备的驱动，仿生模拟ECMO运行时人体血液循环状态，包括血压增高，便于ECMO设备从静脉血管引血，经过ECMO设备氧合回流，可以回流到静脉血管或者动脉血管，形成ECMO血液循环回路。

▲5.配置有颈部和双侧股部血管穿刺透明模块，可以直接观察到颈部和双侧股部血管的解剖走形，可以进行ECMO的血管解剖学教学、超声基础技能教学和超声引导下血管穿刺过程的全过程监视，满足二维超声图像与三维立体空间的转化能力训练。

6.可进行ECMO的静脉-动脉置管（VA-ECMO）和静脉-静脉置管（VV-ECMO）两种插管模式的训练。

▲7.进行VA-ECMO或VV-ECMO置管后，可直接连接真实的ECMO上机进行模拟训练，可进行ECMO预冲，预冲完成后可以连接相应管路，运行ECMO设备，模拟ECMO过程。

8．连接ECMO设备运行开机，可以模拟体外循环，可调节脉率，可进行动脉管路压力管理训练。

9.可进行连续性肾替代疗法（CRRT）的穿刺置管术，包括经颈内静脉入路和双侧股静脉入路的中心静脉穿刺置管术，穿刺置管完成后可连接真实CRRT进行模拟操作训练。

10.支持进行CRRT置管后管路的日常护理训练，。

11.血管穿刺模块为可替换模块，配置肤色模块和透明模块，≥5套穿刺模块，穿刺后更换方便。

▲12.支持应用仿真模拟人进行院外ECPR病情评估、血管评估、穿刺置管、连接转运ECMO设备、转运、同步CRRT等ECPR完整流程训练需求。

13.模型具有液量观察窗，可以观察到自动泵模拟血液容量，配置有快速补液口，无需拆解模型，通过补液注射器连接即可快速补液，或者通过补液袋持续输注补液。

14.模型集成于一体，模型外形具有嵌入式搬运凹槽，可以方便ECMO模拟人院外急救转运、连接ECMO设备在救护车转运、急救室或者重症监护室病床救治等原位模拟训练，高度仿真模拟临床情景。投标时提供模型真实照片至少3张。

三、配置清单：

1、可视化ECMO&CRRT模拟人：1个

2、肤色血管穿刺替换套装：1套

3、透明血管穿刺替换套装：1套

4、红色超声模拟液：1个

5、专用补液器：1个

6、电源线：1根

7、航空箱：1个

8、使用说明书：1本。

04包：

品目4-1：小儿重症超声探查诊疗仿真训练系统

一、概述要求

1、可进行重症超声评估、神经阻滞可视化引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导

2、由模型、模拟超声机、模拟超声探头、一体化台车组成

二、模型功能要求：

1.模型依据真实儿童数据设计，具有头部、脸部、口腔、食道、胸骨、心脏及大血管等精准解剖结构

2.材质具有人体组织类似声学特性

3.模型为人体上半身外形，含头部、脸部、口腔、食道、心脏、胃部等解剖结构，口腔、食道、胃部均为中空状态；具有胸骨、肋骨等骨骼结构。​​

▲4.心脏含左心耳、左心室、右心室、左心房、右心房，二尖瓣（左房室交界）、三尖瓣（右房室交界）；具有部分心脏毗邻大血管：主动脉、主动脉弓、升主动脉、肺动脉、肺静脉、上腔静脉、下腔静脉，肺动脉瓣（右心室-肺动脉交界）、主动脉瓣（左心室-主动脉交界）；（提供系统功能截图并加盖投标人公章）

5.心房、心室及大血管内填充模拟血液；

6.心脏外周设潜在心包腔，灌注模拟心包积液。​​

7.材质具备人体组织类似密度、声速及声衰减特性，支持任意临床超声设备成像；

▲8.支持心脏相控阵探头经胸廓心脏超声检查（TTE）训练，含探头操作手法、图像优化及标准切面（心房心室壁中回声、心腔及心包积液液性暗区）辨识采集；含医患沟通、操作准备、探头置入、角度调整、多水平心脏切面获取及操作后处理等完整流程，具有真实手感；（提供系统功能截图并加盖投标人公章）

9.心包腔外置管道可快速填充液体，模拟不同程度心包积液及心包填塞；

10.支持超声引导下心包穿刺术训练，实时观察针尖位置（可注射液体确认定位）；

▲11.超声下可见心包积液液性暗区，支持深度及面积测量；穿刺成功后积液减少，超声下液性暗区深度和面积变小；（提供系统功能截图并加盖投标人公章）

12.耐用性：材质具优良延展性、弹性及修复性，可耐受20-22G穿刺针反复穿刺（≥1200次/平方厘米）

三、模拟超声机功能要求

1.具有显示器≥15英寸高分辨率LED 显示器，显示器可视角度≥170度

2.具有≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除等

3.无轨迹球设计：触控面板操作，防泼溅、防尘、防异物等

4.低平的物理按键，完全密封边缘，以最大限度地控制感染

5.可自定义物理按键≥3个

6.内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导

▲7.支持拓展组织多普勒组件、造影组件、弹性成像组件等高级功能（提供制造商参数承诺函并加盖制造商及投标人公章）

8.支持多种成像模式

8.1支持二维灰阶模式

8.2支持组织谐波成像技术

8.3支持穿刺针显影增强技术

8.4支持彩色多普勒模式

8.5支持能量多普勒模式

8.6支持脉冲多普勒模式（PW）

8.7支持连续多普勒模式（CW）

9.支持穿刺引导技术

9.1支持穿刺增强技术：支持凸阵探头、线阵按键探头

9.2可自动和手动两种方式调节穿刺针角度识别

9.3支持双幅对比显示

10.支持B模式成像

10.1支持组织谐波成像模式

10.2支持组织特异性成像

▲10.3支持多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵按键探头和凸阵探头（提供制造商参数承诺函并加盖制造商及投标人公章）

10.4支持斑点噪声抑制成像

10.5支持回波增强技术，提高心脏图像质量

11.支持彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

11.1支持高分辨率血流成像

11.2支持双实时同屏对比显示

11.3支持自动调节取样框的角度及位置

12.支持频谱多普勒成像

12.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率

12.2连续多普勒

13.支持测量分析和报告

13.1常规测量软件包

13.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

13.3神经专用测量软件包

13.4心脏功能专用测量软件包

13.5急重诊应用测量软件包

14.连通性和外部数据管理

▲14.1具备不少于4个USB 3.0端口（提供系统功能截图并加盖投标人公章）

▲14.2以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，可选择传输图像是否包含信息（提供制造商参数承诺函并加盖制造商及投标人公章）

15.一体化台车：支持液压升降，支持交流供电，具有收纳功能

16.模拟探头要求：具备凸阵探头、线阵按键探头、相控阵探头、小儿相控阵探头

品目4-2：牙科模拟训练仪

1．工作条件：

1.1每天可连续工作≥8小时；供气气压≥80PSI；具备独立供水系统（≥600ml独立供水水瓶一个）及独立废液收集系统（≥2000ml废液收集瓶一个）。

2．模拟治疗单元

2.1模拟治疗单元主体部分：台面为人造石或大理石台面，具备水气调节阀，可模拟临床真实牙椅功能进行水气状态调整，需要提供证明材料：投标人需要提供盖章的彩页或说明书。

▲2.2操控台：医生侧具备≥4个器械挂架，可放置高速手机、低速手机、洁牙机、三用枪等； 助手侧具备≥3个器械挂架，可放置强弱吸唾器和内置光固化机等；医生和助手器械挂架可左右互换，同时满足实现四手操作，完全真实模拟临床牙椅的器械架的结构及操作方法；每个器械挂架可调整角度，需要提供证明材料：投标人需要提供盖章的彩页或说明书。

▲2.3仿真躯体材质为聚乙烯，为整体铸型，躯体钢材厚度≥12mm，支撑并连接到柜体，仿真患者躯体的肩宽≤42CM，，需要提供证明材料：投标人需要提供盖章的彩页或说明书。

2.4仿真练习头颅支持多品牌的上下颌模型，支持多品牌牙齿。

2.5模拟治疗单元躯体附属部分：仿真头颅头盖采用高强度ABS材料制成，。能模拟真人后脑勺，后脑部分为封闭式，头盖采用铰链式翻盖，磁铁式闭合机构。主要支撑结构件为表面氧化处理的硬铝钣金 。面罩为高级硅胶，方便更换。

2.6口腔模拟治疗仪外观尺寸≤高700mm*宽380mm*长740mm（展开后≤1200mm）底座为≥12mm厚度钢材构造，底座钢材涂有聚酯粉粒保护层，5轮滚动，整机可移动，可折叠，方便收纳；配备≥2个储物柜，柜门需配置金属锁，需要提供证明材料：投标人需要提供盖章的彩页或说明书。

▲3．模拟躯体以气动弹簧驱动，可垂直升降≥480mm及做≥90°角度调节，可模拟牙椅椅背的动作，整机运行无需通电，只需通气即可进行模拟躯体升降、俯仰及学员进行操作练习，需要提供证明材料：投标人需要提供盖章的彩页或说明书。

4．医生椅：无接缝式椅垫设计，可调节靠背高度及腰椎承托，不锈钢压缩汽缸升降，五轮滚动。

5．手术灯：LED手术灯，学生可在不同牙位和角度进行口内操作。色温≥5,000K；亮度无极选择(8,000-25000LUX），投标人需要提供盖章的彩页或说明书。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7小时内解决合同设备的故障（重大故障除外），如重大故障需返厂维修的，应向买房提供质量合格且能高效正常使用的备机，并在接到买方通知后的 7 日内解决设备的故障。如果卖方未在上述时间内作出响应，则院方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

4.如供应商技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则院方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守院方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从院方的现场管理，如发生任何人身财产损害以及各种意外情况，均由卖方自行负责及处理，与院方无关，同时卖方派驻的人员无论与卖方是否存在劳动劳务关系，如给院方造成各种损失，无论与履行职务是否相关，卖方应承担赔偿等相关法律责任。

5.供应商应及时提供质量合格的维保服务，院方有权要求供应商撤换质保维修技术人员，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得院方同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。

6.供应商应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由院方签字确认，并在质量保证期结束后提交给院方。

7.如需返厂维修，供应商需在12小时内为院方提供备用设备。

8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

（4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3.采购标的的验收标准

3.1、采购标的的验收标准

详见“拟签订的合同文本”。