- 采购需求

- 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院实验室租赁采购项目 | 1项 | 三年 |

二、商务要求

1.采购项目交付或者服务的时间和地点：

1.1服务时间：合同签订后，自交付之日起，租赁期限3年。

1.2服务地点：位于北京地坛医院朝阳区京顺东街8号周边＜25公里；

2.付款条件（进度和方式）：租赁期内按季度支付，每季度第一个月支付当季度三个月房租。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

北京地坛医院位于朝阳区京顺东街8号，属三级甲等医院。因已有设备存放密集，此外现有建筑用电饱和存在一定的用电安全和生物安全隐患。另外，由于医院建筑限制，当前办公用地面积已远远无法满足需求，为保障我院开展高质量、高水平的需求，我院急需拓展用地。因而，医院拟租赁符合研究所使用需求的实验室，预计所需实验室面积约为1200m2。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

北京地坛医院所租赁实验室需要满足医院研究所的日常临床和基础生命科研实验工作所需。也需要符合国家和北京市管理部门对医院设置实验室时，所提出的各项规章制度中对实验室必备设施及所属建筑的要求，包括：《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）、《医学检验实验室基本标准（试行）》（国卫医发〔2016〕37 号）、《临床实验室生物安全指南》（WS/T 442-2024）。

首先，根据《临床实验室生物安全指南》（WS/T 442-2024）中：第5条——临床实验室设计原则及基本要求：

5.1 实验室选址、设计和建造应符合国家和地方的规划、建设、生态环境和卫生健康等主管部门的规定和要求。

5.2 实验室防火和安全通道设置应符合国家的消防规定和要求，必要时，应事先征询消防主管部门的建议，同时应考虑生物安全的特殊要求。

5.3 实验室的安全保卫应符合国家相关部门对该类设施的安全管理规定和要求。

5.4 实验室的建筑材料和设备等应符合国家相关部门对该类产品生产、销售和使用的规定和要求。

5.5 实验室应保证对生物、化学、物理和辐射等危险源的防护水平控制在经过评估的可接受程度内，防止对关联的办公区和外部环境造成危害。

5.6 实验室的走廊和通道应不妨碍人员和物品（包括大型仪器设备）通过。

5.7 实验室应设计并明确标识紧急撤离路线。所有房间的出口和紧急撤离路线应有明显标识，标识应能在黑暗中清晰可辨。

5.8 实验室房间的门应根据需要安装门锁，紧急情况时门锁应能快速打开。

5.9 实验室应根据需要在房间的入口处设置警示和进入限制。

5.10 实验室应评估生物材料、标本、化学品和机密资料等被误用、偷盗和不正当使用的风险，并采取相应的物理防范措施。

5.11 实验室应有专门的设计以确保存储、转运、收集、处理和处置危险材料的安全。

5.12 实验室内通风、温度、湿度、照度、噪声和洁净度等室内环境参数应根据工作需要，同时符合GB 50346-2011、WS 233-2017、T/CECS 662-2020规定和职业卫生等相关要求。

5.13 实验室应有防止节肢动物和啮齿动物进入的措施。

为采购人租赁的实验室应尽量满足上述生物安全实验室的临床实验室设计的基本要求。

其次，根据《临床实验室生物安全指南》（WS/T 442-2024）中：第6条——临床实验室设施和设备要求：

6.1 基本要求

6.1.1 实验室主入口应有进入控制措施。

6.1.3 实验室的门应有可视窗并可锁闭，门锁及门的开启应不妨碍室内人员紧急撤离；在不影响安全的前提下，有工作需要或需要保护隐私的房间可不设可视窗。

6.1.4 实验室入口处应有更衣条件，可设存衣或挂衣装置，应将个人衣物与实验室工作服分开放置，避免污染。

6.1.5 实验室的墙壁、天花板和地面应易清洁、不渗水、耐腐蚀、防火、防潮、表面光滑平整。地面应平整、防滑，不应铺设地毯。

6.1.6 实验室应有足够的空间和台柜摆放设备和物品。

6.1.7 实验室面积和高度应满足实验室设备、生物安全柜等的安装、使用、维护以及清洁要求，保证工作流程顺畅并符合工效学的原则和要求以及GB 50346的有关规定。

6.1.8 实验室应满足大型仪器设备搬运的需求，并为特殊需求设备设置局部隔离、防震、排热、排湿设施。

6.1.9 实验室应有存放备用物品的条件，不可在实验间大量存储备用物品。

6.1.11 实验室台柜等及其摆放应便于清洁，实验台面应防水、耐腐蚀、耐热和坚固。

6.1.12 实验室应根据专业领域和工作流程合理摆放实验设备、台柜、物品等，避免相互干扰、交叉污染，并应不妨碍紧急撤离和急救。

6.1.13 实验室温度、相对湿度应控制在适宜范围内，以满足生物安全和质量管理要求；消毒状态下，实验室的相对湿度应能满足消毒灭菌的技术要求。

6.1.14 实验室内应避免不必要的反光和强光。

6.1.17 应配备适用的应急器材，如消防器材、意外事故处理器材、急救器材等。

6.1.18 对操作有毒性、刺激性及放射性等物质，应配备相应的安全设施、设备和个体防护装备，并符合国家、地方的相关规定和要求。

6.2 通风系统

6.2.1 实验室应保证良好通风，可利用自然通风或机械通风。实验室应依据风险评估结果选择通风方式。

6.2.2 采用自然通风时，应设置可开启的窗户，并安装可防蚊虫的纱网。

6.2.5 若操作有毒性、刺激性、放射性的挥发性物质，应在风险评估的基础上，配备适当的负压排风柜。负压排风柜的管道应独立于建筑物其他公共通风系统的管道。

6.3 水电气系统

6.3.1 应在实验室靠近出口处设置洗手或手部消毒装置。洗手池水龙头开关宜采用非手动式。

6.3.2 进出实验室的液体和气体管道系统应牢固、不渗漏、防锈、耐压、耐温（冷和热）、耐腐蚀。下水管道应有防回流设计（如存水弯）。

6.3.3 应在实验室工作区配备洗眼装置，如洗眼器或洗眼瓶。必要时，应以风险评估结果为依据，在工作区配备紧急冲淋装置。

6.3.4 应有可靠的电力供应。必要时，重要设备（如生物安全柜等）应配置备用电源，供电时间应不少于30分钟。

6.3.5 应有可靠的接地系统，应在关键节点安装漏电保护装置；必要时，设监测报警装置。

6.3.6 应有足够的固定电源插座，避免多台仪器设备使用共同的电源插座。

6.3.7 应设置应急照明装置，照明时间应不少于60分钟。

6.3.8 应根据需要配备语音和数据通讯设备，如对讲机、电话机等。

6.3.9 若使用高压气体和可燃气体，应有安全措施，并符合国家、地方的相关规定和要求。

为采购人租赁的实验室应尽量满足上述生物安全实验室的临床实验室设施和设备要求。

2.服务内容及要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

采购人根据上述研究所的需求，和相关行业对医学、生命科学实验室的制度规范，提出为研究所提供的外租实验室需至少满足如下条件：

1）投标人严格遵守国家法律、法规和有关政策的规定。

▲2）租赁的实验室面积不应小于1200平方米。满足研究所目前的使用需求和未来业务发展需要。（需提供照片以及布局图或图纸）

▲3）租赁的实验室距离地坛医院本部（北京市朝阳区京顺东街8号）的距离应小于25公里。（需提供百度或高德地图证明材料）

▲4）租赁的实验室需具有生物安全实验室资质，设置生物安全I级实验室（BSL1、P1）和生物安全Ⅱ级实验室（BSL2、P2）。（需提供生物安全系统备案表）

5）租赁的实验室设置的生物安全Ⅱ级（BSL2、P2）具备能够升级为P2+实验室硬件条件或已经具备P2+实验室硬件条件，如：空气净化系统、气流单向循环设施、实验室缓冲隔断等。

▲6）租赁的实验室应配置必备的实验室用家具（包括实验室台面、通风橱、万向罩）和基础设施（氮气发生装置、紫外消毒灯等）。（需提供设备设施清单或图片）

7）租赁的实验室需满足已经实际使用2年以上10年以内。确保实验室的相关设施经历实际实验工作检验，确保实验室可靠能用，且损耗折旧程度较低。

8）根据《临床实验室生物安全指南》（WS/T 442-2024）和《医学检验实验室基本标准（试行）》（国卫医发〔2016〕37 号）要求，租赁的实验室需设置医疗废弃物暂存处具备污物和污水处理设施或有相应的处理措施，满足污水和污物消毒、无害化处理的要求。

9）根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）、《医学检验实验室基本标准（试行）》（国卫医发〔2016〕37 号）、《临床实验室生物安全指南》（WS/T 442-2024）的要求应有可靠的安全防护措施，人员能够进入实行可控管理。应配备安全设施，如监控摄像头、防火设备、入侵报警系统等，保障实验室安全。投标人须提供门禁系统，出入人员通过门禁才能进入外租实验室区域。

▲10）投标人具有卫生健康行政部门出具的“北京市病原微生物实验室及实验室活动备案通知书”。（需提供备案通知书）

▲11）投标人具有环境保护行政部门出具的“环境影响报告批复”或实验室环境评估“建设项目自主验收资料接收回执”。（需提供批复或资料接收回执）

12）在租赁期限内，投标人不得无故收回房屋，应保证出租房屋及其附属设施使用安全，招标人应爱护并合理使用其所承租的房屋及其附属设施，如因投标人未及时维修房屋、水、电及设备设施，造成影响招标人使用或居住安全等一切责任及经济损失由投标人承担。投标人应立即修复并予以经济赔偿。

13）如房屋内出现水、电、暖及外租实验室附属设备设施突发应急情况，投标人应在30分钟内进行处置，夜间应在2小时内赶到并进行处置。投标人应定期对外租实验室内供电、供水、供热设施进行巡视、维修，及时发现问题及时解决，避免安全隐患。

14）投标人应在本合同期内拥有房屋代管权限，如投标人代管权限到期或无代理权限等，应提前拟订房屋腾挪方案，以相应同标准房屋代替，同时由此给招标人产生的一切经济损失由投标人承担。

15）当发生紧急公共卫生事件时，投标人必须依照合同履行职责保证标的相对稳定及所提供的管理和服务的连续性，不得中断，不得借故终止合同，否则由此产生的一切损失由投标人承担。

16）投标人为代理房屋的，应对其所代理房屋的基础设施和管理人员负责，投标人与其所代理的房屋及服务管理人员之间产生的所有产权、经济、劳动、劳务纠纷由投标人全权负责，与招标人无关。如投标人处置不当，致使招标人承担责任的，招标人有权追究投标人的违约责任，按照招标人承担责任的两倍，由投标人承担违约责任。投标人及其代理的房屋、雇佣房屋管理人员应严格按照安全规程、规范作业，在作业期间造成人员伤亡、感染等事件一切责任和后果由投标人承担。

注：

①实验室环境评估报告是指由相关主管部门或其授权的第三方机构出具的报告；

②生物安全实验室资质是指：有北京市人间传染的病原微生物实验室生物安全管理信息系统中的备案生物安全实验室的资料（盖实验室所属单位或企业公章），或有在实验室属地的辖区或北京市级的卫健委或疾控中心备案的生物安全实验室批复文件。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限：3年

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人须提供有实验室对外租赁服务管理制度及方案。依照现有法律、法规建立针对外租实验室租赁以及消防安全、治安安全、设施设备维修、实验室环境维护治理等制定服务方案，以及应对突发事件的应急处置方案等。

实验室租赁位置应在北京地坛医院（朝阳区京顺东街8号）周边25公里范围内，房屋面积约1200㎡，租金费用含场地租金费用、实验室装修设施使用费用、资质设施维保等，和税金、物业费、管理费。

3.采购标的的验收标准

外租实验室租赁，按照采购需求实现的功能和目标对采购标的通过以下标准进行验收，包括房屋面积、租赁价格以及地理位置，和外租实验室的相关生物安全、环境资质，以及实验室的建筑和设施等。实验室房屋集中统一管理，环境设施须符合招标文件需求。

如投标人提供房屋不能满足验收标准，招标人可要求投标人更换实验室房屋，同时招标人有权不予接收房屋，有权解除合同。