# 采购需求

- 采购标的

1.采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年游泳池水质在线监控管理系统运行维护 | 1项 | 否 |

2.项目背景/项目概述

为确保本市公共卫生安全和我单位业务需要，我单位在本市设立了泳池水质在线监测点80个，对我市辖区内80家重点游泳场馆进行非现场实时监控,结合配套应用软件最终形成了北京市游泳池水质在线监控管理系统，系统在2014年建设完毕,并已正式运行。为了保障消费者的健康,加强游泳场所卫生监督力度,提高卫生监督的水平,弥补卫生监督人力的不足,开展了此项目。系统自2014年建设后，一直将游泳池水质在线监测系统应用软件部署在我单位信息中心物理机服务器上，自2022年完成系统入云后，转移到政务云服务器上进行部署。北京市游泳池水质在线监控管理系统为2022年北京冬（残）奥会等大型活动和常态化卫生监督业务提供技术保障服务，充分发挥了北京市卫生监督电子监管系统的作用，使我单位能实时、准确掌握重点游泳池场所的卫生指标，对游泳池水质进行了高效监测、监督，同时电子监管系统给监督员及游泳场所经营单位管理人提供了高效及时的水质预警，对游泳池水质的提升发挥了重要作用。

为确保在线监测系统稳定运行，现拟对北京市游泳池水质在线监控管理系统的相关在线监测点设备维护服务、应用软件维护服务、耗材等进行公开招标。项目内容包括针对本市的80个游泳池水质在线设备及应用软件进行维护保养，确保在线监测系统的有效运行，并起到监测预警作用。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：1年。

地点：北京市卫生健康委员会指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

参照合同文本中的付款方式及进度执行。

3.包装和运输

无。

4.售后服务（质保期）（如适用）

无。

5.保险（不适用）

无。

- 技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标。

为确保在线监测系统稳定运行，现拟对北京市游泳池水质在线监控管理系统的相关在线监测点设备维护服务、应用软件维护服务、耗材等进行公开招标。项目内容包括针对本市的80个游泳池水质在线设备及应用软件进行维护保养，确保在线监测系统的有效运行，并起到监测预警作用。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《公共场所卫生管理规范》（GB 37487― 2019）、《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）等。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

## 一、服务内容及需求

| 序号 | 服务项目 |  | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信服务费 | SIM卡流量信息费 | 所有设备的通信卡的包月费（24小时*365天不间断运行） | 月 | 960 |
| 2 | 游泳池水质在线监控管理系统现场设备维护 | 设备传感器校准 | 各分析仪流通池及比色腔专业净洗。 | 人月 | 8 |
|  |  |  | 手持快检设备同位置各参数检测。 | 人月 | 4 |
|  |  |  | 快检设备与现场设备检测值比对。 | 人月 | 2 |
|  |  |  | 问题分析仪归零初始化，最终标定值分析，数字量重置。 | 人月 | 2 |
|  |  |  | 分析仪光源聚光镜与感光窗口，电极玻璃体净洗擦拭。 | 人月 | 4 |
|  |  |  | 各分析仪专用标定液标定。 | 人月 | 16 |
|  |  |  | 数采仪的数据集中器的精确度信号发生器检查及标定。 | 人月 | 2 |
|  |  | 设备常规维护保养 | 结构外观的平稳度、密封等级、部件检查及处理。 | 人月 | 4 |
|  |  |  | 强弱电部分的电源、线路、设备、元器件检查，安全隐患排查与排障。 | 人月 | 10 |
|  |  |  | 水路部分的流通等级评估、管路维护，部件老化判定，部件清洗，畅通能力保持，渗漏排除。 | 人月 | 4 |
|  |  |  | 设备部分的老化部件、元器件判定。检查、调校、测试与紧固。余额核对，后台查看主系统巡检，通讯等级评估。 | 人月 | 8 |
|  |  |  | 设备内外部专业除尘，污垢清除，积水废液清理。结构、部件锈蚀处理。 | 人月 | 8 |
|  |  | 试剂更换 | 危险品运输，特种专业人员指示剂、缓冲剂、指示盐配比，混合液替换，设备重置，测试，调校。 | 人月 | 18 |
| 3 | 服务器及网络维护费 | 控制台 | 定期使用控制台登录并巡检各云服务器的基本工作状态，确保云服务器网络且工作状态正常。 | 人月 | 0.4 |
|  |  | 操作系统 | 定期运行服务器操作系统安全更新检查、修复潜在漏洞，定期修改操作系统管理员密钥等。 | 人月 | 0.8 |
|  |  | 管理程序检查服务 | 定期运行管理程序，检查事件日志，检查服务器有无可疑进程，进行病毒和木马扫描等。 | 人月 | 0.8 |
|  |  | 测试、诊断、检查 | 定期运行测试和诊断程序，检查设备硬件功能和性能是否正常，检查服务器的CPU占用率、内存使用情况、硬盘存储的使用情况等。 | 人月 | 0.8 |
|  |  | 安全、端口 | 定期修改服务器密码，检查服务器的安全策略以及端口使用情况等。 | 人月 | 0.6 |
|  |  | 程序日志 | 定期检查应用程序日志。 | 人月 | 0.6 |
| 4 | 系统软件维护 | 游泳池水质在线监控管理系统平台数据采集处理系统软件 | 检查泳池水质数据采集服务软件的工作状态及各种事件日志，包括数据采集情况统计，数据库存取情况日志，在原有软件架构的基础上，持续优化改进提高效率和数据吞吐率，修复可能出现的问题 | 人月 | 2 |
|  |  | 游泳池水质在线监控管理系统综合管理客户端软件 | 收集游泳池水质监管不断增长的需求和使用中的问题，持续更新升级和优化。通过管理程序定期监管系统的工作状态，收集整个系统的运行情况统计分析，在原有软件架构的基础上，不断优化系统功能和性能。 | 人月 | 1 |
|  |  | 游泳池水质在线监控管理系统平台数据分析展示与发布系统（WebServer）软件 | 收集游泳池水质监管使用中的问题和建议，在原有软件架构的基础上提供量身定制的功能更新、升级和维护以及界面持续优化改进，不断增加泳池水质类业务报表和统计报表以适应不断增长的需求。 | 人月 | 0.5 |
|  |  | GIS地理信息系统支持 | 对电子地图数据进行维护 | 人月 | 0.5 |
|  |  | 数据接口维护管理 | 为响应游泳池水质监管中新的应用需求（包括其他外网应用）而定制的接口的开发维护和管理，这些应用可能包括游泳池水质在线监控管理系统手机APP开发升级更新，电子政务网请求泳池水质数据等。 | 人月 | 0.5 |
|  |  | 数据备份管理 | 定期游泳池水质在线监控管理系统的数据进行人工备份、异地备份、数据导出。 | 人月 | 0.5 |
| 5 | 耗材 | 余氯试剂 | 水质分析仪专用比色法DPD1余氯试剂,含指示剂、缓冲液、指示盐，根据需求，每5分钟余氯监测一次并且数值同步上传。 | 处 | 80 |
|  |  | pH 标定剂 | 水质分析仪pH电极专用标定液，每处每个月标定1次、12次每年、每年12瓶。 | 处 | 80 |
|  |  | 浊度标定液 | 浊度分析仪专用标定液，每处现场设备浊度标定每个月1次、12次每年。 | 处 | 80 |
|  |  | ORP标定液 | 水质分析仪ORP电极专用标定液，每处现场设备ORP标定每个月1次、12次每年。 | 处 | 80 |

二、电子监管系统现状及服务范围

### 1、游泳池水质在线监测仪（固定安装）设备列表

| 序号 | 设备序列号 | 设备品牌 | 设备监测指标 | 设备状态 | 数据采集方式 | 数据传输方式 | 数据存储时间 | 设备采购时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61510002003807 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 2 | 61510002003805 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 3 | 61510002003814 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 4 | 61510002003813 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 5 | 61510002003810 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 6 | 61510002003804 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 7 | 61510002003803 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 8 | 61510002003808 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 9 | 61510002003811 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 10 | 61510002003815 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 11 | 61510002200922 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 12 | 61510002003818 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 13 | 61510002200572 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 14 | 61510002200818 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 15 | 61510002200810 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 16 | 61510002200574 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 17 | 61510002200427 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 18 | 61510002200024 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 19 | 61510002200429 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 20 | 61510002200019 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 21 | 61510002200020 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 22 | 61510002200899 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 23 | 61510002200901 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 24 | 61510002003806 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 25 | 61510001800397 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 26 | 61510001601669 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 27 | 61510001601621 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 28 | 61510001601667 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 29 | 61510002010019 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 30 | 61510002010018 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 31 | 61510002010017 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 32 | 61510002200807 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 33 | 61510002200852 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 34 | 61510002200921 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 35 | 61510002200570 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 36 | 61510002200577 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 37 | 61510002200569 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 38 | 61510002200575 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 39 | 61510002200808 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 40 | 61510002200815 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 41 | 61510002200568 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 42 | 61510002200576 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 43 | 61510002200016 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 44 | 61510002200023 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 45 | 61510002200425 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 46 | 61510002200428 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 47 | 61510002200025 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 48 | 61510002200021 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 49 | 61510002300570 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 50 | 61510002300578 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 51 | 61510002200573 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 52 | 61510002300324 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 53 | 61510002300321 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 54 | 61510002300583 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 55 | 61510002300569 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 56 | 61510002300323 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 57 | 61510002300327 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 58 | 61510002300326 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 59 | 61510002300312 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 60 | 61510002003812 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 61 | 61510001800394 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 62 | 40110001401412 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 63 | 61510002200424 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 64 | 61510002300315 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 65 | 61510002200812 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 66 | 61510002200814 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 67 | 61510002200850 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 68 | 61510002300572 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 69 | 61510002200811 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 70 | 61510002010020 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 71 | 40110001401437 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 72 | 40110001401406 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 73 | 40110001401419 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 74 | 40110001401416 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 75 | 40110001401413 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 76 | 40110001401414 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 77 | 40110001401369 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 78 | 61510001800756 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 79 | 61510002300318 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |
| 80 | 40110001306783 | 深蓝 | 余氯、pH值、ORP、浑浊度、水温 | 使用中 | 24小时实时 | 无线传输 | 1个月 | 2014年 |

### 2、游泳池水质在线监控管理系统平台功能列表

| 序号 | 应用软件功能列表 | 系统功能开发时间 | 技术路线 | 系统部署环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶舱 | 2021年 | .NetCore3.1 + EFCore3.1.4 + SqlServer2016 | Windows Server 2016 Datacenter |
| 2 | GIS总览 | 2014年 | .NetCore3.1 + EFCore3.1.4 + SqlServer2016 | Windows Server 2016 Datacenter |
| 3 | 单位管理 | 2014年 | .NetCore3.1 + EFCore3.1.4 + SqlServer2016 | Windows Server 2016 Datacenter |
| 4 | 监测数据（实时数据、历史数据） | 2014年 | .NetCore3.1 + EFCore3.1.4 + SqlServer2016 | Windows Server 2016 Datacenter |
| 5 | 报警管理（实时报警、历史报警、报警设置） | 2014年 | .NetCore3.1 + EFCore3.1.4 + SqlServer2016 | Windows Server 2016 Datacenter |
| 6 | 统计分析（单位分析、监测因子分析、报警分析） | 2014年 | .NetCore3.1 + EFCore3.1.4 + SqlServer2016 | Windows Server 2016 Datacenter |
| 7 | 报表管理（监测因子报表、报警报表） | 2014年 | .NetCore3.1 + EFCore3.1.4 + SqlServer2016 | Windows Server 2016 Datacenter |
| 8 | 日报导出 | 2021年 | .NetCore3.1 + EFCore3.1.4 + SqlServer2016 | Windows Server 2016 Datacenter |
| 9 | 经纬度标注 | 2021年 | .NetCore3.1 + EFCore3.1.4 + SqlServer2016 | Windows Server 2016 Datacenter |
| 10 | 数据公示 | 2024年 | .NetCore3.1 + EFCore3.1.4 + SqlServer2016 | Windows Server 2016 Datacenter |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

服务期限：1年。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业）。

（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

（5）鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

（6）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的其他技术、服务等要求

2.4.1技术支持

投标人负责对用户所提出的技术问题进行咨询解答。技术支持服务形式包括热线电话、网站、电子邮件和现场服务等，解决用户日常操作软件的遇到的问题，保证快捷、方便的为用户解决问题。服务期间，由专职的技术人员负责系统的运行保证，由专职的支持人员提供系统使用支持。

投标人必须在2小时内对业主所提出的要求做出反应，24小时内排除故障或到达现场给予技术支持。。

2.4.2故障处理服务

根据用户方在系统运行维护中遇到的技术问题所划分的等级，投标人应制定不同的故障处理流程，以便当用户方突发或紧急问题需要供应商进行技术支持时，供应商能根据不同的故障级别启动不同的服务流程。

投标人应承诺因己方的责任，使得用户出现系统故障，应在1小时内应答，4小时恢复。

2.4.3工作要求

工作包括业务支持、应急响应和日常巡检工作，具体为：对应用网站进行辅助维护；随时解答网站使用中的技术问题、故障和技术难点；对突发问题进行及时响应处理，保证网站能够及时响应、故障恢复和优化完善；对操作系统、数据库等基础软件、主要业务系统或模块展开日常巡检；并随时处理巡检过程发现的问题。

2.4.4服务报告

投标人需定期向用户提交服务报告，报告内容包括但不限于：游泳池水质历史报警数据、运维记录单、项目验收报告等书面报告。

2.4.5投标人投标服务内容必须与现有游泳池水质在线监控系统及其设备完全兼容，能让现有设备发挥出原有的功能、性能，能根据采购人的需求实现对现有应用软件的功能开发、更新，需提供承诺函，格式自拟并加盖公章。

2.4.6保密要求

投标人服务人员在为采购人提供服务的过程中所获得的信息，包括未经限制的从采购人的最终用户处获得的任何信息，最终用户的办公文档以及供应商服务人员通过本要求获得的其他的可用资料，其所有权属于采购人，未经采购人允许不得外传。除了法律另有规定外，不得使用于任何其它用途。未得到一方许可，另一方不得复制、下载、存储或转移信息资料，也不得将信息资料透露给任何第三方。违反国家法律法规的应追究其法律责任。

2.4.7 项目团队人员

项目团队人员具有项目管理相关证书，团队成员不少于3人，每个人具有3年与信息系统开发或运维经验。

2.4.8安全管理

投标人须制定完善、可行的安全保障专项措施，全面保障项目系统运行安全、网络安全、数据采集、存储、传输安全，确保系统稳定可靠、数据合规可控、信息安全可控。

3.验收标准

验收内容包括但不限于：双方约定最终完成的项目成果、技术指标、相关情况说明书等。

验收以双方本合同约定的项目内容、实际完成情况、资金使用情况、履约进度等为依据。项目完成后，经采购人审验并签署后完成验收。验收不合格部分，中标人提供整改方案并实施补救，直到达到验收标准。