# 采购需求

- 采购标的

- 采购标的

为采购人北京市西城办公区、丰台办公区、海淀区某工作场所、昌平区某工作场所提供物业服务。

2. 项目背景

- 服务面积共计约20310平方米。其中西城办公区约15470平方米，丰台办公区约3263平方米，海淀区某工作场所约1300平方米，昌平区某工作场所约277平方米；

- 服务范围包括保洁、绿化、公共设备设施维修维护、直燃机房值守、配电室值守、院内内部安全巡视和会议服务等。

| 岗位 | 西城办公区 | 丰台办公区 | 海淀区某工作场所 | 昌平区某工作场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理岗 | 1 | / | / | / |
| 负责人岗 | / | 1 | 1 | / |
| 维修维护主管岗 | 1 | / |  | / |
| 维修维护岗 | 3 | 1 | 2 | / |
| 值守岗 | 8（直燃机房、配电室、锅炉值守） | / | / | / |
| 会议服务主管岗 | 1 | / | / | / |
| 会议服务岗 | 3 | / | 1 | / |
| 保洁绿化主管岗 | 1 | / | / | / |
| 保洁绿化岗 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 老干部活动中心管理岗 | 1 | / | / | / |

- 服务期限：36个月（自合同生效之日起36个月）。合同一年一签，每年进行履约考核。考核合格的续签下一年度合同，考核不合格的，合同终止。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：36个月（自合同生效之日起36个月）

地点：采购人西城办公区、丰台办公区、海淀区某工作场所、昌平区某工作场所。

2. 付款条件（进度和方式）

物业服务费实行后付制，按每3个月分4期支付。付款方式为转账。

- 技术要求

1. 基本要求

为采购人北京市西城办公区、丰台办公区、海淀区某工作场所、昌平区某工作场所提供物业服务。

2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 投标人派出的所有物业人员经采购人审核后上岗，采购人有权提出更换不符合使用要求或损害采购人利益的物业人员。采购人提出更换要求，投标人应在2个工作日内予以更换。

- 投标人应针对本项目建立相关制度及方案，包括但不限于公共设备设施的日常简单维修工作的解决方案、办公楼及周边、老干部活动中心保洁的解决方案、直燃机房、配电室职守工作的解决方案、公共会议室服务的解决方案、保密管理解决方案、节能方案、应急预案等内容。

- 投标人应在物业人员正式上岗前向采购人提供拟派出的所有物业人员经公安机关出具的无犯罪记录证明，并经采购人审核后正式上岗。 投标人与物业人员根据相应法律法规签订劳动合同或劳务合同。

- 投标人在日常管理中要建立交接班、请（休）假等登记等制度，采购人有权查阅记录。如因物业人员的休请假、撤换或辞退造成物业人人数的空缺，投标人应在3日内予以补充，如不及时补充，采购人有权按标准扣减服务费。

- 投标人应为物业人员配备统一的物业人员服装及统一的物业人服务标志，物业服务器械等设备。

- 投标人应按照国家的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于北京市企业职工最低工资标准。

- 在采购人管理指导下，完成所有场所的人员职守、内部巡视以及院内内部安全巡查等工作，实现内部秩序安全有序，无差错事故。

- 参与公共设备设施维修维护的物业人员持有效期内的《特种作业操作证－高压电工作业（运行）》证书或《特种作业操作证－低压电工作业（运行）》证书上岗、配电室值守的物业人员持有效期内的《特种作业操作证－高压电工作业（运行）》证书上岗，直燃机房物业人员持有在有效期内的《特种作业操作证－制冷与空调设备运行操作作业》证书上岗。每日直燃机房、配电室实行24小时专人值班，每班职守人员不少于1人，员工工作时间和休息时间应符合劳动法相关规定。

- 锅炉及供暖系统的运行管理及维护的物业人员持有效期内的《锅炉作业》G1证上岗，电梯管理物业人员持有效期内的《特种设备安全管理A》上岗。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

  - 服务内容

包含维修维护、值守（直燃机房、配电室、锅炉）会议服务、保洁绿化、老干部活动服务、内部安全巡视等工作。

（二）工作要求

1.设备的运行维修及管理

本项目物业服务区域内包含：直燃机2台，为一备一用；附属水泵6个；供暖锅炉2个，为一备一用，附属水泵3个（锅炉、直燃机在同一房间）。

（1）高低压变配电设备、线路的运行维修及中小修；

（2）直燃机值守，中央空调的运行及维护；

（3）锅炉及供暖系统的运行管理及维护；

（4）楼间配电设备维护、照明电的设备管理与维护；

（5）供水系统维护，包括：生活用水、消防水、污水处理的管理与维护；确保正常使用，杜绝跑冒滴漏现象；

（6）饮水设备的管理与维护；

（7）车库设施的维修、日常保洁；

（8）水、电、气等能源计量与统计。

2.保洁绿化管理

（1）日常保洁：包括公共区域各层地面、楼梯、大厅保洁，各层玻璃门窗、柱、墙壁、扶梯、门窗、灯具格栅、工作台平立面，室内保洁，楼区、庭院、道路的普通清扫，卫生间、洗漱间的随时保洁；浴室保洁；地下车库、院区、领导办公室、会议室等。

（2）周期性保洁：地面保养与维护；

（3）节假日的保洁；

（4）垃圾的及时清运及处理；

（5）严格灭鼠、灭蟑，按照市爱委会要求落实；

（6）门前三包、铲冰扫雪、排除大院积水；

（7）室内绿摆、公共区域绿摆。

3.维修维护

（1）办公楼整体建筑共用部分的维护和管理，包括楼梯、走廊通道、室内墙面、吊顶、卫生设备、门厅、灯、开关、门、窗、雨搭等；

（2）配套建筑和设施的维修、养护，包括停车场、院区及室外道路、沟渠、井、计量表、自行车棚等；

（3）办公家具保修期后的维修和养护。

4.院内内部安全巡视

（1）内部安全的巡视、检查；

（2）灭火器等消防器材的日常检查及内部防火安全。

5.会议服务

（1）会议室日常管理；

（2）保证会议室的合理使用及清洁通风；

（3）各种会议服务。包括：会标悬挂、会场布置、茶水服务及会议现场服务；

（4）会客室、接待室、医务室日常管理及保洁；

6.老干部活动中心管理

老干部活动服务及区域内保洁；

2.3为落实政府采购政策需满足的要求：无

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

（一）服务人员具体岗位设置：物业办公室安排人员24小时值班、维修维护岗、值守岗具备岗位职责所需的上岗证件。

（二） 人员素质要求

1.项目经理岗应具备有较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力，有连续3年(含)以上物业服务项目管理工作经历，具有大专（含）以上学历；负责人岗具有3年(含)以上物业服务经验；维修维护主管岗、会议服务主管岗、保洁绿化主管岗具有3年（含）以上相关工作经验。

2.物业人员应知法，懂法，守法，依法办事，严格遵守物业人员从业规范，模范遵守采购人相关管理规定，有物业服务经历者为佳。

3．物业人员个人素质条件：五官端正、政治思想觉悟高、身体健康，有较好的语言表达能力，能独立承担物业人服务中的各项工作，有吃苦耐劳的精神和高度的责任感，具备一定的管理经验和处理突发事件能力。会议服务岗人员，女，身高1.65米（含）以上，年龄在30周岁及以下，中专及以上学历，具有会议服务工作经验。

★4．投标人须承诺拟派本项目的维修维护岗、值守岗人员根据本项目服务中的岗位要求及数量按照国家法律法规持证上岗，参与公共设备设施维修维护的物业人员持有效期内的《特种作业操作证－高压电工作业（运行）》证书或《特种作业操作证－低压电工作业（运行）》证书上岗、配电室值守的物业人员持有效期内的《特种作业操作证－高压电工作业（运行）》证书上岗，直燃机房物业人员持有在有效期内的《特种作业操作证－制冷与空调设备运行操作作业》证书上岗，锅炉及供暖系统的运行管理及维护的物业人员持有效期内的《锅炉作业》G1证上岗，电梯管理物业人员持有效期内的《特种设备安全管理A》上岗（提供承诺函，格式自拟并加盖投标人公章）。

（三）人员管理要求

1.服务质量要求

<1>.目标要求

依托行业标准，根据秩序维护和内部安全管理规定与服务要求，制订切实可行的物业服务整体方案和应急预案，突发事件反应迅速，处置有力；依法办事，文明待人，严格管理，保障秩序维护和内部安全秩序，维护正常的工作、生活秩序；确保秩序维护和安全管理要求，切实维护内部安全管理秩序；管理坚持原则、慎密严谨；服务以人为本、主动热情；上岗人员仪表整洁，业务操作规范，礼貌待人，保持岗位卫生整洁；物业人员制服区分春秋、冬夏，并确保制服合体、款式新颖，不影响形象。

<2>.队伍建设与管理要求

投标人负责提供进驻物业人员工作所需的服装、被褥、器材设备等；从内部安全管理实际出发，经常性开展在岗人员业务培训和紧急预案演练；内部管理体制健全，设立物业经理全面负责日常物业人员的规范化管理；投标人采取切实有效措施保持物业人员队伍的稳定，严格控制非违纪人员轮换岗比例，合同期限内轮换岗人数不得超过合同编制的30%，确保服务质量不因人员变动而受影响；物业人员应聘、录用、离职等管理档案规范，手续齐全，禁止离职物业人员进入采购人所属办公场所内。

<3>.工作衔接要求

根据行业服务标准及秩序维护和内部安全管理规定要求，独立运作，落实安全生产整体方案，并在实践中不断完善；物业经理需与采购人保持必要的工作交流，每周需要向采购人汇报工作，及时汇报所承担的物业工作开展情况及信息反馈，重大情况需随时报告；做好详细的执勤记录，原始台帐保存完好，以备核查。

<4>.岗位工作职责要求

项目经理岗或负责人岗：全面负责物业队伍的日常管理事务，严格落实物业队伍纪律管理，奖优罚劣；实行人性化管理，掌握下属的思想动态，充分调动人员积极性，保证队伍稳定；传达落实采购人的服务要求与管理规定，组织实施并不断完善安全管理方案；结合工作实际，适时做出岗位调整，完善各岗位职责；有针对性地开展安全教育和提示，处理各岗位的突发事件，重大情况及时报告；定期向采购人汇报工作开展情况及治安信息，重大情况及时报告；组织开展业务培训和预案演练，组织指挥物业人员做好秩序维护和内部安全管理工作；建立健全录用物业人员档案资料，妥善保管好采购人提供的设备器材，严格设置交接班制度；将各岗位的执勤情况汇总记录；物业经理因故不能履职时由代理人履行以上职责。

维修维护岗：遵守除直燃机房、锅炉和配电室之外的所有设备设施操作管理的各项规章制度，认真履行岗位操作责任制，对本岗所负责的设备设施进行实时监控和操作，实行7*24小时工作模式，定期巡视，不得擅离职守。熟悉和掌握公共场所消防设施的功能和操作规程，熟练掌握消防设施的使用和维护技能。负责对消防设施进行每日检查，记录各种控制器的运行情况，掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况，登记并做好交接班工作。对消防控设备、中央空调运行、分体空调、电梯、水泵、锅炉及供暖系统、楼间配电设备、照明电、供水系统、饮水机、车库设施等设备器材等进行定期检查，水电气等能源计量与统计，定期做好系统功能测验，协助技术人员做好修理、维护工作，不得挪用或擅自拆除、停用消防设施，保证设备正常运行。定期向采购人报告建筑消防的运行情况，协助做好防火、灭火工作。熟练掌握采购人的《消防应急处理预案》，火灾情况下能按照预案程序开展灭火救援工作。积极学习贯彻消防法律法规、遵守消防安全管理制度，完成各项技术工作和日常管理工作。

值守岗：提前10分钟上岗，着装整齐，严格执行交接班制度；每日对机房设备进行巡检，确认设备运行情况，使设备良好运转，保持机房卫生；严格按操作规程操作，避免违章行为，认真巡视检查并填写运行记录，值班记录；能熟知直燃机工作原理和流程，能熟练操控直燃机组及相关设备，能熟知配电室内相关供电线路操作流程，根据相关参数了解设备运行状态，正确判断设备故障，及时向主管领导汇报；熟知本岗位消防安全制度，保证人身安全和设备安全，掌握扑救火灾的基本知识和方法，机房内严禁吸烟和使用明暗火作业，禁止与工作无关的人员入内；严格遵守操作程序，做好机房防水、防火、防小动物及防尘措施，保证设备的正常运行。

保洁绿化岗：做好对包括公共区域各层地面、楼梯、大厅、各层玻璃门窗、柱、墙壁、扶梯、门窗、灯具格栅、工作台平立面、室内保洁、楼区、庭院、道路的普通清扫、卫生间、洗漱间的随时保洁、浴室保洁、地下车库、院区、领导办公室、会议室、老干部活动中心保洁等部位的清洁工作；周期性做好地面保养与维护；节假日的保洁；垃圾的及时清运及处理；严格灭鼠、灭蟑并按照市爱委会要求落实相关工作；门前三包、铲冰扫雪、排除大院积水。保障各办公区卫生环境整洁，垃圾不堆放，垃圾日产日清。

会议服务岗、老干部活动中心管理岗：会议室日常管理、保证会议室的合理使用及清洁通风；各种会议服务，包括会标悬挂、会场布置、茶水服务及会议现场服务等。

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求：详见第四章 二、评标标准。

- 验收标准

- 详见第六章 拟签订的合同文本。

4. 其他要求（如有）：

- （一）其他事项

（1）日用消耗品（如垃圾袋、小便池香球、卫生纸、洗手液、香皂等）由中标人承担。

（2）服务人员由物业公司自行考核后接收，经采购人审核。

（3）采购人可提供住房、库房、办公室、办公家具、电话等。

（4）投标人负责每月最后一日以现金形式向采购人支付当月就餐物业人员的伙食费，标准为：200元/人/月（海淀区某工作场所、昌平区某工作场所除外，由物业公司自行解决）。

（5）小修工具及应急工具等由物业公司提供。

（6）采购人支付给投标人的服务费包含完成本项目的一切费用及物业人员病重或因公致伤、残、死亡时发生的各项费用。

（二）合同支付

物业服务费实行后付制，按每三个月分四期支付。付款方式为转账。

（三）节能、节水管理

1.节能管理

（1）基本要求

协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护。投标人应熟悉管理区域能源消耗热点（照明、暖通、电梯、等）、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

（2）照明用能

投标人加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”；如无采购人或相关部门要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

（3）暖通用能

按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

（4）用能统计和分析

协助采购人统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

2.节水管理

（1）基本要求

协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2 级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

（2）会议活动用水

根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

（3）保洁用水

协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

（4）其他用水

协助采购人在卫生间、开水间等区域使用感应式水龙头；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒。

（5）用水统计和分析

协助采购人规范统计用水数据，对次级用水单位（功能区域）和主要用水设备（用水系统）分别计量，定期对用水状况进行分析；定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

八、信用要求

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。