# 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 （台） | 单价最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式献血自助登记终端 | 20 | 2.5 | 否 | 是 |
| 2 | 立式献血自助登记终端 | 10 | 3 | 否 | 是 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后60日内完成全部货物的交付、安装及调试。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

## 三、技术要求

## （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“采血点自助登记设备购置”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

3.为落实政府采购政策需满足的要求

3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

## （二）具体要求

#### 标的名称1：台式献血自助登记终端

1.台式献血自助登记终端可实现线上核查、登记，线下打印体检单。

2.控制主机

2.1操作系统：正版操作系统（通过国家信创认证）。

2.2主板：国产化工业主板；

2.2.1处理器（CPU）：RAM架构；

2.2.2内存（RAM）：≥16GB；

2.2.3存储（SSD）：≥256GB。

2.3无线通信模块：集成4G全网通模块（支持移动/联通/电信，含SIM卡槽）集成 Wi-Fi 模块 + Bluetooth 5.2 模块。

2.4有线网络：千兆以太网口 ×1。

2.5显示接口：HDMI + VGA 双显输出，支持1920×1080@60Hz。

2.6扩展接口：USB 3.0 ×4、RS232 ×2（可选）、音频输入/输出。

3.触摸显示屏

3.1尺寸：≥10英寸触摸屏。

3.2分辨率：≥1920×1080。

3.3亮度：≥350cd/㎡

3.4 对比度：≥1400：1

3.5触摸类型：电容屏，支持多点触控。

3.6触摸屏：响应时间≤20ms；

3.7屏幕硬度：表面硬度≥7H

3.8特殊功能：自带防偷窥功能。

3.9使用寿命：触摸次数≥500万次。

4.身份识别模块

4.1二代身份证阅读器：采用公安部认证模块，符合公安部GA450-2013（2013-01-09 发布并实施）的非接触卡。

4.2读卡距离：≥50mm，感应面积为100×120mm，读卡时间≤1s。

5.二维码扫描仪

嵌入式二维码扫描模组，支持一维码、二维码识别。

6.打印模块

6.1 A4黑白激光打印机，支持自动双面打印。

6.2打印参数：分辨率≥600×600dpi，黑白打印速度：单面A4/A5≥30ppm。

6.3纸张规格：最大打印幅面A4，标配纸盒容量≥250张。

6.4耗材寿命：硒鼓寿命≥25000页，墨粉盒容量≥3000页。

6.5核心功能：支持献血登记表、体检单、排队号打印，打印内容清晰可辨，适配血液中心标准单据格式。

7.工业设计

外观定制：根据采购人使用要求适配整体设计风格；提供≥3款3D设计模型供用户外观选型；尺寸：≤380mm*310mm*500mm。

8.整机防护

8.1外壳材质：冷轧钢板，表面喷塑处理，耐腐蚀、抗刮擦、防水、防尘，适应户外高温、淋雨部署环境。

▲8.2散热：智能温控散热系统。（提供承诺书并加盖投标人公章）

9.保护箱

移动金属保护箱，内附医疗级环保内衬，需与自助献血终端适配。

10.支持献血者信息自助登记，含当日献血、预约献血、预约报到、信息查询等功能。

11.信息处理：读取身份证信息后自动填入表单，减少手动输入；须含健康征询问卷填写、献血者知情同意书填写等功能，支持手机网上填表二维码读取，实现信息同步与单据打印。

▲12.防泄密功能：含防手机拍照屏幕泄密软件功能。（提供承诺书并加盖投标人公章）

13.核查预警：对接血液中心系统后，自动核查献血者间隔期、既往检测结果等，不合格者及时弹窗提示，无法进入后续流程。

14.界面设计：中文简体界面，图标清晰、操作引导明确，适配不同年龄段献血者。

▲15.系统兼容：软件运行稳定，无卡顿。（提供承诺书并加盖投标人公章）

16.系统要求：供应商应具备独立软件开发能力，能独立自主开发、部署多个高可用标准接口，实现与业务系统的无缝对接和数据实时交互；相关设计、开发、接口、联调、测试及后续迭代更新等全部费用均由供应商承担，采购人不再另行支付费用。

#### 标的名称2：立式献血自助登记终端

1.立式献血自助登记终端可实现线上核查、登记，线下打印体检单。

2.控制主机

2.1操作系统：正版操作系统（通过国家信创认证）。

2.2主板：国产化工业主板；

2.2.1处理器（CPU）：RAM架构；

2.2.2内存（RAM）：≥16GB；

2.2.3存储（SSD）：≥256GB。

2.3无线通信模块：集成4G全网通模块（支持移动/联通/电信，含SIM卡槽）集成 Wi-Fi 模块 + Bluetooth 5.2模块。

2.4有线网络：千兆以太网口 ×1。

2.5显示接口：HDMI + VGA 双显输出，支持 1920×1080@60Hz。

扩展接口：USB 3.0 ×4、RS232 ×1（可选）、音频输入/输出。

3.触摸显示屏

3.1尺寸：≥32英寸触摸屏；

3.2分辨率：≥1920×1080；

▲3.3亮度：≥350cd/㎡ （提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

▲3.4 对比度：≥1400：1 （提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

3.5触摸类型：电容屏，支持多点触控；

▲3.6触摸屏：响应时间≤15ms；（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

▲3.7屏幕硬度：表面硬度≥7H；（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

3.8特殊功能：自带防偷窥功能；

3.9使用寿命：触摸次数≥500万次。

4.身份识别模块

4.1二代身份证阅读器：采用公安部认证模块，符合公安部GA450-2013（2013-01-09 发布并实施）的非接触卡；

4.2读卡距离：≥50mm，感应面积为100×120mm，读卡时间≤1s。

5.摄像头：≥200W像素摄像头，支持1：N人脸识别算法。

6.二维码扫描仪：嵌入式二维码扫描模组，支持一维码、二维码识别。

7.打印模块：

7.1 A4黑白激光打印机，支持自动双面打印；

7.2打印参数：分辨率≥600×600dpi，黑白打印速度：单面A4/A5≥30ppm；

7.3纸张规格：最大打印幅面A4，标配纸盒容量≥750张；

7.4耗材寿命：硒鼓寿命≥25000页，墨粉盒容量≥3000页；

7.5核心功能：支持献血登记表、体检单、排队号打印，打印内容清晰可辨，适配血液中心标准单据格式。

8.工业设计：外观定制：根据采购人使用要求适配献血方舱整体设计风格；提供≥3款3D设计模型供用户外观选型；尺寸：≤1870mm*540mm*400mm。

9.整机防护

9.1外壳材质：冷轧钢板，表面喷塑处理，耐腐蚀、抗刮擦、防水、防尘， 适应户外高温、淋雨部署环境。

9.2散热：智能温控散热系统。

10.支持献血者信息自助登记，含当日献血、预约献血、预约报到、信息查询等功能。

11.信息处理：读取身份证信息后自动填入表单，减少手动输入；须含健康征询问卷填写、献血者知情同意书填写等功能，支持手机网上填表二维码读取，实现信息同步与单据打印。

▲12.防泄密功能：含屏幕防拍照软件功能。（提供承诺书并加盖投标人公章）

13.核查预警：对接血液中心系统后，自动核查献血者间隔期、既往检测结果等，不合格者及时弹窗提示，无法进入后续流程。

14.界面设计：中文简体界面，图标清晰、操作引导明确，适配不同年龄段献血者。

▲15.系统兼容：软件运行稳定，无卡顿。（提供承诺书并加盖投标人公章）

16.系统要求：供应商应具备独立软件开发能力，能独立自主开发、部署多个高可用标准接口，实现与业务系统的无缝对接和数据实时交互；相关设计、开发、接口、联调、测试及后续迭代更新等全部费用均由供应商承担，采购人不再另行支付费用。

17.立式献血自助登记终端可实现线上核查、登记，线下打印体检单，支持献血者信息自助登记，含当日献血、预约献血、预约报到、信息查询等功能。

## （三）其他要求

1.售后服务：承诺≥1年免费质保，质保期内为用户提供每周7天、每天24小时的响应服务，接到报修电话后半小时内响应，2个小时内上门处理，并提供备用换机服务。

2.培训：安装调试工作结束后，在采购人现场进行免费培训，培训的具体内容包括：实机操作、故障排除、日常维护保养等，直到采购人人员能够完全独立操作为止。

3.验收：详见第六章 拟签订的合同文本。