01包：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量/单位 | 简要技术需求 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 把杆 | 18.386 | 240米 | 专业练功把杆，优质水曲柳舞蹈把杆：把杆为直径55毫米优质水曲柳，内衬直径22毫米弹簧钢；具有安全、美观、弹性好 | 否 |
|  | 把杆多层架 |  | 63根 | 固定专业练功把杆架，高度在210厘米，每30厘米一个档 |  |
|  | 二人餐桌 |  | 13套 | 1、基材：桌子采用E1级优质环保三聚氰胺双饰面人造板，2mm厚同色PVC封边；硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗；餐桌配同色同材料座凳2把。 |  |
|  | 把杆安装 |  | 122套 | 把杆墙面加固：50*50钢板，预埋铁加工、墙面开槽、安装 |  |
|  | 把杆安装 |  | 122套 | 把杆墙面修补：粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆涂刷 |  |
|  | 大屏安装 |  | 17套 | 大屏墙面加固：50垫片、Φ8通丝、墙面开孔、安装 |  |
|  | 大屏安装 |  | 17套 | 大屏墙面面修补：粉刷石膏找平、刮腻子、乳胶漆涂刷 |  |