# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 纯度 | 标准 | 数量（预估量） | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 液氧 | ≥99.5% | 中华人民共和国药典2025版 | 2171 | 吨 | 否 |
|  | 1-2 | 40L医用氧气 | ≥99.5% | 中华人民共和国药典2025版 | 12 | 瓶 | 否 |
|  | 1-3 | 8L医用氧气 | ≥99.5% | 中华人民共和国药典2025版 | 79 | 瓶 | 否 |
|  | 1-4 | 3L医用氧气 | ≥99.5% | 中华人民共和国药典2025版 | 1132 | 瓶 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

无。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：采购人采用电话方式通知投标人订货，投标人接到采购人订货通知后应于24小时内将货物送到采购人指定地点。

2、交付地点：北京肿瘤医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

每季度根据实际供货数量结算，合同期内结算上限不超过330万元

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务

本项目的履行期限为3年，自本项目合同生效后且采购人另行书面通知投标人合同开始履行之日开始，履行期限满3年，或者投标人提供的医用气体产品的总金额满330万元时（以先到为准），本项目合同终止。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京肿瘤医院购买医用气体，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标人应具备专用运输车辆和符合国家相关要求的驾驶员、押运人员。其中拟派本项目的驾驶员应持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》（从业资格类别应包含“道路危险货物运输驾驶员或危货驾驶员”），押运人员应持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》（从业资格类别应包含“道路危险货物运输押运人员或危货押运员”）。（若委托第三方单位运输的，第三方单位拟派本项目的驾驶员、押运人员也需满足上述要求）（投标文件中提供车辆行驶证及驾驶员、押运人员相关证明文件加盖投标人公章）

★2.2、驾驶员及押运人员每次到达运送现场操作过程中必须穿工作服佩戴必要的安全防护用品（应提供承诺函），且均须持《特种设备作业人员证》上岗，作业项目应包含移动式压力容器充装（项目代号：R2）。（若委托第三方单位运输的，第三方单位拟派本项目的驾驶员及押运人员也需满足上述要求）（投标文件中提供承诺函及相关证明文件加盖投标人公章）

★2.3、针对“品目1-1液氧”：投标人应提供所投液氧生产厂家有效《药品注册证书》或《药品再注册批件》或《药品补充申请批件》或《药品再注册批准通知书》或《药品补充申请批准通知书》复印件并加盖投标人公章。（以上包含“氧以及液态”字样）（有效期内））

★2.4、针对“品目1-2、40L医用氧气和品目1-3、8L医用氧气以及品目1-4、3L医用氧气”：投标人应提供所投医用氧气生产厂家有效的《药品注册证书》或《药品再注册批件》或《药品补充申请批件》或《药品再注册批准通知书》或《药品补充申请批准通知书》复印件并加盖投标人公章。（以上包含“氧”字样）（有效期内））

2.5、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2.6、投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.1、医用气体和液氧的供应应符合《中华人民共和国药典2025版》标准。

1.2、投标人应保证每月可供应液氧50吨以上。

1.3、投标人需配备液氧存贮相关设备一套，保证临床使用需求。

1.4、投标人负责免费将液氧或瓶装氧气运输至采购人指定地点，并负责将液氧充装入液氧储存罐内。

1.5、投标人需向采购人提供合格的气瓶，气瓶检验标准按国际GB/T 12004-2016和GB 13077-2024执行,并负责承担气瓶的日常维修工作及维修费用。

1.6、投标人按照采购人要求将液氧或瓶装氧气送到指定地点后，出具该批次液氧充装检验报告或瓶装氧气产品检验报告。

1.7、采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。

1.8、如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接收该货物，投标人应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、运输车辆在运送医用气体时要严格遵守国家对危险化学品运输的相关规定。

2.2、危险品运输车辆进入医院院区内严格按照医院的交通标志行驶，并根据采购人要求，按指定的地点灌装，液氧的灌装应严格按照安全操作规程进行操作。

2.3、每次灌装液氧时要保证不影响医院诊疗工作正常运行，操作人员在灌装过程中做好相关保护措施。

2.4、投标人应提供供气系统的操作规程及安全知识培训，相关应用技术支持，定期对采购人操作人员进行免费安全操作培训，使其了解系统架构及运行原理，掌握维护技能，及时排除一般的设备故障。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、采购人采用电话方式通知投标人订货，投标人接到采购人订货通知后应于24小时内将货物送到采购人指定地点。

4.2、北京地区有重大活动时，应保证医用气体供应不能中断。

4.3、紧急情况下，投标人应保证在收到需求通知后0.5小时内给予反馈，2小时之内供气到采购人指定地点。

4.4、投标人应考虑项目内容不变前提下，本年度内物价上涨的因素，及各种经济安全风险。

4.5、配合医院完成有关部门的相关检查工作，并承担因为工作不到位造成的相关处罚。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

投标人根据采购人订货要求将货物送到指定地点后出具合格的液氧充装检验报告及瓶装氧气产品检验报告。

（四）其他要求

无