# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 防护口罩-N95 | 150000 | 个 | 否 |
|  | 1-2 | 医用外科口罩 | 270000 | 个 | 否 |
|  | 1-3 | 医用外科口罩帽子套装 | 30000 | 套 | 否 |
|  | 1-4 | 干手纸 | 8000 | 包 | 否 |
|  | 1-5 | 一次性使用痰袋（印医疗废物标志、印字“医用痰袋，使用后请投入医疗废物桶”） | 150000 | 个 | 否 |
|  | 1-6 | 病号服 | 1450 | 套 | 否 |
|  | 1-7 | 布质隔离衣 | 200 | 件 | 否 |
|  | 1-8 | 功能性病号服(裤子） | 200 | 件 | 否 |
|  | 1-9 | 重症患者病号服 | 100 | 套 | 否 |
|  | 1-10 | 护士服（耐氯漂） | 600 | 套 | 否 |
|  | 1-11 | 被罩(印字北京胸科医院） | 500 | 件 | 否 |
|  | 1-12 | 腈纶棉褥(印字北京胸科医院） | 300 | 件 | 否 |
|  | 1-13 | 床罩(印字北京胸科医院） | 100 | 件 | 否 |
|  | 1-14 | 枕套(印字北京胸科医院） | 1200 | 件 | 否 |
|  | 1-15 | 护士鞋 | 825 | 双 | 否 |
|  | 1-16 | 护士拖鞋 | 125 | 双 | 否 |
|  | 1-17 | 内穿衣 | 300 | 套 | 否 |
| 2 | 2-1 | 手消 | 4500 | 瓶 | 否 |
|  | 2-2 | 消毒片 | 2000 | 瓶 | 否 |
|  | 2-3 | 表面消毒湿巾 | 5000 | 包 | 否 |
|  | 2-4 | 抗菌洗手液 | 2000 | 瓶 | 否 |
|  | 2-5 | 免洗手消液（手术室专用） | 500 | 瓶 | 否 |
|  | 2-6 | 洗必泰 | 5000 | 瓶 | 否 |
|  | 2-7 | 过氧乙酸（消化内镜用） | 100 | 桶 | 否 |
|  | 2-8 | 生物膜清洗剂（清洗软式内镜） | 90 | 桶 | 否 |
|  | 2-9 | 传统型多酶清洗剂（清洗医疗器械） | 50 | 桶 | 否 |
|  | 2-10 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 15 | 盒 | 否 |
| 3 | 3-1 | 医用无纺布帽 | 146250 | 个 | 否 |
|  | 3-2 | 防护面屏 | 7000 | 个 | 否 |
|  | 3-3 | 医用橡胶检查手套 | 17000 | 盒 | 否 |
|  | 3-4 | 一次性使用手术衣（防水） | 12000 | 件 | 否 |
|  | 3-5 | 一次性使用无菌手术包 | 850 | 包 | 否 |
|  | 3-6 | 医用包装无纺布（80cm×80cm） | 20000 | 片 | 否 |
|  | 3-7 | 医用包装无纺布（100cm×100cm） | 20000 | 片 | 否 |

注：下列产品属于消毒产品，投标人须提供制造商的

《消毒产品生产企业卫生许可证》

| 包号 | 品目号 | 标的名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-4 | 干手纸 |
| 2 | 2-1 | 手消 |
|  | 2-2 | 消毒片 |
|  | 2-4 | 抗菌洗手液 |
|  | 2-5 | 免洗手消液（手术室专用） |
|  | 2-6 | 洗必泰 |
|  | 2-7 | 过氧乙酸（消化内镜用） |
|  | 2-10 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

为满足医务人员院内感染防控需求。通过购置清洁消毒用品和防护耗材，降低医务人员感染结核以及其他感染性疾病的发病风险，降低院内交叉感染风险，为医院正常运行和医疗质量安全提供保障。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：自签订合同之日起60日。

2、交付地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

合同签订后，卖方按照买方的需求进行送货，货物到达买方指定地点经买方验收合格后30个工作日付款，按照实际发生货物数量进行结算，直到履行完本合同。（详见合同）

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

| 品目号 | 标的名称 | 质保期要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 防护口罩-N95 | ★1.质保期：产品到货后剩余有效期不低于出厂有效期的80%或不低于2年，供应商出具承诺函； |
| 1-2 | 医用外科口罩 | ★三、质保期：产品到货后剩余有效期不低于出厂有效期的80%或不低于2年，供应商出具承诺函。 |
| 1-3 | 医用外科口罩帽子套装 | 质保期：≥18个月 |
| 1-4 | 干手纸 | 质保期：≥18个月 |
| 2-1 | 手消 | 质保期：≥18个月 |
| 2-2 | 消毒片 | 质保期：≥18个月 |
| 2-3 | 表面消毒湿巾 | 质保期：≥18个月 |
| 2-4 | 抗菌洗手液 | 质保期：≥18个月 |
| 2-5 | 免洗手消液（手术室专用） | 质保期：≥18个月 |
| 2-6 | 洗必泰 | 质保期：≥18个月 |
| 2-7 | 过氧乙酸（消化内镜用） | 质保期：≥18个月 |
| 2-8 | 生物膜清洗剂（清洗软式内镜） | 质保期：≥18个月 |
| 2-9 | 传统型多酶清洗剂（清洗医疗器械） | 质保期：≥18个月 |
| 2-10 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 质保期：≥18个月 |
| 3-1 | 医用无纺布帽 | 质保期：≥18个月 |
| 3-2 | 防护面屏 | 质保期：≥18个月 |
| 3-3 | 医用橡胶检查手套 | 质保期：≥18个月 |
| 3-4 | 一次性使用手术衣（防水） | 质保期：≥18个月 |
| 3-5 | 一次性使用无菌手术包 | 质保期：≥18个月 |
| 3-6 | 医用包装无纺布（80cm×80cm） | 质保期：≥18个月 |
| 3-7 | 医用包装无纺布（100cm×100cm） | 质保期：≥18个月 |

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京胸科医院购置清洁消毒用品和防护耗材，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑耗材的适用性，选择需要最佳性能价格比的产品前来投标。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

## 第1包 品目1-1防护口罩-N95

一、主要用途：用于医务人员或相关人员的基本防护。

二、技术参数：

#1. 标准：符合最新国家标准GB 19083-2023《医用防护口罩》，提供检测依据为GB 19083-2023的第三方检测报告，且检测报告具有CMA、CNAS标识；

#2. 提供多种佩戴方式供选择：可折叠头戴和可折叠背扣式均可调节，需提供样品；

3. 材质：接触皮肤处为无害和不易引起过敏的PP材料，头带为非乳胶材质，头带与面部皮肤直接接触位置不应有金属材质；

#4. 鼻夹：外置铝质鼻夹且可调节；

#5. 鼻垫：带有鼻梁垫；

6. 过滤层：≥5层；

#7.过滤效率≥99%；呼吸阻力≤100Pa；吸入空气中CO2平均体积分数不超过0.5%，均提供第三方检测报告并指明具体页码，且检测报告具有CMA、CNAS标识；

#8. 总泄漏率：以每个动作的总泄漏率（TIL）为评价基础时（即10人×5个动作），50个动作中有50个动作的TIL＜11%；以人的TIL为评价基础时，10个人中有10个人的总体TIL＜8%。提供第三方检测报告并指明具体页码，且检测报告具有CMA、CNAS标识；

9. 产品符合无菌要求，提供第三方检测报告并指明具体页码，且检测报告具有CMA、CNAS标识；

10. 环氧乙烷残留量：低于0.25μg/g，提供第三方检测报告并指明具体页码，且检测报告具有CMA、CNAS标识；

#11. 易燃性：续燃时间为0s，提供第三方检测报告并指明具体页码，且检测报告具有CMA、CNAS标识；

#12. 皮肤刺激试验检测结果为极轻微刺激；皮肤致敏试验检测结果为无致敏反应；体外细胞毒性试验检测结果为无潜在细胞毒性，均提供第三方检测报告并指明具体页码，且检测报告具有CMA、CNAS标识；

13. 包装：单个产品独立包装，标识清楚；

14. 有效期：≥2年；

15. 产品包装盒、包装箱上具备医疗器械唯一标识符(UDI码)。

三、售后服务：

★1.质保期：产品到货后剩余有效期不低于出厂有效期的80%或不低于2年，供应商出具承诺函；

2.提供口罩佩戴培训和适合性试验服务，提供相应服务设备和方案。

四、需提供样品。

第1包 品目1-2医用外科口罩

一、主要用途：用于医务人员或相关人员的基本防护。

二、技术参数：

▲1.合成血液穿透试验不渗透；

2.口罩尺寸：≥17.5cm×9.0cm，挂耳式；

#3.细菌过滤效率（BFE）：≥99%；

4.对非油性颗粒的过滤效率（PFE）：≥95%；

5.具备双芯鼻梁条，长度：≥10cm；

#6.口罩两侧面进行气体交换的压力差：≤36Pa；

#7. 5mm超柔泡泡纱耳绳；

★三、质保期：产品到货后剩余有效期不低于出厂有效期的80%或不低于2年，供应商出具承诺函。

四、需提供样品。

第1包 品目1-3医用外科口罩帽子套装

一、主要用途：用于手术室操作过程中血液、体液和飞溅物的防护。

二、技术参数：

1.由一次性口罩和帽子组成，口罩由无纺布、鼻夹和耳绳组成，帽子由非织造布组成；

2.口罩尺寸：长不小于17cm，宽9.0cm±1cm，挂耳式和绑带式两种可选；

3.单个产品无菌独立包装，标识清；

4.有效期≥2年；

三、质保期：≥18个月。

四、需提供样品。

第1包 品目1-4干手纸

一、主要用途：洗手后擦干双手，以去除湿手可能沾染或传播的细菌，降低交叉感染风险。

二、技术参数：

1.执行标准：符合GB/T24455-2022要求；

2.纵向湿抗张指数：≥1.5；

3.产品须具有定量≥22.0/㎡；

4.规格尺寸：≥210mm×220mm，包装规格：≥200抽/包；

5.洞眼：0个/㎡；提供第三方产品检测合格报告并指明具体页码；

6.尘埃度：0个/㎡；提供第三方产品检测合格报告并指明具体页码；

7.细菌菌落总数：≤600 CFU/g（补充单位）；提供第三方产品检测合格报告并指明具体页码；

8.大肠菌群：无；金黄色葡萄球菌：无；溶血性链球菌：无。提供第三方产品检测合格报告并指明具体页码；

三、质保期：≥18个月。

第1包 品目1-5一次性使用痰袋

一、主要用途：主要用于患者在咳嗽过程中吐痰使用。

二、技术参数：

1.颜色为黄色，印医疗废物标志、印有“医用痰袋，使用后请投入医疗废物桶”字样；

2.尺寸≥25cm*25cm；

3.厚度≥7丝，袋体结实，不易撕破；除开口外密封完整，不易漏气；

4.袋体在病人吐痰后易密封，防止交叉感染。

第1包 品目1-6病号服

1.面料成分：品质不低于C20*20、60*60；

2.PH 值范围：4.0-8.5；

3.甲醛含量：≤75 ㎎/㎏；

4.异味：无异味；

5.耐摩擦色牢度（干）：≥3 级；

6.耐酸汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

7.耐碱汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

8.耐水色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

9.服装布料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。B类。

10.印字“北京胸科医院”。

第1包 品目1-7布质隔离衣

- 面料成分：品质不低于C20*20、60*60；

- 2.PH 值：4.0-8.5；

3.甲醛含量：≤75 ㎎/㎏；

4.异味：无异味；

5.耐摩擦色牢度（干）：≥3 级；

6.耐酸汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

7.耐碱汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

8.耐水色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

9.服装布料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。B类。

10.印字“北京胸科医院”。

第1包 品目1-8功能性病号服（裤子）

1.面料成分：品质不低于C16*16、60*72；

2.PH 值范围：4.0-8.5；

3.甲醛含量：≤75 ㎎/㎏；

4.异味：无异味；

5.耐摩擦色牢度（干）：≥3 级；

6.耐酸汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

7.耐碱汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

8.耐水色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

9.服装布料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。B类。

10. 印字“北京胸科医院”。

第1包 品目1-9重症患者病号服

1.面料成分：品质不低于C16*16、60*72；

2.PH 值范围：4.0-8.5；

3.甲醛含量：≥75 ㎎/㎏；

4.异味：无异味；

5.耐摩擦色牢度（干）：≥3 级；

6.耐酸汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

7.耐碱汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

8.耐水色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

9.服装布料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。B类。

10. 印字“北京胸科医院”。

第1包 品目1-10护士服

1．耐水色牢度：变色≥3 级，沾色≥3 级；

2．耐皂洗色牢度：变色≥3 级，沾色≥3 级；

3．可分解致癌芳香胺染料：≤20 ㎎/㎏；

4．机织物密度（根/Inch）：165(±8）*101(±5）；

5．机织物纱线线密：150D（±20）,45/2±5（'S) ；

6．静电压半衰期：≤15s；

7．电荷面密度：≤7.0μC/㎡；

8．水洗尺寸变化率：径向：≥-0.7% 纬向：≥-0.4%；

9．PH 值范围：4.0-8.5；

10．甲醛含量：≤75 ㎎/㎏；

11．异味：无异味；

12．耐摩擦色牢度（干）：≥4 级；

13．耐酸汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

14．耐碱汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

15．起球：4-5 级；

16．金黄色葡萄球菌抑菌率：≥90%；

17．白色念珠菌抑菌率：≥90%；

18．大肠杆菌抑菌率：≥90%。

19.刺绣“首都医科大学附属北京胸科医院”logo。

第1包 品目1-11被罩

1.面料成分：品质不低于C40*40、133*72                                                                         2.PH 值范围：4.0-8.5；

3.甲醛含量：≤75 ㎎/㎏；

4.异味：无异味；

5.耐摩擦色牢度（干）：≥3 级；

6.耐酸汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

7.耐碱汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

8.耐水色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

9.服装布料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。B类。

10. 规格：缩水后≥ 2m×1.53m。

11. 印字“北京胸科医院”。

第1包 品目1-12腈纶棉褥

1.面料成分：全棉高密防雨布/密度不低于133*100 纱支40*40，填充物整张高弹羽丝棉；

2.PH 值范围：4.0-8.5；

3.甲醛含量：≤75 ㎎/㎏；

4.异味：无异味；

5.耐摩擦色牢度（干）：≥3 级；

6.耐酸汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

7.耐碱汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

8.耐水色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

9.服装布料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。B类。

10. 规格：缩水后≥ 2m×0.9m。

11. 印字“北京胸科医院”。

第1包 品目1-13床罩

1. 面料成分：品质不低于TC45/2、138*71漂白涤卡；

2.PH 值范围：4.0-8.5；

3.甲醛含量：≤75 ㎎/㎏；

4.异味：无异味；

5.耐摩擦色牢度（干）：≥3 级；

6.耐酸汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

7.耐碱汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

8.耐水色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

9. 服装布料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。B类。

10. 规格：缩水后≥ 2m×1m。

11. 印字“北京胸科医院”。

第1包 品目1-14枕套

1. 面料成分：品质不低于C32*32、133*75；

2.PH 值范围：4.0-8.5；

3.甲醛含量：≤75 ㎎/㎏；

4.异味：无异味；

5.耐摩擦色牢度（干）：≥3 级；

6.耐酸汗渍色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

7.耐碱汗渍色牢度：变色≥3 级、沾≥色≥3 级；

8.耐水色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；

9. 服装布料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。B类。

10. 规格：缩水后≥66cm×44cm。

11. 印字“北京胸科医院”。

第1包 品目1-15护士鞋

1. 材质：鞋面头层牛皮/超纤革/透气网布；3D超轻鞋底；

2. 甲醛含量：≤75mg/kg；

3. 减震缓冲，冲击吸收率：≥20%；

4.防滑，湿态摩擦系数≥0.3，干态≥0.5；

5. 耐弯折，4万次无裂纹；

6. 符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，B类。

## 第1包 品目1-16护士拖鞋

1. 半包式，橡塑材料一体成型EVA鞋底防滑；

2. 材质要求：鞋面拉伸强度≥10MPa；鞋床凹陷变形率≤15%；鞋底硬度40-50邵氏A；

3.功能性能：湿态摩擦系数≥0.4；表面可75%酒精擦拭消毒，无损伤；耐受含氯消毒液（500-1000mg/L）浸泡30min；耐弯折，3万次无断裂。

## 第1包 品目1-17内穿衣

1.甲醛含量：≤75 mg／kg；

2.PH 值范围：4.0-8.5；

3.可分解致癌芳香胺染料：≤20 ㎎/㎏；

4.异味：无异味；

5.耐水色牢度（级）：变色≥3，沾色≥3；

6.耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥3、沾色≥3；

7.耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥3、沾色≥3；

8.耐干摩擦色牢度（级）：≥3；

9.抗渗水性：≥20；

10. 电荷面密度：≤7.0μC/㎡。

11. 刺绣“首都医科大学附属北京胸科医院”logo。

## 第2包 品目2-1手消

一、主要用途：适用于外科手消毒、工作和生活中的卫生手消毒。

二、技术参数：

1.产品规格≥500ml/瓶，需提供挂架。可有效存储24个月，开启后可正常使用120天，PH值范围：5.0-8.0；

2. 产品的微生物污染指标需符合GB27951-2011《皮肤消毒剂卫生要求》以及重金属含量需符合GB 27950-2011《手消毒剂卫生要求》，提资料证明文件或检测报告；

3. 杀灭微生物指标：作用1min，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯氏菌、龟分枝杆菌脓肿亚种、耐万古霉素粪肠球菌、肺炎链球菌、耳念珠菌，杀灭对数值＞3.00；流感病毒的平均灭活对数值＞4.00，提供证明文件或检测报告；

4.稳定性：2年乙醇含量下降率<10%；

5.完整皮肤刺激试验：无刺激；急性经口毒性试验：无毒；无致畸作用，需提供检测报告。

三、质保期：≥18个月。

## 第2包 品目2-2消毒片

一、主要用途：用于医疗机构环境表面和一般物体表面及污物消毒。

二、技术参数：

1.规格：≥100片/瓶；1.0±0.1g/片；

2.主要成分：三氯异氰尿酸，有效氯含量：500±50mg/片；

3. 产品可有效储存2年并对不锈钢基本无腐蚀，对铝轻度腐蚀，对铜、碳钢中度腐蚀，PH值在中性6.0-8.0范围值区间，须提供资料证明文件或检测报告；

4.有效氯500mg/L溶液作用5min，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌的杀灭对数值均≥5.00；

5. 有效氯2000mg/L溶液作用60min或有效氯4000mg/L、作用40min等，对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值均≥5.00；

6.有效氯250mg/L溶液作用3min，对脊髓灰质炎病毒、肠道病毒71型的平均灭活对数值均≥4.00；

7.有效氯250mg/L溶液作用3min，对多重耐药鲍曼不动杆菌的杀灭对数值均≥5.00。

8. 片形好，崩解快速，溶解后无残渣；

9. 安全性：无毒、无致畸等毒副作用、一次皮肤刺激实验为轻刺激性；

三、质保期：≥18个月。

## 第2包 品目2-3表面消毒湿巾

一、主要用途：用于物表表面或者精密仪器的擦拭消毒。

二、技术参数：

1.有效成分及含量：以无纺布浸润季铵盐消毒液，浸润液复合季铵盐含量≥0.18%w/v；

2. 可杀灭肠道致病毒、化脓性球菌、致病性酵母菌、分枝杆菌和医院感染常见细菌，可以灭活冠状病毒；

3.产品规格≥60抽/包，面积≥18cm×25cm，单片湿巾擦拭面积≥2m2；

4.产品含液量（倍）≥2.3（单位：倍，即液体重量与干布重量之比），PH值范围：5.0-8.0；

5.消毒巾对部分特殊菌种及病毒的杀灭、灭活试验检测，作用2min，对悬液中的耳念珠菌的杀灭对数实测值均＞99.99%。作用5min，对须癣毛癣菌的杀菌率＞90%，有抗菌作用。对流感病毒H3N2、人孢疹病毒I型、狂犬病毒（CVS-11珠）、人类冠状病毒299E的平均灭活对数实测值均＞99.99%。作用2min，对悬液中的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌的杀灭对数实测值均＞99.99%；对悬液中的白色念珠菌的杀灭对数实测值均＞99.99%;对物体表面自然菌的杀灭对数实测值＞99%，等菌种杀灭及多类病毒的灭活试验，须提供第三方检测报告；

6.对不锈钢片和铜片属于基本无腐蚀，对碳钢片和铝片均属于轻度腐蚀；

7.安全性：无毒、无致畸作用、一次皮肤刺激实验无刺激性；

8.性能稳定性：包装及外观均无明显改变、有效期≥2年。

三、质保期：≥18个月。

## 第2包 品目2-4抗菌洗手液

一、主要用途：适用于日常手部皮肤清洁、去污及外科手术第一遍洗手。

二、技术参数：

1.洗手液规格≥1L/瓶，水剂型或泡沫慕斯剂型，并免费提供适配的自动感应器或手动按压装置。可有效存储24个月，开启后可正常使用90天，PH值在中性5.5-6.5范围区间；

2.有效成分：对氯间二甲苯酚，含量0.3%±0.03%（W/W），须提供成分含量证明文件或检测报告；

3. 符合GB/T 34855、GB 19877.1、GB/T 26388 以及GB 27950手消毒剂通用要求、GB 15979一次性使用卫生用品卫生要求、GB 27947酚类消毒剂卫生要求等规范，提供相应资料证明文件；

4.产品进行1:1稀释后作用2.0min，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的杀菌率＞99%，具有较强抗菌作用；

5. 具有第三方对物理性的检测报告，在5℃隔水式恒温培养箱保存14d后，对氯间二甲苯酚下降率<5%；甲醛、甲醇、镉含量均为未检出，铅＜0.05mg/Kg；砷＜0.01mg/Kg；耐热、耐寒检测试验，在40℃耐热和-5℃耐寒温度环境下保持24h，恢复至室温后观察，不分层，无沉淀，无异味和变色现象，透明产品不混浊等多类物理检测的报告；

6.产品须具有皮肤变态反应试验未见皮肤变态反应，多次完整皮肤刺激试验属无刺激等毒理学试验。

三、质保期：≥18个月。

## 第2包 品目2-5免洗手消液（手术室专用）

一、用途：手术室专用，用于外科手消毒。

二、技术参数：

1.须为消毒产品，符合GB 27950-2020《手消毒剂通用要求》、《手术室护理实践指南》；

2.主要成分:苄索氯铵含量≥0.09%（w/w）,葡萄糖酸洗必泰含量≥0.04%（w/w）,乙醇含量≥58%（w/w）；或其他符合标准的杀菌成分；

3.具有多种护肤成分在长效、广泛、杀菌的同时对皮肤有保护作用；

4.剂型:液体，清爽，且有滋润性；

5.规格：≥1L/瓶；

6.有效性：广谱快速杀菌（常见菌及多重耐药菌，HIV, HCV病毒)，6小时长效抗菌；

7.开瓶有效期：≥6个月；

8.取液方式：取液器应采用非手触式，配有电动和脚踩两种方式，按照标准使用方法每瓶可供≥160人使用；

▲9.瓶身设计:三角形倒置设计，每瓶可全部使用完毕，无浪费，无再次污染；

10.每泵出液量:具有阀门精准控制，每泵出液量2ml，无喷溅，无挂液；

11.安全性：对人体皮肤无害，添加无刺激且拥有护肤成分。

三、质保期：≥18个月。

## 第2包 品目2-6洗必泰

一、主要用途：适用于卫生手消毒、外科手消毒、术前沐浴消毒、备皮区域皮肤消毒等。

二、技术参数：

1.产品规格≥60ml/瓶，PH值须在5.5-6.5中性范围值区间，有效期≥24个月，开启后可放置90天，并具有相应90天第三方机构出具的稳定性检测报告或证明文件；

2.符合GB 27951、GB 27950、GB 27954、GB/T 26367等国家相关消毒产品法规标准要求；

3.以葡萄糖酸洗必泰为主要有效成分的消毒液，葡萄糖酸洗必泰含量为 1.80%-2.20%（W/V）；

4.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌；

5. 作用0.5min，对悬液中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌的杀灭对数值＞5.00；作用3min，对悬液中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌的杀灭对数值＞5.00；对悬液中白色念珠菌的杀灭对数值＞4.00；对皮肤表面自然菌的杀灭对数值＞1.00，提供证明文件或第三方检测报告；

6.符合GB 27951-2021《皮肤消毒剂通用要求》无菌检验的规定，需氧-厌氧菌和真菌均呈澄清、无菌生长；

7. 铅汞砷须符合化妆品安全技术规范；急性眼刺激试验属无刺激；亚急性毒性为无显著性差异；急性经口毒性属无毒；多次阴道黏膜刺激试验属无刺激；一次完整皮肤刺激试验属无刺激；小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验为阴性，须提供第三方检测报告。

三、质保期：≥18个月。

## 第2包 品目2-7过氧乙酸

一、主要用途：适用于软式内镜及其附件的高水平消毒和灭菌、其它医疗器械的高水平消毒和灭菌。

二、技术参数：

1.规格：≥5L/桶；

2.包装：一元包装，原液即开即用，无需等待激活，稳定的消毒效果；

3.主要有效成分及其含量：过氧乙酸0.20%-0.33%(w/w)，过氧化氢5.0%-7.0%(w/w)；

4.杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、医院感染常见细菌、细菌芽孢。安评报告杀菌实验5分钟达到灭菌水平；

5.消毒时间：一次配液可连续使用≥14天（或≥200条软镜）；

6.对器械腐蚀情况：对不锈钢基本无腐蚀，对碳钢轻度腐蚀，对铜重度腐蚀，对铝中度腐蚀；

7.人员安全性：对皮肤基本无刺激，实际无毒级别；

8.以上检测项目均提供国家认证CMA机构出具的检验报告（第4-第7项）；

9.液体为非危险货物，非《危险化学品目录》（2015版）列明的化学品；

10. 提供配套专用浓度检测试纸；

11.生产企业需取得ISO13485认证；

12.产品有效期：≥2年；

三、质保期：≥18个月。

## 第2包 品目2-8生物膜清洗剂

一、主要用途：用于复用医疗器械、器具和物品的手工清洗与机械清洗；管腔类首选，其他手术器械也适用。

二、技术参数：

1.规格：≥5L（大口）／桶；

2.包装桶：透明桶包装；配件：按压嘴（5L装每整箱配1只）；

3.产品成分：脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶、专利酶（高级蛋白水解酶）、协同酶、生化酶。脂肪酶、蛋白水解酶复合技术，生物添加剂快速破坏生物膜EPS；

4.PH值:中性，无腐蚀；研磨剂:不含；

5.适用清洗水温：＜60℃；清洗方式兼容性:兼容手工及机器清洗；

6.手工清洗浸泡时间2-5min；根据污染物干涸程度可调整时间；

7.易漂洗:有效保证彻底漂洗；

8.100％生物降解，环评报告证件支持；

9.提供检测报告：

9.1清洗效果第三方检测报告:中国CMA认证机构出具；

9.2生物膜多酶清洗剂对人工模拟污染物的去除效果检验报告；

9.3生物膜多酶清洗剂对血液和细菌混合物的去除效果检验报告；

9.4生物膜多酶清洗剂对蛋白质、淀粉和脂肪的去除效果检验报告；

9.5生物膜多酶清洗剂对去除生物膜效果检验报告；

10.生产企业需取得ISO13485认证；

11.产品有效期：≥3年。

三、质保期：≥18个月。

## 第2包 品目2-9传统型多酶清洗剂

一、主要用途：适用于复用医疗器械、器具和物品的手工清洗和机械清洗。

二、技术参数：

1.规格：≥5L/桶；

2.包装桶：透明；

3.产品成分：至少含有4种多酶，脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶；

4.酶含量：≥40%；PH值范围：9-10.5；

5.易漂洗：含有RINSE成份有效保证彻底漂洗；

6. 应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，对人工模拟污染物的平均去除率≥98%；对血液和细菌混合物的平均去除率＞99%，且ATP含量平均下降率＞99%；对蛋白质平均去除率≥98%、淀粉平均去除率≥94%、脂肪平均去除率≥60%；置于-10±1℃中24h，无结晶、无沉淀、置于40±1℃中24h，不分层、不浑浊、气味不改变；对不锈钢、铜基本无腐蚀、对碳钢、铝轻度腐蚀，提供CMA检测认证报告；

7.生产企业需取得ISO13485认证；

8.实质性要求：适用所有手术器械、内窥镜等金属器械，适用塑料、橡胶、硅胶、铝制器械等有机物的去除；

9.清洗方式兼容性：兼容手工及机器清洗；

10 . 产品有效期：≥3年。

三、质保期：≥18个月。

## 第2包 品目2-10过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置

一、主要用途：用于过氧化氢等离子体灭菌质量的化学批量放行监测。

二、技术参数：

▲1.属于化学五类卡PCD，具有CMA认证检测报告证明，提供检测报告；

2.管腔挑战装置为双通道两端开口的结构，符合过氧化氢灭菌器国家标准GB27955-2020 5.2.d的要求；

3. 管腔挑战装置尺寸：内径1mm，长2米，聚四氟乙烯塑料材质，非金属材质；

4. 在全国消毒产品网上备案信息服务平台公示，可以查询到备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明；

5. 管腔挑战装置外面有多孔塑料外壳保护，提供产品照片证明；

6.产品装载化学指示物的腔体为检测舱，检测舱应一次性使用，不可复用，提供产品照片为证；

7. 产品可以抵抗过氧化氢灭菌器内的过氧化氢残留，产品放入灭菌腔体内启动灭菌前，不应变色。

三、质保期：≥18个月。

## 第3包 品目3-1	医用无纺布帽

一、主要用途：用于医务人员或相关人员的基本防护。

二、技术参数：

1.灭菌型：直筒型≥15×22cm，由纺粘无纺布缝制而成；

2.厚薄均匀、缝合平整、针脚均匀、牢固，无脱线、断缝等现象；

3.经搓揉5次应无明显纤维脱落；

4.承受50N的拉力持续5min，不得出现脱线、破损等现象；

5.灭菌型无纺布帽：经环氧乙烷灭菌应无菌，环氧乙烷残留量≤10μg/g；

6.无皮肤刺激、无迟发型超敏反应；

7.采用机械一次性制造成型，焊缝均匀，无线头；

8.帽口松紧带可保证不同头型的人使用；

9.生产车间环境不低于万级净化；

三、质保期：≥18个月。

四、需提供样品。

## 第3包 品目3-2	防护面屏

一、主要用途：适用于医疗机构医疗检查、诊疗操作时的面部防护，阻隔液体、灰尘飞溅/喷溅、气溶胶，防止交叉感染。

二、技术参数：

（一）镜片参数：

1.尺寸：≥32cm×22cm，确保全面覆盖面部，无防护盲区；

2.材质：PET 材质，具备双面防雾功能，无视觉畸变；

3.厚度：≥0.2mm，保证结构强度，不易变形、破损；

4.防护性能：可有效阻隔体液、血液、飞沫、气溶胶等污染物飞溅，防渗透性能符合医用防护要求。

（二）头带/海绵组件参数：

1.海绵规格：尺寸≥23.5cm×3cm×3.5cm，采用超柔软、具有生物相容性的海绵，佩戴舒适无压迫感，无皮肤刺激性。

2.弹力带规格：宽度≥1.5cm，长度 32cm±1cm，弹力适中，可适配不同头围，长期佩戴不滑落、不勒头。

三、质保期：≥18个月。

## 第3包 品目3-3医用橡胶检查手套

一、主要用途：用于医疗检查，防止交叉感染。

二、技术参数：

1.规格型号：麻面无粉，S(6.5)、M(7.5)、L（8），≥50副/盒；

2.成分：由天然橡胶胶乳制成；

3.不透水试验应符合要求；

4.拉伸性能：

4.1老化前扯断力最小值：≥7.0N；拉断伸长率最小值：≥650%；

4.2老化后扯断力的最小值：≥6.0N；拉断伸长率的最小值≥500%；

5.长度、宽度、厚度、不透水性、拉伸性能应符合 GB10213 - 2006 要求；

6. 最小厚度：大中小号均≥0.11mm；最大厚度：大中小号均≥2.03mm；

7.宽度、长度：

7.1. 小号（S，6.5 号）：手套宽度：80±5mm；最小长度，220mm±10mm；

7.2.中号（M，7.5 号）：手套宽度：95±5mm；最小长度，230mm±10mm；

7.3.大号（L，8 号）：手套宽度：100±5mm；最小长度，230mm±10mm；

8.水抽提蛋白质含量：手套水抽提蛋白质含量不大于200μg/d㎡。

三、质保期：≥18个月。

四、需提供样品。

## 第3包 品目3-4一次性使用手术衣（防水）

一、主要用途：供医院手术室使用。

二、技术参数：

1.符合YY/T 0506.2-2016 行业标准；

2.袖子缝合处应能承受 10N 拉力，持续30min 后不得出现破损、裂痕、袖子拉脱等现象；

3.阻微生物穿透，干态，非关键区域log10（CFU）≤2；湿态1B标准性能≥2.8；

4.手术衣洁净度，微粒物质，关键区域微粒物质IPM≤3.5，非关键区域微粒物质IPM≤3.5；

5.手术衣落絮，关键区域log10（落絮计数）≤4.0。非关键区域log10（落絮计数）≤4.0；

6.手术衣抗渗水性非关键区域≥10cmH2O;关键区域标准性能≥20cmH2O；

7.手术衣胀破强度，干态≥40kPa,湿态≥40kPa；湿态实际检测关键区域≥130kPa（检测报告AH2019-QGC-00091）；

8.手术衣拉伸强度，干态关键区域与非关键区域均≥20N；湿态关键区域≥20N；

9.细胞毒性≤2级、原发性刺激指数≤0.4、应无迟发型超敏反应；

10.手术衣采用环氧乙烷灭菌，出厂时其残留量≤10ug/g。

三、质保期：≥18个月。

## 第3包 品目3-5一次性使用无菌手术包

一、主要用途：供胸外科手术时使用。

二、技术参数：

1. 产品外观应平整清洁，无污迹或破洞和严重褶皱。一次性手术铺单等产品性能要求符合YY/T0506.1—2023、YY/T 0506.5-2009标准。包括不限于：

1.1 无菌状态。产品须提供最终环氧乙烷或辐照灭菌，并提供无菌保证水平（SAL）≤10⁻⁶的验证报告。内、外包装必须完整无破损，密封性良好，能有效阻隔微生物和尘埃；

1.2 生物相容性。符合 GB/T 16886 系列标准，无皮肤刺激、无致敏反应；

1.3 阻菌/阻液性。手术衣、手术单等关键组件所使用的非织造布材料，必须具有优异的阻隔性能。关键区域提供检验报告证明其能有效阻隔液体渗透；

1.4 掉絮率。产品在使用时，无纺布及其他材料产生的微粒（包括绒毛）必须极低，符合相关行业标准，以防止手术切口感染；

2. 外包装标识清晰，应包括：产品名称、型号规格、生产厂家信息、医疗器械注册证号、生产批号、生产日期、灭菌日期、失效日期、“无菌”、“一次性使用”等标志。

3. 内包装：包装材料必须适用于所选择的灭菌方式，并在规定的储存条件下（如温度、湿度）在有效期内保持包装完整性；

4. 产品包装上有UDI码，符合医疗器械唯一标识系统规则，可实现全流程追溯；

5. 灭菌有效期≥2年。

## 三、质保期：≥18个月。

## 第3包 品目3-6医用包装无纺布

一、用途：包裹医疗器械，形成无菌屏障系统。

二、技术参数：

1.规格型号：≥80cm×80cm；

2.医用包布材料不脱色；

3. pH值范围：5-8；

4.氯化物含量(以氯化钠计)：≤500mg/kg；

5.硫酸盐(以硫酸钠计)含量：≤2500mg/kg；

6.荧光亮度(白度，F)≤1%；荧光斑点数量≤5处；

7.表面电阻：<1×1013Ω；

8.内在撕裂度：沿机器方向≥750mN，横向≥1000mN；

9.耐破度：≥130kPa；

10.湿态耐破度：≥90kPa；

11.断裂伸长率：沿机器方向≥5%,横向≥7%；

12.疏盐水性：≥75min；

13.悬垂系数：≤90%；

14.抗张强度：沿机器方向≥1.00kN/m,横向≥0.65kN/m；

15.湿态抗张强度：沿机器方向≥0.75kN/m,横向≥0.50kN/m；

16.微生物屏障性能应符合消毒技术规范2002版中2.1.7.5.2的要求。

三、质保期：≥18个月。

## 第3包 品目3-7医用包装无纺布

一、用途：包裹医疗器械，形成无菌屏障系统。

二、技术参数：

1.规格型号：≥100cm×100cm；

2.医用包布材料不脱色；

3. pH值范围：5-8；

4.氯化物含量(以氯化钠计)：≤500mg/kg；

5.硫酸盐(以硫酸钠计)含量：≤2500mg/kg；

6.荧光亮度(白度，F)≤1%；荧光斑点数量≤5处；

7.表面电阻：<1×1013Ω；

8.内在撕裂度：沿机器方向≥750mN，横向≥1000mN；

9.耐破度：≥130kPa；

10.湿态耐破度：≥90kPa；

11.断裂伸长率：沿机器方向≥5%,横向≥7%；

12.疏盐水性：≥75min；

13.悬垂系数：≤90%；

14.抗张强度：沿机器方向≥1.00kN/m,横向≥0.65kN/m；

15.湿态抗张强度：沿机器方向≥0.75kN/m,横向≥0.50kN/m；

16.微生物屏障性能应符合消毒技术规范2002版中2.1.7.5.2的要求。

三、质保期：≥18个月。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务机构，有充足的储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、产品储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护服务。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

无

（三）验收标准

1、中标人负责场地规划、搬运、安装、调试，包括到货期间之搬运及保险；

2、规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依规格书逐项比对；

3、供应商所供货物必须为原厂原装、全新合格产品，各项技术指标必须符合中华人民共和国有关法律法规及国家标准或行业标准的规定，并满足本招标文件技术规格要求。

4、供应商应在货物送达前向采购人提供该批次的出厂检验报告（或产品合格证）、第三方权威检测机构出具的检测报告，以及相关资质证明文件。

5、采购人有权对每批次货物进行抽检，必要时可委托第三方检测机构进行检测，检测费用由责任方承担。

6、验收不合格的货物，供应商应在采购人要求的期限内无条件更换或补足合格产品，并承担由此产生的一切费用。

（四）其他要求

无