采购需求

# 北京市数字教育中心（北京电化教育馆）2026年教育云服务采购项目

- 采购标的

1. 采购标的

（一）教育云基础服务

| 服务子类 | 服务项 | 计价单位 | 报价单位 | 数量 | 服务期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x86平台云主机服务 | vCPU（主频不低于2.4GHz） | 1CPU | 元/月 | 130 | 12 |
|  | 内存 | 1GB | 元/月 | 410 | 12 |
| x86物理服务器租用服务 | x86 物理服务器配置1：2 路12 核（主频≥2.0Ghz），64G内存，2 块600G SAS 硬盘,2 个HBA 卡，2 个万兆端口 | 1台 | 元/月 | 10 | 12 |
| GPU卡算力服务 | GPU显存不低于8GB | 1卡 | 元/月 | 30 | 12 |
| GPU卡算力服务 | GPU显存不低于12GB | 1卡 | 元/月 | 90 | 12 |
| GPU卡算力服务 | GPU显存不低于16GB | 1卡 | 元/月 | 80 | 12 |
| 互联网链路服务 | 互联网链路带宽 | 1Mb | 元/月 | 125 | 12 |
|  | 互联网IP地址租用服务、并提供备案服务 | 1IP | 元/月 | 14 | 12 |
| 主机负载均衡服务 | 主机负载均衡服务 | 1IP（内网） | 元/月 | 35 | 12 |
| 远程接入服务 | 远程接入服务 | 1账号 | 元/月 | 12 | 12 |

2. 项目背景/项目概述

2025年5月，市教委印发了《北京市市级教育云管理办法（试行）》，我单位作为市教委下属事业单位按照“上云为常态，不上云为例外”的原则，将现有信息系统逐步向教育云迁移，同时为有需求的直属单位提供基础设施支撑。。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：自合同签订之日起一年

交付（实施）的地点（范围）：投标人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订且财政经费下达后的 10 个工作日内，采购人付合同总额的60%给中标人；

2026年9月30日前，中标人未发生合同约定的违约行为，采购人支付合同总额的20%给中标人；

项目验收合格且财政经费下达后的 10个工作日内，采购人付合同总额的20%作为尾款给中标人。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本项目的总体目标是通过租用教育云平台基础服务，对信息系统的运行环境进行持续优化，提供可靠、稳定、安全的教育云基础服务，具体包括：

- 提供教育云基础服务，包括计算服务、存储服务和网络服务等基础环境日常维护、应急响应等工作。

- 提供7*24运维保障，做好重大活动和节假日应急值守保障服务，确保各系统在教育云环境中可靠稳定运行。

- 服务期内，投标人须完成信息系统的日常运维和安全运维服务工作（包括但不限于：云平台服务、日常技术支持、系统日常维护、服务规范、安全及保密要求、响应的及时性），确保入云系统安全、稳定的运行。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（一）国家及北京市有关政策

1.《关键信息基础设施安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第745号）

2.《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）

3.《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)

4.《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）

5.《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）

6.《工业和信息化部信息通信管理局关于督促互联网网络接入服务企业依法持证经营的通知》（工信管函〔2018〕84号）

7.《云计算服务安全评估办法》（国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部公告2019年2号）

8.《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文〔2014〕14号）

9.《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》

10.《北京市财政局关于印发<北京市政府采购负面清单>的通知》（京财采购〔2020〕1345号）

11.《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知（京财采购〔2022〕1143号）

12.《关于印发<关于推进我市政务信息系统整合共享的实施方案>的通知》（京经信委发〔2017〕89号）

13.《北京市人民政府关于印发<北京市政务信息资源管理办法（试行）>的通知》（京政发〔2017〕37号）

14.《关于印发<北京市市级政务云管理办法>的通知》（京经信函〔2019〕150号）

15.《北京市教育委员会关于印发<北京市市级教育云管理办法（试行）>的通知》（京教信〔2025〕7号）

16.《北京市政务网络和数据安全管理办法》（京经信发〔2023〕57号）

17.《北京市“十四五”时期智慧城市建设控制性规划要求（试行）》（京大数据发〔2021〕2号）

……

（二）国家相关标准

- 《国家电子政务外网安全接入平台技术规范》

- 《信息技术—云计算—云服务质量评价指标》（GB/T 37738-2019）

- 《信息技术—云计算—云服务计量指标》（GB/T 37735-2019）

- 《信息技术—云计算—云服务采购指南》（GB/T 37734-2019）

- 《信息技术—云计算—云存储系统服务接口功能》（GB/T 37732-2019）

- 《信息技术—云计算—云资源监控通用要求》（GB/T 37736-2019）

- 《信息技术—云计算—云平台间应用和数据迁移指南》（GB/T 37740-2019）

- 《信息技术—云计算—云服务交付要求》（GB/T 37741-2019）

- 《信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）

- 《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2014）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

- 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）

- 《信息安全技术 信息安全风险评估方法》（GB/T 20984-2022）

- 《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2014）

- 《信息安全技术 政府网站云计算服务安全指南》（GB/T 38249—2019）

- 《信息安全技术 云计算安全参考架构》（GB/T 35279—2017）

- 《信息安全技术 云计算服务安全能力评估方法》GB/T 34942—2017

- 《信息安全技术 云计算服务运行监管框架》（GB/T 37972—2019）

- 《信息技术 云资源监控指标体系》（GB/T 37938-2019）

- 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）

- 《数据中心电信基础设施标准》（ANSI/TIA-942）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311—2016）

- 《云计算关键领域安全指南V4.0》

（三）北京市相关标准

- 《北京市政务云安全技术规范 IaaS云计算平台分册》

- 《北京市政务云安全技术规范 IaaS云计算平台安全监管接口分册》

- 《北京市政务云安全技术规范 信息安全服务接口分册》

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）云主机服务

按照采购人的具体需求，提供云主机服务，包括：x86平台云主机服务，按需求对vCPU及内存进行动态调整，实现合理的计算资源配置。在提供教育云主机的服务过程中做好与采购人和对应项目应用开发厂商的协调沟通工作。

（二）存储服务

按照采购人的具体需求，提供存储服务，实现合理的存储资源配置。在提供教育云存储的服务过程中需做好采购人和对应项目应用开发厂商的协调沟通工作。

（三）GPU卡算力服务

按照采购人的具体需求，提供GPU卡算力服务，实现合理的算力资源配置。在提供教育云算力的服务过程中需做好采购人和对应项目应用开发厂商的协调沟通工作。

（四）网络服务

#1 提供互联网链路带宽服务、互联网IP地址租用服务，支持IPv6地址分配，满足业务系统IPv6要求；并提供相应的网络域名备案服务，配合应用开发厂商提供网络策略配置服务。

2 主机负载均衡服务，通过云管理平台实现针每租户按需分配负载均衡服务的能力。采用双活网络架构，降低单点故障带来的稳定风险；为入云系统划分安全区域，合理制定访问规则。

3 远程接入服务，提供互联网远程接入服务，每个账号结合身份验证接入堡垒机维护应用系统。支持基于IP/IP段、用户/用户组、资产/资产组、协议、危险级别等组合策略进行访问控制，对于不合法的行为予以阻断；可基于运维账号的登陆时间和资产登陆时间进行访问控制；可基于运维操作命令进行访问控制；可基于主机、用户、IP地址控制审计日志的访问权限；

（五）安全服务

安全是教育云的红线，应按照网络安全等级保护、关键信息基础设施保护、个人信息保护及数据安全保护等要求建设安全技术防护体系和安全管理体系，加强数据的安全管理，采用分级方式进行重点数据保护，防止重要或敏感数据泄露或被滥用，并建立应急处置体系，强化各领域平台安全管控，在深化数据融合应用的同时保障安全。

#投标人所投云平台具备完备的安全防护体系和安全防护设备，具有成熟的安全运维方案，应保证各业务应用系统的支撑环境，包括但不限于服务器、网络、存储以及相关物理环境，应能满足不低于网络安全等级保护（GB/T22239-2019）第三级要求，并积极配合采购人根据各业务系统具体等保需求，开展相应等保评估、检查、整改等工作。

（六）运维服务

1．负责机房环境资源、云平台硬件资产、虚拟化资产的管理工作；

2．信息系统入云、上线、变更、退出等各阶段的备案与信息变更等工作；

3．执行云平台变更申请、审批流程；

4．云平台网络资源管理，针对内部地址使用情况、云平台专线接入情况、政务外网资源使用情况等做好统计工作；

5．服务期内，投标人须配备运维团队，提供可靠的售后服务保障。投标人针对采购人要求的云平台运维服务相关内容，需指定专业技术能力较强的工程师，根据采购人要求配合开展相关维护服务。

#6．投标人应当提供高效的系统维护服务，有效防范系统风险，系统对应负责人7*24小时电话畅通，能够在系统发生除宕机外的其他故障问题时，能够协调人力资源在4小时内到达教育云机房现场提供服务。系统发生宕机问题时，投标人应在5分钟内响应，能够协调人力资源在1小时内到达运维现场定位、排除故障，在4个小时之内使系统恢复正常，故障处理完毕后提供相关系统宕机报告。

7．为保障业务高峰期内系统平稳运行，缓解系统高峰期内因业务发生量增大而带来系统压力风险，要求投标人根据业务周期性特点，加大运维保障力度，保证在业务高峰期内系统平稳运行。

#8．重点保障时期重要信息系统云主机资源调整时间不超过1小时，针对重点保障时期的重要信息系统重要云主机，投标人应按采购人要求进行实时监控，超过预警阈值时主动上调云资源，并第一时间通知采购人进行相应操作，确保系统平稳运行。

9．按照国家、北京市相关规定和信息安全技术标准及规范要求, 落实安全保障措施,通过信息安全测评机构的测评和教育云安全审查。

10．投标人应建立网络和数据安全监测通报机制，加强网络和数据安全监测，及时发布预警信息，开展网络和数据安全应急保障工作。发现其网络产品或服务存在安全漏洞等隐患风险时，应当立即采取补救措施，按照规定及时告知采购人并向有关监管部门报告。

（七）迁移服务

投标人需提供整体的业务上云迁移服务，应支持X86云主机迁移、X86物理主机迁移、单机数据库迁移、高可用数据库迁移等迁移场景。负责需求调研、架构规划设计、应用迁移部署等工作。

本项目涉及的业务系统为采购人在用的生产系统，因此保障业务连续性是重要的保障需求。迁移服务具体要求如下：

1.投标人需编制业务连续性服务方案。

2.本项目如涉及系统迁移，在连续性服务方案中需提供确实可行的迁移部署服务子方案，迁移部署服务子方案应包括（但不限于）迁移部署流程（包含但不限于应用、虚拟机和数据类迁移）、业务系统部署迁移方案。迁移部署服务子方案应明确需要采购人配合的具体工作内容及时长，针对系统迁移过程中容易造成业务系统中断的环节，包含但不限于互联网IP变更割接、业务数据同步及切换上线、应急回退方案等，进行风险评估，提出详细解决方案。

#3.本项目如涉及系统迁移，为保障业务系统的连续性，投标人应承诺自中标之日起，积极与原服务商对接，在1个工作日内，完成系统迁移平滑过渡，且因此产生的各项费用（包括但不限于测试阶段的云资源费用，系统开发商对业务系统的部署、调试费用等），应包含在投标人的报价中，提供“承诺函”并加盖投标人公章。

（八）培训服务

投标人提供云服务操作手册，并为采购人提供必要的使用培训

（九）其他服务

按照采购人的有关管理规定及具体需求提供个性化服务：

支撑保障服务

按照采购人有关国产数据库改造、国产密码应用改造等相关需求，提供咨询、评估、论证、使用等支撑保障服务。

配合监管服务

配合教育云监管服务商实现云平台纳管，包括但不限于协助安装监管agent，配合开通相关访问策略。接受监管服务商的监管与考核，对发现的问题及时整改。

其他技术服务

提供性能测试、性能调优、深度巡检、重保护航、全链路压测、专项咨询等服务。

2.2采购标的的其他技术、服务等要求

1.服务期内，投标人须设有7×24小时电话响应服务、具备运维团队，提供售后服务保障。团队成员应明确职责，架构清晰，岗位设置合理，且具备与本项目相关的项目经验。

2.投标人须提供1名项目经理和3名项目团队专职人员，为本项目提供服务。项目经理需按照采购人要求，承担云资源服务保障具体工作，技术支持人员要求如下：

| 岗位 | 数量 | 学历 | 工作经验 | 岗位需具备的上岗资格证等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 经理 | 1 | 本科及以上 | 有10年及以上项目管理工作经验 | 负责完成人力调度、实施安排、进度控制，以及与用户方协调等工作，具有信息系统项目管理师高级证书。 |
| 项目 人员 | 3 | 本科及以上 | 有3年及以上信息化基础设施或云计算平台运维工作经验工作经验 | 负责日常运维，包括但不限于系统管理员、网络管理员、数据库管理员等，具有计算机技术与软件专业技术资格中级及以上或工程师（中级）及以上职称证书 |

3. 验收标准

（一）服务绩效指标

（1）云服务全年整体可用性≥99.9%；

（2）故障响应率100%；

（3）应急响应时间≤5分钟（重大事件1分钟内响应）；

（二）项目验收要求

（1）投标人所提供的北京市市级教育云基础资源服务应遵循客观、科学、合理的原则，符合《北京市市级政务云管理办法》、《北京市市级教育云管理办法（试行）》的相关标准及要求。

（2）投标人所提供资源应满足采购文件规定的要求。保证合同期内系统安全稳定运行，不因硬件故障导致服务中断4小时及以上。

（3）项目服务期结束后60天内，甲方对合同项目进行验收，投标人应当在采购人指定的验收日前，按采购人要求向采购人提交验收文档。

（4）服务期届满，投标人按照采购人要求完成所有项目，各项记录、报告等文档齐全，无任何系统遗留问题，并通过由采购人组织的专家验收评审，方可通过验收。

4. 其他要求

（一）保密要求

（1）投标人因承接本合同约定项目所知悉的该项目信息或采购人信息，以及在项目实施过程中所产生的与该项目有关的全部信息均为采购人的保密信息，投标人应按照采购人关于保密工作的相关要求，对上述保密信息承担保密义务。投标人须严格遵守信息安全规定，不得利用系统维护服务时的便利对采购人数据及其他信息擅自修改或透漏给第三方。

（2）投标人应对上述保密信息予以妥善保存，并保证仅将其用于与完成本合同项下约定项目实施有关的用途或目的。在缺少相关保密条款约定时，对上述保密信息,投标人应至少采取适用于对自己商业秘密进行保护的同等保护措施和审慎程度进行保密。

（3）投标人保证将保密信息的披露范围严格控制在直接从事该项目工作且因工作需要有必要知悉保密信息的工作人员范围内,对投标人非从事该项目的人员一律严格保密。

（4）投标人应保证在向其工作人员披露采购人的保密信息前，认真做好员工的保密教育工作，明确告知其将知悉的为采购人的保密信息，并明确告知其需承担的保密义务及泄密所应承担的法律责任，并要求全体参与该项目的人员签署书面《保密协议》。

（5）任何时间内，一经采购人提出要求，投标人应按照采购人指示在收到采购人书面通知后 5 日内将含有保密信息的所有文件或其他资料归还采购人，且不得擅自复制留存。

（6）非经采购人特别授权，采购人向投标人提供的任何保密信息并不包括授予投标人该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或其它类型的知识产权。

（7）投标人承担上述保密义务的期限为合同有效期间及合同终止后2年，承担上述保密义务的责任主体为投标人（含投标人服务人员）。

（8）在签订和履行合同过程中从采购人处获知的技术和商业秘密，无论在合同期限内亦或是合同终止后，均应遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，尊重需求方的知识产权，对所知悉的采购人的技术秘密和商业秘密负有保密责任。

（9）投标人应当对获悉的教育数据、个人信息等予以保密，不得用于其他用途，不得泄露、出售或者非法向他人提供。

（二）知识产权要求

1.投标人应确保本项目所提交成果无知识产权纠纷，项目成果的知识产权属于项目委托方。须在响应文件中对此项作出专项承诺，格式自拟。

2.投标人保证向采购人提供的服务成果是其独立实施完成，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因投标人提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究采购人责任的，投标人应负责解决并赔偿因此给采购人造成的全部损失。