# 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的（简要服务内容及数量）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市公安局2026-2029年度物业服务采购项目13-3 | 1 | 项 |

对北京市公安局5个办公区提供物业服务，包括东城1号办公区、东城2号办公区、海淀1号办公区、昌平7号办公区、朝阳9号办公区。

2 项目背景/项目概述

本次采购包括东城1号办公区、东城2号办公区、海淀1号办公区、昌平7号办公区、朝阳9号办公区，总建筑面积约19264.72平方米。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

36个月（自合同生效之日起36个月）（每12个月考核合格后续签合同）

2. 付款条件（进度和方式）

物业服务费付款方式为按季度支付，中标人每季度末提供发票。项目预算包括但不限于中标人派驻人员涉及的工资、办公费、材料费、管理费、加班费、保险、税费、服装费、及工伤、解约赔付等在内的所有相关费用。

三、技术要求

- 物业服务范围

- 东城1号办公区

北京市公安局东城1号办公区位于东城区，建筑面积5047平方米，建筑设施由环形楼组成，其中客房不少于11套（标准间客房不少于6间，套间客房不少于5间）、会议室、西餐厅、东餐厅、健身房、办公室、员工宿舍等配套设施。其他配套设施有：配电室（500千伏安）弱电机房、锅炉房（燃气锅炉0.7吨/台，小茶炉1台）、燃气房、消防中控、警卫值班室、厨房。

西院：

- 公共服务设施情况:西院大会议室不少于3个，小会议室不少于3个，监控室不少于1个，健身房不少于1个，浴室不少于2个，卫生间不少于10间。

- 配电室系统情况:配电室1个12千伏变压器一台，配电室低压开关柜25面。

- 供水情况：由市政自来水管网直接供水，总控制阀1个，计量表1块。

- 生活用水系统情况：生活用水茶炉1台，太阳能40组，浴室电热水器4台.

- 排水情况：雨水井14个，污水井14个，化粪池2个，自来水井2个，消防井2个，隔油池1个。

- 锅炉房1个，供东楼、西楼、南楼、北楼取暖。

东院：

- 公共服务设施情况：办公室不少于3个，卫生间不少于6个，健身房不少于1个，理发室不少于1个，浴室不少于2个.

- 配电系统情况： 配电室不少于1间.

- 生活用水：饮水热水器3台，浴室电热水器6台，太阳能20组.

- 排水情况：雨水井3个.

- 供暖系统：锅炉房1个，供一至五层取暖、浴室取暖。

- 东城2号办公区

北京市公安局东城2号办公区项目位于东城区，院落总占地面积为2836平方米，建筑面积为1800平方米。整体结构由南、北两个并列的四合院组成，分为一进院和二进院，由近百米连廊环绕连通。

- 公共服务设施情况：会议室不少于1间，卫生间4间，浴室1间。

- 供电系统情况：院落由国家电网直接供电，共设有低压配电柜2面，其中1#低压配电柜负责一进院公共区域及所有房间的日常用电，2#低压配电柜负责二进院公共区域及所有房间的日常用电。

- 供水系统情况：院落自来水由市政自来水管网直接给水，总控制阀门2个，计量水表1块。

- 供暖及生活热水系统情况：院落供暖及日常生活热水由院内一台供暖热水双用锅炉提供，其中暖气循环泵2台，热水循环泵2台，板式换热器1台。

- 排水系统情况：院内有污水井4座，雨水口32处。

- 海淀1号办公区

北京市公安局海淀1号办公区位于海淀区，占地面积约4000平方米，建筑面积大约1680平方米。主体建筑由一处四合院，一个二层附属楼和一个杂物楼组成。四合院面积大约530平米。附属楼面积大约520平米，其余建筑面积大约630平方米。

- 公共服务设施情况：公共卫生间不少于5间，公共会议室不少于2个（12人会议室不少于1间），健身房不少于1个，锅炉房不少于1个，六人小餐厅不少于1个。

- 变配电情况：单位供电由公园一处变压器供电（变压器由附近村里管理），配电室由两个低压配电柜和一个主备转换配电柜组成（备用电无送电）。

- 供水：由公园一处机井直接供水（水井由公园管理处管理）。

- 生活热水：四合院会议室一个电热水器，附属楼健身房一个电热水器，食堂门口一个电热水器。

- 院内一个化粪池。

- 院内共有一匹空调21台，两匹空调4台，新风机1台。

- 院内供暖由一台180KW电锅炉供暖（附属楼由暖气片组成，四合院由地暖组成）

- 昌平7号办公区

北京市公安局昌平7号办公区位于昌平区，主要包括业务楼，民警后勤楼。占地面积约21亩，建筑面积6607.05平方米，其中业务楼面积3848.97平方米，高两层，民警后勤楼建筑面积2758.08平方米，高三层。

- 公共服务设施情况：后勤楼:一层办公室不少于10间。二层办公室不少于9间（套间不少于6间，办公室不少于3间），三层民舍不少于16间 （内设卫生间 洗澡间）, 公共卫生间不少于3间；业务楼：宿舍不少于30间（其中不少于19间宿舍设有卫生间 洗澡间）。健身房不少于1间，活动房不少于1间，公共浴室不少于2个，公共卫生间不少于6间。

- 变配电情况：院内配电室有1000KVA变压器一台。2面高压柜、3面低压柜。备用电源有500KVA柴油发电机组一台，为防止断电情况下迅速启动发电。

- 生活用水系统情况：生活水箱4套，（2套热水2套冷水），增压泵10个，院内24小时电加热供应热水。

- 排水系统情况:雨水井20个。化粪池一座，隔油池一座，位于食堂南门右侧。

- 空调系统：各种空调137台，其中壁挂式空调106台，柜式空调9台，吸顶空调22台。

- 供暖系统：电控锅炉两台，循环泵4台（2用2备）。暖气片供暖范围113间房间。

- 消防系统：消防设施设备分为消防供水设施、火灾自动报警系统、消火栓及消防器材；消防泵房共2个，办公楼地下和业务楼三层楼顶。火灾自动报警系统2套（办公楼机房1套、业务楼机房1套）。消火栓30套、消火栓泵2台、巡检柜1台、灭火器约200具。

- 朝阳9号办公区

北京市公安局朝阳9号办公区项目部位于北京市朝阳区，建筑面积4130.67平方米，院落占地面积130亩，其中院落南侧水面面积近90亩，主要建筑位于院落中部地带，北侧为停车场和两个库房大棚。

- 公共服务设施情况：公共会议室不少于2间（其中，包括容纳50人会议室不少于1个、15人会议室不少于1个）室内健身房不少于1个，理发室不少于1个，卫生间不少于10个，浴室不少于8个。

- 变配电系统情况：

市电电源情况：大院目前为单路供电，所内在3号楼北面(停车场西侧)设有变压站1座总容量500KVA。

备用电源情况：人防配电室内500%千伏W柴油发电机组1台，作为市局1号主配电室2路重要负荷紧急备用电源，当主路外线市电断电的紧急情况下，迅速启动发电，为大院机房提供应急电源。

主配电室情况：主配电室高压开关柜1面,低压开关柜5面。

- 排水系统情况：在湖北岸东、西两侧各设有一套污水处理净化装置，所内的各类生活污水经由地下污水管网输送至净化器处理后再排放至湖中。污水泵2台，东侧的净化器日处理能力为40吨，西侧的净化器日处理能力为20吨，雨水井8个。化粪池2座，在4号楼南侧和食堂北门内。隔油池1座，在2号楼东侧。

- 服务整体内容

- 东城1号办公区

- 物业管理区域内房屋日常养护维修和公共设备设施的日常简单维修工作。

- 公共会议室会议服务工作。

- 环境保洁工作。

- 东城2号办公区

- 物业管理区域内房屋日常养护维修和公共设备设施的日常简单维修工作。

- 环境保洁工作。

- 海淀1号办公区

- 物业管理区域内房屋日常养护维修和公共设备设施的日常简单维修工作。

- 环境保洁工作。

- 昌平7号办公区

- 物业管理区域内房屋日常养护维修和公共设备设施的日常简单维修工作。

- 环境保洁工作。

- 全部房间卫生清洁服务。

(4)公共会议室会议服务工作

- 朝阳9号办公区

- 物业管理区域内房屋日常养护维修和公共设备设施的日常简单维修工作。

- 公共会议室会议服务工作。

- 环境保洁工作。

（4）约2000平米的基础绿化工作。

四、服务具体内容及标准

（一）房屋管理及日常养护维修

1、服务内容：主要为一般性养护和小修项目，包括对物业管理区域内的房屋地面、内外墙面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维修。

2、服务标准：确保物业管理区域内的房屋完好等级和正常使用；墙面、地面、地砖平整不起壳、无遗缺；出现缺损时，应在规定时间内安排专项修理；对房屋公用部位进行日常管理和维修养护，维修养护记录完整；根据房屋实际使用情况和使用年限，定期检查房屋的安全状况，并做好检查记录；发现问题及时向被服务单位报告，提出方案或建议，经被服务单位同意后组织实施。遇紧急情况时，应采取必要的应急措施；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%，一般维修任务完成时限不得超过24小时。

（二）供电设备管理维护

1、服务内容：对物业管理区域内高压配电室进行7*24小时运行值守，对分变配电室、应急发电设备每日不少于3次进行巡视检查记录，配合协助专业维保公司维修对配电室、急发电室设备进行维护保养、应急处理和维修工作，对二、三级配电柜（箱）和备用电源、电器设备、电线电缆、照明装置进行日常管理和养护维修。

2、服务标准：建立7*24小时运行维修值班制度，对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护，按照规定周期对变配电设施设备进行巡视检查，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电室管理制度，配电室实行封闭管理，配备符合要求的灭火器材；设备和机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠害、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯线路、开关要保证完好，确保用电安全；一般故障排除时间不得超过2小时，零维修合格率100%；管理和维护好区域内灯光亮化的设施；制定突发事件应急处置预案和处理程序；对区域内临时用电情况，按照被服务单位的指示，明确停、送电审批权限；确保供电设备完好率达100%。

积极协助维保公司每年进行一次配电设备预防性试验及清扫紧固工作，及时排除配电室设备故障。

（三）给排水设备运行维修

1、服务内容：对物业管理区域内室内外给排水系统（含中水系统）的设备、设施，如水泵、水箱、气压表、给水装置、水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修。

2、服务标准：每日一次对给排水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑冒滴漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠害、虫害发生。

定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每季度巡查1次，配合专业分包公司每年清理2次。出入口畅通，井内无积浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖立警示牌，必要时加护栏，清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无悬浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。

及时发现并解决故障，零维修合格率100%；给排水系统发生故障时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般故障抢修做到不过夜；根据物业管理区域内实际情况，制定事故应急处置方案；制定停水、爆管等应急处理程序；配合做好节约用水工作。

（四）环境卫生管理

1、服务内容：对物业管理区域内办公楼（区）内楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、公共活动场所等所有公共部位，办公区域道路、停车场（库）、外院甬路等所有公共场地及“门前三包”区域的日常卫生清洁，垃圾等废弃物清理。

2、服务标准：建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准：

外围及周边道路：地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、暗井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带：绿地内无杂物，花台或休息椅表面干净无污渍。

大厅、楼内、公共通道：地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物（如有）叶面无积尘。

会议室、接待室：地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间：地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积尘；门窗表面干净，窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；各种物品摆放整齐规范；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒，卫生间内空气流通并且无明显异味。

停车场（库）：地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘、缝隙无杂物。

开水间及清洁间：地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地垫干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮箱：桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净，无污渍无痰迹，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

垃圾中转站：中转站（房）应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道、指示牌：无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、宣传牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

室内和室外健身场地的日常保洁、维护及保养。

（五）公共会议室会务服务

服务内容：公共会议室的日常服务工作。

服务标准：熟悉会务服务内容，来宾接待的工作程序，掌握基本的礼仪常识。重要活动的礼仪接待服务，会前会场布置、鲜花和其他接待物品的摆设，会议期间和茶品的准备供应（用品甲方提供）。会议室、接待室（工作接待）及其他场所接待物品的使用和管理，茶具器皿等的清洗消毒。

（六）客房卫生清洁服务

服务内容:客房的日常卫生清洁服务工作。

服务标准:定时整理、清洁客房，卧具保证达到一客一换。 在未入住情况下，需每日对房间擦尘。保持客房内设备设施完好，发现问题，及时维修。

- 绿化管理

1、服务内容：办公楼（区）树木、花草、绿地等的日常养护和管理，办公楼（区）“门前”规定区域绿地的养护管理。

2、服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木花后修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

（八）节约能源资源

投标人配合采购人完成下列反资源浪费相关工作：

1.基础工作

与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。具体工作中，投标人明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。

2.节能管理

（1）基本要求

协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护。投标人应熟悉管理区域能源消耗热点（照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等）、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

（2）照明用能

投标人加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”；如无采购人或相关部门要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

（3）暖通用能

按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

（4）其他用能

根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间；新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

3.节水管理

（1）基本要求

协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2 级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

（2）会议活动用水

根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。

（3）绿化景观用水

根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌值守，防止过度浇灌和溢水；景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

（4）保洁用水

协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

（5）其他用水

协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头，冲厕优先使用中水；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒。

（6）其他根据甲方节能需求进行配合。

4.生活垃圾分类

（1）基本要求

协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

（2）生活垃圾分类收集

协助采购人加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存；在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》，分类收集脂类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收，全部进入资源循环体系；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

（3）生活垃圾分类运输

协助采购人进行垃圾分类；确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，建立完整的清运记录和台账数据，实现全过程溯源管理；严禁混收混运，避免不同类型垃圾的交叉污染。

（4）生活垃圾分类宣传与培训

协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高采购人人员对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

（九）保密安全

应加强对项目人员的保密安全教育，有失泄密防范和应急处置预案，定期组织安全保密教育。

五、管理服务团队配置要求

1.岗位要求

| 岗位 | 东城1号办公区 | 东城2号办公区 | 海淀1号办公区 | 昌平7号办公区 | 朝阳9号办公区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理岗 | 1 |  |  |  |  |
| 项目主管岗 | 1（可兼任） | 1（可兼任） | 1（可兼任） | 1（可兼任） | 1（可兼任） |
| 会议服务岗 | 4 |  |  | 1 | 3 |
| 综合维修岗 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 电工岗 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 保洁岗 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 客房服务岗 |  |  |  | 2 |  |

（1）项目经理岗：负责物业项目的全面管理工作。

本科及以上学历，年龄在55周岁及以下，具有中级及以上专业技术职称证书，具有5年（含）以上类似工作经验。

（2）项目主管岗：负责分管各办公区物业项目全面管理工作

大专及以上学历，具有中级（含）以上技术职称，3年（含）以上类似工作经验。

（3）综合维修岗：负责物业项目的工程设备管理工作。

年龄在55周岁及以下，具有以下证书：1.特种作业操作证书（低压电工作业）或特种作业操作证书（高压电工作业）；2.特种作业操作证书（有限空间监护作业），3年（含）以上类似工作经验。

（4）会议服务岗：负责会议服务。

女，年龄30周岁及以下，大专（含）以上学历，具有1年（含）以上的会议服务经验。

（5）电工岗：持有效期内的《特种作业操作证（高压电工作业）》证上岗。

（6）保洁岗：身体健康，未达到国家法定退休年龄。

（7）客房服务岗：身体健康，未达到国家法定退休年龄。

六、其他事项

1.采购人为中标人提供办公和住宿场所。采购人可以为中标人提供就餐条件，中标人按照各办公区实际在岗人数交纳伙食补助，标准：每人每月300元，同时在岗人员须根据各办公区食堂就餐收费标准于每次就餐时交纳餐费。

2.本项目服务人员报采购人审核后上岗。

3.中标人负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。

4.各类能源费及材料费用由采购人承担。

5.保洁消耗品（包括清洁药剂、清洁用品、垃圾袋、卫生纸、洗手液、清洁工具等）和绿化用消耗品（工具、肥料、药剂等）由中标人承担。

6.服务内容不包括专业分包项目。中标人协助采购人监督专业分包项目合作公司正常开展工作。

7.中标人需配合采购人与维修改造等项目的施工单位开展办公区及各项设备设施的承接和查验工作。

8.在应急情况下，中标人需配合采购人做好应急处置工作。

9.本项目团队所有人员在本项目服务期间应专职为本项目服务。

10.拟派本项目的所有服务人员均应具有卫生系统的健康证明，无犯罪记录。

七、政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

八、需要投标人提供的方案

（1）项目理解与重难点分析：为保障项目的有力实施，请投标人根据本项目物业服务需求，分析①需求特点，②物业服务重点、难点，并提出解决措施，③制订项目整体管理思路，④确定项目组织架构，⑤制订项目日常管理运作模式与服务保障机制；

（2）落实ESG理念方案：为推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施；

（3）工作接管、交接方案：为保障服务的衔接性，请投标人根据项目特点提供工作接管、交接方案；

（4）公共环境卫生保洁服务方案：为更好的理解和做好公共环境卫生保洁工作，请投标人根据本项目物业服务需求，提供环境保洁服务方案，包括：①管理思路，②管理标准，③解决措施，④清洁工作操作规范及清洁用品使用规范，⑤垃圾分类服务方案⑥安全作业注意事项；

（5）会议服务方案：为做好会议服务工作，请投标人提供公共会议室服务的解决方案包括：①管理思路，②管理标准，③解决措施，④会议服务安全注意事项，⑤会议服务保密教育，⑥会议服务规范；

（6）房屋管理及维修养护方案：为做好房屋管理和维修养护工作，请投标人提供房屋日常养护维修和公共设备设施的日常简单维修工作的解决方案，包括：①管理思路，②管理制度，③解决措施及作业规范；

（7）供电设备运行维护方案：为更好的完成供电设备运行维护工作，请投标人提供供电系统运行维护方案，包括：①管理思路，②管理标准，③解决措施及作业规范；

（8）给排水系统日常运行维护方案：为更好的完成给排水系统日常运行维护工作，请投标人提供给排水系统运行维护方案，包括：①管理思路，②管理标准，③解决措施及作业规范；

（9）节能管理方案：为配合采购人做好节能工作，请投标人提供节能方案，包括：①节能总体管理方案，②节能降耗途径，③节能环保具体措施；

（10）保密管理方案：为做好保密工作，请投标人提供保密管理解决方案，包括：①服务特点，②服务目标，③保密管理实施方案，④保密管理制度和规定，⑤保密管理的宣传教育，⑥保密检查及奖惩考核；

（11）各项应急事件的预案：为保障解决应急事件的处理能力，请投标人提供应急预案，包括：①突发事件综合处置预案，②重要活动后勤保障应急预案，③雨雪强风极端天气应急预案，④突发公共事件应急预案，⑤重大故障应急预案，⑥专项应急措施。