# 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市公安局2026-2029年度物业服务采购项目15 | 1 | 项 | 426.7965 |  |

2. 项目概述

物业管理服务范围包括: 东厂办公区位于北京市东城区东厂胡同、豆各庄办公区位于北京市朝阳区豆各庄、北沙滩办公区位于北京市朝阳区双泉堡，共计3个办公区，总建筑面积共18058.7平方米。

东厂办公区：建筑面积4273.04平房米，包括办公楼1栋、锅炉房1间、燃气室1间及配套用房多间。办公楼地下一层、地上四层，公共会议室3个，卫生间11个，浴室3个，配电室1个，机房2个。设备设施有：变配电柜5个、分体空调141个、燃气锅炉1个、循环水泵4个、污水提升泵1个、洗浴加热水箱1个、净水加热机6个、步进水式电开水器2个等。

豆各庄办公区：建筑面积11001.66平方米，包括办公楼1栋、三室1栋、礼堂1个、律师接待处1个、问询处1个、备勤楼1栋、食堂1个、涉案财务管理中心1栋及配套功能性用房。公共会议室4个，卫生间24个，浴室9个，配电室1个，监控室1个，健身房1个。设备设施有：分体空调241台，太阳能热水器1座等。

北沙滩办公区，建筑面积2784平方米，包括1栋办公房，设有接待大厅2个、会议室3个、卫生间12个、浴室4个、机房1个。设备设施有：分体空调26个、浴室电热水器4个、步进水式电开水器3个。

二、商务要求

1. 实施的时间和地点

期限：自合同生效之日起3年。（每年最高服务费预算不超142.2655万元，合同一年一签，每年进行履约考核。考核合格的续签下一年度合同，考核不合格的，合同终止。）

地点：东厂胡同、豆各庄、北沙滩。

2. 付款条件

物业服务费实行后付制，按每三个月分期支付。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

负责对北京市公安局法制总队东厂、豆各庄、北沙滩三个办公区的物业管理服务。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

包括但不限于达到北京市及国家相关行业标准。

2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的技术规格等要求；

2.1.1对供电设备管理维护，包括供电、配电及照明用电设备设施的日常维护管理工作，并对配电室及设备进行24小时值守。

2.1.2对给排水设施运行维护，包括供水、排水、污水系统的管理维护检修工作。

2.1.3对物业管理区域内的绿化进行日常维护和管理工作。

2.1.4对空调设备的日常巡检和维护管理工作。

2.1.5公共会议室服务工作。

2.1.6环境保洁工作：

（1）对物业管理区域内环境的保洁、垃圾清扫外运工作；化粪池、沟渠池、隔油池、污水池等协助清理工作；对各建筑物楼顶、雨落管、雨搭的清理保洁工作。

（2）对物业管理区域内的各建筑物的公共部位的环境保洁工作。

（3）夏季灭蚊蝇工作、冬季扫雪铲冰等工作。

（4）负责门前三包工作。

2.1.7物业管理区域内房屋日常养护维修和公共设备设施的日常简单维修工作。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 房屋日常养护维修

- 服务内容：主要为一般性养护和小修项目，包括门窗修理，屋面小面积平整、堵漏、修补、疏通，强体、地板、吊顶，楼梯、通道、门厅、台阶及室外土建设施修缮养护等。

- 服务标准：确保物业管理区域内的房屋完好等级和正常使用；墙面、地面、地砖平整不起壳、无遗缺；出现缺损时，应在规定时间内安排专项修理；对房屋公用部位进行日常管理和维修养护，维修养护记录完整；根据房屋实际使用情况和使用年限，定期检查房屋的安全状况，并做好检查记录；发现问题及时向采购人报告，提出方案或建议，经采购人同意后组织实施。遇紧急情况时，应采取必要的应急措施；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%，一般维修任务完成时限不得超过24小时。

备注：房屋维修养护不含豆各庄办公区。

（二）供电设备管理维护

1. 服务内容：对物业管理区域内供电系统配电室、配电柜、备用电源、电器设备、电线电缆、照明装置等设备正常运转使用进行日常管理、运行和维修养护，确保正常运转和使用。

2. 服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电室管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备和机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠害、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不得超过2小时，零维修合格率100%；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯线路、开关要保证完好，确保用电安全；管理和维护好区域内灯光亮化的设施；制定突发事件应急处置预案和处理程序；对区域内临时用电情况，按照被采购人的指示，明确停、送电审批权限；确保供电设备完好率达100%。

备注：供电设备维护不含豆各庄办公区。

（三）给排水设备日常维护

1. 服务内容：对区域内外给排水系统设备设施如水泵、水箱、管道、管件、阀门、水龙头、压力表、水处理设备、消防栓、卫生洁具、水封设备、给排水管及其附属设备等进行日常运行维护。

2. 服务要求：24小时受理报修服务，定期进行巡视检查，每日对给排水系统进行一次巡视检查，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行。建立正常供水管理制度，防止跑冒滴漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等，每月检查、保养、维护、清洁一次；定期对水泵及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，保持设备机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠害、虫害。定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证道路、地下室、设备间积水和浸泡的及时清理和恢复；保持楼面落水管、落水口完好，及时更换开裂、破损问题；按要求定期配合对地下管井彻底疏通，清理结束地面冲洗干净。做到及时发现并解决故障，报修及时率100%，返修率不得大于5%；给排水系统发生故障时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，做到一般故障的抢修不过夜；根据区域内实际情况，制定给排水应急处置方案，制定停水、爆管等应急处理程序；配合做好节约用水工作。

备注：给排水设备日常维护不含豆各庄办公区。

（四）环境卫生管理

1. 服务内容：对建筑内公共区域楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、公共活动场所、浴室、会议室、办公室（部分）日常保洁及废弃物清理；室外公共区域（道路、绿地、停车场）进行日常保洁，“门前三包”，沟渠池、污水池等清理；各建筑物楼顶、雨落管、雨搭的清理保洁工作。

2. 服务要求：建立环境卫生管理制度，实行标准化清扫保洁，由专人负责巡查监督，备齐必要的环卫设施，及时清洁率100%。

区域道路、沟渠、路灯：地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍；明沟、暗井内无杂物、无异味；各种标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

水池：水池内水质清澈，无漂浮物、无异味，池壁无青苔等污垢。

大厅、楼内通道：地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘。

会议室、接待室：地面、墙面、天花板、门窗干净，无灰尘污渍；桌椅干净，摆放整齐有序。

楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积土、蛛网，进出楼地垫摆放整齐，表面干净无杂物。

公共卫生间：各种物品摆放整齐规范，空气流通无明显异味；地面干净，无污渍、无积水；大小便器表面干净，无污渍，有光泽；隔断表面干净，无乱写乱画；金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积土；门窗便面干净，窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒。

停车场：地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积土，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘、缝隙无杂物。

开水间及清洁间：地面干净无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无污渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电气设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮箱：桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净，无污迹无痰迹，烟灰缸内烟头不应超过5个，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱：保持表面干净，无灰尘、无污渍；报警器、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍；监控摄像头表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

设备机房、管道、指示牌：无卫生死角、无垃圾堆积、无积尘、目视无蛛网、无明显污渍、无水迹；指示牌、宣传牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮、无痕迹。

篮球场场地的日常保洁、维护和保养。

进行冬季扫雪铲冰等工作。

按照《北京市生活垃圾管理条例》及采购人要求制定垃圾分类实施方案。结合法制总队各办公区保洁实际工作情况，工作落实到位。每天有专人负责收集运送各办公区当天所产生的垃圾，到垃圾站装桶，地面不准堆放垃圾。垃圾站保持卫生整洁，地面无积液，垃圾桶摆放整齐。建立垃圾清运台账，定期向采购人报送。严格按照条例规定进行分类（其他垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾及有毒有害垃圾）。物业保洁垃圾分类人员服从采购人领导监督检查，并按要求进行整改。如遇环卫部门当天未全部清运干净，及时向采购人反映。

（五）绿化管理养护

1. 服务内容：办公楼（区）树木、花草、绿地等的日常养护和管理，办公楼（区）“门前”规定区域绿地或盆栽植物的养护管理。

2. 服务要求：绿地草坪、花草、树木生长正常，修剪及时，叶面干净，有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；及时养护室内外盆栽植物，叶面无积尘，盆器及托盘干净完好，遇到破损及时更新；绿地及花坛内各植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂虫茧及休眠虫体，植物死株及时更换，绿地设施及硬质景观完好无损；植物季相分明，生长茂盛，植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果；绿地草皮无病斑、无明显杂草，土壤疏松通透，绿地内无垃圾、无树挂、无破坏、践踏及随意占用现象，保持草坪平整，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无长枝、下垂枝、枯枝，绿篱修剪整齐有型，保持观赏枝叶丰满，内膛不乱，通风透光。

- 会议服务

服务内容：公共会议室的日常服务工作及客服工作。

服务标准：熟悉会务服务内容，来宾接待的工作程序，掌握基本的礼仪常识。重要活动的礼仪接待服务，会前会场布置、桌牌、鲜花和其他接待物品的摆设，会议期间和茶品的准备供应（用品采购人提供）。会议室、接待室（工作接待）及其他场所接待物品的使用和管理，茶具器皿等的清洗消毒。会服人员应具有有效的健康证。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求；

管理服务团队的基本要求：

本项目整体服务人员应不少于20岗。

| 岗位 | 东厂办公区 | 豆各庄办公区办公区公区 | 北北沙滩办公区办公区滩办公区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理岗 | 1 |  |  |
| 项目综合主管岗 | 1 | 1 | 1 |
| 工程维修岗 | 3 | / | 1 |
| 会议服务岗 | 2 | 2 | / |
| 保洁绿化岗 | 3 | 3 | 2 |

- 投标人聘请的人员全部要经过背景调查评估、政治审查，确保作风正派，政治可靠。要求中标人员工严格遵守采购人内部安全管理制度，不得带领无关人员进入物业项目区域，严禁留宿他人，严禁酗酒滋事。

- 采购人要求设备设施的维护保养工作应由具备维保资质的专业单位承担，如物业公司不具有专业设备维保资质，需聘用专业员工，或者委托专业单位时，员工必须持有相关专业上岗许可证，被委托单位必须具有相关专业资质证书，并报采购人备案。

- 做好安全防范和日常巡视工作，每天配合被服务单位对重点部位进行夜间巡逻，及时发现和处理各种安全隐患，迅速处置突发事件。要求在物业办公室、维修值班室等部位安排专人24小时值班，确保履行职责。

- 项目经理岗：35周岁（含）-55周岁（含），大学专科或以上学历，具有中级及以上专业技术职称证书，具有从事物业管理4年（含）以上同岗位工作经验。

- 项目综合主管岗35周岁（含）-50周岁（含）：大学专科或以上学历，具有中级及以上专业技术职称证书，从事物业管理4年（含）以上同岗位工作经验。

- 工程维修岗：全部未达到法定退休年龄，工程维修岗人员中至少4人持有有效的《高压电工作业》或《低压电工作业》证书上岗，且其中至少2人持有有效的《地下有限空间监护作业证》证书上岗。

- 会议服务岗：女性，年龄18周岁（含）-45周岁（含）之间，高中或中专以上学历，具有1年（含）及以上同岗位服务经验，素质高、形象好。

- 保洁绿化岗：保洁绿化人员全部未达到法定退休年龄，身体健康，无犯罪记录。

- 所有拟派本项目的物业人员均应具有北京市从业人员健康证明及无犯罪记录。

- 以上未尽事宜由甲乙双方协商解决。

2.4 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

2.4.1项目理解与重难点分析

功能、应用场景、目标：供应商应针对本项目实际情况结合过往经验分析并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

2.4.2 房屋管理及维修养护方案、供电设备维护方案、给排水系统日常运行维护方案、公共环境卫生保洁服务方案、绿化管理养护方案、会议服务方案、节能管理方案、各项应急事件的预案、工作接管、交接方案等。

功能、应用场景、目标：详见技术要求

2.4.3保密管理解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定保密管理解决方案，确保项目团队对项目执行中所获知信息保密。

3. 其他要求

（1）采购人为投标人提供办公、住宿、就餐条件，餐费标准按双方约定执行。

（2）投标人负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。

（3）各类能源费用由采购人承担。

（4）在合同期内因日常小型维修所用产生的部件费用，由采购人负责。

（4）小修工具及一些应急工具等由投标人自行准备，保洁消耗品（如垃圾袋、小便池香球、卫生纸、洗手液、香皂等）由投标人承担。

（5）投标人需配合采购人与本项目施工单位开展办公区及各项设备设施的承接和查验工作。

（6）在应急情况下，投标人需配合采购人做好应急处置工作。

（7）节能、节水管理

1.节能管理

（1）基本要求

协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护。投标人应熟悉管理区域能源消耗热点（照明、暖通、电梯、办公设备、厨房等）、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

（2）照明用能

投标人加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室、等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”；如无采购人或相关部门要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

（3）暖通用能

按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

（4）其他用能

根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间；新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

（5）用能统计和分析

协助采购人统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

2.节水管理

（1）基本要求

协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2 级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

（2）会议活动用水

根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

（3）绿化景观用水

根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌值守，防止过度浇灌和溢水；景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

（4）保洁用水

协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

（5）其他用水

协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头，冲厕优先使用中水；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒；对空调冷凝水进行收集和利用。

（6）用水统计和分析

协助采购人规范统计用水数据，对次级用水单位（功能区域）和主要用水设备（用水系统）分别计量，定期对用水状况进行分析；协助专业机构定期开展水平衡测试，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

信用采购需求：

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。