# 采购需求

- 采购标的：2026-2027年中心零星工程施工单位招标

二、商务要求

（一）服务期限和地点

1.服务期限：自合同签订之日起1年。

2.服务地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：详见第六章《拟签订的合同文本》

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是2026-2027年中心零星工程施工单位招标，供应商应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

供应商所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

（二）服务内容及要求

1.施工承包原则：

1.1零星工程：合同期内单次和批量100万元以下的零星工程项目。

1.2当有零散工程项目时，投标人以包工包料、确保施工工期、保证工程质量、保证安全文明施工的方式进行施工，工程造价按实际发生进行编制（遇有涉及采供血保障的应急工程项目时，双方可商定施工经费），并接受第三方全程审计，最终以审计结果为准，审计费由双方共同承担（如审减额超过申报金额8%时，审计费由施工方承担）。

1.3投标人应当按照合同约定履行义务，完成施工项目，不得分包、转包。

1.4投标人须按采购人要求进行施工，项目负责人必须是该公司委派常驻施工现场的代表，现场具有完备的组织管理机构，对于在投标文件中承诺并经选定的工程项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员，未经招标单位同意，中标人不得随意调换和撤离。如违反上述要求，采购人有权中止合同，所造成一切经济损失由中标人承担。

2.施工管理原则：

2.1若有交叉施工情况，投标人必须做好施工过程中与其他土建、安装、室内装饰施工的工作，并配合其它工程施工。
    2.2 投标人有义务协助采购人办理有关审查或审批手续及有关城市管理部门所规定的各种手续。

2.3投标人有义务无偿协助采购人办理消防审批手续及有关城市管理部门所规定的各种手续。

2.4若有与其他专业交叉施工情况，投标人必须无偿做好配合工作。

2.5投标人在工程施工期间，必须严格执行《北京市建设工程施工现场管理办法》的规定，做好施工现场的文明施工。由于管理不善，引起政府职能部门罚款和停工整改，其相应发生的费用与损失将由投标人自行承担，采购人保留暂停支付工程款的权利，确保本工程文明施工要求得到有力的贯彻执行。中标人必须与采购人签订“施工现场安全管理协议”, 且有专职安监人员在现场。

2.6投标人应组织全体施工人员进行安全教育，特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。投标人应加强对施工人员的管理教育，做到文明施工，遵纪守法，执行采购人各项规章制度，现场禁止吸烟、吃东西。如施工过程中应进行降噪、防尘、防扰民措施，做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

2.7投标人施工如需要动火作业，需要提前进行办理《动火作业证》和企安安动火报备，报备结束后方可进行动火作业。动火作业前，动火监督人必须提前到现场检查确认安全符合规定要求，方可动火，并负责做好动火过程的现场监督。动火现场要备有灭火器材，专人管理。有关人员必须克服麻痹大意的思想，认真对待动火工作，未经批准、监督人员未到现场，施工部门不得动火。

2.8投标人对临时用电必须由电气工程技术人员负责管理，会同采购人对施工管辖区域内的一、二级配电的管理和维护及检修。投标人必须从采购人安装的二级电箱内接用电源，对二级以下配电设施和日常用电设施的安全管理负责，现场一切用电设施都必须经得采购人同意，方可使用，杜绝一切违章用电行为和违章接用电器设备、设施。

2.9施工质量要求必须确保合格。工程施工必须符合《建设工程管理条例》及北京市的有关施工技术(验收)规程、规范。同时要符合有关专业单位和采购人、监理单位对有关工程质量项目的测试和验收等要求。投标人必须接受采购人的监督、检查，对采购人提出的安全整改意见必须及时整改。

2.10 投标人应在隐蔽工程的自检和互检验收达到质量标准的基础上，提前两天以书面形式通知采购人、监理单位进行验收，经采购人、监理单位签证后，方可继续施工，否则造成的损失均由投标人负责。
    2.11投标人无偿进行施工深化设计，工程档案要求按照《北京市建设工程竣工备案实施细则》的规定执行，竣工验收合格后向采购人提供完整的竣工图纸、物资、验收资料。

2.12工程保修：依据《建设工程质量管理条例》规定执行。

3.服务内容包括但不限于：

3.1院内房屋装修改造；

3.2墙面、地面、吊顶、楼梯、窗台等的零星修补；

3.3门窗及其五金件的零星修补、更换等；

3.4上下水管道、阀门等的零星修补、更换等；

3.5洁具的零星修补、更换等；

3.6采暖系统的零星修补；

3.7动力、照明、弱电系统的零星修补、改造；

3.8院区内道路、围墙和公共设施的零星修补、更换等。

3.9涉及采购人院区范围内的土建、装饰、机电等零星工程的修缮，具体实施的项目由采购人根据医院设施实际运行情况及房屋状况提出。

4.在服务期间，与实施工程服务相关的所有人员均应认真遵守采购人的各项规章制度。

5.采购人不向中标人提供服务期间所需的办公场地、人员住宿场地、材料存储场地、加工场地，采购人不保证合同期内最低工程量。

6.投标人要确保工程项目资源和设备的合理配备。其中采购人维修项目指令下达后1小时内中标人须到达现场开展检查、24小时内抢修完成。

7.采购人不承诺最低的项目委托数量及项目委托金额。

8.投标人不得以项目金额小等原因拒绝采购人委托的项目。