招 标 公 告
项目概况

首都医科大学人才引进及科研实验室条件配套项目的潜在投标人须按规定在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件，并于2026年8月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：BMCC-ZC26-0993
2.项目名称：首都医科大学人才引进及科研实验室条件配套项目
3.项目预算金额： 620 万元；最高限价： 620 万元。

4.采购需求：
	包号
	校内分包号
	分包名称
	最高限价

（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	md-26q15-01
	首都医科大学人才引进及科研实验室条件配套项目-设备购置-01
	185.49
	详见招标文件第五章 采购需求
	倒置荧光显微镜：光学系统：无限远色差校正光学系统，齐焦距离≥45mm。观察筒：20°-45°可调倾角，无限远铰链观察头，瞳距调节范围不小于：50-76mm等；

	02
	md-26q15-02
	首都医科大学人才引进及科研实验室条件配套项目-设备购置-02
	93.4
	详见招标文件第五章 采购需求
	荧光定量PCR仪：样本容量至少包括:0.2ml 单管（顶部透明）、8 联排试管（顶部透明）、96×0.2ml（半裙边、无裙边）等；样本通量：≥96 孔等；

	03
	md-26q15-03
	首都医科大学人才引进及科研实验室条件配套项目-设备购置-03
	31.25
	详见招标文件第五章 采购需求
	烘箱：内胆结构：大圆弧角不锈钢内胆；搁板数量：≥2个，位置可调，可拆卸等；

	04
	md-26q15-04
	首都医科大学人才引进及科研实验室条件配套项目-设备购置-04
	68.2
	详见招标文件第五章 采购需求
	超低温冰箱：外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，外门在≤1分钟左右的时间内可再次单手开启等；

	05
	md-26q15-05
	首都医科大学人才引进及科研实验室条件配套项目-设备购置-05
	129.39
	详见招标文件第五章 采购需求
	台式冷冻离心机1：具有定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时。具有离心结束计时功能等；

	06
	md-26q15-06
	首都医科大学人才引进及科研实验室条件配套项目-设备购置-06
	16.9
	详见招标文件第五章 采购需求
	尾套法大小鼠无创血压计：血压测量范围：≥300mmHg；心率测量范围：≥800 BPM等；

	07
	md-26q15-07
	首都医科大学人才引进及科研实验室条件配套项目-设备购置-07
	95.37
	详见招标文件第五章 采购需求
	纯水超纯水一体机：取水流速：最高≥2.0 L/min, 并支持≥3档流速调节。不少于8个预设的定量取水体积和1个自定义取水体积，自定义体积范围：100ml-25L等；


5.合同履行期限：
（1）国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

（2）进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：本项目02包、04包、05包、07包专门面向中小企业采购，投标人提供的货物应全部为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业制造，声明函应分别对各标的制造厂家的企业类型进行完整声明；本项目06包专门面向小微企业采购，投标人提供的货物应全部为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的小微企业制造，声明函应分别对各标的制造厂家的企业类型进行完整声明。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_/_。

3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：_/_。
三、获取招标文件
1.时间：2026年7月24日至2026年7月31日，每天09：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年8月14日9点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、优先采购节能产品、环境标志产品、扶持不发达地区和少数民族地区（如有相应的具体实施政策的）等。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
3.如本招标公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：首都医科大学
地    址：北京市丰台区右安门外西头条10号
联系方式：黄老师，010-83950632
2.采购代理机构信息
名    称：北京明德致信咨询有限公司
地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：韩伯阳、杜畅、孙恺宁、王希、周洁琼、王爽、王蕾蕾、王润斯、张闻、王渊、吕绍山、高宇，010－61192278
电子邮件：hby@zbbmcc.com（邮编：100083）

3.项目联系方式
项目联系人：韩伯阳、杜畅、孙恺宁、王希、周洁琼、王爽、王蕾蕾、王润斯、张闻、王渊、吕绍山、高宇
电      话：010－61192278
北京明德致信咨询有限公司
                                      2026年7月24日
