第5章 [bookmark: _Toc1685][bookmark: _Toc10273]采购需求

一、采购标的
1.采购标的（需求一览表）
	包号
	标的名称
	数量
	服务期限

	1
	医用气体供应服务
	1项
	3年


二、商务要求
1.采购项目交付或者服务的时间和地点：
1.1服务时间：3年（自合同签订之日起计算），合同一年一签。
1.2服务地点：采购人指定地点
2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”。
[bookmark: _GoBack]3.包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号）），货物运输符合的相关国际惯例，货物运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京小汤山医院提供医用气体供应服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1）医用液态氧应符合《中华人民共和国药典》二部 2020 年版的标准。
2）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
★3）投标人须具备有效期内的《特种设备检验检测机构核准证》（检定工作必须包含无缝气瓶）。若委托第三方单位检测的，须提供第三方合作单位相应的《特种设备检验检测机构核准证》（检定工作必须包含无缝气瓶）以及委托第三方合作单位检测的有效合同（合同有效期应可覆盖本项目服务期）。
2.服务内容及要求
2.1 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（一）采购品类、规格及预估用量
包括液氧、医用氧（40L）、高纯二氧化碳等5类气体，提供供应及气瓶托管服务。
	序号
	标的名称
	规格
	纯度
	年预估量
	单价最高限价

	1
	液氧
	----
	≥99.5%
	240吨
	1600元/吨

	2
	医用氧
	40L
	≥99.5%
	930瓶
	50元/瓶

	3
	液氧桶
	175L
	≥99.5%
	198桶
	1000元/桶

	4
	高纯二氧化碳
	40L
	≥99.999%
	10瓶
	1200元/瓶

	5
	三元气
	10L
	CO2:5%+O2:15%+N2余
	9瓶
	900元/瓶

	注：以上数量为年预估量，后期根据供应商所报单价结合实际使用量进行结算。



（二）供货及应急保障
1.常规供货：采购人提前24小时通知供应商供货，投标人接到采购人订货电话后5小时内将货品送到采购人指定地点。
2.紧急供货（设备故障、急救用气短缺等）：采购人紧急下单后，供应商≤3小时送达现场；
3.分批按需供货，具体的供货数量、供货日期以采购人实际需要的供应要求为准。
（三）验收及质控
1.医用气体气瓶检测费用及气瓶日常维修维护费用，由投标人负责。
2.投标人需提供液氧储罐2台，在服务期间供采购人使用，并承担在供气服务期间采购人液氧储罐的维护保养和检测。
3.采购人有权检验和测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。
4.验收标准：按照合同规定的产品名称、数量、规格等相关项目进行验收，验收合格后签署书面验收合格报告。
5.医用气体气瓶应保障在有效期内，来源可追溯，气瓶配置完好保护帽。装卸应做到轻柔，避免磕碰。
6.年预估量仅为每年预估采购数量，具体采购数量以实际发生为准并进行结算（响应单价*实际采购数量）。供应商报价不得超过单价最高限价。总报价不作为最终合同金额，按实际采购量进行结算，总结算金额不超过采购预算。
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
服务期限：3年。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
投标人须提供整体服务方案、项目实施与质量控制方案、拟投入本项目人员配备方案、应急预案、售后方案等。
3.采购标的的验收标准
3.1.采购人有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。
3.2.检验和测试在交货地或货物的最终目的地进行,具体以采购人要求为准。
3.3.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，供应商应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
3.4.交货时，供应商应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
3.5.采购人组成立验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由供应商承担。
3.6.验收标准：按照本合同规定的产品名称、数量、规格等相关项目进行验收，按照国家或行业内相关标准及规范及本项目规定的标准与法规的最高标准执行。验收合格后签署书面验收合格报告。

