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一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
(一)采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标采购是为北京朝阳医院购买医用液氧，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1. 医用气体和液氧的供应应符合《中华人民共和国药典2020版》标准。
2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
3．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
（一）采购标的的数量
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（预估量）
	单位
	执行标准
	纯度
	备注
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	医用液氧
	4480
	吨
	中国药典2020版
	99.5%
	含运费
	否


注：本项目数量为预估数量，最终以实际发生为准
（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：
1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后3个月内，气体供货是按照每月实际使用数量制定采购计划，供货方按照订单数量供货。实际结算以订单为准。服务期限两年。
2、采购项目（标的）交付的地点：北京市朝阳区工体南路8号、首都医科大学附属朝阳医院常营院区、北京市石景山区京原路5号。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1、运输车辆在运送医用气体时要严格遵守国家对危险化学品运输的相关规定。
★2、投标人应具备专用运输车辆和符合国家相关要求的驾驶员、押运人员。其中拟派本项目的驾驶员应持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》（从业资格类别应包含“道路危险货物运输驾驶员或危货驾驶员”），押运人员应持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》（从业资格类别应包含“道路危险货物运输押运人员或危货押运员”）。（若委托第三方单位运输的，第三方单位拟派本项目的驾驶员、押运人员也需满足上述要求）（投标文件中提供车辆行驶证及驾驶员、押运人员相关证明文件加盖投标人公章）
★3、驾驶员及押运人员每次到达运送现场操作过程中必须穿工作服佩戴必要的安全防护用品（应提供承诺函），且均须持《特种设备作业人员证》上岗，作业项目应包含移动式压力容器充装（项目代号：R2）。（若委托第三方单位运输的，第三方单位拟派本项目的驾驶员及押运人员也需满足上述要求）（投标文件中提供承诺函及相关证明文件加盖投标人公章）
★4、投标人应提供所投液氧生产厂家有效《药品注册证书》或《药品再注册批件》或《药品补充申请批件》或《药品再注册批准通知书》或《药品补充申请批准通知书》复印件并加盖投标人公章。（以上包含“氧以及液态”字样）（有效期内））
5、危险品运输车辆进入医院院区内严格按照医院的交通标志行驶，并根据采购人要求，按指定的地点灌装，液氧的灌装应严格按照安全操作规程进行操作。
6、每次罐装液氧时要保证不影响医院诊疗工作正常运行，操作人员在灌装过程中做好相关保护措施。
7、投标人应提供供气系统的操作规程及安全知识培训，相关应用技术支持，定期对采购人操作人员进行免费安全操作培训，使其了解系统架构及运行原理，掌握维护技能，及时排除一般的设备故障。
8、采购人采用电话方式通知投标人订货，投标人接到采购人订货通知后应于24小时内将货物送到采购人指定地点。
9、北京地区有重大活动时，应保证医用气体供应不能中断。
10、紧急情况下，投标人应保证在收到需求通知后0.5小时内给予反馈，2小时之内供气到采购人指定地点。
11、投标人应考虑项目内容不变前提下，本年度内物价上涨的因素，及各种经济安全风险。
12、配合采购人完成有关部门的相关检查工作，并承担因为工作不到位造成的相关处罚。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
[bookmark: _GoBack]1、医用液氧供应期限为两年
五、采购标的的验收标准
1、采购人有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。
2、检验和测试在交货地或货物的最终目的地进行,具体以采购人要求为准。
3、如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，中标单位应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
4、每次送货后需出具合格的液氧充装检验报告及瓶装氧气产品检验报告。
5、验收标准：按照合同规定的产品名称、数量、规格等相关项目进行验收，验收合格后签署书面验收合格报告。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
1、投标人应提供项目医用气体供应方案、医用气体配送方案、运输能力、人员配备方案、应急方案及处置措施、售后培训服务方案。
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.用途：呼吸
2.技术参数：浓度≥99.5%
3.其他要求
3.1运输车辆在运送液态氧时要严格遵守国家对化学危险品运输的相关规定。
3.2危险品运输车辆进入医院院区内严格按照采购人院内的交通标志行驶，并根据采购人要求，按指定的地点灌装，液态氧的灌装应严格按照安全操作规程进行操作，完成工作后办理产品交接手续。
3.3供货方须严格按照国家药品监督管理办法提供符合相应要求货品，涉及国家药典目录内得气体种类，每批次货品的药品批号、检验合格报告、收、退、换手续必须符合药品相应管理办法，供货方须无条件配合采购方对货品进行相应药品监督管理，按采购方意见准备相应文件。如出现问题，给采购方造成的全部损失，由供货方完全承担。

