01包：
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	分包
	品目号
	品目名称
	是否允许进口
	最高限价
	核心产品

	
	
	
	
	最高限价单价（万元）
	数量
	最高限价总价（万元）
	

	1
	1-1
	野百合碱; Crotaline 
	否
	0.35000 
	4
	1.4
	否

	1
	1-2
	Prestained Protein Ladder
	否
	0.04500 
	6
	0.27
	否

	1
	1-3
	PVDF膜
	否
	0.04700 
	6
	0.282
	否

	1
	1-4
	诱导钙化基础培养基
	否
	0.00800 
	6
	0.048
	否

	1
	1-5
	PINL1 antibody
	否
	0.06000 
	9
	0.54
	否

	1
	1-6
	PARK2 antibody
	否
	0.06000 
	9
	0.54
	否

	1
	1-7
	P62 antibody
	否
	0.06000 
	9
	0.54
	否

	1
	1-8
	FN1 antibody
	否
	0.06000 
	9
	0.54
	否

	1
	1-9
	LC3 antibody
	否
	0.06000 
	9
	0.54
	否

	1
	1-10
	IL6  ELISA Kit
	否
	0.12500 
	6
	0.75
	否

	1
	1-11
	SYBR Green qPCR Mix
	否
	0.05500 
	6
	0.33
	否

	1
	1-12
	Reverse Transcription Mix II
	否
	0.07000 
	6
	0.42
	否

	1
	1-13
	Bovine Serum Albumin
	是
	0.70000 
	2
	1.4
	否

	1
	1-14
	CD28 MicroBead Kit
	是
	1.10000 
	6
	6.6
	否

	1
	1-15
	CD3 MicroBead Kit
	是
	0.75000 
	4
	3
	否

	1
	1-16
	Mouse CD4+ T Cell Isolation Kit
	否
	0.76000 
	5
	3.8
	否

	1
	1-17
	冻存管
	是
	0.20000 
	2
	0.4
	否

	1
	1-18
	淋巴细胞分离液
	否
	0.10000 
	30
	3
	否

	1
	1-19
	移液器枪头
	是
	0.10000 
	10
	1
	否

	1
	1-20
	乳胶手套
	是
	0.10000 
	10
	1
	否

	1
	1-21
	FBS
	否
	0.40000 
	4
	1.6
	否

	1
	1-22
	Bovine Serum Albumin
	是
	0.30000 
	10
	3
	否

	1
	1-23
	RNeasy  Mini Kit
	是
	1.80000 
	5
	9
	否

	1
	1-24
	CD4+ T Cell Isolation kit
	是
	0.40000 
	10
	4
	否

	1
	1-25
	rhM-CSF
	是
	1.08000 
	5
	5.4
	否

	1
	1-26
	Rapid Cytokine Inspector (CD4/CD8 T Cells) Kit
	是
	0.80000 
	5
	4
	否

	1
	1-27
	CD28 MicroBead KIT
	是
	0.30000 
	8
	2.4
	否

	1
	1-28
	reagent Kit with gDNA Eraser
	是
	0.36000 
	5
	1.8
	否

	1
	1-29
	Biotin anti-mouse/human CD11b
	否
	0.20000 
	5
	1
	否

	1
	1-30
	Biotin anti-mouse CD8a
	否
	0.20000 
	5
	1
	否

	1
	1-31
	Biotin anti-mouse NK-l.1
	否
	0.20000 
	5
	1
	否

	1
	1-32
	Biotin anti-mouse CD4
	否
	0.20000 
	5
	1
	否

	1
	1-33
	Biotin anti-mouse CDllc
	否
	0.20000 
	5
	1
	否

	1
	1-34
	Brilliant Violet 42lm anti-mouse CD8a
	否
	0.50000 
	4
	2
	否

	1
	1-35
	Brilliant Violet 605m anti-mouse CD45
	否
	0.50000 
	4
	2
	否

	1
	1-36
	Brilliant Violet 421m anti-mouse F4/80
	否
	0.50000 
	5
	2.5
	否

	1
	1-37
	Fixation Buffer 
	否
	0.10000 
	5
	0.5
	否

	1
	1-38
	Intracellular Staining Perm Wash Buffer (10X)
	否
	0.20000 
	5
	1
	否

	1
	1-39
	True-Nuclear™ Transcription Factor Buffer Set
	否
	0.30000 
	5
	1.5
	否

	1
	1-40
	Cell Activation Cocktail (with Brefeldin A)
	否
	0.50000 
	5
	2.5
	否

	1
	1-41
	Mouse AB1-42 (Amyloid Beta 1-42) ELISA Kit
	否
	0.20000 
	6
	1.2
	否

	1
	1-42
	重组Anti-Histone H3 (citrulline R2 + R8 + R17)抗体
	否
	0.60000 
	3
	1.8
	否

	1
	1-43
	Anti-Myeloperoxidase 抗体 [EPR20257]
	否
	0.60000 
	3
	1.8
	否

	1
	1-44
	重组Anti-NLRP3抗体[RM1021]
	否
	0.50000 
	2
	1
	否

	1
	1-45
	Anti-CDKN2A/p16INK4a 抗体 [EPR20418]
	否
	0.50000 
	2
	1
	否

	1
	1-46
	Anti-Caspase-1抗体 [EPR19672]
	否
	0.30000 
	2
	0.6
	否

	1
	1-47
	Anti-cleaved N-terminal GSDMD 抗体 [EPR20829-408]
	否
	0.30000 
	2
	0.6
	否

	1
	1-48
	重组Anti-IL-1beta抗体[RM1009]
	否
	0.50000 
	2
	1
	否

	1
	1-49
	肺泡巨噬细胞完全培养基
	否
	0.80000 
	5
	4
	否

	1
	1-50
	Turbofect
	否
	0.50000 
	4
	2
	否

	1
	1-51
	TIGIT单克隆抗体
	否
	0.40000 
	2
	0.8
	否

	1
	1-52
	CD4单克隆抗体
	否
	0.40000 
	2
	0.8
	否

	1
	1-53
	CD6单克隆抗体
	否
	0.40000 
	3
	1.2
	否

	1
	1-54
	CD11b单克隆抗体
	否
	0.40000 
	3
	1.2
	否

	1
	1-55
	TNF-alpha ELISA试剂盒
	否
	0.50000 
	4
	2
	否

	1
	1-56
	IL-6 ELISA试剂盒
	否
	0.50000 
	3
	1.5
	否

	1
	1-57
	IL-13 ELISA试剂盒
	否
	0.50000 
	3
	1.5
	否

	1
	1-58
	肺类器官培养试剂盒
	否
	1.00000 
	5
	5
	否

	1
	1-59
	凝血和血小板功能检测试剂盒（粘弹性检测法）
	否
	0.02200 
	90
	1.98
	否

	1
	1-60
	活化部分凝血活酶时间检测试剂（终点法）
	是
	0.00440 
	450
	1.98
	否

	1
	1-61
	酵母菌DNA提取试剂盒
	否
	0.05040 
	10
	0.504
	否

	1
	1-62
	沙保氏葡萄糖琼脂培养基
	否
	0.00500 
	60
	0.3
	否

	1
	1-63
	一次性科玛嘉琼脂培养基
	否
	0.00250 
	160
	0.4
	否

	1
	1-64
	一次性接种环
	否
	0.00007 
	2800
	0.196
	否

	1
	1-65
	BSA粉末
	否
	0.20000 
	5
	1
	否

	1
	1-66
	肺消化胶原酶
	否
	0.55000 
	4
	2.2
	否

	1
	1-67
	肺消化用DNaseI
	否
	0.50000 
	4
	2
	否

	1
	1-68
	Percoll密度梯度离心液
	否
	0.30000 
	3
	0.9
	否

	1
	1-69
	RPMI-1640培养基\DPBS缓冲液
	否
	0.01000 
	60
	0.6
	否

	1
	1-70
	胎牛血清
	否
	0.50000 
	6
	3
	是

	1
	1-71
	青霉素-链霉素双抗 溶液
	否
	0.20000 
	5
	1
	否

	1
	1-72
	L-谷氨酰胺 (200 mM)
	否
	0.20000 
	5
	1
	否

	1
	1-73
	Torin 2，mTOR抑制剂
	否
	0.50000 
	2
	1
	否

	1
	1-74
	PrimeScript™ RT Master Mix (Perfect Real Time)
	否
	0.20000 
	2
	0.4
	否

	1
	1-75
	BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)
	否
	0.30000 
	2
	0.6
	否

	1
	1-76
	耐思 15mL 离心管
	否
	0.05000 
	20
	1
	否

	1
	1-77
	耐思 50mL 离心管
	否
	0.08000 
	20
	1.6
	否

	1
	1-78
	耐思 细胞培养皿100mm
	否
	0.10000 
	17
	1.7
	否

	1
	1-79
	IL6试剂盒
	是
	0.70000 
	3
	2.1
	否

	1
	1-80
	IL8试剂盒
	是
	0.70000 
	3
	2.1
	否

	1
	1-81
	TNF-r1试剂盒
	是
	0.70000 
	3
	2.1
	否

	1
	1-82
	CD4抗体
	是
	0.25000 
	2
	0.5
	否

	1
	1-83
	Anti-GSTM4 抗体
	是
	0.50000 
	1
	0.5
	否

	1
	1-84
	Anti-GSTA2 抗体
	是
	0.50000 
	1
	0.5
	否

	1
	1-85
	重组Anti-CD68 抗体
	是
	0.50000 
	1
	0.5
	否

	1
	1-86
	重组Anti-CD34 抗体
	是
	0.50000 
	1
	0.5
	否

	1
	1-87
	Anti-CD31抗体
	是
	0.50000 
	2
	1
	否

	1
	1-88
	Dopamine (DA) ELISA Kit
	是
	0.50000 
	2
	1
	否

	1
	1-89
	fbs 澳洲胎牛血清
	是
	0.50000 
	2
	1
	否

	1
	1-90
	一次性进样器
	否
	0.01200 
	5
	0.06
	否

	1
	1-91
	一次性进样器
	否
	0.00860 
	5
	0.043
	否

	1
	1-92
	1.5ml离心管
	否
	0.00570 
	20
	0.114
	否

	1
	1-93
	无粉乳胶手套，中号
	否
	0.00600 
	20
	0.12
	否

	1
	1-94
	无粉乳胶手套，小号
	否
	0.00600 
	20
	0.12
	否

	1
	1-95
	1.8ml外旋冻存管
	否
	0.00910 
	20
	0.182
	否

	1
	1-96
	15ml离心管
	否
	0.00710 
	10
	0.071
	否

	1
	1-97
	50ml离心管
	否
	0.00400 
	10
	0.04
	否

	1
	1-98
	细胞RNA快速提取试剂盒(快速无毒)
	否
	0.06500 
	5
	0.325
	否

	1
	1-99
	2*Universal SYBR Green qPCR Premix
	否
	0.05500 
	5
	0.275
	否

	1
	1-100
	胎牛血清
	否
	0.58000 
	2
	1.16
	否

	1
	1-101
	100mm细胞培养皿
	否
	0.00550 
	45
	0.2475
	否

	1
	1-102
	0.2ML离心管 PCR管
	否
	0.02200 
	10
	0.22
	否

	1
	1-103
	0.5-10ul透明袋装吸头
	否
	0.00730 
	30
	0.219
	否

	1
	1-104
	胰酶
	否
	0.00900 
	10
	0.09
	否

	1
	1-105
	双抗
	否
	0.00800 
	10
	0.08
	否

	1
	1-106
	75cm2培养瓶
	否
	0.00350 
	20
	0.07
	否

	1
	1-107
	无血清细胞冻存液
	否
	0.03990 
	5
	0.1995
	否

	1
	1-108
	DMSO (细胞培养级)
	否
	0.03800 
	3
	0.114
	否

	1
	1-109
	TGF-β Antibody
	是
	0.34125 
	2
	0.6825
	否

	1
	1-110
	PP2A C Subunit Antibody
	是
	0.34125 
	2
	0.6825
	否

	1
	1-111
	 PD-1 Rabbit mAb
	是
	0.44325 
	2
	0.8865
	否

	1
	1-112
	Anti-PD-L1 antibody 
	是
	0.39800 
	1
	0.398
	否

	1
	1-113
	 CCR2 Rabbit mAb
	是
	0.35050 
	1
	0.3505
	否

	1
	1-114
	呼吸检测器
	否
	0.03000 
	100
	3
	否

	1
	1-115
	Matrigel
	是
	0.45000 
	3
	1.35
	否

	1
	1-116
	CD8a Antibody
	是
	0.25000 
	1
	0.25
	否

	1
	1-117
	CD45RC Antibody
	是
	0.38000 
	1
	0.38
	否

	1
	1-118
	MHC II HLA Antibody
	是
	0.37000 
	1
	0.37
	否

	1
	1-119
	CFSE
	是
	0.27000 
	2
	0.54
	否

	1
	1-120
	MitoTracker Dyes for Mitochondria Labeling
	是
	0.46000 
	1
	0.46
	否

	1
	1-121
	B-27
	是
	0.12000 
	1
	0.12
	否

	1
	1-122
	DMEM F-12
	是
	0.06000 
	4
	0.24
	否

	1
	1-123
	IL-10 Antibody
	是
	0.29000 
	1
	0.29
	否

	1
	1-124
	EP 管（0.2ml、1.5ml）
	是
	0.04000 
	10
	0.4
	否

	1
	1-125
	移液器吸头（10μl、200μl、1000μl）
	是
	0.01500 
	30
	0.45
	否

	1
	1-126
	EDTA 采血管
	是
	0.05000 
	3
	0.15
	否

	1
	1-127
	ELISA 试剂盒
	否
	0.20000 
	5
	1
	否

	1
	1-128
	Bovine Serum Albumin
	是
	0.30000 
	10
	3
	否

	1
	1-129
	Rapid Cytokine Inspector (CD4/CD8 T Cells) Kit
	是
	0.40000 
	5
	2
	否

	1
	1-130
	移液器枪头
	否
	0.05000 
	5
	0.25
	否

	1
	1-131
	预制培养基
	否
	0.00150 
	1000
	1.5
	否

	1
	1-132
	样本保存管
	否
	0.00025 
	1000
	0.25
	否

	1
	1-133
	华为定制手环
	否
	0.02000 
	100
	2
	否

	1
	1-134
	THP-1细胞
	否
	0.20000 
	2
	0.4
	否

	1
	1-135
	细胞诱导剂PMA
	否
	0.20000 
	2
	0.4
	否

	1
	1-136
	RPMI-1640培养基
	否
	0.20000 
	2
	0.4
	否

	1
	1-137
	无菌PBS
	否
	0.20000 
	2
	0.4
	否

	1
	1-138
	胎牛血清
	否
	0.20000 
	2
	0.4
	否

	1
	1-139
	双抗
	否
	0.20000 
	2
	0.4
	否

	1
	1-140
	细胞培养皿
	否
	0.20000 
	2
	0.4
	否

	1
	1-141
	香烟烟雾提取物（CSE）
	否
	0.20000 
	2
	0.4
	否

	1
	1-142
	移液管
	否
	0.20000 
	4
	0.8
	否

	1
	1-143
	CD68抗体
	否
	0.50000 
	4
	2
	否

	1
	1-144
	CD86抗体
	否
	0.50000 
	4
	2
	否

	1
	1-145
	CD206抗体
	否
	0.50000 
	4
	2
	否

	1
	1-146
	RP182
	否
	0.30000 
	6
	1.8
	否

	1
	1-147
	聚β-氨基酯
	否
	0.30000 
	6
	1.8
	否

	1
	1-148
	ELISA检测试剂盒
	否
	0.40000 
	10
	4
	否

	1
	1-149
	定量RT-PCR
	否
	0.40000 
	10
	4
	否

	1
	1-150
	10ml移液管
	否
	0.00015 
	2800
	0.42
	否

	1
	1-151
	2ml冻存管
	否
	0.00020 
	7200
	1.44
	否



2. 项目背景/项目概述（如有）
北京市呼吸疾病研究所2026年改革与发展科研耗材购置项目。
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货时间：合同签订之日起 90日内完成交付
交货地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：详见合同文本
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
售后服务（质保期）（如适用）：详见货物需求一览表
5. 保险（如适用）：详见合同条款
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为北京市呼吸疾病研究所2026年改革与发展科研购置一批耗材，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
★1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供对应产品的医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。
1.2.2 提供产品属于医疗器械的，供应商为制造商的根据产品分类须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。供应商为代理商的根据产品分类须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。
1.2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所投产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。
1.2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。
1.2.5允许采购进口的产品，若投标人所投产品为进口产品，须提供制造厂商授权书。
1.3.为落实政府采购政策需满足的要求：
1.3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
1.3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；
2.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
2.1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
2.2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
2.2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2.2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。
3.采购标的需满足的服务标准、效率要求：（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
[bookmark: OLE_LINK9]1、设备的维护及技术支持
1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。
1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。
1.3免费提供软件升级服务。
1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。
1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。
1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。
2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。
[bookmark: _Hlk116309770]注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。
4.验收标准：详见合同文本
5.采购标的的其他技术、服务等要求：
1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。
2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

6、货物技术规格具体要求
第1包：
1. 产品名称：野百合碱; Crotaline Crotaline
（1）产品用途：用于小鼠诱导形成肺动脉高压模型
（2）产品技术参数：
2.1. 纯度: 99.9%
2.2. 分子量:325.36
2.3. 分子式: C16H23NO6
2.4. CAS号：315-22-0
2.5. 性状：粉剂
2. 产品名称：Prestained Protein Ladder
（1）产品用途：Western Blot实验中，监测蛋白分离、评估转膜效率，并估算目标蛋白的分子量
（2）产品技术参数：
2.1. 分子量：180、130、100、70、55、40、35、25、15、10 kDa
3. 产品名称：PVDF膜
（1）产品用途：Western Blot实验中，目的蛋白从胶到膜的转印
（2）产品技术参数：
2.1. 孔径：0.45μm
2.2. 适用于分子量大于20kDa的蛋白质
2.3.尺寸：6.6×8.5cm， 包装规格：20张/包
4. 产品名称：诱导钙化基础培养基
（1）产品用途：用于小鼠血管平滑肌细胞诱导钙化的日常培养
（2）产品技术参数：
2.1. 0.2um过滤无菌处理
2.2. pH:7.2-7.4
2.3. 内毒素：≤1 EU/mL
2.4. 渗透压：320 ~ 350 mOsm/kg·H20
5. 产品名称：PINL1 antibody
（1）产品用途：对小鼠样本的中的PINL1蛋白量通过Western Blot方法进行检测分析
（2）产品技术参数：
2.1.反应物种：鼠
2.2. 实验应用：WB, IHC, IF
2.3. 宿主来源：兔
6. 产品名称：PARK2 antibody
（1）产品用途：对小鼠样本的中的PARK2蛋白量通过Western Blot方法进行检测分析
（2）产品技术参数：
2.1.反应物种：mouse
2.2实验应用：WB, IHC, IF
2.3.宿主来源：Rabbit
7. 产品名称：P62 antibody
（1）产品用途：对小鼠样本的中的P62蛋白量通过Western Blot方法进行检测分析
（2）产品技术参数：
2.1.反应物种：mouse
2.2.实验应用：WB, IHC, IF
2.3.宿主来源：Rabbit
8. 产品名称：FN1 antibody
（1）产品用途：对小鼠样本的中的FN1蛋白量通过Western Blot方法进行检测分析
（2）产品技术参数：
2.1.反应物种：mouse
2.2.实验应用：WB, IHC, IF
2.3.宿主来源：Rabbit
9. 产品名称：LC3 antibody
（1）产品用途：对小鼠样本的中的LC3 蛋白量通过Western Blot方法进行检测分析
（2）产品技术参数：
2.1.反应物种：mouse
2.2.实验应用：WB, IHC, IF
2.3.宿主来源：Rabbit
10. 产品名称： IL6  ELISA Kit
（1）产品用途：对小鼠平滑肌细胞培养上清液中的IL-6 的含量通过ELISA方法进行定量分析
（2）产品技术参数：
2.1.样本类型：细胞培养上清液、血清、组织
2.2.检测灵敏度：≥3.2 pg/mL
2.3.检测范围：7.82-500 pg/mL
11. 产品名称：SYBR Green qPCR Mix
（1）产品用途：对小鼠样本中PINL1、PARK2、P62、FN1、LC3等基因通过荧光定量PCR（qPCR）的方法进行定量检测分析
（2）产品技术参数：
2.1.包含热启动DNA聚合酶, dNTPs, Mg2+, Buffer,和SYBR Green I染料，预混了低浓度ROX
2.2.适用ABI  7500, 7500 Fast, Quant-Studio 等机型
12. 产品名称：Reverse Transcription Mix II
（1）产品用途：对小鼠样本提取的RNA通过逆转录酶合成cDNA，进行下步荧光定量PCR实验
（2）产品技术参数：
2.1.含有去除基因组DNA的去除试剂，可在室温≤5分钟去除基因组DNA  
2.2.包含逆转录反应所需的所有成分，只需添加模板RNA，可在≤20分钟完成反应
13. 产品名称：Bovine Serum Albumin
（1）产品用途：用于细胞培养，为培养的细胞提供营养物质，保持渗透压。
（2）产品技术参数： 
2.1.浓度为20 mg/mL牛血清白蛋白在50 mM Tris-HCl、0.1 M NaCl、0.25 mM EDTA、1 mM 2-巯基乙醇、50%甘油（v/v）中的溶液，pH值约为7.6。
14. 产品名称：CD28 MicroBead Kit
（1）产品用途：CD28磁珠用于从人PBMC中阳选或去除CD28 +细胞。
（2）产品技术参数：
2.1.CD28-PE和Anti-PE磁珠间接将CD28 +细胞磁性标记
2.2.分选细胞的纯度≥92%
15. 产品名称：CD3 MicroBead Kit
（1）产品用途：用于从各种组织（包括脾脏，胸腺或淋巴结）中清除小鼠T淋巴细胞和NKT细胞。
（2）产品技术参数：
2.1分选细胞的纯度≥92%
16. 产品名称：Mouse CD4+ T Cell Isolation Kit
（1）产品用途：用于从小鼠淋巴结、脾脏及其混合样本中分离、纯化CD4+T细胞。
（2）产品技术参数：
2.1.使用阴性选择的方法，通过磁珠和 Streptavidin-Biotin系统去除非目的细胞
[bookmark: _Toc13315][bookmark: _Toc31693]2.2.可以快速得到高纯度、高活性、无磁珠标记的目的细胞，时间≤20min
2.3.分选细胞的纯度≥90%
17. [bookmark: _Hlk236121265]产品名称：冻存管 
（1）产品用途： 用于存储和保存生物样本。
（2）产品技术参数：
2.11.8ml外旋冻存管。
2.2分袋保存，袋袋灭菌。
18. 产品名称：淋巴细胞分离液
（1）产品用途：用于分离活淋巴细胞的试剂，它可以除去红细胞和死细胞，并且加速红细胞皱缩沉淀，有助于提高对淋巴细胞的分离效果。
（2）产品技术参数：
2.1人外周血淋巴细胞分离液，内毒素<0.25EU
19. 产品名称：移液器枪头
（1）产品用途：给移液器安装相应的枪头,进行样本吸取等实验。
（2）产品技术参数：
2.1 1000ul,200ul,10ul。
2.2分袋保存，袋袋灭菌。
20. 产品名称：乳胶手套
（1）产品用途：能够有效隔离血液、体液和其他潜在的传染源，保护医护人员免受感染。
（2）产品技术参数：
2.1中号，小号
2.2灭菌
21. 产品名称：FBS
（1）产品用途：提供对维持细胞指数生长的激素,基础培养基中没有或量很少的营养物，用于培养细胞。
（2）产品技术参数：
2.1澳洲胎牛血清
2.2非辐照
22. 产品名称：Bovine Serum Albumin
（1）产品用途：为培养的细胞系提供氨基酸，维持渗透压。
（2）产品技术参数： 蛋白含量：≥98.0%，白蛋白纯度：≥98%，内毒素：＜3EU/mg，脂肪酸（NEFA）：≤0.01%。
23. 产品名称：RNeasy Mini Kit
（1）产品用途：提取RNA。
（2）产品技术参数： 
2.1.可从细胞、组织中快速纯化高品质RNA
2.2.硅胶膜RNeasy离心柱的结合能力≥100μgRNA
2.3.可在全自动核酸纯化仪上实现RNA纯化自动化，处理更小或更大的样本。
24. 产品名称： CD4+ T Cell Isolation kit
（1）产品用途：分选CD4+T细胞。
（2）产品技术参数：
2.1分选CD4+ T细胞的纯度≥96%
2.2分选后细胞无异常激活，不影响下游实验
2.3阴性选择：磁珠不与细胞直接接触
25. 产品名称：rhM-CSF
（1）产品用途：促进细胞增殖，诱导细胞分化，维持细胞活性，增强细胞功能。
（2）产品技术参数：大肠杆菌来源的人 M-CSF 蛋白Glu33-Ser190，具有 N 端 Met，纯度大于97%
26. 产品名称：Rapid Cytokine Inspector (CD4/CD8 T Cells) Kit
（1）产品用途：对 CD4/CD8 T 细胞相关细胞因子进行快速检测和分析。
（2）产品技术参数：
2.1分选CD4/CD8 T细胞的纯度可达96%-99%;
2.2分选后细胞无异常激活，不影响下游实验;
2.3阴性选择，磁珠不与细胞直接接触。
27. 产品名称：CD28 MicroBead KIT
（1）产品用途：分选CD28+T细胞
（2）产品技术参数：
2.1.分选CD8+ T细胞的纯度≥96%
2.2.分选后细胞无异常激活，不影响下游实验
2.3.阴性选择：磁珠不与细胞直接接触
28. 产品名称： reagent Kit with gDNA Eraser
（1）产品用途：去除样本中的gDNA。
（2）产品技术参数：试剂盒中的 gDNA Eraser 能够高效地去除 gDNA 污染，去除效率≥80%。
29. 产品名称：.Biotin anti-mouse/human CD11b
（1）产品用途：双阴性T细胞的提取和纯化
（2）产品技术参数：
2.1克隆号M1/70
2.2偶联物是生物素。
30. 产品名称：Biotin anti-mouse CD8a
（1）产品用途：双阴性T细胞的提取和纯化
（2）产品技术参数：
2.1克隆号53-6.7
2.2偶联物生物素
31. 产品名称：Biotin anti-mouse NK-1. 1 
（1）产品用途：双阴性T细胞的提取和纯化
（2）产品技术参数：
2.1克隆号PK136,
2.2偶联物生物素
32. 产品名称：Biotin anti-mouse CD4
（1）产品用途：双阴性T细胞的提取和纯化
（2）产品技术参数：
2.1克隆号GK1.5,
2.2偶联物生物素
33. 产品名称：Biotin anti-mouse CD11c
（1）产品用途：双阴性T细胞的提取和纯化
（2）产品技术参数：
2.1克隆号N418,
2.2偶联物生物素
34. 产品名称：Brilliant Violet 421™ anti-mouse CD8a 
（1）产品用途：流式染色检测CD8a
（2）产品技术参数：
2.1克隆号53-6.7
2.2偶联物Brilliant Violet 421
2.3激发/发射光谱421/450 nm
35. 产品名称：Brilliant Violet 605™ anti-mouse CD45
（1）产品用途：流式染色检测CD45
（2）产品技术参数：
2.1克隆号30-F11
2.2偶联物Brilliant Violet 605
2.3激发/发射光谱603/610 nm
36. 产品名称：Brilliant Violet 421 anti-mouse F4/80 
（1）产品用途：流式染色检测F4/80
（2）产品技术参数：
2.1克隆号BM8
2.2偶联物Brilliant Violet 421
2.3激发/发射谱421/450 nm
37. 产品名称：Fixation Buffer
（1）产品用途：胞内流式染色的固定通透
（2）产品技术参数：
2.11×PBS 缓冲体系，含4%多聚甲醛
2.2经预筛选的多聚甲醛可降低背景干扰，提升信噪比。
38. [bookmark: _Hlk236121482]产品名称：Intracellular Staining Perm Wash Buffer (10X)
（1）产品用途：胞内流式染色的固定通透洗液
（2）产品技术参数
2.1、配方组成：无甲醛、无皂苷，含高分子量蛋白封闭剂
2.2、细胞活性：处理后细胞平均活率 ≥90%
2.3、信噪比：同型对照阳性率 <2%，低丰度靶标MFI提升 ≥20%
2.4、规格：50mL/瓶、100mL/瓶（10X浓缩液）
2.5、储存条件：2℃~8℃避光密封保存
2.6、稳定性：严格按储存条件密封避光保存，pH值波动控制在 ±0.2 以内，理化性质稳定，批次间一致性高。
39. 产品名称：True-Nuclear™ Transcription Factor Buffer Set
（1）产品用途：核内流式染色的固定通透
（2）产品技术参数：
2.1套装含三款试剂：True-Nuclear™ 4× 固定浓缩液（30 mL）、True-Nuclear™固定稀释液（100 mL）、True-Nuclear™ 10× 通透缓冲液（100 mL）
2.2专为细胞内染色设计，对细胞表面荧光染料染色影响极小
40. 产品名称：Cell Activation Cocktail (with Brefeldin A)
（1）产品用途：胞内流式染色的刺激
（2）产品技术参数：
2.1以 DMSO 为溶剂
2.2含佛波酯（PMA，40.5 µM）、离子霉素（669.3 µM）、布雷菲尔德菌素 A（Brefeldin A，2.5 mg/ml）
2.3适配流式、细胞内流式染色等实验。
41. 产品名称：Mouse Aβ1-42(Amyloid Beta 1-42) ELISA Kit
（1）产品用途：测定样本Aβ1-42的浓度
（2）产品技术参数：
2.1采用双抗体夹心ELISA法。
2.2酶标仪使用在450 nm波长
42. 产品名称：重组Anti-Histone H3 (citrulline R2 + R8 + R17)抗体
（1）产品用途：免疫实验
（2）产品技术参数：
2.1稀释比：WB 1:1000-1:5000; IF 1:200-1:1000; ELISA 1:5000-1:20000; IP 1:50-1:200;
2.2组成：PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA
2.3纯化工艺：Protein A
[bookmark: OLE_LINK11]2.4储存：-15°C ～-25°C，1 年保存
43. 产品名称：重组Anti-Myeloperoxidase抗体[EPR20257] 
（1）产品用途：免疫实验
（2）产品技术参数：
2.1测试应用：用于WB, IHC, IF-P, IP, ELISA 
2.2应用：WB, IHC, IF, ELISA
2.3试反应性：人、小鼠、大鼠
2.4引用反应性：人、小鼠、大鼠、牛、仓鼠
44. 产品名称：重组Anti-NLRP3抗体[RM1021]
（1）产品用途：免疫实验
（2）产品技术参数：
2.1稀释比：IHC 1:200-1000; WB 1:500-5000; IF 1:200-1000; ELISA 1:5000-20000; IP 1:50-200 Note: For IHC, we suggest antigen retrieval with TE buffer pH 9.0 (Cat#YS0004)
2.2组成：PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA
2.3特异性：Endogenous
2.4纯化工艺：Protein A
2.5储存：-15°C ～-25°C，1 年保存
45. 产品名称：Anti-CDKN2A/p16INK4a 抗体 [EPR20418]
（1）产品用途：免疫实验
（2）产品技术参数：
2.1推荐稀释比：WB 1:1000-1:5000; IF 1:200-1:1000; ELISA 1:5000-1:20000; IP 1:50-1:200;
2.2组成：PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA
2.3特异性：Endogenous
2.4纯化工艺：Protein A
2.5储存：-15°C ～-25°C，1 年保存
46. 产品名称：Anti-Caspase-1抗体[EPR19672] 
（1）产品用途：免疫实验
（2）产品技术参数：
2.1测试应用：WB, ELISA Application Description
2.2经测试反应性：人
2.3引用反应性：人、小鼠、大鼠
47. 产品名称：Anti-cleaved N-terminal GSDMD 抗体 [EPR20829-408]
（1）产品用途：免疫实验
（2）产品技术参数：
2.1稀释比：WB 1:2000-1:10000; IF 1:200-1:1000; ELISA 1:5000-1:20000;
2.2组成：PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA
2.3特异性：This antibody detects endogenous levels of Cleaved N-terminal GSDMD.
2.4纯化工艺：Protein A
2.4储存：-15°C ～-25°C，1 年保存
48. 产品名称：重组Anti-IL-1 beta抗体[RM1009]
（1）产品用途：免疫实验
（2）产品技术参数：
2.1稀释比：WB 1:2000-1:10000; IF 1:200-1:1000; ELISA 1:5000-1:20000; IP 1:50-1:200;
2.2组成：PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA
2.3特异性：Endogenous
2.4纯化工艺：Protein A
2.5储存：-15°C ～-25°C，1 年保存
49. 产品名称：肺泡巨噬细胞完全培养基
[bookmark: OLE_LINK7]（1）产品用途：肺泡巨噬细胞完全培养基用于体外培养肺泡巨噬细胞，支持其存活、增殖及功能研究，适用于免疫应答、感染模型和药物筛选等实验。
[bookmark: OLE_LINK8]（2）产品技术参数：
2.1以DMEM/F12或RPMI-1640为基础，含10%胎牛血清（FBS）、L-谷氨酰胺、HEPES缓冲液及抗生素（青霉素100 U/mL、链霉素100 μg/mL），并添加M-CSF等生长因子以促进细胞生长；
2.2pH值为7.2-7.4（5% CO₂条件下），渗透压280-320 mOsm/kg，内毒素含量≤1 EU/mL，经无菌检测（支原体、细菌、真菌阴性），支持细胞存活率≥90%（24小时）；
2.3储存于2-8°C，有效期3-6个月，避免反复冻融。
50. 产品名称：Turbofect
（1）产品用途：Turbofect转染试剂用于高效、低毒地将DNA、RNA或siRNA递送至哺乳动物细胞，适用于基因表达研究、蛋白生产和基因沉默等实验。
（2）产品技术参数：
2.1阳适用于贴壁和悬浮细胞（如HEK293、HeLa、CHO等），可在有或无血清条件下使用；
2.2转染效率在70-95%（视细胞类型而定），且细胞毒性低，优于传统磷酸钙或脂质体法；试剂与核酸（质粒、siRNA等）形成稳定复合物，粒径约100-200 nm，带正电荷，促进细胞摄取；
2.3DNA:试剂质量比为1:2至1:4（如1 μg DNA用2-4 μL试剂），转染后24-72小时可检测表达；
2.4储存于4°C（避免冷冻），稳定性≥12个月；兼容常规培养基（如DMEM、RPMI-1640），转染后无需更换培养液。适用于高通量筛选和稳定细胞系构建。
51. 产品名称：TIGIT单克隆抗体
（1）产品用途：TIGIT抗体用于检测TIGIT（T细胞免疫受体含Ig和ITIM结构域蛋白）的表达水平，适用于流式细胞术、免疫组化、Western blot等实验，研究T细胞免疫调节及肿瘤免疫治疗机制。
（2）产品技术参数：
2.1高特异性单克隆抗体，靶向人/小鼠/大鼠TIGIT蛋白的胞外域，适用于多种应用（流式细胞术推荐稀释1:100-1:500，免疫组化1:50-1:200，WB 1:1000-1:5000）；
2.2抗体类型为IgG1/kappa，经ELISA和质谱验证无交叉反应（如不与CD226、CD96结合），储存于PBS（含0.09% NaN3）中，4°C可稳定保存1年，避免反复冻融；
2.3提供阳性对照细胞（如活化T细胞）数据，效价≥95%（流式验证），批间一致性CV≤10%。适用于冷冻/石蜡样本，根据实验优化封闭和抗原修复条件。
52. [bookmark: OLE_LINK1]产品名称：CD4单克隆抗体
（1）产品用途：CD4抗体用于特异性检测CD4分子表达，广泛应用于流式细胞分析、免疫组化、Western blot等实验，助力T细胞亚群研究和免疫相关疾病机制探索。
（2）产品技术参数：
2.1适用于多种实验类型（流式推荐稀释1:50-1:200、免疫组化1:20-1:100、WB 1:500-1:2000）；
2.2抗体亚型为IgG1κ或IgG2b（根据克隆号不同），经ELISA和流式验证与CD3、CD8等无交叉反应
2.3 4°C稳定保存2年；
2.4经流式检测效价≥95%，批间差异CV≤8%，提供阳性对照细胞（如人PBMC或小鼠脾细胞）验证数据。
53. 产品名称：CD6单克隆抗体
（1）产品用途：CD6抗体用于特异性识别CD6分子表达，适用于流式细胞术、免疫组化、Western blot等实验，助力T细胞活化研究及自身免疫性疾病机制探索。
（2）产品技术参数：
2.1高特异性单克隆抗体，靶向人/小鼠CD6分子胞外结构域，适用于多种检测方法（流式推荐稀释1:50-1:200、免疫组化1:20-1:100、WB 1:500-1:2000）；
2.2抗体亚型为IgG1或IgG2a（视克隆而定），经流式细胞术和ELISA验证与CD3、CD5等无交叉反应，保存于含0.1%BSA和0.09%NaN3的PBS缓冲液中，4℃稳定保存2年，避免反复冻融；
2.3经测试效价≥95%（流式验证），批间变异系数CV≤10%，提供阳性对照细胞（如人外周血淋巴细胞或小鼠胸腺细胞）验证数据；
2.4适用于新鲜/冻存样本及福尔马林固定石蜡包埋组织（需优化抗原修复条件）。
54. 产品名称：CD11b单克隆抗体
（1）产品用途：CD11b抗体用于特异性检测整合素αM（CD11b）分子表达，适用于髓系细胞（如单核细胞、巨噬细胞、中性粒细胞等）的流式分析、免疫荧光及功能研究。
（2）产品技术参数：
2.1高亲和力单克隆抗体，可特异性识别人/小鼠/大鼠CD11b分子胞外区，适用多种实验方法（流式推荐稀释1:100-1:500、免疫组化1:50-1:200、WB 1:1000-1:5000）；
2.2抗体亚型为IgG1κ（ICRF44）或IgG2b（M1/70），经流式验证与CD11c、CD18等无交叉反应，保存于含0.1%BSA及0.05%NaN3的PBS缓冲液中，4℃稳定保存2年（避免反复冻融）；
2.3效价≥95%（流式检测），批间差异CV≤8%，配套提供阳性对照细胞（如THP-1细胞或小鼠骨髓细胞）及同型对照，适用于新鲜样本、冻存细胞及石蜡切片（需抗原修复）。
55. 产品名称：TNF-alpha ELISA试剂盒
[bookmark: OLE_LINK10]（1）产品用途：TNF-α ELISA试剂盒用于定量检测人、小鼠或大鼠样本中的肿瘤坏死因子α（TNF-α）含量，适用于血清、血浆、细胞培养上清等样本的炎症和免疫研究。
（2）产品技术参数：
2.1包含预包被抗TNF-α捕获抗体、生物素标记检测抗体及链霉亲和素-HRP系统，检测范围为15.6-1000 pg/mL，灵敏度＜5 pg/mL；样本类型兼容血清、血浆（EDTA/肝素抗凝）及细胞培养上清，样本用量50-100 μL/孔，总孵育时间3-4小时（含标准品6-7个梯度）；
2.2试剂盒提供全套组分（预包被板、标准品、检测抗体、显色底物TMB、终止液等），4℃保存有效期6个月，标准曲线R²≥0.99，板内与板间变异系数分别≤8%和12%；
2.3检测波长450 nm（校正波长630 nm），避免溶血或脂血样本干扰。
2.4适用于炎症性疾病、感染或免疫治疗相关研究。
56. 产品名称：IL-6 ELISA试剂盒
（1）产品用途：IL-6 ELISA试剂盒用于定量检测人、小鼠或大鼠样本中的白细胞介素6（IL-6）含量，适用于血清、血浆、细胞培养上清等样本的炎症及免疫调控研究。
（2）产品技术参数：
2.1包含预包被高亲和力抗IL-6捕获抗体、生物素标记检测抗体及链霉亲和素-HRP系统，检测范围为4-500 pg/mL，灵敏度可达1-2 pg/mL；
2.2适用于血清、血浆（肝素/EDTA抗凝）及细胞培养上清等样本，推荐样本体积50 μL/孔，总检测时间约3.5-4小时（含标准品7点梯度曲线）；
2.3试剂盒含完整组分（预包被96孔板、重组IL-6标准品、检测抗体、TMB底物、终止液等），4℃保存有效期12个月，标准曲线线性R²≥0.998；
2.4板内与板间变异系数分别≤6%和10%，检测波长450 nm（参考波长630 nm），需避免反复冻融样本或溶血干扰。
2.5适用于感染、自身免疫病、肿瘤微环境等研究领域。
57. 产品名称：IL-13 ELISA试剂盒
（1）产品用途：IL-13 ELISA试剂盒用于精准定量检测人、小鼠或大鼠样本中的白细胞介素13（IL-13）含量，适用于血清、血浆、细胞培养上清等样本的Th2免疫反应及过敏性疾病研究。
（2）产品技术参数：
2.1包含预包被抗IL-13单克隆抗体、生物素化检测抗体及链霉亲和素-HRP系统，检测范围覆盖8-500 pg/mL（不同物种型号可扩展至2-1000 pg/mL），最低检测限达2 pg/mL；
2.2兼容多种样本类型（血清、EDTA/肝素抗凝血浆、支气管肺泡灌洗液及细胞上清），推荐加样量50 μL/孔，总检测时间约4小时（含7点梯度标准品孵育）；
2.3试剂盒提供完整组件（可拆卸96孔板、冻干标准品、检测抗体、TMB显色液、终止液及封板膜），4℃保存有效期12个月（标准品-20℃保存），标准曲线线性相关系数R²≥0.99；
2.4板内与板间精密度CV分别≤5%和8%，检测波长450 nm（校正波长570 nm），特别优化可排除IL-4/IL-5等Th2细胞因子的交叉反应；
2.5适用于哮喘、特应性皮炎及寄生虫感染等研究领域。
58. 产品名称：肺类器官培养试剂盒
（1）产品用途：肺类器官培养试剂盒用于在体外构建和培养功能性肺类器官，适用于肺部发育、疾病模型构建及药物筛选等研究。
（2）产品技术参数：
2.1采用优化的3D培养体系，包含基础培养基（如Advanced DMEM/F12）、生长因子添加剂（FGF10、EGF、Noggin等）、基质胶（如Matrigel®）及抗生素/抗真菌剂，支持人原代肺上皮细胞或多能干细胞（iPSCs）来源的肺类器官培养；
2.2培养周期为7-14天可形成具有支气管/肺泡样结构的类器官，直径约100-300 μm，存活率≥90%；
2.3试剂盒提供完整组分（基础培养基500 mL、生长因子冻干粉3-5支、基质胶5 mL、消化酶TrypLE 10 mL等），所有组分均经无菌及支原体检测，内毒素含量≤1 EU/mL；
2.4保存条件为-20℃（生长因子）及4℃（基础培养基），有效期6个月；配套提供培养protocol及类器官鉴定指南（推荐标志物：SOX2+、SOX9+、SFTPC+）；  
2.5适用于感染模型（如SARS-CoV-2）、肺纤维化及肺癌机制研究。
59. 产品名称：凝血和血小板功能检测试剂盒（粘弹性检测法）
（1）产品用途：本试剂盒用于人体凝血和血小板功能检测，可为临床提供辅助诊断依据。
（2）产品技术参数：
2.1采用二氧化硅激活剂作为一种内源性的弱激活剂。实现动态、准确、快速监测，监测对象为自然全血及抗凝全血的凝血全过程。
2.2样本类型：同时满足自然全血和抗凝全血样本，可以使用自然全血即刻检测，也可使用枸橼酸钠抗凝后四个小时内检测。                     
2.3检测用血量≤0.36ml。
2.4检测结果应与临床治疗具有单一对应性，自然全血：凝血活化时间ACT(100-155秒)、凝血速率CR（10-36）、血小板功能PF（大于1）。抗凝全血：凝血活化时间ACT(100-240秒)、凝血速率CR（10-35）、血小板功能PF（大于1）。
2.5凝血酶检测生成时间3-5分钟、纤维蛋白生成速率，10-15分钟检测血小板综合功能指数。15分钟左右可指导临床是否发生纤溶亢进。
2.6具备精准扫描电子标签质控检测功能试剂盒，可自动识别试剂型号，生产时间，判断效期，并对产品生产过程和使用溯源，具有提示功能。
60. [bookmark: _Hlk236121868]产品名称：活化部分凝血活酶时间检测试剂（终点法）
（1）产品用途：活化部分凝血活酶时间（APTT）测定反映内源性凝血系统凝血活性用于内源性凝血因子缺陷及相关抑制物的检测和活化蛋白C抵抗现象的筛检、肝素治疗的监测、弥散性血管内凝血（DIC）的早期诊断、术前检查等。
（2）产品技术参数：
2.1.使用光电机械终点法，通过凝血分析仪检测样本aptt值。
2.2.可以快速得到检测结果，无需离心血浆，检测时间≤10分钟。
2.3.实验结果重复性好，误差≤10%。
61. 产品名称：酵母菌DNA提取试剂盒
（1）产品用途：
用于从多种来源的酵母培养物中快速简单地提取基因组DNA。
（2）产品技术参数：
2.1约3ml处于指数生长期的酵母培养液一般一次抽提可纯化出10-15ug的高质量的基因组DNA。
2.2纯化DNA产物可直接用于PCR、酶切和杂交等实验。OD260/OD280典型的比值达1.7～1.9。
2.3快速，简捷，提取全过程耗时≤40 min。
62. 产品名称：沙保氏葡萄糖琼脂培养基
（1）产品用途：
用于真菌及酵母样真菌的分离和培养。
（2）产品技术参数：
外观：色泽均匀近黄白色；酵母菌生长良好。
63. 产品名称：一次性科玛嘉琼脂培养基
（1）产品用途：
用于真菌及酵母样真菌的分离和培养及初步鉴定。
（2）产品技术参数：
2.1用于酵母菌培养，肉眼观察菌落颜色即可鉴定常见念珠菌菌种，例如白念珠菌、热带念珠菌、克柔念珠菌及光滑念珠菌。
2.2白念菌株呈绿色菌落；热带念珠菌呈蓝紫色菌落；克柔念珠菌呈粉色粗糙样菌落；光滑念珠菌呈紫色菌落。
64. 产品名称：一次性接种环
（1）产品用途：
用于细菌、真菌及酵母样真菌的接种及分纯。
（2）产品技术参数：
2.1无菌，环表面光滑。
2.2材质：聚苯乙烯。
2.3规格：1ul。
65. 产品名称BSA粉末
（1）产品用途：配置缓冲液
（2）产品技术参数：
2.1外观(性状)白色至淡黄色冻干粉末，纯度≥95%，来源牛血清用于细胞培养，2.2可满足大部分常规实验需求，如用作免疫封闭剂、组织细胞培养添加剂、蛋白/酶稳定剂以及蛋白定量标准品.
66. 产品名称：肺消化胶原酶 
（1）产品用途：细胞消化
（2）产品技术参数：
2.1胶原酶Ⅰ，用于上皮、肺和肾上腺组织细胞的分离。
2.2外观为黑棕色粉末。分子量68,000 到125,000，最适PH为6.3-8.8。
2.3胶原酶能够特异性结合-R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-序列中的中性氨基酸（X） 和甘氨酸之间的肽键。
67. 产品名称：肺消化用DNaseI
（1）产品用途：细胞消化
（2）产品参数: 
2.1外观(性状):白色冻干粉  
2.2来源:牛胰腺  
2.3特点：DNaseI易溶于水，微溶于30%乙醇和丙酮。
2.4 5mmol/LCa2+或二异丙基氟磷酸(DFP)可增力溶液的稳定性。
2.5 1%水溶液在280nm 处吸光系数为11.1。
2.6限制消化的平均链长为四核苷酸。
68. 产品名称：Percoll密度梯度离心液
（1）产品用途：分离细胞
（2）产品技术参数：
2.1适合分离细胞，亚细胞成分和大病毒(>70S)。
2.2渗透压均匀，粘度低，可调至生理离子强度和pH。
2.3分离条件温和，对细胞无毒性，可以灭菌消毒。
69. 产品名称：RPMI-1640培养基\DPBS缓冲液
（1）产品用途：细胞体外培养、增值及传代维持，适用于肿瘤细胞、免疫细胞等多种细胞系的研究预实验。
（2）产品技术参数：
2.1广泛用于支持多种细胞的生长和增殖。 
2.2含L-glutamine ，RPMI 1640，含L－谷胺酰氨。
2.3DPBS缓冲液为无钙、无镁的平衡盐溶液，PH值稳定，适用于细胞洗涤、稀释、短暂维持等步骤。
70. 产品名称：胎牛血清
（1）产品用途：细胞培养
（2）产品技术参数：
2.1培养肿瘤细胞、原代细胞及部分干细胞。
2.2低内毒素，无细菌、支原体、噬菌体、病毒等污染
71. 产品名称：青霉素-链霉素双抗 溶液
（1）产品用途：细胞培养
（2）产品技术参数：
2.1青霉素-链霉素溶液(100X)中，青霉素的含量为10kU/ml，链霉素的含量为10mg/ml。
2.2冷冻保存，pH 6.0-6.5时最为稳定；而链霉素则相对稳定，pH 5.0-7.5时最为稳定。
72. 产品名称：L-谷氨酰胺 (200 mM)
（1）产品用途：细胞培养
（2）产品技术参数：
2.1 L-2-氨基戊酰胺酸是一种氨基酸，分子式为C5H10N2O3，分子量约146.15。
2.2外观白色结晶或晶体粉末，有时呈针状结晶，无臭，有鲜味并略带甜味；
2.3在185~186℃时熔化并分解；溶于水，在水中溶解度为2.59%（18℃），水溶液对石蕊呈酸性；
2.4微溶于乙醇，溶解度为0.46g/100mL（23℃时）；
2.5几乎不溶于乙醚。
2.6在中性溶液中稳定，在酸液、碱液或热水中不稳定，会分解成谷氨酸或内酯化为吡咯羧酸；
2.7在体内转变成己糖胺，成为合成粘蛋白的前体。
73. 产品名称：Torin 2，mTOR抑制剂
（1）产品用途：信号通路刺激
（2）产品技术参数：
2.1一种有效的选择性mTOR抑制剂，在p53−/− MEFs细胞系中IC50为0.25nM；
2.2作用于mTOR比作用于PI3K选择性高800倍，并且改善了药代动力学性能。
2.3抑制ATM/ATR/DNA-PK，在PC3细胞系中EC50分别为28nM/35nM/118nM。
74. 产品名称：PrimeScript™ RT Master Mix (Perfect Real Time)
1）产品用途：mRNA检测
（2）产品技术参数：含有定量RT-PCR的反转录反应所需的所有试剂 (PrimeScript RTase、RNase Inhibitor、Random 6 mers、Oligo dT Primer、dNTP Mixture、反应Buffer)，加入模板RNA和水即可迅速进行反应。
75. 产品名称：BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)
（1）产品用途：蛋白检测
（2）产品技术参数：
2.1碱性条件下，蛋白将Cu2+还原为Cu+， Cu+与BCA试剂形成紫蓝色的络合物，测定其在562nm处的吸收值，并与标准曲线对比，即可计算待测蛋白的浓度。  
2.2常用浓度的去垢剂SDS，Triton X-100，Tween不影响检测结果，但受螯合剂(EDTA, EGTA)、还原剂（DTT，巯基乙醇）和脂类的影响。
76. 产品名称： 15mL 离心管
（1）产品用途：样品处理
（2）产品技术参数：
2.1、规格包装：15mL离心管
2.2、材质：高透明聚丙烯（PP）
2.3、最大离心力：12000×g
2.4、耐受温度：-80℃ ~ 121℃
2.5、密封性能：螺纹盖，无泄漏
2.6、灭菌方式：无菌（Sterile），无酶无热原
77. 产品名称： 50mL 离心管
（1）产品用途：样品处理
（2）产品技术参数：
2.1、规格包装：50mL离心管
2.2、材质：高透明聚丙烯（PP）
2.3、最大离心力：12000×g
2.4、耐受温度：-80℃ ~ 121℃
2.5、密封性能：螺纹盖带防漏圈，无泄漏
2.6、灭菌方式：无菌（Sterile），无酶无热原
78. 产品名称：细胞培养皿100mm
（1）产品用途：细胞培养
（2）产品技术参数：
2.1聚苯乙烯(polystyrene, PS)材质
2.2一次性细胞培养皿，内壁表面经组织培养处理(tissue culture treated)
2.3适用于贴壁细胞的培养，也适合悬浮细胞的培养。
79. 产品名称：IL-6 试剂盒
（1）产品用途：用于检测样本中目的蛋白浓度；IL6是急性期反应的有效诱导剂，炎症典型指标，在感染和损伤期间，IL6的快速产生有助于宿主防御。
80. 产品名称：IL8试剂盒
（2）产品技术参数：检测范围15.6 - 1,000 pg/mL，样本承载量100ul，规格96T，保存温度为4°C。
（1）产品用途：用于检测样本中目的蛋白的浓度；IL-8用于监测促血管生成，和小气管炎症。
（2）产品技术参数：
2.1检测范围31.2 - 2,000 pg/mL，样本承载量100ul，规格96T
2.2检测原理是：Solid Phase Sandwich 
2.3保存温度为4°C。
81. 产品名称：TNF-r1试剂盒
（1）产品用途：用于检测样本中目的蛋白的浓度； TNFR1抗体能够特异性地结合并识别TNFR1蛋白,监测样本中炎症反应、免疫调节作用。
（2）产品技术参数：
2.1试剂盒敏感浓度2.4 pg/mL，检测范围15.6 - 1,000 pg/mL
2.2样本承载量细胞50ul，血清10ul，规格96T，检测时长4.5小时
2.3检测原理是：Solid Phase Sandwich
2.4保存温度为4°C。
82. 产品名称：CD4 抗体
（1）产品用途：用于特异性结合CD4的多克隆抗体，主要用于体外检测CD4的免疫学实验，用于流式细胞术和免疫荧光应用，以识别表达CD4分子的免疫细胞亚群。
（2）产品技术参数：
2.1100 µl 浓度为 0.143 mg/ml，
2.2pH: 7.20
2.3防腐剂：0.01% 叠氮化钠
2.4组分：0.05% 牛血清白蛋白（BSA）、40% 甘油、磷酸盐缓冲液（PBS）
83. 产品名称：Anti-GSTM4 抗体
2.1产品用途
Anti-GSTM4 抗体可用于检测样本中 GSTM4 蛋白的表达水平，适用于肿瘤、生物代谢、药物耐受及解毒相关研究。
2.2产品技术参数
2.1抗体类型：一抗
2.2宿主：Rabbit / Mouse
2.3克隆类型：单克隆 
2.4纯化方式：Protein A 
2.5免疫原：来源于 GSTM4 重组蛋白或多肽片段
2.6反应种属：Human，Mouse，Rat 等（以说明书为准）
2.7应用范围：WB、IHC、IF、ICC、ELISA
2.8推荐工作浓度：
WB：1:500-1:2000
IHC：1:100-1:500
IF/ICC：1:50-1:200
2.9浓度：0.2 mg/mL-1 mg/mL（批次不同略有差异）
2.10保存液：PBS，含 stabilizer 和 0.05% NaN3（如适用）
2.11保存条件：2-8℃ 短期保存，-20℃ 长期保存，避免反复冻融
2.12规格：100μL
84. 产品名称：Anti-GSTA2 抗体
(1)产品用途
Anti-GSTA2 抗体用于检测 GSTA2 蛋白表达，适用于药物代谢、氧化应激、肝脏功能及肿瘤相关研究。该产品可用于组织切片、细胞样本和蛋白裂解液中 GSTA2 的检测，帮助研究其在细胞解毒、抗氧化保护及代谢调控中的生物学功能。
(2)产品技术参数
2.1抗体类型：一抗
2.2宿主：Rabbit / Mouse
2.3克隆类型：单克隆 / 多克隆
2.4纯化方式：亲和纯化
2.5免疫原：GSTA2 重组蛋白片段或合成多肽
2.6反应种属：Human，Mouse，Rat 等
2.7应用范围：WB、IHC、IF、ICC、ELISA
2.8推荐工作浓度：
WB：1:500-1:3000
IHC：1:100-1:400
IF：1:50-1:200
2.9预测分子量：约 25-30 kDa（具体以靶蛋白信息为准）
2.10浓度：0.1 mg/mL-1 mg/mL
2.11保存液：PBS 或 Tris 缓冲液，含甘油和防腐剂
2.12保存条件：2-8℃ 短期保存，-20℃ 长期保存
2.13规格：100μL
85. 产品名称：重组Anti-CD68 抗体
[bookmark: OLE_LINK3](1)产品用途
重组Anti-CD68 抗体主要用于检测 CD68 蛋白表达，适用于巨噬细胞、单核细胞及相关免疫细胞的标记与分析，广泛应用于炎症、肿瘤微环境、免疫学及病理学研究。
(2)产品技术参数
2.1抗体类型：重组单克隆抗体
2.2宿主：Rabbit
2.3克隆类型：Recombinant Monoclonal
2.4表达系统：哺乳动物细胞表达
2.5纯化方式：Protein A / G 亲和纯化
2.6免疫原：CD68 对应重组蛋白或特异性多肽
2.7反应种属：Human、Mouse、Rat
2.8应用范围：IHC、IF、ICC、WB、FC
2.9推荐工作浓度：
IHC：1:100-1:500
IF/ICC：1:50-1:200
WB：1:1000-1:5000
2.10亚型：IgG
2.11浓度：0.2 mg/mL-1 mg/mL
2.12纯度：≥95%
2.13保存液：PBS，可能含 50% glycerol 和防腐剂
2.14保存条件：2-8℃ 短期保存，-20℃ 或 -80℃ 长期保存
2.15规格：100μL
86. 产品名称：重组Anti-CD34 抗体
（1）产品用途
重组Anti-CD34 抗体用于检测 CD34 蛋白表达，常用于造血干/祖细胞、血管内皮细胞及肿瘤血管生成相关研究。该产品广泛应用于免疫组织化学、免疫荧光及流式细胞术中，用于识别微血管密度、干细胞标志物表达及相关病理研究分析。
（2）产品技术参数
2.1抗体类型：重组单克隆抗体
2.2宿主：Rabbit / Mouse（以实际产品为准）
2.3克隆类型：Recombinant Monoclonal
2.4纯化方式：Protein A / G 纯化
2.5免疫原：CD34 重组蛋白或合成肽
2.6反应种属：Human（部分可反应 Mouse、Rat）
2.7应用范围：IHC、IF、ICC、FC、WB
2.8推荐工作浓度：
IHC：1:100-1:400
IF/ICC：1:50-1:200
FC：按 0.5-1 μg/10^6 cells 推荐
2.9WB：1:500-1:2000
2.10亚型：IgG
2.11纯度：≥95%
2.12浓度：0.2 mg/mL-1 mg/mL
2.13保存液：PBS，含稳定剂和防腐剂
2.14保存条件：2-8℃ 短期保存，-20℃ 长期保存，避免反复冻融
2.15产品特点：重组表达、批次稳定、灵敏度高、特异性强
2.16规格：100μL
87. 产品名称：Anti-CD31 抗体
（1）产品用途
Anti-CD31抗体主要用于检测CD31（PECAM-1）蛋白的表达，广泛应用于血管内皮细胞鉴定、血管生成研究、肿瘤组织微血管密度分析及炎症免疫相关研究。适用于免疫组化（IHC）、免疫荧光（IF）、Western Blot（WB）及流式细胞术（FCM）等实验。
（2）技术参数
2.1宿主：Mouse / Rabbit
2.2克隆类型：单克隆 
2.3纯化方式：Protein A/G 纯化或亲和纯化
2.4应用范围：IHC、IF、WB、FCM
2.5反应种属：Human / Mouse / Rat
2.6浓度：1：1000
2.7规格：100 μL
2.8保存条件：2–8℃短期保存，-20℃长期保存
88. 产品名称：Dopamine (DA) ELISA Kit
（1）产品用途：
用于定量或定性检测样本中目标蛋白、细胞因子、激素、抗体或代谢物含量，广泛应用于免疫学、分子生物学、细胞生物学、临床科研及药物研发等领域。
（2）技术参数：
2.1检测方法：酶联免疫吸附法（ELISA）
2.2检测样本：血清、血浆、细胞上清、组织匀浆等
2.3规格：96T 
2.4保存条件：2–8℃保存
89. 产品名称：fbs 澳洲胎牛血清
（1）产品用途：
FBS澳洲胎牛血清富含细胞生长所需的蛋白质、激素、维生素及微量元素，主要用于哺乳动物细胞培养，为细胞提供营养支持和生长因子。适用于原代细胞、肿瘤细胞、干细胞及常规贴壁/悬浮细胞培养。
（2）技术参数：
2.1来源：澳大利亚胎牛血液
2.2性状：无菌、澄清淡黄色液体
2.3内毒素： ≤10 EU/mL
2.4无菌检测：无细菌、真菌、支原体污染
2.5过滤规格：0.1 μm  三重过滤
2.6适用范围：细胞培养
2.7规格：500 mL
2.8保存条件：-20℃以下保存，避免反复冻融
90. [bookmark: _Hlk236122682]产品名称：一次性进样器
（1）产品用途：隔离污染、伤口止血、吸附渗出物、防止舔伤口等
（2）产品技术参数：
2.1 6x8cm  8层300片/包,
2.2材质：主体材质主要为‌聚丙烯（PP）‌，活塞/推杆多为‌聚乙烯（PE）
91. 产品名称：一次性进样器
（1）产品用途：药物注射，抽取体液，样本提取
（2）产品技术参数：
2.110ml 1.2*32mm
2.2 100支/盒
2.3 单支无菌独立包装
2.4 材质：主体材质主要为‌聚丙烯（PP）‌，活塞/推杆多为‌聚乙烯（PE）
92. 产品名称：1.5ml离心管
（1）产品用途：离心和存储样本
（2）产品技术参数：
2.1热源 无RNASE
2.21.5ml，带刻度
2.3 材质:聚丙烯（PP）
93. 产品名称：无粉乳胶手套，中号
（1）产品用途：防护、防止交叉感染、保护手部皮肤、防止粉末污染、确保实验准确性
（2）产品技术参数：
2.1 5.0g/支 100支/盒 100盒/箱  
2.2 透明 无粉 光面
2.3 中号
2.4 材质：天然乳胶
94. 产品名称：无粉乳胶手套，小号
（1）产品用途：防护、防止交叉感染、保护手部皮肤、防止粉末污染、确保实验准确性
（2）产品技术参数：
2.1 5.0g/支 100支/盒 100盒/箱  
2.2 透明 无粉 光面
2.3 小号
2.4 材质：天然乳胶
95. 产品名称：1.8ml外旋冻存管
（1）产品用途：冻存细胞和样本
（2）产品技术参数：
2.1圆底可立 外旋螺口
2.2 1.8ml 无菌 无热原、无DNase和RNase
2.3 材质：医用级聚丙烯（PP）
96. 产品名称：15ml离心管
（1）产品用途：离心和存储样本
（2）产品技术参数：
2.1无热源 无RNASE
2.2 15ml，带刻度
2.3材质：聚丙烯（PP）‌
97. 产品名称：50ml离心管
（1）产品用途：离心和存储样本
（2）产品技术参数：
2.1无热源 无RNASE
2.250ml，带刻度
2.3材质：聚丙烯（PP）‌
98. 产品名称：细胞RNA快速提取试剂盒(快速无毒)
（1）产品用途：RNA提取
（2）产品技术参数：
2.1不使用酚和氯仿等有毒物质；
2.2可10分钟完成操作；
2.3裂解液（Lysis Buffer）中含有强变性剂和RNA酶抑制剂，能够迅速裂解样品并失活RNA酶，确保操作过程中RNA的完整性。
99. 产品名称：2*Universal SYBR Green qPCR Premix
（1）产品用途：荧光定量PCR（qPCR）实验
（2）产品技术参数：
2.1可减少操作步骤，缩短加样时间，降低污染几率。
2.2核心组分是经抗体修饰的热启动 Taq DNA 聚合酶，配合精心优化的 Buffer 体系以及 PCR 反应促进因子，使产品具有特异性强、扩增效率高等特点。
2.3有效抑制非特异性扩增，可对宽广浓度范围的模板进行准确定量，获得稳定可靠的 qPCR 结果。
100. 产品名称：胎牛血清
（1）产品用途：细胞培养
（2）产品技术参数：
2.1符合FDA质量体系要求，pH值、渗透压、血红蛋白浓度、内毒素水平、总蛋白等多项指标检测合格。
2.2无细菌、真菌、支原体及病毒污染，具有高质量和高稳定性。
101. 产品名称：100mm细胞培养皿
（1）产品用途：细胞培养
（2）产品技术参数：
2.1TC表面 PS（聚苯乙烯）材质 
2.2带盖   
2.320个/包 
2.4无热原 已灭菌
102. 产品名称：0.2ML离心管PCR管
（1）产品用途：PCR实验
（2）产品技术参数：
2.1无热原、无DNase和RNase
2.2 0.2ml，带刻度
2.3材质：聚丙烯
2.4 无人类DNA、DNA酶、RNA酶、PCR抑制物
2.5 可高压灭菌（121℃、20 min)
2.6 最大容积250μL
103. 产品名称：0.5-10ul透明袋装吸头
（1）产品用途：用于吸取和转移液体样品，确保实验操作的准确性和可靠性
（2）产品技术参数：
2.10.5-10ul 
2.21000支/包 
2.3无菌无酶无热原
2.4材质 医疗级‌聚丙烯（PP）
104. 产品名称：胰酶
（1）产品用途：细胞培养消化细胞
（2）产品技术参数：
2.1含0.25%胰酶和0.02%EDTA，pH值为7.2-7.8。
2.2该消化液经过过滤除菌，可以直接用于培养细胞的消化，或者一些组织的消化。
105. 产品名称：双抗
（1）产品用途：细胞培养除菌
（2）产品技术参数：
2.1可以直接添加到细胞培养液内
2.2青霉素的含量为10kU/ml
2.3链霉素的含量为10mg/ml
106. 产品名称：75cm2培养瓶
（1）产品用途：细胞培养容器，透气盖，用于细胞或组织在二氧化碳培养箱中的常规培养，
（2）产品技术参数：
2.1表面经组织培养处理(tissue culture treated)
2.2适用于贴壁细胞的培养，
2.3适合悬浮细胞的培养
2.4 尺寸：97.13*53.8*25.9cm  培养面积 25cm² 最低刻度容量30ml 建议工作容量5-7.5ml 
2.5 材质：高透明聚苯乙烯
107. 产品名称：无血清细胞冻存液
（1）产品用途：细胞冻存
（2）产品技术参数：
2.1不含血清、无蛋白、无须程序降温并能长期-80℃保存细胞的即用型细胞冻存液，适用于绝大部分的哺乳动物细胞冻存。
2.2不含常用的胎牛血清(FBS)、不含任何动物来源(animal origin-free, AOF)的蛋白质，能减少细胞污染风险，确保细胞安全；
2.3可直接置于-80℃长期保存，无须程序性降温，使用便捷。
108. 产品名称：DMSO (细胞培养级)
（1）产品用途：细胞冻存和溶解试剂
（2）产品技术参数：
2.1分子量为78.13，纯度>99.9%。
2.2无菌，可用于细胞冻存及一些药品的溶解。
109. 产品名称：TGF-β Antibody
（1）产品用途：研究 TGF-β 信号通路，检测该因子在细胞、组织或体液中的表达水平。探究其在细胞增殖、分化、凋亡、迁移及免疫抑制中的作用。
（2）产品技术参数：
2.1兔源多克隆，人、小鼠、大鼠	，WB(1:1000)；
2.2IP，12kDa、25kDa、45-65kDa，-20℃保存；
2.3含 10mM HEPES (pH7.5)、150mM NaCl、100μg/ml BSA、50% 甘油
110. 产品名称：PP2A C Subunit Antibody
（1）产品用途：检测蛋白磷酸酶 PP2A 的表达与活性。PP2A 是重要的丝氨酸 / 苏氨酸磷酸酶，该抗体用于研究其在细胞周期调控、信号转导及肿瘤抑制中的功能。
（2）产品技术参数： 兔源多克隆，人、小鼠、大鼠，，WB、IP 等，~36kDa，	-20℃保存；含缓冲液与防腐剂，避免冻融。
111. 产品名称：PD-1 Rabbit mAb
（1）产品用途：特异性检测细胞表面 PD-1 的表达。主要用于 T 细胞耗竭、免疫检查点机制及肿瘤微环境的研究，是开发免疫治疗药物的核心检测指标。
（2）产品技术参数： 
2.1兔源单克隆 (IgG)，人
2.2WB(1:1000)、IP(1:200)、IHC(1:100-1:400)、IF(1:200-1:400)、FC(1:100-1:200)，52-65kDa	
2.3-20℃保存；
2.4含 10mM HEPES (pH7.5)、150mM NaCl、100μg/ml BSA、50% 甘油、<0.02% 叠氮钠
112. 产品名称：Anti-PD-L1 antibody 
（1）产品用途：检测肿瘤细胞或免疫细胞表面 PD-L1 的表达。通过 PD-1/PD-L1 结合机制，研究肿瘤如何逃避免疫监视，为免疫治疗提供生物标志物。
（2）产品技术参数：
2.1兔源单克隆 (EPR20529)小鼠
2.2ICC/IF、IP(1:30)、WB(1:1000)，40-60kDa (理论 33kDa)	短期 4℃(1-2 周)2.3长期 - 20℃；
2.4含 59% PBS、40% 甘油、0.05% BSA、0.01% 叠氮钠 (pH7.2)。
113. 产品名称：CCR2 Rabbit mAb
（1）产品用途：检测趋化因子受体 CCR2 的表达。研究单核细胞 / 巨噬细胞的招募与迁移，探究其在炎症反应、肿瘤进展及心血管疾病中的作用。
（2）产品技术参数：兔源单克隆，-20℃保存
114. 产品名称：呼吸检测器
（1）产品用途：用于吸入药物使用人群进行实时监测用户吸药动作情况，了解用户吸入药物过程；监测用药依从性，具备用药提醒功能，可自定义用药提醒的时间；
智能判断用户吸气动作是否符合用药规范；可以实现远程监测
（2）产品技术参数：
2.1.设备可重复使用，便于装配，易于携带；
2.2.实时采集用户用药时间，提升用户用药依从性；
2.3.实时监测用户吸药动作情况，了解用户吸入药物过程；
2.4.具有语音播放功能，用药后可对用药情况进行语音交互；
2.5.语音播放的音量可调节，也可设置为静音模式；
2.6.具备用药提醒功能，可自定义用药提醒的时间；
115. 产品名称：Matrigel
（1）产品用途：用于3D细胞培养和抗体阻断实验
（2）产品技术参数：
2.1天然基底膜基质；低温液态、高温凝胶化；
2.2支持细胞黏附、生长及分化；
2.3适用于3D培养。
116. 产品名称：CD8a Antibody
（1）产品用途：用于CD8+T细胞检测、分选及阻断实验。
（2）产品技术参数：
2.1高特异性识别CD8α分子；
2.2适用于流式细胞术、免疫荧光或功能阻断实验。
117. 产品名称：CD45RC Antibody
（1）产品用途：用于免疫细胞亚群鉴定及功能研究。
（2）产品技术参数：高特异性识别CD45RC分子；适用于流式细胞术及免疫染色。
118. 产品名称：MHC II HLA Antibody
（1）产品用途：用于MHCⅡ分子表达检测。
（2）产品技术参数：
2.1高亲和力；
2.2适用于流式细胞术、免疫荧光及免疫组织化学。
119. 产品名称：CFSE
（1）产品用途：用于细胞增殖及示踪实验。
（2）产品技术参数：
2.1荧光稳定、低毒性；
2.2可连续监测细胞分裂。
120. 产品名称：MitoTracker Dyes for Mitochondria Labeling
（1）产品用途：用于线粒体标记及功能检测。
（2）产品技术参数：
2.1可特异性标记活细胞线粒体；
2.2荧光稳定；适用于共聚焦显微镜及流式检测。
121. 产品名称：B-27
（1）产品用途：用于无血清细胞培养。
（2）产品技术参数：
2.1提供维生素、抗氧化剂及营养成分；
2.2提高细胞存活率。
122. 产品名称：DMEM/F-12
（1）产品用途：用于细胞培养。
（2）产品技术参数：
2.1含氨基酸、维生素及葡萄糖；
2.2适用于多种哺乳动物细胞培养。
123. 产品名称：IL-10 Antibody
（1）产品用途：用于IL-10检测及阻断实验。
（2）产品技术参数：
2.1高特异性识别IL-10；
2.2适用于ELISA、流式及功能阻断实验。
124. 产品名称：EP管 （0.2ml、1.5ml）
（1）产品用途： 用于存储和保存生物样本。
（2）产品技术参数：
2.1不同体积规格，
2.2分袋保存，袋袋灭菌。
125. 产品名称：移液器枪头（10μl、200μl、1000μl）
（1）产品用途：给移液器安装相应的枪头,进行样本吸取等实验。
（2）产品技术参数：
2.1不同体积规格，
2.2分袋保存，袋袋灭菌。
126. 产品名称：EDTA 采血管
（1）产品用途：用于存储和保存生物样本，收集外周血。
（2）产品技术参数：
2.1不同体积规格，
2.2分袋保存，袋袋灭菌。
127. 产品名称：ELISA 试剂盒
（1）产品用途：用于检测样本中目的蛋白的浓度。
（2）产品技术参数：
2.1试剂盒敏感浓度2.4 pg/mL
2.2检测范围15.6 - 1,000 pg/mL
2.3样本承载量细胞50ul，血清10ul，规格96T，检测时长≤4.5小时
2.4检测原理是：Solid Phase Sandwich
128. 产品名称：Bovine Serum Albumin
（1）产品用途：为培养的细胞系提供氨基酸，维持渗透压。
（2）产品技术参数： 蛋白含量：≥98.0%，白蛋白纯度：≥98%，内毒素：＜3EU/mg，脂肪酸（NEFA）：≤0.01%。
129. 产品名称：Rapid Cytokine Inspector (CD4/CD8 T Cells) Kit
（1）产品用途：对 CD4/CD8 T 细胞相关细胞因子进行快速检测和分析。
（2）产品技术参数：
2.1分选CD4/CD8 T细胞的纯度达96%-99%，
2.2分选后细胞无异常激活，
2.3不影响下游实验，阴性选择，磁珠不与细胞直接接触。
130. 产品名称：移液器枪头
（1）产品用途：用于搭配移液器进行移液等操作。
（2）产品技术参数：
2.1适用于各种主流品牌移液器。
2.2不含RNA酶、DNA酶、DNA和热原等生物污染物。
2.3带滤芯，包装后进行灭菌，以提供额外保护。
131. 产品名称：预制培养基
（1）产品用途：用于常见呼吸道病原菌的分离培养。
（2）产品技术参数：
2.1血琼脂平板，基础成分为胰蛋白胨、大豆蛋白胨等，添加物5% (v/v) 脱纤维羊血。
2.2适用于所有呼吸道样本的常规培养，可分离绝大多数常见病原菌。
132. 产品名称：样本保存管
（1）产品用途：用于采集呼吸道样本的长期低温保存。
（2）产品技术参数：
2.1聚丙烯材质，不含DNA酶、RNA酶、内毒素。
2.2 1.5 mL、2 mL或5 mL容量，便于直接分装和保存。
2.3 O型环螺纹盖，确保-80°C下无泄漏、不开裂。
2.4有耐低温、耐溶剂的书写区或可粘贴冻存标签的区域。
133. 产品名称：定制手环
（1） 产品用途：用于构建基于影像和可穿戴设备多模态数据的慢阻肺急性加重预警模型，通过手环连续收集患者心率和血氧等生理指标，用于预测急性加重风险。
（2）技术参数：
2.1材质：增强型聚合纤维、铝合金
2.2适配手腕周长：120-190mm（粉色、白色、紫色表带）、130-210mm（其他表带）
2.3 AMOLED彩色屏幕
2.4类型：不可拆卸聚合物锂电池
2.5充电时间：≤45分钟（25℃环境温度下）
2.6续航时间：≥8天
2.7基础能力：消息提醒、	来电提醒、	表盘管理、	自动调光、	表盘常亮（AOD）、心率监测、脉搏波心率失常分析、血氧自动检测、科学睡眠、睡眠呼吸暂停、女性生理周期、情绪健康、压力监测
134. 产品名称：THP-1细胞
（1）产品用途 
THP-1人急性单核细胞白血病细胞系，为悬浮生长的单核细胞模型，可经诱导分化为巨噬细胞、树突状细胞等功能细胞，广泛应用于免疫学、炎症反应、肿瘤微环境、感染性疾病、药物筛选与毒性评价等领域的研究。
（2）技术参数
[bookmark: OLE_LINK4]2.1.细胞来源：人急性单核细胞白血病外周血，建系后经体外传代培养纯化。
2.2.细胞形态：圆形悬浮单细胞，无贴壁性，镜下观察细胞形态规则、折光性好，无聚团或畸形细胞（聚团率≤5%）。
2.3.生长特性：悬浮生长，倍增时间24~48h，对数生长期细胞活力≥95%。
2.4.细胞纯度：经流式细胞术鉴定，CD14、CD33 等单核细胞表面标志物阳性率≥98%，无其他细胞系交叉污染。
2.5.微生物检测：经支原体、细菌、真菌、病毒（HIV、HBV、HCV 等）检测，结果均为阴性，无微生物污染。
2.6.细胞冻存：采用冻存液（基础培养基 + 20% 胎牛血清 + 10% DMSO）冻存，液氮（-196℃）长期保存，复苏存活率≥85%。
2.7.规格：冻存管装，每管含≥1×10⁶个活细胞；可提供对数生长期新鲜活细胞，每瓶含≥5×10⁶个活细胞。
135. 产品名称：细胞诱导剂PMA
（1）产品用途 
佛波酯（PMA）作为蛋白激酶 C（PKC）激活剂，可诱导单核细胞、淋巴瘤细胞等向巨噬细胞方向分化，也用于细胞信号通路研究、免疫细胞活化及肿瘤细胞生物学特性研究，是细胞分化实验、信号通路验证的常用试剂。
（2）技术参数
[bookmark: OLE_LINK5]2.1、化学名称：12-肉豆蔻酸-13-乙酸佛波酯，CAS号：16561-29-8
2.2、纯度：≥98%（HPLC检测）
2.3、外观：白色至类白色粉末，易溶于DMSO、乙醇等有机溶剂
2.4、效价：可高效诱导THP-1细胞分化，工作浓度10~100ng/mL
2.5、规格：1mg/支、5mg/支（冻干品）
2.6、储存条件：-20℃避光密封保存，配制成母液后-80℃分装保存，避免反复冻融
2.7、稳定性：有效期内，密封避光储存下理化性质稳定，无降解
2.8、适用细胞：THP-1、U937 等单核细胞系，及各类需 PKC 激活的细胞模型
136. 产品名称：RPMI-1640培养基
（1）产品用途 
经典基础细胞培养基，适配多种哺乳动物细胞体外培养，尤其适用于造血系、免疫系细胞，也可用于肿瘤细胞、贴壁 / 悬浮细胞培养，是细胞实验、生物医药研发的常用基础培养基。
（2）技术参数
2.1、类别：细胞基础培养基，需添加 10% 胎牛血清及双抗使用
2.2、核心组分：含酚红、2.0g/LD-葡萄糖、300mg/LL-谷氨酰胺、HEPES 缓冲体系，部分改良型含 4.5g/LD-葡萄糖、1mM丙酮酸钠
2.3、培养条件：37℃、5-10% CO₂恒温培养
2.4、适配细胞：HeLa、Jurkat、MCF-7、THP-1、PBMC、星形胶质细胞及各类癌细胞/免疫细胞
2.5、规格：500ml/瓶
2.6、储存：2-8℃避光保存
137. 产品特征：无菌PBS
（1）产品用途 
磷酸盐缓冲盐水（PBS），作为生物实验通用缓冲液，用于细胞洗涤、组织漂洗、样本稀释、试剂配制、实验耗材润洗等，维持细胞 / 样本的渗透压和 pH 稳定，适配细胞培养、免疫检测、分子生物学等多类实验场景。
（2）技术参数
2.1、配方：0.01M 磷酸盐缓冲体系，含 NaCl、KCl、Na₂HPO₄、KH₂PO₄，常规为无钙镁配方
2.2、pH 值：7.2~7.4，符合细胞生理环境
2.3、渗透压：280~320 mOsm/kg，与人体细胞等渗
2.4、灭菌方式：0.22μm滤膜过滤除菌，经检测无细菌、真菌、支原体污染
2.5、杂质控制：无 DNA 酶、RNA 酶、内毒素，无蛋白污染
2.6、外观：无色澄明液体，无沉淀、无浑浊
2.7、规格：100mL/瓶、500mL/瓶、1000mL/瓶
2.8、储存条件：2~8℃避光保存，开封后密封冷藏，有效期内稳定
138. 产品名称：胎牛血清
（1）产品用途 
适用样本类型：各种组织原代细胞、免疫细胞、神经细胞、间充质干细胞、肿瘤细胞株等。如NRVM、VSMC、骨髓间充质干细胞、胃Ags、4T1、DC2.4、MCF-7、RAW264.7、293T、HepG2、MDA-MB-231细胞、caco-2、MCF-10a、92-1、MC3T3、MDBK、MH7A、星形胶质细胞、人胚肺组胞、鹿茸干细胞、巨噬细胞等。
（2）技术参数
2.1、性状：浅黄色澄清、无溶血、无异物的稍粘稠液体。
2.2、蛋白质含量：3.5% - 5.0%（w/v）。
2.3、血红蛋白含量：≤0.02%（w/v）。
2.4、单位：500ml/瓶
139. 产品名称：双抗
（1）产品用途 
即青霉素-链霉素双抗溶液，作为细胞培养专用抗菌试剂，添加至培养基中，有效抑制细菌、真菌等微生物污染，维持细胞体外培养的无菌环境，适配各类哺乳动物细胞的常规培养、原代细胞分离培养等场景。
（2）技术参数
2.1、主要成分：青霉素（10000U/mL）、链霉素（10000μg/mL），常规为无钙镁、无酚红配方
2.2、有效浓度：工作液添加比例1%，即青霉素100U/mL、链霉素100μg/mL
2.3、灭菌方式：0.22μm滤膜无菌过滤，无微生物污染
2.4、杂质控制：无DNA酶、RNA酶，无内毒素，不影响细胞活性
2.5、外观：无色澄明液体，无沉淀、无浑浊
2.6、规格：100mL/瓶、500mL/瓶
2.7、储存条件：-20℃分装冻存，避免反复冻融；融化后 2~8℃短期保存，有效期内稳定
2.8、适配性：可与 DMEM、RPMI-1640、DMEM/F12 等各类基础细胞培养基兼容
140. 产品名称：细胞培养皿
（1）产品用途 
适用于各类哺乳动物贴壁/半贴壁细胞的体外静态培养，可开展细胞增殖、传代、分化、药敏测试等基础细胞实验，适配科研、生物医药研发等场景，是细胞培养的常规耗材。
（2）技术参数
2.1、材质：高透明聚苯乙烯（PS），经等离子体表面处理，提升细胞贴壁性，无细胞毒性、无溶出物。
2.2、常用规格：35mm、60mm、100mm、150mm（直径），对应有效培养面积约 8cm²、21cm²、55cm²、148cm²。
2.3、结构：平边 / 凸边设计，皿盖带透气环，保证气体交换且防止微生物污染，皿底平整、厚薄均匀，适配显微镜观察。
2.4、灭菌方式：γ射线辐照灭菌，无热原、无DNA酶/RNA酶、无PCR抑制剂。
2.5、光学特性：高透光率，皿底无畸变，满足倒置显微镜明场/荧光观察需求。6、包装：单个独立无菌包装，或整包无菌包装，防潮防尘。7、适配性：可与细胞培养箱、离心机、显微镜等常规细胞实验仪器兼容。
141. 产品名称：香烟烟雾提取物（CSE）
（1）产品用途 
采用冷阱法制备的香烟烟雾冷凝物提取物，经梯度浓度稀释后用于体外细胞诱导实验，模拟香烟烟雾暴露的细胞模型，适用于肺部疾病、炎症反应、细胞损伤等相关机制研究，及抗烟毒、抗炎类药物的体外活性筛选。
（2）技术参数
2.1、制备方法：冷阱法，抽吸 84mm×8mm 标准香烟（烟碱 1.5mg / 支、焦油 15mg / 支）收集冷凝物
2.2、溶解与除菌：50mg 冷凝物可溶于 2ml/10ml DMSO，经 0.22μm 滤膜过滤除菌
2.3、外观：淡黄色至棕褐色澄清液体
2.4、规格：2ml / 支5、储存条件：-20℃避光密封保存，避免反复冻融
2.5、适用场景：体外肺泡上皮细胞、巨噬细胞等各类细胞的烟雾暴露诱导实验
142. 产品名称：移液管
（1）产品用途 
实验室通用液体移取耗材，精准定量转移各类液体样本、培养基、试剂等，适配细胞培养、分子生物学、生化检测、微生物实验等场景，满足微量、常量液体的移取需求。
（2）技术参数
2.1、材质：医用级高硼硅玻璃（玻璃款）/ 食品级聚丙烯 PP（塑料款），无细胞毒性、化学稳定性好，耐酸碱腐蚀。
2.2、类型及规格：玻璃移液管：刻度型（0.1mL、0.2mL、1mL、2mL、5mL、10mL、25mL 等），单标线型（大体积定量，5mL-100mL）；
2.3、塑料移液管：一次性无菌款（1mL、3mL、5mL、10mL），巴氏吸管（1mL、2mL，无刻度 / 有刻度）。
2.4、精度：刻度移液管容量允差符合国家 A 级标准，移取精准度高；一次性塑料款满足常规实验定量要求。
2.5、处理工艺：玻璃款经高温烘烧、刻度线清晰耐磨；塑料款经等离子体处理，管壁不易挂液。
2.6、灭菌方式：塑料一次性款经 γ 射线 / 环氧乙烷灭菌，无菌无热原；玻璃款可高温高压（121℃，30min）反复灭菌。
2.7、结构设计：管尖光滑无毛刺，吸液顺畅；玻璃款带橡胶吸球接口，适配通用移液辅助器具。
2.8、包装：塑料无菌款单支独立包装；玻璃款整盒包装，可按需灭菌后使用。
适配性：兼容移液架、吸球、电动移液辅助器等，适配各类实验器皿（培养皿、离心管、培养基瓶等）。
143. 产品名称：CD68抗体
（1）产品用途 
靶向 CD68 巨噬细胞特异性标志物，用于检测样本中巨噬细胞的表达、定位及分布，适用于免疫印迹、免疫组化、免疫荧光、流式细胞术等实验，可开展炎症反应、肿瘤微环境、免疫调控等方向的机制研究，是巨噬细胞相关研究的核心试剂。
（2）技术参数
[bookmark: OLE_LINK6]2.1、克隆类型：多克隆/单克隆（常规提供单克隆，克隆号如KP1、PG-M1）
2.2、宿主物种：兔/小鼠（主流款）
2.3、适用物种：人、小鼠、大鼠（经检测验证）
2.4、适用实验：WB、IHC-P、IHC-Fr、ICC/IF、Flow Cyt
2.5、蛋白定位：细胞质/细胞膜
2.6、规格：100μl/支（原液），可稀释使用
2.7、储存条件：-20℃避光密封保存，分装避免反复冻融
2.8、特异性：与CD68蛋白特异性结合，无交叉反应，检测信号清晰
2.9、效价：WB 推荐稀释比例1:1000~1:5000，免疫荧光/组化 1:200~1:1000
144. 产品名称：CD86抗体
（1）产品用途 
靶向巨噬细胞、树突状细胞等免疫细胞表面的 CD86 共刺激分子，用于检测样本中 CD86 蛋白的表达、定位与分布，适用于免疫印迹、免疫组化、免疫荧光、流式细胞术等实验，可开展免疫细胞活化、巨噬细胞极化、肿瘤微环境、炎症反应调控等方向的机制研究，是免疫调控相关研究的核心试剂。
（2）技术参数
2.1、克隆类型：单克隆（主流克隆号如 BU63、IT2.2）/ 多克隆
2.2、宿主物种：小鼠/兔（常规主流款）
2.3、适用物种：人、小鼠、大鼠（经实验检测验证）
2.4、适用实验：WB、IHC-P、IHC-Fr、ICC/IF、Flow Cyt、ELISA
2.5、蛋白定位：细胞膜
2.6、规格：100μl/支
2.7、储存条件：-20℃避光密封保存，建议分装使用，避免反复冻融
2.8、推荐稀释比例：WB 1:1000~1:5000，免疫组化/荧光1:200~1:1000，流式细胞术 1:50~1:2009、特异性：与 CD86 蛋白特异性结合，无交叉反应，检测信号特异性强
145. 产品名称：CD206抗体
（1）产品用途
靶向巨噬细胞表面CD206甘露糖受体（M2 型巨噬细胞特异性标志物），用于检测样本中CD206蛋白的表达、定位及分布，适用于免疫印迹、免疫组化、免疫荧光、流式细胞术等实验，核心用于巨噬细胞极化分型、肿瘤微环境、炎症修复、组织纤维化等方向的机制研究，是M2型巨噬细胞相关研究的关键试剂。
（2）技术参数
2.1、克隆类型：单克隆（主流克隆号如 15-2、C068C2）/ 多克隆
2.2、宿主物种：小鼠/兔（常规主流款）
2.3、适用物种：人、小鼠、大鼠（经实验检测验证）
2.4、适用实验：WB、IHC-P、IHC-Fr、ICC/IF、Flow Cyt
2.5、蛋白定位：细胞膜
2.6、规格：100μl/支
2.7、储存条件：-20℃避光密封保存，建议分装冻存，避免反复冻融
2.8、推荐稀释比例：WB 1:1000~1:5000，免疫组化 / 荧光 1:200~1:1000，流式细胞术 1:50~1:2009、特异性：与 CD206 蛋白特异性结合，无交叉反应，对 M2 型巨噬细胞标记信号特异性强。
146. 产品名称：RP182
（1）产品用途
RP182 为人工合成的免疫调节多肽，靶向肿瘤相关巨噬细胞表面CD206甘露糖受体，可诱导受体构象改变，激活NF-κB信号通路并调控巨噬细胞吞噬、凋亡过程；核心用于胰腺癌、黑色素瘤等肿瘤相关机制研究，也可用于肺纤维化、巨噬细胞极化及免疫重编程相关研究，是肿瘤免疫、炎症调控领域的重要研究试剂。
（2）技术参数
2.1、化学属性：线性合成多肽，氨基酸序列 H-KFRKAFKRFF-OH（10 个氨基酸）
2.2、CAS号：1895883-60-9
2.3、分子式：C₆₉H₁₀₃N₁₉O₁₁，分子量：1374.67Da
2.4、纯度：≥96.78%（HPLC 检测）
2.5、结合特性：与CD206 结合解离常数Kd=8μm，亦可结合 RelB、CD47 蛋白
2.6、生物活性：体外抑制CD206高表达M2型巨噬细胞（IC50=17.6μm），体内20mg/kg 剂量可抑制肿瘤生长、缓解小鼠肺纤维化
2.7、规格：20mg/支（TFA 已除）、50mg/支、100mg/支、250mg/支
2.8、外观：冻干白色粉末，可溶于DMSO等有机溶剂
2.9、储存条件：-20℃/-70℃避光密封保存，溶解后-70℃分装，避免反复冻融
2.10、制备方式：固相合成法制备，无微生物污染
147. 产品名称：聚β-氨基酯
（1）产品用途
作为可降解阳离子高分子材料，核心用于生物医学领域的核酸递送载体，实现 DNA、siRNA、mRNA 等核酸的体内外靶向输送，适用于基因治疗、肿瘤免疫治疗、罕见病蛋白替代治疗等研究；亦可作为组织工程可降解支架材料，增强细胞吸附与生物活性；还可制备可降解微颗粒，替代传统不可降解微塑料应用于清洁产品、食品强化领域，同时可构建智能纳米诊疗体系，实现药物、荧光探针的共载与缓释。
（2）技术参数
2.1、化学属性：由二丙烯酸酯与伯/仲胺经迈克尔加成反应合成的阳离子聚合物，主链含β-酯键与氨基结构
2.2、核心特性：可生物降解（β-酯键水解为无毒糖/氨基酸衍生物）、pH响应性、化学结构可调控，生物相容性好
2.3、纯度：≥95%（高纯级）
2.4、物理形态：粉末状固体（部分结构为液体）
2.5、粒径与电荷：自组装纳米载体粒径＜200nm，表面呈正电荷，Zeta电位约+ 7~+21.8mV
2.6、核酸结合与封装：与核酸静电结合，封装效率最高可达95%，mRNA结合亲和力≥83%
2.7、转染效率：优化后体外细胞转染效率最高达99.2%，适配多种细胞系
2.8、溶解性能：易溶于DMSO、DMF等有机溶剂，部分结构可在水相形成稳定分散体系
148. 产品名称：ELISA检测试剂盒
（1）产品用途
基于酶联免疫吸附测定原理，实现生物样本中目标蛋白、细胞因子、抗体、小分子物质等的定量 / 定性检测，适用于细胞培养上清、血清、血浆、组织匀浆、尿液等多种样本类型，广泛应用于免疫学、肿瘤学、炎症研究、疾病诊断、药物研发及临床检测等场景。
（2）技术参数
2.1、检测原理：双抗体夹心法/间接法/竞争法，适配不同靶标分子检测需求
2.2、检测范围：按靶标不同区分（如pg/mL~ng/mL级别），线性相关系数 R²≥0.99
2.3、灵敏度：≤最低检测限（按靶标定制，如≤5pg/mL），无明显基质干扰
2.4、精密度：板内变异系数 CV≤8%，板间变异系数 CV≤10%
2.5、特异性：与同类同源分子无交叉反应，交叉反应率＜5%
2.6、适用样本：血清、血浆、细胞上清、组织匀浆、脑脊液等，样本无需复杂前处理
2.7、试剂盒组成：预包被酶标板、标准品、检测抗体、酶标二抗、显色液 A/B、洗涤液、终止液、封板膜
2.8、操作时长：全程约90~120min，步骤简洁，可批量检测样本
2.9、储存条件：2~8℃避光保存（标准品、酶标试剂可 - 20℃分装冻存），有效期 6~12 个月
2.10、适配器具：适配 96 孔酶标板、全波长/酶标专用读板仪，兼容手动/半自动操作
149. 产品名称：定量RT-PCR
（1）产品用途
将RNA反转录与实时荧光定量PCR结合，实现样本中目标RNA的定量检测与表达分析，可精准检测 mRNA、miRNA等RNA分子的表达水平，适用于基因表达差异分析、分子诊断、病毒载量检测、细胞信号通路研究、药物作用机制验证等场景，适配动植物、微生物、细胞系等多种样本来源的RNA检测。
（2）技术参数
2.1、检测原理：一步法/两步法，一步法直接以RNA为模板完成反转录+ qPCR，两步法先反转录合成cDNA再行定量
2.2、检测灵敏度：可检测低至10~100拷贝的靶 RNA，适配微量RNA样本（最低上样量可至 1ng总RNA）
2.3、扩增效率：90%~110%，线性相关系数 R²≥0.99
2.4、特异性：专用引物+探针（探针法）/SYBR Green 染料法，无非特异性扩增，熔解曲线单峰
2.5、适用样本：总RNA、mRNA、miRNA，兼容细胞、组织、血清、血浆、唾液等多种样本的 RNA 提取物
2.6、试剂盒组成：反转录酶、Taq DNA 聚合酶、dNTPs、荧光染料/特异性探针、缓冲液、RNase 抑制剂、无酶水、阳性对照
2.7、反应体系：20μL/50μL常规体系，适配 96孔/384 孔荧光定量PCR仪
2.8、操作时长：一步法全程约60~90min，两步法反转录 30~60min+qPCR40~60min
2.9、酶活特性：反转录酶耐温性好（50~55℃），Taq 酶具热启动活性，有效降低非特异性扩增
2.10、抗干扰性：含 RNase 抑制剂，有效抑制 RNA 酶降解，兼容样本中微量杂质
2.11、储存条件：-20℃避光分装保存，避免反复冻融，有效期 12 个月。
150. 产品名称：10ml 移液管
（1）产品用途：移取血清。
（2）产品技术参数：
2.1聚苯乙烯； 
2.2独立纸塑包装； 
2.3无菌无热原且不含DNase/Rnase；
2.4精准度可达总容积的± 2%
151. 产品名称：2ml 冻存管
（1）产品用途：冻存血清。
（2）产品技术参数：
2.1聚丙烯制成，可耐受-196℃的低温；
2.2配有硅胶垫圈，确保密封；
2.3经过γ-辐照灭菌，无热原且不含DNase/Rnase；
2.4容量为2 mL，外旋盖。




