# 第五章   采购需求

- 采购标的

1.采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ## 测试化验加工委托服务4 | 1项 | 否 |
| 6 | ## 测试化验加工委托服务6 | 1项 | 否 |
| 7 | ## 测试化验加工委托服务7 | 1项 | 否 |
| 9 | ## 测试化验加工委托服务9 | 1项 | 否 |

2.项目背景/项目概述

本次招标采购为改革与发展2026（儿科发育多组学技术平台的建立和应用性基础研究）测试化验加工委托服务，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：自签订合同之日起1年。

服务地点：首都儿科研究所指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

参照拟签订的合同文本中的付款方式及进度执行。

3.包装和运输

无。

4.售后服务（质保期）（如适用）

无。

5.保险（不适用）

无。

- 技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标。

本次招标采购是改革与发展2026（儿科发育多组学技术平台的建立和应用性基础研究）测试化验加工委托服务，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

无。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

服务期限：自签订合同之日起1年。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型、小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业）。

（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

（5）鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

（6）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的其他技术、服务等要求

第4包 测试化验加工委托服务4

（一）委托服务

| 序号 | 测试化验加工内容 | 计量单位 | 单价限价（人民币元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y迷宫 | 只/次 | 130 | 32 |
| 2 | 旷场试验 | 只/次 | 120 | 32 |

注：1）投标人所报委托服务明细单价不能超过上述单价限价，否则按废标处理。

2）投标人所报数量不能低于上述委托服务中列明的数量，否则按废标处理。

（二）商务要求

1、交付内容：合同生效后的交付期限30天内，提供Y迷宫和矿场试验的行为学统计数据及分析结论。

2、质保期限：数据验收合格之日起的45天内，技术人员对于委托方提出明确的询问、质疑及投诉，在5个工作日内进行处理和解决。

3、配套附件清单：标准测试笼体、鼠屋、气密饮水瓶、皮下植入子及注射器、控制电脑等的具体数量。

4、投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。

5、本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。

6、投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。需安排专人上门接收样品，并提供取样人员名单及联系方式。

（三）技术要求

1、Y迷宫：

（1）训练:

先封闭一个臂（新异臂），将小鼠放入起始臂，让小鼠在剩余的两个臂（起始臂和其他臂）中自由探索10min。

（2）测试:

全部训练后，打开挡板，每只鼠自由探索5min，记录小鼠进入新异臂、起始臂、其他臂的次数和时间，尤其是新的次数和时间。

2、旷场试验：

（1）第一天适应环境，将小鼠轻缓放置于方箱中央区域测试其探索性运动，适应5min，不做摄像记录。

（2）第二天实验测试，将小鼠轻缓放置于方箱中央区域测试其探索性运动，环境安静后进行摄像，共记录5min的活动情况。自动行为跟踪系统记录小鼠在中央区运动时间和运动的总路程。

第6包 测试化验加工委托服务6

（一）商务要求

1.交付周期：样本数量为160例，多巴胺、谷氨酸两项指标检测完成周期为40个工作日，期满交付全部检测结果。

2.质量保障：自检测数据验收无误当日起启动质保服务，质保一年。

3.数据管理：原始数据留存1年，支持移动硬盘、云盘传输，严格保密所有检测数据。

4.样本保存期限：项目结题或终止后，投标人免费留存样本6个月，全程依据实验室管理规范妥善储存、管理所有样本。

5.售后服务：配备专职售后技术团队，提供持续性长效服务保障。项目结题后，采购人如有项目报告解读、数据结果分析方面的问题，可通过电话、邮件发起咨询，投标人接报后应立刻配合答疑、协助处置相关问题。

6.技术支持：免费即时提供课题设计、数据解读、结果验证等全套技术支撑。

7.交付及验收：

7.1交付物：项目结题报告、原始数据和标准曲线。

7.2验收流程：投标人邮件或者云盘发送结题报告和数据结果，采购人按合同标准验收；投标人配齐验收材料并保证内容真实。

8.投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。

9.本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。

10.投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。需安排专人上门接收样品，并提供取样人员名单及联系方式。

（二）技术要求

1、检测平台

1.1、检测样本：EDTA抗凝血浆；

1.2、检测设备：超高效液相色谱-串联质谱仪（UPLC‑MS/MS）；

1.3、样本前处理：低温离心分离血浆，无溶血、无脂血；分装后 -80℃避光冻存，杜绝反复冻融；多巴胺全程低温避光操作防止氧化降解。

2、多巴胺和谷氨酸性能指标

2.1、多巴胺（DA）

2.1.1、定量线性范围：0.5 pg/mL～500 pg/mL；

2.1.2、检出限 LOD：≤0.1 pg/mL，定量限 LOQ：≤0.5 pg/mL；

2.1.3、精密度：批内 CV≤20%，批间 CV≤20%；

2.2、谷氨酸（Glu）

2.2.1、定量线性范围：5μmol/L～800μmol/L；

2.2.2、检出限 LOD：≤0.5μmol/L，定量限 LOQ：≤1μmol/L；

2.2.3、精密度：批内 CV≤20%，批间 CV≤20%；

2.2.4、多巴胺和谷氨酸均需设置稳定同位素内标校正。

3、色谱质谱关键参数

3.1、色谱柱：可以实现待测物色谱峰有效分离，基线噪声低；作为UPLC色谱柱可以承受较高压力。柱长100 mm，粒径1.8μm；

3.2、流速：0.25 mL/min，柱温 40℃，样品仓 4℃；

3.3、离子模式：ESI 正离子模式，MRM 多反应监测采集；

3.4、洗脱方式：梯度洗脱，一针同步检测多巴胺和谷氨酸双指标。

4、交付与质控标准

4.1、交付周期：40个工作日出具全套检测结果；

4.2、质控体系：每批次设置低、中、高3个浓度质控样本，质控结果合格后方可出具报告；

4.3、原始数据保存：原始质谱、色谱数据完整存储1年，可通过移动硬盘、云盘两种方式传输交付；

4.5、保密要求：对所有受试者样本信息、检测数值、实验数据承担全程保密义务。

5、配套技术服务

5.1、免费技术支持：课题方案设计、数据图谱解读、结果验证答疑；

5.2、样本保管：项目结题或终止后，免费代为留存样本半年，严格遵循实验室冷链储存规范管理；

5.3、质保服务：自采购人验收数据合格之日起提供质保服务，质保一年。

第7包 测试化验加工委托服务7

（一）委托服务

| 序号 | 检验检测项目 | 数量 | 单价限价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRP | 1200项 | 30.00 |
| 2 | 白细胞介素‑6 | 1200项 | 40.00 |
| 3 | 肿瘤坏死因子‑α | 1200项 | 40.00 |

注：1）投标人所报委托服务明细单价不能超过上述单价限价，否则按废标处理。

2）投标人所报数量不能低于上述委托服务中列明的数量，否则按废标处理。

（二）商务要求

1、样本收齐后，7个工作日内完成全部实验检测并交付完整的实验报告。质控在标准参考值范围内，批内精密度、批间精密度CV均小于10%。

2、售后服务工作和提供技术保障：

2.1、向用户提供各种与服务相关的免费技术咨询服务，包括电话、邮件等方式。以最快速度做出反应，提供解决方案。

2.2、通过3种方式保障技术后援支持：远程支持采用电话指导或远程登录、电子邮件等方式提供技术支持，其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

3.投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。

4.本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。

5.投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。需安排专人上门接收样品，并提供取样人员名单及联系方式。

（三）技术要求

1、C-反应蛋白(CRP)测定

1.1、免疫比浊法。

1.2、仪器特性：支持精准比浊定量、血清样本直接上机。

1.3、样本检测量为200μl血清。

2、白细胞介素-6测定

2.1、化学发光法。

2.2、仪器特性：高灵敏度、高通量、精确定量，适配血清样本。

2.3、样本检测量为100μl血清。

3、肿瘤坏死因子α测定

3.1、化学发光法.

3.2、仪器特性：发光信号稳定、重复性好、微量精确定量，适配血清样本。

3.3、样本检测量为100μl血清。

第9包 测试化验加工委托服务9

（一）委托服务

| 项目明细名称 | 单位 | 数量 | 单价限价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| HE染色 | 样本 | 98 | 25.00 |

注：1）投标人所报委托服务明细单价不能超过上述单价限价，否则按废标处理。

2）投标人所报数量不能低于上述委托服务中列明的数量，否则按废标处理。

（二）商务要求

1、结果交付及实施保障条件：

1.1、交付时间：自提交合格样品起计算，在21个自然日内交付病理切片、蜡块、HE染色扫描文件。

1.2、交付形式：提供样本的病理包埋蜡块、切片、HE染色片及切片扫描结果全部的原始文件。

1.3、严格执行合同相关规定，对样本数据的保密。

2、实施保障条件

2.1、具备在21个自然日内完成提供样本的病理制片能力。

2.2、团队项目参与人员具备专业的病理基础服务能力。

3、售后服务

3.1、数据验收合格后提供2年的售后服务，在服务期内，免费进行疑难问题解答，对数据分析结果和相关软件产品进行使用指导，并安排技术人员通过往来信函、电话、传真、电子邮件方式解答用户在数据使用过程中碰到的各种技术问题。

3.2、咨询响应时间：1小时内回复，24小时内指派合格的技术人员进行回复。

4.投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。

5.本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。

6.投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。需安排专人上门接收样品，并提供取样人员名单及联系方式。

（三）技术要求

1、实验平台需包含病理、蛋白、细胞、分子、生化检测、动物模型以及多组学分析为一体的全链条方法学。

2、提供病理切片相关的图像扫描及分析结果数据，包含病理样本包埋块、HE染色切片，扫描结果文件和结果文件分析实验报告。

3、项目管理实施要求：项目管理人员1人，具有中级及以上职称。

4、分析要求及验收标准：分析报告需包括典型特征图片、阳性比例数据，结果交付报告包含PDF报告、excel阳性占比数据等。

5.投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。

6.本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。

7.投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。

2.5 需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无。

3.验收标准

采购人按照国家有关规定以及招标文件的要求、投标人的投标文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收。