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1、 采购标的
	包号
	标的名称
	数量
	服务期限

	1
	后勤物资一体化平台采购项目
	1项
	三年


二、商务要求
1.采购项目交付或者服务的时间和地点：
1.1服务时间：本项目服务期拟定为三年，自合同生效之日起计算。
1.2服务地点：首都医科大学附属北京地坛医院两院区（北京市朝阳区京顺东街8号、北京市顺义区李遂镇799号）。
2.付款条件（进度和方式）：
采购费用两院区分别按月据实结算，双方于次月第10个工作日前完成上月采购量核对（后勤物资一体化运营平台系统统计单与签收单一致）。中标服务商提供合规发票及供货明细。双方确认无误后，招标人在60日内以银行转账或电汇方式支付。
3.项目实施期限：
3.1物资配送：合同签订后5个工作日内进行物资配送。
3.2系统搭建：合同签订后15个工作日内提交后勤物资一体化运营平台系统搭建方案，经采购人审核后，3个月内完成系统部署并上线运行。
4.其他要求
4.1中标人的报价应包含运输、配送、调试、税金等全部费用，采购人不再为系统运行维护等全部服务内容支付费用。
4.2保险要求：中标人应在合同生效前，自费购买并持续持有以下足额保险，并将医院列为共同被保险人：①公众责任险：承保在提供服务过程中造成的第三方人身伤害或财产损失，累计赔偿限额不低于人民币500万元。②雇主责任险/工伤保险：全额覆盖其派驻医院的所有工作人员。③财产一切险：承保其投资在院内的仓储设备、库存物资（医院资产除外）等。
4.3退出与交接：合同期满或提前终止时，中标人须无条件配合医院进行平稳、完整、无损的业务与数据交接，过渡期不超过60日。交接完成前，相关服务不得中断。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的基本情况
首都医科大学附属北京地坛医院是一家以传染病学为重点和特色的三级甲等医院，为国家传染病医学中心（北京）主体医院。为适应现代医院高质量发展要求，切实解决本院后勤物资管理中存在的品类繁多、供应商分散、库存成本高、监管难度大等突出问题，需确定一家优质的后勤物资采购、配送一体化智慧运营供应链管理服务商，构建覆盖医院两院区的后勤物资“询、采、管、送、结”全流程的数字化供应与配送体系。为医院提供包含办公用品、计算机耗材、维修材料、清洁用品、劳保用品、一般卫生、其他用品、低值易耗品（办公低值、棉纺织品、家具、日杂、修理工具）等物资的采购、存储、科室配送等物流过程一体化的供应链管理服务，最终实现对整个后勤物资保障体系的全方位价值重塑与数字化转型。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
供应商应保证所提供的货物及服务符合国家相关法律法规的要求。
2.服务内容及要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
2.1.1目标要求
▲（1）要求实现医院后勤物资成本总体节约5%（以招标人2025年全年实际物资消耗金额716万元为参考。
（2）利用信息系统，通过需求-订单-出入库-结算闭环管理、流程作业标准化实现后勤物资全流程管理规范化、智能化、精细化，全方位提升医院后勤物资管理水平。
（3）提高后勤物资流转、使用效率。通过零库存管理，降低医院库存成本及管理成本。
（4）通过院外前置仓与院内周转库结合，解决医院存储空间不足与后勤物资供应保证时效性要求矛盾问题。
（5）实现医院与供应商之间高效的协同与协作，提升医院后勤物资供应的计划性、及时性、准确性和高效性；
（6）实现后勤物资供应及使用管理多角度、多层次评估分析，并做到数据实时可视化展现。
2.1.2平台系统要求
（1）基础要求：
▲①供应商须具备供应链管理软件平台，为采购人提供“后勤物资采购配送一体化平台”，覆盖本院后勤物资“询、采、管、送、结”全流程的数字化供应与配送体系。提供软件著作权证明。
②系统可实现需求提交、电商可视化在线选品、预算控制、多级审批、采购执行、扫码签收、仓储管理、配送追踪、定额管理、预警管理、订单管理、商品竞价及询比价、结算对账、数据分析、手机端APP功能展示全流程线上闭环管理。
（2）具体功能要求：
	序号
	功能
	要求
	重要性

	1
	商品管理
	1.1平台页面展示商品，包含商品名称、品牌、型号、图片、规格参数等基本信息；商品价格和库存实时同步；分类展示清晰规范并支持按照分类进行管理。
	

	
	
	1.2支持按品牌、型号、关键词等条件筛选并搜索，支持根据用户个人偏好自定义常用物资。
	

	
	
	1.3支持商品新增，商品上架、下架须经采购人审批。支持上架第三方产品。
	

	2
	需求提交
	2.1支持在线提交物资采购需求，采用点选物资、数量方式加购，支持采购备注。
	

	3
	审批功能
	3.1支持多级审批，预设审批流程，按照金额梯度、物资品类、紧急程度等设置分级审批规则；需求提交后自动流转至对应审批人，审批人可在线通过、驳回、退回修改，支持填写审批意见，全程留痕可查。
	#

	
	
	3.2支持自定义审批流程，包括可完成顺序审批、加签等审批流程。
	

	
	
	3.3支持移动端应用（小程序/APP），可通过手机随时查看申请、审批、通过或驳回，系统自动记录审批轨迹与时间节点。
	#

	
	
	3.4支持审批超时自动提醒，超过设定时限（24小时）未处理，系统自动发送催办通知。支持设置备用审批人，审批超时自动转交。
	#

	4
	订单管理
	4.1系统自动归集各部门、各时段采购需求，支持按物资品类、部门、时间、预算批量汇总。由采购管理员角色统一下单。
	

	
	
	4.2支持订单交易流程可查，包括科室请领、订单生成、配送、退换货管理、订单现状、结算等。
	

	
	
	4.3要求订单物流信息完整，显示实时物流状态、预计到货时间等。
	

	
	
	4.4订单支持导出Excel/Word/PDF格式
	

	5
	入库管理
	5.1库管人员可根据采购订单线上验收入库，核对物资数量、规格、质量，录入入库信息，生成入库单；支持批量入库、扫码入库。
	

	
	
	5.2支持第三方物资通过平台系统进行入库、出库。
	

	6
	出库管理扫码签收
	6.1支持生成电子签收单（出库单），包含物资名称、规格、数量、批次/效期、签收时间、签收人、签收科室。
	

	
	
	6.2支持移动端（小程序/APP）和PDA终端扫码签收。
	▲

	
	
	6.3签收后系统自动更新库存数据。
	

	
	
	6.4支持移动端离线签收，网络恢复后自动同步数据。
	

	7
	结算管理
	7.1系统生成结算对账单，核对签收单及订单数量、金额。
	

	8
	台账管理
	8.1搭建标准化物资分类体系，支持个性化定制分级分类管理要求；建立物资档案，录入物资规格、型号、参数、计量单位、单价、材质、用途等基础信息，支持物资编码唯一化管理。
	#

	9
	追溯管理
	9.1全程留痕：所有操作节点均须记录操作人、操作时间、操作内容，不可删除、不可篡改。
	

	
	
	9.2实时可视：管理人员可实时查询任一物资的当前位置和流转历史。
	#

	
	
	9.3责任可究：每个节点均可追溯到具体操作人员和责任主体。
	

	10
	定额管理
	10.1支持按科室、按物资品类设置差异化定额。
	#

	
	
	10.2支持按月、按年的金额定额和数量定额模式。
	#

	
	
	10.3支持定额的线上申请、审批、调整，全程留痕。
	#

	
	
	10.4具有定额追加审批流程。
	

	11
	预警管理
	11.1定额管理须实现黄/橙/红三级预警。支持分级自动触发预警，系统分级推送至科室负责人、总务处负责人、物资采购管理人员、运维团队；支持系统将自动冻结领用权限，并同时开启追加额度审批流程。
	▲

	
	
	11.2具备完善的异常预警功能，包括采购频次异常、库存短缺、库存超储、效期临近、超定额领用、高频领用、配送超时等。
	

	
	
	11.3所有预警记录须自动留存，实现全过程可追溯。
	

	12
	数据可视化
	12.1具备数据统计界面，并根据订单情况实时自动更新。
	

	
	
	12.2支持自定义数据模型，实现科室、时间、品类、采购、领用、库存等多维度组合数据分析，且包含业务明细单据。
	▲

	
	
	12.3支持自动生成多维度统计报表，包括科室物资消耗排名、预算执行进度、成本同比环比分析等，为管理者提供全局数据视图。
	▲

	
	
	12.4支持全院及各科室的月度采购金额、领用金额、定额执行率、节约排名等核心指标的统计分析，并支持可按时间（天、月、季度、年）随意切换。
	▲

	
	
	12.5实现成本结构可视化，可利用饼图、柱状图等形式，直观展示不同品类（如办公用品、维修耗材）在总成本中的占比及变化趋势，精准定位消耗热点。
	

	
	
	12.6支持移动端关键报表展示，包括科室成本排行榜、预算执行情况、异常预警等。
	#

	
	
	12.7报表支持导出Excel/Word/PDF格式报告
	

	13
	系统要求
	13.1平台应根据采购人需求实现与现有系统对接，包括但不限于运营系统、数据中心平台，接口标准化实现实时同步，第三方接口费用由中标人承担。
	▲

	
	
	13.2数据安全：采购人数据及应用系统存储专区，保证数据隐私及安全。具备数据安全保护能力并通过三级等保认证。
	

	
	
	数据保存不少于5年。
	

	
	
	13.3支持采购人定制化应用开发。为采购人提供专属界面。
	

	
	
	13.4全部数据归采购人所有。合同终止时，所有数据、采购记录、结算数据须完整免费移交。
	

	
	
	13.5平台不限制院内站点和用户数，须确保能在招标人所有科室部署使用，并在整个服务期内提供免费的功能维护与迭代更新。
	#

	14
	用户权限管理
	14.1用户账号管理：支持管理员批量新增、单个录入用户账号，可编辑用户姓名、部门、岗位、联系方式；支持账号密码重置、过期提醒、异常登录预警，保障账号使用安全。
	

	
	
	14.2角色权限配置：预设系统管理员、采购管理员、审批人、申请人、物资会计、仓库管理员等多类角色，支持自定义角色；可精准分配各角色的菜单查看、新增、编辑、删除、审核、导出等操作权限，实现不同岗位各司其职。
	

	
	
	14.3部门组织管理：支持搭建采购人组织架构，分级录入职能部门、科室、班组等组织信息，绑定对应部门用户，实现采购需求按部门归集、数据按部门统计。
	

	
	
	14.4登录安全管控：登录方式支持多因子认证，记录用户登录日志、操作日志，可溯源平台操作行为。
	


（3）系统保障、安全可靠
①系统应具有高度的安全性，具有分级权限管理和高级加密机制，对工作环境要求较低，环境适应能力强，系统设备安装使用简单，无需专业人员维护系统具有很好的备份机制，满足高可靠性需求对于端到端的业务故障，有很好的备份、应对机制。
②用户访问权限控制：系统采用基于角色的安全控制策略，为系统管理员提供灵活的维护配置功能。
③数据安全：数据传输过程中进行加密处理，系统能够提供备份功能，如果系统崩溃，有恢复数据的能力。对于采购数据合规保护。
④系统稳定运行：支持大数据量信息的存储和处理能力，系统能够7X24小时不间断运行。
2.1.3物资供应配送要求
投标人负责全院后勤物资，包括办公用品、计算机耗材、维修材料、清洁用品、劳保用品、一般卫生、其他用品、低值易耗品（办公低值、棉纺织品、家具、日杂、修理工具）的采购、仓储、院内配送及应急保障。
（1）物资质量要求：投标人具备完善的供应商准入机制，所供物资必须符合国家、行业现行标准，规格型号明确，严禁三无产品、过期产品、翻新次品；每批次供货附带出厂合格证或质检报告，招标人可要求随时抽查；物资包装完好，标识清晰，要素齐全。
（2）前置仓配置：投标人须在北京市区内设立不少于2个仓库，其中至少1个位于招标人院区（京顺东街8号）周边15公里范围内（导航距离）；投标人须确保前置仓内物资种类、数量满足招标人日常使用需求，确保易耗品物资储备充足，常用物资储备量满足招标人7日正常使用需求。
（3）多仓协同：支持订单自动路由、跨仓调拨（调拨时长≤2小时），单个仓库故障时其他仓库须在1小时内接替发货，确保供应不中断。
（4）零库存管理：招标人取消自有后勤仓库，所有物资由投标人按需配送。
（5）采购人现有后勤仓库作为周转库供院内验收、周转使用，投标人可存放少量必备物资，所存放物资由投标人承担仓储管理责任，负责物资的储存、保管、效期管理等，物资的所有权在科室签收前仍属于投标人。
（6）配送时效要求：招标人两院区日常每周各2次补充物资，招标人提前1个工作日下达订单，投标人应于次日配送到院；应急情况下要求投标人2小时配送到院。
（7）物流要求：投标人采用专用配送车辆及固定人员配送至招标人指定地点，到达招标人指定交付地点之前的产品运输、照看、监护、保管、存储、保险、损失、变质、污染等一切相关费用由投标人承担。
（8）院内配送要求：投标人具备专业的院内配送团队，制定标准化配送方案，要求物资到院当日完成配送至医院各科室。物资到达院内完成验收入库后，投标人负责将物资配送至需求科室或指定地点，物资送达科室后，须由科室指定人员现场扫码签收，严禁配送人员代为签收。配送中应注意对招标人环境（包括墙面、地面、电梯及其他设备设施）及人员（包括招标人工作人员及患者、家属等）的保护。
（9）投标人应验收所供物资，招标人库管人员进行查验，到货查验核对品名、规格、数量、批号、保质期，外观、包装完整性，并采用系统实现入库、出库。不得出现未出入库物资。
（10）订单结算：按月据实结算，实际发生量由双方核对订单、签收单一致为准。
（11）投标人须自行配备必要的仓储、配送及数据采集设备，招标人不再为相关配套的必须设备设施支付费用。
（12）投标人配送人员应严格遵守招标人各项管理规定，接受招标人包括院感管理、安全管理等培训。
2.1.4售后服务、质量要求
（1）中标人应提供最新版本采购一体化运营平台，并免费系统更新。提供7x24小时平台技术运维保障，确保系统可用性不低于99.9%，页面响应时间小于等于3秒，库存数据同步延迟小于等于5分钟；数据留存包括采购、配送、结算、追溯数据。
（2）如遇系统故障时投标人应于2小时内处理，故障期间不得延误招标人物资供应需求，启动应急方案保证物资供应及时，系统恢复后，所有业务应系统备案处理。
（3）投标人对招标人所采购物品信息保密，如有泄漏，追究法律责任。
（4）投标人具有完善的服务保障体系，在完成常规配送运营外，每月5日前向医院提供上月定额管理运行报告、科室领用分析报告、成本分析报告等，包含且不限于执行情况分析、异常情况说明、改进建议。
（5）原厂认证保障：中标人应按清单要求配备原装打印耗材、家电品牌原厂认证工程师，保证商品出现质量问题或接到招标人提出的技术服务要求后1小时内响应，24小时内对接原厂工程师提供解决方案。
（6）物资供应售后需符合国家质量及行业标准，满足招标人对质量规格和性能要求，产品包装完整、品牌产地标注明确，中标人对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责，如出现所供商品不符合相关要求，或在使用过程中如出现质量问题或不能达到使用要求，中标人须在规定时间内无条件退换，由此产生的一切责任和后果由中标人承担，质保期不得低于国家标准及产品自身标注的质保期。对由于质量问题出现的退、换货，需要在1小时内响应，并在1个工作日内处理完毕，情况特殊的处置时间不能超过2个工作日。
（7）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内非人为损坏免费维修。
（8）质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。
2.1.5应急要求
（1）应急保障期间，中标人应全力配合招标人，保障关键物资不断供。
（2）投标人具备应急物资储备机制，设定最低库存红线，以确保2小时内供应紧急采购的物资。储备物资供应不足时，中标人应负责紧急调配。
（3）投标人应制定完备的应急预案，确保在公共卫生事件、自然灾害等特殊时期，能快速启动应急采购与配送通道。每年度配合招标人开展1次应急演练，演练不合格的限期整改。
（4）投标人须建立7×24小时应急响应机制，指定不少于2名应急联系人，联系方式报招标人备案，变更须提前24小时书面通知。
2.1.6人员团队要求
（1）项目配备项目经理，项目团队至少包括驻院服务人员、配送人员、仓管人员、供应人员、运营人员、系统技术人员等。项目经理具备5年及以上工作经验，团队成员应优先大学本科及以上学历，具备物流管理、供应链管理、计算机、市场营销、企业管理等相关专业，具备相应资质证书。需提供项目核心人员相关工作经验证明材料、资质证书复印件、劳动合同承诺函以及投标截止时间前六个月内投标人为以上人员缴纳的任意一个月的社保证明，并加盖公章。
（2）投标人应保证驻院服务人员至少1人，负责组织协调产品供货配送、系统运行等服务。要求人员固定，可根据院内日常配送等服务工作量变化随时补充。
（3）投标人应保证充足的配送人员，包括配送到院及院内配送至科室。
（4）投标人派驻人员应与投标人建立劳动关系，其工资、社保、福利及全部雇主责任均由投标人独立承担。投标人须保证人员稳定性，未经招标人许可，不得随意变更调整，关键人员变动需提前30日书面通知，经采购人同意方可变动。投标人工作人员须遵从招标人工作时间，保持通信畅通。
（5）投标人具有人员管理、绩效考核制度，对团队人员进行定期考核，并接受招标人检查。年度考核不合格或工作中出现重大错误或失误，招标人有权要求投标人辞退该员工。配送人员应相对固定，且需经过招标人培训与备案，严格遵守招标人内部管理规定。
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
服务期限：3年
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。（本项目不适用）
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
★（1）本项目物资明细详见附件《后勤物资清单》，投标人应逐一对清单中的品目进行报价。
（2）投标人所报价产品必须满足《后勤物资清单》中的要求，且商品金额不应高于京东自营、天猫旗舰店、苏宁易购等市场化电商平台同品牌、同规格商品的最低价（促销活动价格除外）；如所报价产品在北京市政府采购网电子卖场有售的，商品金额不应高于其价格；如清单中品目属于北京市政府采购集中采购品目的，投标人应支持招标人按政府采购要求下单。
（3）供货时投标人须按招标人的具体需求供货。招标人有权根据其需要调整《后勤物资清单》，增加或减少供货品目。
（4）新增商品价格须经同类别、同质量产品三方比价，留存比价记录，并经双方协商确定后纳入平台管理，商品价格不得高于中标时同类型产品报价及市场价。
（5）签订合同或履约过程中，如发现物资清单规格等信息有误，双方必须秉持公平、诚信、无欺诈行为原则，结合市场同品质产品进行修订。履约期间，若招标人所需物资的市场价格出现下降，则相应采购价格应随市场行情予以及时下调。
（6）投标人可补充提供其他物资产品清单，供采购人履约时选择。
3.采购标的的验收标准
3.1验收遵循客观、公正、科学、公开的原则，依据招标文件、投标文件、合同及其补充协议、相关国家标准及行业规范执行。
3.2投标人须积极配合验收工作，按要求提供真实、完整、有效的验收材料，包括但不限于系统数据、运营记录、报告报表、用户反馈等。
3.3验收内容与标准
（1）物资随送货按批验收。建立到货查验流程，核对品名、规格、数量、批号、保质期，外观、包装完整性；对高风险物资抽样核验，不合格物资拒收换货。
（2）合同签订后3个月内平台上线试运行，功能部署完成（需求、采购、出入库、审核、仓储、配送、结算、报表、数据分析等），业务流程跑通，并通过医院组织的功能测试。
（3）完成对关键用户的培训，并具备全院推广条件。
（4）驻场团队全部到位，核心人员资格符合要求。
（5）院内前置中心库已按标准建立并投入运营。
《后勤物资清单》目录1

	序号
	物资名称
	单位
	规格/型号
	最高单价限价（元）

	1
	签字笔
	支
	0.5晨光Q7
	1

	2
	签字笔芯
	支
	按动晨光G-5墨蓝
	0.85

	3
	签字笔芯
	支
	0.5晨光Q7墨蓝
	0.8

	4
	小双头记号笔
	支
	晶晰（黑/红）
	1

	5
	曲别针
	盒
	得力100枚 
	1

	6
	订书钉
	盒
	得力1000枚
	0.9

	7
	文件保护套
	包
	11孔 A4
	19

	8
	档案盒
	个
	hc-55mm
	9.5

	9
	单页夹
	包
	A4（30个/包）
	17

	10
	胶水
	瓶
	50ML
	3.8

	11
	胶带
	卷
	6公分
	2.4

	12
	胶棒
	个
	15克
	1.6

	13
	磁贴
	个
	A4
	11

	14
	光盘
	片
	DVD
	1.4

	15
	电池
	节
	5#
	1.95

	16
	电池
	个
	7#
	1.75

	17
	电池
	节
	纽扣 2032
	4

	18
	电话机
	台
	飞利浦108
	76

	19
	电话机
	台
	子母机 一拖二 摩托罗拉
	595

	20
	复印纸
	包
	A5彩，70g，500张/包
	12

	21
	复印纸
	包
	A4彩，70g，500张/包
	24

	22
	打印纸
	箱
	1200页/箱，双层241-2白
	45

	23
	打印纸
	箱
	1200页/箱，双层241-2二等分
	41

	24
	打印纸
	箱
	1200页/箱，三层241-3二等分
	54

	25
	打印纸
	箱
	1200页/箱，单层241-1
	44

	26
	打印纸
	箱
	1200页/箱，单层241-1二等分
	43

	27
	标签纸
	卷
	600张/卷，75mm*90mm大轴
	25

	28
	标签纸
	卷
	300张/卷，75mm*90mm小轴
	9.8

	29
	标签纸
	卷
	800张/卷，55mm*35mm
	8.8

	30
	热敏纸
	卷
	三防210mm*300m
	185

	31
	热敏纸
	卷
	 晶晰 80mm*60m
	2.3

	32
	热敏标签纸
	卷
	1500张/卷，49mm*30mm
	150

	33
	单控插线板
	个
	  公牛单控5米线
	130

	34
	单控插线板
	个
	 公牛单控3米线
	88

	35
	单控插线板
	个
	 公牛单控1.8米
	75

	36
	键盘
	个
	双飞燕USB
	45

	37
	鼠标
	个
	双飞燕USB
	30

	38
	色带架
	个
	爱普生630K
	34

	39
	色带架
	个
	爱普生690K
	50

	40
	三角带
	条
	三星1930L
	42

	41
	三角带
	条
	三星B2464
	56

	42
	三角带
	条
	三星B68BL
	65

	43
	碳带
	个
	60*60mm-110抗刮擦
	8.5

	44
	碳带
	个
	80mm*60m-110蜡基
	4.8

	45
	硒鼓
	个
	三星R-116
	420

	46
	硒鼓
	个
	佳能925
	450

	47
	硒鼓
	个
	佳能331黑色
	395

	48
	硒鼓
	个
	佳能331彩色
	395

	49
	硒鼓
	个
	格之格314
	145

	50
	硒鼓
	个
	格之格14X
	615

	51
	硒鼓
	个
	奔图CTL-2000
	560

	52
	硒鼓
	个
	奔图CLT-1100黑
	399

	53
	硒鼓
	个
	奔图CLT-1100彩
	450

	54
	硒鼓
	个
	D-103骅威天创
	235

	55
	硒鼓
	个
	CE314骅威天创
	188

	56
	硒鼓
	个
	93A骅威天创
	560

	57
	硒鼓
	个
	93A格之格
	620

	58
	硒鼓
	个
	88A骅威天创 1600页
	160

	59
	硒鼓
	个
	88A格之格 1500页
	165

	60
	硒鼓
	个
	78A骅威天创
	160

	61
	硒鼓
	个
	78A格之格
	165

	62
	硒鼓
	个
	77A骅威天创 3100页
	275

	63
	硒鼓
	个
	77A格之格 3100页
	280

	64
	硒鼓
	个
	53A骅威天创
	150

	65
	硒鼓
	个
	47A格之格
	242

	66
	硒鼓
	个
	416A彩格之格
	205

	67
	硒鼓
	个
	36A骅威天创
	160

	68
	硒鼓
	个
	36A格之格
	210

	69
	硒鼓
	个
	32A骅威天创
	195

	70
	硒鼓
	个
	32A格之格
	200

	71
	硒鼓
	个
	30A骅威天创
	145

	72
	硒鼓
	个
	28A骅威天创
	190

	73
	硒鼓
	个
	222A黑骅威天创
	248

	74
	硒鼓
	个
	204A骅威天创
	260

	75
	硒鼓
	个
	202A黑骅威天创
	215

	76
	硒鼓
	个
	202A黑格之格
	220

	77
	硒鼓
	个
	202A彩骅威天创
	215

	78
	硒鼓
	个
	202A彩格之格
	220

	79
	硒鼓
	个
	201A黑骅威天创
	140

	80
	硒鼓
	个
	201A黑格之格
	150

	81
	硒鼓
	个
	201A彩骅威天创
	140

	82
	硒鼓
	个
	201A彩格之格
	150

	83
	硒鼓
	个
	14X格之格
	550

	84
	硒鼓
	个
	12A 骅威天创
	140

	85
	硒鼓
	个
	12A 格之格
	150

	86
	硒鼓
	个
	126A 黑骅威天创
	150

	87
	硒鼓
	个
	126A 黑格之格
	160

	88
	硒鼓
	个
	126A 彩骅威天创
	150

	89
	硒鼓
	个
	126A  彩格之格
	160

	90
	硒鼓
	个
	1160骅威天创
	205

	91
	硒鼓
	个
	1160格之格
	210

	92
	硒鼓
	个
	110A骅威天创
	150

	93
	硒鼓
	个
	110A格之格
	260

	94
	硒鼓
	个
	1005格之格
	345

	95
	硒鼓
	个
	1003骅威天创
	195

	96
	硒鼓
	个
	05A格之格
	200

	97
	墨盒
	个
	802 黑惠普
	78

	98
	墨盒
	个
	803 彩惠普
	110

	99
	墨盒
	个
	803 黑惠普
	61

	100
	墨盒
	个
	802 彩惠普
	128

	101
	墨粉
	个
	兄弟TN476
	680

	102
	墨粉
	个
	理光C250彩
	595

	103
	墨粉
	个
	5263K彩京瓷
	505

	104
	墨粉
	个
	理光C250黑
	500

	105
	墨粉
	个
	5263K 黑京瓷
	305

	106
	行政冬装
	件
	35%棉65%涤 SS-4XL 含袖扣收腰带
	85

	107
	女医生夏装
	件
	35%棉65%涤 SS-4XL
	65

	108
	女医生冬装
	件
	35%棉65%涤 SS-4XL
	75

	109
	男医生夏装
	件
	35%棉65%涤 SS-4XL
	65

	110
	男医生冬装
	件
	35%棉65%涤 SS-4XL
	76

	111
	蓝护士夏上衣
	件
	35%棉65%涤 SS-4XL
	72

	112
	蓝护士夏裤
	条
	35%棉65%涤 SS-4XL
	52

	113
	蓝护士冬上衣
	件
	35%棉65%涤 SS-4XL
	65

	114
	蓝护士冬裤
	件
	35%棉65%涤 SS-5XL
	54

	115
	护士夏裤
	条
	35%棉65%涤 SS-4XL
	52

	116
	护士冬裤
	条
	35%棉65%涤 SS-4XL
	54

	117
	护士夏上衣
	件
	35%棉65%涤 SS-4XL
	72

	118
	护士冬上衣
	件
	35%棉65%涤 SS-4XL
	65

	119
	护士鞋
	双
	头层皮
	138

	120
	护士帽
	顶
	35%棉65%涤
	14.5

	121
	手术衣
	件
	SS-4XL 100%棉士林绿
	95

	122
	女内穿衣
	件
	35%棉65%涤竹青
	95

	123
	男内穿衣
	件
	35%棉65%涤竹青
	105

	124
	刷手衣
	套
	SS-4XL 100%棉
	75

	125
	隔离衣
	件
	L-2XL 100%棉
	58

	126
	病号服上衣
	件
	L-3XL 100%棉
	45

	127
	病号服套装
	套
	  L-3XL 100%棉
	90

	128
	外出服
	件
	L-3XL 100%棉
	75

	129
	方毛巾
	条
	30*30cm
	1.6

	130
	浴巾
	条
	单人80*160cm 棉
	64

	131
	婴儿浴巾
	块
	25*25cm/50*70cm
	1.5

	132
	扫床套
	个
	40*25cm 100%棉
	4.6

	133
	产床护套
	套
	一套（65*64cm 80*50cm 90*70cm 120*170cm）
	12

	134
	床垫
	个
	900*1900mm海绵
	355

	135
	床垫
	个
	900*1900mm棕垫
	255

	136
	床单
	个
	160*250cm 100%棉
	60

	137
	被罩
	个
	155*200cm 100%棉
	87

	138
	枕套
	个
	55*85cm 100%棉
	14.5

	139
	床罩
	个
	90*200cm 35%棉65%涤
	88

	140
	小床罩
	块
	85*50*53*270cm瑞科无纺布
	6.8

	141
	一次性床罩
	个
	130*230cm
	7

	142
	一次性床罩
	个
	85*225cm
	6.5

	143
	一次性中单
	条
	70*200cm
	3.2

	144
	检查垫
	条
	60*120cm
	1.6

	145
	检查垫
	条
	60*60cm
	0.9

	146
	护理垫
	片
	70*135cm*1cm
	3

	147
	护理垫
	片
	56*56cm*1cm
	1.4

	148
	抽血垫
	片
	25cm*30cm
	0.11

	149
	一次性煎药袋
	条
	45*50cm
	1

	150
	一次性煎药袋
	条
	53*60cm
	1.5

	151
	CT袋
	个
	390*530mm
	0.58

	152
	B超纸
	包
	1*20包 21*17cm 250g
	79.5

	153
	白塑料袋
	个
	小530*350mm
	0.38

	154
	白塑料袋
	个
	大590*360mm
	0.48

	155
	腕带
	卷
	兄弟成人腕带（100枚/卷）
	180

	156
	扎带
	根
	一次性，长100mm宽2.5mm
	0.39

	157
	利器盒
	个
	1L
	2.3

	158
	利器盒
	个
	3L 圆
	4

	159
	利器盒
	个
	6L 圆
	7

	160
	利器盒
	个
	8L
	7.5

	161
	利器盒
	个
	15L
	20

	162
	肥皂
	块
	汰渍116g
	2.3

	163
	洗衣粉
	袋
	碧浪250g
	3.5

	164
	洗手盆
	套
	陶瓷柱盆810*600
	430

	165
	暖瓶
	个
	2升
	30

	166
	电蚊香
	盒
	雷达15片
	14.5

	167
	餐巾纸
	包
	三层100抽
	5

	168
	擦手纸盒
	个
	253*95*207mm
	18

	169
	擦手纸
	箱
	1箱*20包 200抽
	120

	170
	盘纸
	个
	700克
	8.8

	171
	纸篓
	个
	25.5*28
	5

	172
	纸杯
	个
	加厚210ml
	0.09

	173
	铝衣钩
	个
	九牧太空铝
	18

	174
	温度表
	套
	布莱迪双金属
	195

	175
	微波炉
	个
	美的C1G2 220V
	400

	176
	电视机
	台
	海信43寸
	998

	177
	电风扇
	台
	美的 落地摇摆
	195

	178
	全遮光卷帘
	套
	1.8m*2m
	220

	179
	棉门帘
	块
	2800*1250mm
	380

	180
	棉被
	床
	150*200CM羽丝棉
	100

	181
	马桶盖
	套
	缓降
	74

	182
	马桶
	个
	静音缓降
	930

	183
	更衣柜锁
	把
	WT 30mm
	14

	184
	锁芯
	把
	安恒 大70
	35

	185
	锁芯
	把
	安恒 小70
	30

	186
	锁芯
	把
	超C级 七彩多轨道
	150

	187
	水龙头
	套
	九牧 铜 冷热水混合
	328

	188
	水龙头
	套
	九牧 铜 洗衣机
	35

	189
	混合龙头
	套
	九牧 全铜
	328

	190
	单柄龙头
	套
	九牧 铜
	142

	191
	感应龙头
	套
	乐迪 自动医用
	235

	192
	感应器
	套
	小便池自动感应
	308

	193
	感应开关
	个
	86型人体感应
	73

	194
	控制面板
	个
	液晶海林108BD2
	135

	195
	定时开关
	套
	ABB时控开关
	165

	196
	接线端子
	个
	凤凰  ZD2
	0.8

	197
	八字阀
	个
	全铜
	28.5

	198
	止回阀
	台
	瓦特斯 PN20铸钢DN100
	965

	199
	消声止回阀
	台
	瓦特斯 PN16 DN80
	350

	200
	铸钢闸阀
	台
	瓦特斯  PN20 DN80
	980

	201
	涡轮蝶阀
	台
	DN80
	450

	202
	蝶阀
	台
	瓦特斯 PN16 DN65
	380

	203
	铜闸阀
	个
	黄铜DN20
	63

	204
	混水阀
	件
	全铜
	237

	205
	脚踏阀
	套
	桂花脚踏阀  大体延时
	315

	206
	旋塞三通
	个
	压力表
	48

	207
	下水管
	个
	九牧 防臭
	18

	208
	软连接
	根
	304不锈钢DN20*300m
	82

	209
	金属法兰软连接
	台
	DN300PN16
	2680

	210
	紫铜管
	米
	宏泰DN28
	98

	211
	橡塑保温管
	根
	加厚DN32
	17

	212
	螺头式电加热管
	根
	380V 6kW
	510

	213
	加热管
	套
	碧水源 6kW开水器
	380

	214
	防爆软管
	根
	九牧 600mm
	13.2

	215
	镀锌管
	根
	利达 DN25
	145

	216
	镀锌风管
	平方米
	500*200/0.75mm
	348

	217
	保温管
	根
	阻燃加厚DN20
	16

	218
	保温胶带
	卷
	橡塑40mm*4m
	10

	219
	灯架
	套
	四通300*1200mm
	71

	220
	灯管
	支
	飞利浦 LED16W
	38

	221
	灯管
	支
	飞利浦T5 LED15W
	27

	222
	LED灯
	个
	欧普 E27 5W
	21

	223
	净化灯
	套
	LED 尺寸600*600mm
	220

	224
	净化灯
	套
	LED 尺寸1200*300mm
	230

	225
	消毒灯管
	根
	航云 紫外线30W
	90

	226
	消毒灯管
	根
	飞利浦 紫外线75W
	185

	227
	消毒灯管
	根
	航云 紫外线40W
	118

	228
	消毒灯管
	根
	飞利浦 紫外线120W
	195

	229
	闭门器
	个
	大
	150

	230
	闭门器
	个
	小
	70

	231
	阻燃电缆
	米
	  上上电缆低烟无卤阻燃3*2.5
	13

	232
	阻燃电缆
	米
	 上上电缆低烟无卤阻燃3*4
	19.5

	233
	阻燃电缆
	米
	 上上电缆低烟无卤阻燃5*10
	48

	234
	阻燃电缆
	米
	 上上电缆低烟无卤阻燃5*4
	30

	235
	阻燃电缆
	米
	 上上电缆低烟无卤阻燃3*1.5
	10.2

	236
	阻燃电缆
	米
	 上上电缆低烟无卤阻燃5*6
	23

	237
	轴承
	盘
	适配类型SKF 3kW设备
	280

	238
	轴承
	盘
	适配类型SKF 1.1kW设备
	160

	239
	轴承
	盘
	适配类型SKF 4kW设备
	380

	240
	轴承
	盘
	适配类型SKF 5.5kW风机
	280

	241
	轴承
	盘
	适配类型SKF 防汛泵
	45

	242
	轴承
	盘
	适配类型SKF 5kW设备
	92

	243
	轴承
	盘
	适配类型SKF 6kW设备
	78

	244
	轴承
	盘
	适配类型SKF 4kW循环泵
	125

	245
	风轮轴承
	盘
	适配类型SKF 1.1*1.5kW
	190

	246
	风轮轴承
	盘
	适配类型SKF  2.2KW
	260

	247
	电机轴承
	盘
	适配型号SKF 7.5kW
	645

	248
	电机轴承
	盘
	适配型号SKF 2.2KW
	260

	249
	线包
	套
	SKF 2.2KW
	620

	250
	线包
	套
	SKF 1.1*1.5kW
	400

	251
	移动线轴
	个
	公牛50米
	550

	252
	风机盘管电机
	台
	约克 40W
	335

	253
	风机盘管电机
	台
	约克 20W
	300

	254
	变压器
	台
	台湾 明纬电源
	122

	255
	变压器
	套
	台湾 明纬DC24V
	160

	256
	变压器
	套
	台湾 明纬24V10A
	260

	257
	补偿器
	台
	32MM
	680

	258
	压缩机
	台
	日立63DH
	4200

	259
	压缩机
	台
	ZP72KCE-TFC-49
	7850

	260
	压力传感器
	个
	P499VBS-404C
	603.6

	261
	压力表
	块
	布莱迪 Ф 200 1.6Mpa
	280

	262
	压力表
	块
	布莱迪 Ф100 1.6Mpa
	145

	263
	双头表
	个
	不锈钢 H-10
	260

	264
	蓄电池
	块
	光耐12V17Ah
	395

	265
	蓄电池
	块
	铭鹏12V85Ah
	1150

	266
	蓄电池
	块
	光耐12V7Ah
	290

	267
	排气阀
	套
	不锈钢自动
	71

	268
	排风扇
	台
	正野12寸工业排风扇
	330

	269
	超轻移动运输箱
	台
	MBTB-UI-30L
	990

	270
	RO膜
	支
	碧水源 高脱200HG
	1300

	271
	反渗透膜
	套
	美呐CTO
	1530

	272
	制冷剂
	kg
	型号R410a
	128

	273
	制冷剂
	kg
	型号R22
	85

	274
	制冷剂
	瓶
	型号R134a/22.7kg
	920

	275
	自喷漆
	瓶
	三棵树350ml
	16

	276
	螺栓
	套
	奥展 高强螺丝 16*80mm
	6

	277
	8.8级高强螺丝
	套
	奥展 高强20*145mm
	18

	278
	保温板
	卷
	塑料
	350

	279
	包装卷
	套
	400*100mm
	350

	280
	铝塑板
	张
	吉祥 4mm 21丝
	238

	281
	油苫布
	卷
	4*6m防水
	350

	282
	围挡
	块
	城建绿 2000*1000mm
	125

	283
	水泥
	袋
	抗压度：425，净重50KG 
	50

	284
	沙子
	袋
	25KG
	15

	285
	井篦子
	个
	600*400mm
	122

	286
	京晶软水盐
	吨
	10KG/袋 球剂
	3000

	287
	冷却塔新菱填料
	片
	247cm*75cm
	54

	288
	起蜡水
	桶
	5L 泰华施超霸
	165

	289
	发泡剂
	瓶
	立邦阻燃 900g
	25

	290
	玻璃胶
	支
	中性防霉300ML
	24

	291
	堵漏灵
	袋
	4KG
	38

	292
	水处理再生剂
	吨
	10KG/袋  球剂
	1500

	293
	滤芯
	支
	美呐UDF
	476

	294
	滤芯
	支
	碧水源PP1-5
	123

	295
	滤芯
	支
	碧水源TD33
	123

	296
	活性炭滤芯
	支
	20寸
	150

	297
	过滤网
	块
	34*81cm*1cm
	98

	298
	过滤网
	块
	40*40cm*1cm
	83

	299
	过滤网
	块
	45*45cm*1cm
	87

	300
	过滤网
	块
	定制 100*90*4cm
	950

	301
	方形记录纸
	本
	洁定灭菌器（HS6617）专用 
	240

	302
	方形记录笔
	只
	灭菌器专用
	390
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	序号
	物资名称
	单位
	规格/型号
	最高单价限价（元）

	1
	硒鼓
	支
	惠普-CE741A彩色硒鼓-原装正品
	1495

	2
	硒鼓
	支
	惠普-93A硒鼓-原装正品
	1170

	3
	硒鼓
	支
	惠普-CE740A黑色硒鼓-原装正品
	840

	4
	硒鼓
	个
	惠普-CF278A(78A)硒鼓-原装正品
	830

	5
	硒鼓
	个
	惠普-W2041A（416A)彩-原装正品
	710

	6
	硒鼓
	个
	惠普-CF277A（77A)硒鼓-原装正品
	678

	7
	硒鼓
	支
	惠普-CF228A(28A)硒鼓-原装正品
	648

	8
	硒鼓
	支
	惠普-CF280A(80A)硒鼓-原装正品
	595

	9
	硒鼓
	个
	惠普-131A彩色硒鼓-原装正品
	570

	10
	硒鼓
	支
	联想-2605硒鼓-原装正品
	510

	11
	硒鼓
	个
	惠普-36A硒鼓-原装正品
	495

	12
	硒鼓
	支
	三星-103L硒鼓-原装正品
	485

	13
	硒鼓
	支
	惠普-（CF247）47A硒鼓-原装正品
	475

	14
	硒鼓
	个
	惠普-CF502\202A黄色硒鼓-原装正品
	470

	15
	硒鼓
	支
	惠普-CF501\202A青色硒鼓-原装正品
	470

	16
	硒鼓
	支
	惠普-CF503\202A红色硒鼓-原装正品
	470

	17
	硒鼓
	支
	惠普-CE505A硒鼓-原装正品
	455

	18
	硒鼓
	支
	惠普-CC388A(88A)硒鼓-原装正品
	438

	19
	硒鼓
	个
	惠普-CF230A/30A硒鼓-原装正品
	428

	20
	硒鼓
	支
	惠普-Q2612A(12A)硒鼓-原装正品
	425

	21
	硒鼓
	支
	惠普-CF400A-201A-黑色硒鼓-原装正品
	400

	22
	硒鼓
	支
	惠普-125A彩色硒鼓-原装正品
	390

	23
	硒鼓
	个
	惠普-202A黑色硒鼓-原装正品
	390

	24
	硒鼓
	支
	三星-MLT-D204S硒鼓-原装正品
	370

	25
	硒鼓
	支
	惠普-126A彩色硒鼓-原装正品
	358

	26
	硒鼓
	个
	惠普-18A硒鼓-原装正品
	325

	27
	硒鼓
	支
	惠普-126A黑色硒鼓-原装正品
	295

	28
	硒鼓
	个
	惠普-1160-原装正品
	465

	29
	硒鼓
	支
	惠普-125A 黑-原装正品
	440

	30
	墨水
	个
	爱普生-6741黑色 墨水-原装正品
	100

	31
	墨水
	个
	爱普生-6742-46彩色 墨水-原装正品
	84

	32
	墨水
	个
	佳能-890墨水(G3800)-原装正品
	60

	33
	墨盒
	支
	惠普-970XL黑色墨盒-原装正品
	890

	34
	墨盒
	个
	惠普-970黑色墨盒-原装正品
	620

	35
	墨盒
	支
	惠普-950墨盒BK-pl-原装正品
	205

	36
	墨盒
	个
	佳能-846彩色墨盒-原装正品
	170

	37
	墨盒
	个
	惠普-951彩色墨盒-原装正品
	165

	38
	墨盒
	个
	惠普-818彩色墨盒-原装正品
	156

	39
	墨盒
	套
	惠普-680墨盒（套装）-原装正品
	155

	40
	墨盒
	个
	佳能-CL-836彩色墨盒-原装正品
	153

	41
	墨盒
	个
	惠普-854彩色墨盒-原装正品
	145

	42
	墨盒
	个
	佳能-845XL黑色墨盒-原装正品
	130

	43
	墨盒
	个
	佳能-845墨盒黑色-原装正品
	130

	44
	墨盒
	个
	惠普-850黑色墨盒-原装正品
	110

	45
	墨盒
	支
	佳能-PG-83黑色墨盒-原装正品
	80

	46
	墨盒
	支
	惠普-680彩色墨盒-原装正品
	70

	47
	墨盒
	个
	惠普-46墨盒彩-原装正品
	63

	48
	墨盒
	支
	惠普-678彩色墨盒-原装正品
	54

	49
	墨盒
	支
	惠普-678黑墨盒-原装正品
	54

	50
	墨粉
	支
	惠普-1333X墨粉-原装正品
	345

	51
	墨粉
	个
	三星-116L墨粉-原装正品
	265

	52
	墨粉
	支
	兄弟-TN-2325墨粉-原装正品
	185

	53
	墨粉
	支
	施乐-s2110粉ct20-原装正品
	150

	54
	黑墨
	个
	惠普CD975AA(920XL)黑墨-原装正品
	190

	55
	黑盒
	个
	佳能-PG-810黑盒-原装正品
	98

	56
	黑鼓
	支
	惠普-CF14X-原装正品
	1345

	57
	黑鼓
	支
	三星-MLT-R204黑鼓-原装正品
	1170

	58
	黑鼓
	个
	惠普-W2040A（416A）黑鼓-原装正品
	640

	59
	黑鼓
	个
	惠普-W1110A黑鼓-原装正品
	455

	60
	黑鼓
	支
	三星-MLT-D101S黑鼓-原装正品
	440

	61
	黑鼓
	支
	惠普-W1003AC(110AC)黑鼓-原装正品
	415

	62
	黑鼓
	支
	惠普-CF256A(56A)黑鼓-原装正品
	260

	63
	粉盒
	盒
	施乐-M255CT201921粉盒/2支-原装正品
	590

	64
	粉盒
	个
	联想-CS1811彩色粉盒-原装正品
	400

	65
	粉盒
	个
	联想-CS1811黑色粉盒-原装正品
	375

	66
	粉盒
	个
	惠普-CF256-56A粉盒-原装正品
	265

	67
	彩纸
	包
	二星蓝-彩纸A4-500张浅粉
	24

	68
	彩纸
	包
	二星蓝-彩纸A5-500张浅黄
	12

	69
	彩纸
	包
	鑫莱美-彩纸A5-500张浅粉
	12

	70
	彩纸
	包
	二星蓝-彩纸A4-100张深色
	9.5

	71
	标签纸
	卷
	二星蓝-标签纸40*80铜板800粒
	12

	72
	标签打印纸
	卷
	二星蓝品牌-标签打印纸60*40*650粒
	10

	73
	复印纸
	包
	二星蓝-70克A3-每包500张
	39

	74
	复印纸
	包
	二星蓝-70克A4
	19.8

	75
	复印纸
	包
	二星蓝-70克A5
	9.8

	76
	电池
	节
	松下-5号爱乐普2550电池
	29

	77
	电池
	节
	南孚-电池一号-原装正品
	8.5

	78
	电池
	节
	南孚-电池9V
	8

	79
	电池
	节
	南孚-2#电池-原装正品
	6.5

	80
	电池
	个
	南孚-纽扣电池
	3

	81
	得力双面胶
	卷
	15MM*10M
	2

	82
	得力盒尺
	把
	5m
	17

	83
	导热膏
	支
	导热硅脂13.8W
	45

	84
	导轨插座
	套
	德力西16A
	23

	85
	导轨插座
	套
	德力西10A
	21

	86
	导轨插座
	个
	施耐德16A
	39

	87
	导轨插座
	个
	施耐德10A
	35

	88
	档案夹
	个
	得力-档案夹A4-2cm
	15

	89
	档案夹
	个
	新好-档案夹A4
	13.5

	90
	档案盒
	个
	齐心-HC55档案盒
	9.5

	91
	档案盒
	个
	得力-档案盒1公分
	2.9

	92
	档案盒
	个
	得力-档案盒2公分
	2.8

	93
	档案盒
	个
	得力-档案盒5公分
	2.4

	94
	档案袋
	个
	得力-牛皮纸（档案袋）
	0.55

	95
	吸音板
	箱
	矿棉600*600
	185

	96
	吸尘器（静音）
	台
	1600W 28L
	550

	97
	五孔插座
	套
	公牛
	13

	98
	无线遥控水泵插座
	台
	遥控开关插座220V/500米
	95

	99
	无缝弯头
	个
	DN54
	19

	100
	无缝焊接弯头
	个
	DN140
	80

	101
	无缝焊接弯头
	个
	DN80
	50

	102
	无缝焊接弯头
	个
	DN76
	47

	103
	无缝钢管
	根
	57
	330

	104
	无缝钢管
	米
	DN54
	60

	105
	无缝钢管
	米
	DN34*4.5mm
	43

	106
	无缝冲压弯头
	个
	89*4
	20

	107
	污水泵
	台
	370W
	780

	108
	乌极
	个
	1.6绿头纯钨焊铝合金
	8

	109
	涡轮式蝶阀
	台
	高温涡轮DN200
	920

	110
	涡轮式蝶阀
	台
	DN125
	560

	111
	涡轮式蝶阀
	台
	DN80
	450

	112
	文书档案盒
	个
	新文化-文书档案盒
	4.4

	113
	文件夹
	个
	得力-三孔文件夹
	13

	114
	文件夹
	个
	得力-单头文件夹
	4.8

	115
	温湿度计
	个
	﹣30°-50°
	38

	116
	温度计
	个
	三角棒式刻度清晰12cm
	4.5

	117
	温度计
	块
	干湿两用
	26

	118
	温度计
	根
	玻璃温度计0-100度
	16.5

	119
	卫生纸盒
	个
	200*125*170mm
	40

	120
	卫生纸
	提
	10卷/提
	20

	121
	伟星阻燃线管
	根
	16mm
	10

	122
	伟星阻燃线管
	根
	32mm
	10

	123
	伟力粗轴锁
	套
	伟力60mm
	13

	124
	网络寻线仪
	台
	美网
	295

	125
	万兆网线
	条
	绿联-15米七类万兆网线
	34

	126
	万向转换开关
	个
	公牛
	85

	127
	万向转换开关
	套
	公牛一转四 分控开关4插位
	23

	128
	万向刹车轮
	套
	厚德万向3寸
	46

	129
	万向刹车轮
	套
	厚德2寸
	22

	130
	万向轮
	套
	厚德万向脚轮125*38
	68

	131
	万向轮
	套
	厚德Ф50静音轮
	15

	132
	万向车轮
	套
	厚德Ф125
	78

	133
	万能钳
	把
	六合一
	130

	134
	弯头变径
	个
	玛钢国标65*50
	32

	135
	弯头变径
	个
	玛钢国标40*32
	20

	136
	弯头变径
	个
	玛钢国标40*25
	20

	137
	弯头变径
	个
	玛钢国标32*25
	12

	138
	弯头变径
	个
	玛钢国标32*20
	11

	139
	弯头变径
	个
	玛钢国标25*20
	10

	140
	弯头变径
	个
	建支国标15*20
	5

	141
	弯头
	个
	玛钢国标DN35
	65

	142
	弯头
	个
	建支国标DN65
	39

	143
	弯头
	个
	建支国标DN50
	30

	144
	弯头
	个
	建支国标DN40
	22

	145
	弯头
	个
	建支国标DN32
	13

	146
	弯头
	个
	建支国标DN25
	10

	147
	弯头
	个
	建支国标DN20
	8

	148
	弯头
	个
	建支国标DN15
	3.5

	149
	外六角自钻丝
	盒
	10cm
	60

	150
	外六角自钻丝
	盒
	2.5
	56

	151
	外六角自钻丝
	盒
	3.8
	55

	152
	拖鞋
	双
	EVA材质无底片一体
	26

	153
	涂改液
	个
	晨光-涂改液
	1.45

	154
	透明护角
	个
	得力3M胶
	3.5

	155
	投票箱(小)
	个
	22*28.5*10cm 烤漆板
	75

	156
	铜直套
	个
	70mm2
	15

	157
	铜直套
	个
	35mm2
	6.5

	158
	铜直接
	个
	紫铜直接DN42
	18

	159
	铜章印油
	支
	旗牌-铜章印油
	45

	160
	铜闸阀
	套
	重型DN50
	175

	161
	铜闸阀
	套
	重型DN40
	132

	162
	铜闸阀
	套
	黄铜DN32
	95

	163
	铜闸阀
	套
	黄铜DN25
	78

	164
	铜闸阀
	台
	埃美柯黄铜DN15
	65

	165
	铜油任
	套
	DN56
	335

	166
	铜油任
	套
	紫铜Ф54
	180

	167
	铜油任
	套
	紫铜DN50
	146

	168
	铜钥匙坯
	把
	铜大
	3

	169
	铜钥匙坯
	个
	加厚
	2

	170
	铜弯头
	个
	紫铜Ф67
	165

	171
	铜水箱浮球阀
	套
	名仕达DN80
	510

	172
	铜三通
	个
	紫铜三通Ф54
	120

	173
	铜球阀
	套
	DN54
	235

	174
	铜球阀
	套
	DN50
	165

	175
	铜球阀
	个
	DN40
	160

	176
	铜球阀
	个
	DN25
	64

	177
	铜球阀
	套
	DN20
	58

	178
	铜球阀
	个
	DN15
	32

	179
	铜跑风
	个
	埃美柯
	5.5

	180
	铜排汽阀
	个
	4分-自动排气阀
	5.5

	181
	铜截止阀
	台
	铜DN80
	1125

	182
	铜接线鼻子
	个
	70平方
	17

	183
	铜接线鼻子
	个
	50平方
	15

	184
	铜接线鼻子
	个
	25mm2
	2.5

	185
	铜接线鼻子
	个
	16mm2
	2.2

	186
	铜接线鼻子
	个
	10平方
	1.7

	187
	铜接头
	套
	紫铜
	12

	188
	铜加热管
	套
	6kW
	130

	189
	铜焊条
	包
	USA 150根
	175

	190
	铜焊枪
	把
	氩弧焊枪QQ300A(气电一体) 4米
	150

	191
	铜过滤器
	套
	全铜加厚DN40
	96

	192
	铜过滤器
	套
	DN20
	51

	193
	铜管
	米
	DN67
	525

	194
	铜管
	米
	DN54
	490

	195
	铜管
	米
	DN42
	220

	196
	铜浮球阀
	台
	名仕达铜浮球阀
	380

	197
	铜浮球阀
	套
	大体DN32
	195

	198
	铜浮球阀
	套
	小体DN32
	170

	199
	铜浮球阀
	套
	DN15
	52

	200
	铜阀芯
	个
	222308
	18

	201
	铜对丝
	个
	Ф54
	95

	202
	通芯螺丝刀
	把
	通芯螺丝刀6*150
	22

	203
	通体瓷砖
	块
	1200*600
	235

	204
	通锁
	把
	50
	12

	205
	通风风管
	米
	DN200
	56

	206
	通风风管
	米
	DN150
	51

	207
	铁丝
	捆
	20#
	275

	208
	铁丝
	盘
	8#
	138

	209
	铁锤
	条
	25*200
	27

	210
	铁锤
	把
	4磅
	26

	211
	铁锤
	把
	3磅
	26

	212
	天坛塑料胀塞
	袋
	1000个
	18

	213
	天平
	个
	100g/01g 8个砝码
	100

	214
	体重秤
	台
	0.2-360kg 260*260*22mm
	95

	215
	套筒头
	个
	15MM*10M
	5.2

	216
	套筒扳手
	套
	绿林128PC
	526

	217
	套丝绞板
	套
	虎王1-2寸
	550

	218
	套丝机卡爪
	套
	虎王
	60

	219
	碳带
	卷
	OAPA品牌-110*70红色碳带
	19

	220
	碳带
	卷
	OAPA品牌-80*300碳带
	15

	221
	太阳能路灯
	套
	800w含支架
	650

	222
	太空铝置物架
	套
	太空铝
	35

	223
	太空铝毛巾杆
	套
	太空铝毛巾杆免打孔57cm
	42

	224
	太空铝静音门锁
	套
	顶固
	183

	225
	太空铝肥皂框
	个
	太空铝
	43

	226
	锁芯
	个
	防火门70锁芯
	45

	227
	锁芯
	套
	超C级75锁芯
	38

	228
	塑铜线
	盘
	4mm2
	275

	229
	塑铜线
	盘
	2.5㎡
	168

	230
	塑铜线
	盘
	1㎡ 100米
	130

	231
	塑料胀塞
	包
	天坛1000个
	18

	232
	塑料桶中号
	个
	50升
	30

	233
	塑料脸盆
	个
	34直径*17
	4.5

	234
	塑料布
	米
	优质8M
	20

	235
	塑料布
	米
	4M
	13

	236
	塑料杯
	个
	8*10.8cm
	1.9

	237
	塑封膜
	包
	鑫风云-塑封膜A4-8S
	26

	238
	塑封膜
	包
	鑫风云-A5塑封膜
	18

	239
	塑封机
	台
	得力-塑封机
	130

	240
	速干印台
	个
	得力-速干印台（红）
	3.5

	241
	松香膏
	盒
	长城200g
	3

	242
	松动剂
	瓶
	WD-40
	26

	243
	四氟垫
	套
	750*720
	480

	244
	四氟垫
	个
	80*80
	7

	245
	四氟垫
	个
	54
	6

	246
	四氟垫
	个
	42
	5

	247
	丝扣刹车万向轮
	套
	厚德DN100
	65

	248
	丝扣软连接
	套
	远大304不锈钢DN50
	170

	249
	丝扣法兰盘
	片
	京固丝扣锻钢DN65
	72

	250
	丝扣法兰盘
	片
	京固丝扣锻钢法兰盘DN50
	48

	251
	丝扣法兰盘
	片
	京固丝扣锻钢DN40
	35

	252
	丝堵
	个
	建支国标镀锌DN15
	5

	253
	水性漆
	桶
	晨阳水漆20KG
	240

	254
	水泥钉
	盒
	19mm 100个
	15

	255
	水泥钉
	盒
	 3.2*22mm
	15

	256
	水龙头铜阀芯
	套
	铜阀芯
	18

	257
	水龙头把手
	个
	铜把手
	8

	258
	水龙头
	套
	高弯感应
	350

	259
	水龙头
	套
	高弯
	93

	260
	水垢清除剂
	盒
	老管家
	10

	261
	水带接口
	个
	80纯铝
	85

	262
	水泵自动控制器
	套
	3kW
	240

	263
	水泵专用线缆
	米
	4kW污水泵
	20

	264
	水泵专用线缆
	米
	防汛泵
	10

	265
	双用螺丝刀
	把
	福冈
	38

	266
	双向百叶换气扇
	台
	300*300
	165

	267
	双头丝
	套
	8.8级双头丝18*130
	10

	268
	双头丝
	套
	不锈钢18*18
	10

	269
	双头丝
	套
	8.8级双头丝16*180
	9.8

	270
	双头丝
	套
	8.8级双头丝16*170
	6

	271
	双头丝
	套
	16*14
	3

	272
	双色液位灯管
	根
	SX37
	48

	273
	双色水位计上下阀
	套
	B48X-2.5-25
	980

	274
	双面泡沫胶
	卷
	海绵双面胶带 4.5cm*2.6m
	9

	275
	双面胶
	个
	得力-双面胶/2.4
	1.2

	276
	双面胶
	个
	得力-双面胶1.2mm
	0.75

	277
	双联空气开关
	个
	德力西40A
	34

	278
	双联空气开关
	套
	德力西25A
	30

	279
	双联开关
	个
	公牛双控
	25

	280
	双控开关
	个
	公牛
	25

	281
	双金属温度计
	块
	DN50
	72

	282
	双金属温度计
	支
	布莱迪
	32

	283
	双金属温度表
	块
	300℃锅炉房
	200

	284
	双金属温度表
	块
	0-100℃ 400mm
	195

	285
	双绞线
	盘
	1.5mm2
	288

	286
	双极漏电开关
	台
	正泰40A
	63

	287
	双极交流接触器
	块
	交流接触器220V25A/28A
	43

	288
	双活接球阀
	套
	6分
	48

	289
	双包
	块
	130*130CM  100%棉
	70

	290
	双LED防爆灯
	套
	佛山T8/18W
	153

	291
	刷手上衣
	件
	SS-4XL  100%棉
	40

	292
	刷手裤
	条
	SS-4XL  100%棉
	40

	293
	数字温度仪
	块
	布莱迪10米
	180

	294
	数字水表
	台
	DN150
	850

	295
	数显验电笔
	支
	长城多功能
	23

	296
	数显温度控制器
	套
	德力西
	45

	297
	疏通机爪头组件
	套
	GQ-75型150型
	65

	298
	疏通机软轴
	米
	加粗加密1m
	28

	299
	手刷
	个
	15.5*7cm PP材质
	4.5

	300
	手动疏通器
	套
	久洁2M
	13

	301
	手电钻
	台
	WJZ1601
	285

	302
	手电(强光)
	个
	12.6cm 5—8小时
	14.5

	303
	手持气枪
	把
	得力2m
	21

	304
	手持加长接地线
	套
	10KV高压接地线
	410

	305
	手持充电钻
	台
	充电式电钻 24-10E
	460

	306
	试管
	个
	玻璃200mm
	35

	307
	试电笔
	支
	世达145mm
	8

	308
	世达尖嘴钳
	把
	6寸
	45

	309
	世达钢丝钳
	把
	7寸
	50

	310
	世达钢锯条
	根
	310mm
	1.5

	311
	世达改锥
	把
	6*150
	15

	312
	实木相框
	套
	实木
	51

	313
	时控器
	套
	德力西
	72

	314
	石英钟
	个
	直径30.5cm静音机芯
	59

	315
	石英高温加热管
	套
	1040cm
	151

	316
	石棉棉丝
	包
	80KG
	300

	317
	石膏板
	张
	9.5#
	42

	318
	石笔
	盒
	100*10*10
	18

	319
	十字批头
	个
	绿林150mm强磁
	5

	320
	十字合金冲击钻头
	根
	霸王20*350
	38

	321
	湿纸巾
	包
	好孩子海洋水 80片/包
	4.3

	322
	生料带
	盘
	加长30米
	4

	323
	什锦锉
	套
	10件套
	65

	324
	伸缩遮阳棚
	套
	3*2.5米
	850

	325
	射钉管卡
	个
	32mm
	1.1

	326
	射灯轨道
	米
	加厚
	20

	327
	砂纸
	张
	200目
	2

	328
	砂轮
	套
	Ф200
	82

	329
	色带架
	个
	爱普生-LQ520K\LQ300KH色带架-原装正品
	47

	330
	色带架
	个
	爱普生-LQ300K+/C13S015509（7753）色带架-原装正品
	47

	331
	色带架
	个
	爱普生-（7753）色带架-原装正品
	47

	332
	色带架
	个
	爱普生-590K色带架-原装正品
	44

	333
	色带架
	支
	爱普生-1600K3H-原装正品
	74

	334
	色带
	个
	普林-票据打印专用色带
	29

	335
	三相四线插座
	个
	公牛
	20

	336
	三通外牙
	个
	25*20
	17

	337
	三通变径
	个
	玛钢国标40*25
	23

	338
	三通变径
	个
	玛钢国标40*20
	20

	339
	三通变径
	个
	玛钢国标32*20
	18

	340
	三通变径
	个
	玛钢国标32*25
	18

	341
	三通变径
	个
	玛钢国标25*20
	13.8

	342
	三通
	个
	玛钢国标DN50
	38

	343
	三通
	个
	玛钢国标DN40
	25

	344
	三通
	个
	建支国标DN32
	16

	345
	三通
	个
	玛钢国标25*20
	13.8

	346
	三通
	个
	建支国标DN25
	8.5

	347
	三通
	个
	建支国标DN20
	7.5

	348
	三通
	个
	建支国标DN15
	7

	349
	三联无碳出库单
	本
	19*8.5
	1.9

	350
	三联面板
	个
	施耐德三开单控三联三位10A
	12

	351
	三联防爆开关
	套
	佛山防爆开关大功率20ABPZ30-20 三开
	186

	352
	三角带
	条
	进口27S
	38

	353
	三角带
	条
	B71系列
	30

	354
	三角带
	条
	930
	30

	355
	三角带
	条
	B69A1194
	28

	356
	三角带
	条
	950
	25

	357
	三极空气开关
	套
	正泰3P63A
	52

	358
	三极空气开关
	套
	德力西3P32A
	45

	359
	三基色H灯
	套
	PL-L 4P 55W
	29

	360
	三防天花板
	箱
	600*600
	164

	361
	三防热敏纸
	卷
	晶晰-三防108*200米热敏纸
	80

	362
	三泵智能控制器
	套
	12V24V48V40A(AL型)
	480

	363
	软连接
	台
	远大DN65
	265

	364
	软护角
	根
	L型加厚6m
	37

	365
	软风管
	米
	Ф160
	19

	366
	褥子
	个
	90*200CM 羽丝绵
	80

	367
	荣誉证书内芯
	张
	得力-荣誉证书A5内芯
	0.35

	368
	荣誉证书
	本
	得力-荣誉证书A5
	6

	369
	人防密封接线盒
	套
	防水防爆86型暗盒
	78

	370
	热缩管
	米
	125℃ 30mm/15mm
	2.3

	371
	热水器减压阀
	个
	全铜减压阀
	55

	372
	热熔胶枪
	套
	得力无线锂电
	88

	373
	热熔胶棒
	根
	300mm
	3

	374
	热熔封套
	包
	启美-热熔封套（A4）
	110

	375
	热继电器
	个
	施耐德18A
	55

	376
	热过载继电器
	套
	正泰37-50A
	55

	377
	热电偶温度传感器
	套
	热电偶
	200

	378
	热保继电器
	套
	正泰
	65

	379
	燃气压力表
	块
	BLD高精度0.4级0-1.6mpa
	185

	380
	全铜闸阀
	台
	永一DN65 PN16
	950

	381
	全铜闸阀
	套
	DN25
	78

	382
	全铜活接
	个
	DN65
	92

	383
	曲线盘
	套
	超大50-100米380V
	150

	384
	球形锁
	套
	超B级球形锁5831
	69

	385
	切割片
	片
	Ф400*32
	27

	386
	锹把棍
	根
	120CM洋槐锹把
	14

	387
	墙瓷砖
	片
	白 600*450
	45

	388
	墙瓷砖
	片
	白 300*300
	40

	389
	墙板加长钩
	个
	铝合金
	12

	390
	强磁批头
	个
	十字
	15

	391
	强磁批头
	个
	8mm
	10

	392
	强磁批头
	个
	长城6mm
	8

	393
	钳形万用表
	台
	优利德400A
	148

	394
	签字笔
	支
	晨光-1008签字笔0.5黑色
	2

	395
	签字笔
	支
	晨光-Q7签字笔-红色
	1

	396
	铅油
	桶
	Y02-13/3.5KG
	25

	397
	铅笔
	支
	中华-铅笔2B
	0.45

	398
	铅笔
	支
	中华-铅笔HB
	0.38

	399
	气压式管道疏通器
	套
	大力高压
	286

	400
	气泵
	台
	24升空压机气泵
	520

	401
	起钉器
	个
	得力-起钉器（标准）
	1.9

	402
	启动器
	个
	220V 40W
	3

	403
	期刊架
	个
	得力-期刊架9847
	14

	404
	期刊盒
	个
	新文化-灰色期刊盒
	13

	405
	凭证发票版
	箱
	西玛-241*139.7*500110凭证发票版
	130

	406
	凭单
	本
	12*21cm
	1.8

	407
	平圆锉
	把
	200mm
	36

	408
	平头自攻丝
	盒
	304不锈钢平头自攻丝M4*60
	42

	409
	平头燕尾丝
	盒
	1.9
	42

	410
	平头燕尾丝
	盒
	3.5
	42

	411
	平锹
	把
	2米带把
	48

	412
	平光镜子
	块
	400*600
	200

	413
	平车
	辆
	60*90 500斤
	350

	414
	平板锉
	套
	10寸
	36

	415
	偏口钳
	把
	6寸
	38

	416
	皮头玻璃滴管
	个
	10cm红皮头
	9

	417
	皮筋
	包
	得力-皮筋
	4.2

	418
	皮带
	条
	1A39
	25

	419
	膨胀螺栓
	条
	20*200
	21

	420
	喷雾器1
	个
	16L 2.6米喷杆
	150

	421
	喷壶1.5L
	个
	环保材料 335g
	20

	422
	配钥匙电动机
	台
	DT650
	420

	423
	配电箱
	台
	德力西16回路
	210

	424
	配电箱
	台
	德力西-20路
	280

	425
	配电箱
	台
	德力西18路
	280

	426
	配电箱
	台
	德力西15路
	275

	427
	配电箱
	台
	德力西10路
	220

	428
	配电线槽
	米
	联塑50*25
	17.5

	429
	泡棉胶
	个
	国信-泡棉胶（2.4MM）
	2.2

	430
	帕灯
	套
	佛山45W
	65

	431
	耦合器胶垫
	个
	5.5kW污水泵
	35

	432
	暖水袋
	个
	2L超长保温
	50

	433
	暖手宝
	个
	直径20cm
	62

	434
	暖光投射灯
	套
	飞利浦
	72

	435
	钮式拉手
	个
	旋转式
	11

	436
	牛皮纸
	张
	二星蓝-牛皮纸120克A4-100张
	0.14

	437
	尿盆
	个
	33.5*26
	19

	438
	尿壶
	个
	1000ml
	19.5

	439
	腻子粉
	袋
	美巢20kg
	78

	440
	腻子刀
	把
	不锈钢腻子刀4英寸
	7.8

	441
	内六角批头
	个
	H8*100mm
	5.5

	442
	内六角扳手
	套
	1.5-14mm
	71

	443
	内卡弹簧钳
	把
	7#
	48

	444
	耐油雨靴
	双
	高筒
	60

	445
	耐磨手套
	付
	A698优耐保耐磨手套
	5

	446
	耐火封堵泥
	袋
	2KG
	16

	447
	奶嘴
	个
	直径五厘米食品级硅胶
	5

	448
	奶瓶刷
	个
	25cm ABS+海绵
	4.8

	449
	奶瓶
	个
	240毫升
	26

	450
	幕墙门把手
	套
	加厚不锈钢600长
	48

	451
	木龙骨
	根
	30*50*4米
	31

	452
	木柜铝合金拉手
	套
	铝合金
	9

	453
	木方
	根
	30*30
	18

	454
	魔力胶带
	卷
	耐热加强型长3m,宽3cm,厚2mm
	28

	455
	明装配电箱
	台
	8路
	160

	456
	棉服
	件
	M-4XL
	210

	457
	密封胶
	支
	雨虹
	18

	458
	密封垫
	个
	6分
	1.5

	459
	门吸
	个
	固特强磁门吸
	20

	460
	门锁
	套
	精品移门锁
	91

	461
	门栓插销
	套
	大
	39

	462
	门栓插销
	套
	小
	38

	463
	门拉手
	个
	96mm
	7.5

	464
	门扣吊
	付
	200mm
	3.5

	465
	门窗开关
	个
	公牛
	6

	466
	门插销
	套
	 6寸铝合金插销
	15

	467
	美式管钳
	把
	300
	80

	468
	梅花开口扳手
	把
	17mm
	27

	469
	梅花扳手
	套
	10件套6-32
	175

	470
	梅花扳手
	把
	长城24-27
	23

	471
	梅花扳手
	把
	长城18-21
	22

	472
	毛衣
	件
	S-4XL 50毛50腈纶 600g
	120

	473
	毛巾（竹纤维)
	条
	34*75cm/125g
	7.8

	474
	马桶折叠扶手
	套
	无障碍 U型可折叠
	200

	475
	马桶水箱总成
	套
	上下水
	75

	476
	马桶上下水总成
	套
	ABS 31cm
	75

	477
	马桶密封圈
	套
	NW-4
	20

	478
	马桶揣子
	把
	不锈钢66cm
	15

	479
	马鞍卡
	个
	不锈钢马鞍卡 Ф32
	0.5

	480
	麻绳
	捆
	16*50
	129

	481
	麻花钻头
	支
	10
	12

	482
	麻花钻头
	支
	7.5
	5

	483
	麻花钻头
	支
	5.5
	3

	484
	铝扣板
	张
	3000*15
	92

	485
	铝扣板
	张
	2000*15
	65

	486
	铝扣板
	块
	1500*2200
	36

	487
	铝角
	米
	加厚
	6

	488
	铝合金小挂衣钩
	个
	铝合金
	6

	489
	铝合金线槽
	根
	加厚
	20.5

	490
	铝合金锁体
	套
	铝合金
	68

	491
	铝合金检修口
	套
	铝合金
	185

	492
	铝合金传动把手
	套
	加长67拨叉
	39

	493
	铝合金衬塑直接
	个
	PE75
	76

	494
	铝合金衬塑直接
	个
	PE50
	48

	495
	铝合金衬塑直接
	个
	PE63
	45

	496
	铝合金衬塑直接
	个
	PE32
	10

	497
	铝合金衬塑弯头
	个
	90度PE63
	82

	498
	铝合金衬塑外丝直接
	个
	PE32×1寸
	38

	499
	铝合金衬塑三通
	个
	PE75×32
	88

	500
	铝合金衬塑三通
	个
	PE63×32
	48

	501
	铝合金衬塑三通
	个
	PE50×32
	43

	502
	铝合金衬塑复合管
	米
	PE75
	72

	503
	铝合金衬塑复合管
	米
	PE63
	52

	504
	铝合金衬塑复合管
	米
	PE50
	30

	505
	铝合金衬塑电热熔法兰
	片
	DN65
	201

	506
	铝合金衬塑电热熔法兰
	片
	DN50
	165

	507
	铝合金衬塑变径
	个
	PE63×50
	47

	508
	铝合金插销
	套
	6寸
	14

	509
	铝箔胶带
	卷
	48MM*18Y
	18

	510
	旅行箱
	个
	20寸PC耐磨静音轮
	280

	511
	螺丝刀
	把
	十字加长6*300
	37

	512
	螺丝刀
	把
	6*150一字/十字
	15

	513
	螺丝
	套
	不锈钢螺丝14*60
	3

	514
	螺丝
	套
	不锈钢6*45mm
	1

	515
	螺丝
	个
	内六角M4*50
	0.5

	516
	螺栓
	套
	不锈钢M16*70
	5

	517
	螺栓
	套
	不锈钢16*60
	4.5

	518
	螺栓
	套
	不锈钢M12*60
	2.5

	519
	螺母
	个
	不锈钢M8螺母
	0.3

	520
	轮椅外胎
	条
	24*1 3/8
	40

	521
	轮椅内胎
	条
	24寸X13/8
	40

	522
	漏电开关
	套
	正泰断路器3P 40A
	63

	523
	漏电开关
	块
	德力西C25a
	55

	524
	漏电断路器
	个
	正泰16A
	15

	525
	漏电保护器
	套
	德力西4P40A
	90

	526
	漏电保护器
	个
	正泰4P 32A
	85

	527
	漏电保护器
	块
	德力西2P32A
	78

	528
	漏电保护器
	块
	施耐德双极 25A
	57

	529
	漏电保护器
	块
	德力西25A
	55

	530
	漏电保护器
	块
	正泰220V 25A
	52

	531
	龙骨条
	根
	铝合金
	27

	532
	龙骨
	根
	30*40MM 3米/根
	22

	533
	六方扳手
	支
	10mm
	18

	534
	六方扳手
	支
	8mm
	12

	535
	六方扳手
	支
	6mm
	10

	536
	六方扳手
	支
	世达5mm
	9

	537
	六方扳手
	个
	4m
	8

	538
	淋浴器铜丝
	个
	偏心对接铜丝
	10

	539
	淋浴器开关把手
	套
	35号淋浴开关把手
	24

	540
	淋浴器盖帽
	个
	不锈钢
	3

	541
	淋浴调节阀
	套
	全铜
	315

	542
	淋浴大阀芯
	个
	33mm三档分水阀芯
	25

	543
	量子锁芯
	套
	顶固35-50mm
	150

	544
	量杯（塑料）
	个
	12.5*14.2
	20

	545
	链锁(半米)
	把
	直径7.2 重480g
	24

	546
	链锁
	把
	防盗1m
	25

	547
	练习本
	本
	成文厚-练习本A5
	1.8

	548
	联塑阻燃线槽
	根
	14*24
	4

	549
	联塑PVC弯头
	个
	90度弯头DN50
	4

	550
	联塑PVC管箍
	个
	DN50
	4

	551
	联塑PVC给水管
	根
	DN25
	18

	552
	联塑PVC给水管
	米
	加厚DN32
	15

	553
	连体簸箕
	套
	塑料+不锈钢
	9.5

	554
	沥青油
	桶
	18KG
	150

	555
	立邦净味漆
	桶
	立邦金装18L
	550

	556
	锂脂黄油
	桶
	昆仑220度高温
	45

	557
	理线扣
	个
	免钉线卡扣夹 透明色1组
	2

	558
	理发器
	个
	191*47*45 180分使用时间
	205

	559
	冷却塔皮带
	条
	B-2464
	55

	560
	蓝星防冻液
	桶
	 -40℃\18KG
	235

	561
	蓝布
	米
	150CM 100%棉
	15

	562
	拉伸膜
	捆
	加厚宽50cm
	185

	563
	拉铆钉
	盒
	5*20mm
	53

	564
	垃圾桶
	个
	150L 60*48*100
	90

	565
	盔式玻璃钢安全帽
	个
	盔式玻璃钢
	45

	566
	快粘粉
	袋
	美巢5KG
	32

	567
	口取纸
	包
	成文厚-口取纸100张/包
	9.5

	568
	控制板
	套
	5.5kW变频器
	950

	569
	孔巾
	块
	60*90CM  100%棉
	18

	570
	空气开关
	块
	正泰380V125A
	113

	571
	空气开关
	块
	德力西380V100A
	70

	572
	空气开关
	块
	德力西3P63A
	52

	573
	空气开关
	块
	德力西380V32A
	46

	574
	空气开关
	块
	正泰380V25A
	45

	575
	空气开关
	块
	正泰380V32A
	45

	576
	空气开关
	块
	德力西二极2P25A
	35

	577
	空气断路器
	台
	德力西160A
	222

	578
	空气断路器
	套
	德力西DZ40A
	48

	579
	空气断路器
	套
	德力西DZ32A
	45

	580
	空调温控器
	套
	海林
	78

	581
	空调绑带
	卷
	防水阻燃海斯迪克
	5

	582
	空白光盘
	片
	紫光-CD空白光盘
	1.45

	583
	可燃气体探测器
	套
	可燃气体探测器
	920

	584
	开水器电磁阀
	套
	4分开水器电磁水阀24V
	65

	585
	开身刷手衣
	件
	S-4XL 100%棉
	50

	586
	开口扳手
	套
	10件套6-32
	182

	587
	开口扳手
	套
	成套6-27mm
	140

	588
	开口扳手
	把
	24-27
	50

	589
	开口扳手
	把
	18-21
	31

	590
	开口扳手
	把
	17-19
	24

	591
	开口扳手
	把
	14#
	23

	592
	开孔器
	套
	16
	18

	593
	开关插座
	个
	施耐德16A
	35

	594
	卡套
	个
	得力-A6卡套
	0.9

	595
	绝缘靴
	双
	25KV
	245

	596
	绝缘手套
	双
	12KV
	130

	597
	绝缘垫圈
	包
	四氟40-100
	36

	598
	绝缘板
	张
	2m*1m
	780

	599
	镜子
	面
	50*70
	59

	600
	警示胶带
	卷
	黑黄10cm
	19

	601
	警示反光胶带
	卷
	10cm黄黑斜纹45.72米
	38

	602
	警示带
	盒
	不锈钢
	48

	603
	警戒线柱
	个
	不锈钢1米线
	65

	604
	精铸旋启止回阀
	台
	永一精铸重型DN65
	765

	605
	精铸旋启止回阀
	台
	永一精铸重型H44H-16C DN25
	310

	606
	晶闸管
	套
	GA伽玛创力IGBT200A/660V
	850

	607
	进口轴承
	盘
	SKF6306
	84

	608
	进口金属胶
	瓶
	卡夫特K9737
	95

	609
	金属印台
	个
	旗牌品牌-Artline金属印台
	40

	610
	金属温度计
	支
	DN20
	40

	611
	金属探针温度表
	块
	手持式10cm
	72

	612
	金属法兰垫
	片
	永一不锈钢DN200
	12

	613
	金属法兰垫
	个
	永一不锈钢DN150
	8

	614
	金属法兰垫
	片
	永一不锈钢Ф133
	8

	615
	金属法兰垫
	片
	永一不锈钢DN125
	7.5

	616
	金属法兰垫
	个
	永一不锈钢DN100
	7

	617
	金属法兰垫
	个
	永一不锈钢DN80
	6

	618
	金属法兰垫
	个
	永一不锈钢DN65
	5

	619
	金属法兰垫
	个
	永一不锈钢DN50
	4

	620
	金属法兰垫
	个
	永一不锈钢DN25
	3

	621
	金属法兰垫
	个
	永一不锈钢DN32
	3

	622
	金属法兰垫
	个
	永一不锈钢DN40
	3

	623
	借据
	本
	80g 21*12cm
	2.8

	624
	结构胶
	支
	590ml
	44

	625
	节水器
	套
	恒流节水起泡
	55

	626
	接线端子
	个
	20A
	0.6

	627
	接管卡子
	个
	不锈钢卡箍
	3

	628
	接地软连接
	根
	40cm
	7.5

	629
	接触器
	块
	德力西2510
	86

	630
	接触器
	块
	德力西1810
	71

	631
	接触器
	块
	德力西1210
	35

	632
	搅匀刀
	套
	5.5kW污水泵
	70

	633
	脚踏垃圾桶
	个
	240L 71*57*108cm
	500

	634
	脚踏垃圾桶
	个
	55L
	100

	635
	脚踏垃圾桶
	个
	120L 55*46*95cm
	290

	636
	脚踏垃圾桶
	个
	40L 39*36*48
	70

	637
	脚踏垃圾桶
	个
	15L 27*26*35
	26

	638
	角铁
	根
	镀锌4*4
	110

	639
	角铁
	根
	30*30
	110

	640
	角铁
	根
	50*50
	58

	641
	角磨机压板
	套
	不锈钢
	13

	642
	角磨机片
	片
	105mm
	3

	643
	角磨机扳手
	把
	牧田可调式角磨机扳手
	19

	644
	角磨机
	台
	720W
	230

	645
	胶装机
	台
	雷盛-胶装机（RD-50)
	340

	646
	胶硅密封条
	米
	    3.6cm*1m
	6

	647
	剪刀
	个
	得力-剪刀（大号）
	6.5

	648
	剪刀
	把
	得力-剪刀塑料
	3.5

	649
	监控电源
	个
	12V10A
	50

	650
	尖嘴钳
	把
	8寸
	48

	651
	加长合页
	套
	顶固白57
	24

	652
	加长保温钉
	盒
	Ф4
	52

	653
	加厚明盒
	个
	加厚86
	4

	654
	加厚铝合金人字梯子
	架
	铝合金加厚3.5米
	833

	655
	加厚铝合金人字梯子
	架
	加厚铝合金3米
	785

	656
	加厚铝合金人字梯子
	架
	加厚铝合金2.5米
	715

	657
	加厚铝合金人字梯子
	架
	加厚铝合金2米
	554

	658
	加厚铝合金人字梯子
	架
	铝合金1.5米
	320

	659
	加厚订书机
	个
	得力-加厚订书机
	62

	660
	继电器
	套
	施耐德中间继电器24V
	23

	661
	继电器
	只
	施耐德220V
	19

	662
	记号笔
	支
	得力-记号笔大双头
	1.8

	663
	计算器
	个
	佳能-WS-1200H计算器
	73

	664
	计算器
	个
	信诺-计算器837ES
	14

	665
	计时器
	个
	机械
	29

	666
	集成平板灯
	套
	600*600
	118

	667
	激光笔
	支
	140*22*12mm 可充电 ABS材质
	230

	668
	机油喷壶
	把
	大
	35

	669
	机油
	桶
	壳牌4L
	150

	670
	机械密封
	套
	75kW冷却泵
	860

	671
	活页芯
	本
	得力-9孔活页芯
	8.5

	672
	活性炭
	袋
	500g
	9

	673
	活动扳手
	把
	450
	161

	674
	活动扳手
	把
	375mm
	98

	675
	活动扳手
	把
	12寸/300mm
	67

	676
	活动扳手
	把
	300
	67

	677
	活动扳手
	把
	250mm
	55

	678
	活动扳手
	把
	200
	55

	679
	活动扳手
	把
	150
	38

	680
	回风口
	个
	500*500
	150

	681
	黄油枪
	把
	赫力斯600cc
	97

	682
	黄油
	袋
	500g
	28

	683
	黄聚金瓷砖
	块
	800*800
	96

	684
	黄聚金瓷砖
	片
	通体600*600
	78

	685
	黄胶棒
	根
	得力
	6

	686
	环氧树脂胶
	桶
	环氧树脂胶 2KG
	95

	687
	花纹板
	张
	3*4m*1.3m
	650

	688
	花洒卡座
	个
	ABS花洒卡座
	9

	689
	花洒
	套
	不锈钢手持
	95

	690
	花岗岩大理石
	块
	600*600*50
	270

	691
	护膝
	个
	四季款高弹力
	28

	692
	护套线
	盘
	3*1.5mm2
	580

	693
	护角
	个
	加厚
	4

	694
	户外遮阳伞
	套
	2.5米+大理石底座
	760

	695
	户外强光LED手电筒
	套
	雅格
	255

	696
	红外线测温枪
	把
	红外线
	312

	697
	盒尺
	把
	得力5m
	17

	698
	合页
	付
	50
	10

	699
	合金钻头
	个
	Ф10
	18

	700
	合金钻头
	支
	8mm
	15

	701
	合金钻头
	支
	6mm
	12

	702
	合金钻头
	个
	5mm
	4

	703
	合金钻头
	个
	4mm
	3

	704
	合金塔钻头
	套
	32
	95

	705
	合金塔钻头
	套
	25
	81

	706
	合金塔钻头
	套
	20
	73

	707
	合金开孔器
	个
	50
	48

	708
	合金开孔器
	个
	40
	35

	709
	合金开孔器
	个
	32
	28

	710
	合金开孔器
	个
	25
	12

	711
	焊锡丝
	卷
	得力1.0mm250g
	85

	712
	焊锡锅
	台
	长城CHC6872
	152

	713
	焊条
	包
	3.2
	95

	714
	焊帽
	顶
	阻燃
	25

	715
	焊接弯头
	个
	DN80
	53

	716
	焊接合页
	付
	大
	28

	717
	焊接合页
	付
	小
	25

	718
	焊接管
	根
	Ф100
	670

	719
	焊接法兰盘
	片
	304不锈钢焊接法兰盘DN80PN16
	75

	720
	焊接法兰
	片
	DN140 PN16
	82

	721
	焊工手套
	副
	霍尼韦尔9号
	39

	722
	喊话器
	个
	240秒录音 25*14.5cm
	88

	723
	哈夫节
	台
	远大DN125
	195

	724
	哈夫节
	套
	DN100*300
	168

	725
	哈夫节
	套
	利达DN80
	136

	726
	哈夫节
	台
	远大DN65
	100

	727
	哈夫节
	套
	远大DN50
	45

	728
	哈夫节
	台
	远大DN32
	38

	729
	哈夫节
	套
	远大DN25*110D
	36

	730
	哈夫节
	套
	远大DN25
	36

	731
	哈夫节
	台
	远大DN20
	35

	732
	过氧化氢指示卡
	包
	泰林医学200
	900

	733
	过氧化氢消毒液
	瓶
	双雄
	73

	734
	过滤器
	台
	DN50
	285

	735
	轨道直接
	个
	直角转换器
	8

	736
	轨道轮
	个
	不锈钢轴承轮
	45

	737
	硅胶片
	片
	DN50
	5

	738
	硅胶片
	片
	DN65
	5

	739
	硅胶法兰垫
	个
	80*3mm
	3

	740
	硅胶垫
	个
	硅胶垫DN15
	1

	741
	光盘袋
	包
	得力-光盘袋100个/包
	11

	742
	光盘包
	个
	得力-光盘包
	14

	743
	光盘包
	个
	128片
	50

	744
	光敏印油
	支
	得力-光敏印油10ml
	5.8

	745
	光电传感器
	套
	欣灵
	55

	746
	管子割刀
	把
	5-50MM
	97

	747
	管钳
	把
	600mm
	148

	748
	管钳
	把
	450mm
	110

	749
	管钳
	把
	350mm
	85

	750
	管钳
	把
	250mm
	55

	751
	管箍变径
	个
	玛钢国标65*32
	39

	752
	管箍变径
	套
	玛钢国标65*50
	28

	753
	管箍变径
	个
	玛钢国标50*40
	25

	754
	管箍变径
	个
	玛钢国标40*32
	20

	755
	管箍变径
	个
	玛钢国标40*25
	20

	756
	管箍变径
	个
	玛钢国标32*25
	18

	757
	管箍变径
	个
	玛钢国标40*20
	18

	758
	管箍变径
	个
	玛钢国标32*20
	15

	759
	管箍变径
	个
	建支国标25*20
	10

	760
	管箍变径
	个
	建支国标20*15
	5

	761
	管箍
	个
	玛钢国标DN80
	36

	762
	管箍
	个
	玛钢国标DN65
	28

	763
	管箍
	个
	玛钢国标DN32
	25

	764
	管箍
	个
	玛钢国标DN40
	25

	765
	管箍
	个
	建支国标DN50
	20

	766
	管箍
	个
	建支国标DN25
	8

	767
	管箍
	个
	建支国标DN20
	4

	768
	管箍
	个
	建支国标DN15
	3

	769
	管道疏通剂
	瓶
	500g
	12

	770
	管道排风机
	台
	25W
	123

	771
	挂锁(50)
	把
	7.3cm*4.8
	20

	772
	挂链
	条
	不锈钢链条
	6

	773
	固化剂
	瓶
	云石胶固化剂150ml
	12

	774
	沟槽抱卡
	台
	DN125
	45

	775
	功能性病号服上衣
	件
	L-3XL  100%棉
	57

	776
	公文包
	个
	思摩尔-帆布手提
	10

	777
	公牛三联空气开关
	个
	公牛
	36

	778
	公牛防摔三插头
	个
	公牛10A
	10

	779
	公牛防摔插座
	套
	公牛16A
	45

	780
	公牛单联开关
	个
	单联空气开关1P20A
	12

	781
	公牛错位五孔插座
	个
	公牛
	25

	782
	公牛插头
	个
	三脚 20A
	25

	783
	工业割锯
	把
	25VF工业款
	275

	784
	工业电子镇流器
	套
	佛山1000W
	275

	785
	工具箱
	个
	19寸
	105

	786
	工具包
	个
	40*35*11.5帆布加厚
	16

	787
	更衣柜锁杆帽
	套
	24mm
	1

	788
	更衣柜拉手
	个
	 96孔距
	7.5

	789
	更衣柜扣手
	个
	 96孔距
	7.5

	790
	隔离衣
	件
	L-2XL  100%棉
	58

	791
	哥俩好胶
	桶
	500ml
	35

	792
	告示贴
	包
	得力-彩色（告示贴）
	2.8

	793
	告示贴
	本
	喜通-3*3告示贴
	1.5

	794
	高压自粘胶带
	盘
	高压自粘胶带25mm*10m*0.7mm
	9.5

	795
	高压验电器
	台
	10KV
	420

	796
	高压水枪
	把
	金属水枪注水15米
	85

	797
	高压清洗机
	台
	高压水枪220v
	580

	798
	高压气带
	米
	风炮机高压气管13mm
	9

	799
	高压喷雾器
	台
	 20升高配三开关 12安
	180

	800
	高压喷壶
	个
	大
	77

	801
	高压锻钢闸阀
	台
	永一DN50 PN25
	850

	802
	高温铸钢涡轮蝶阀
	台
	DN200
	990

	803
	高温铸钢涡轮蝶阀
	台
	高温铸钢DN50
	480

	804
	高温蒸汽柱塞阀
	台
	永一高温DN50
	522

	805
	高温蒸汽柱塞阀
	台
	永一蒸汽柱塞阀DN25
	295

	806
	高温蒸汽止回阀
	台
	永一高温蒸汽DN50 PN25
	370

	807
	高温蒸汽软连接
	台
	远大DN50
	360

	808
	高温法兰金属垫
	个
	不锈钢DN150
	8

	809
	高温蝶阀
	台
	永一高温蝶阀DN80
	280

	810
	高温玻璃棉保温管
	根
	DN125
	50

	811
	高温玻璃棉保温管
	根
	华美内径89*壁厚5公分
	48

	812
	高温玻璃棉保温管
	根
	华美内径27*壁厚5公分
	29

	813
	高容墨粉
	支
	联想-2605高容墨粉-原装正品
	325

	814
	高强螺丝
	套
	8.8级M10
	3

	815
	高精度温湿度表
	块
	JWS-A3
	87

	816
	高级相纸
	包
	鑫莱美-高级相纸（180克）A4
	11

	817
	高光相纸
	包
	二星蓝-高光相纸A5-100张
	20

	818
	高光平板灯
	套
	高光平板灯48W 60*60
	186

	819
	高弹力万向轮
	套
	厚德高弹力万向125*45
	103

	820
	高弹力定向轮
	套
	厚德高弹力125*45
	96

	821
	钢丝刷
	把
	不锈钢
	6

	822
	钢丝
	米
	1.8mm
	0.6

	823
	钢锯
	把
	铝合金钢锯架300mm/12寸
	27

	824
	钢尺
	把
	得力-钢尺（30cm)
	4.2

	825
	感应电笔
	支
	长城精工
	22

	826
	杆秤
	个
	60斤可量 铁力木
	80

	827
	盖单
	块
	110*150CM 100%棉
	54

	828
	改锥
	把
	进口6*150
	39

	829
	腹带
	个
	37*137CM  100%棉
	54

	830
	负压压差表
	块
	0-300pa（4-20MA 直流24V）
	380

	831
	负压表
	块
	Ф100
	164

	832
	辅助触点
	台
	施耐德
	68

	833
	浮球开关
	套
	合资15米
	207

	834
	缝衣针
	包
	15/包 4cm
	9

	835
	风管软连接
	根
	2米
	20

	836
	飞机胀塞
	个
	M8
	1.5

	837
	放射门锁芯
	套
	75偏32.5+42.5
	55

	838
	放大镜
	个
	直径90mm 金属框
	32

	839
	仿古大理石瓷砖
	片
	600*600
	95

	840
	防撞条
	米
	加宽加厚
	5

	841
	防汛沙袋
	个
	加厚加密
	16

	842
	防锈漆
	桶
	10KG
	240

	843
	防锈漆
	套
	5.5kW污水泵
	55

	844
	防锈漆
	套
	4kW污水泵
	40

	845
	防水油苫布
	卷
	6m*8m
	450

	846
	防水堵漏胶带
	卷
	10cm*8m
	43

	847
	防摔插头
	个
	公牛16A
	16

	848
	防摔插头
	个
	公牛10A
	12

	849
	防火枕
	包
	国标720型
	7.8

	850
	防火毯
	㎡
	加厚阻燃防火
	18

	851
	防火门把手
	付
	双开
	48

	852
	防滑橡胶垫
	块
	耐磨防滑橡胶板1*1m*2mm厚
	25

	853
	防滑垫
	块
	0.9米*1米
	38

	854
	防滑垫
	卷
	1.2S
	780

	855
	防滑大理石
	块
	600*900*30
	348

	856
	防滑板
	平米
	定制5mm
	300

	857
	防干扰滤波器
	台
	EMI48st
	85

	858
	防盗锁执手
	套
	不锈钢防盗门把手
	150

	859
	防盗门锁芯
	套
	超C级锁芯
	150

	860
	防盗门锁
	套
	静音
	345

	861
	防臭地漏
	套
	潜水艇
	60

	862
	防爆排风机
	台
	九洲
	780

	863
	防爆插座
	套
	四位五孔220V
	105

	864
	防爆安全出口灯
	套
	防爆标志灯大号双面
	360

	865
	方形盘
	套
	25*25
	35

	866
	方抹子
	把
	不锈钢D8320
	18

	867
	方筐
	个
	大 45.5*29.5*8,。5
	20

	868
	方筐
	个
	中35*26*8.5
	18

	869
	方筐
	个
	小29*13.5*12.5
	15

	870
	方钢
	根
	150*150
	550

	871
	方钢
	根
	80*50
	480

	872
	方钢
	根
	镀锌50*10
	270

	873
	方钢
	米
	10*10
	110

	874
	翻身易
	个
	100*200CM 羽丝绵
	54

	875
	翻身垫
	个
	50*24*15  38度
	65

	876
	法兰软连接
	台
	远大DN100
	320

	877
	法兰盘
	片
	DN65 铜管专用
	170

	878
	法兰盘
	片
	304不锈钢焊接法兰盘DN80PN16
	75

	879
	儿童腕带
	卷
	兄弟-T6儿童腕带-原装正品
	180

	880
	多股电缆
	米
	6mm2
	8

	881
	蹲坑沙堵
	个
	小号
	5

	882
	蹲坑
	套
	600*450mm
	239

	883
	墩布池下水管
	根
	80cm
	15

	884
	墩布池水龙头
	套
	13cm
	35

	885
	墩布池加长龙头
	个
	18cm
	43

	886
	墩布池
	台
	41*31*41cm
	150

	887
	墩布（海绵）
	把
	海绵
	40

	888
	墩布
	把
	棉线+木材
	8

	889
	对丝
	个
	建支国标DN50
	15

	890
	对丝
	个
	建支国标DN40
	15

	891
	对丝
	个
	建支国标DN32
	9

	892
	对丝
	个
	建支国标DN25
	6

	893
	对丝
	个
	建支国标DN20
	4

	894
	对丝
	个
	建支国标DN15
	3

	895
	对讲机
	个
	小米-对讲机
	240

	896
	断丝取出器
	套
	1.5-8mm
	45

	897
	镀锌网
	平米
	20*20
	150

	898
	镀锌螺母
	套
	M22
	0.8

	899
	镀锌角铁
	根
	30*3
	110

	900
	镀锌管
	根
	利达DN125
	905

	901
	镀锌管
	根
	利达DN80厚3.0
	476

	902
	镀锌管
	根
	利达DN65厚3.0
	370

	903
	镀锌管
	根
	利达DN50厚2.75
	286

	904
	镀锌管
	根
	利达DN40厚2.75
	255

	905
	镀锌管
	根
	利达DN32厚2.75
	206

	906
	镀锌管
	根
	DN20
	136

	907
	镀锌管
	根
	利达DN15厚2.5
	100

	908
	镀锌方钢
	根
	利达4*4
	135

	909
	镀锌扁铁
	根
	利达40*40
	126

	910
	镀锌板
	张
	2m*1m *1.2
	200

	911
	镀锌板
	张
	0.8mm
	155

	912
	定向轮
	套
	125*38
	62

	913
	定向脚轮
	套
	厚德定向100
	96

	914
	定时器
	个
	电子
	105

	915
	订书器
	个
	得力重型订书器
	62

	916
	订书器
	个
	得力-0325订书器
	6.8

	917
	订胶片
	包
	鑫风云-A4装订胶片（千片0.2）
	28

	918
	订夹条
	盒
	得力-3825装订夹条
	24

	919
	蝶式止回阀
	台
	永一对夹式止回阀蝶式DN50
	95

	920
	调节风阀
	套
	Ф160
	130

	921
	吊式蚊帐
	套
	茶花牌-吊式
	80

	922
	电子秤
	个
	33*32*12 1g-30kg ABS材质
	64

	923
	电源线
	根
	2.5平方
	35

	924
	电源适配器
	台
	GST40A24-P1J 24V1.67A输出
	75

	925
	电源检测仪
	个
	德力西16A
	68

	926
	电压表
	套
	德力西450V
	75

	927
	电锡丝
	盘
	无铅2.0
	110

	928
	电梯蓄电池
	块
	12V 24AH
	550

	929
	电梯防火门锁
	套
	304不锈钢防火门锁65CM
	330

	930
	电容
	套
	防汛泵50VF
	43

	931
	电热壶
	个
	美的-电热壶
	85

	932
	电脑桌加厚轨道
	付
	加厚电脑桌键盘轨道35cm
	76

	933
	电流互感器
	台
	德力西150：5
	120

	934
	电流互感器
	个
	德力西100：5
	85

	935
	电流互感器
	个
	德力西50：5
	65

	936
	电烙铁芯
	个
	60W
	16

	937
	电烙铁
	套
	100W
	105

	938
	电烙铁
	套
	60W
	63

	939
	电缆
	米
	4*1mm2
	7.5

	940
	电机轴承
	盘
	ICU大厅排风机5.5kW
	210

	941
	电话线
	盘
	飞利浦
	180

	942
	电话听筒线
	根
	2米电话听筒线4P4C插头
	10

	943
	电话机（录音）
	个
	4G内存 7200分录音
	450

	944
	电焊面罩
	套
	电焊面罩自动变光
	52

	945
	电焊镜片
	个
	电焊镜片8#
	2

	946
	电工绝缘胶带
	盘
	公牛
	3

	947
	电工弧刀
	把
	电工剥皮刀弧弯刀
	45

	948
	电烙铁
	套
	内热式工业级电烙铁40W
	78

	949
	电镐凿子
	支
	17*280*75
	18

	950
	电动组合螺丝刀
	套
	小米调速220V BD-2636
	163

	951
	电动吸水器
	套
	荣事达
	43

	952
	电动机转子
	台
	电锤
	280

	953
	电动阀
	台
	永一DN50 PN16
	835

	954
	电动剥皮器
	台
	台式
	550

	955
	电导轨
	米
	佛山
	32

	956
	电磁阀头
	台
	铜阀头DN20
	136

	957
	电磁阀阀体
	套
	铜阀体DN20
	120

	958
	电锤钻头
	支
	20*250*300
	78

	959
	电锤钻头
	支
	20*150*200
	65

	960
	电锤钻头
	根
	博世20*350
	42

	961
	电锤钻头
	支
	25
	40

	962
	电锤钻头
	根
	16*350
	35

	963
	电锤钻头
	支
	22
	35

	964
	电锤钻头
	支
	20
	33

	965
	电锤钻头
	支
	霸王M12
	10

	966
	电锤钻头
	支
	霸王M10*200
	9

	967
	电锤钻头
	支
	M8
	7

	968
	电锤钻头
	支
	霸王M6
	6

	969
	电锤头
	根
	博世25*350
	82

	970
	电锤头
	根
	博世25*300
	80

	971
	电锤锤头
	支
	博世20*300
	78

	972
	电锤锤头
	根
	合金25*350
	72

	973
	电锤锤头
	个
	6*100
	10

	974
	电锤
	台
	博世GBH 220 2公斤
	460

	975
	电吹风机
	个
	小米电吹风机
	200

	976
	电池交流电容
	个
	45UF600V
	250

	977
	电池（纽扣）
	节
	20mm
	7

	978
	地砖
	块
	80*80
	80

	979
	地砖
	块
	60*60
	52

	980
	地吸
	套
	顶固304不锈钢
	29

	981
	地灯
	套
	人体感应
	96

	982
	地弹簧
	套
	300公斤
	820

	983
	地秤
	台
	40*50cm 300公斤
	900

	984
	弹簧合页
	付
	单边
	48

	985
	掸子
	把
	高密棉线
	65

	986
	单联空气开关
	个
	德力西单联空气开关1P16A
	12

	987
	单控开关
	个
	公牛
	15

	988
	大体止回阀
	台
	永一DN100
	535

	989
	大双巾
	块
	180*260CM 100%棉
	150

	990
	大山夹
	个
	新文化-大山夹（不锈钢）
	1.7

	991
	大三通变径
	个
	玛钢国标20*32*20
	17

	992
	大三通变径
	个
	玛钢国标20*25*20
	13.8

	993
	大理石
	块
	红色800*470
	268

	994
	大腹单
	块
	180*370CM 100%棉
	156

	995
	大单
	个
	160*250CM 100%棉
	40

	996
	打压泵
	个
	打压泵25KG
	80

	997
	打孔器
	个
	得力-打孔器
	15

	998
	错位五孔插座
	套
	公牛
	22

	999
	寸带
	盘
	3.5cm*450cm
	62

	1000
	磁力展示贴
	个
	装得快-A5磁力展示贴
	7.3

	1001
	磁力批头
	套
	绿林钨钢
	30

	1002
	磁钉
	个
	得力-8725磁钉
	0.45

	1003
	瓷砖钻头
	个
	合金10x90x150
	18

	1004
	锤子把柄
	个
	2.5P
	7.5

	1005
	锤头
	把
	10#
	36

	1006
	窗帘挂钩
	个
	不锈钢
	5

	1007
	窗口对讲机
	套
	12V 500ma 137*102*51mm
	148

	1008
	船形开关
	个
	船形电源按钮开关6A/250V
	4.5

	1009
	传感器
	套
	热电偶温度传感器
	160

	1010
	传感器
	套
	除湿机
	156

	1011
	揣子
	把
	橡胶 木柄
	11

	1012
	除垢剂
	桶
	4L
	110

	1013
	出风口
	套
	Ф160
	46

	1014
	抽屉轨道
	付
	加厚16寸
	35

	1015
	抽杆夹
	个
	远胜-抽杆夹A4
	0.68

	1016
	充电调速电钻
	台
	博世GSR120-LI 3.0Ah
	395

	1017
	充电电池
	节
	南孚-充电电池7号
	25

	1018
	充电电池
	块
	5号
	65

	1019
	冲击钻
	台
	博世锤钻两用
	985

	1020
	冲击电锤
	台
	博世（BOSCH）GBH 2-24 DRE
	850

	1021
	城建档案盒
	个
	得力-城建档案盒
	8

	1022
	成像硒鼓
	个
	惠普-CF232A成像硒鼓-原装正品
	645

	1023
	成像鼓
	支
	惠普-CE314A(126A)成像鼓-原装正品
	590

	1024
	成套雨衣
	套
	牛津布加厚
	110

	1025
	沉平头燕尾丝
	盒
	5.5mm*65mm
	42

	1026
	超市推车
	台
	80升+4寸PU轮
	360

	1027
	插座面板
	套
	施耐德16A
	22

	1028
	插座面板
	套
	施耐德10A
	12

	1029
	插座保护罩
	个
	86型加厚防溅盒
	4.7

	1030
	插座保护盒
	个
	三孔
	2

	1031
	插座保护盒
	个
	两孔
	2

	1032
	插销
	付
	2寸
	2

	1033
	插线板
	套
	公牛10米
	155

	1034
	插头插座
	个
	公牛20A
	36

	1035
	插排固定器
	套
	排插固定器15*15*40
	6

	1036
	测温枪
	把
	红外测温
	270

	1037
	槽钢
	米
	200*75
	185

	1038
	菜盆下水口管套装
	套
	潜水艇防臭
	59

	1039
	彩钢瓦
	平米
	0.22厚1米长
	55

	1040
	彩钢板
	张
	2米*1.5米
	580

	1041
	采血枕
	个
	30*20*8cm pu皮质
	45

	1042
	不锈钢钻头
	支
	5.5mm
	14

	1043
	不锈钢钻头
	支
	博世4.2mm
	11

	1044
	不锈钢鹰钩锁
	套
	不锈钢60
	75

	1045
	不锈钢下水口
	套
	40
	48

	1046
	不锈钢下水口
	套
	不锈钢
	28

	1047
	不锈钢台下盆
	套
	不锈钢
	750

	1048
	不锈钢丝杠
	根
	12*100
	75

	1049
	不锈钢丝堵
	个
	304不锈钢堵头管帽DN40
	10

	1050
	不锈钢输液杆
	套
	不锈钢伸缩吊杆1.5米
	78

	1051
	不锈钢软连接
	台
	远大304不锈钢DN80
	180

	1052
	不锈钢软连接
	套
	远大304不锈钢DN40*400
	165

	1053
	不锈钢软连接
	套
	远大304不锈钢DN65
	160

	1054
	不锈钢燃气波纹管
	米
	304不锈钢防爆燃气波纹管4分螺纹通用 1米
	15

	1055
	不锈钢暖瓶
	个
	鹿牌-不锈钢暖瓶（1.9L)
	90

	1056
	不锈钢门锁
	套
	不锈钢加厚门锁
	87

	1057
	不锈钢门把手
	套
	不锈钢拉手800长加厚
	75

	1058
	不锈钢盲文电梯按钮
	套
	不锈钢
	22

	1059
	不锈钢螺丝
	个
	M8*40
	0.8

	1060
	不锈钢螺栓
	套
	不锈钢M8
	2

	1061
	不锈钢螺栓
	套
	不锈钢M10*60
	2

	1062
	不锈钢螺栓
	套
	不锈钢M14*60
	1.5

	1063
	不锈钢拉手
	个
	200*65mm
	8.2

	1064
	不锈钢加厚冲水管
	套
	不锈钢L型32管
	38

	1065
	不锈钢花洒
	套
	125MM
	112

	1066
	不锈钢壶
	个
	4.5L 304
	44

	1067
	不锈钢喉箍
	个
	304不锈钢91-114
	11

	1068
	不锈钢喉箍
	个
	304不锈钢管喉箍80-100
	10

	1069
	不锈钢喉箍
	个
	304不锈钢管喉箍65-89
	6.5

	1070
	不锈钢喉箍
	个
	304不锈钢管喉箍52-76
	6

	1071
	不锈钢喉箍
	个
	304不锈钢46-70
	5.5

	1072
	不锈钢喉箍
	个
	304不锈钢管喉箍40-63
	5

	1073
	不锈钢喉箍
	个
	304不锈钢管喉箍33-57
	5

	1074
	不锈钢喉箍
	个
	304不锈钢21-44
	4

	1075
	不锈钢喉箍
	个
	304不锈钢21-38
	4

	1076
	不锈钢喉箍
	个
	304不锈钢25
	3

	1077
	不锈钢喉箍
	个
	304不锈钢20
	2

	1078
	不锈钢喉箍
	个
	304不锈钢15
	2

	1079
	不锈钢合页
	付
	顶固平开
	36

	1080
	不锈钢焊条
	包
	304 5KG*1M
	350

	1081
	不锈钢棍
	米
	10mm
	35

	1082
	不锈钢挂钩
	个
	不锈钢
	10

	1083
	不锈钢隔离墩
	个
	立坚-不锈钢隔离墩
	100

	1084
	不锈钢隔离带
	套
	不锈钢
	220

	1085
	不锈钢浮球阀
	台
	名仕达不锈钢DN80
	820

	1086
	不锈钢防火锁
	套
	不锈钢执手门锁
	98

	1087
	不锈钢防护栏
	块
	1500*1500
	780

	1088
	不锈钢方管
	米
	40mm*45mm
	110

	1089
	不锈钢方钢
	米
	不锈钢
	85

	1090
	不锈钢法兰软连接
	套
	远大不锈钢DN50
	360

	1091
	不锈钢法兰软连接
	台
	远大DN100
	320

	1092
	不锈钢承压蒸汽管
	根
	DN25 1米
	185

	1093
	不锈钢承压蒸汽管
	根
	DN20*1米
	175

	1094
	不锈钢承压蒸汽管
	根
	不锈钢DN20 1米
	150

	1095
	不锈钢承压蒸汽管
	根
	不锈钢DN15*1M
	150

	1096
	不锈钢承压哈夫节
	套
	67
	260

	1097
	不锈钢承压哈夫节
	套
	76
	245

	1098
	不锈钢玻璃门合页
	套
	304不锈钢精铸
	67

	1099
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢125
	15

	1100
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢100
	13

	1101
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢DN80
	11

	1102
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢80-100
	10

	1103
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢78-101
	9

	1104
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢72-95
	8

	1105
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢150
	8

	1106
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢52-76
	6

	1107
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢管抱箍DN50
	6

	1108
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢管抱箍DN70
	5.5

	1109
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢40-63
	5

	1110
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢管抱箍DN63
	5

	1111
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢管抱箍DN57
	5

	1112
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢管抱箍DN51
	5

	1113
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢DN65
	5

	1114
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢27-51
	4.5

	1115
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢25-52
	4

	1116
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢DN32
	4

	1117
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢DN40
	4

	1118
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢抱箍DN25
	3

	1119
	不锈钢抱箍
	个
	304不锈钢抱箍DN20
	2

	1120
	不锈钢板
	张
	301
	480

	1121
	不锈钢安全阀
	台
	DN50
	985

	1122
	博世手电钻
	台
	GBH 2-24 DRE 790W
	920

	1123
	剥线钳
	把
	7寸
	39

	1124
	玻璃水
	瓶
	零下30°1L
	16

	1125
	玻璃门锁
	把
	不锈钢
	24

	1126
	玻璃门密封条
	盘
	100M
	350

	1127
	玻璃门不锈钢门把手
	付
	不锈钢拉手 800长
	75

	1128
	玻璃胶枪
	把
	9英寸
	42

	1129
	波纹管
	米
	32
	1.5

	1130
	冰箱
	台
	美的-112升冰箱
	790

	1131
	变压器
	套
	正泰380V-220V
	45

	1132
	变径
	个
	玛钢国标DN40
	20

	1133
	变径
	个
	专用15*20
	15

	1134
	扁铁
	根
	镀锌5#
	175

	1135
	扁铁
	根
	3*3
	59.8

	1136
	扁铁
	米
	镀锌4*40
	21

	1137
	扁铲
	把
	不锈钢
	8

	1138
	壁纸刀片
	盒
	得力-壁纸刀片18mm
	1.8

	1139
	壁纸刀片
	盒
	98*18MM
	18

	1140
	壁纸刀
	把
	得力-壁纸刀18mm
	2.8

	1141
	壁纸刀
	把
	加厚18mm
	9

	1142
	碧丽珠家具腊
	瓶
	500ML
	56

	1143
	报事贴
	本
	得力-报事贴3*3 7733
	2.9

	1144
	保险座
	块
	63X-3P
	15

	1145
	保险熔断器
	个
	德力西
	15

	1146
	保险管
	盒
	250-6A 10个/盒
	30

	1147
	保险管
	个
	250-6A
	3

	1148
	保险
	个
	正泰16A
	2.5

	1149
	保鲜膜
	卷
	30cm 长400米
	75

	1150
	保鲜盒
	个
	1.7升 20.5*14.5*8.2
	6

	1151
	保鲜袋
	卷
	35*25 500只
	44

	1152
	保温棉
	根
	DN125
	56

	1153
	保温胶水
	桶
	华美B1级橡塑胶水 10KG
	252

	1154
	保温杯
	个
	304不锈钢 500ml
	45

	1155
	保护脚套
	个
	40*40
	7

	1156
	办公包
	个
	39*28*5.5cm 牛津布
	74

	1157
	板夹
	个
	新好-板夹A4/加厚
	7

	1158
	板夹
	个
	新文化-A5板夹
	3

	1159
	白板笔
	个
	得力-白板笔
	1.1

	1160
	白板
	块
	新三星-白板1.2M*1.8M
	350

	1161
	白板
	块
	新三星-白板90*120单面
	140

	1162
	白板
	套
	新三星-60*90软白板
	100

	1163
	白板
	个
	86
	6

	1164
	八角锤
	把
	4磅
	48

	1165
	按扣袋
	包
	得力-按扣袋（20\包）
	11

	1166
	安装锤
	把
	得力50mm
	48

	1167
	安全扶手
	套
	45cm
	52

	1168
	U型卡
	个
	DN50
	15

	1169
	U型卡
	个
	DN65
	15

	1170
	U型卡
	个
	DN40
	14

	1171
	T型套筒
	套
	11件套T型扳手套装
	200

	1172
	T型铝扣条
	根
	加厚
	35

	1173
	T2紫铜活接
	套
	Ф67
	385

	1174
	T2紫铜管
	米
	Ф133
	1050

	1175
	T2紫铜管
	米
	Ф67
	521

	1176
	T2紫铜管
	米
	Ф42
	305

	1177
	T2紫铜管
	米
	Ф35
	260

	1178
	T2紫铜管
	米
	Ф28
	225

	1179
	T2铜直接
	个
	Ф133
	382

	1180
	T2铜直接
	个
	Ф67
	106

	1181
	T2铜直接
	个
	Ф54
	75

	1182
	T2铜直接
	个
	Ф42
	38

	1183
	T2铜直接
	个
	Ф35
	32

	1184
	T2铜直接
	个
	Ф28
	21

	1185
	T2铜油任
	套
	Ф42
	160

	1186
	T2铜弯头
	个
	45度Ф133
	630

	1187
	T2铜弯头
	个
	Ф67
	145

	1188
	T2铜弯头
	个
	Ф54
	105

	1189
	T2铜弯头
	个
	Ф35
	52

	1190
	T2铜弯头
	个
	Ф42
	46

	1191
	T2铜弯头
	个
	Ф28
	23

	1192
	T2铜外丝直接
	个
	Ф67
	180

	1193
	T2铜三通
	个
	67*28
	180

	1194
	T2铜三通
	个
	67*42
	165

	1195
	T2铜三通
	个
	67*67
	143

	1196
	T2铜管箍变径
	个
	76*67
	141

	1197
	T2丝扣管箍
	个
	Ф67
	132

	1198
	T2法兰
	片
	Ф133
	165

	1199
	PVC直接
	个
	联塑阻燃PVC给水直接DN32
	1.2

	1200
	PVC外丝直接
	个
	联塑DN25
	5

	1201
	PVC三通
	个
	联塑DN32
	6

	1202
	PVC配电线槽
	米
	阻燃绝缘50*40
	21

	1203
	PVC胶
	桶
	联塑600ml
	30

	1204
	PVC胶
	桶
	小桶
	15

	1205
	PVC管卡子
	个
	建支射灯管卡32mm
	1.1

	1206
	PVC管箍
	个
	联塑DN50
	4

	1207
	PVC管
	根
	联塑DN100
	185

	1208
	PVC管
	米
	DN150
	53

	1209
	PVC给水弯头
	个
	联塑DN50
	4

	1210
	PVC给水管
	根
	联塑DN50
	62

	1211
	PVC给水变径
	个
	联塑40*50
	4

	1212
	PPR直接
	个
	联塑25
	2

	1213
	PPR直接
	个
	联塑20
	1

	1214
	PPR弯头
	个
	联塑25
	3

	1215
	PPR弯头
	个
	联塑20
	2

	1216
	PPR外牙直通
	个
	联塑DN32
	17

	1217
	PPR外丝直接
	个
	联塑25
	19

	1218
	PPR外丝直接
	个
	联塑20
	17

	1219
	PPR外丝弯头
	个
	联塑DN20
	16

	1220
	PPR外丝管箍
	个
	联塑DN20
	16

	1221
	PPR三通
	个
	联塑25
	3

	1222
	PPR三通
	个
	联塑20
	2

	1223
	PPR热水管
	根
	联塑6分25*3.5
	36

	1224
	PPR热水管
	米
	联塑DN25
	12

	1225
	PPR热水管
	米
	联塑DN20
	9

	1226
	PPR热熔器
	套
	得力电子恒温
	130

	1227
	PPR热熔管
	根
	日丰32
	38

	1228
	PPR热熔管
	根
	联塑25
	36

	1229
	PPR内牙直通
	个
	联塑DN32
	17

	1230
	PPR内牙弯头
	个
	联塑DN32
	17

	1231
	PPR内丝直接
	个
	联塑DN25
	16

	1232
	PPR内丝直接
	个
	联塑20
	15

	1233
	PPR内丝活接
	套
	联塑25
	27

	1234
	PPR内丝活接
	套
	联塑20
	25

	1235
	PPR活接
	个
	不锈钢DN32
	25

	1236
	PPR管箍
	个
	联塑DN20
	1

	1237
	PPR堵漏三通
	套
	Ф40
	150

	1238
	PPR堵漏抱箍
	套
	Ф50
	77

	1239
	O型密封
	套
	11kW
	65

	1240
	LED指示灯
	个
	LED指示灯 CL2-523G
	10

	1241
	LED一体铝边灯
	套
	佛山1200*300白光48W
	75

	1242
	LED一体化支架灯
	套
	飞利浦T5 16W
	48

	1243
	LED一体化支架灯
	套
	飞利浦T5 8W
	39

	1244
	lED吸顶灯
	套
	欧普24W 40cm
	79

	1245
	LED投光灯
	套
	佛山100W
	203

	1246
	LED头灯
	套
	雅格YG-U105
	38

	1247
	LED筒灯
	支
	6W
	28.5

	1248
	LED双电源应急灯
	套
	双电源防爆
	282

	1249
	LED手提手电筒
	把
	雅格LED手提手电筒10W
	148

	1250
	LED三防灯
	套
	飞利浦1.5米51W白光
	180

	1251
	LED平板灯
	套
	600*600
	130

	1252
	LED平板灯
	套
	300*600
	55

	1253
	LED净化灯
	套
	佛山平板灯600*600 48W
	220

	1254
	LED灯模组
	套
	飞利浦24W
	50

	1255
	LED灯模组
	套
	14W
	45

	1256
	LED灯管双插头
	根
	佛山
	4.2

	1257
	LED灯管
	支
	T8 30W
	29

	1258
	H型消毒灯管
	根
	飞利浦紫外线消毒灯管18W
	95

	1259
	D型空气开关
	套
	德力西100A
	98

	1260
	D型空气开关
	套
	德力西80A
	96

	1261
	D型空气开关
	块
	德力西3P20A
	42

	1262
	C型钢
	米
	不锈钢
	75

	1263
	AB胶
	组
	哥俩好AB胶10g
	8

	1264
	ABB热继电器
	套
	TA25DU-19M
	34

	1265
	86盒修复器
	个
	公牛
	3

	1266
	8.8级螺丝
	套
	8.8级高强M12
	4

	1267
	8.8级加强螺丝
	套
	M8*40
	3

	1268
	8.8级加强螺丝
	套
	M10*60
	2

	1269
	8.8级加强螺丝
	套
	M10*40
	2

	1270
	8.8级高强螺丝
	套
	14
	4.8

	1271
	508散光灯板
	张
	33*240
	150

	1272
	508散光灯板
	张
	54*54 36W
	38

	1273
	502胶水
	支
	得力
	4

	1274
	座便器
	个
	升级加厚不锈钢90*50
	300

	1275
	钻头
	个
	不锈钢8mm
	30

	1276
	钻头
	个
	合金钻头8mm
	15

	1277
	钻头
	个
	合金钻头7mm
	13

	1278
	钻头
	支
	合金钻头6mm
	12

	1279
	钻头
	个
	合金钻头5*10
	4

	1280
	钻头
	个
	合金钻头4*10
	3

	1281
	阻燃直接
	个
	PVC阻燃
	5

	1282
	阻燃直接
	个
	PVC阻燃直接16mm
	1.2

	1283
	阻燃线管
	根
	联塑32mm
	12

	1284
	阻燃线管
	根
	联塑20
	11

	1285
	阻燃线槽
	根
	40*30
	14.5

	1286
	阻燃线槽
	根
	联塑阻燃线槽30*30
	8

	1287
	阻燃线槽
	米
	联塑30*60
	5

	1288
	阻燃线槽
	根
	联塑14*24
	4.8

	1289
	阻燃电缆
	米
	4*25+1
	95

	1290
	阻燃电缆
	米
	4*2.5
	19.5

	1291
	阻燃穿线管
	米
	联塑32mm
	3

	1292
	自攻钉
	盒
	3公分
	40

	1293
	自动验电器
	套
	多功能电源检测仪器 DL333011
	58

	1294
	自动铅笔芯
	盒
	得力-自动铅笔芯0.5mm
	0.9

	1295
	自动铅笔
	支
	得力-自动铅笔PD-105T
	3

	1296
	自动铅笔
	支
	派通-自动铅笔
	3

	1297
	自动剥线钳
	把
	7寸
	75

	1298
	紫外线消毒灯试纸
	盒
	四环100片/盒
	135

	1299
	紫外线消毒灯管
	套
	T5-6w
	48

	1300
	紫外线消毒灯灯架
	套
	T8 40W*2
	50

	1301
	紫外线灯开关
	套
	大功率
	75

	1302
	紫铜直接
	个
	紫铜
	18

	1303
	紫铜弯头
	个
	Ф67
	132

	1304
	资料册
	包
	晨光-30页资料册
	15.5

	1305
	资料册
	个
	远胜-资料册60页
	9

	1306
	资料册
	个
	远胜-资料册40页
	6.8

	1307
	资料册
	个
	远胜-资料册20页
	4.8

	1308
	桌签
	个
	得力-V型桌签
	8

	1309
	桌笔
	支
	得力-桌笔0.5mm
	4

	1310
	装订机刀头
	个
	启美-装订机刀头
	90

	1311
	装订机
	台
	金典-21孔装订机
	255

	1312
	转向椅轮
	个
	2寸
	12

	1313
	转动夹头总成
	套
	电锤
	130

	1314
	转笔刀
	个
	得力-68650转笔刀
	0.7

	1315
	铸铁明杆闸阀
	台
	远大消防明杆闸阀DN80
	510

	1316
	铸钢柱塞阀
	台
	永一高温铸钢DN80
	850

	1317
	铸钢柱塞阀
	台
	永一高温蒸汽DN65
	750

	1318
	铸钢柱塞阀
	台
	永一铸钢DN25
	295

	1319
	铸钢止回阀
	台
	永一铸钢旋启止回阀DN65
	420

	1320
	铸钢止回阀
	台
	永一铸钢旋启止回阀DN50
	380

	1321
	铸钢蒸汽疏水器
	台
	永一铸钢DN25
	520

	1322
	铸钢闸阀
	台
	永一铸钢重型法兰闸阀 DN100
	1130

	1323
	铸钢闸阀
	台
	永一高压锻钢DN50
	850

	1324
	铸钢闸阀
	台
	DN15
	287

	1325
	铸钢球型排污阀
	台
	永一DN50 PN25
	480

	1326
	铸钢高温止回阀
	台
	永一DN65
	545

	1327
	铸钢高温止回阀
	台
	永一铸钢法兰止回阀DN50
	480

	1328
	铸钢蝶式止回阀
	台
	永一DN80
	356

	1329
	铸钢大体止回阀
	台
	永一铸钢止回阀DN80重型大体
	820

	1330
	柱塞阀
	台
	永一锅炉高温蒸汽铸钢DN65
	750

	1331
	柱塞阀
	台
	永一蒸汽柱塞阀DN25
	275

	1332
	助焊剂
	瓶
	10g加强版
	28

	1333
	轴流风机
	台
	九洲47号
	850

	1334
	轴承
	套
	SKF 6317
	1050

	1335
	轴承
	盘
	SKF 6312
	480

	1336
	重型铸钢止回阀
	台
	永一重型铸钢法兰截止阀DN50 PN25
	480

	1337
	重型铸钢蒸汽柱塞阀
	台
	永一
	350

	1338
	重型闸阀
	台
	永一重型DN80
	329

	1339
	重型压线钳
	把
	重型
	78

	1340
	重型万向轮
	套
	厚德Ф160
	125

	1341
	重型万向轮
	套
	厚德DN150
	87

	1342
	重型万向轮
	套
	承重330双刹车万向轮重型125
	75

	1343
	重型铜闸阀
	台
	DN80
	329

	1344
	重型卷帘支架控制器
	套
	百叶窗金属支架控制器2米
	90

	1345
	重型管钳
	把
	24寸
	156

	1346
	重型定向轮
	套
	厚德DN150
	82

	1347
	重型定向轮
	套
	厚德重型定向轮Φ125
	65

	1348
	重型订书钉
	盒
	益而高-（重型订书钉2313）
	2.6

	1349
	中性油漆
	桶
	三棵树2.5KG
	98

	1350
	中性笔
	支
	晨光-GP-1111中性笔（0.7）
	1.9

	1351
	中间继电器
	个
	欣灵35
	35

	1352
	智能定时器
	台
	德力西
	133

	1353
	治疗巾
	块
	60*90CM  100%棉
	15

	1354
	指甲刀
	个
	6cm
	4

	1355
	值班大单
	块
	160*250CM 100%棉
	60

	1356
	直尺
	把
	得力-30cm直尺
	0.68

	1357
	直尺
	只
	得力-6220直尺（20cm）
	0.65

	1358
	整理箱
	个
	大51*38*32
	44

	1359
	整理箱
	个
	中41.5*29.5*24.7
	30

	1360
	整理箱
	个
	小27*20*15.6
	14.5

	1361
	蒸汽铸钢闸阀
	台
	铸钢DN25
	360

	1362
	蒸汽铸钢截止阀
	台
	永一蒸汽铸钢DN25
	375

	1363
	蒸汽铸钢过滤器
	台
	永一蒸汽铸钢DN25
	360

	1364
	蒸汽柱塞阀
	套
	永一DN25
	360

	1365
	蒸汽疏水器
	台
	永一蒸汽疏水阀铸钢DN25
	360

	1366
	蒸汽升降止回阀
	台
	永一高温蒸汽铸钢DN50
	395

	1367
	蒸汽减压阀
	台
	永一蒸汽铸钢DN32
	985

	1368
	蒸汽减压阀
	台
	永一高温蒸汽DN25
	950

	1369
	镇流器
	套
	佛山紫外线灯
	29

	1370
	枕芯皮
	个
	50*80CM 100%棉
	9

	1371
	枕芯
	个
	45*75CM 羽丝绵+荞麦皮
	40

	1372
	真空表
	块
	Ф100
	164

	1373
	兆欧表
	块
	ZC25B-4 1000V/1000MΩ
	275

	1374
	胀栓
	个
	10#
	2

	1375
	胀栓
	个
	8#
	1.5

	1376
	胀栓
	个
	6#
	1

	1377
	胀塞
	包
	天坛
	40

	1378
	长尾夹
	盒
	得力-长尾夹51mm
	9.5

	1379
	长尾夹
	盒
	得力-19mm长尾夹
	5

	1380
	长尾夹
	盒
	得力-32mm长尾夹
	5

	1381
	长尾夹
	盒
	得力-25mm长尾夹
	5

	1382
	粘钩
	卡
	茶花-强力粘钩
	3

	1383
	扎带
	袋
	长虹8*400mm
	95

	1384
	扎带
	袋
	长虹8*300mm
	90

	1385
	扎带
	包
	长虹5*300
	65

	1386
	扎带
	包
	长虹国标5*200
	35

	1387
	扎带
	包
	4*15cm
	33

	1388
	增强管
	盘
	 内径*厚度32*3mm 44米
	560

	1389
	增强管
	盘
	DN25 100米/卷
	520

	1390
	皂液
	瓶
	5斤
	17.5

	1391
	凿子
	件
	尖头/平头
	15

	1392
	云石胶
	桶
	大力士4L
	96

	1393
	云石机片
	片
	博世230*22.23*6.6mm
	28

	1394
	云石机
	台
	1400瓦
	330

	1395
	月牙锁
	套
	不锈钢万向锁
	33

	1396
	远距离无线门铃
	套
	公牛
	95

	1397
	远传压力表
	块
	Ф150
	288

	1398
	圆凳
	个
	32*45
	60

	1399
	浴室架
	个
	4层 38cm
	35

	1400
	雨鞋
	双
	355-395mm PVC材质
	45

	1401
	雨伞
	个
	100*75cm 晴雨伞
	30

	1402
	游标卡尺
	把
	绿林
	150

	1403
	油性万能胶
	瓶
	油性电焊胶5800，20G
	60

	1404
	油任垫
	个
	DN65
	6.5

	1405
	油任垫
	个
	玛钢热镀锌DN20
	0.5

	1406
	油任垫
	个
	玛钢热镀锌DN32
	0.5

	1407
	油任垫
	个
	玛钢热镀锌DN25
	0.5

	1408
	油任
	套
	玛钢国示DN65
	78

	1409
	油任
	套
	玛钢国标DN50
	48

	1410
	油任
	套
	建支国标DN40
	31

	1411
	油任
	套
	玛钢国标DN32
	28

	1412
	油任
	套
	玛钢国标DN25
	22

	1413
	油任
	套
	建支国标DN20
	18

	1414
	油任
	套
	建支国标DN15
	15

	1415
	油漆桶
	个
	2L
	5

	1416
	油漆刷
	把
	4寸
	6.5

	1417
	油漆刷
	把
	3寸
	6.3

	1418
	油漆刷
	把
	2寸
	4

	1419
	硬皮本
	本
	得力-A4硬皮本
	14

	1420
	硬皮本
	本
	新好-A5硬皮本
	4.5

	1421
	荧光笔
	支
	得力-荧光笔
	2.5

	1422
	婴儿爽身粉
	盒
	140g
	19.5

	1423
	婴儿润肤露
	瓶
	100ml
	23

	1424
	婴儿沐浴露
	瓶
	100ml
	23

	1425
	婴儿护肤油
	瓶
	100ml
	43

	1426
	婴儿服
	件
	S-L 100%棉
	19

	1427
	英式管钳
	把
	14寸
	85

	1428
	英式管钳
	把
	10寸
	55

	1429
	印油
	个
	得力-印油（红）
	1.5

	1430
	银粉漆
	桶
	三棵树2.5L
	78

	1431
	音响
	台
	山水广场-音响A12-66
	800

	1432
	移动线轴
	套
	公牛30米,2.5平方
	460

	1433
	医用刹车轮
	套
	厚德丝扣双刹
	67

	1434
	医疗带插座
	套
	西门子二三连体插座
	55

	1435
	一转五插头
	套
	欧标
	32

	1436
	钥匙坯
	把
	铜
	2

	1437
	钥匙盘
	个
	48位盘
	30

	1438
	钥匙盘
	套
	不锈钢加厚钥匙盘60位
	38

	1439
	钥匙牌
	盒
	得力-钥匙牌-50个装
	22

	1440
	遥控器
	个
	ABS材质 通用
	30

	1441
	样品采集袋
	个
	95kpa
	15

	1442
	氧压表
	块
	Ф150
	240

	1443
	氧压表
	块
	Ф100
	192

	1444
	氧气浓度检测仪
	台
	华科
	620

	1445
	氧气减压阀
	套
	布莱迪
	350

	1446
	洋镐
	把
	钢镐85cm*49.5cm
	88

	1447
	洋钉
	斤
	钢钉15mm
	13

	1448
	羊毛刷
	把
	4寸
	10

	1449
	羊毛滚刷
	把
	克里斯汀5寸
	18

	1450
	延时继电器
	套
	德力西220V
	45

	1451
	烟斗合页
	付
	顶固Y4517
	10

	1452
	亚银热敏
	卷
	二星蓝-60*40-1000粒亚银热敏
	40

	1453
	亚银PET标签
	卷
	亚银-PET标签45*35*1000粒
	95

	1454
	牙刷
	把
	软毛
	0.9

	1455
	牙膏
	只
	45g
	2.5

	1456
	压缩机
	台
	除湿机
	290

	1457
	压力钳
	把
	10寸弧齿大力钳压力钳
	56

	1458
	压力表表弯
	个
	DN15
	12

	1459
	压力表
	块
	Ф150
	252

	1460
	雪铲
	把
	148*56cm
	61

	1461
	旋启止回阀
	台
	永一铸钢旋启止回阀DN80
	420

	1462
	蓄电池
	块
	风帆36AH
	280

	1463
	袖套
	个
	定制
	15

	1464
	胸卡绳
	条
	得力-胸卡绳（蓝）
	1.9

	1465
	小喷壶
	个
	300ml
	9

	1466
	小胶条
	卷
	得力-小胶条1.2cm
	0.5

	1467
	小红桶
	个
	17.5*13.2
	3.7

	1468
	小方盒
	个
	0.85L pp材质
	4

	1469
	小博士锁
	把
	小博士锁138-22
	13

	1470
	小包单
	块
	90*90CM 100%棉
	23

	1471
	消防水带
	盘
	鲸鱼DN80
	380

	1472
	消防水带
	卷
	鲸鱼DN65 25米
	195

	1473
	消防水带
	盘
	鲸鱼DN50
	175

	1474
	消毒灯管
	根
	6W
	45

	1475
	橡套线
	米
	3*2.5
	8

	1476
	橡塑保温管壳
	米
	PE50
	21

	1477
	橡塑保温管壳
	米
	PE32
	15

	1478
	橡皮
	块
	得力-橡皮
	0.25

	1479
	橡胶手套
	付
	加厚防水0.41厚
	13

	1480
	橡胶盲道板
	张
	30*30
	25

	1481
	香皂
	块
	85g
	3

	1482
	线手套
	付
	加厚棉线
	1

	1483
	线手套
	付
	粗纱加厚防滑耐磨
	2.5

	1484
	线麻
	斤
	1斤
	28

	1485
	线管
	米
	80
	18

	1486
	限位器
	套
	不锈钢限位器
	32

	1487
	细砂纸
	张
	500目
	3

	1488
	洗衣机专用快接头
	套
	4分
	7

	1489
	洗衣机上水管
	套
	久洁
	18

	1490
	洗衣机龙头嘴
	个
	潜水艇接口转接头4分
	10

	1491
	洗水台盆
	套
	24寸
	430

	1492
	洗发水
	瓶
	450ml
	22

	1493
	洗涤灵
	瓶
	500g
	3.5

	1494
	洗车枪用快接头
	套
	全铜洗车水枪接头4分
	15

	1495
	膝控开关
	套
	膝控开关
	145

	1496
	锡纸
	卷
	35cm*50米
	45

	1497
	稀料
	瓶
	500ml
	18
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