# 采购需求

- 采购标的

- 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京小汤山医院2026年应急病房物业管理服务采购项目 | 1 | 项 |

- 项目背景/项目概述

2020年3月，为满足新冠疫情防控需求，北京小汤山医院在院内北侧建成应急病房，项目总占地面积100953.384㎡、总建筑面积77694㎡，配套建筑包括食堂、污水站、洗衣房、液氧站、锅炉房等后勤保障用房。

- 商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施时间：合同生效后，接到采购人通知后入场

服务期限：自合同签订之日起1年。本项目资金来源为财政资金，如遇上级政策调整或其他不可抗力影响（应急病房拆除）导致合同无法履行，自一方通知对方知悉之日起合同自动终止，双方依据已履行义务办理结算。中标人未履约部分对应的合同款，应自合同终止之日起10个工作日内退还采购人。

地点：北京市昌平区小汤山镇北京小汤山医院

2. 付款条件（进度和方式）

合同生效后，服务费按照实际服务时间，以“天”为单位计取，采购人按月向中标人支付服务费。本项目资金来源为财政资金，如遇上级政策调整或其他不可抗力影响（应急病房拆除）导致合同无法履行，自一方通知对方知悉之日起合同自动终止，双方依据已履行义务办理结算。中标人未履约部分对应的合同款，应自合同终止之日起10个工作日内退还采购人。

- 技术要求

1. 基本要求

本项目实施源于疫情防控需要，目的是保障北京小汤山医院应急病房满足随时启用、收治患者的要求，并落实北京市关于物业服务政府采购的政策要求，服务要求及标准如下：

2. 服务内容及要求

第一部分：保洁服务

（1）室外道路

主要包括：

①应急病房及配套设施用房周边道路保洁，定期清扫道路表面的垃圾、落叶、杂草等，确保道路整洁；

②疏通清理雨水排放系统，确保排水畅通，避免积水引发交通安全隐患；

③交通设施维护：维护并刷新道路标线与标牌，保证交通标识清晰；及时修复道路破损、清除道路障碍物，确保道路畅通；

④垃圾分类及环境消杀工作。

垃圾分类管理：中标人负责生活垃圾的院内分类收集、规范装袋、标识管理。中标人负责垃圾桶、分类标识日常维护，指导院内规范投放，做好垃圾暂存点日常保洁。由采购人负责院外清运消纳，中标人承担垃圾清运费（含生活垃圾、厨余垃圾、绿化垃圾、建筑垃圾）。相关费用全部包含在物业总价内。

院区环境消杀（病媒生物防制）：中标人承担服务区域内常态化病媒生物消杀（灭鼠、灭蟑、灭蚊蝇等）；按季节调整作业频次，提供消杀方案、药剂合格证、作业记录。发生突发污染时，按院感要求开展应急消杀。消杀药剂符合国家环保、卫生标准，作业人员持证上岗；如需委托第三方消杀单位，中标人须提前将受托单位资质报送甲方审核备案，相关费用全部包含在物业总价内，采购人不再另行付费。

（2）室内保洁

主要包括：应急病房建筑物内保洁工作。每日至少对建筑物内环境清扫1次；建筑物外立面定期清洗，2米以上外窗玻璃每季度至少清洗1次；楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业；

第二部分：绿化养护服务

绿化养护总面积约33000㎡。

服务内容包含：

浇水：根据气候条件和植物需水量合理安排灌溉，保持土壤水分适宜。

排涝：排除绿地中多余积水，防止植物受水浸泡受损。

施肥：根据植物生长需求和土壤肥力状况合理施肥，补充植物生长所需营养。

修剪：根据不同植物的生长特点和景观需求适时修剪，去除病弱枝、枯死枝，保持植物形态美观、生长状态良好。

除草：定期清除绿化区域内的杂草，严禁焚烧杂草，除草作业区域内严禁吸烟，需采取有效防火措施，杜绝安全隐患。

病虫害防治：定期检查植物病虫害情况，采用物理、生物和化学方法及时防治。

抹芽：对于乔木和大型灌木，及时清除不定芽，保持树形美观。

抗旱抗涝：干旱季节及时灌溉，防止植物缺水枯死；汛期及时排涝，防止植物受淹。

清洁与保洁：定期清理绿化区域内的落叶、垃圾等杂物，保持环境整洁。

植物更新补植：根据植物生长周期和景观需求，适时开展植物更新和补植工作。

设施维护：定期检查维护绿化区域设施，及时处理座椅、照明、管线漏水等问题，确保设施正常运行、使用安全。

第三部分：建筑物日常维修服务

服务内容：

（1）房屋维修巡检：对应急病房的所有主体房屋进行定期维修巡检，确保房屋结构安全，无渗漏、裂缝等问题。包括食堂、锅炉房、液氧站、对污水站、洗衣房等关键设施开展详细维修巡检，核查其运行状况，保障安全稳定运行。要求：每月至少开展1次房屋结构、公用部位门窗、楼梯、通风道、室内地面、吊顶、室外屋面的安全巡视；每半月至少开展1次大门、围墙、道路、管井、沟渠、雨污水管井、化粪池等的巡查。

（2）水暖管道维修巡检

给水系统：巡检生活水泵房，检查水泵运行是否正常、管道阀门有无渗漏，保障24小时供水稳定。同时负责所有洁具水龙头、阀门、高压软管、洗手盆、冲水阀等给排水设备设施的巡检、维护与维修工作。

排水系统：巡检排水管网，负责清理屋面排水口污泥，以及疏通所有排污管。

供暖系统：巡检供暖设备，保障其正常运行，包含散热器、管道系统、热交换器等设备的日常养护维修。

（3）电气系统维修巡检

强电系统：对室内外高低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备开展日常管理与维护，保障其正常运行使用。

弱电系统：对通讯设备、广播设备、共用天线设备及闭路电视系统、自动监控及报警系统设备等弱电设备与装置开展详细维修巡检，保障其稳定运行。

（4）空调设备维修巡检

空调系统：对空调系统开展定期巡检，核查设备运行数据，点检各类设备，发现隐患及时处置。

（5）综合维修服务

日常巡检：定期巡检，发现异常及时处置，保障设备正常运行。

应急处理：出现故障时，及时开展抢修，保障设备正常运行。

安全管理：严格遵守安全操作规程，保障维修工作安全开展，防范安全事故。

制定并执行预防性维修计划，降低设备故障率；做好备件管理，保障备件充足；做好技术资料管理，方便查询使用。

能源管控：在工程运维管理中加强用水、用电管理，提出行之有效的节能管理措施，助力医院整体节能减排工作。

（6）日常维修费用约定

中标人责应急病房（包含食堂、污水站、洗衣房、液氧站、锅炉房）区域的房屋日常维修维护；单项维修人工+材料费用800元（含）以下由物业公司全额承担；

第四部分：人员配备要求

1、投标人需要为采购人配备不少于40人的服务团队。其中行政管理服务人员不少于3人；保洁服务人员不少于20人；绿化养护服务人员不少于5人；设备运行维修服务人员不少于12人。（上述人员配备需提供承诺函并加盖投标人公章）

2、对投标人提供的拟派项目经理资料进行综合评价。

（1）具有本科及以上学历，年龄在45岁以下（含）。

（2）具有五年及以上类似物业项目经理经验。

（3）具有中级及以上工程师职称证书。

3、对投标人提供的拟派部门经理资料进行综合评价。

（1）综合服务经理具有本科及以上学历，年龄在50岁以下（含），具有三年及以上类似管理经验，提供相关证书扫描件或复印件。

（2）工程经理具有本科及以上学历，年龄在50岁以下（含），具有暖通类中级及以上职称证书，具有三年及以上类似项目管理经验，提供相关证书扫描件或复印件。

4、对投标人提供的拟派其他技术服务人员（工程运行维修服务人员）资料进行综合评价。

（1）氧气运行值守人员中至少有4人具有《特种设备作业人员证（固定式压力容器操作R1或快开门式压力容器操作R1）》证书，提供上述证书扫描件或复印件。

（2）空调维修工中至少有2人具有《制冷与空调设备安装修理》证书，提供上述证书扫描件或复印件。

（3）管道工中至少有3人具有《管道工》证书，提供上述证书扫描件或复印件。

（4）维修电工中至少有9人具有《特种作业操作证（电工作业）》证书，其中至少1人同时持有《特种作业操作证（电工作业）》证书及《特种作业操作证（有限空间作业）》证书，至少1人同时具有《特种作业操作《特种作业操作证（电工作业）》、《特种作业操作证（高处作业）》及《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（A）》，需提供上述证书的扫描件或复印件。

（5）维修焊工至少有2人持有《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》证书

四、信用要求：

投标人或报价人承诺投标或报价截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。