# 采购需求

一、采购标的及项目概况

1.采购标的

| 序号 | 标的名称 | 项目预算金额 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首都医科大学附属北京妇产医院放射设备维保 | 645万元/3年 | 供应商为采购人的核磁共振、DSA设备、CT设备提供维保服务。 |

二、商务要求

（一）服务期限和地点

1.服务期限：3年。

2.服务地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：具体详见 第六章 拟签订的合同文本

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“首都医科大学附属北京妇产医院放射设备维保”，投标人供应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以优良的服务和优惠的价格充分显示自己的竞争实力。

2.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：提供的服务满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

3.维保设备明细

| 序号 | 名称 | 型号 | 安装位置 | 数量 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振成像系统 | MR750 3.0T | 西院区 | 1套 | 2015年 |
| 2 | X线电子计算机断层扫描装置 | Optima CT680 Expert | 东院区 | 1套 | 2020年 |
| 3 | 数字减影血管造影X线机(DSA) | Innova IGS 5 | 东院区 | 1套 | 2022年 |
| 4 | 16排CT | Optima 520 Pro | 东院区 | 1套 | 2022年 |
| 5 | 大孔径CT | Discovery CT590 RT | 西院区 | 1套 | 2022年 |

（二）服务内容及要求

▲1、提供免费维修电话，每天提供不少于12小时的人工接听服务。可提供远程排故能力。（提供承诺函并加盖投标人单位公章）

2、专职技术支持人员≥5人，其中具有原厂维修认证人员≥2人，人员均具有同类设备维保经验。

3、采购人电话通知后30分钟内响应，24小时内到现场维修。

4、具备原厂诊断软件及高级故障诊断钥匙。

▲5、开机率≥95%（年365天，不可抗力及配件等待除外）。（提供承诺函并加盖投标人单位公章）

▲6、球管、线圈等零件均为原厂全新，更换前提供原厂认证证明文件。（提供承诺函并加盖投标人单位公章）

7、具备核磁添加液氦能力。

8、保修期内需完成一套3T核磁用IQE成像加速系统升级，费用已包含在投标总价中。

▲9、每年每台≥4次保养，维保完成后提供设备原厂审核报告。（提供承诺函并加盖投标人单位公章）

（三）其他要求

投标人需在投标文件中提供：

1.维保服务方案

1.1日常维保服务方案；

1.2故障处理方案；

1.3预防性维保计划；

1.4维保工具与检测设备配置；

1.5备件供应及管理方案。

2.质量控制方案

2.1关键节点管控方案（包括但不限于：首次全面巡检、季度维保等）；

2.2维保质量管控流程（包括但不限于：事前预防、事中监督、事后验收）；

2.3维保过程质量记录与追溯方案；

2.4质量问题整改与闭环管理方案；

2.5医院反馈收集与处理方案。

3.应急预案

3.1应急组织架构与职责分工；

3.2应急准备（应急物资储备、设备备件、通讯联络机制、人员培训）；

3.3设备故障应急处置预案；

3.4维保过程安全事故应急处置（包括但不限于：设备损坏、人员受伤等）；

3.5突发公共卫生事件（包括但不限于：传染病疫情、公共卫生应急响应）下的维保应急保障预案。