
北京电影学院人工智能背景下未来影像教研设备更新项目-剧场演出设备系统
北京市政府采购项目

公开招标文件
项目名称：北京电影学院人工智能背景下未来影像教研设备更新项目-剧场演出设备系统
项目编号/包号：2507-HXTC-BY1533/01
采 购 人：北京电影学院
采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司 

目      录


2

第一章   投标邀请

8

第二章   投标人须知

28

第三章   资格审查

32

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

41

第五章   采购需求

63

第六章   拟签订的合同文本

80

第七章   投标文件格式





注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。
第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：2507-HXTC-BY1533
2.项目名称：北京电影学院人工智能背景下未来影像教研设备更新项目-剧场演出设备系统
3.项目预算金额： 457.90 万元、本包最高限价：457.90万元

4.采购需求：

	包号
	项目名称
	数量（台、套）
	采购包预算金额

（万元）
	简要技术需求或服务要求

	01
	北京电影学院人工智能背景下未来影像教研设备更新项目-剧场演出设备系统
	4
	457.90
	本次剧场演出设备系统购置的设备为北京电影学院4个不同规格的剧场演出设备。主要包括调音台、灯光台、视频投影机、舞台防火幕布、舞台机械设备、配电设备、配套观众席座椅等。目前这些系统设备都在4个剧场内运行。本次更新购置是针对现有的剧场各专业系统模块进行整套系统的更换，因此新旧设备要保证原有剧场的全部功能，新老设备功能能做到功能匹配。


详细内容如下：
	序号
	场地位置
	标的名称
	单位
	数量
	单价限价
（万元）
	分项合价限价
（万元）

	1
	B楼剧场演出系统配套
	B楼剧场音响调音台
	套
	1
	12.00
	12.00

	2
	
	B楼剧场灯光控制台
	台
	1
	9.00
	9.00

	3
	
	B楼剧场投影系统
	套
	1
	20.00
	20.00

	4
	
	B楼剧场座椅
	座
	150
	0.15
	22.50

	5
	
	B楼剧场舞台防火幕布
	套
	1
	8.00
	8.00

	6
	C楼剧场演出系统配套
	C楼剧场音响调音台
	套
	1
	12.00
	12.00

	7
	
	C楼剧场灯光控制台
	台
	1
	9.00
	9.00

	8
	
	C楼剧场投影系统
	套
	1
	20.00
	20.00

	9
	
	C楼剧场座椅
	座
	200
	0.15
	30.00

	10
	
	C楼剧场舞台防火幕布
	套
	1
	8.00
	8.00

	11
	
	C楼剧场舞台机械控制系统
	套
	1
	2.00
	2.00

	12
	
	C楼剧场舞台机械吊杆
	套
	1
	35.00
	35.00

	13
	B楼黑匣子演出系统配套
	B楼黑匣子音响调音台
	套
	1
	12.00
	12.00

	14
	
	B楼黑匣子灯光控制台
	套
	1
	9.00
	9.00

	15
	
	B楼黑匣子投影系统
	套
	1
	20.00
	20.00

	16
	
	B楼黑匣子座椅
	座
	130
	0.15
	19.50

	17
	
	B楼黑匣子舞台防火幕布
	套
	1
	8.00
	8.00

	18
	
	B楼黑匣子舞台吊杆系统
	套
	1
	35.00
	35.00

	19
	
	B楼黑匣子点声源主音箱
	套
	2
	3.5735
	7.147

	20
	
	B楼黑匣子点声源固定返送音箱
	套
	2
	2.356
	4.712

	21
	
	B楼黑匣子无线手持话筒套装
	套
	1
	4.954
	4.954

	22
	
	B楼黑匣子无线头戴话筒套装
	套
	4
	4.162
	16.648

	23
	
	B楼黑匣子网络扩展器
	套
	1
	1.20
	1.20

	24
	
	B楼黑匣子调焦LED染色灯
	台
	30
	0.24
	7.20

	25
	
	B楼黑匣子摇头面光灯
	台
	8
	0.36
	2.88

	26
	
	B楼黑匣子灯具配电系统
	套
	1
	3.04
	3.04

	27
	C1黑匣子演出系统配套
	C1黑匣子音响调音台
	套
	1
	12.00
	12.00

	28
	
	C1黑匣子灯光控制台
	台
	1
	5.50
	5.50

	29
	
	C1黑匣子投影系统
	套
	1
	20.00
	20.00

	30
	
	C1黑匣子座椅
	座
	130
	0.15
	19.50

	31
	
	C1黑匣子舞台机械控制系统
	套
	1
	2.00
	2.00

	32
	
	C1黑匣子舞台吊杆系统
	套
	1
	35.00
	35.00

	33
	
	C1黑匣子点声源主音箱
	套
	2
	2.5735
	5.147


	34
	
	C1黑匣子点声源固定返送音箱
	套
	2
	2.356
	4.712

	35
	
	C1黑匣子无线手持话筒套装
	套
	1
	3.89
	3.89

	36
	
	C1黑匣子调焦LED染色灯
	台
	28
	0.24
	6.72

	37
	
	C1黑匣子LED成像灯
	台
	10
	0.23
	2.30

	38
	
	C1黑匣子灯具配电系统
	套
	1
	2.35
	2.35


5.合同履行期限：供应商需根据采购人教学场地实际使用情况，在本合同签订后至2025 年 12 月底前（或 2026年 1 月初寒假前） 在不影响正常教学的前提下完成全部货物供应，待校方场地具备安装集成条件后，经采购人通知之日起2个月内，完成全部货物安装、集成、调试，并达到验收标准。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：近三年内，本项目投标文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。
3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年09月28日至2025年10月11日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年10月22日13点30分（北京时间）。
地点：北京市海淀区复兴路乙12号,中国铝业大厦四层第三会议室。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号、三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。 

2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为/万元。

3. 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式
请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801    
3.1办理CA认证证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编 制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。
3.5 下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。
4.发布公告的媒介：北京市政府采购网、中国政府采购网。
5.请于投标当日提交投标文件截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。投标人应派代表参加开标。
6. 本项目组织现场考察（踏勘）。
考察时间：2025年10月14日上午10点00分

考察地点：北京电影学院海淀校区。
注：

（1）集合地点：北京电影学院海淀校区西门。

（2）请于2025年10月13日12点00分前将参与考察人员信息（公司名称、来访人员姓名、性别、身份证号、手机号）发送到hongxintiancheng@126.com，发送邮件时标题标注“项目名称”及“公司名称”，进行入校人员信息报备，超时报备导致未能成功入校的，视为主动放弃入校踏勘，责任由供应商自行承担。

（3）校内不提供停车位，请自行考虑出行方式。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名    称：北京电影学院
地    址：北京市海淀区西土城路4号
联系方式：王老师，010-82283476
2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司
地    址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室
联系方式：赵洁、刘京、姬小雪、吴众为、修海龙、陈博维、闫文娟、孙银英、王思晨、成歌、吉国侠、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、孙佳, 010-63989602、010-63969957
3.项目联系方式
项目联系人：赵洁、孙银英、闫文娟
电      话：010-63989602   010-63969957
第二章   投标人须知
投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：

□服务

■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目_ 包不适用。

□本项目__包为单一产品采购项目。

■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：C楼剧场舞台机械吊杆。

	3.1
	现场考察
	□不组织

■组织，考察时间：2025年10月14日上午10点00分
考察地点：北京电影学院海淀校区。
注：

（1）集合地点：北京电影学院海淀校区西门。

（2）请于2025年10月13日12点00分前将参与考察人员信息（公司名称、来访人员姓名、性别、身份证号、手机号）发送到hongxintiancheng@126.com，发送邮件时标题标注“项目名称”及“公司名称”，进行入校人员信息报备，超时报备导致未能成功入校的，视为主动放弃入校踏勘，责任由供应商自行承担。
（3）校内不提供停车位，请自行考虑出行方式。

	
	开标前答疑会
	■不召开

□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：

■不需要

□需要，具体要求如下：

（1）样品制作的标准和要求：/；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：

□不需要

□需要

（3）样品递交要求：/；

（4）未中标人样品退还：/；

（5）中标人样品保管、封存及退还：/；
（6）其他要求（如有）：/。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

详见后附表

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无

□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	保证金形式：■支票  □汇票  □本票  ■电汇  ■金融机构、担保机构出具的保函

投标保证金金额：

01包：80000元整（大写捌万圆整）。
投标保证金收受人信息：

开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司

开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行

账号：20000062274900106153382

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：

□无

■有，具体情形：
（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）中标人不按规定与采购人签订合同的；

（4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）；

（5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。

	15.2.2
	投标文件的提交
	投标人须以“包”为单位编制投标文件：
投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）、投标保证金（电汇底单复印件一份）分别密封提交。

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：

■否

□是

中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 

■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人

□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 

■不允许

□允许，具体要求：

（1）可以分包履行的具体内容：_____；

（2）允许分包的金额或者比例：_____；

（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门：综合法务部；

联系电话：010-63974645；

通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。

	27
	代理费
	收费对象：

□采购人

■中标人

收费标准：

（1）按照中标金额作为收费的计算基数；

（2）代理服务费按差额定率累进法计算；

中标金额（万元）
招标费率
100以下
1.5%

100-500
1.1%

500-1000

0.8%

缴纳时间：中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构缴纳代理服务费。 

缴纳方式：在递交投标文件时，供应商向采购代理机构送交代理服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构缴纳所有代理服务费。

开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司

开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行

账号：20000062274900106153382


标的所属行业附表
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	B楼剧场音响调音台
	工业

	
	B楼剧场灯光控制台
	工业

	
	B楼剧场投影系统
	工业

	
	B楼剧场座椅
	工业

	
	B楼剧场舞台防火幕布
	工业

	
	C楼剧场音响调音台
	工业

	
	C楼剧场灯光控制台
	工业

	
	C楼剧场投影系统
	工业

	
	C楼剧场座椅
	工业

	
	C楼剧场舞台防火幕布
	工业

	
	C楼剧场舞台机械控制系统
	工业

	
	C楼剧场舞台机械吊杆
	工业

	
	B楼黑匣子音响调音台
	工业

	
	B楼黑匣子灯光控制台
	工业

	
	B楼黑匣子投影系统
	工业

	
	B楼黑匣子座椅
	工业

	
	B楼黑匣子舞台防火幕布
	工业

	
	B楼黑匣子舞台吊杆系统
	工业

	
	B楼黑匣子点声源主音箱
	工业

	
	B楼黑匣子点声源固定返送音箱
	工业

	
	B楼黑匣子无线手持话筒套装
	工业

	
	B楼黑匣子无线头戴话筒套装
	工业

	
	B楼黑匣子网络扩展器
	工业

	
	B楼黑匣子调焦LED染色灯
	工业

	
	B楼黑匣子摇头面光灯
	工业

	
	B楼黑匣子灯具配电系统
	工业

	
	C1黑匣子音响调音台
	工业

	
	C1黑匣子灯光控制台
	工业

	
	C1黑匣子投影系统
	工业

	
	C1黑匣子座椅
	工业

	
	C1黑匣子舞台机械控制系统
	工业

	
	C1黑匣子舞台吊杆系统
	工业

	
	C1黑匣子点声源主音箱
	工业

	
	C1黑匣子点声源固定返送音箱
	工业

	
	C1黑匣子无线手持话筒套装
	工业

	
	C1黑匣子调焦LED染色灯
	工业

	
	C1黑匣子LED成像灯
	工业

	
	C1黑匣子灯具配电系统
	工业


投标人须知

一   说  明


1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

1.1.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

1.1.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.1.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

1.1.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1.1.1.5 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

1.1.1.6 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

1.1.1.7 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

1.1.1.8 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

1.1.1.9 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

1.1.1.10 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.5 网络安全专用产品
5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准
商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
5.7.1 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第1章 投标邀请

第2章 投标人须知

第3章 资格审查

第4章 评标程序、评标方法和评标标准

第5章 采购需求

第6章 拟签订的合同文本

第7章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 电子投标的情形（本项目不适用）
14.1.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.1.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

14.2 线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的情形（本项目适用）
14.2.1 招标文件要求签字的内容，必须由签字人手签，加盖签章或印鉴无效；招标文件要求盖章的内容（如授权委托书等），必须使用原件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件。

四   投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 采用全流程电子化采购方式（本项目不适用）
15.1.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.1.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

15.2 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式（本项目适用）

15.2.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正反面打印，左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

15.2.2 投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）、投标保证金（电汇底单复印件一份）分别密封提交，并在信封上分别注明标明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子版”、“投标保证金”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖投标人公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖投标人公章）”。

15.2.3 所有信封上均应：
1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。
2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。
3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

15.2.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。
16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。（本项目不适用）
16.2 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将纸质投标文件提交至招标文件规定的地点。（本项目适用）
17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。（本项目不适用）
17.3 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。（本项目适用）
五   开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。（本项目不适用）
18.3 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。（本项目适用）
18.4 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。（本项目不适用）
18.5 开标时，由监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。
18.6 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.7 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。

18.8 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.9 投标人不足3家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章   资格审查

一、资格审查程序

1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。

1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。

对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。

2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件

格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标 文件格式》 “1-2投标人资格声明 书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》

注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。

注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法
1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价，单台/套设备的投标报价未超过招标文件中规定的分项限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	10
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；

分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	13
	进口产品

（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：

1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）；

3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  4  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的，以投标报价低者作为中标候选人，得分且投标报价相同的，以技术部分得分高者为中标候选人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	一
	价格部分
	30

	1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100

注：
1.此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。
2.得分四舍五入保留两位小数。
	30

	二
	商务部分
	10.8

	1
	类似案例
	投标人提供2021年1月1日至投标截止日止（以合同签订日期为准）类似项目供货案例合同，每提供1个得1分，最多得8分，未提供不得分。

注：

1.要求每项业绩提供合同复印件（合同首页、金额页、签署页以及有关项目内容的相关页或货物清单），并加盖投标人公章。未按要求提供不得分。

2.类似项目指包含舞台灯光、舞台机械、剧场音响、剧场视频、剧场座椅，其中任意三项的项目合同。
	8

	2
	环保
	所投产品属于财政部、生态环境部联合发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品得0.4分，未提供不得分。提供依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，加盖投标人公章。
	0.4

	3
	节能
	强制节能产品除外，所投产品属于财政部发展改革委联合发布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品得0.4分，未提供不得分。提供依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章。
	0.4

	4
	履约能力
	投标人具备有效的电子与智能化工程专业承包二级或以上资质证书并同时具备有效的安全生产许可证，提供有效证书复印件并加投标人盖公章，得2分，否则不得分。
	2

	三
	技术部分
	59.2

	1
	满足技术性能指标情况
	投标人须对“第五章采购需求”中“三、技术要求”的（二）具体技术要求（技术参数要求）进行响应，全部满足得满分，其中：

（1）#号项为重要指标，共14项，每有一项无偏离或者正偏离得2分，本项满分28分；

（2）其他“无标识”为一般指标，共210项，每有一项无偏离或者正偏离得0.02分，本项满分4.2分。

注：

1. 投标人须在技术规格对以上所有内容进行逐条应答，否则视为不满足要求。漏报技术条款视为不满足。

2.需求中#号项（共14项）要求提供证明文件，需按照参数规定要求提供相应的佐证资料。为便于审核，投标人需在《采购需求偏离表》最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。涉及该评审参数内容须圈明体现。
3.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
	32.2

	2
	供货方案
	供货方案（包括但不限于供货质量与安全保障、供货进度计划、供货流程、供货人员安排等）：

供货时效非常合理，针对性强，供货流程及相关措施非常清晰，完全满足招标文件要求，得7分；

供货时效较合理，针对性较强，供货流程及相关措施较清晰，可以满足招标文件要求，得5分；

供货时效一般，有一定针对性，供货流程及相关措施基本清晰，基本满足招标文件要求，得3分；

供货时效不够合理，缺乏针对性，供货流程及相关措施不够清晰，部分满足招标文件要求，得1分；

未提供，不得分。
	7

	3
	整体实施方案
	根据项目情况提供整体实施方案（包括但不限于安装调试方案、实施人员配置、应急保障措施等）：

方案充实，合理，针对性强，实施方案可行，完全满足招标文件要求，得7分；

方案充实，合理，针对性较强，实施方案较可行，可以满足招标文件要求，得5分；

方案较合理，有一定针对性，实施方案基本可行，基本满足招标文件要求，得3分；

方案简单、无针对性，实施方案缺乏可行性，得1分；

未提供，不得分。
	7

	4
	售后服务方案
	质保期、售后服务保证措施方案（包括产品出现问题的响应速度、解决时间、售后服务团队配备、服务计划等）：

售后服务方案思路清晰、产品出现问题响应速度快、途径多样、人员安排充足，解决时间短，提供的技术支持专业度高、能快速准确地做出应答，应急保障措施清晰完整、不影响采购人的正常使用并完全满足采购人需求，得7分；

方案整体设计全面合理、条理清晰，响应较及时，应急保障措施基本清晰，人员技术水平高并安排合理，能满足采购人的实际需求，得5分；
售后服务方案内容基本完整，但部分环节不够详尽或缺乏针对性。响应速度、人员配备、解决时间等承诺较为常规，应急保障措施虽有提及但可操作性一般，基本能满足采购人要求，但无突出优势，得3分；
售后保障措施有缺项，保修期内与保修期外保障措施不完整，得1分；

未提供，不得分。
	7

	5
	培训
	投标人需提供详细培训方案，包括但不限于具体培训计划、内容、师资、天数、人数、地点、教材等相关内容。

方案中的整体计划安排合理；内容全面；师资、天数、人数、地点、教材完全满足招标文件要求的，得6分；

方案中的整体计划安排相对合理；内容较全面；师资、天数、人数、地点、教材基本满足招标文件要求的，得4分；

方案中的整体计划安排不合理；内容片面；师资、天数、人数、地点、教材不满足招标文件要求的，得2分；

未提供，不得分。
	6

	注：
	依据财政部 发展改革委联合发布的《节能产品政府采购品目清单》（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）
计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器 （管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、 电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器（座便器、蹲便器、小便器）、水嘴为政府强制采购节能产品。
所投产品如涉及强制节能产品，需提供有效节能产品证书，否则投标将被拒绝。


第五章   采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表）

	包号
	项目名称
	数量（台、套）
	采购包预算金额

（万元）

	01
	北京电影学院人工智能背景下未来影像教研设备更新项目-剧场演出设备系统
	4
	457.90


详细内容如下：
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价限价
（万元）
	分项合价限价
（万元）
	是否接受进口产品
	是否专门面向中小企业采购
	是否为核心产品

	1
	B楼剧场音响调音台
	套
	1
	12.00
	12.00
	否
	否
	否

	2
	B楼剧场灯光控制台
	台
	1
	9.00
	9.00
	否
	否
	否

	3
	B楼剧场投影系统
	套
	1
	20.00
	20.00
	否
	否
	否

	4
	B楼剧场座椅
	座
	150
	0.15
	22.50
	否
	否
	否

	5
	B楼剧场舞台防火幕布
	套
	1
	8.00
	8.00
	否
	否
	否

	6
	C楼剧场音响调音台
	套
	1
	12.00
	12.00
	否
	否
	否

	7
	C楼剧场灯光控制台
	台
	1
	9.00
	9.00
	否
	否
	否

	8
	C楼剧场投影系统
	套
	1
	20.00
	20.00
	否
	否
	否

	9
	C楼剧场座椅
	座
	200
	0.15
	30.00
	否
	否
	否

	10
	C楼剧场舞台防火幕布
	套
	1
	8.00
	8.00
	否
	否
	否

	11
	C楼剧场舞台机械控制系统
	套
	1
	2.00
	2.00
	否
	否
	否

	12
	C楼剧场舞台机械吊杆
	套
	1
	35.00
	35.00
	否
	否
	是

	13
	B楼黑匣子音响调音台
	套
	1
	12.00
	12.00
	否
	否
	否

	14
	B楼黑匣子灯光控制台
	套
	1
	9.00
	9.00
	否
	否
	否

	15
	B楼黑匣子投影系统
	套
	1
	20.00
	20.00
	否
	否
	否

	16
	B楼黑匣子座椅
	座
	130
	0.15
	19.50
	否
	否
	否

	17
	B楼黑匣子舞台防火幕布
	套
	1
	8.00
	8.00
	否
	否
	否

	18
	B楼黑匣子舞台吊杆系统
	套
	1
	35.00
	35.00
	否
	否
	否

	19
	B楼黑匣子点声源主音箱
	套
	2
	3.5735
	7.147
	否
	否
	否

	20
	B楼黑匣子点声源固定返送音箱
	套
	2
	2.356
	4.712
	否
	否
	否

	21
	B楼黑匣子无线手持话筒套装
	套
	1
	4.954
	4.954
	否
	否
	否

	22
	B楼黑匣子无线头戴话筒套装
	套
	4
	4.162
	16.648
	否
	否
	否

	23
	B楼黑匣子网络扩展器
	套
	1
	1.20
	1.20
	否
	否
	否

	24
	B楼黑匣子调焦LED染色灯
	台
	30
	0.24
	7.20
	否
	否
	否

	25
	B楼黑匣子摇头面光灯
	台
	8
	0.36
	2.88
	否
	否
	否

	26
	B楼黑匣子灯具配电系统
	套
	1
	3.04
	3.04
	否
	否
	否

	27
	C1黑匣子音响调音台
	套
	1
	12.00
	12.00
	否
	否
	否

	28
	C1黑匣子灯光控制台
	台
	1
	5.50
	5.50
	否
	否
	否

	29
	C1黑匣子投影系统
	套
	1
	20.00
	20.00
	否
	否
	否

	30
	C1黑匣子座椅
	座
	130
	0.15
	19.50
	否
	否
	否

	31
	C1黑匣子舞台机械控制系统
	套
	1
	2.00
	2.00
	否
	否
	否

	32
	C1黑匣子舞台吊杆系统
	套
	1
	35.00
	35.00
	否
	否
	否

	33
	C1黑匣子点声源主音箱
	套
	2
	2.5735
	5.147
	否
	否
	否

	34
	C1黑匣子点声源固定返送音箱
	套
	2
	2.356
	4.712
	否
	否
	否

	35
	C1黑匣子无线手持话筒套装
	套
	1
	3.89
	3.89
	否
	否
	否

	36
	C1黑匣子调焦LED染色灯
	台
	28
	0.24
	6.72
	否
	否
	否

	37
	C1黑匣子LED成像灯
	台
	10
	0.23
	2.30
	否
	否
	否

	38
	C1黑匣子灯具配电系统
	套
	1
	2.35
	2.35
	否
	否
	否


2. 项目背景及目标
本项目共涉及四个剧场，本次项目是将原有剧场内的对应老旧设备拆除保留至指定地点等待报废流程，一一对应更新剧场内的各专业系统设备。通过本次更新，四个剧场新设备应保证原有剧场的全部功能，新老设备功能能做到功能匹配。
2、 商务要求
1. 交付的时间和地点
交付时间：供应商需根据采购人教学场地实际使用情况，在本合同签订后至2025 年 12 月底前（或 2026年 1 月初寒假前）在不影响正常教学的前提下完成全部货物供应，待校方场地具备安装集成条件后，经采购人通知之日起2个月内，完成全部货物安装、集成、调试，并达到验收标准。
交付地点：北京电影学院指定地点。

2. 付款方式
1）签署合同后，供应商向采购人支付履约保证金，履约保证金额为合同总额的5%；

2）采购人收到供应商履约保证金15个工作日内，采购人向供应商支付合同总金额的50%；

3）货物全部到达安装现场，并验收合格后，采购人向供应商支付合同总金额的20%；

4）货物全部安装完毕，并加电调试完成，供应商可申请验收，验收通过后，且财政拨款到位后，采购人向供应商支付合同总金额的30% ；

5）项目验收通过后，质保期内无争议且质保期满后，采购人无息退还供应商等额履约保证金。

6）采购人付款前，供应商应向采购人提供符合采购人要求的增值税普通发票，否则采购人有权暂停支付款项，且不承担逾期付款的违约责任。
3. 包装和运输
须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）等现行政策规定。

（1）供应商应按如下标准包装：必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不受损。包装费用包含在投标报价内。
（2）供应商应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。运输到交货地点的运输费用由供应商自行承担。
4. 保险
直至交付采购人前，所有安全责任及相关费用，包括但不限于设备生产、运输、安装、调试、保险等，均由投标方承担。
3、 技术要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次剧场演出设备系统购置的设备为我校4个不同规格的剧场演出设备。主要包括调音台、灯光台、视频投影机、舞台防火幕布、舞台机械设备、配电设备、配套观众席座椅等。目前这些系统设备都在4个剧场内运行。本次更新购置是针对现有的剧场各专业系统模块进行整套系统的更换，因此新旧设备要保证原有剧场的全部功能，新老设备功能能做到功能匹配。
（二）具体技术要求（技术参数要求）
（1） 设备名称：B楼剧场音响调音台    数量：1套 
1. 系统至少包含1张调音台，1台32路接口箱，1台16路接口箱。
2. #数字调音台，台面不少于32个物理推子，不少于40个输入通道，不少于32个话放，不少于30个混音母线，兼容网络音频，具备不少于16个DCA/哑音编组，不少于8组立体声信号处理效果引擎，台面电动推子≥25个，推子行程≥100mm。（需提供包含以上内容的产品彩页佐证材料）。
3. 32路接口箱具备不少于32个带话放输入通道，不少于16个模拟平衡XLR输出通道，可以与上述调音台搭配使用，具备主备双端口，传输距离≥120米，所有输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听，能与个人监听系统连接。

4. 16路接口箱具备不少于16个话放输入通道，不少于8个模拟平衡XLR输出通道，可以与上述调音台搭配使用，具备主备双端口，传输距离≥120米，所有输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听，能与个人监听系统连接。

（2） 设备名称：B楼剧场灯光控制台    数量：1台

1. 采用Linux操作系统，系统可通过 U盘安装，具备不少于7个DMX输出/输入，最高扩展可支持65536个通道参数，内置不少于2个≥15.4英寸触摸屏和1个≥9英寸触摸屏，具备不少于15个高精度电动推杆，具备A/B场电动推杆和不少于1个总控电动推杆，具备不少于6个耐磨编码器（带Push功能），不少于1个高灵敏轨迹球，不少于1个高精度调光轮，具备独立静音型橙色背光按键。

2. 台面至少具备2个千兆以太网口，5个USB2.0口，1个MIDI输入输出接口，1个LTC/SMPTE时间码接口，1个LED鹅颈灯插口，具备内置键盘抽屉，支持扩展推杆侧翼，内置不间断 UPS 电源，AC宽电压电源：90-240V，50/60Hz。

3. 节目数据可保存在硬盘或U盘内，支持中英文两种语言，支持多台联机备份，支持手持式远程控制，支持舞台3D效果模拟，能实时现场模拟，支持DMX512，Artnet，ACN协议，支持RDM管理，支持Wysiwyg连接，支持LTP和HTP，支持MIDI时间码和内部时间码，支持Layout管理，支持多用户操作并可设置各用户权限。

4. 颜色，图案，光束，位置等各类型的素材，每种类型可存≥10000个，支持≥10000个编组，支持≥10000个效果，支持≥10000个程序，每个程序可包含不少于9999个场景。

（3） 设备名称：B楼剧场投影系统    数量：1套

1. #投影机亮度≥16000流明，标准分辨率≥1920×1200像素，采用激光光源，光源寿命≥20000小时，对比度≥100000：1，具备不少于3块液晶显示面板，显示面板尺寸≥1.0英寸，可更换镜头，能实现自拼接4K功能，支持ART-NET舞台灯光控制协议（需提供包含以上内容的产品彩页佐证材料）。
2. 镜头位移：水平±40%，垂直±100%。
3. 色域范围≥REC.709。
4. 光引擎模块要求全密闭，内循环具备防尘功能，整机防尘级别至少达到IP5X，防水无要求。

5. 输入端口至少包括但不限于HDMI×2，HDBaseT×1，LAN×1，RS232×1。

6. 标准功耗≤1200W，最低待机功耗≤0.5W，重量≤30kg，具备一级能效认证。
7. 噪音值≤40dB。

8. 支持4K超高清信号输入，具备色彩校正功能，内置梯形八点校正和折角校正，支持通过几何校正软件进行校正，内置边缘融合功能，电动镜头具备记忆功能，支持镜头快门功能，可暂时关闭光源，可根据实际需求调整投影机菜单在屏幕上显示的位置，接通电源后无需操作自动开机，信号接入后无需操作自动开机，支持远程实时监控，邮件报警，日志生成，支持进出气口温度、安装气压和方位实时监测，支持画中画和双画面显示，能够以±1像素为单位水平或垂直调整红绿蓝颜色偏差，支持不少于254个控件ID，切换信号时投影机不黑屏。
9. 具备画面均匀性分区域调整功能，可以对画面的红绿蓝分别进行GAMMA灰阶调整。
10. 配套投影幕，尺寸≥13米×5.5米，基材为高强度白色玻璃纤维编织布，表面高增益PVC复合涂层，支持光学级平整度，反射类型为正投型（固定框架/电动幕/手动幕可选）增益值≥2.5（±0.1），可视角度≥120°（水平/垂直），色彩还原度≥95% sRGB标准，厚度0.28-0.35mm（允许±0.02mm公差），符合GB8624 B1级阻燃标准，纵向/横向抗拉强度≥50MPa，尺寸公差对角线误差≤±0.5%，可接受±5%范围内的非标尺寸，边框（如适用）采用铝合金材质，厚度≥1.2mm，幕布整体质保期≥3年（幕布无变形、开裂、褪色）。

（4） 设备名称：B楼剧场座椅    数量：150座

1. 座椅的靠背外板、座垫底板选用多层板外履优质红榉木经高压一次成型，背板厚度不劣于16mm，座板厚度不劣于12mm，座垫底板带有吸音及排气孔，表面喷环保本色聚酯亚光漆。

2. 座椅靠背海绵及座垫海绵采用高密度回弹聚氨酯高压冷发泡一次成型技术，靠背海绵密度不劣于45㎏/m³，座垫海绵密度不劣于55㎏/m³。

3. 座椅座框内置优质静音阻尼器和纽簧自动回弹装置，保证座椅在人离开座垫后自动缓慢翻起，无冲击、无任何噪音，弹簧采用不劣于弹簧钢60SiCrMn，要求经热处理与防锈电镀处理，防止疲劳产生，弹簧正常使用情况下无故障≥15万次，产品质量稳定可靠，使用寿命≥10万次。

4. 座椅面料选用优质耐磨高档麻绒面料，防静电处理，具有耐磨、吸声、抗污等特点。

5. 座椅支架立管为铸铝铝合金支架，带折记旋转写字板机构折叠旋转灵活使用方便。

6. 落地脚采用重力设计，脚板采用隐蔽技术，外形流畅美观、不积灰，与地面固定时用拉胀螺栓隐藏在脚板内部，无积尘，美观大方，无外露连接螺栓。

7. 座椅金属件均经磷化、喷塑双重防锈处理，坚固耐用，承重机构（座支架）、座软垫、背软垫间拆装容易、安装方便，不同椅子间具有互换性。
8. #需提供针对所投产品或相同材质、相同工艺产品的、由具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的有效检测报告。检测报告至少需包含甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的释放量以及可迁移有害元素（如适用）的检测结果，其指标不得低于GB 18584-2024的要求。

（5） 设备名称：B楼剧场舞台防火幕布    数量：1套

1. 根据场地舞台吊杆分布及专业舞台需求配备专业剧场舞台专用防火幕布。
参考尺寸：
大幕：5.5米×6.5米，枣红色，荷兰绒材质，3倍褶×2块；
大沿幕：14.5米×1.1米，枣红色，荷兰绒材质，3倍褶×1块；
大幕衬里：5.5米×6.5米，枣红色，细帆布材质，3倍褶×2块；
大沿幕衬里：14.5米×1米，枣红色，细帆布材质，3倍褶×1块；
边幕：6米×1.9米，黑色，荷兰绒材质，3倍褶×4块；
沿幕：1米×15米，黑色，荷兰绒材质，3倍褶×2块；
底幕：6米×7米，黑色，荷兰绒材质，3倍褶×2块。
其中荷兰绒幕布不劣于380g/㎡。
2. #采用防火阻燃处理，达到防火 B1 级（需提供中华人民共和国应急管理部认可的国家级检测机构出具的检测报告）。

3. 面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致，缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针,针迹密度(11～13)针/3cm，幕布整体倒顺光顺向一致褶间距应均匀。
（6） 设备名称：C楼剧场音响调音台    数量：1套

1. 系统至少包含1张调音台，1台32路接口箱，1台16路接口箱。
2. 数字调音台，台面不少于32个物理推子，不少于40个输入通道，不少于32个话放，不少于30个混音母线，兼容网络音频，具备不少于16个DCA/哑音编组，不少于8组立体声信号处理效果引擎，台面电动推子≥25个，推子行程≥100mm。

3. 32路接口箱具备不少于32个带话放输入通道，不少于16个模拟平衡XLR输出通道，可以与上述调音台搭配使用，具备主备双端口，传输距离≥120米，所有输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听，能与个人监听系统连接。

4. 16路接口箱具备不少于16个话放输入通道，不少于8个模拟平衡XLR输出通道，可以与上述调音台搭配使用，具备主备双端口，传输距离≥120米，所有输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听，能与个人监听系统连接。

（7） 设备名称：C楼剧场灯光控制台    数量：1台
1. 采用Linux操作系统，系统可通过 U盘安装，具备不少于7个DMX输出/输入，最高扩展可支持65536个通道参数，内置不少于2个≥15.4英寸触摸屏和1个≥9英寸触摸屏，具备不少于15个高精度电动推杆，具备A/B场电动推杆和不少于1个总控电动推杆，具备不少于6个耐磨编码器（带Push功能），不少于1个高灵敏轨迹球，不少于1个高精度调光轮，具备独立静音型橙色背光按键。

2. 台面至少具备2个千兆以太网口，5个USB2.0口，1个MIDI输入输出接口，1个LTC/SMPTE时间码接口，1个LED鹅颈灯插口，具备内置键盘抽屉，支持扩展推杆侧翼，内置不间断 UPS 电源，AC宽电压电源：90-240V，50/60Hz。

3. 节目数据可保存在硬盘或U盘内，支持中英文两种语言，支持多台联机备份，支持手持式远程控制，支持舞台3D效果模拟，能实时现场模拟，支持DMX512，Artnet，ACN协议，支持RDM管理，支持Wysiwyg连接，支持LTP和HTP，支持MIDI时间码和内部时间码，支持Layout管理，支持多用户操作并可设置各用户权限。

4. 颜色，图案，光束，位置等各类型的素材，每种类型可存≥10000个，支持≥10000个编组，支持≥10000个效果，支持≥10000个程序，每个程序可包含不少于9999个场景。

（8） 设备名称：C楼剧场投影系统    数量：1套

1. 投影机亮度≥16000流明，标准分辨率≥1920×1200像素，采用激光光源，光源寿命≥20000小时，对比度≥100000：1，具备不少于3块液晶显示面板，显示面板尺寸≥1.0英寸，可更换镜头，能实现自拼接4K功能，支持ART-NET舞台灯光控制协议。
2. 镜头位移：水平±40%，垂直±100%。
3. 色域范围≥REC.709。

4. 光引擎模块要求全密闭，内循环具备防尘功能，整机防尘级别至少达到IP5X，防水无要求。

5. 输入端口至少包括但不限于HDMI×2，HDBaseT×1，LAN×1，RS232×1。

6. 标准功耗≤1200W，最低待机功耗≤0.5W，重量≤30kg，具备一级能效认证。
7. 噪音值≤40dB。

8. 支持4K超高清信号输入，具备色彩校正功能，内置梯形八点校正和折角校正，支持通过几何校正软件进行校正，内置边缘融合功能，电动镜头具备记忆功能，支持镜头快门功能，可暂时关闭光源，可根据实际需求调整投影机菜单在屏幕上显示的位置，接通电源后无需操作自动开机，信号接入后无需操作自动开机，支持远程实时监控，邮件报警，日志生成，支持进出气口温度、安装气压和方位实时监测，支持画中画和双画面显示，能够以±1像素为单位水平或垂直调整红绿蓝颜色偏差，支持不少于254个控件ID，切换信号时投影机不黑屏。
9. 具备画面均匀性分区域调整功能，可以对画面的红绿蓝分别进行GAMMA灰阶调整。
10. 配套投影幕，尺寸≥13米×5.5米，基材为高强度白色玻璃纤维编织布，表面高增益PVC复合涂层，支持光学级平整度，反射类型为正投型（固定框架/电动幕/手动幕可选）增益值≥2.5（±0.1），可视角度≥120°（水平/垂直），色彩还原度≥95% sRGB标准，厚度0.28-0.35mm（允许±0.02mm公差），符合GB8624 B1级阻燃标准，纵向/横向抗拉强度≥50MPa，尺寸公差对角线误差≤±0.5%，可接受±5%范围内的非标尺寸，边框（如适用）采用铝合金材质，厚度≥1.2mm，幕布整体质保期≥3年（幕布无变形、开裂、褪色）。

（9） 设备名称：C楼剧场座椅    数量：200座

1. 座椅的靠背外板、座垫底板选用多层板外履优质红榉木经高压一次成型，背板厚度不劣于16mm，座板厚度不劣于12mm，座垫底板带有吸音及排气孔，表面喷环保本色聚酯亚光漆。

2. 座椅靠背海绵及座垫海绵采用高密度回弹聚氨酯高压冷发泡一次成型技术，靠背海绵密度不劣于45㎏/m³，座垫海绵密度不劣于55㎏/m³。

3. 座椅座框内置优质静音阻尼器和纽簧自动回弹装置，保证座椅在人离开座垫后自动缓慢翻起，无冲击、无任何噪音，弹簧采用不劣于弹簧钢60SiCrMn，要求经热处理与防锈电镀处理，防止疲劳产生，弹簧正常使用情况下无故障≥15万次，产品质量稳定可靠，使用寿命≥10万次。

4. 座椅面料选用优质耐磨高档麻绒面料，防静电处理，具有耐磨、吸声、抗污等特点。

5. 座椅支架立管为铸铝铝合金支架，带折记旋转写字板机构折叠旋转灵活使用方便。

6. 落地脚采用重力设计，脚板采用隐蔽技术，外形流畅美观、不积灰，与地面固定时用拉胀螺栓隐藏在脚板内部，无积尘，美观大方，无外露连接螺栓。

7. 座椅金属件均经磷化、喷塑双重防锈处理，坚固耐用，承重机构（座支架）、座软垫、背软垫间拆装容易、安装方便，不同椅子间具有互换性。
8. 需提供针对所投产品或相同材质、相同工艺产品的、由具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的有效检测报告。检测报告至少需包含甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的释放量以及可迁移有害元素（如适用）的检测结果，其指标不得低于GB 18584-2024的要求。
（10） 设备名称：C楼剧场舞台防火幕布    数量：1套

1. 根据场地舞台吊杆分布及专业舞台需求配备专业剧场舞台专用防火幕布。
参考尺寸：
大幕：6.5米×7.5米，枣红色，荷兰绒材质，3倍褶×2块；
大沿幕：1.1米×15米，枣红色，荷兰绒材质，3倍褶×1块；
大幕衬里：6.5米×7.5米，枣红色，细帆布材质，3倍褶×2块；
大沿幕衬里：1.1米×15米，枣红色，细帆布材质，3倍褶×1块；
边幕：1.7米×6.3米，黑色，荷兰绒材质，3倍褶×8块；
沿幕：1.1米×15米，黑色，荷兰绒材质，3倍褶×4块；
底幕：6.5米×7.5米，黑色，荷兰绒材质，3倍褶×2块。
其中荷兰绒幕布不劣于380g/㎡。
2. 采用防火阻燃处理，达到防火 B1 级。

3. 面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致，缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针，针迹密度(11～13)针/3cm，幕布整体倒顺光顺向一致褶间距应均匀。
（11） 设备名称：C楼剧场舞台机械控制系统    数量：1套

1. 根据场地舞台情况配套专业剧场舞台吊杆机械设备，可通过智能化编程与实时监控，实现升降等复杂舞台动作的精准执行，采用PLC或工业计算机控制，支持多轴同步、速度调节和故障自检，能确保演出过程的流畅安全。

2. 具备人性化操作界面，支持预设场景一键调用，并可与其他舞台设备（灯光、音响）联动，采用模块化设计便于维护升级，满足歌剧、话剧、演唱会等多样化需求。

3. 具备显示超高亮LED指示功能，采用轻触闪动型按钮设计，手感舒适，反应灵敏，按钮根据使用需求可单独控制和成组控制每台机械设备到预定位置并自动停止。

4. 在运行中具备的保护装置包括但不限于具有灭弧保护功能，一键紧急停止运行功能，冲顶保护及远程保护机械复位功能，控制系统能与远程机械设备互通，可调整上下定位，安全稳定，具备设备运行双重匹配安全保护装置。

5. 控制系统电压220V，输出工作电压380V，耐高温与低温，使用寿命周期长，容易维护和维修，安全稳定噪音低。

6. 本系统完全按升级舞台机械参数所定制与升级机器完全匹配。

（12） 设备名称：C楼剧场舞台机械吊杆    数量：1套

1. 根据舞台尺寸配备舞台专用层绕吊杆机，配套变速箱机构和减速器制动。
2. 面光吊杆×1道，电机功率≥2000W，钢管直径48mm，吊杆参考长度12-16m，每道吊杆≥4个吊点（吊杆长度与吊点数量以现场踏勘舞台实际尺寸为准，需确保舞台吊杆机械功能与安全）。
3. 顶光吊杆×5道，电机功率≥2000W，钢管直径48mm，吊杆参考长度12-16m，每道吊杆≥4个吊点（吊杆长度与吊点数量以现场踏勘舞台实际尺寸为准，需确保舞台吊杆机械功能与安全）。
4. 沿幕吊杆×5道，电机功率≥2000W，钢管直径48mm，吊杆参考长度12-16m，每道吊杆≥4个吊点（吊杆长度与吊点数量以现场踏勘舞台实际尺寸为准，需确保舞台吊杆机械功能与安全）。
5. 景杆×2道。电机功率≥2000W，钢管直径48mm，吊杆参考长度12-16m，每道吊杆≥4个吊点（吊杆长度与吊点数量以现场踏勘舞台实际尺寸为准，需确保舞台吊杆机械功能与安全）。
6. 所有吊杆最大提升重量≥600kg，电机最大提升速度不劣于0.35m/s，最大提升高度≥22m，定位精度不劣于±3mm。
7. 支持三地控制方式：主位控制、副位控制、移动控制，具备应急手动按键，H杆配合灯光桥架。
8. 具备双制动加极限保护定位，配置软限位和双行程开关限位，配备冲顶双重保护和抱闸保护，强电冲顶等行程限位措施。
（13） 设备名称：B楼黑匣子音响调音台    数量：1套

1. 系统至少包含1张调音台，1台32路接口箱，1台16路接口箱。
2. 数字调音台，台面不少于32个物理推子，不少于40个输入通道，不少于32个话放，不少于30个混音母线，兼容网络音频，具备不少于16个DCA/哑音编组，不少于8组立体声信号处理效果引擎，台面电动推子≥25个，推子行程≥100mm。

3. 32路接口箱具备不少于32个带话放输入通道，不少于16个模拟平衡XLR输出通道，可以与上述调音台搭配使用，具备主备双端口，传输距离≥120米，所有输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听，能与个人监听系统连接。

4. 16路接口箱具备不少于16个话放输入通道，不少于8个模拟平衡XLR输出通道，可以与上述调音台搭配使用，具备主备双端口，传输距离≥120米，所有输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听，能与个人监听系统连接。
（14） 设备名称：B楼黑匣子灯光控制台    数量：1套

1. 采用Linux操作系统，系统可通过 U盘安装，具备不少于7个DMX输出/输入，最高扩展可支持65536个通道参数，内置不少于2个≥15.4英寸触摸屏和1个≥9英寸触摸屏，具备不少于15个高精度电动推杆，具备A/B场电动推杆和不少于1个总控电动推杆，具备不少于6个耐磨编码器（带Push功能），不少于1个高灵敏轨迹球，不少于1个高精度调光轮，具备独立静音型橙色背光按键。

2. 台面至少具备2个千兆以太网口，5个USB2.0口，1个MIDI输入输出接口，1个LTC/SMPTE时间码接口，1个LED鹅颈灯插口，具备内置键盘抽屉，支持扩展推杆侧翼，内置不间断 UPS 电源，AC宽电压电源：90-240V，50/60Hz。

3. 节目数据可保存在硬盘或U盘内，支持中英文两种语言，支持多台联机备份，支持手持式远程控制，支持舞台3D效果模拟，能实时现场模拟，支持DMX512，Artnet，ACN协议，支持RDM管理，支持Wysiwyg连接，支持LTP和HTP，支持MIDI时间码和内部时间码，支持Layout管理，支持多用户操作并可设置各用户权限。

4. 颜色，图案，光束，位置等各类型的素材，每种类型可存≥10000个，支持≥10000个编组，支持≥10000个效果，支持≥10000个程序，每个程序可包含不少于9999个场景。

（15） 设备名称：B楼黑匣子投影系统    数量：1套

1. 投影机亮度≥16000流明，分辨率≥1920×1200像素，采用激光光源，光源寿命≥20000小时，对比度≥100000：1，画面均匀度≥95%。
2. 输入端口至少包括但不限于DVI×1，HDMI×1，HDBaseT×1。
3. 标准功耗≤800W，最低待机功耗≤1W，重量≤25kg。
4. 具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能，支持HDBastT长距离网络传输功能，支持水平、垂直360°旋转。

5. 配套投影幕，尺寸≥10米×4米，基材为高强度白色玻璃纤维编织布，表面高增益PVC复合涂层，支持光学级平整度，反射类型为正投型（固定框架/电动幕/手动幕可选）增益值≥2.5（±0.1），可视角度≥120°（水平/垂直），色彩还原度≥95% sRGB标准，厚度0.28-0.35mm（允许±0.02mm公差），符合GB8624 B1级阻燃标准，纵向/横向抗拉强度≥50MPa，尺寸公差对角线误差≤±0.5%，可接受±5%范围内的非标尺寸，边框（如适用）采用铝合金材质，厚度≥1.2mm，幕布整体质保期≥3年（幕布无变形、开裂、褪色）。
（16） 设备名称：B楼黑匣子座椅    数量：130座

1. 配备黑匣子专业剧场用电动伸缩观众席座椅，可均匀平滑伸缩。主结构采用不劣于Q235国标钢材，喷涂工艺要求氟碳底漆+氟碳面漆，无毛边，动力系统采用电磁刹车三相异步电机并搭配减速机。控制方式同时配备按键控制和遥控控制，可一键伸出一键收回，中途可随意停止。
2. 座椅的靠背外板、座垫底板选用多层板外履优质红榉木经高压一次成型，背板厚度不劣于16mm，座板厚度不劣于12mm，座垫底板带有吸音及排气孔，表面喷环保本色聚酯亚光漆。
3. 座椅靠背海绵及座垫海绵采用高密度回弹聚氨酯高压冷发泡一次成型技术，靠背海绵密度不劣于45㎏/m³，座垫海绵密度不劣于55㎏/m³。
4. 座椅座框内置优质静音阻尼器和纽簧自动回弹装置，保证座椅在人离开座垫后自动缓慢翻起，无冲击、无任何噪音，弹簧采用不劣于弹簧钢60SiCrMn，要求经热处理与防锈电镀处理，防止疲劳产生，弹簧正常使用情况下无故障≥15万次，产品质量稳定可靠，使用寿命≥10万次。
5. 座椅面料选用优质耐磨高档麻绒面料，防静电处理，具有耐磨、吸声、抗污等特点。
6. 座椅支架立管为铸铝铝合金支架，带折记旋转写字板机构折叠旋转灵活使用方便。
7. 落地脚采用重力设计，脚板采用隐蔽技术，外形流畅美观、不积灰，与地面固定时用拉胀螺栓隐藏在脚板内部，无积尘，美观大方，无外露连接螺栓。
8. 座椅金属件均经磷化、喷塑双重防锈处理，坚固耐用，承重机构（座支架）、座软垫、背软垫间拆装容易、安装方便，不同椅子间具有互换性。
（17） 设备名称：B楼黑匣子舞台防火幕布    数量：1套

1. 根据场地舞台吊杆分布及专业舞台需求配备专业剧场舞台专用防火幕布。
参考尺寸：
大幕：6.5米×7.5米，枣红色，荷兰绒材质，3倍褶×2块；
大沿幕：1.1米×15米，枣红色，荷兰绒材质，3倍褶×1块；
大幕衬里：6.5米×7.5米，枣红色，细帆布材质，3倍褶×2块；
大沿幕衬里：1.1米×15米，枣红色，细帆布材质，3倍褶×1块；
边幕：1.7米×6.3米，黑色，荷兰绒材质，3倍褶×8块；
沿幕：1.1米×15米，黑色，荷兰绒材质，3倍褶×4块；
底幕：6.5米×7.5米，黑色，荷兰绒材质，3倍褶×2块。
其中荷兰绒幕布不劣于380g/㎡。
2. 采用防火阻燃处理，达到防火 B1 级。

3. 面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致，缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针，针迹密度(11～13)针/3cm，幕布整体倒顺光顺向一致褶间距应均匀。
（18） 设备名称：B楼黑匣子舞台吊杆系统    数量：1套

1. 根据舞台尺寸配备舞台专用层绕吊杆机，配套变速箱机构和减速器制动。
2. 面光吊杆×1道，电机功率≥2000W，钢管直径48mm，吊杆参考长度12-16m，每道吊杆≥3个吊点（吊杆长度与吊点数量以现场踏勘舞台实际尺寸为准，需确保舞台吊杆机械功能与安全）。
3. 顶光吊杆×5道，电机功率≥2000W，钢管直径48mm，吊杆参考长度12-16m，每道吊杆≥3个吊点（吊杆长度与吊点数量以现场踏勘舞台实际尺寸为准，需确保舞台吊杆机械功能与安全）。
4. 沿幕吊杆×4道，电机功率≥2000W，钢管直径48mm，吊杆参考长度12-16m，每道吊杆≥3个吊点（吊杆长度与吊点数量以现场踏勘舞台实际尺寸为准，需确保舞台吊杆机械功能与安全）。
5. 侧光吊杆×2道。电机功率≥2000W，钢管直径48mm，吊杆参考长度12-16m，每道吊杆≥3个吊点（吊杆长度与吊点数量以现场踏勘舞台实际尺寸为准，需确保舞台吊杆机械功能与安全）。
6. 底模吊杆×1道。电机功率≥2000W，钢管直径48mm，吊杆参考长度12-16m，每道吊杆≥3个吊点（吊杆长度与吊点数量以现场踏勘舞台实际尺寸为准，需确保舞台吊杆机械功能与安全）。

7. 所有吊杆最大提升重量≥600kg，电机最大提升速度不劣于0.35m/s，最大提升高度≥22m，定位精度不劣于±3mm。
8. 支持三地控制方式：主位控制、副位控制、移动控制，具备应急手动按键，H杆配合灯光桥架。
9. 具备双制动加极限保护定位，配置软限位和双行程开关限位，配备冲顶双重保护和抱闸保护，强电冲顶等行程限位措施。

（19） 设备名称：B楼黑匣子点声源主音箱    数量：2套
1. 主扩点声源扬声器，每套共2个声道，每个声道2只全频音箱。
2. 频率响应不劣于55Hz-22kHz(±3dB)。
3. 低音单元≥LF1×15英寸，高音单元≥HF1×1.4英寸。
4. 信噪比≥95dB。

5. #覆盖角不劣于60°水平×40°垂直（需提供具有CNAS或iLac-MRA或CMA标识的第三方检测报告）。

6. 最大声压级≥133dB SPL。

7. 功放：根据音箱选型配套相应功放，保证系统可以正常运行。
8. 共模抑制比≥50dB。

（20） 设备名称：B楼黑匣子点声源固定返送音箱    数量：2套

1. 固定点声源返送扬声器，每套共2个声道，每个声道2只全频音箱。
2. 频率响应不劣于75Hz-21kHz(±3dB)。
3. 低音单元≥LF1×12英寸或采用≥2×5英寸，高音单元≥HF1×1英寸。
4. 信噪比≥99dB。

5. 覆盖角不劣于95°水平×95°垂直。

6. 最大声压级≥126dB SPL。

7. 功放：根据音箱选型配套相应功放，保证系统可以正常运行。
8. 共模抑制比≥50dB。

（21） 设备名称：B楼黑匣子无线手持话筒套装    数量：1套

1. 包含4个手持话筒发射机和1台接收机，接收机为4通道接收机。
2. #每个通道频宽≥70MHz，频率稳定度≤0.008%（-10-60℃），采用数字式自动选讯接收，具备数字音频处理功能，传输延迟＜3ms。接收机与发射机工作频率范围554-626MHz或626-698MHz（需提供包含以上内容的产品彩页佐证材料）。
3. 频响范围不劣于20Hz-20kHz（±2dB内），总谐波失真T.H.D.＜0.04%@1kHz。
4. 具有Dante输出接口和AES/EBU数字音频输出接口，支持≥256bits数字加密功能。具备数字音频EQ功能，数字音频EQ预设≥9组。

5. 具有监听耳机插座，可监听每个通道内容并可调节音量，发射机可切换50mW或10mW发射功率。支持通过电脑软件进行系统监控和参数设置，可与同品牌接收机对频使用，调频方式采用数字调频，音频编码方式采用DSP惯性编码。
6. 发射机支持使用充电电池或5号电池，支持使用Type C接口对手持话筒进行充电，具有自动静音功能可供开启或关闭。

7. 根据场地安装条件和实际集成需求，配套相应的AB天线分配器、指向性天线和配套信号线缆。

（22） 设备名称：B楼黑匣子无线头戴话筒套装    数量：4套

1. 每套包含4个无线腰包发射机，4个头戴咪头和1台接收机，接收机为4通道接收机。
2. 每个通道频宽≥70MHz，频率稳定度≤±0.008%（-10-60℃），采用数字式自动选讯接收，具备数字音频处理功能，传输延迟＜3ms，接收机与发射机工作频率范围554-626MHz或626-698MHz。

3. 频响范围不劣于20Hz-20kHz（±2dB内），总谐波失真T.H.D.＜0.04%@1kHz。
4. 具有Dante输出接口和AES/EBU数字音频输出接口，支持≥256bits数字加密功能。具备数字音频EQ功能，数字音频EQ预设≥9组。

5. 具有监听耳机插座，可监听每个通道内容并可调节音量，发射机可切换50mW或10mW发射功率。支持通过电脑软件进行系统监控和参数设置，可与同品牌接收机对频使用，调频方式采用数字调频，音频编码方式采用DSP惯性编码。
6. 发射机支持使用充电电池或5号电池，支持使用Type C接口对手持话筒进行充电。
7. 搭配头戴咪头尺寸不劣于3Φ，全指向性电容式音头，标配大、中、小三个尺寸的耳挂框架。
8. #头戴咪头频率响应范围不劣于45Hz-19kHz，支持最大声压级≥134dB(Typical, 1%THD)（需提供包含以上内容的产品彩页佐证材料）。
9. #灵敏度不劣于-52dBV±3dBV/Pa(0dB=1V/Pa) （需提供包含以上内容的产品彩页佐证材料）。
10. 根据场地安装条件和实际集成需求，配套相应的AB天线分配器、指向性天线和配套信号线缆。

（23） 设备名称：B楼黑匣子网络扩展器    数量：1套

1. 支持实时计算，具备但不限于8个DMX512输出口，1个千兆以太网口，2个USB2.0连接接口，可同时输出不少于4096个通道参数。
2. 具备不少于1个内置触摸式指令屏幕。
3. 采用Linux操作系统，具有中英文双语种操作界面。

（24） 设备名称：B楼黑匣子调焦LED染色灯    数量：30台

1. #光源采用LED四合一光源（RGBL），功率≥200W，配备单面出光透镜，具备变焦功能，角度优于15°-45°（需提供包含以上内容的产品彩页佐证材料）。

2. CRI≥85，色温1800K-10000K可调。
3. 控制协议支持DMX512、RDM、NFC，具备CMY通道模式。

4. 采用镁铝合金黑色外壳，防水等级不劣于IP66。
5. #需产品安全性能的检测报告。
（25） 设备名称：B楼黑匣子摇头面光灯    数量：8台

1. 采用1颗≥200W高输出高显指的COB LED光源，光通量不低于10000lumens，高显指CRI≥95。

2. 缩放角度支持10°-40°，光斑角度支持21°-61°，色温4000K，支持水平≥540°，垂直≥200°的16bit精度扫描，支持0-100%顺滑调光，支持频闪效果，速度可调，输出输入电压范围100-240V 50/60Hz，功率≤260W。
3. #产品符合GB7000.217-2008《灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》标准，（需提供带有CMA或CNAS标识的检测报告）。

（26） 设备名称：B楼黑匣子灯具配电系统    数量：1套

1. 直通柜回路≥24路，每路额定荷载3KW。
2. DMX512信号通道≥2048路。
3. 电缆选型：阻燃B1级无卤低烟电缆，灯光、音响、机械分设配电柜，避免干扰。

4. 电压畸变率：THDu≤4%（满载测量），频闪指数：≤0.05（PWM调光频率≥5kHz）。

（27） 设备名称：C1黑匣子音响调音台    数量：1套

1. 系统至少包含1张调音台，1台32路接口箱，1台16路接口箱。
2. #数字调音台，台面不少于32个物理推子，不少于40个输入通道，不少于32个话放，不少于30个混音母线，兼容网络音频，具备不少于16个DCA/哑音编组，不少于8组立体声信号处理效果引擎，台面电动推子≥25个，推子行程≥100mm。（需提供包含以上内容的产品彩页佐证材料）。
3. 32路接口箱具备不少于32个带话放输入通道，不少于16个模拟平衡XLR输出通道，可以与上述调音台搭配使用，具备主备双端口，传输距离≥120米，所有输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听，能与个人监听系统连接。

4. 16路接口箱具备不少于16个话放输入通道，不少于8个模拟平衡XLR输出通道，可以与上述调音台搭配使用，具备主备双端口，传输距离≥120米，所有输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听，能与个人监听系统连接。
（28） 设备名称：C1黑匣子灯光控制台    数量：1台

1. 采用Linux操作系统，系统可通过 U盘安装，具备不少于7个DMX输出/输入，最高扩展可支持65536个通道参数，内置不少于2个≥15.4英寸触摸屏和1个≥9英寸触摸屏，具备不少于15个高精度电动推杆，具备A/B场电动推杆和不少于1个总控电动推杆，具备不少于6个耐磨编码器（带Push功能），不少于1个高灵敏轨迹球，不少于1个高精度调光轮，具备独立静音型橙色背光按键。

2. 台面至少具备2个千兆以太网口，5个USB2.0口，1个MIDI输入输出接口，1个LTC/SMPTE时间码接口，1个LED鹅颈灯插口，具备内置键盘抽屉，支持扩展推杆侧翼，内置不间断 UPS 电源，AC宽电压电源：90-240V，50/60Hz。

3. 节目数据可保存在硬盘或U盘内，支持中英文两种语言，支持多台联机备份，支持手持式远程控制，支持舞台3D效果模拟，能实时现场模拟，支持DMX512，Artnet，ACN协议，支持RDM管理，支持Wysiwyg连接，支持LTP和HTP，支持MIDI时间码和内部时间码，支持Layout管理，支持多用户操作并可设置各用户权限。
4. 颜色，图案，光束，位置等各类型的素材，每种类型可存≥10000个，支持≥10000个编组，支持≥10000个效果，支持≥10000个程序，每个程序可包含不少于9999个场景。

（29） 设备名称：C1黑匣子投影系统    数量：1台

1. 投影机亮度≥16000流明，分辨率≥1920×1200像素，采用激光光源，光源寿命≥20000小时，对比度≥100000：1，画面均匀度≥95%。
2. 输入端口至少包括但不限于DVI×1，HDMI×1，HDBaseT×1。
3. 标准功耗≤800W，最低待机功耗≤1W，重量≤25kg。
4. 具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能，支持HDBastT长距离网络传输功能，支持水平、垂直360°旋转。

5. 配套投影幕，尺寸≥10米×4米，基材为高强度白色玻璃纤维编织布，表面高增益PVC复合涂层，支持光学级平整度，反射类型为正投型（固定框架/电动幕/手动幕可选）增益值≥2.5（±0.1），可视角度≥120°（水平/垂直），色彩还原度≥95% sRGB标准，厚度0.28-0.35mm（允许±0.02mm公差），符合GB8624 B1级阻燃标准，纵向/横向抗拉强度≥50MPa，尺寸公差对角线误差≤±0.5%，可接受±5%范围内的非标尺寸，边框（如适用）采用铝合金材质，厚度≥1.2mm，幕布整体质保期≥3年（幕布无变形、开裂、褪色）。
（30） 设备名称：C1黑匣子座椅    数量：130座

1. 钢结构龙骨支撑固定安装观众席座椅。
2. 座椅的靠背外板、座垫底板选用多层板外履优质红榉木经高压一次成型，背板厚度不劣于16mm，座板厚度不劣于12mm，座垫底板带有吸音及排气孔，表面喷环保本色聚酯亚光漆。
3. 座椅靠背海绵及座垫海绵采用高密度回弹聚氨酯高压冷发泡一次成型技术，靠背海绵密度不劣于45㎏/m³，座垫海绵密度不劣于55㎏/m³。
4. 座椅座框内置优质静音阻尼器和纽簧自动回弹装置，保证座椅在人离开座垫后自动缓慢翻起，无冲击、无任何噪音，弹簧采用不劣于弹簧钢60SiCrMn，要求经热处理与防锈电镀处理，防止疲劳产生，弹簧正常使用情况下无故障≥15万次，产品质量稳定可靠，使用寿命≥10万次。
5. 座椅面料选用优质耐磨高档麻绒面料，防静电处理，具有耐磨、吸声、抗污等特点。
6. 座椅支架立管为铸铝铝合金支架，带折记旋转写字板机构折叠旋转灵活使用方便。
7. 落地脚采用重力设计，脚板采用隐蔽技术，外形流畅美观、不积灰，与地面固定时用拉胀螺栓隐藏在脚板内部，无积尘，美观大方，无外露连接螺栓。
8. 座椅金属件均经磷化、喷塑双重防锈处理，坚固耐用，承重机构（座支架）、座软垫、背软垫间拆装容易、安装方便，不同椅子间具有互换性。
（31） 设备名称：C1黑匣子舞台机械控制系统    数量：1套

1. 根据场地舞台情况配套专业剧场舞台吊杆机械设备，可通过智能化编程与实时监控，实现升降等复杂舞台动作的精准执行，采用PLC或工业计算机控制，支持多轴同步、速度调节和故障自检，能确保演出过程的流畅安全。

2. 具备人性化操作界面，支持预设场景一键调用，并可与其他舞台设备（灯光、音响）联动，采用模块化设计便于维护升级，满足歌剧、话剧、演唱会等多样化需求。

3. 具备显示超高亮LED指示功能，采用轻触闪动型按钮设计，手感舒适，反应灵敏，按钮根据使用需求可单独控制和成组控制每台机械设备到预定位置并自动停止。

4. 在运行中具备的保护装置包括但不限于具有灭弧保护功能，一键紧急停止运行功能，冲顶保护及远程保护机械复位功能，控制系统能与远程机械设备互通，可调整上下定位，安全稳定，具备设备运行双重匹配安全保护装置。

5. 控制系统电压220V，输出工作电压380V，耐高温与低温，使用寿命周期长，容易维护和维修，安全稳定噪音低。

6. 本系统完全按升级舞台机械参数所定制与升级机器完全匹配。
（32） 设备名称：C1黑匣子舞台吊杆系统    数量：1套

1. 根据舞台尺寸配备舞台专用层绕吊杆机，配套变速箱机构和减速器制动。
2. 面光吊杆×2道，电机功率≥2000W，钢管直径48mm，吊杆参考长度12-16m，每道吊杆≥3个吊点（吊杆长度与吊点数量以现场踏勘舞台实际尺寸为准，需确保舞台吊杆机械功能与安全）。
3. 顶光吊杆×4道，电机功率≥2000W，钢管直径48mm，吊杆参考长度12-16m，每道吊杆≥3个吊点（吊杆长度与吊点数量以现场踏勘舞台实际尺寸为准，需确保舞台吊杆机械功能与安全）。
4. 侧光吊杆×2道。电机功率≥2000W，钢管直径48mm，吊杆参考长度12-16m，每道吊杆≥3个吊点（吊杆长度与吊点数量以现场踏勘舞台实际尺寸为准，需确保舞台吊杆机械功能与安全）。
5. 所有吊杆最大提升重量≥600kg，电机最大提升速度不劣于0.35m/s，最大提升高度≥22m，定位精度不劣于±3mm。
6. 支持三地控制方式：主位控制、副位控制、移动控制，具备应急手动按键，H杆配合灯光桥架。
7. 具备双制动加极限保护定位，配置软限位和双行程开关限位，配备冲顶双重保护和抱闸保护，强电冲顶等行程限位措施。

（33） 设备名称：C1黑匣子点声源主音箱    数量：2套

1. 主扩点声源扬声器，每套共2个声道，每个声道2只全频音箱。
2. 频率响应不劣于55Hz-22kHz(±3dB)。
3. 低音单元≥LF1×15英寸，高音单元≥HF1×1.4英寸。
4. 信噪比≥95dB。

5. 覆盖角不劣于60°水平×40°垂直。

6. 最大声压级≥133dB SPL。

7. 功放：根据音箱选型配套相应功放，保证系统可以正常运行。
8. 共模抑制比≥50dB。

（34） 设备名称：C1黑匣子点声源固定返送音箱    数量：2套

1. 固定点声源返送扬声器，每套共2个声道，每个声道2只全频音箱。
2. 频率响应不劣于75Hz-21kHz(±3dB)。
3. 低音单元≥LF1×12英寸或采用≥2×5英寸，高音单元≥HF1×1英寸。
4. 信噪比≥99dB。

5. 覆盖角不劣于95°水平×95°垂直。

6. 最大声压级≥126dB SPL。

7. 功放：根据音箱选型配套相应功放，保证系统可以正常运行。
8. 共模抑制比≥50dB。
（35） 设备名称：C1黑匣子无线手持话筒套装    数量：1套

1. 包含4个手持话筒发射机和1台接收机，接收机为4通道接收机。
2. 每个通道频宽≥70MHz，频率稳定度≤0.008%（-10-60℃），采用数字式自动选讯接收，具备数字音频处理功能，传输延迟＜3ms。接收机与发射机工作频率范围554-626MHz或626-698MHz。
3. 频响范围不劣于20Hz-20KHz（±2dB内），总谐波失真T.H.D.＜0.04%@1KHz。
4. 具有Dante输出接口和AES/EBU数字音频输出接口，支持≥256bits数字加密功能。具备数字音频EQ功能，数字音频EQ预设≥9组。

5. 具有监听耳机插座，可监听每个通道内容并可调节音量，发射机可切换50mW或10mW发射功率。支持通过电脑软件进行系统监控和参数设置，可与同品牌接收机对频使用，调频方式采用数字调频，音频编码方式采用DSP惯性编码。
6. 发射机支持使用充电电池或5号电池，支持使用Type C接口对手持话筒进行充电，具有自动静音功能可供开启或关闭。

7. 根据场地安装条件和实际集成需求，配套相应的AB天线分配器、指向性天线和配套信号线缆。
（36） 设备名称：C1黑匣子调焦LED染色灯    数量：28台

1. 光源采用LED四合一光源（RGBL），功率≥200W，配备单面出光透镜，具备无电机电子变焦功能，角度优于15°-45°。

2. CRI≥85，色温1800K-10000K可调。

3. 控制协议支持DMX512、RDM、NFC，具备CMY通道模式。

4. 采用镁铝合金黑色外壳，防水等级不劣于IP66。

（37） 设备名称：C1黑匣子LED成像灯    数量：10台

1. 采用一颗≥300W COB光源，额定功率230W-300W，支持可控硅调光。
2. 光通量≥10800lm，显色指数Ra≥96，10米距离照度不小于1900lx，点燃1000小时光通维持率不低于99%。
3. 色温3200K，光学角度19°，调光曲线支持不少于4种，支持0-100%（16bit）的调光可调范围，控制协议支持DMX512、RMD。

4. 灯具配备19度镜筒。
5. #提供产品须具有不少于1000小时的成品灯具光衰实测报告（需提供带有CMA或CNAS标识的检测报告）。
6. #所投的产品提供安规检测报告，检测报告须有CMA和CNAS标识及查询二维码。

38. 设备名称：C1黑匣子灯具配电系统    数量：1套

1. 直通柜回路≥24路，每路额定荷载3KW。
2. DMX512信号通道≥2048路。

3. 电缆选型：阻燃B1级无卤低烟电缆，灯光、音响、机械分设配电柜，避免干扰。

4. 电压畸变率：THDu≤4%（满载测量），频闪指数：≤0.05（PWM调光频率≥5kHz）。
（三）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准（共二册）》

GB 55037-2022《建筑防火通用规范》

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB 7000.217-2008《灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》
GB/T 36727-2018《舞台机械 验收检测规范》
GB/T 36728-2018《剧院演出安全等级分类》
GB/T 50371-2006《厅堂扩声系统设计标准（2024版）》
WH/T 97-2022
《舞台灯光系统验收检测规范》
WH/T 86-2019《舞台灯光控制台通用技术条件》
WH/T 78.1-2017《演出安全 第1部分：演出安全技术通则》
WH/T 78.3-2018《演出安全 第3部分：舞台灯光安全》
WH/T 78.4-2022《演出安全 第4部分：舞台音响安全》
WH/T 78.5-2020《演出安全 第5部分：舞台视频安全》
WH/T 78.9-2017《演出安全 第9部分：舞台幕布安全》
WH/T 78.10-2017《演出安全 第10部分：剧场工艺安全》
WH/T 75-2016《演出场所扩声用扬声器系统通用规范》
WH/T 58-2013《演出场所有源扬声器系统主要性能测试方法》
WH/T 40-2011《舞台灯光系统工艺设计导则》
WH/T 41-2011《舞台灯具通用技术条件》
WH/T 38-2009《舞台扩声系统跳线柜、接线箱（盒）及设置规范》
WH/T 37-2009
《舞台机械 操作与维修导则》
WH/T 28-2007
《舞台机械 台上设备安全》
WH/T 27-2007
《舞台机械 验收检测程序》
WH/T 26-2007
《舞台灯具光度测试与标注》
WH/T 25-2007
《剧场等演出场所扩声系统工程导则》
SJ/T 11644-2016《激光微投影机通用规范》
SJ/T 11524-2015《数字调音台通用规范》
JGJ 57-2016《剧场建筑设计规范》
QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》

（四）采购标的验收标准
履约验收标准：①验收根据招标文件、投标文件、技术指标、采购合同进行，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。②中标人应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。③中标人保证向采购人提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。采购人在清点中标人提供的技术资料时如发现缺失，中标人应在接到采购人通知后七日内予以补足。
（五）其他服务要求：

1. 设计要求：

针对本项目出具专业设备系统图，要求详细，完整，符合系统综合、稳定运行整体的需求。

2. 老旧设备拆除、场地必要改造、综合布线要求：

本项目包括场地现有老旧设备的拆除服务，需供应商负责拆除过程中产生的废弃物（包括电子废弃物）的分类、打包、清运，并确保符合环保及学校相关规定，运送至学校指定的地点。拆除过程需最大限度保护场地内其他保留设施、管线及结构安全。
在系统集成安装过程中，应考虑场地适应性改造与基础设施调整，供应商要充分考虑可能的综合布线因素，保证该项目所有设备互联互通，确保项目内涉及到的剧场设备全套系统能够正常使用，满足采购人使用要求。供应商需评估现有电力容量及配电线路，根据新设备功耗需求，可能涉及新增配电回路等工作。
在拆除旧设备、安装新设备、进行布线等施工过程中，如对墙面、地面、天花板、门窗等装饰面层或非承重结构造成不可避免的破损，供应商须负责按原标准或采购人认可的更优标准进行修复。施工结束后，须彻底清理施工现场，移除所有施工垃圾、废料及多余物料，恢复场地至整洁可用状态。

上述要求所产生的相关费用，应包含在本项目投标报价中，且不得单独列项。学校不再另行支付其他任何费用。

3. 质保期：
（1）设备安装调试验收合格后3年。
（2）质保期内因产品质量问题予以免费维修或更换。

（3）对质保期内的维修服务，供应商应在接到采购人通知后到现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请供应商在投标文件中明确。

4. 售后服务及维护保养
（1）所购设备供应商需保证提供的设备是全新的，技术成熟的合格产品。

（2）设备交付使用后，质保期内供应商提供定期维保服务，非人为操作造成的零部件损坏由供应商维修，所有费用需包含在报价费用内，所有服务不能另行收费，包括但不限于备件费、差旅费等。

（3）质保期内发生故障，供应商需做到 2 小时内电话响应，24小时之内组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行免费保修服务。到达现场24小时内无法修复，或产品需要返厂维修的设备，供应商需提供同类替代品，以满足采购人继续使用。

（4）质保期满后供应商继续提供终身技术服务，需按优惠价格提供易损件。

（5）供应商需根据设备特性制定维护保养方案及措施，确保设备正常运行，提高安全性，延长使用寿命，降低维修成本。

（6）供应商需提供售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置 24 小时服务热线电话。

（7）供应商应配合采购人完成全部采购产品的国有资产登记手续。
（8）供应商应提供承诺函，承诺提供验收合格起五年内，根据实际需求每年不少于2次为采购人提供运维与技术支持服务（包含提供重大活动现场技术支持服务）。
5. 供货、安装及调试要求
（1）设备在供应商完成安装调试后，由供应商自行组织预验收（包括但不限于配件完整性、各部件连接紧固性、设备外观及功能参数符合性等），确保设备及配件齐全、状态合格；预验收合格后，供应商才可发货；

（2）设备运抵指定地点后，由供应商负责现场安装调试工作，采购人提供协助；

（3）设备安装完毕后，由采购双方共同进行最终验收，验收合格后，双方在验收交付书上签字，至此设备正式移交采购人；

（4）设备验收按照双方确定的验收规程进行。
6. 培训要求

（1）设备交付时，供应商须向采购人提供操作、调试、维修的全套技术资料，为采购人提供全面的培训，培训人数、地点由采购人确定，如采购人有需要，培训次数不少于5次； 

（2）培训内容包括但不限于设备基本原理、设备操作使用、设备维护及简单的常见故障维修等。
（3）培训标准为需提供详细的培训计划，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握。
供应商应根据本项目上述需求编制详细的服务响应方案。

第六章   拟签订的合同文本

（供参考，具体内容待签订合同时双方协商）
政府采购货物买卖合同

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：北京电影学院  （采购人）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1. 项目信息

（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                          
（3）项目内容：

	序号   
	标的名称
	单位
	数量
	品牌
	规格型号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         ■否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       ■否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       ■否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 ■否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  ■固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

■分期付款：

1）双方签署合同后，乙方向甲方支付履约保证金，履约保证金额为合同总额的5%，即               元（大写）：                      元（小写）。

2）甲方收到乙方履约保证金 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 50% ，即             元（大写）                     元（小写）；

3）货物全部到达安装现场，并验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的 20% ，即人民币                     元（大写）            元（小写）；

4）货物全部安装完毕，并加电调试完成，乙方可申请验收，验收通过后，且财政拨款到位后，甲方向乙方支付合同总金额的 30% ，即人民币             元（大写）                元（小写）；

5）项目验收通过后，质保期内无争议且质保期满后，甲方无息退还乙方等额履约保证金，即               元（大写）：               元（小写）。

6）甲方付款前，乙方应向甲方提供符合甲方要求的增值税普通发票，否则甲方有权暂停支付款项，且不承担逾期付款的违约责任。
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                           

（3）履约担保：是否收取履约保证金：■是    (否

    收取履约保证金形式： 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4. 合同验收

（1） 验收组织方式：■自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：■一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  ■否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自                             生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


附件：中标通知书

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式
投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1营业执照等证明文件（复印件或扫描件须加盖本单位公章）

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式       

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

       日  期：

附表（仅供参考）
大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业#
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担

主体类型

（选择）
	资质等级
	拟分包

合同内容
	拟分包

合同金额

（人民币元）
	占该采购包

合同金额的比例（%）

	1
	
	□中型企业

□小微企业

□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业

□小微企业

□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日
注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）
甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________
日期：_____年______月______日   
注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

2、 ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______




 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______
联合体成员名称：______
盖章：______                                

日期：_____年______月______日
注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

3-2其他特定资格要求（如有）

4 投标保证金凭证/交款单据电子件（复印件或扫描件加盖本单位公章）

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日    

2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          

日期：_____年______月______日
法定代表人及委托代理人有效期内的身份证正反面的电子件：

	
	


说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。
法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等有效期内身份证明文件电子件。
	
	


投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日
3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   

4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表
项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商统一信用代码
	制造商规模
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，需注意不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

注：

1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述分项名称请按照第一章采购邀请中明确的“标的名称”逐项填写，如有需要，对各项“标的”详细规格，可另页描述。

4.总价为各分项内容合价之和。
投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   

5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：

□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
7  中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

       日  期：

附表（仅供参考）
大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业#
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 #
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

8  拟分包情况说明

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担

主体类型

（勾选）
	资质等级
	拟分包

合同内容
	拟分包

合同金额

（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□小微企业

□其他类型
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□小微企业

□其他类型
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


注： 

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。
投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议
甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________
日期：_____年______月______日   

注：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1供应商信息采集表

	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。 

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。 

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
9-2公司业绩
近年类似项目一览表
	序号
	项目名称
	项目金额（万元）
	起止时间
	用户单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、应随此表附上相关的业绩证明：包括但不限于首页、项目主要内容页、签字页。

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。
9-3其他

10  代理服务费承诺书

代理服务费承诺书
致：北京宏信天诚国际招标有限公司
我公司为            （微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的






项目（采购文件编号：




）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。
如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。
特此承诺
承诺方名称：










地址：













电话：






传真：





邮编：





承诺方法人授权代表签字：






（承诺方盖章）
承诺日期：





1

