“新一代信息技术创新平台”重大科研仪器设备更新项目-机械工程学科创新团队采购项目

北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：“新一代信息技术创新平台”重大科研仪器设备更新项目-机械工程学科创新团队采购项目

项目编号/包号：2509-HXTC-IC1610/02

采 购 人：北京信息科技大学

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	24

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	28

第五章   采购需求	37

第六章   拟签订的合同文本	63

第七章   投标文件格式	78

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：2509-HXTC-IC1610

2.项目名称：“新一代信息技术创新平台”重大科研仪器设备更新项目-机械工程学科创新团队采购项目

3.项目预算金额：1040.1万元、本包最高限价：456万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 分项限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 微型智慧工厂综合实训平台 | 456 | 254 | 1套 | 智能物流装配分拣实训单元；详见第五章采购需求。 |
|  | 智能界面交互边缘计算设备 |  | 98 | 1套 | 智能视觉交互眼动仪；详见第五章采购需求。 |
|  | 热真空试验箱 |  | 104 | 1台 | 1.可检测、模拟生产作业环境参数：需包含温度、气压、湿度、光照等。2.可检测、模拟生产作业环境类型：需包含常温常压、高低温常压、高低温低气压、高低温真空等。详见第五章采购需求。 |

5.合同履行期限：合同签订后4个月内完成供货、安装、调试。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：近三年内，本项目投标文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年9月30日至2025年10月14日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年10月30日09点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层第二会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号、三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为/万元。

3. 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式

请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编 制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。

3.5下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。

4.发布公告的媒介：北京市政府采购网、中国政府采购网。

5.请于投标当日提交投标文件截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。投标人应派代表参加开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京信息科技大学

地    址：北京市昌平区太行路55号

联系方式：杨老师，010- 80187368

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室

联系方式：赵洁、刘京、姬小雪、吴众为、修海龙、陈博维、闫文娟、孙银英、王思晨、成歌、吉国侠、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、孙佳, 010-63989602、010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：赵洁、孙银英、闫文娟

电      话：010-63989602   010-63969957

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■是 □否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目_ 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目02包为非单一产品采购项目，核心产品为：微型智慧工厂综合实训平台。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 02; 微型智慧工厂综合实训平台; 工业. 智能界面交互边缘计算设备; 工业. 热真空试验箱; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 保证金形式：■支票 □汇票 □本票 ■电汇 ■金融机构、担保机构出具的保函 投标保证金金额： 02包：91200元整。 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的； （2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）中标人不按规定与采购人签订合同的； （4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）； （5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 15.2.2 | 投标文件的提交 | 投标人须以“包”为单位编制投标文件： 投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）、投标保证金（电汇底单复印件一份）分别密封提交。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：综合法务部； 联系电话：010-63974645； 通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： （1）按照中标金额作为收费的计算基数； （2）代理服务费按差额定率累进法计算； 中标金额（万元）; 招标费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 缴纳时间：中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构缴纳代理服务费。 缴纳方式：在递交投标文件时，供应商向采购代理机构送交代理服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构缴纳所有代理服务费。 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 1投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 电子投标的情形（本项目不适用）

    - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

    - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

  - 线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的情形（本项目适用）

    - 招标文件要求签字的内容，必须由签字人手签，加盖签章或印鉴无效；招标文件要求盖章的内容（如授权委托书等），必须使用原件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 采用全流程电子化采购方式（本项目不适用）

    - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

    - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

  - 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式（本项目适用）

    - 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正反面打印，左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

    - 投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）、投标保证金（电汇底单复印件一份）分别密封提交，并在信封上分别注明标明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子版”、“投标保证金”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖投标人公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖投标人公章）”。

    - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

    - 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。（本项目不适用）

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将纸质投标文件提交至招标文件规定的地点。（本项目适用）

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。（本项目不适用）

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。（本项目适用）

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。（本项目不适用）

  - 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。（本项目适用）

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。（本项目不适用）

  - 开标时，由监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

  - 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，并按提出形式见《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标 文件格式》 “1-2投标人资格声明 书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价，单台/套设备的投标报价未超过招标文件中规定的分项限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 10 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  4  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的，以投标报价低者作为中标候选人，得分且投标报价相同的，以技术部分得分高者为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  | 30 |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100 注： 1.此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 2.得分四舍五入保留两位小数。 | 30 |
| 二 | 商务部分 |  | 3.9 |
| 1 | 类似案例 | 投标人提供2022年1月1日至投标截止日止（以合同签订日期为准）类似项目供货案例合同，每提供1个得1分，最多得3分，未提供不得分。 注： 要求每项业绩提供合同复印件（合同首页、金额页、签署页以及有关项目内容的相关页或货物清单），并加盖投标人公章。未按要求提供不得分。 类似项目指智能制造及人机交互相关项目业绩。 | 3 |
| 2 | 环保 | 所投产品属于财政部、生态环境部联合发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品得0.45分，未提供不得分。提供依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，加盖投标人公章。 | 0.45 |
| 3 | 节能 | 强制节能产品除外，所投产品属于财政部发展改革委联合发布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品得0.45分，未提供不得分。提供依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章。 | 0.45 |
| 三 | 技术部分 |  | 66.1 |
| 1 | 满足技术性能指标情况 | 投标人须对“第五章采购需求”中“三、技术要求”的（二）具体技术要求进行响应，全部满足得满分，其中： （1）★号项为实质性指标，共4项，任何一项不满足或负偏离，投标将被否决； （2）#号项为重要指标，共29项，每有一项无偏离或者正偏离得1.2分，本项满分34.8分； （3）▲号项为演示指标，共2项，每有一项无偏离或者正偏离得2.85分，本项满分5.7分； （3）其他“无标识”为一般指标，共560项，每有一项无偏离或者正偏离得0.01分，本项满分5.6分。 注： 1.投标人须在技术规格对以上所有内容进行逐条应答，否则视为不满足要求。漏报技术条款视为不满足。 2.响应#号条款时，根据要求提供有效的证明材料，未提供证明材料或提供的证明材料无法支撑的，评标委员会有权不予认可。为便于审核，投标人需在《采购需求偏离表》最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。涉及该评审参数内容须圈明体现。 3.响应▲号条款时，演示视频在真实平台中进行动态视频演示（若提供图片、 PPT、 Word 等静态演示的不得分），具体要求如下： ①视频内容建议将每个指标的所有功能点录制在同一个视频文件中。为方便核对，演示顺序须与招标文件序号前后顺序一致，并标注功能点序号，单个演示视频时长建议不超过3分钟。因录制不清晰或讲解不明确，按不满足认定； ②功能演示视频需存储在 U 盘，单独密封与投标文件一起提交（密封要求同招标文件中对电子版的密封要求，封面标注“功能演示视频”字样）； ③视频采用 MP4 格式，评审现场可直接播放。因供应商自身原因影响功能演示的，导致视频无法正常播放，视为演示不得分； ④未按要求提供演示或演示内容不满足要求均不得分，演示功能需保证与本次项目交付产品一致。 4.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 46.1 |
| 2 | 供货安装及调试方案 | 供货方案（包括但不限于供货质量与安全保障、供货进度计划、供货流程、供货人员安排等）： 供货时效非常合理，针对性强，供货流程及相关措施非常清晰，完全满足招标文件要求，得5分； 供货时效较合理，针对性较强，供货流程及相关措施较清晰，可以满足招标文件要求，得3分； 供货时效一般，有一定针对性，供货流程及相关措施基本清晰，基本满足招标文件要求，得2分； 供货时效不够合理，缺乏针对性，供货流程及相关措施不够清晰，部分满足招标文件要求，得1分； 未提供，得0分。 | 5 |
| 3 | 整体实施方案 | 根据项目情况提供整体实施方案（包括但不限于安装调试方案、实施人员配置、应急保障措施等）： 方案充实，合理，针对性强，实施方案可行，完全满足招标文件要求，得5分； 方案充实，合理，针对性较强，实施方案较可行，可以满足招标文件要求，得3分； 方案较合理，有一定针对性，实施方案基本可行，基本满足招标文件要求，得2分； 方案简单、无针对性，实施方案缺乏可行性，得1分； 未提供，得0分。 | 5 |
| 4 | 售后服务方案 | 质保期、售后服务保证措施方案（包括产品出现问题的响应速度、解决时间、售后服务团队配备、服务计划等）： 售后服务方案思路清晰、产品出现问题响应速度快、途径多样、人员安排充足，解决时间短，提供的技术支持专业度高、能快速准确地做出应答，应急保障措施清晰完整、不影响采购人的正常使用并完全满足采购人需求，得5分； 方案整体设计全面合理、条理清晰，响应较及时，应急保障措施基本清晰，人员技术水平高并安排合理，能满足采购人的实际需求，得3分； 售后保障措施有缺项，保修期内与保修期外保障措施不完整，得1分； 售后保障措施内容简单，方案不全面严重缺项未提供，得0分。 | 5 |
| 5 | 培训计划及方案 | 投标人需提供详细培训方案，包括但不限于具体培训计划、内容、师资、天数、人数、地点、教材等相关内容。 方案中的整体计划安排合理；内容全面；师资、天数、人数、地点、教材完全满足招标文件要求的，得5分； 方案中的整体计划安排相对合理；内容较全面；师资、天数、人数、地点、教材基本满足招标文件要求的，得3分； 方案中的整体计划安排不合理；内容片面；师资、天数、人数、地点、教材不满足招标文件要求的，得1分； 方案不能完全满足需求，没有提供培训方案，得0 分。 | 5 |
| 注： | 依据财政部 发展改革委联合发布的《节能产品政府采购品目清单》（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm） 计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器 （管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、 电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器（座便器、蹲便器、小便器）、水嘴为政府强制采购节能产品。 所投产品如涉及强制节能产品，需提供有效节能产品证书，否则投标将被拒绝。 |  |  |

# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表）

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项限价 （万元） | 是否接受进口产品 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型智慧工厂综合实训平台 | 套 | 1 | 254 | 否 | 是 | 是 |
| 2 | 智能界面交互边缘计算设备 | 套 | 1 | 98 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | 热真空试验箱 | 台 | 1 | 104 | 否 | 是 | 否 |

2. 项目背景及目标

微型智慧工厂综合实训平台面向智能制造专业升级的‌跨学科虚实融合实践平台‌，通过工业级模块化设备与数字孪生技术，实现产品的‌“加工-检测-装配-仓储-物流-分拣”等全流程运行‌，项目建设以“复杂系统设计与优化能力”为核心，培养具备 ‌“技术应用+工程思维+创新意识”的跨学科的复合型人才，区别于高职的“设备操作+工艺执行”导向型培养思路，强调‌“真实场景+技术迭代”，融入工业互联网、数字孪生、AI等前沿技术，体现本科层次的技术深度，通过模拟真实生产环境，提升学生解决复杂工程问题的能力，助力智能制造产业升级的新需求。

智能界面交互边缘计算设备的采购，可以搭建人与不同界面设计的交互方式、交互逻辑与交互场景、还原不同的人机交互体验，并在人与设计交互过程中同步采集多模态人因数据，如眼动、生理、行为等，并提供数据分析软件，提供智能化的教学与科研工具，为工业设计学科的实验教学、课程改革、科学研究、产学研合作等提供设备基础。

购置的热真空试验箱将成为先进制造技术实验室内的核心设备之一。该设备将先进制造技术实验室原有的“生产作业环境条件检测分析与评价系统”从传统的常规生产作业环境提升到临近空间和空间环境的模拟、检测分析与评价，从而使得我校先进制造技术实验室更加有力支撑面向航天航空领域高端设备设计、制造、运维的相关专业教学，提升我校毕业生在北京航天、航空科研院所的就业竞争力。该设备不仅可用于航天元器件、组件的高真空、热真空试验，还可用于热平衡试验，为教学及科研人员提供一个接近真实太空环境的测试平台，是学校智能制造专业教学和科研实验条件的重要组成部分，将极大地提升实验室的教学、科研能力和水平。本实验室还能够承接更多与航天航空装备设计、制造等相关的科研项目，拓宽研究领域，更好的服务国家战略和首都经济发展。

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

交付时间：合同签订后4个月内完成供货、安装、调试。

交付地点：北京信息科技大学沙河校区采购人指定地点。

2. 付款方式

（1）保证金条款：

合同签订后7日内，中标人先行向采购人支付合同金额5%作为履约保证金，验收合格满一年且无合同违约行为，无息退还。

（2）合同价款的支付：款项按照项目招标文件分三次支付

1）首付款：合同签订7日内，且采购人收到中标人妥为支付的履约保证金后，且收到中标人开具的等额合规的增值税发票后，采购人向中标人支付至合同总价款的60%作为首付款；

2）进度款：所有货物运到指定地点，经采购人清点无误后，采购人向中标人支付至合同总价款的80%；

3）尾款：所有货物安装调试完毕且经采购人按学校相关规定验收合格后，支付全部尾款。

（3）特别约定

由于本合同价款来源于政府财政性资金，合同约定的付款时间以资金实际到位为前提，如因采购人资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人资金到位后，且满足前款约定的付款条件时，按工作程序支付；中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户”,确保项目款项安全、合规支付。

3. 包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）等现行政策规定。

（1）供方应按如下标准包装：必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不受损。包装费用包含在投标报价内。

（2）供方应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。运输到交货地点的运输费用由供方自行承担。

4. 质保期

设备安装验收合格后原厂质保3年。

注：质保期内如遇产品返厂维修应延长同等维修时间的质保期。

5.售后服务及维护保养

（1）所购设备供应商需保证提供的设备是全新的，技术成熟的合格产品。

（2）设备交付使用后，质保期内中标人提供定期维保服务，非人为操作造成的零部件损坏由中标人维修（易损件除外），需包含在报价费用内，所有服务不能另行收费，包括但不限于备件费、差旅费等。

（3）质保期内发生故障，供应商需做到 2 小时内电话响应，24小时之内组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行免费保修服务。到达现场24小时内无法修复，或产品需要返厂维修的设备，供应商需提供同类替代品，以满足采购人继续使用。

（4）质保期满后供应商继续提供终身技术服务，需按优惠价格提供易损件。

（5）供应商需根据设备特性制定维护保养方案及措施，确保设备正常运行，提高安全性，延长使用寿命，降低维修成本。

（6）供应商需提供售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置 24 小时服务热线电话。

（7）供应商应配合采购人完成全部采购产品的国有资产登记手续。

6. 保险

直至交付采购人前，所有安全责任及相关费用，包括但不限于设备生产、运输、安装、调试、保险等，均由投标方承担。

7. 供货、安装及调试要求

（1）设备在卖方完成安装调试后，由卖方自行组织预验收（包括但不限于配件完整性、各部件连接紧固性、设备外观及功能参数符合性等），确保设备及配件齐全、状态合格；预验收合格后，卖方才可发货；

（2）设备运抵买方后，由卖方负责现场安装调试工作，买方提供协助；

（3）设备在买方安装完毕后，由买卖双方共同进行最终验收，验收合格后，双方在验收交付书上签字，至此设备正式移交买方；

（4）设备验收按照双方确定的验收规程进行。

8. 培训要求

（1）设备交付时，中标人须向校方提供操作、调试、维修的全套技术资料，为用户提供全面的培训，培训人数、地点由买方确定，如买方有需要，培训次数不少于2次；

（2）培训内容包括但不限于设备基本原理、设备操作使用、设备维护及简单的常见故障维修等。

（3）培训标准为需提供详细的培训计划，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握。

- 技术要求

## （一）采购标的需实现的功能或者目标

要求实现产品的‌“加工-检测-装配-仓储-物流-分拣”等全流程运行，要求系统各个单元采用模块化设计，采用工业互联网框架，具备独立运行和联机运行，支持完成混流生产和并行生产，支持结合实验室现有的智能制造虚拟仿真系统，完成虚实结合的教学和实践。

## （二）具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微型智慧工厂综合实训平台 | 一、智能物流装配分拣实训单元 1、自动化立体仓储单元 ### 1.1、自动化立体仓库系统 （1）铝型材组合式货架,采用整体式安装结构； （2）双排，前排3列4层,后排5列4层，共32个仓位； （3）仓位尺寸长*宽*高≥120*120*100mm； （4）仓位载荷≥3kg； （5）货架外形尺寸长*宽*高≥800*640*940mm。 ### 1.2、巷道式堆垛机 （1）采用单立柱结构，可实现三个方向正反运动； （2）驱动采用步进电机控制； （3）由PLC控制，可通过触摸控制屏控制； ★（4）具备三倍快速货叉运动结构设计，符合工业设计要求； （5）堆垛机最大运动速度：X轴走行≥2m/min，Y轴提升≥2m/min，货叉≥1.5m/min； （6）有效载荷：≥1kg； ### 1.3、仓库输送线 （1）含有出入货台，长度≥300mm； （2）线体采用直流减速电机驱动； （3）出入货台采用皮带传动，铝合金结构； （4）采用PLC控制，可通过触摸控制屏控制； （5）最大运动速度：≥0.1m/s； （6）配红外传感器。 ### 1.4、电气控制单元 （1）包括：PLC、HMI、直流电源及继电器、交换机组成； （2）采用PLC控制，配置I/O模块； （3）HMI：触摸屏采用≥7寸高亮度TFT液晶屏，分辨率≥768*400，四线式电阻屏； （4）控制模块安装在一块背板上，前面设置有挡门； （5）程序包括：逻辑控制及通讯功能，支持电气调试、单机操作及联机运行等工作模式； （6）软件功能：根据调度层信息实线体模块判读及控制执行，把输入点信息上传调度层。 ### 1.5、托盘 （1）尺寸：长*宽*高≥100*100mm*10mm；带电子标签安装位； （2）PVC加工而成； （3）数量≥20个； ### 1.6、RFID射频识别系统 （1）RFID一体式读写器≥2个； （2）频率范围：860MHz～960MHz； （3）内置双馈点陶瓷天线； （4）标准接口：至少支持RS232、RJ45； （5）通信速率：速率9600～115200bps； （6）通用输入/输出（GPIO）：2路输入、2路输出； （7）读取距离：距离需涵盖10cm～100cm，支持任意设定； （8）保护等级：不低于IP67； （9）应用软件接口：提供API开发包及应用例程。 ### 1.7、可移动工作台 （1）外形尺寸：≥1000*1200*750mm； （2）台面为T型槽铝型材板； （3）支架采用6060系列铝型材，福马轮四脚支撑，高度可调。 2、AGV搬运单元 2.1 AGV小车 （1）驱动方式：双轮差动； （2）外形尺寸（L*D*H）：≤400*350*250mm； （3）循迹方式：电磁导引； （4）驱动电机：直流减速电机； （5）最大速度：≥0.3m/s； （6）控制器：嵌入式机器人控制器； （7）通讯方式：ZigBee无线通讯； （8）传输距离：需涵盖100～200米； （9）超声波2个：探测角度≤15度，探测距离需涵盖2cm～450cm； （10）电池容量：12V/8AH，配套电池充电器； （11）具备电池电压监测显示模块； （12）移载机构：皮带传动，带有红外传感器； （13）要求机器人与FMS智能制造调度系统无缝衔接； （14）配置 AGV小车数量≥3台。 ### 2.2 AGV调度控制软件 （1）用于AGV的调度控制，可实现任务接受和单台或者多台AGV的智能调度控制、路径规划及状态显示； （2）软件采用ZIGBEE无线通讯方式与AGV设备进行通讯，接收FMS分配的AGV任务，并逻辑控制分配给各个AGV，可便捷设置设备站点、波特率等关键参数； （3）软件采用分页设计，控制页面主要用于编辑AGV的单步运行路径信息进行单步调试控制，可以打开接收信息面板，可查询AGV反馈状态。 3、机器人装配单元 3.1、六轴工业机器人系统 （1）自由度：≥6个； （2）最大半径: ≥900mm； （3）重复定位精度：≤0.025mm； （4）有效负载：≥5kg； （5）设备整机重量：≥50kg； （6）防护等级：不低于IP40； （7）集成信号源和电源：手腕至少10路信号线路； （8）集成气源：手腕至少4路气路； （9）示教器：≥6.5寸彩色触摸屏手持示教盒； （10）控制器：紧凑型； （11）标配web服务端，支持自定义webapp开发运行； （12）兼容robotstudio软件； （13）末端执行器：按照需求配套快换装置； （14）底座：配有安装底座； ### 3.2、机器人快换装置 （1）快换头负载：≥5kg； （2）锁紧力：≥750N； （3）至少配置4路M5气路，1个模块扩展安装面； （4）支持气体压力丢失自锁； （5）配套工具放置架； （6）配套夹持工具不≥4套。 ### 3.3、装配输送线 （1）配置≥300mm柔性输送线3条、1套旋转平移机等组成； （2）柔性输送线采用直流减速电机驱动，皮带传动结构； （3）旋转平移机采用同步带传动，旋转气缸驱动旋转； （4）柔性输送线采用静音动力皮带结构，同步带节距≥5mm； （5）采用PLC控制器，采用工业互联网通信； （6）最大运动速度：≥0.1m/s。 ### 3.4、RFID射频识别系统 （1）RFID一体式读写器≥2个； （2）频率范围：860MHz～960MHz； （3）内置双馈点陶瓷天线； （4）标准接口：至少支持RS232、RJ45； （5）通信速率：速率9600～115200bps； （6）通用输入/输出（GPIO）：2路输入、2路输出； （7）读取距离：距离需涵盖10cm～100cm，支持任意设定； （8）保护等级：不低于IP67； （9）应用软件接口：提供API开发包及应用例程。 ### 3.5、螺丝供料器 （1）吸附式供料器； （2）适用螺丝：M1.0～M5.0； （3）螺丝长度：5～10mm； （4）输出速度：60~75pcs/min； （5）产品尺寸：≥200mm*120mm*140mm； （6）净重：≤4kg。 ### 3.6、智能电批 （1）安装在SCARA机器人末端，配合自动锁螺丝； （2）电批可靠的传动方式，扭矩输出更稳定，传递效率更高；内部自带缓冲结构，有效减少对锁付挂件和被锁付产品的冲击； （3）基于标准Modbus-RTU协议，同时支持RS485和RS232通信；基于标准Modbus-TCP/IP协议，支持Ethernet通信； （4）支持多种拧紧任务随意切换，适合于多种产品装配需求； （5）每种任务可对≥40个参数进行设置，以适于复杂的锁付工艺；≥16个用于流程控制的可编程IO，方便与PLC和控制卡等其他控制设备连接；端口配置24V电源接口。 ### 3.7、SCARA机器人系统 （1）用于产品组装自动锁螺丝； （2）臂长：≥380mm； （3）本体重量：≥24kg； （4）重复点位精度：≤0.02mm； （5）负载：≥3kg； （6）最大运动速度：XY轴3000mm/s，z轴750mm/s； （7）末端反作用力：额定值≥35N，最大值≥50N。 ### 3.8、机器人装配定位模块 （1）提供产品装配工位； （2）工件采用气动夹紧方式； （3）定位工装夹具：采用大口径气动夹，复动型，耐压力≥1.2MPa(175psi)，夹持力≥(N)45N； （4）待装配零件缓存台：材质铝合金，尺寸≥200×100×10mm； （5）成品缓存台：材质铝合金，尺寸≥200×100×10mm。 ### 3.9、激光打标机 （1）雷射功率：20W； （2）每次脉冲能量（mj）：0.5～1； （3）雷射波长（nm）：1060～1070； （4）脉波频率：20～80kHz； （5）配备打标软件。 ### 3.10、机器视觉系统 （1）工业相机：性能不低于600万网口面阵彩色相机，卷帘快门，靶面尺寸1/1.8"，最大帧率 19.1FPS； （2）镜头：靶面尺寸 1/1.8"，10～55MM变焦镜头，C接口镜头； （3）光源：白色环形光源； （4）光源控制器：至少1路光源控制器,可调节；输入100～240V；输出3～24V； （5）视觉软件：加密狗软件，能满足尺寸测量、条码识别、外观缺陷检测、颜色识别等机器视觉应用，通过算法开发平台提供的控制和数据获取接口完成自定义开发。算法开发平台提供千余个完成自主研发的图像处理算子与多种交互式开发工具，支持多种图像采集设备，能够满足机器视觉领域中的轮廓尺寸检测、识别读码分类、外观缺陷检测等需求。 #（6）机器视觉教学实验系统：基于开源技术开发，内置定制的Ubuntu16.04LTS系统,USB接入电脑，开机即可启动引导（支持UEFI模式和Legacy两种模式）；支持课程视频，ppt,文档等课程资源和实际操作环境同屏呈现，学做练一体；支持实验文档区和实验操作区(容器和虚拟机)以及工具栏三屏和一。需提供同屏呈现截图证明，并加盖投标人公章。 #（7）内置实验课程资源：OpenCV实践入门（含视频讲解）；计算机图形和图像学（含视频讲解）；数字图像处理与分析（含视频讲解）；机器学习（CPU版）（含视频讲解）；深度学习（CPU版）（含视频讲解）等至少5种相关视频课程资源。需分别提供基于机器视觉教学实验系统的五门实验课程的截图证明（每门课程提供截图3张，包含每门课程的目录，视频与实验环境的同屏截图，实验指导书与实验环境的同屏截图），并加盖投标人公章。 #（8）要求投标时需提供机器视觉教学实验软件相关软件著作权等证明文件，并加盖投标人公章。 ### 3.11、装配电气控制系统 （1）包括：PLC、HMI、直流电源及继电器、路由器组成； （2）采用PLC控制，配置I/O模块； （3）HMI：触摸屏采用≥7寸高亮度TFT液晶屏，分辨率≥768*400、四线式电阻屏； （4）控制模块安装在一块背板上，前面设置有格挡门； （5）程序包括：逻辑控制及通讯功能，支持电气调试、单机操作及联机运行等工作模式； （6）软件功能：根据调度层信息实现线体模块判读及控制执行，把输入点信息上传调度层。 ### 3.12、可移动工作台 （1）外形尺寸：≥1200mm*1200mm*750mm； （2）台面为T型槽铝型材板； （3）福马轮四脚支撑，高度可调。 4、自动分拣单元 4.1、分拣输送线模块 （1）至少包括：4套皮带输送线、3套顶升平移机构； （2）输送线：1条皮带输送线长度≥500mm，3个皮带分拣线长度≥300mm；配有光电传感器及电磁阻挡器； （3）顶升平移机：采用同步带传动，升降采用气缸传动；运动速度为≥0.1m/s； ### 4.2、分拣电气控制系统 （1）包括：PLC、HMI、直流电源及继电器、路由器组成； （2）采用PLC控制，配置I/O模块； （3）HMI：触摸屏采用≥7寸高亮度TFT液晶屏，分辨率≥768*400、四线式电阻屏； （4）控制模块安装在一块背板上，前面设置格挡门； （5）程序包括：逻辑控制及通讯功能，支持电气调试、单机操作及联机运行等工作模式； （6）软件功能：根据调度层信息实现线体模块判读及控制执行，把输入点信息上传调度层。 ### 4.3、RFID射频识别系统 （1）RFID一体式读写器≥1个； （2）频率范围：860MHz～960MHz； （3）内置双馈点陶瓷天线； （4）标准接口：至少支持RS232、RJ45； （5）通信速率：速率9600～115200bps； （6）通用输入/输出（GPIO）：2路输入、2路输出； （7）读取距离：距离需涵盖10cm～100cm，支持任意设定； （8）保护等级：不低于IP67； （9）应用软件接口：提供API开发包及应用例程。 ### 4.4、可移动工作台 （1）外形尺寸：≤600mm*1200mm*750mm铝合金型材框架； （2）台面为T型槽铝型材板； （3）支架采用6060系列铝型材，四脚支撑，高度可调。 二、智能生产加工单元 1、车床自动加工模块 ### 1.1、数控车床 （1）床身上最大回转直径：≥φ210mm； （2）X/Z最大行程：≥X400mm / Z250mm； （4）X/Z快移速度：≥X250mm/min / Z500mm/min； （5）X/Z重复定位精度：≤X±0.01mm / Z±0.01mm； （6）尾座：气动自动尾座，行程≥50mm； （7）主轴转速：1～2500RPM； （8）主轴电机功率：≥1.2kW； （9）电动刀架工位：≥4工位； （10）刀具外形尺寸：≥20*20mm； （11）重量：≤250kg； （12）外观尺寸：≤1300*600*1500mm； （13）配套车床气动夹具：气动，配电磁阀； （14）车床夹具采用气动三爪卡盘结构，由数控系统I/O控制； （15）改造自动门，与总控系统形成闭环联控，实现自动开关门，避免发生危险； （16）夹具定制：工件自动夹具； （17）系统：国产数控系统。 ### 1.2、六轴工业机器人系统 （1）自由度：≥6个； （2）最大半径：≥900mm； （3）重复定位精度：≤0.03mm； （4）手腕负载：≥5kg； （5）防护等级：不低于IP54； （6）典型峰值功率：≤320W； （7）设备整机重量：≤25kg； （8）底座直径：≤140mm； （9）控制箱尺寸：≤240*180*40mm； （10）控制箱重量：≤2.5kg； （11）控制箱I/O端口：数字输入/出(DI/d0)≥16路 ，模拟输入/出(AI/AO)≥2路； （12）控制箱标准通讯：至少支持I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU等协议； （13）软件开发包：至少支持C#/C++/Python/ROS/ROS2； （14）示教器：≥10.1寸； （15）含有机器人安装底座和末端执行装置； #（16）需提供生产厂家的CR产品认证证书等证明文件复印件，并加盖投标人公章； ### 1.3、车加单元输送线 （1）由≥400mm柔性输送线1套、≥300mm柔性输送线3套、1套旋转平移机组成； （2）柔性输送线采用直流减速电机驱动，皮带传动结构，T字型分布； （3）旋转平移机采用同步带传动，旋转气缸驱动旋转； （4）配备托盘侧向夹紧定位机构1套； （5）柔性输送线采用静音动力皮带结构，同步带节距≥5mm； （6）采用PLC控制器，工业以太网通讯； （7）最大运动速度：≥0.1m/s； （8）配红外传感器。 ### 1.4、车加电气控制系统 （1）包括：PLC、HMI、直流电源及继电器、路由器组成； （2）采用PLC控制，配置I/O模块； （3）HMI：触摸屏采用≥7寸高亮度TFT液晶屏，分辨率≥768*400、四线式电阻屏； （4）控制模块安装在一块背板上，前面设置格挡门； （5）程序包括：逻辑控制及通讯功能，支持电气调试、单机操作及联机运行等工作模式； （6）软件功能：根据调度层信息实现线体模块判读及控制执行，把输入点信息上传调度层。 ### 1.5、RFID射频识别系统 （1）RFID一体式读写器≥2个； （2）频率范围：860MHz～960MHz； （3）内置双馈点陶瓷天线； （4）标准接口：至少支持RS232、RJ45； （5）通信速率：速率9600～115200bps； （6）通用输入/输出（GPIO）：2路输入、2路输出； （7）读取距离：距离需涵盖10cm～100cm，支持任意设定； （8）保护等级：不低于IP67； （9）应用软件接口：提供API开发包及应用例程； ### 1.6、车加可移动工作台 （1）外形尺寸：≥1000mm*1200mm*750mm； （2）台面为T型槽铝型材板； （3）福马轮四脚支撑，高度可调。 2、铣床床自动加工模块 ### 2.1、数控铣床 （1）XYZ轴有效行程：≥340*300*170mm； （2）主轴功率：≥1.5kW； （3）主轴转速：≥24000rpm/min； （4）工作台尺寸：≥400*300mm； （5）定位精度：≤±0.01mm； （6）重复点位精度：≤±0.01mm； （7）加工速度：≥3000mm/min； （8）驱动电机：≥400W； （9）系统：国产数控系统； （10）最大夹刀直径：3～6mm； （11）整机功率：≤3Kw； （12）外形尺寸：≤710*740*1640mm； （13）重量：≤300kg； （14）供电电压：AC220V±10% 50～60Hz； （15）数控铣床数量≥3套。 ### 2.2、六轴工业机器人 （1）自由度：≥6个； （2）最大半径：≥900mm； （3）重复定位精度：≤0.03mm； （4）手腕负载：≥5kg； （5）防护等级：不低于IP54； （6）典型峰值功率：≤320W； （7）设备整机重量：≤25kg； （8）底座直径：≤140mm； （9）控制箱尺寸：≤246*180*44.5mm； （10）控制箱重量：≤2.5Kg； （11）控制箱I/O端口：数字输入/出(DI/d0) ≥16路 ，模拟输入/出(AI/AO) ≥2路； （12）控制箱标准通讯：至少支持I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU等协议； （13）软件开发包：至少支持C#/C++/Python/ROS/ROS2； （14）示教器：≥10.1寸； （15）含有机器人安装底座和末端执行装置； #（16）投标时要求提供生产厂家的CR产品认证证书等证明文件复印件，并加盖投标人公章； （17）六轴工业机器人数量≥3套； ### 2.3、铣加柔性输送线模块 （1）由≥400mm柔性输送线1套、≥300mm柔性输送线3套、1套旋转平移机组成； （2）柔性输送线采用直流减速电机驱动，皮带传动结构，T字型分布；； （3）旋转平移机采用同步带传动，旋转气缸驱动旋转； （4）配备托盘侧向夹紧定位机构1套； （5）柔性输送线采用静音动力皮带结构，同步带节距≥5mm； （6）采用PLC控制器，工业以太网通讯； （7）最大运动速度：≥0.1m/s； （8）配红外传感器； （9）铣加柔性输送线模块数量≥3套。 ### 2.4、铣加电气控制系统 （1）包括：PLC、HMI、直流电源及继电器、路由器组成； （2）采用PLC控制，配置I/O模块； （3）HMI：触摸屏采用≥7寸高亮度TFT液晶屏，分辨率≥768*400、四线式电阻屏； （4）控制模块安装在一块背板上，前面装有格挡门； （5）程序包括：逻辑控制及通讯功能，支持电气调试、单机操作及联机运行等工作模式； （6）软件功能：根据调度层信息实现线体模块判读及控制执行，把输入点信息上传调度层。 （7）配套铣加电气控制系统≥3套。 ### 2.5、RFID射频识别系统 （1）RFID一体式读写器≥6个； （2）频率范围：860MHz～960MHz； （3）内置双馈点陶瓷天线； （4）标准接口：至少支持RS232、RJ45； （5）通信速率：速率9600～115200bps； （6）通用输入/输出（GPIO）：2路输入、2路输出； （7）读取距离：距离需涵盖10cm～100cm，支持任意设定； （8）保护等级：不低于IP67； （9）应用软件接口：提供API开发包及应用例程。 ### 2.6、铣加可移动工作台 （1）外形尺寸：≥1000mm×1200mm×750mm； （2）台面为T型槽铝型材板； （3）福马轮四脚支撑，高度可调。 （4）配套可移动工作台≥3套。 三、机器视觉检测单元 ### 1.1、检测工作台 （1）外形尺寸长宽高≥600*600*1500mm； （2）要求具有视觉检测位，相机安装支架等； （3）福马轮支撑，带有抱紧装置。 ### 1.2、工业3D相机 （1）工作距离：需涵盖300mm～1000mm； （2）深度分辨率：≥1280*960； （3）RGB分辨率：≥2560*1920； ★（4）Z向精度：≤0.5mm@500mm； （5）最大FOV（H/V）:61°/48°； （6）XY精度：≤1.2mm@500mm； （7）网络接口：千兆以太网； （8）供电:DC 24V±10%；PoE（IEEE802.3at/af）； （9）设备尺寸（L×W×H）：≤150mm×60mm×60mm； （10）产品重量：≤1.0kg； （11）基于Windows平台的3D工业视觉应用开发软件，集成了简单易用的图形化低代码开发环境，内置丰富的2D和3D视觉算子库、深度学习模块、手眼标定、机器人运动模拟仿真工具，用户面板设计工具等，支持用户进行二次开发并可灵活扩展用户私有和第三方的算子。 1.3、环境检测原子力显微镜 （1）系统功能 原子力显微镜(AFM)/摩擦力/横向力显微镜（LFM）：横向 0.2nm,垂直 0.1nm，包括接触、轻敲、相移成像等多种工作模式；支持形貌/振幅/相移，形貌/探针起伏/横向力多路信号同时成像；支持全系列AFM探针，轻敲兼容5k～2MHz工作频率；可扩展扫描隧道显微镜和扫描微电极联用测量系统及其测量技术，实现电极表面结构-电化学性质原位同时测量；检测头具备微电流放大处理能力，可对样品进行实时、原位的电特性检测，可通过更换不同探针架，从而在同一探头下同时实现扫描隧道显微镜或原子力显微镜的测试功能；预留开放接口，可升级磁力显微镜/静电力显微镜、纳米加工、导电原子力显微镜、扫描探针声学/压电力显微镜、液相扫描探针显微镜；具备数字化光学显微镜系统：包括光学显微镜、数码彩色摄像机、亮度连续可调照明光源。 （2）参数性能 ①力检测灵敏度：≤1nN； ②图象分辨率：至少涵盖128*128，256*256，512*512，1024*1024，2048*2048，4096*4096等； ③扫描角度：0～360°； ④扫描频率：0.1～100Hz 。 （3）电子控制系统 ①内置双核处理器(DSP+ARM)； ②嵌入式PID自整定智能调节器，无需手动设置，系统自动整定优化参数； ③采用DSP技术为基础实现完全数字反馈控制系统方案； ④设计系统信号的监测接口和外加调制信号的输入接口，预留多通道的信号输入/输出和标准电源供电接口，采用标准D型插头，信号定义（Power、AD/DA、DI/DO、Signal Out、Signal In）全部公开并遵从统一的电气标准； ⑤融合以太网TCP/IP协议和高速USB的双通讯接口，完全实现采样点的高实时性和时间间隔的准确性，确保通讯的高稳定和数据的可靠性。 （4）机械性能 ①探头采用大底座三螺杆支撑全开放结构，全自动步进电机控制进样，无需手动粗调，行程≥30mm,定位精度≤50nm/步； ②大平台直径≥200mm，预留20mm×20mm的M4螺孔阵列，固定外加激光、传感器、光照等装置； ③样品尺寸：直径≤45mm，厚度≤30mm，重量≤160g。 （5）软件系统 ①该软件具有简体、繁体和英文多种语言版本均支持最新的Win11，并兼容Windows 10/7/Vista/XP/2000/NT/9X； ### #②在线控制软件：具备双向、往返、线扫描等多种扫描模式，针尖表征及图像重建功能（针尖形貌估计/图像重建/用已知针尖重建图像），矢量扫描脚本编译器，扫描图像亮度、对比度实时动态，多通道信号同时采集和显示，具备实时在线三维图像显示功能。需提供扫描探针显微镜在线控制软件著作权登记证书等证明文件，并加盖投标人公章。 ### #③图像处理软件：具有数据导出功能，用户可取得原始数据；图像同步功能，可指定多达4个相关图像同步处理；用户任意定义的24位系统调色板（伪彩色方案）；图像滤波（平均值滤波/卷积滤波/高斯滤波/局部统计滤波/中值滤波/排序滤波/滚球滤波/TOP-HAT滤波/消除扫描线。需提供扫描探针显微镜图像处理软件著作权登记证书等证明文件并加盖投标人公章。 ### 1.4、六轴协作机器人系统 （1）负载：≥3kg； （2）工作半径：≥700mm； （3）重量：≤15kg； （4）自由度：≥6个； （5）供电电源：单相90-264VAC； （6）编程：拖动示教，图形化界面； （7）力感应，工具法兰：力x-y-z ，力矩 x-y-z； （8）力测量分辨率：≤0.1N； （9）力控相对精度：≤0.5N； （10）重复定位精度：≤0.03 mm； （11）工具I/O端口：至少具有2路数字输入，2路数字输出，2路模拟输入；工具通讯接口：至少支持RS485； （12）底座(控制柜)I/O端口：至少具有4路数字输入，4路数字输出，2路安全输入，1路安全输出； （13）底座(控制柜)通讯接口：1路Ethernet。 （14）末端执行器：按照需求配套末端执行夹具。 ### 1.5、检测单元输送线 （1）由≥400mm柔性输送线1套、≥300mm柔性输送线3套、1套旋转平移机组成； （2）柔性输送线采用直流减速电机驱动，皮带传动结构，T字型分布；； （3）旋转平移机采用同步带传动，旋转气缸驱动旋转； （4）配备托盘侧向夹紧定位机构1套； （5）柔性输送线采用静音动力皮带结构，同步带节距≥5mm （6）采用PLC控制器，工业以太网通讯； （7）最大运动速度：≥0.1m/s； （8）配红外传感器。 ### 1.6、检测单元电气控制系统 （1）包括：PLC、HMI、直流电源及继电器组成； （2）配备PLC控制系统，配置I/O模块； （3）触摸屏采用≥7寸电容屏；控制模块安装在一块背板上，前面设置格挡门； （4）程序包括：逻辑控制及通讯功能，支持电气调试、单机操作及联机运行两种工作模式； （5）采用以太网通讯协议进行通讯； （6）软件功能：根据调度层信息实现线体模块判读及控制执行，把输入点信息上传调度层。 ### 1.7、RFID射频识别系统 （1）RFID一体式读写器≥2个； （2）频率范围：860MHz～960MHz； （3）内置双馈点陶瓷天线； （4）标准接口：至少支持RS232、RJ45； （5）通信速率：速率9600～115200bps； （6）通用输入/输出（GPIO）：2路输入、2路输出； （7）读取距离：距离需涵盖10cm～100cm，支持任意设定； （8）保护等级：不低于IP67； （9）应用软件接口：提供API开发包及应用例程。 ### 1.8、视觉检测可移动工作台 （1）外形尺寸：≥1200mm×1200mm×750mm； （2）台面为T型槽铝型材板； （3）福马轮四脚支撑，高度可调。 ### 四、中央控制系统单元 ### 1、FMS智能生产调度控制系统 （1）接受MES等顶层业务流程软件系统的作业指令，形成作业指令，分发给各自动化PLC系统。 （2）接收各自动化系统的现场状态，反馈给顶层业务流程软件系统，为整个系统的自我判断、自我决策提供有力支撑。 （3）通过接受顶层软件系统的任务信息，自动规划出最优的设备调度控制方案，从而实现流程的自我决策和智慧判断。支持实验流程自动化、实验结果智能化。 （4）通过任务引擎和消息引擎，优化分解任务、分析执行路径，为上层系统的调度指令提供执行保障和优化，实现对各种设备系统接口的集成、统一调度和监控。 （5）系统具有智能调度控制算法，可以根据生产实际情况智能调度单元设备执行任务，实现系统的最优化控制；支持机器人、视觉系统、PLC系统、AGV小车及数控系统等单元设备控制，系统更具有强大的扩展功能。 （6）生产管理功能，查询来自调度系统的生产订单，并在此向车间分发订单生产停止的命令。可实时刷新订单ID、订单名称、生产流程和订单状态，具备手动刷新和自动刷新功能，具备系统重置功能。 #（7）AGV调度控制功能，控制AGV小车的运行，来进行流程模拟，支持不少于3辆AGV小车的在线管理。实时显示小车的当前位置、运行状态、调度情况、目标站点；可控制小车定点移动、差值移动、定向移动、入货、出货，拐弯等功能。每一辆AGV小车要有独立完整的控制界面和功能。需提供功能截图证明，涵盖以上AGV调度控制的全部功能展示，并加盖投标人公章。 （8）RFID设备数据管理，查看产线所有RFID扫描点的状态，获取其数据，并进行管理，包括但不限于各入货口、出货口，进行途程管理。 （9）工业机器人控制功能，可以对工业机器人进行生产动作示教，控制翻转状态、起始位置、目标位置、搬运物体等功能。 （10）产线设备管理，产线设备的生产状态采集，主要设备完全覆盖，显示实时状态。 （11）系统状态管理，用于显示系统的PLC信息状态。包括但不限于PLC信息、PLC类型、PLC IP地址、PLC ROCK ID、PLC SLOT ID。 （12）系统设置，用于连接工厂，显示工厂信息。包括但不限于工厂列表、更新列表、加入工厂、工厂名称、工厂类型等功能。 #（13）需提供FMS智能生产调度控制系统相关软件著作权等证明文件，并加盖投标人公章。 ### 2、IMES智能生产执行管理系统软件 ### 2.1、分销商订单管理 （1）分销商订单添加 可添加分销商的批量订单，一个分销商订单需要分解成独立的生产订单，再根据工厂生产情况分批对订单进行生产。 （2）分销商订单信息 此订单信息页可以控制分销商订单生产情况，也可以查看订单中每个商品的生产情况。根据订单的优先级、工艺要求和设备状态等因素进行订单调度，确保订单按时完成并优化生产效率。 （3）分销商订单导入 支持外部数据库导入分销商数据，方便和其它系统对接订单信息，通过连接外部数据库中的表单自动导入数据。可以接收来自ERP系统的订单信息，包括订单号、产品规格、数量、交付日期等，将订单信息转化为生产任务并分配给相应的工作站或生产线。 2.2、生产订单管理 （1）待产订单 管理生产订单执行，可查看生产订单的相关信息例如生产工厂、订单编号、生产流程等信息。根据订单的优先级、工艺要求和设备状态等因素进行订单调度，确保订单按时完成并优化生产效率。 （2）添加订单 此功能有别于分销商订单添加，主要是添加生产用订单，此订单是可以在工厂中直接执行生产用的，因此可以选择订单的生产流程。 （3）修改订单 用于安排生产工厂，修改生产流程等操作，显示订单的生产状态。 （4）历史订单 查看已经生产完成的订单，可以通过溯源查看订单的生产过程。 2.3、智能仓储管理 （1）仓储管理：实时跟踪和管理物料的入库、出库、移库等操作，确保物料的准确配送和及时供应。管理工厂中的物料，在此可以直接管理仓储系统，例如物料的出入库、移库等操作。 （2）监控和管理仓库中各类物料的库存情况，包括库存数量、库存位置、库存状态等，帮助企业做好库存控制和优化库存管理。 （3）仓库作业流程管理，包括货物接收、上架、拣选、装载等环节，提高作业效率和准确性。 2.4、生产流程管理 对生产过程中的各个环节和步骤进行全面管理和监控。 （1）添加生产流程 可以接收来自ERP系统的生产计划信息，根据订单需求和资源情况制定生产计划，并将生产任务分配给相应的工作站或生产线。支持手动添加一个生产流程，可以自定义物料的生产方式。 （2）生产流程列表 管理所有生产流程。根据生产计划和实际情况进行生产调度，包括设备调度、物料配送等，确保生产过程的顺利进行。 （3）生产流程监控 实时监控生产过程中的各个环节和步骤，包括设备运行状态、生产进度、质量数据等，帮助生产管理人员了解生产情况并及时调整生产计划。 2.5、用户管理 （1）对MES系统用户账号、权限和角色进行管理和控制。 （2）添加用户：用户的注册、登录、密码管理等，确保用户身份的真实性和安全性。可以手动添加不同权限的用户。 （3）用户列表：管理删除添加的用户，同时支持批量导入用户功能。根据用户的角色和职责，设置不同的权限和访问控制，确保用户只能访问其需要的功能和数据，防止未经授权的操作。 2.6、工厂管理 存储各工厂的对应数据，查看工厂生产信息，并为数据分析和看板展示功能提供数据支撑。 2.7、日志信息 （1）调度系统日志，用于存放调度系统的日志。 （2）MES操作系统日志，用于存放MES操作系统的日志。 2.8、生产看板管理 实时监控生产线的运行状态、生产计划、生产进度、设备故障等信息，帮助生产管理人员及时了解生产情况，及时调整生产计划，提高生产效率和质量。 2.9、数据统计 （1）订单信息统计：统计系统的生产订单，并以表格以及饼图的形式展示方便查看。 （2）物流信息统计：统计物流相关的订单。 2.10、资料管理 （1）个人资料管理：对各种信息和文件进行分类、整理和归档，确保每份资料都能够被准确地定位和检索。具有检索系统，方便用户快速查找和利用所需的信息。 （2）共享资料：查看其他人分享的学习资料。 2.11、其他 #（1）需提供IMES智能生产执行管理系统软件著作权登记登记证书，并加盖投标人公章； #（2）支持实现≥30套智能化工厂协同工作，具备高级排产实验功能；需此功能软件截图证明，并加盖投标人公章； ★（3）要求IMES支持二次开发，提供二次开发培训。 ### 3、中央控制系统 （1）具有服务器机柜、交换机、网线等； （2）服务器采用的是≥2个可扩展处理，24核48线程，≥32G内存，≥2*4TB固态硬盘，网卡：≥4口千兆网卡；光驱：DVD-ROM；系统:至少支持server 2019 标准版；电源：双热插拔冗余电源； （3）48口千兆交换机，非网管企业级交换器,机架式,48口千兆电口，散热方式采用风扇散热；非POE供电；超5类网线或以上(支持千兆网络)、网线等； - 机柜≥1个，尺寸≥600*800*1600mm, 网孔前门； （5）中央控制台，两联加厚工作台，尺寸≥800*650*750mm，配套椅子2把。 ### 4、专用计算机 （1）要用于平台环境搭建，需配置≥2台； （2）配置要求不低于10核16线程，内存≥16G； 存储≥1TB HDD+512G SSD ，≥23英寸显示器。 ### 5、目视化管理系统 用于生产看板信息显示平台，≥85寸。 - 自动化产线设计规划软件 6.1、系统界面 （1）具备隐匿式菜单和工具条：软件界面可对菜单、功能等图标进行隐藏，便于审视全局视角，软件主界面用于显示场景和虚拟设备； （2）软件界面具备模型搜索功能，可通过输⼊关键字快速搜索所需数模，通过点击模型来导⼊场景中； （3）模型/方案收藏功能，支持一键收藏用户在软件中规划的方案场景，支持单个模型、单站、产线级场景的一键收藏，便于用户对方案的完善和修改； （4）具备四种视角功能，包含三视图视角及透视视角； （5）具备场景树功能，虚拟场景中产线构成的所有模块，可在场景数中按照模块展开进行分类， 同时可以一键生成 Boom 清单并导出，Boom清单内容包括但不限于设备名称、设备型号、设备数量、设备编码等信息； #（6）使用界面包含案例库模块，至少包含光伏、3C、电机、锂电、汽车等场景的成熟案例应用。需提供以上5个场景软件彩页截图，并加盖投标人公章。 6.2、场景支持及渲染 （1）支持≥200台设备大场景同时加载运行，支持大产线级别应用； （2）机理模型外形尺寸与现实等比例一致，外观高度还原现实场景，包括颗粒感，⾦属感等物理属性感观呈现； （3）支持高清渲染管线，实现场景AAA级画面渲染。 6.3、模型库 （1）模型库中的总数模量≥5000 种，可参数化模型≥450 种，包含机器人、供料装置、移料装置、工艺装置、辅助装置、基础几何体等； （2）模型都具备聚焦功能，示教可返回并锁定到目标模型处； #（3）具备仿真人模型模块，仿真人可完成操作、行走、坐下、搬运以及站立等演示指令。需提供模块演示指令的截图，并加盖投标人公章。 #（4）模型库支持多种虚拟工厂搭建，需提供虚拟工厂仿真等相关的软件著作权证明文件，并加盖投标人公章。 6.4、模型编辑功能 （1）软件具备捕捉示教功能，机器人可在软件内对目标单位进行特征点的捕捉，并自动示教出相应的位姿状态，帮助机器人更精准的完成工艺动作需求； （2）含机理模型导入功能，至少支持 GLB\STEP\FBX\PLY 等格式的模型导入； （3）含模型轻量化处理功能，支持大场景系统运行； （4）含机理模型模块化配置功能：支持对导入的机理模型进行机理配置； （5）含模型专有库管理功能，可分级进行模型管理、配置共享且模型库支持云端部署； （6）可参数化的模型，可通过手动输入或滑动阈值范围的方式来对尺寸，类型，方向等参数进行模型适配。 #（7）需提供模型编辑器软件著作权证明文件，并加盖投标人公章。 6.5、模型导入 （1）用户可通过模型编辑器自行导⼊模型并编辑，实现模型的仿真建模。支持FBX,STP,STEP,GLB,GLTF,OBJ,STL等常规格式； （2）用户可自行对模型进行仿真运动建模处理。模型在模型编辑器会显示模型的原本的子节点。用户可定义运动关节，对各节点进行碰撞盒，坐标系、运动方式的配置定义，以支持模型的运动； （3）导出模型及配置：导出模型可直接在软件内进行使用，并通过OPCUA 等通信协议进行节点绑定后，通过外部控制器进行控制。 6.6、软件示教模块 （1）可连接外部真实/虚拟示教器对软件场景中的机器人模型进行示教； （2）搭配的实体示教器可以一个示教器配多机器人，在一个示教器上进行示教； （3）所有机器人模型都可进行拖动和点动示教，同时，可在软件中进行示教速度的调整，可记录HOME点； （4）软件内所有六轴机器人、SCARA 以及模组机器人全部可在场景中对机器⼈的关 节和笛卡尔进行点动与拖动示教； （5）机器⼈点位的位置和姿态，以及各运动关节的关节值可实时在软件相应面板上进行观测； #（6）软件具备自动轨迹生成功能，需提供机器人自动轨迹生成软件著作权证明文件，并加盖投标人公章。 6.7、方案搭建功能 （1）软件具备快速贴合安装功能，具有特征点识别功能，且模型均支持特征点的识别，方便用户快速的找到想要搭配模型时的位置，比如更快速的摆放机器⼈位置，更快速的找到工具坐标系的原点，更快速的找到需要面对齐的模型特特征面等； （2）机器人末端工具拆装，内置常用模型组件的搭配关系，在进行诸如工具末端匹配，机器⼈与地台搭配的场景，软件会自适应的找到最佳组合位置，用户只需要拖拽到合适的位置就可以进行模型关系的组合动作；末端执⾏器导入到场景中，到达机器人大致范围内，可完成自动吸附安装全过程； （3）线性阵列和环形阵列功能，能快速阵列多个物体在指定位置。方便用户快速复用已有模型组合； （4）软件具备点线面测量功能，可保证模型与模型间的组合精度测量。 6.8、仿真调试 （1）具备低代码编程，至少包含常用的PTP/LIN/IF/WHILE/WAIT/ASSIGN/SETLO等指令模式； （2）软件具备智能轨迹规划算法，用户可对机器⼈进行施工工艺下的智能轨迹规划，该功能下，用户可自行导入材料类型或拖拽公共库中的物料模型作为对象。用户能够在材料上选择想要进行施工作业的点（或用户在空间中自行建立的坐标系）/线； （3）具备对机器人的防碰撞预警，可对其周围的模型进行碰撞检测； （4）机器人仿真控制：支持ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA、三菱、埃夫特、史陶比尔等工业六轴机器人产品，同时也支持，UR、越疆、法奥等协作机器人品牌； （5）软件还支持多类型的通信协议，可实现与 PLC 信号交互，支持 ModbusTCP,OPCUA,S7 等总线通讯协议。 6.9、程序导出 （1）软件调试完成的程序框架，可通过虚实校准，编程，软件程序可导出品牌机器人的程序文本，也可以导入芯控控制器，实现现场快速部署。 #（2）软件调试完成后支持与自动化平台接口对接，需提供接口自动化测试平台软件著作权证明文件，并加盖投标人公章。 6.10、3D模型基础编辑功能 （1）包含模型的拆分和切割功能； （2）包含基于点和面对模型尺寸快速测量功能； （3）包含模型标准捕捉、快速中心捕捉功能。 6.11、3D模型参数化功能 （1） 包含可通过手动输入或滑动阈值范围的方式来对尺寸，类型，方向等参数进行模型参数化设置主要是输送线、提升机、堆垛机、货架、立体仓库； （2）包含参数化模型可阵列，复制功能。 6.12、机理模型配置功能 （1）包含对机理模型主要是机器人、堆垛机、提升机等设备机构、关节、连杆运动学关系设置的功能； #（2）包含对机理模型的机理参数的配置功能，包括但不限于机器人控制器、输送线速度配置、设备运动IO配置、负载配置。需提供截图并加盖投标人公章。 6.13、云端模型库功能 （1）包含在搜索框输入关键字快速检索相关机理模型； （2）包含机理模型图片显示以及收藏、详情及参数化等关键信息的图标； （3）包含分类标签筛选机理模型，包括但不限于AGV、RGV、堆垛机、输送线、托盘、穿梭车、货架等模型； （4）包含模型编辑模块机理模型导入模型库功能。 6.14、布局基础功能 （1）位姿编辑：设置机理模型或组合体相对于不同参考坐标系下位置和姿态； （2）将机理模型或组合体进行排布成线性或环形阵列； （3）实现不同机理模型两个面的对齐； （4）完成机理模型面和面之间的贴合； （5）实现不同末端执行器的快速安装和拆卸主要是抓手等相关末端执行器自动吸附到法兰上； 6.15、机理模型右键功能 （1）具备参数修改功能，可用于改变机理模型的长宽高尺寸信息； （2）面贴合功能快速实现模型之间的贴合； （3）添加坐标系功能在机理模型上新建坐标系并辅助用户搭建。可对模型的顶点、边、面、圆心、原点、包围框进行新建坐标。并通过法向对齐和捕捉模式辅助坐标系建立； （4）复制功能实现机理模型的快速复制； （5）删除实现机理模型的快速删除； （6）锁定功能主要用于固定模型，防止机理模型被误操作； （7）隐藏功能实现场景机理模型隐藏； （8）聚焦功能实现场景快速定位聚焦到具体的设备上； （9）绑定功能用于实现模型父子层级的快速建立； （10）组合功能实现多模型统一设置成一个组实现多模型批量操作的功能。 6.16、常规渲染功能 （1）保留基本材质效果，支持≥2000台设备大场景同时加载运行。 （2）将3D场景中的材质、真实光影、镜面反射、间接光照、描边、抗锯齿等进行优化计算，支持≥1000台设备大场景同时加载运行； （3）机理模型细致入微，外形尺寸与现实世界的设备一一对应，实现等比例的精准复现。 6.17、其他功能 （1）软件可以对接大语言模型，实现对自然语言指令的自动解析，并通过自然语言进行机器人控制指令的下发，控制指令包含运动、抓取等内容。 （2）软件支持SDK扩展，提供C#，python等API接口及案例工程包；可通过编程的形式进行驱动场景模型，也可通过SDK扩展虚实仿真功能。 （3）接入AI搭建产线功能，手动输入“请搭建一条汽车生产线”，关键词触发后，AI模块介入可自动搭建一条汽车相关产线，且AI大模型接口可开发，师生可自行开发。 （4）机器人二次开发：用户可自行通过Python\matlab进行机器人运动控制算法的二次开发，开发后的算法可以与软件进行打通，实现机器人的运动控制。二次开发算法支持实现机器人的关节、空间示教。 （5）机器人遥控板：软件具备机器人遥控界面，界面内包含机器人的遥控交互界面，可通过关节、空间等方式进行遥控操作，遥控板支持关节速度、笛卡尔速度、步进值的调整。遥控板可以同时遥控虚拟场景六轴机器人和真实六轴机器人硬件。 6.18、设备看板功能 （1）具有设备名称显示功能； （2）具有产品类型和数量显示功能； （3）具有实时查看仿真过程中设备运行的状态的功能，包括但不限于设备的运行值、临界值、设备状态等信息。 五、智能制造数字孪生系统 （1）通过U3D构建的数字虚拟平台与数字孪生物理平台同步展示功能，可以实时根据程序运行状态显示设备具体动作,可以显示现场实际设备状态也可以显示仿真程序运行状态。 （2）通过网络系统连接智慧工厂软硬件资源，如MES系统、智能传感器、设备控制单元等，可导入数字孪生物理平台真实数据，进行在线实时仿真。 （3）系统能与数字孪生物理平台进行数据连接。具有数据库接口，支持PLC硬件设备编程，通过局域网连接到智慧工厂现场总线，可实时访问设备状态以及MES管理系统数据库，具有设备控制、PLC逻辑验证、虚拟校验功能。 （4）数字孪生系统3D展示与虚拟操作，支持数字孪生系统虚拟控制支持实现平台和系统自由切换。 （5）可操作性的软件界面开发，支持PLC数据与调度系统进行通讯获取、模拟动态测试。 #（6）需提供智能制造数字孪生系统相关软件著作权登记登记证书，并加盖投标人公章。 |
| 2 | 智能界面交互边缘计算设备 | 一、智能视觉交互眼动仪 （一）视觉交互设备主机 #1、准确度：≤0.3°, 精确度：≤0.04° RMS（需提供测试报告，加盖投标人公章）。 2、头动范围：宽*高：45cm*30cm（距离80cm位置），操作距离（安装在屏幕上）：50～80cm。 3、采样率：≥250Hz；眨眼补偿时间：≤1帧（立即）。 4、数据采集技术：基于视频的瞳孔角膜反射，明瞳和暗瞳自适应，双传感器双眼采集。 5、数据处理方式：3枚独立的嵌入式处理芯片，排除计算机硬件、系统环境对数据质量的影响。 6、刺激呈现设备：可直接贴在笔记本、显示器或安装在三脚架上，支持使用更大尺寸显示设备和真实物体追踪。 7、提供专用的中文界面的刺激呈现设备参数设置工具，用于使用外接刺激呈现设备时的参数设置，如投影仪、场景摄像机或移动设备屏幕。 8、设备重量：≤170g。 （二）、实验设计模块 ▲1、系统配备专门的移动终端刺激呈现应用程序APP，以及移动终端手持测试台。（需提供视频演示） - 支持多时间轴设计功能，选择不同的刺激可以进行时间轴跳转功能。 3、支持添加多媒体刺激材料，至少包括.bmp / .jpg / .png / .jpeg/.avi / .mp4 / .mkv/.mp2 / .mp3 / .wav等格式。 4、支持APP原型设计，添加Top/Middle/Buttom元素，制作APP交互设计原型。 5、添加Group组刺激，支持顺序呈现、随机不重复、随机可重复方法，可以设置随机取样与重复次数。 6、添加Combo组合刺激，支持同一画布添加图像与文字材料，画布大小默认1920*1080，支持自定义；图像刺激材料元素：默认≥2K，根据实际情况自动调整，支持contain、fill、cover模式；文字刺激材料元素：支持字体、对其方式、格式的设置。 7、添加Webpage APP网页或原型刺激：支持直接输入网页或者原型的url，支持打开本地原型设计文件；自动实现网页自适应，可自定义固定页面的宽和高。 8、支持刺激属性设置：包括名称、位置、背景色、刺激跳转、是否生成事件/片段等功能。 #9、刺激切换方式：支持时间、鼠标、键盘组合模式、以及API事件（眼控、语音等）切换。（需提供软件截图，加盖投标人公章） 10、AOI编辑功能：支持实验前基于刺激材料指定AOI，实验结束自动生成多被试的AOI统计报告；支持Draw AOI功能，可以绘制任意形状的AOI，≤100个；支持锚点编辑，实时显示 AOI缩放和位移的数值；实现自定义输入宽、高、位置等参数数值，自动调整Draw AOI大小。 11、支持Pick AOI功能，可自动识别网页原型的组件ID，并可直接通过鼠标点击选定作为AOI，无需手动绘制。支持锚点编辑，实时显示AOI缩放和位移的数值；实现自定义输入宽、高、位置等参数数值，自动调整Pick AOI大小。 12、支持添加AOI矩阵与模板功能：用于自动分析AOI交互轨迹规律；支持AOI模板功能，可以跨材料复用。 13、完整实验流程与APP材料支持在 APP中进行预览，确保实验设计的准确性与有效性。 （三）、可用性测试系统 1、移动终端可用性测试系统依据人体工效学结构设计，可搭载任何移动终端设备，如手机、pad、平板电脑等，包含多种不同移动设备和安装配置的必要条件。 2、支持设备：直径在580mm以内，可进行360°旋转，固定状态下，支持高度在40mm以内的设备,宽度无限制。 3、场景摄像机：支持USB高清场景摄像机。 4、通讯方式：至少支持USB3.0、Wifi。 5、最大高度：≥460mm。 6、重量：≤3kg。 7、平台尺寸底座：≤580mm×400mm。 （四）、眼动轨迹分析系统 1、眼动数据处理：基于I-VT算法提取注视点、眨眼及眼跳状态，包括插值、降噪、角速度、基点选择、过滤器、注视点合并、忽略最短注视点参数，支持自定义设置。 2、可视化眼动数据图表：包括原始数据、处理数据的注视点X、Y坐标以及角速度、左右眼瞳孔数据。 3、眼动点自动映射，支持本地Gaze Mapping自动叠加以及手动coding功能。 4、动可视化分析，含热点图、轨迹图、3D图、蜂窝图、彩虹图、透视图等，支持png格式导出，可自定义半径（Radius）、风格（Style）、透明度（Opacity）显示参数。 5、眼动AOI兴趣区序列分析功能：支持自定义基于单AOI或AOI Group的序列设置；序列维度设置含Sequence顺序维度与Time时间维度，≤99维；支持多被试的AOI序列可视化，提供相对时间与绝对时间结果；支持多被试AOI序列数据统计，含首次注视时长、平均注视时长、总注视时长百分比和注视次数百分比等。 6、AOI序列轨迹相似度计算功能，支持多被试基于整体片段相似度计算、序列相似度计算，计算最大轨迹相似度。 7、眼动自定义分析算法：支持针对个体眼动数据的自定义分析，包括交叉行为分析、延迟行为分析、编码分析、时域分析、峰值检测分析，并提供可视化图表，支持连续眼动数据转行为数据。 8、支持Segment片段分析功能，可按任务与事件归类处理视觉数据。 9、数据统计提供AOI统计及Gaze眼动点数据指标统计，提供反映注意特征的数据 ≥25种。详细的包括Gaze平均瞳孔直径、最小瞳孔直径、最大瞳孔直径、注视点间平均水平距离、注视点间平均垂直距离、注视点间绝对距离、眨眼次数、平均眨眼次数、眼跳次数、平均眼跳次数、总眼跳时间；AOI首次注视时间、AOI首次注视次数、AOI首次注视序列编号、AOI首次注视持续时间、AOI访问次数、AOI总访问时间、AOI总访问时间的百分比、AOI平均访问时间、AOI注视次数、AOI注视次数的百分比、AOI注视总时间、AOI总注视时间的百分比、AOI平均注视时间、AOI第二次注视时间、AOI注视点的最近距离等。 10、数据导出以Excel或csv格式导出所有原始数据、处理数据、分析数据。 #11、投标产品软件需提供可用性测试系统等相关的软件著作权证明文件，加盖投标人公章。 二、智能界面交互手指轨迹原型 （一）手指轨迹采集模块 1、手指轨迹采集基于手指点击位置的像素点进行交互行为识别，可记录用户手指实时操作位置。 2、数据采样率：≥60 Hz；延时：≤10ms。 3、提供至少包含安卓手机与平板电脑移动端APP跨平台数据采集软件安装程序进行数据采集。 4、支持实时采集手指轨迹行为数据并实时打标，无需任何线缆以及计算机。 5、支持在移动端手指轨迹采集软件中预览完整的实验流程与APP原型设计材料，确保实验设计的准确性与有效性。 6、支持在移动端手指轨迹采集软件中以录屏的方式进行手指交互数据的采集。 7、刺激材料可通过横屏、竖屏等多种方式进行呈现。 #8、投标产品软件需提供中英文双语版本，至少支持Windows、国产操作系统、安卓APP等跨平台数据采集软件。（需提供软件截图证明，要求软件截图体现双语版本及支持的系统平台，并加盖投标人公章） （二）手指轨迹分析模块 1、手指轨迹交互分析：支持手指与原型/网页点击（Click）交互的位置与路径的可视化；支持多被试手指交互轨迹叠加的可视化显示；支持轨迹可视化属性设置，如透明度、半径、颜色、顺序等。 2、手指热图交互分析：支持手指与原型/网页点击（Click）交互位置、时长及交互的重点区域的可视化；支持多被试手指交互热图叠加的可视化显示；支持热图可视化属性设置，如透明度、半径、颜色、顺序等。 3、支持自定义基于单 AOI 或 AOI Group 的序列设置。 4、序列维度设置含 Sequence 维度与 Time 维度，≤99 维。 5、支持多被试的手指交互 AOI 序列可视化，提供相对时间与绝对时间结果。 6、支持多被试手指交互 AOI 序列数据统计，包括点击次数、首次点击时间、点击次数占比、平均点击次数等指标。 7、支持手指交互 AOI 序列轨迹相似度计算功能，支持多被试基于整体片段相似度计算、序列相似度计算，最大轨迹相似度计算。 8、AOI 手指交互数据统计，统计指标包括：AOI 首次点击时间、AOI 点击次数、AOI 点击次数百分比、AOI 每次访问的平均点击次数、首次点击 AOI 之前的点击次数、AOI 首次点击序列。 三、智能交互手环采集设备 (一）智能穿戴手腕传感器 1、穿戴方式：手腕式智能穿戴设备；多传感器融合时钟晶振同步技术。 2、采样率：≥2000Hz/通道；通道数：≥14通道；分辨率：≥24bit；无线放大器重量：≤30g。 3、手腕传感器数据采集种类：不少于EDA、SpO2、PPG、SKT/TEMP、HR等生理信号，以及ACC、GYRO、COMP等人体姿态信号。 4、放大器通道：EDA测量通道数：≥1；SKT/TEMP测量通道数：≥1；PPG测量通道数：≥1；SpO2测量通道数：≥1；ACC测量通道数：≥3；GYRO测量通道数：≥3；COMP测量通道数：≥3；HR通道数：≥1。 5、生理信号测量范围：EDA测量范围：≥0～30μS；SpO2测量范围：≥0～100%；PPG测量范围：≥0～100%；SKT/TEMP测量范围：≥20～60℃；HR测量范围：≥0～240bpm。 6、生理信号测量精度：EDA测量精度：≤0.01μS；SpO2测量精度：≤1%；PPG测量精度：≤1%；SKT/TEMP测量精度：≤0.01℃；HR测量精度：≤1bpm。 7、人体姿态数据：ACC测量范围：≥±2g～±16g；GYRO测量范围：≥±200°/s～±2000°/s；COMP测量范围：≥±4800μT；ACC测量精度：≤0.06mg；GYRO测量精度：≤0.008°/s；COMP测量精度：≤0.58μT。 （二）传感器其他要求 1、API二次开发接口：支持Lab Streaming Layer（LSL）协议数据同步。 2、放大器主机内置至少4种LED指示灯，具备自动提示主机工作状态。 ▲3、穿戴方式：一体式手腕组合传感器，具备Type-C接口支持外接输入ExG传感器进行扩展。（需提供实物穿戴方式的视频演示） ★4、数据采集方式：支持有线、无线、离线采集方式。 5、电源接口：Type-C包含充电输入、数据采集、插入检测，支持连续工作时间：≥8小时；可充电锂电池：支持电量检测。 #6、采集终端软件：投标产品软件需提供中英文双语版本，支持安卓/鸿蒙APP、Windows、麒麟操作系统跨平台软件。提供包含安卓手机与平板电脑移动端APP跨平台数据采集软件安装程序进行数据采集。（需提供国产化操作系统软件截图，并加盖投标人公章） 7、投标产品需支持与眼动设备进行同步采集基于同一时间轴进行浏览，支持播放速度控制以及放大缩小可视化显示。支持播放速度控制以及放大缩小可视化显示。兼容原实验室数据分析系统进行数据处理。 8、支持实时采集所有生理信号数据同时支持同步进行时空行走轨迹数据采集。 （三）情感计算边缘智能模块 1、跨模态数据输入： 支持原实验室人机环境同步平台生理数据输入；边缘终端兼容数据种类：支持不少于EDA、HRV、EEG、Video、Audio等多模态数据的高速接入与本地智能分析。 2、边缘智能推理能力：≥500 TOPS（万亿次运算每秒）。 3、边缘计算核心：≥64个核心。 4、边缘计算CPU核心：≥12 核。 5、边缘计算CPU最大频率：≥2.2GHz。 6、边缘图形处理单元：≥2000核。 7、边缘图形处理单元（GPU）最大频率：≥1.3GHz。 8、边缘终端显存：≥16GB。 9、边缘终端内存：≥32G。 10、边缘终端存储空间：≥1T。 11、边缘终端数据吞吐能力：≥10Gbps。 12、边缘终端数据编解码能力：8K30fps(H.265)；4K60fps(H.265)。 13、边缘终端空间适宜性：≤184 mm × 184 mm × 176 mm（三维尺寸）；轮廓四角采用 R20 mm 连续曲率过渡。 14、边缘终端人机适宜性：人体工程学设计、设备运行状态指示灯：单色；边缘终端环境适宜性：设计底部蜂窝状散热进风口、两侧大面积圆形出风口。 #15、边缘终端可扩展性：通讯接口 USB、TypeC：≥1；10Gbps高速接口（High-Speed I/O）：≥1；全功能接口/AI接口；网口：≥1；边缘终端系统兼容性：支持不少于4路视频接口/生理数据有线接口/EEG数据有线接口/fNIRS数据有线接口。（需提供实物照片，并加盖投标人公章） #16、负荷识别模型：至少识别高负荷与低负荷两类认知负荷状态，基于生理心率变异性（HRV）与皮肤电反应（EDA）等多模态生理信号构建。在跨被试条件下，识别精度≥70%。（需提供软件截图，并加盖投标人公章） #17、情绪识别模型：至少识别中性、高兴、悲伤、恐惧四类基础情绪状态，基于生理皮肤电反应（EDA）、心率变异性（HRV）、脑电（EEG）等多模态生理信号构建，可根据应用场景减少数据源。在跨被试条件下，识别精度≥60%。（需提供软件截图，并加盖投标人公章） #18、应激识别模型：至少识别应激和非应激两类应激状态，基于生理心率变异性（HRV）、皮肤电反应（EDA）、脑电（EEG）等多模态信号构建，可根据应用场景减少数据源。跨被试条件下，识别精度≥90%。（需提供软件截图，并加盖投标人公章） |
| 3 | 热真空试验箱 | - 设备功能指标要求： 1.可检测、模拟生产作业环境参数：需包含温度、气压、湿度、光照等。 2.可检测、模拟生产作业环境类型：需包含常温常压、高低温常压、高低温低气压、高低温真空等。 二、结构和外观要求 该热真空模拟试验系统设计、研制、安装应符合航天行业标准GJB1027A-2005《运载器、上面级和航天器试验要求》的要求。 三、设备功能指标要求 1、热真空模拟试验系统由罐体容器系统、真空系统、低温系统（含回温）、外热流模拟系统（预留接口）、控制与监测系统、辅助系统构成，罐体采用卧式结构，制冷采用机械制冷，大门采用铰链手动开启方式。 2、罐体容器系统包括真空腔体、热沉、门盖、抽气管路等，用于安装产品及提供高低温环境。 3、真空系统包括真空泵组、管路及负压系统，用于抽至目标真空度。 4、低温系统包括压缩机、制冷管路、制冷控制系统等，用于为热沉提供冷源，实现冷黑背景，额外配置热沉加热器用于热沉从液氮温度恢复至常温。 5、外热流模拟系统包括加热笼、温度测点、程控电源（后期配置）、及相应线缆，用于产品进行热平衡试验等。 6、控制与检测系统包括电控系统及计算机自动控制系统，实现设备的手动及自动控制，并可实现远程控制设备。 7、辅助系统包括冷水机、空压机等，为保证设备的运行提供冷却水及压缩空气的需求。 四、设备技术指标要求 1、罐体参数： （1）真空罐尺寸：≥φ900*600mm（直段），容积≥380L； （2）真空室内有效使用尺寸：≥φ510*530mm； （3）热沉内尺寸：≥φ730*600mm； （4）加热笼内尺寸≥φ650*550mm。 2、性能参数： #（1）常温空载极限真空度：≤5x10-6Pa（空载、常温），（需提供用户类似产品的相关证明材料，并加盖投标人公章）； （2）降压速率：常压→5x10-6Pa≤360min； （3）真空系统漏率:≤5x10-11Pa·m3/s； （4）温度范围:-120℃～200℃（机械制冷）； （5）热沉（热龙）平均降温速率：≥2℃/min（-120℃～+200℃）平均，空载； （6）热沉可控温度范围：-120℃～-10℃，96h,全程加电； （7）温度检测精度：≤0.1℃； （8）温度波动度：≤ 1℃； （9）温度均匀度：≤ 5℃（在试件温度稳定下测量试件的温度）。 3、系统结构及软件： （1）制冷方式：机械制冷； （2）控制监测系统（机柜、工控机、PLC、）； （3）辅助配套系统（气泵、冷却循环水机、污染监测）； （4）提供监显系统一套：具有≥23英寸显示器一台及一套完整有效的控制管理软件，对试验项目和操作过程进行管理。系统能对温度参数进行设定，对温度和真空度等测量数据进行实时采集、存储，并以数字及图形方式显示，并可在打印机上打印温度时间曲线及真空度时间曲线；测控系统能够对真空系统、制冷系统、红外加热系统及其他系统的所有操作进行远程/本地控制，可实现所有数据的显示、储存、打印、等功能； （5）光照度检测：需涵盖20～200000Lux，≤ 3%精度； （6）湿度检测：需涵盖5％～95％ RH，≤ 3%精度； （7）配低温垫片、密封圈、真空规等易耗件。 |

（三）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB 21746-2008    《教学仪器设备安全要求》（国家强制标准）

GB/T 18759.1-2002《机械电气设备 开放式数控系统 第1部分：总则》

GB/T 34522-2017  《航天器热真空试验方法》

GJB 1027A-2005   《运载器、上面级和航天器试验要求》

以最新标准规范执行。

（四）采购标的验收标准

1、验收标准：符合国家、行业标准及招标文件技术要求；

2、验收方法：

（1）投标人应保证所供货物是货物生产厂商原厂制造，全新、未使用过的，由符合要求的工艺和材料制造而成，并完全满足招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

（2）投标人所提供货物均需具有牌号、商标、型号、生产编号、产地等标识。

（3）在交货前，投标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。投标人检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

（4）交货时提供货物原厂随附的质量合格证与产品说明书，合格证上由检查员盖章。

# 第六章   拟签订的合同文本

（供参考，具体内容待签订合同时双方协商）

注：中标人拟派与采购人签署合同的负责人原则上需持有本公司近三月的社保证明。

招标编号：	  (参见招标文件)                    					包号：

采   购   合   同

项目名称： 北京信息科技大学 *************************项目

货物名称： ***************************************** (参见招标文件)

甲　　方： 北京信息科技大学（甲方）

乙　　方：   （公司名称）（乙方）

签署日期：2025年   月   日　（此处空着，当面填写）

## 合　　　同　　　书

北京信息科技大学 (甲方)                  (项目名称)中所需        (参见招标文件) (货物名称),经             (招标代理机构)以               号招标文件在国内     （公开/邀请）招标。经评审委员会评定    （公司名称）      (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书；

b.合同通用条款

c.合同专用条款；

d.合同附件；

e.合同补充协议（如有）；

f.中标人的投标文件（含澄清文件）；

g.本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）。

2、货物和数量

本合同货物：（内容以招标文件要求及投标文件响应为准）

数      量：

3、合同总价

本合同总价：人民币             元

分项价格：  详见分项报价表

4、付款方式

本合同的付款方式为：

（1）保证金条款：

合同签订后7日内，中标人先行向采购人支付合同金额5%作为履约保证金，验收合格满一年且无合同违约行为，无息退还。

（2）合同价款的支付：款项按照项目招标文件分三次支付

1）首付款：合同签订7日内，且采购人收到中标人妥为支付的履约保证金后，且收到中标人开具的等额合规的增值税发票后，采购人向中标人支付至合同总价款的60%作为首付款；

2）进度款：所有货物运到指定地点，经采购人清点无误后，采购人向中标人支付至合同总价款的80%；

3）尾款：所有货物安装调试完毕且经采购人按学校相关规定验收合格后，支付全部尾款。

（3）特别约定

由于本合同价款来源于政府财政性资金，合同约定的付款时间以资金实际到位为前提，如因采购人资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人资金到位后，且满足前款约定的付款条件时，按工作程序支付；中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户”,确保项目款项安全、合规支付。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：　合同签订后   日内（请以投标文件为准）

交货地点：　                     采购人指定地点

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

甲方：北京信息科技大学 (印章)          乙方：            公司 (印章)

2025年    月    日                    2025年    月    日（此处空着，当面填写）

授权代表(签字)：                      授权代表(签字)：

地址：北京市昌平区太行路55号         地址：

邮政编码：    100192                  邮政编码：

电话： 010-80187368                   电话：

开户银行：北京银行学知支行            开户银行：

账号：0109 0375 7001 2011 1040 824       账号：

纳税人识别号：121100006908051713

## 合同通用条款

1    定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3   “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的设备，包括技术说明、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “甲方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要实施和安装调试的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9    上述术语的具体内容须与投标文件一致。

2    技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其报价文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3    知识产权

3.1   乙方应保证甲方在使用其提供的货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如发生第三方指控乙方提供的货物侵权的，因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任（包括但不限于甲方已经支付或虽未实际支付但已确认需要支付的违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费用等）。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4    交货方式

4.1   交货方式为现场安装、调试，一切费用均由乙方负责。

5    付款条件

按合同合同书第四条约定执行。

6    技术资料

6.1    合同项下技术资料(除合同专用条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后，乙方应按甲方要求随时提供技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7    质量保证

7.1   乙方须保证提供的货物或服务是按照采购文件要求开发的或生产的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.2   乙方须保证所提供的货物或服务经正确安装能够正常调试运转。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3   根据甲方按检验标准单方检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在故障，包括潜在的故障或使用不符合要求等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后4小时内应针对故障做出响应。

7.4   如果乙方在收到通知后4小时内没有响应，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

7.5   除“合同专用条款”规定外，合同项下货物或服务的质量保证期为自全部货物妥为交付甲方、妥为安装调试且通过甲方最终验收之日起不少于  （请补充）  个月。质保期须与投标文件一致。

8    检验和验收

8.1   在交货前，中标人应对货物的质量、性能等招标文件第五章采购需求中规定的技术要求进行详细而全面的测试，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

8.2   货物运抵现场后，甲方应在根据货物实际交付情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

8.3   甲方有在货物生产、运输及安装调试过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9    索赔

9.1   如果乙方提供的货物或服务与合同或招标文件、投标文件有不符之处，或在第7.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果就甲方遭受的全部损失向乙方提出索赔。

9.2   在根据合同第7条和第8条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列方式解决索赔事宜：

9.2.1   在法定的退货期内（自甲方收到货物之日起七日），如甲方发现乙方有任何与本合同对应的政府采购招标文件、投标文件或本合同内容不符的情形时，甲方有权单方解除合同、要求乙方将已收取的款项全额退还给甲方，并按照合同总金额的20%向甲方支付违约金。前述违约金标准不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权继续追偿。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

9.3   如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方有权从合同尾款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10    延迟交货

10.1   乙方应按照“技术需求”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

10.2   如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同，具体按照合同第11条执行。

10.3   在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

11    违约赔偿

11.1   除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，每逾期一日，应按合同总金额的  1  %向甲方支付违约金，同时乙方仍应履行交货义务。甲方有权从应向乙方支付的合同价款中扣除该违约金。逾期超过  15  天的，甲方有权单方解除本合同，乙方已收取的合同价款全部退还甲方，同时还应按照合同总价款的20 %赔偿甲方的损失。如该金额不足以弥补甲方的实际损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

12    不可抗力

12.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后3天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

13    税费

13.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

14    合同争议的解决

14.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可由甲方所在地人民法院管辖。

15    违约解除合同

15.1    在乙方出现下列情形时，视为乙方根本违约，，甲方有权向乙方发出书面通知，主张部分或全部解除合同、停止支付合同价款，要求乙方按本合同约定总价款的20%支付违约金，并就造成的全部损失保留向乙方追诉的权利。

15.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物, 或者提供的货物质量不合格、不符合合同约定的；

15.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

15.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

15.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

15.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

15.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

15.1.4    未经甲方同意擅自单方解除合同、擅自将合同项下的工作转包给第三方完成。

15.1.5    其它不履行或不完全履行合同约定的各项义务、履行合同义务不符合合同及招标文件、投标文件规定的情形。

15.2   在甲方根据上述第15.1条规定的全部损失，包括但不限于乙方对甲方所造成的直接损失、可得利益损失、甲方因乙方违约需要支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。

16    破产终止合同

16.1   如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

17    转让和分包

17.1   除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2   经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在报价文件中载明。

18    合同修改

18.1   甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

19    通知

19.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20    计量单位

20.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

21    适用法律

21.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22    合同生效和其它

22.1   本合同应在双方签字盖章后生效。

22.2   下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表

- 技术参数表

- 交货时间及交货批次

- 服务承诺

22.3    本合同一式10份，具有同等法律效力。

## 合同专用条款

合同专用条款是合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同通用条款序号相对应。

- 定义

1.5 甲方：本合同甲方系指： 北京信息科技大学

1.6 乙方：本合同乙方系指：    （公司名称）

1.7 现场：本合同项下的货物安装调试地点位于：北京信息科技大学指定地点。

4、交货方式

4.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

5、付款条件：按合同通用条款约定执行。

6、合同生效后，乙方应按照甲方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7、质量保证及售后服务：【同投标文件内容一致】

7.1、系统运行期间，乙方在接到甲方报修电话的10分钟内乙方技术人员将做出响应，在接到报修电话的半小时内到达现场解决问题，重大问题或其他无法迅速解决的问题在2小时内解决。用户设备出现故障时，乙方将免费提供维修备用机供用户使用。免费定期对系统设备做专业保养工作，一年免费大规模保养两次。

各设备或软件质保情况见下表。

| 名称 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （请补充） |  |  |

7.2、由于甲方使用不当、未被授权的拆卸、意外事故所造成的设备损坏，不在保修范围之内。在保修期内如出现产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。

7.3、保修期后，乙方提供有偿服务，适当收取零配件和服务费。乙方收取的零配件价款或服务费不得高于同类产品或服务的市场通行价格。

7.4、乙方在设备保修期内，每年定期上门做系统维护。

- 检验和验收：【同投标文件内容一致】

货物运抵现场后，甲方应根据具体情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

- 索赔：

如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方有权从合同尾款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、不可抗力：

10.1不可抗力通知送达时间：事故发生后3天内。

11、特别约定：

11.1本合同的附件，为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

11.2本合同附件中的未尽事宜，应当按照投标文件执行。

11.3本合同附件载明内容如与乙方投标文件不一致的，除非甲乙双方另有约定，否则应当以投标文件为准。

附件一：分项价格表（必须同投标文件内容一致）

投标人名称:       （公司名称）     （盖章）                                                  　报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：技术参数表

投标人名称:       （公司名称）     （盖章）

（请附投标文件相关内容）

参考样表：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

附件三：质保、售后服务、培训等内容

（请附投标文件相关内容）

参考内容和格式：

一、质保和售后服务：

针对此次投标产品提供自甲方验收合格之日起_____年免费质保，终身免费技术支持。提供7×24×365免费保修服务，设备出现故障后4小时内响应，6小时内到达现场，24小时内完成故障检测与排除。设备故障24小时内排除不了的，提供备机供贵方使用。所投产品过保后，提供终身免费维修，只收取相应的零件成本费用，免收人工费、上门费。

服务热线：

技术工程师__________(姓名）__________（联系方式）

二、培训计划

设备安装、调试、验收完成后，我公司免费为校方提供设备操作培训，方便使用老师对设备灵活操作和实践教学，同时保持设备安全、可靠、长期稳定运行。

1.培训内容

2.培训对象

3.培训教材

4.培训时间、地点

1、时间：验收合格后7个工作日内；（若有特殊承诺，以特殊承诺为准）。

2、地点：学校指定交货地点或我公司培训课程开设地点。

5.培训模式

- 现场培训

课时、模式、内容等

- 不定期技术培训

课时、模式、内容等

附件四：中标通知书

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件（复印件或扫描件须加盖本单位公章）

### 1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

### 2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2其他特定资格要求（如有）

### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件（复印件或扫描件加盖本单位公章）

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人及委托代理人有效期内的身份证正反面的电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等有效期内身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，需注意不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

注：

1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述分项名称请按照第一章采购邀请中明确的“标的名称”逐项填写，如有需要，对各项“标的”详细规格，可另页描述。

4.总价为各分项内容合价之和。

5.单台/套设备的投标报价未超过招标文件中规定的分项限价。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 8  拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

9-2公司业绩

近年类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 起止时间 | 用户单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应随此表附上相关的业绩证明：包括但不限于首页、项目主要内容页、签字页。
2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

9-3其他

### 10  代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我公司为            （微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。

如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。

特此承诺

承诺方名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：							（承诺方盖章）

承诺日期：