北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：指挥调度系统软硬件运维

项目编号/包号：TC25070K2

采 购 人：北京急救中心

采购代理机构：中招国际招标有限公司

# 目          录

第一章     投标邀请	 1

第二章     投标人须知	 6

第三章     资格审查	23

第四章     评标程序、评标方法和评标标准	 27

第五章     采购需求	40

第六章     拟签订的合同文本	 62

第七章     投标文件格式	 76

注：采购文件条款中以  “■ ”形式标记的内容适用于本项目， 以 “□ ”形式标记的内容不

适用于本项目。

# 第一章     投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：TC25070K2

2.项目名称：指挥调度系统软硬件维护

3.项目预算金额：

第一包：指挥调度系统软件运维，预算金额 1,227,660.00 元。

第二包：指挥调度系统硬件维护，预算金额 670,000.00 元。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 预算金额 （元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 指挥调度系统软件运维 | 1,227,660.00元 | 1 | 要求对北京急救中心120指挥调度系统软件提供日常运行维护服务，确保系统正常运转 |
| 02 | 指挥调度系统硬件维护 | 670,000.00 元 | 1 | 要求对采购人设备清单及附加内容中全部硬件、软件、网络、其他系统等提供维护保养、故障检测维修等服务，确保正常运转 |

5.合同履行期限：自签订合同后1年。

6.本项目是否接受联合体投标： □是   ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1  中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 ■小微企业采购 。即 ：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货 物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通

过以下措施进行：                              。

2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：         无           。

3.本项目的特定资格要求：

3. 1 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：无 。

## 三、获取招标文件

1.时间：2025 年 10  月 10 日至  2025年10  月17 日，每天上午9:00  至12:00，下午12:00   至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平 台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home ）获取  电子版招标文件。

4.售价 ：0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025 年11 月 3 日10 点 00 分（北京时间）。

地点：中招国际招标有限公司会议室（具体会议室详见中招公司6层大屏幕）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

政府强制采购的节能产品、环境标志产品、政府采购促进中小企业发展、政府采购项目支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业、政府采购信用担保等相关政策详见招标文件。

2.本项目的招标公告仅同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易 平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线：010-58511086 电子营业执照服务热线：400-699-7000 技术支持服务热线：010-86483801

3. 1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南 ”— “操作指南 ”— “市场

主体 CA 办理操作流程指引 ”/“ 电子营业执照使用指南 ”，按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “操作指南 ”— “市场主体注

册入库操作流程指引 ”进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “工具下载 ”— “招标采购系

统文件驱动安装包 ”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”— “工具下载 ”— “投标文件编

制工具 ”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电

子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，

在【我的项目】栏目依次选择对应采购包 ，进入项目工作台招标/采购文件环节分

别按 采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，

供应商无 法提交相应包的电子投标文件。

3.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标

文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和

加密， 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上

传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易

平台进行电子开标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京急救中心

地址：北京市西城区前门西大街103号

联系方式：66098047

项目联系人：张晓冉

2.采购代理机构信息

名称：中招国际招标有限公司

地址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦911B室

联系方式：13810847206

3.项目联系方式

项目联系人：付玢妍、徐润斌

电话：13810847206

电子邮箱：fubinyan@cntcitc.com.cn

# 第二章     投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改 ，如有矛盾 ，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目 ，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： 年_月_ 日_点_分 考察地点： 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开 ，召开时间： 年_月_ 日_点_分 召开地点： 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 120指挥调度系统; 软件和信息技术服务业. 02; 120指挥调度系统; 软件和信息技术服务业. |

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：0元。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间： 10 分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的 ，以 技术服务部分 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市 全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕 8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资 “一站式 ”服务（ 以下简 称 “政采贷 ” ），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关 于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕 637 号）。有需求的供应商 ，可按上述通知要求办理 “政采贷 ”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：邮寄送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中招国际招标有限公司综合发展部； 联系电话：（010）62108278； 通讯地址：北京市海淀区学院南路62号院中关村资本大厦。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 |

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 收费标准：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取； 缴纳时间：领取中标通知书时。 |

投标人须知

## 一     说   明

## 1   采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1     采购人 、采购代理机构 ：指依法进行政府采购的国家机关 、事业单位 、团体 组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投 标邀请》。

1.2     投标人（也称 “供应商 ” 、“ 申请人 ” ）：指向采购人提供货物、工程或者服务的 法人、其他组织或者自然人。

1.3     联合体 ：指两个以上的自然人 、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一个 供应商的身份共同参加政府采购。

## 2   资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1    资金来源为财政性资金

2.2     项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3     是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4     核心产品见《投标人须知资料表》。

## 3   现场考察、开标前答疑会

3.1     若《投标人须知资料表》 中规定了组织现场考察 、召开开标前答疑会，则投 标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2     由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解 ，影响投 标文件编制 、投标报价准确性 、综合因素响应不全面等问题的， 由投标人自 行承担不利评审后果。

## 4   样品

4.1     本项目是否要求投标人提供样品， 以及样品制作的标准和要求 、是否需要随 样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2     样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序 、评标方法和评标

标准》。

## 5   政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1     采购本国货物、工程和服务

5.1.1    政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政 府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2    本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五 章《采购需求》。

5.1.3    进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产 品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依 据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕 119 号文）、《关 于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕 248 号文）。

5.2     中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1    中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院   批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型   企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直   接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工   商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判   定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加   大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19   号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部   联企业〔 2011 〕300  号 ）、《金融业企业划型标准规定》 （〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中

小企业扶持政策：

（ 1 ）在货物采购项目中，货物由中小企业制造， 即货物由 中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（ 2 ）在工程采购项目中 ，工程由中小企业承建， 即工程施 工单位为中小企业；

（ 3 ）在服务采购项目中 ，服务由中小企业承接， 即提供服 务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订 立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货 物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业 的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业 的，联合体视同小微企业。

5.2.2    在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱  企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳  动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿  管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设  区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵  团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3    在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预 留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾 人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当 同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动 合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医 疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低 于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资 标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（ 以下简称产 品 ），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括 使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和    国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（ 1  至 8  级）》 的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在    职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法    签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4    本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5    采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6    小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法 和评标标准》。

5.3     政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1    政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展 改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场 成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所 依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目 清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2    采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代    理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、

环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制 采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 〔2019〕9 号）。

5.3.3    如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品， 则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期  之内的节能产品认证证书 ，否则投标无效；

5.3.4    非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证 书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评 标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4     正版软件

5.4.1    各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统   软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政   部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采   购已预装正版操作系统软件产品的通知》（ 国权联〔2006〕 1  号）、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （ 国办发〔2010〕47  号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用   正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.5     网络安全专用产品

5.5.1    根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产 品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全 专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6     推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1    为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机 物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市

生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有  关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、 胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的 ，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见  第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购， 具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7     采购需求标准

5.7.1    商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印 发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求 标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商 品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2    其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购 需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求 标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 6   投标费用

6.1     投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，

采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二     招标文件

## 7   招标文件构成

7.1     招标文件包括以下部分： 第一章     投标邀请    第二章     投标人须知 第三章     资格审查

第四章     评标程序、评标方法和评标标准

第五章     采购需求

第六章     拟签订的合同文本

第七章     投标文件格式

7.2     投标人应认真阅读招标文件的全部内容 。投标人应按照招标文件要求提交投 标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应， 否则投标无效。

## 8   对招标文件的澄清或修改

8.1     采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在 原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜 在投标人。

8.2     上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出， 因提 供的信息有误导致通知延迟或无法通知的 ，采购人或采购代理机构不承担责 任。

8.3     澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在  投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投  标截止时间至少 15  日前 ，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人； 不足 15  日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三     投标文件的编制

## 9   投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1     本项目如划分采购包 ，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标 ，也 可同时对多个采购包进行投标 。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购 需求》所列的全部内容进行投标 ，不得将一个采购包中的内容拆分投标 ，否 则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2     除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民 共和国法定计量单位。

9.3     除专用术语外 ，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应

附有中文解释 。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应 内容应附有中文翻译本 ，在解释投标文件时以中文翻译本为准 。未附中文翻 译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行 承担。

## 10 投标文件构成

10.1  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件 。投标文件应由《资格证明文 件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投 标文件格式》。

10.2  对于招标文件中标记了 “实质性格式 ”文件的 ，投标人不得改变格式中给定的 文字所表达的含义 ，不得删减格式中的实质性内容 ，不得自行添加与格式中 给定的文字内容相矛盾的内容 ，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响 应 ，否则投标无效。未标记 “实质性格式 ” 的文件和招标文件未提供格式的内 容 ，可由投标人自行编写。

10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》 中涉及的证明文件。

10.4  对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做 出了响应 ，或申明与第五章《采购需求》 的偏差和例外 。如第五章《采购需 求》 中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5  投标人认为应附的其他材料。

## 11 投标报价

11.1  所有投标均以人民币为计价货币。

11.2  投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费 ，采购人将不再 支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人 须知资料表》 中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1  投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中  国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价） 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、 培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2  按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3  采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品 、回扣或者与采购无关的其 他商品、服务。

11.4  投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）， 否则其投标无效。

## 12 投标保证金

12.1  投标人应按《投标人须知资料表》 中规定的金额及要求交纳投标保证金 。投 标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2  交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、 网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3  投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间 。以支票 、汇票 、本 票 、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账 ； 以 金融机构 、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截 止时间前将原件提交至采购代理机构 ； 以电子保函形式提交投标保证金的， 应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办 理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

12.4  投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需在    投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”。

12.5  投标保证金有效期同投标有效期。

12.6  投标人为联合体的 ，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金， 其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7  采购人 、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金 ，采用银行保函 、担 保机构担保函等形式递交的投标保证金 ，经投标人同意后采购人 、采购代理 机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1  投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书 面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2  中标人的投标保证金， 自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中

标人；

12.7.3  未中标投标人的投标保证金， 自中标通知书发出之日起 5 个工作日 内退还未中标人；

12.7.4  终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作 日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1  投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》 中规定的其他情形。

## 13 投标有效期

13.1  投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》 中规定的投标有效期内保持 有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

## 14 投标文件的签署、盖章

14.1  招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件 的电子件（ 电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章 件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用 原件的电子件。

14.2  招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四     投标文件的提交

## 15 投标文件的提交

15.1  本项目使用北京市政府采购电子交易平台 。投标人根据招标文件及电子交易 平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2  采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标 文件，投标保证金除外。

## 16 投标截止时间

16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至 电子交易平台。

## 17 投标文件的修改与撤回

17.1  投标截止时间前 ，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补 充 、修改或者撤回 。投标保证金的补充 、修改或者撤回无需通过电子交易平 台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2  投标人对投标文件的补充 、修改的内容应当按照招标文件要求签署 、盖章， 作为投标文件的组成部分。

## 五     开标、资格审查及评标

## 18 开标

18.1  采购人或采购代理机构将按招标文件的规定 ，在投标截止时间的同一时间和 招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2  本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台 。投标人应在《投标人须知资 料表》规定的时间内对投标文件进行解密， 因非系统原因导致的解密失败， 视为投标无效。

18.3  开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称 、投标价格和招标文件规定的 需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认 。投标人未 在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4  投标人对开标过程和开标记录有疑义， 以及认为采购人 、采购代理机构相关 工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请 。采购人 、采 购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5  投标人不足 3 家的，不予开标。

## 19 资格审查

19.1  见第三章《资格审查》。

## 20 评标委员会

20.1  评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责 具体评标事务 ，独立履行职责。

20.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问

题的通知》（财库〔2016〕 125 号）的规定。依法自行选定评审专家的 ，采 购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿 、受贿 、欺诈等不良 信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六     确定中标

## 22 确定中标人

22.1  采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人， 中标候选 人并列的， 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确 定中标人 ；招标文件未规定的 ，采取随机抽取的方式确定 。采购人是否委托 评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的， 按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

## 23 中标公告与中标通知书

23.1  采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内 ，在北京市政府采 购网公告中标结果， 同时向中标人发出中标通知书， 中标公告期限为 1 个工 作日。

23.2   中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后 ，采 购人改变中标结果的 ，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律 责任。

## 24 废标

24.1  在招标采购中 ，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1  符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三 家的；

24.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3  投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4  因重大变故，采购任务取消的。

24.2  废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

## 25 签订合同

25.1   中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30  日内，按照招标文件和中标 人投标文件的规定签订书面合同 。所签订的合同不得对招标文件确定的事项 和中标人投标文件作实质性修改。

25.2   中标人拒绝与采购人签订合同的 ，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选 人名单排序 ，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3  联合体中标的 ，联合体各方应当共同与采购人签订合同 ，就采购合同约定的 事项向采购人承担连带责任。

25.4  政府采购合同不能转包。

25.5  采购人允许采用分包方式履行合同的， 中标人可以依法在中标后将中标项目 的非主体 、非关键性工作采取分包方式履行合同 。本项目的非主体 、非关键 性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的， 应当在投标文件中载明分包承担主体 ，分包承担主体应当具备相应资质条件 且不得再次分包 ，否则投标无效 。中标人就采购项目和分包项目向采购人负 责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6   “政采贷 ”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

## 26 询问与质疑

26.1  询问

26.1.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机 构提出询问 ，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问 ，在 3 个工作日内 作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2  质疑

26.2.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内， 以书面  形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收

到质疑函后7 个工作日内作出答复。

26.2.2  质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应 当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代 表人、主要负责人 ，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3  投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的  授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字； 投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字  或者盖章，并加盖公章。

26.2.4  投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑， 法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购  代理机构有权不予答复。

26.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27 代理费

27.1   收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，

# 中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章     资格审查

## 一、资格审查程序

## 1    开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》 中的规定，对投标人

进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 2   《资格审查要求》 中对格式有要求的 ，除招标文件另有规定外 ，均为 “实质性格式 ”

文件。

## 3    投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，

其投标无效。

## 4    资格审查合格的投标人不足3 家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民 共和国政府采购 法》 第二十二条 规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明 文件 | 投标人为企业（包括合伙企业） 的，应提供 有效的 “营业执照 ”； 投标人为事业单位的，应提供有效的 “事业单 位法人证书 ”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的 “执业 许可证 ” 、“登记证书 ”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的 “个体 工商户营业执照 ”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身 份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时 还应提供其所属法人/其他组织出具的授权 其参与本项目的授权书（格式自拟 ，须加盖 其所属法人/其他组织的公章）；对于银行 、 保险 、石油石化 、电力 、电信等行业的分支 机构 ，可以提供上述授权 ，也可以提供其所 属法人/其他组织的有关文件或制度等能够 | 提供证明文 件的电子件 或电子证照 |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证明授权其独立开展业务的证明材料。 |  |
| 1-2 | 投标人资格声明 书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声 明书》。 | 格式见《投标 文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网 （www.creditchina.gov.cn 、www.ccgp.gov.cn ）； 截止时点：投标截止时间以后 、资格审查阶 段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查 询结果网页打印页作为查询记录和证据 ，与 其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则 ：经认定的被列入失信 被执行人 、重大税收违法案件当事人名单 、 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标 人，其投标无效 。联合体形式投标的 ，联合 体成员存在不良信用记录 ，视同联合体存在 不良信用记录。 | 无须投标人 提供 ，由采购 人或采购代 理机构查询。 |
| 1-4 | 法律 、行政法规 规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政 策需满足的资格 要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证 明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1- 1 | 中小企业证明文 件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小 企业采购，此时建议在《资格证明文件》 中 提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声 明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由 省级以上监狱管理局 、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明 文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要 求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行 合同分包的，则联合体中的中小企业 、签订 分包意向协议的中小企业具体情况须在《中 小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明 函》或由省级以上监狱管理局 、戒毒管理局 | 格式见《投标 文件格式》 |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企 业的证明文件中如实填报，且满足招标文件 关于预留份额的要求。 |  |
| 2-1- 2 | 拟分包情况说明 及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分 采购份额面向中小企业采购 、且投标人因落 实政府采购政策拟进行分包的 ，必须提供； 否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目 （包），组成联合体或者接受分包合同的中小 企业与联合体内其他企业 、分包企业之间不 得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标 文件格式》 |
| 2-2 | 其他落实政府采 购政策的资格要 求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提 供 证 明文 件的电子件 或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资 格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合 体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联 合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承 担的工作和责任 ，并指定联合体牵头人 ，授 权其代表所有联合体成员负责本项目投标和 合同实施阶段的牵头 、协调工作 。该联合协 议应当作为投标文件的组成部分 ，与投标文 件其他内容同时递交。 2 、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均 应满足本表 3-2 项规定。 3 、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要 求中的每一小项要求 ，联合体各方中至少应 当有一方符合本表中其他资格要求并提供证 明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体 分工承担相同工作的，应当按照资质等级较 低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合 体各方不得再单独参加或者与其他供应商另 外组成联合体参加同一合同项下的政府采购 活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该 | 提供《联合协 议》原件的电 子件 格式见《投标 文件格式》 |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得 为联合体。 |  |
| 3-2 | 政府购买服务承 接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务 ，投标人不属于 公益一类事业单位 、使用事业编制且由财政 拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标 文件格式》 “ 1-2 投标 人资格声明 书 ” |
| 3-3 | 其他特定资格要 求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注 ：如联合体中有同类资质的供应商按照联 合体分工承担相同工作的 ，均应当提供资质 证书电子件或电子证照。 | 提 供 证 明文 件的电子件 或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易 平台获取所参与包的招标文件。 注 ：如本项目接受联合体，且供应商为联合 体时 ，联合体中任一成员获取文件即视为满 足要求。 |  |

# 第四章     评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

## 1   投标文件的符合性审查

1.1     评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查， 以确定其 是否满足招标文件的实质性要求。

1.2     评标委员会根据《符合性审查要求》 中规定的审查因素和审查内容，对投标 人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查 评审结果 。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》 要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者 项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定 的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效 期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为 “实质性格式 ” 的文件均按招标文件要求提供且签署、盖 章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说 明（如有） | 如本项目（包）非因 “落实政府采购政策 ”亦允许分包，且供应 商拟进行分包时，必须提供 ；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》 中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提 供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如 有） | 不涉及报价修正 ，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 对修正后的报价予以确认 ；（如有） |

| 11 | 报价合理性 | 报价合理 ，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标 人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的 ，能够应 评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| --- | --- | --- |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含 进口产品； |
| 13 | 国家有关部门 对投标人的投 标产品有强制 性规定或要求 的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如 相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合 相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中 政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认 证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2 ）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安 全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求， 由 具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产 品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许 可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标 人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益 情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人 串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者 个人编制；（ 二 ）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事 宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系 人员为同一人；（ 四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标 报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的 其他无效情形。 |

## 2   投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1     评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明 确 、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄 清 、说明或者补正 。投标人的澄清 、说明或者补正应当采用书面形式，并加 盖公章 ，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构， 可为单位负责人）或其授权的代表签字 。投标人的澄清 、说明或者补正不得 超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容 。澄清文件将作为投标 文件内容的一部分。

2.2     评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的 ，有权要求该投标人在评标现场合 理的时间内提供书面说明 ，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其 报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3     投标报价须包含招标文件全部内容 ，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各 项报价中，将不对投标总价进行调整 。评标委员会有权要求投标人在评标现 场合理的时间内对此进行书面确认 ，投标人不确认的 ，视为将一个采购包中 的内容拆分投标，其投标无效。

2.4     投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1   招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。

2.4.2   单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）

内容不一致的 ，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3   投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致

的 ，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4   大写金额和小写金额不一致的 ，以大写金额为准；

2.4.5   单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，

并修改单价；

2.4.6   总价金额与按单价汇总金额不一致的 ，以单价金额计算结果为准。

2.4.7  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8   修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其

投标无效。

2.5     落实政府采购政策的价格调整： 只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定 情形的 ，可以享受中小企业扶持政策 ，用扣除后的价格参加评审 ；否则，评 标时价格不予扣除。

2.5.1   对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项

目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 \   %的扣除，用扣除

后的价格参加评审。

2.5.2   对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项

目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体 或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目 ，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给  \  %的扣除， 用扣除后的价格参加评审。

2.5.3   组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业

之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4   价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5    中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中

小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6   监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建

设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7   残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》

的，视同小微企业。

2.5.8   若投标人同时属于小型或微型企业 、监狱企业 、残疾人福利性单位

中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

## 3   投标文件的比较和评价

3.1     评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的 投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价 ；未通过符合性审查的投标 文件不得进入比较与评价。

3.2     评标方法和评标标准

3.2.1   本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评  审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法， 见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依  据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2     采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌  相同） 的不同投标人参加同一合同项下投标的， 以其中通过资格审查 、符合性审查且报价最低的参加评标 ；报价相同的， 由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人， 其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3     非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）本项目不适用。

## 4   确定中标候选人名单

4.1    采用综合评分法时 ，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查 、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□ 随机抽取

■ 其他方式，具体要求：评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序  推荐。评审得分且投标报价相同的，按照“技术服务部分”得分从高到低顺序推荐。

4.2     采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列 。得分且投标报价相同的并列 。投标文件满足  招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标  人为排名第一的中标候选人 。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍

五入。

4.3     采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高 顺序排列 。投标报价相同的并列 。投标文件满足招标文件全部实质性要求且 投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4     评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、 投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5     评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包） 的中 标候选人，起草并签署评标报告 。本项目（各采购包）评标委员会共（各） 推荐 3 名中标候选人。

## 5   报告违法行为

5.1     评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿 、提供虚假材料或者串通等违法 行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

## 第一包：指挥调度系统软件运维：

| 评审项目 | 评审因素 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格因素 | 10 | 评标价格分数=（投标报价/评标基准价）×价格权重（10%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分 （10分） | 投标人具备的管理体系认证评价 | 3 | 提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； 提供有效的ISO/IEC27001信息技术服务管理体系资质证书，得1分。 提供有效的ISO/IEC20000信息安全管理体系资质证书，得1分。 以上证书均需提供复印件加盖投标人公章，不按要求提供不得分。 |
|  | 投标人的履约能力评价 | 7 | 根据投标人近三年（2022年9月至本采购活动招标公告发布前，以合同或协议签订日期为准）承担的相关运维类项目业绩情况进行评价，有一个有效业绩得1分，最高得7分。 备注：投标人需提供合同复印件并加盖公章，包括与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及相关服务内容并加盖公章。 |
| 技术部分 （80分） | 项目需求理解分析评价 | 15 | 投标人能够正确理解项目需求，针对投标人采购需求以及本项目特点提供的需求理解分析方案综合评价，内容至少包含项目整体需求分析、项目重点难点分析、项目执行整体思路等。 （1）投标人对本项目采购每一项服务内容进行详细清晰阐述，并且全部理解招标内容，有能力完成采购要求的得15分； （2）投标人对本项目采购每一项服务内容进行了较为详细清晰的阐述且较为贴合项目需求，内容较为全面的得9分； （3）投标人对本项目采购每一项服务内容进行了阐述但并未完全贴合项目需求，或阐述的内容不够全面细节或措施不突出的得4分； （4）投标人对每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足项目需求的或提供的方案明显与本项目内容不符的1分； （5）未提供项目需求理解的得0分。 |
|  | 运维服务实施方案 | 15分 | 根据招标文件要求，对投标人提供的运维服务实施方案进行评价。 （1）服务水平及标准、与采购人的配合措施好，响应时间合理，服务细致，档案管理，提供咨询及合理化建议等方面的得15分。 （2）服务水平及标准、与采购人的配合措施较好，响应时间较合理，服务较细致，档案管理，提供咨询及合理化建议等方面的得9分。 （3）服务水平及标准、与采购人的配合措施一般，响应时间不够合理，服务不够细致，档案管理，提供咨询及合理化建议等方面的得4分。 （4）服务水平及标准、与采购人的配合措施不合理，响应时间，服务，档案管理，提供咨询及合理化建议等方面不能满足采购人需求。得1分。 （5）未提供得0分。 |
|  | 专业人员配备 | 10 | 提供本项目运维团队名单及分工，根据团队成员的相关项目的经验、资质等综合评审。 - 配备一名项目经理，要求具备8年以上工作经验、本科及以上学历证明、近6个月社保证明，全部满足得3分，每缺失一项扣1分； - 提供两名驻场维护实施工程师，须具备3年以上工作经验、近6个月社保证明，全部满足得4分，每缺失一项扣1分。 - 提供一名驻场运维研发工程师，须具备5年以上工作经验，本科及以上学历证明、近6个月社保证明，全部满足得3分，每缺失一项扣1分。 |
|  |  | 15 | 提供本项目运维人员具有相关项目的、经验、业绩等综合评审。 （1）配备合理、全面、经验丰富，提供四名配置人员驻场运维业绩承诺书得12分，每缺一项扣3分；未提供得0分； （2）提供人员驻场服务承诺书（投标人需承诺满足招标文件要求的所有技术内容，并承诺每天至少提供4名工程师驻场提供120系统运维和保障服务，如果不能实现属于虚假应标，应承担一切后果。）得3分，不提供不得分。 |
|  | 应急处置措施 | 10 | 根据投标人为本项目提供的应急处置措施进行综合评价，其中： （1）投标人提供的应急处置措施细致合理、切实可行，有针对性，具有及时的应对措施，能够从实际出发满足采购人需求的得10分； （2）投标人提供的应急处置措施较为细致合理、切实可行，较有针对性，有应对措施，基本满足医院实际需求的得5分； （3）投标人提供的应急处置措施很简单，没有针对性，可行性较差的得1分； （4）未提供应急处置措施的得0分。 |
|  | 服务承诺 | 5 | 根据投标人服务承诺、人员组织情况进行评价： 投标人能提供服务承诺函，并且承诺函能详细列明服务时间、服务响应时效、人员组织情况等内容的得5分；未提供服务承诺的得0分。 |
|  | 质量保障措施 | 5 | 根据招标文件要求，对投标人提供的质量保障措施，其中： （1）质量保障措施内容全面完整、可操作性强、针对项目过程中的保障措施符合采购人要求的得5分； （2）质量保障措施内容基本完整，可操作性一般，针对项目过程中保障措施基本符合采购人要求的得3分； （3）质量保障措施内容不够完整，可操作不强的得1分； （4）未提供保障措施的得0分。 |
|  | 技术运维服务可行性评价 | 5 | 能提供对本项目现有系统进行运维支持承诺的得5分 注：投标人须提供承诺函并加盖公章。 |

## 第二包：指挥调度系统硬件维护

| 评审项目 | 评审因素 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格因素 | 10 | 评标价格分数=（投标报价/评标基准价）×价格权重（10%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分（16分） | 管理体系认证评价 | 5 | 1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分，否则不得分。 2） 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书，得1分，否则不得分。 3）投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分，否则不得分。 4）投标人具有ISO27001 信息安全管理体系认证证书，得1分，否则不得分。 5） 投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分，否则不得分。 |
|  | 相关业绩 | 8 | 投标截止日前近三年内（2022年9月至本采购活动招标公告发布前，以合同或协议签订日期为准），承担同类型相关运维类项目业绩（所提供合同运维服务内容与本次招标内容类似相关的专业为准）业绩，每个业绩得1分，本项最高得8分。 （投标人需提供合同复印件并加盖公章，包括与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及相关服务内容页） |
|  | 用户评价 | 3 | 根据投标人近三年（2022年9月至本采购活动招标公告发布前，以合同或协议签订日期为准）获得与本运维服务类项目同类（本次招标内容类似的相关专业为准）性质的用户好评或表扬信，有1个得1分，最高得3分。 注：投标人需提供相关证明材料复印件并加盖公章 |
| 技术部分 （74分） | 项目需求理解分析评价 | 12 | 投标人能够正确理解项目需求，针对投标人根据第五章采购需求以及本项目特点提供的需求理解分析方案综合评价，内容至少包含：（1）项目整体需求分析、（2）项目重点难点分析、（3）项目执行整体思路等。分析准确或思路清晰，结合本项目特点，理解正确，有针对性的视为符合要求。 每完全符合1项得4分，部分符合得3分，不符合得1分，未提供方案不得分；此项最高得12分。 （直接对采购需求进行简单复制作为响应文件的应答，视为部分满足采购需求） |
|  | 整体服务方案 | 32 | 根据招标文件要求，对投标人提供的整体服务方案，包括但不限于维保服务方案、响应时间等方面进行综合评价，其中： （1）硬件运行维护服务方案（2）软件硬件运行维护服务方案（3）网络运行维护服务方案（4）机房内电气设施及配电柜等运行维护服务方案（5）UPS系统运行维护服务方案（6）机房专用空调运行维护服务方案（7）多媒体系统运行维护服务方案（8）其他服务方案等。 方案完整合理，结合本项目特点，切实可行，有针对性，有可操作性，优于采购需求的视为符合要求。 每完全符合1项得4分，部分符合得2分，不符合得1分，未提供方案不得分；此项最高得32分。 （直接对采购需求进行简单复制作为响应文件的应答，视为部分满足采购需求） |
|  | 质量保障措施 | 5 | 根据招标文件要求，对投标人提供的质量保障措施进行评价： 措施完整合理，结合本项目特点，切实可行，有针对性，有可操作性，优于采购需求的视为符合要求。 每完全符合1项得5分，部分符合得3分，不符合得1分，未提供措施不得分；此项最高得5分。 （直接对采购需求进行简单复制作为响应文件的应答，视为部分满足采购需求） |
|  | 应急处置措施 | 9 | 根据投标人为本项目提供的应急处置措施进行综合评价，其中：至少包含：（1）针对国家法定节假日的应急措施、（2）针对重要安全保障时期的应急措施、（3）针对重要时段及重大活动的应急措施等。 措施完整合理，结合本项目特点，切实可行，有针对性，有可操作性，优于采购需求的视为符合要求。 每完全符合1项得3分，部分符合得2分，不符合得1分，未提供措施不得分；此项最高得9分。 （直接对采购需求进行简单复制作为响应文件的应答，视为部分满足采购需求） |
|  | 项目团队人员 | 12 | 1）拟派团队运维经理具有5年（含）以上网络及硬件运维工作经验，符合得6分，否则不得分。 2） 拟派团队运维人员具有2年（含）以上IT桌面运维相关工作经验，符合得2分，否则不得分。 3） 拟派团队运维人员具有2年（含）以上多媒体类系统运维相关工作经验，符合得2分，否则不得分。 4） 拟派团队运维人员具有2年（含）以上IT软件运维相关工作经验，符合得1分，否则不得分。 5）拟派团队运维人员具有计算机与软件专业技术资格证书（网络工程师中级及以上），符合得1分，否则不得分。 （需提供团队人员的相关证书复印件加盖公章，相关工作经验需提供投标人针对工作经验的承诺书或证明材料并加盖公章） |
|  | 服务响应 | 4 | 根据投标人技术服务响应情况进行评价，服务响应应具有针对性，满足系统运维工作需要，能详细列明（1）服务响应时间及保障方案（2）应急服务响应时效及保障方案。 方案完整合理，结合本项目特点，切实可行，有针对性，优于采购需求的视为符合要求。 每完全符合1项得2分，部分符合得1.5分，不符合或未提供承诺不得分；此项最高得4分。 （直接对采购需求进行简单复制作为响应文件的应答，视为部分满足采购需求） |

# 第五章     采购需求

## 第一包：指挥调度系统软件运维

一、采购标的的名称和数量、服务时间及服务地点

（一）采购标的名称和数量

| 序号 | 标的名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120系统统一分级调派平台建设项目-120应用软件部分 | 1项 |
| 2 | 调度数据库维护 | 1项 |
| 3 | 120云语音维护服务 | 1项 |
| 4 | 数据维护及治理 | 1项 |
| 5 | 24小时重保值守（软件） | 1项 |
| 6 | 5×8小时安全值守（软件） | 1项 |

（二）采购标的服务时间和地点

1.采购项目（标的）服务时间：签订合同后1年。

2.采购项目（标的）服务地点：北京急救中心指定的地点。

二、采购标的需满足的服务标准要求

要求提供对北京急救中心120指挥调度系统软件的日常运行维护，确保系统正常运转。

三、采购标的的验收标准要求

采购人将按照投标文件、合同条款等约定内容进行验收

四、采购标的服务要求

（一）120系统统一分级调派平台建设项目-120应用软件部分

应用软件维护为确保120系统统一分级调派平台的120应用软件部分运行正常的技术维护，包括：软件例行性检查、改正性维护（诊断和改正在使用过程中发现的软件错误）。应采购方业务调整进行的适应性维护（修改软件以适应环境的变化），具体为：

- 软件改正性维护要求：中标方应及时对软件进行适应性维护，当采购方报修软件故障时，中标方应当及时派遣维护工程师了解详细情况，并根据故障情况及时提出解决方案及解决时限告知采购方，采购方同意后在规定时限内完成。

- 软件适应性维护要求：采购方根据业务需要，提出软件需求后，中标方应提出解决方案、完成工期和实施费用，双方进行协商沟通，另行签署合同实施。

- 除例行巡检外，遇系统故障，由采购人工作协调联络员与投标人工作协调联络员联系报修，报修可以电话、传真,投标人根据故障情况进行电话支持或派遣专业技术人员进行现场服务。每次服务均需记录，双方签字备案。

- 要求每周提供周巡检检查报告，每月末提交月度维护服务总结报告，年底提交全年维护服务总结报告。

- 投标人应根据上述保障要求制定完善的运行维护服务计划。

（二）调度数据库维护

要求对调度系统的数据库（2套微软数据库标准版7NQ-00843）提供维护服务，包括：

- 故障排除；要求通过远程或上门等方式按服务级别实施故障排除；

- 预防性巡检：要求定期提供预防性巡检，并完成系统参数、配置调优，及补丁分发、安装服务。

（三）120云语音维护服务

要求在金山云（120提供）提供120电话云备份服务，包括支持不低于100云调度坐席、双服务、提供不低于240路120电话SIP中继接入、60路SIP中继互联、双录音服务等。

（四）数据维护及治理

1.日常报表服务：要求负责中心各科室数据查询、统计报表服务；

2.节假日数据报送服务：要求根据委办局对节假日及特殊时期、重大公共卫生及紧急医疗救援事件、政府活动保障等重大活动的数据统计要求，提供数据查询、清洗、统计及报送服务。

（五）24小时重保值守（软件）

要求提供重大节日(五一、十一、元旦、春节）、重大活动等的7×24小时现场保障。活动保障期间产生的住宿等相关费用由中标人自行负责（注：按照历年保障预估的天数，大概73天）

（六）5×8小时安全值守

1.要求提供工作日5x8小时(工作日)的驻场运维服务；

2.要求保障系统的稳定可靠运行，同时当系统运行出现故障时，能及时按照保障措施所规定的程序迅速排除故障；

3.要求定期对用户进行使用培训；

4.要求提供人员不少于4人，在本公司从事运维工作不低于1年。

5.要求建立7×24小时的远程值守机制，确保在任何非驻场时间段5x8小时(工作日)外，一旦系统出现故障或异常情况，能够迅速响应并处理。远程值守团队须具备专业的技术能力和丰富的运维经验，能够通过远程登录、电话指导等方式，及时诊断并解决系统问题。

五、服务责任要求

北京急救中心120指挥调度系统承载全北京市“120”院前医疗急救业务，关系到全北京市民的生命健康。所以要求应标供应商具有专业的运维服务能力和实力。并且具有丰富的信息系统运维服务经验。如果在运维服务中造成重大损失、并影响到市民生命健康，中标人需要承担相应的责任，问题严重的需要承担相应的法律责任。

## 第二包：指挥调度系统硬件维护

一、项目背景

（一）网络系统

北京急救中心120指挥调度系统网络为适应系统建设需求经历了几次扩充改造。目前，整个网络以北京急救中心（和平门）为核心，覆盖10个远郊区县急救分中心、11个城区急救管理分中心（其中5个直属分中心）、148个急救站，指挥调度421辆救护车。

北京急救中心网络现状示意图如下：

图 1-1 网络现状示意图

北京急救中心机房（以下简称数据中心）至各分中心通过专线连接，依据业务量不同，专线由不同带宽规格接入，此外，数据中心还有至卫健委专线、至运营商专线，以及internet互联网线路。

数据中心具备互联网出口，用于远程维护设备，服务器应用系统升级；运营商专线用于电子病历、手机定位等服务。120指挥调度系统与互联网逻辑隔离，由核心路由器通过专线与各分中心连接，急救中心120指挥调度系统终端电脑近200台。

数据中心网络核心由汇聚交换机组成，使用千兆端口组成一条port-channel，通过vrrp协议，保障业务系统网络的稳定，楼层用户接子网网关在核心交换机上。核心交换机采用双机热备方式，实现无单一故障点。各分站计算机及各楼层计算机利用局域网VLAN技术进行划分隔离，并在核心交换机上建立访问控制列表，限制跨网段之间互相访问。

（二）视频系统

视频系统自2008年建成投入使用距今已连续使用13年。由指挥大厅、会商室、中心会议室内大屏幕显示系统、远程视频会议系统、扩声系统以及集中控制系统组成的音视频系统利用实时的声音、图型、图像信息对于各类事件进行统一调度、指挥。通过远程视频会议系统将各郊区分中心、直属分中心、城区分中心的声音、图型、图像等信息实时的进行传输显示。由指挥大厅根据实时的信息进行决策、调度。大屏幕显示系统以及扩声系统用于显示声音和图像信息。视频处理系统用于完成各类视频信号的处理，包括远程视频会议信号、大厅内的数据平台电脑的信号等，所有系统由集中控制系统完成控制。

大屏幕显示系统采用DLP技术的拼接屏组成，共计使用12块DLP拼接显示单元，按照2（行）×6（列）的方式拼接组成。

指挥大厅、会商室、中心会议室内视频处理系统采用以VGA信号为主的模拟标清信号设备，主要处理能力为分辨率为1024×768模拟信号。

远程视频会议系统是120指挥中心音视频系统的重要核心系统，用于连接郊区分中心、直属分中心、城区分中心。目前现有的远程视频会议系统使用标清信号。

指挥大厅、会商室、中心会议室内的集中控制系统负责音视频系统设备的控制，包括设备的开启、视频信号的切换、音量大小等控制操作。

（三）机房设施

北京急救中心有3个机房：主机房（90平米）、指挥大厅机房（55平米）、UPS机房（20平米），分别位于北京急救中心楼的6层、7层、地下一层。其中，主机房部署专线及互联网出口、核心网络设备、系统服务器、存储等设备，指挥大厅机房用于承担部分指挥调度大厅展示系统、应急会商室相关计算机网络设备及系统运转，UPS机房部署UPS主机及电池。

机房环境现状：机房内部现有标准机柜10个，部署各类网络设备和服务器，机柜空间已基本满额。现有防静电地板部分破损，强电、弱电线缆均为下走线，铺设在架空地板下。

机房防火现状：机房配备七氟丙烷自动灭火系统，经检查发现现有气体灭火系统药剂已经过期。

机房供电现状：机房供电采用双路市电接入，UPS部署在地下室配电间，能够满足机房电力需求。

机房温湿度控制措施：6层机房目前部署6台5匹柜式空调，7层机房目前部署1台5匹柜式空调，现有空调并非机房专用精密空调，机房部署有温湿度报警系统。

二、维护内容及范围

| 多媒体设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 使用年限 |
| 1. | 全彩LED显示屏 | 彩易达 | 三合一全彩LED | 2 | 台 | 14年 |
| 2. | 双基色LED显示屏 | 彩易达 | 双基色LED-1.53×1.07M | 5 | 台 | 14年 |
| 3. | 双基色LED显示屏体 | 彩易达 | 双基色LED-4.5×0.3M×2 | 1 | 台 | 14年 |
| 4. | 会议与音响系统 | CREATOR |  | 1 | 台 | 14年 |
| 5. | 视频会议-高清视频终端 | 华为 | CloudLink Box300 | 8 | 台 | 5年 |
| 6. | 视频会议-高清视频终端 | 华为 | TE40 | 2 | 台 | 8年 |
| 7. | 视频会议-多点控制器1000（MCU） | 华为 | VP9650 | 1 | 台 | 8年 |
| 8. | 视频会议-COMMUNICATOR音箱 | POLYCOM | C100 | 2 | 台 | 14年 |
| 9. | 52英寸液晶电视机 | TCL | L52M71F | 1 | 台 | 14年 |
| 10. | 32英寸液晶电视机 | TCL | 32K73 | 1 | 台 | 14年 |
| 11. | 47英寸液晶电视机 | LG | LG-47LG51RC | 2 | 台 | 14年 |
| 12. | 42英寸液晶电视机 | 飞利浦 | 42PFL3609 | 6 | 台 | 14年 |
| 13. | 投影机 | 加贺-普乐士 | U8-3000SF | 2 | 台 | 14年 |
| 14. | 正投影屏幕 | 宝视 | H100 | 1 | 台 | 14年 |
| 15. | 便携式投影机 | 加贺-普乐士 | KG-PS2120 | 1 | 台 | 14年 |
| 16. | 视频会议-IP媒体网关 | Alcatel | OmniPCX | 14 | 台 | 14年 |
| 17. | 调音台 | 丽声 | LS-8FX | 1 | 台 | 8年 |
| 18. | 功放 | 丽声 | LE200PI | 2 | 台 | 8年 |
| 网络设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 使用年限 |
| 一 | 交换机 |  |  |  |  |  |
| 1. | 核心交换机 | 华为 | S12780 | 2 | 台 | 5年 |
| 2. | 汇聚交换机 | 华为 | S5720-32X-EI-24S-AC | 2 | 台 | 5年 |
| 4. | 接入交换机 | 华为 | S5720-52P-LI-AC | 12 | 台 | 5年 |
| 5. | 楼层网络交换机 | 华为 | S5735S-L48T4X-A1 | 12 |  | 2年 |
| 6. | 交换机 | H3C | C1000A | 1 | 台 | 5年 |
| 7. | 交换机 | H3C | S3100 | 1 | 台 | 5年 |
| 8. | 交换机 | 华为 | S5700-28TP-LI-AC | 4 | 台 | 5年 |
| 9. | 交换机 | 华为 | S1728G-WR-4P | 3 | 台 | 5年 |
| 10. | 光交换机 | 华为 | S6720S-16X-LI-16S-AC | 2 | 台 | 5年 |
| 11. | 调度交换机 | 华为 | S5720-52P-SI | 2 | 台 | 5年 |
| 12. | 交换机 | 华为 | S5700-28TP-LI-AC | 2 | 台 | 5年 |
| 13. | 交换机 | 华为 | S5736-S48-S4-XC | 2 | 台 | 5年 |
| 14. | 交换机 | 华为 | S2326TP-PWR-EI | 1 | 台 | 5年 |
| 15. | 交换机 | Cisco | WS-C3750G-48TS-S | 1 | 台 | 14年 |
| 16. | 交换机 | Cisco | WS-C2960-48TC-L | 3 | 台 | 14年 |
| 17. | 网络交换机 | ZTE | ZXR1026 | 1 | 台 | 14年 |
| 18. | 集线器 | cisco | CISCO 24口集线器 | 1 | 台 | 14年 |
| 二 | 路由器 |  |  |  |  |  |
| 1. | 出口路由器 | 华为 | AR2240C | 2 | 台 | 5年 |
| 2. | 接入路由器 | 华为 | AR2240-100E-AC | 4 | 台 | 5年 |
| 3. | 核心路由器 | 华为 | S12780 | 2 | 台 | 5年 |
| 4. | 接入路由器 | 华为 | 2811 | 12 | 台 | 5年 |
| 5. | 路由器 | Cisco | 851-K9 | 2 | 台 | 14年 |
| 6. | 出口路由器 | 华为 | AR6300 | 2 | 台 | 14年 |
| 三 | 网络设备组件 |  |  |  |  |  |
| 1. | 网管软件 | Cisco | CWLMS-3.0-300-K9 | 1 | 台 | 14年 |
| 2. | 光端机 | spacecom | 1路单模转4路E1 | 8 | 台 | 14年 |
| 3. | 收发器 | spacecom |  | 46 | 台 | 14年 |
| 4. | 光端机 |  | A120光端机（为一对设备） | 1 | 台 | 14年 |
| 四 | 网络通信子系统 |  |  |  |  |  |
| 1. | 防火墙 | 奇安信 | NSG7000-TG10-WD9 | 2 | 台 | 2年 |
| 2. | 40键扩展键模块 | ALCATEL | 3GV27002AB | 4 | 台 | 14年 |
| 3. | IP电话 | ALCATEL | 4068-3GV27043CB | 10 | 台 | 14年 |
| 4. | 数字话机 | ALCATEL | 4039-3GV27009CB | 10 | 台 | 14年 |
| 5. | 电源适配器 | ALCATEL | 用于IP话机-3AK27128AA | 4 | 台 | 14年 |
| 1. | 路由器 | Cisco | 2821 | 1 | 台 | 14年 |
| 五 | 网络安全设备 |  |  |  |  |  |
| 1. | 防火墙 | 网神 | NSG7000-TG10-WD9 | 4 | 台 | 2年 |
| 2. | 负载均衡 | 华三 | NS-SecPath L1000-A | 1 | 台 | 8年 |
| 3. | 防火墙 | 深信服 | NS-SecPath F100-A-G-AC | 2 | 台 | 2年 |
| 4. | 上网行为管理 | 深信服 | AC-1000 | 1 | 台 | 1年 |
| 5. | 防火墙 | 深信服 | NIPS-1000-B1400-AK | 2 | 台 | 2年 |
| 6. | 防火墙 | 深信服 | AF-1000 V8.0 | 2 | 台 | 5年 |
| 7. | 防火墙 | 深信服 | AF-1720-JY | 1 | 台 | 2年 |
| 8. | 防火墙 | 深信服 | AF-1520-JJ | 4 | 台 | 5年 |
| 9. | 防火墙 | 深信服 | AF-2000-FH2130B-4D | 4 | 台 | 2年 |
| 10. | 安全网关 | 深信服 | aTrust-1000-LS1050M | 1 | 台 | 2年 |
| 11. | 防火墙 | 网神 | NSG3000-TE45M-QW | 1 | 台 | 2年 |
| 机房设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 使用年限 |
| 一 | 服务器及KVM |  |  |  |  |  |
| 1. | 显示共享器 | DELL | KVM | 3 | 台 | 14年 |
| 2. | 服务器 | 浪潮 | NF5270 M5 | 8 | 台 | 14年 |
| 3. | 服务器 | 浪潮 | AS2150G2(25) | 1 | 台 | 8年 |
| 4. | 服务器 | 浪潮 | NF5270 M4 | 21 | 台 | 14年 |
| 5. | 服务器 | HP | DL380p Gen8 | 2 | 台 | 14年 |
| 6. | 服务器 | 戴尔 | R900 | 4 | 台 | 14年 |
| 7. | 服务器 | 戴尔 | R730 | 1 | 台 | 14年 |
| 8. | 服务器 | 戴尔 | R230 | 1 | 台 | 14年 |
| 9. | 服务器 | 华为 | RH2288 V3 | 7 | 台 | 5年 |
| 10. | 服务器 | 华为 | RH2288H V3 | 2 | 台 | 5年 |
| 11. | 服务器 | 华为 | 2288H V5 | 18 | 台 | 8年 |
| 12. | 工作站 | HP | MSA2040 | 1 | 台 | 14年 |
| 13. | 网络监控系统 | ENOC |  | 1 | 台 | 14年 |
| 14. | 服务器 | 联想 | SR550 | 1 | 台 | 2年 |
| 15. | 服务器 | 联想 | SR358F V2 | 3 | 台 | 2年 |
| 16. | 服务器 | 联想 | SR588 | 1 | 台 | 2年 |
| 17. | 服务器 | HPE | DL380 Gen9 | 2 | 台 | 14年 |
| 18. | 服务器 | 清华同方 | 超强K620-M1 | 1 | 台 | 2年 |
| 二 | 环境监控及门禁安防 |  |  |  |  | 14年 |
| 1. | 温湿度报警系统 | 盈泽世纪 | TY2017000365 | 1 | 套 | 12年 |
| 2. | 温湿度报警系统 | 盈泽世纪 | TY2017000364 | 1 | 套 | 12年 |
| 3. | KVM切换器 | 大唐保镖 |  | 5 | 套 | 14年 |
| 4. | 防盗报警设备 | 博世 |  | 1 | 套 | 12年 |
| 5. | 电子门禁系统 | 达实电子 |  | 1 | 套 | 12年 |

三、系统运行维护周期

自合同签订之日起计算运维服务周期1年。

四、系统运行维护服务内容

（1）硬件

1、投标人对采购人设备清单及附加内容中全部硬件提供免费的维护保养、故障检测、故障维修、移改服务；

2、采购人设备清单及附加内容中涉及机房、指挥中心、会议室、内部办公、基层网络单位、车辆、人员等设备的维护保养、故障检测和维修、移改、整理、设备清洁等。

3、采购人基层网络单位内与设备清单中相关联硬件的维护保养、故障检测和协助维修；

4、采购人办公系统内与设备清单中相关联硬件的故障检测，并协助维修；

5、采购人设备清单中全部硬件设备升级时板卡的安装调试；

6、采购人基层网络单位内与设备清单中相关联硬件设备升级时板卡的安装调试协助；

7、采购人办公系统内与设备清单中相关联硬件设备升级时板卡的安装调试协助；

8、硬件设备保内维修：投标人需代表采购人联系售后单位进行处理，并使设备达到正常使用标准为完成工作；

9、硬件设备保外维修：投标人应首先联系设备品牌授权维修单位处理，授权单位发生异常情况无法提供服务，也可通过第三方维修单位处理，并使设备达到正常使用标准为完成工作；

10、投标人对问题硬件设备无法维修，需提供设备品牌授权维修单位鉴定意见报告，并接受采购人所提供具备资质的单位协助维修，及担负所产生的相关费用。

（2）软件

1、采购人设备清单中全部软件的免费检查维护，故障检测、安装、调试；

2、采购人设备清单所含系统内应用服务系统、服务器操作系统、硬件驱动程序、应用软件安装及故障修复等，并配合用户进行后期增加软件的安装、调试及故障检测；

3、采购人基层网络单位内与设备清单中相关联软件的检查维护，故障检测；

4、采购人办公系统内与设备清单中相关联软件的故障检测，并提供调试协助；

5、对采购人设备清单中全部软件的升级、维修，提供软件维护、驱动程序安装协助；

6、对采购人基层网络单位内与设备清单中相关联软件的升级、维修，提供软件维护、驱动程序安装协助；

7、对采购人办公系统内与设备清单中相关联软件的升级、维修，提供软件维护、驱动程序安装协助；

8、对采购人各类系统数据的备份恢复提供服务及支持；

9、对采购人各类计算机病毒、木马、漏洞、安全隐患等，提供查杀和修复服务及支持。

10、投标人对问题软件无法维修，需提供软件品牌授权维护单位鉴定意见报告，并接受采购人提供具备资质的单位协助维修，及担负所产生的相关费用。

11、各类软件的维保服务包含软件版本升级，补丁升级及人工服务等相关内容，不需要招标方额外付费。

（3）网络

1、为采购人提供路由器、交换机、防火墙等配置调整服务；

2、确保采购人网络的主干传输及绝大部分用户连接正常；

3、对采购人网络设备的修复在尽可能短的时间内完成，尽快恢复网络的传输；

4、要求对采购人服务器故障要短时间内恢复其运行，长时间无法修复的提供备件整机；

5、对采购人业务变动导致线路变更，综合布线的调整，在有计划的安排下尽快完成。

（4）机房内电气设施及配电柜等

工作内容：

检修电器开关、插头、插座等；

检查各部位连线是否正常，紧固连接螺丝等；

检修更换配电柜开关,连线等。

（5）UPS系统维护

电池及电池柜表面清洁；

控制面板和显示屏清洁；

UPS环境清洁；

UPS主机保养（物理检查及维护）；

检查所有电路板的连接是否洁净，如必要则需擦洗干净；

检查所有接线是否有过热的现象，并紧固接线端子；

检查所有组件、电路是否有损坏现象；

检查所有直流电容是否有漏液的现象；

检查所有交流电容是否有漏液的现象；

检查所有功率部件的静态参数是否合适；

检查风扇的静态参数；

直流对地绝缘的情况；

整流器输入电流是否均衡，正确；

输出电流显示是否与实测值相符；

交流保护设置是否正常；

直流保护设置是否正常；

输入输出频率和带宽设置是否正常；

后备电池状态是否正常。

（6）机房专用空调

1、日常维护

控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

2、加湿器日常维护

检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器，进行清洗或更换；

拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全。

运用维修模式检查上水是否通畅且速度平衡。

运用维修模式检查排水是否通畅。

运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围之内。

检查蒸汽输出口是是否存在泄露。

检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

3、外部冷凝器和干冷器：

检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。（春、秋季各清洗一次室外机）

风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。

（7）多媒体系统维保服务内容

1、系统巡检：每个月对系统内服务设备进行巡检

根据系统状况，对软件操作的准确性以及稳定性，硬件操作的准确性进行调整，对设备状态指示的正确性进行记录和追查，对硬件设备之间连接的牢固程度进行检查和恢复，硬件设备除尘，音响系统音质的检查与调整，线缆的重新检查焊接，摄像头清晰度以及白平衡的调整，视频会议音频、视频以及双流的等整体效果的检查和修复。桌面接口的检查与切换系统的检查与故障修复，保持系统处于良好状态。

2、重要时段及重大活动须提前准备会议，确保会议当天现场技术与保障服务。

3.设备保养与系统调整，包括显示墙拼接漂移处理，颜色调整，声场恢复及调整，电视会议连通测试，各联接接口检修，软件恢复及升级，设备除尘。

4.现场系统培训内容包括系统原理及日常使用和维护。

（8）其他服务

1、采购人设备清单中相关联的其他及后续建设的各硬件系统、软件系统的调试协助；

2、投标人在采购人安排下，协助、指导采购人内部办公区域和基层网络单位的设备维护，每季度协助采购人对内部办公区域和基层网络单位设备维护情况进行检查与考核；

3、投标人在采购人安排下，免费对采购人相关人员（含采购人内部办公区域和基层网络单位维护员等）进行应用软件及相关设备检查维护技术培训，培训次数按照采购人要求执行。

4、投标人在提供服务时，通过采购人联系协调后，需自行前往采购人指定的工作地点（含采购人内部办公区域和基层网络单位），并使设备达到正常工作状态。

5、数据备份服务，需要保障数据的定期备份，保障相关数据安全。

6、设备安全无故障服务，需要保障设备无故障率99%。

7、文档管理服务，运维单位需要提供运维过程中文档编制整理服务。

8、运维单位需要配合采购人应急检查服务，并生成相关文档。

9、运维单位需要配合采购人提供网络安全检查服务，并生成相关文档。

五、系统运行维护服务方式

1、驻场服务

运维单位为招标方需指定委派日常维护人员两名，其中一人为运维负责人，在招标方指定的办公地点提供驻场服务。提供5*8小时驻场维护服务。

运维单位驻场工程师需：

了解并遵守招标方运维管理制度，服从招标方工作安排。

了解并熟悉招标方硬件设备、网络、信息系统、多媒体会议系统及软件使用情况。

具有良好的沟通能力及组织协调能力，具备机房及多媒体系统运维、桌面运维、IT服务管理、音视频运维服务、信息安全管理等相关工作经验，运维经理具有5年以上网络及硬件运维经验，另一运维工程师具有2年以上硬件运维经验，能够快速解决机房设备及系统软硬件常见故障。

驻场人员按照招标方运维工作计划和工作安排，做好以下工作：

每工作日对机房物理环境、硬件设备工作状态、网络连接状态等进行巡检，做好巡检记录。对于巡检中发现的问题，及时报告给招标方，并迅速进行故障排除，确保工作时间机房环境及设备安全。

在日常工作中，协助招标方对机房环境设备、硬件设备等使用情况进行监控并做好记录，及时发现、排查各类信息化故障，对于出现的信息化问题故障进行分析并迅速予以解决。

协助招标方做好各类机房环境设备、硬件设备运维及突发事件的应急处置工作，定期分析机房、网络、信息系统运行中存在的安全漏洞和隐患，确保机房安全运维网络稳定高速运行。

2、维护保修方式

投标人为采购人提供并承担的设备维护保修服务方式具体包括：

1、定时对设备进行现场巡检

- 对计算机及网络平台、供电系统、空调系统、机房环境监控及其他系统，每周巡检2次。

- 重大节假日及敏感时期，投标人根据采购人要求，进行专项巡检工作。

- 每次巡检完毕后需填写巡检报告由双方工程师签字且备案。

2、服务热线电话支持

投标人提供服务热线电话支持，对采购人发现设备发生异常或遇到难以解决的疑难问题给予每周7*24小时及时的服务响应。

3、现场维修服务

当投标人接到采购人设备故障要求维修的通知（电话、传真、邮件）后，应积极响应，并立即派有经验的工程师到采购人指定的设备现场免费进行设备维修排除故障，保障设备及时地恢复正常运行。

4、现场维修服务时间限定

根据不同设备及系统要求，在约定的维护时间内完成设备及系统的运维工作。除正常维护保养外，在接到维修通知后1小时内给予回应，2小时内人员到达现场处理，一般问题4小时内解决。

5、重要时期应急保障服务

根据招标方的运维需要，运维单位在国家法定节假日，及重要安全保障时期，提前对本项目内各系统进行到场运维巡检，重要时段及重大活动接招标方通知后须提前准备会议，确保会议当天现场技术与保障服务。

重要时期应急保障服务，需要根据招标方需求提供除驻场人员外的相关系统运维人员的到场服务。

6、远程技术支持

运维单位提供服务热线电话支持，对招标方发现设备发生异常或遇到难以解决的疑难问题给予每周7*24小时及时的服务响应。运维单位接到招标方热线求助后，10分钟内响应，提供基于电子邮件和传真等技术的远程支持服务，根据求助需求，写清故障排除方法和步骤，发送给招标方并远程指导用户及时排除故障，恢复系统正常运行。

7、应急响应到场维修及备品备件服务

当运维单位接到招标方设备故障要求现场维修的通知（电话、传真）后，应积极响应，并立即派有经验的工程师到招标方指定的设备现场进行设备维修排除故障，保障系统及时地恢复正常进行。如有硬件设备需要更换，需及时提供备品备件进行更换。

应急响应到场维修服务时间限定：根据不同系统要求，在约定的维护时间内完成系统的运维工作。除正常维护保养外，在接到维修通知后1小时内给予回应，2小时内人员到达现场处理，一般问题4小时内解决。

六、系统运行维护保修服务质量

运维单位必须严格按照国家、北京市及主管部门发布的相关规范、规程和标准进行维护维修工作, 并接受招标方派驻代表的监督。服务的整体性质量指标要求包括但不低于：

| 类别 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 主要指标 |  |  |
| 精细化管理，确保设施信息全面、准确 | 资料内容覆盖率 | 99% |
|  | 资料及时更新率 | 100% |
|  | 资料准确率 | 100% |
| 提升基础设施服务水平，减少故障隐患，快速解决单点故障 | 故障及时上报率 | 100% |
|  | 故障响应率 | 100% |
|  | 到达现场及时率 | 100% |
|  | 故障及时解决率 | 95% |
| 持续优化改进基础设施运行质量，提升对业务的支撑力度 | 对设备使用情况掌握度 | 99% |
|  | 对设备运行情况掌握度 | 99% |
| 定期总结、汇报，为领导决策提供支持 | 报告提交及时率 | 100% |
|  | 报告提交准确率 | 100% |
|  | 报告内容覆盖率 | 99% |
| 其他指标 |  |  |
| 日常监控检查类 | 异常报告及时率 | 95% |
| 重大运行事故（次） |  | 0 |

维护维修期间,运维单位每次定期巡检维护及不定时的故障维修服务需出具维护保修报告，交招标方设备所在部门有关人员签字确认。设备维护保修报告应一式两份，招标方、运维单位各执一份，以备案待查。

# 第六章     拟签订的合同文本

## 第一包：指挥调度系统软件运维

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：指挥调度系统软件运维

服务名称：

采购人：北京急救中心

中标供应商：

签署日期：2025年   月     日

甲方(采购人)：北京急救中心

乙方（中标供应商）：

北京急救中心的指挥调度系统软件运维经         以   号招标文件进行国内公开招标。经评标委员会评定为中标供应商。采购人与中标供应商协商一致，依照《中华人民共和国民法典》，同意按照原合同（合同编号：   ）条款，签订本合同。

第一条 委托事项及内容

乙方为甲方所委托的指挥调度系统软件运维项目提供如下服务：

（1）招标内容及技术要求中的内容

第二条 委托要求

乙方接受甲方委托所完成的工作成果应当遵循客观、科学、公平、公正原则，符合国家和相关部门及甲方的技术、质量要求，为甲方决策、评估提供政策、技术、经济、科学的依据。

第三条 委托事项完成期限

本合同项下委托事项的完成期限为12个月，自2025年   月   日起至2026年  月   日止。

第四条 委托事项履行地点

本合同项下的委托项目服务履行地点为北京急救中心。

第五条 委托报酬及支付方式

1、本合同项下委托报酬总额为人民币     元，大写：      。

2、甲方将按以下第(2)种方式向乙方支付委托报酬：

（1）一次性支付：甲方于本合同签署之日起 5个工作日内，向乙方付清委托报酬。

（2）分期支付：甲方在本合同签订后15日内，向乙方支付委托报酬的70%；在维护期满后15日内，甲方向乙方支付委托报酬的30%。甲方向乙方支付委托报酬的具体时间，以财政局审批支付时间为准。

3、甲方不应当支付除委托报酬以外的任何其它费用，乙方也不得要求改变报酬总额。

第六条 甲方权利义务

1、接受乙方提交的符合本合同约定条件的工作成果或者相关文件；

2、审定乙方提交的委托项目工作方案和配套工作计划；

3、检查监督乙方完成委托项目工作的进度；

4、乙方自接到甲方提供的所委托项目的技术资料和数据之日起10日内，不进行调查论证的，甲方有权单方决定取消对该项目的委托。

5、为保证乙方工作顺利进行，甲方须及时向乙方提供完成委托事项所必须的技术资料和工作条件。

6、负责按照合同约定收集、整理与委托事项有关的项目背景资料及相关技术资料和数据并提供给乙方；

7、负责委托项目所涉及的、与甲方有关的外部联系和协调工作。

第七条 乙方权利义务

1、有权接受甲方按照合同约定支付的委托报酬；

2、乙方发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，有权于收到上述资料后 10 日内书面通知甲方进行补充、修改。如逾期未提出异议的，则视为甲方提交的资料、数据符合合同约定的条件；

3、乙方在其资格证书许可的范围内，依据本合同的约定向甲方提供专业的咨询服务，并在规定的委托项目工作时间期限内完成委托项目的工作；

4、乙方应当高效和经济地为甲方提供服务；

5、乙方应当遵守国家法律、法规和行业行为准则为甲方完成委托项目的工作；乙方提交的工作成果必须达到合同约定的要求，并对其完成的委托项目工作成果的真实性和准确性全面负责；

6、乙方应当认真按照合同要求完成委托项目工作，随时接受甲方的检查监督，并为检查监督提供便利条件；

7、甲方对乙方提交的委托项目工作成果提出质疑或者要求乙方答复时，乙方须在收到甲方的质疑后 10 日内给予书面解释或者答复；

8、除双方另有约定外，为本项目进行调查研究、分析论证、试验测定以及到外地进行调研、收集资料所发生的费用，由乙方自行承担；乙方自行负担因履行本合同产生的各项税负；

9、未经甲方的书面许可，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务转让给任何第三方；

10、乙方在履行合同期间使用的由甲方提供或者支付费用的设备设施，属于甲方的财产，乙方在完成委托项目并向甲方提交工作成果时，应当将设备设施归还给甲方。

11、针对系统的延展性需求，以及与其他相关软硬件产品的对接需求，乙方应充分满足甲方，包括但不限于提供标准技术接口、与甲方共同设计技术对接方案。如需要新编制软件予以支持，甲方可支付一定的费用，相关费用根据项目情况另行商议。

第八条 项目管理小组及技术人员要求

1、双方各指派一名代表作为本项目负责人。

2、项目技术人员资格

乙方须根据项目要求安排具备相应资质的专业技术人员，并确保项目实施队伍的稳定（项目技术人员名单和简历详见附件）。项目实施过程中，乙方如因正当理由需要调整项目技术人员的，应当提前 5 日通知甲方，获得甲方书面同意后方可进行。

第九条 委托项目工作成果的评价、验收

1、乙方在合同到期前（即2026年   月   日之前）向甲方提交完整的委托项目工作成果后，应当在甲方指定的地点接受甲方对其工作成果进行质量评审。

2、乙方项目负责人应当对工作情况做出必要说明，并可以对质量评审结论申述意见。

3、如乙方提交的工作成果未通过质量评审的，乙方应当在甲方规定的期限内进行修改并承担修改费用，并重新申请进行评审验收；如乙方未在甲方规定的期限内完成修改工作或者经修改后仍未能通过质量评审的，乙方应当承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4、乙方提交的委托项目工作成果通过质量评审的，经双方授权代表签字确认后，作为委托项目工作成果验收合格的依据。

第十条 保密义务

1、乙方对其在履行合同过程中所知悉的甲方项目技术秘密和商业秘密承担保密义务。

2、乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存，仅使用于与完成委托项目工作有关的用途或者目的；在缺少相关保密条款约定时，应当至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。一经甲方提出要求，乙方应当按照甲方的指示在收到甲方的书面通知后 5 日内将收到的含有保密信息的所有文件或者其他资料归还甲方。

3、非经甲方特别授权，甲方向乙方提供的任何保密信息并不包括授予乙方该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或者其他类型的知识产权。

4、本合同项下约定的保密期限为合同有效期间及合同终止后3年。

第十一条 知识产权

1、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有；合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2、乙方保证委托项目成果是其独立实施完成，不会受到任何第三方基于侵犯其专利权、商标权、著作权、商业秘密等的诉讼。如果甲方收到上述诉讼，乙方应当配合甲方积极应诉，并承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼仲裁费、律师费、法院或者仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他侵权责任所造成的经济损失等。

第十二条 违约责任

1、甲方有下列情形之一的，应当承担违约责任：

（1）如甲方违反合同约定，延期支付委托报酬的，每延期一日，按照应付而未付部分的1%向乙方支付违约金。

2、乙方有下列情形之一的，应当承担违约责任：

（1）乙方未按合同第三条合同规定的日期（即2025年  月  日之前）提供委托项目服务内容的，每延期一日，应当支付委托报酬1%的违约金；如超过约定期限30日仍未能提交的，甲方可以单方解除合同并要求乙方按照约定支付违约金。

（2）如因乙方原因造成乙方提供的工作成果中出现错误，则乙方应当按甲方应当支付的委托报酬的3%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部直接损失、间接损失以及因理赔或者诉讼所发生的一切费用。

（3）如乙方违反合同第十条约定，应当采取有效措施防止该保密信息的泄密范围进一步扩大，同时乙方应当向甲方支付违约金人民币50,000元（大写：伍万元整）并赔偿由此给甲方造成的全部直接损失、间接损失以及因理赔或者诉讼所发生的一切费用。

第十三条 争议的解决

因履行合同所发生的一切争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，按下列第2种方式解决：

1、提交合同签署地仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决；

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十四条 廉政承诺

合同双方承诺共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。

第十五条 其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、下列文件构成本合同的组成部分，应当认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

（1）本合同书

（2）中标通知书

（3）投标文件(含澄清文件)

（4）招标文件其他内容（含招标文件补充通知）

4、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等法律效力。

| 采购人： 名 称：北京急救中心(印章) 2025年 月 日 授权代表(签字)： 地址：北京市西城区前门西大街103号 邮政编码：100031 电话： 010-66098114 开户银行： 北京银行前门文创支行 账号：0109 0316 8001 2010 5086 916 | 中标供应商： 名 称：(印章) 2025年 月 日 授权代表(签字)： 地址： 邮政编码： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

## 第二包：指挥调度系统硬件维护

合    同   书

(甲方)(项目名称)中所需 (服务名称)经(招标采购单位)以号比选文件在国内（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 (乙方)为成交供应商。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1．合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书及附件

b.	成交通知书

c.	投标文件(含澄清文件)

d.	招标文件(含招标文件补充通知)

2．服务和数量

甲方同意向乙方购买___________，乙方同意向甲方提供________，乙方提供的服务的内容详见合同附件技术规范。

3．合同总价

本合同总价为¥　　          　元,(大写:人民币)。

分项价格：

4．付款方式

1）中标后签署合同，甲方向乙方支付合同额70%款项。

2）一年服务期满后，甲方对乙方提供的服务内容和结果进行评估验收，评估验收合格，结清合同剩余款项合同额30%。

5．本合同服务的服务期限及服务地点

服务时间：

服务地点：

6. 验收标准和方式

a.乙方向甲方提交委托项目工作成果后，甲方指定地点对乙方提交的工作成果进行评价和验收，甲方指定的验收地点为。

b.乙方按照本合同相关之约定向甲方交付委托项目工作成果后，甲方应当自乙方交付工作成果之日起  20  日对工作成果根据本合同相关约定进行验收，并签署书面验收报告；甲方逾期未签署书面验收报告也未提出书面异议的，视乙方交付的工作成果外观及数量符合本合同约定及甲方的要求。

c.乙方项目负责人有权对工作情况做出必要说明，甲方应当就验收结果向乙方出具书面报告并说明理由，乙方有权在甲方验收过程中对验收结果申述意见，甲方应根据乙方申述意见作出验收结论或在申述合理的情况下修改结论。

d.如乙方提交的工作成果未通过甲方的验收，乙方应在甲方规定的合理期限内根据甲方在本合同约定范围内提出的合理意见进行修改并承担修改费用，并按照本合同约定重新书面申请进行验收,由此产生的费用由乙方承担。

e.乙方提交的委托项目工作成果通过验收后，甲方向乙方出具的书面验收报告作为委托项目工作成果验收合格的依据，甲方逾期未出具验收报告的除外。

7.  甲乙双方权利、义务

a.甲方保证其有能力及资格签署、履行并接受本合同、本合同确定的各项义务及本合同项下服务。

b.接受乙方提交的符合本合同约定条件的服务及服务成果或相关文件，并按约定完成审核、确认。

c.若乙方针对本合同项目向甲方提交相关工作方案和配套计划或其他相关文件，甲方应自接收（接收方式:邮寄/邮件/传真）之日起 10 日内组织人员并完成审定、确认，因甲方迟延审定、确认，项目工作期限相应顺延。

d.检查监督乙方完成委托项目工作的进度，但不得妨碍乙方正常工作；

e.对乙方提交的委托项目工作成果的质量按照本合同约定及时进行评审和验收。

f.按照本合同约定支付乙方费用。

g.根据本合同委托项目实施或约定其他需要甲方履行的义务。

乙方的权利和义务

a.乙方保证其有能力及资格签署、履行本合同、本合同确定的各项义务。

b.乙方为甲方提供双方约定范围内的技术服务。

c.甲方应根据本合同项目提供正确、完整的技术资料、数据；乙方发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷或不足以使乙方完成委托项目的，有权通知甲方在合理期限内进行补充、修改；甲方逾期未按照乙方要求补充、修改经乙方催告后仍未补充、修改的，乙方有权中止委托项目，待甲方补充、修改后继续进行，项目实施期限相应顺延。

d.乙方应遵守国家法律、法规和行业行为准则为甲方完成委托项目的工作。乙方提交的工作成果必须达到合同约定的要求，并对其完成的委托项目工作成果的真实性和准确性全面负责。

e.乙方应认真按照合同要求完成委托项目工作，随时接受甲方的检查监督，并为检查监督提供便利条件。

f.乙方有权按约定要求甲方支付项目费用。

8.保密义务

a.乙方对其在履行合同过程中所知悉的甲方项目技术秘密和商业秘密承担保密义务。

b.甲乙双方及其工作人员在履行本合同过程中，对因合同签署及履行接触对方并了解到的对方的无法自公开渠道获得的经营信息、技术信息、财务信息、公司计划及其他商业秘密或依法认定为秘密的内容负有保密的责任和义务。未经一方书面同意，另一方不得向第三方泄露上述秘密的全部或部分内容，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。

c.当事人双方就其他保密条款未进行约定或约定不明确的，按相关法律规定执行，合同双方当事人亦应履行法定的保密义务，否则，将承担法律责任。无论合同是否被撤销、变更、解除或终止，无论合同是否有效，合同之保密条款在保密期限内不受其限制而继续有效。

d. 双方的保密义务在本协议终止后仍然继续有效，直至有关事项的公布不会给对方或公司造成任何损失、不具有保密价值时为止。

9. 其他

a.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。对本合同的任何修改、变更仅得以经双方有权代表签字并加盖公章生效后的书面补充协议进行，否则此合同不得修改、变更。

b.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。

c.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

d.本合同书附件是本合同不可分割之组成部分，具有同等法律效力。

10．合同的生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签署、加盖单位印章后生效。

甲　方：							     乙　方：

名　称：(印章)						     名　称：(印章)

年　月　日						     年　月　日

法定代表人                                         法定代表人

或委托代理人(签字)：				     或委托代理人(签字)：

使用单位：                                         最终用户（签字）：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

开户行号：							开户行号：

账　　号：							账　　号：

# 第七章     投标文件格式

投标人编制文件须知

1 、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了 “实质性格式 ”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容 ，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容 ，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应 ，否则投标无效 。未标记 “实质性格式 ” 的文件和招标文件未提供格式的内容 ，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一 、 资格证明文件格式

投 标 文 件（ 资 格 证 明 文 件 ）封面（非实质性格式）

投  标  文  件

（ 资格证明文件 ）

项 目 名 称 :

项 目 编 号 /包 号 ：

投标人名称 ：

## 1   满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1  营业执照等证明文件

### 1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中 ，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内 ，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记 录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较 大数额罚款等行政处罚 ，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采 购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位 或使用事 业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理 、监理、检 测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目 除外）；

（七）与我单位存在 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 ” 的其他法 人单位信息如下（如有 ，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须 填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效 ，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 “提供虚假材料谋取中标、 成交的 ”有关规定予以处理。

## 2   落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1  中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额 ，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明 文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购 ，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落 实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福 利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》， 且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动 ，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生 产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《联合协议》；上述文件 建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的投标人出具 。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。

2 ）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 “标的名称 ”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分 、准确地了解所提供货物的制造企业 、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示 ：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了 中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投 标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工 信部联企业﹝2011﹞ 300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等 国务院批准的中小企业划分标准执行。

#### 2-1-1  中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财  库 ﹝ 2020﹞ 46  号 ）的规定 ，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动 ，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者 ：服务全部由符  合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协  议的中小企业） 的具体情况如下：

1 .（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业 为（企业名称 ），从业人员            人， 营业收入为            万元 ，资产总额为 	 万元 1 ，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业 为（企业名称 ），从业人员            人， 营业收入为            万元 ，资产总额为 	 万元 ，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

……

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形 ，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员 、营业收入、资产总额填报上一年度数据 ，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明 ，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就  业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕  141 号 ）的规定 ，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位 ，且本单位参加            单位的            项目 采购活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残 疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： 日   期：

#### 2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为            的                项目（填写采购项目

名称） 中     包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示 ，我单位  承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体 不再次分包。

| 序 号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年            月            日 注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件， 则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标 无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在               （采购项目名称）（项目编号/包号为：            ）招标

采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 1.分包内容：        。

2.分包金额：        ，该金额占该采购包合同金额的比例为      %。 乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终 止。

甲方（盖章）：                                           乙方（盖章）：

日期：         年           月           日

注：

本协议仅在投标人 “为落实政府采购政策 ”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效； 且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标    文件中提交全部协议原件的电子件 ，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

## 3   本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1  联合协议（不适用）

联合协议

、          及          就 “               （项目名称） ”        包招标项目的投标

事宜 ，经各方充分协商一致 ，达成如下协议：

一、 由                牵头，                、                  参加，组成联合体共同进行招标项目

的投标工作。

二、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采 购人承担连带责任。

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权 委托书》。

四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、 本项目联合协议合同总额为             元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联

合体成员分别列明）：

（ 1 ）           为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福 利性单位）、□其他，合同金额为        元；

（ 2 ）           为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福 利性单位）、□其他，合同金额为        元；

( 3 )            为□大型企业□中型企业 、□小微企业（包含监狱企业 、残疾人 福利性单位）、□其他，合同金额为        元。

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应 商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：           。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动 终止。

联合体牵头人名称：                                   联合体成员名称：

盖章：                                                        盖章：

联合体成员名称：           盖章：

日期：         年            月            日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形 式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求（不适用）

## 4   投标保证金凭证/交款单据电子件（不适用）

## 二 、 商务技术文件格式

投 标 文 件（ 商 务 技 术 文 件 ）封面（非实质性格式）

投  标  文  件

（ 商务技术文件 ）

项 目 名 称 :

项 目 编 号 /包 号 ：

投标人名称 ：

## 1   投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就                   （项目名称 ，项目编号/包号）组织的招标活动，并对

此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件， 自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标 ，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要 求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：                  。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                                  传真

电话                                                   电子函件

投标人名称（加盖公章）

日期：         年           月           日

## 2   授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人            （姓名 ）系                           （投标人名称）的法定代表人（单位负责

人），现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权 ，以我方名义签署、澄清

确认、提交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其

法律后果由我方承担。

委托期限： 自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：         年           月           日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署 人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授 权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法 定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形 ，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子 件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系                            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：         年           月           日

## 3   开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：                                           项目名称：

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注： 1.此表中 ，每包的投标报价应和《投标分项报价表》 中的总价相一致。 2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

## 4   投标分项报价表（实质性格式）

项目编号/包号：                    项目名称：                  报价单位：人民币元

| 序 号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注： 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。 3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型 ”、“ 中型 ”、“小型 ”、“微型 ”或 “其他 ”，且不应与《中  小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别 ；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以   是多人合计计算。外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

## 5   合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：                                            项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注 ：“偏离情况 ”列应据实填写 “正偏离 ”或 “负偏离 ”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

## 6   采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：                                            项目名称：

| 序号 | 招标文件条 目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求 ，除本表所列明的所有偏离外 ，均视作供应商

已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明， 内容为空白的，投标无效。 2. “偏离情况 ”列应据实填写 “无偏离 ” 、“正偏离 ”或 “负偏离 ”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：         年           月           日

## 7   中小企业证明文件 说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位 声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监 狱企业的证明文件， 以证明中小企业身份。《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的 投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2 ）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 “标的名称 ”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分 、准确地了解所提供货物的制造企业 、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示 ：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了中 小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标 人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分 标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定 的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信 部联企业﹝2011﹞ 300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目   名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者 ：服务   全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签   订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员                           人 ，营业收入为         万元，资产总额

1

为           万元  ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员                            人 ，营业收入为         万元，资产总额 为            万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员 、营业收入、资产总额填报上一年度数据 ，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明 ，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就 业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号 ）的规定 ，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位 ，且本单位参加            单位的            项目 采购活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残 疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： 日   期：

## 8   拟分包情况说明（不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为            的                项目（填写采购项目

名称） 中     包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示 ，我单位  承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体 不再次分包。

| 序 号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供 ；如未提供 ，或提供 了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件， 则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标  无效。

3. 投标人 “为落实政府采购政策 ”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式    2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件 ；投标人非 “为落实政 府采购政策 ”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：           日期：         年            月            日

分包意向协议

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在               （采购项目名称）（项目编号/包号为：            ）招标

采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 1.分包内容：        。

2.分包金额：        ，该金额占该采购包合同金额的比例为      %。 乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终 止。

甲方（盖章）：                                           乙方（盖章）：

日期：         年           月           日

注：

1. 投标人 “为落实政府采购政策 ”而向中小企业分包时必须提供 ，否则投标无效；且建 议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条 有关规定 ，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议 ，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标

文件中提交全部协议原件的电子件 ，否则不予认可。

## 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

投标人应根据招标文件第五章采购需求及第四章评标标准的规定及要求，自行编写。

9-1  项目组织机构、执行团队人员配备方案（实质性格式）

项目名称：                  招标编号：

分包名称：

| 序号 | 拟担任职务 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 相关工作经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：项目组织结构图。

投标人(公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

9-2  项目经理的简历及证书资料

投标人名称：

| 姓名 |  |  |  | 出生年月 |  |  |  | 贴照片处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  |  | 民族 |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业 |  |  |  | 政治面貌 |  |  |  |  |
| 最高学历 |  | 最高学位 |  |  |  |  |  |  |
| 从业年限 |  | 职称 |  |  |  | 当前职务 |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  |  | 计划投入 服务时间 |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业经历（所在机构及时间段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业培训 （培训课程、时间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业证书 （附复印件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  |  | 担任何职 |  |  | 备注 |  |

注：应附：身份证、从业资质证书（如有）、经验证明材料（如有）等（复印件加盖公章）。

9-3  项目团队人员的简历及证书资料

投标人名称：

| 姓名 |  |  |  | 出生年月 |  |  |  | 贴照片处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  |  | 民族 |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业 |  |  |  | 政治面貌 |  |  |  |  |
| 最高学历 |  | 最高学位 |  |  |  |  |  |  |
| 从业年限 |  | 职称 |  |  |  | 当前职务 |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  |  | 计划投入 服务时间 |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业经历 （所在机构及时间段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业培训 （培训课程、时间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业证书 （附复印件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  |  | 担任何职 |  |  | 备注 |  |

注：应附：身份证、从业资质证书（如有）、经验证明材料（如有）等（复印件加盖公章）。