北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：输血前免疫学检查试剂

项目编号：2510-HXTC-IS1717

采 购 人：北京市红十字血液中心

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	25

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	29

第五章   采购需求	53

第六章   拟签订的合同文本	92

第七章   投标文件格式	102

廉洁承诺书	137

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：2510-HXTC-IS1717

2.项目名称：输血前免疫学检查试剂

3.项目预算金额：392.2985万元、项目最高限价（如有）：392.2985万元

资金性质：自有资金

4.采购需求：

| 包号 | 采购内容 | 采购包 预算金额 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABO血型鉴定1 | 9.0600万元 | 含抗A血型定型试剂（单克隆抗体）（Anti-A Blood Grouping Reagents(Monoclonal Antibody)）等，详见采购文件第五章采购需求。 |
| 2 | 交叉配血包1 | 104.586万元 | 含ABO血型正定型和RhD血型复检卡（微柱凝胶法）等，详见采购文件第五章采购需求。 |
| 3 | ABO血型鉴定2 | 2.4万元 | 含抗体A1（Anti-A1 (Lectin)）等，详见采购文件第五章采购需求。 |
| 4 | Rh血型鉴定 | 7.5万元 | 含抗-C（Anti-C (Monoclonal)Gamma-clone）等，详见采购文件第五章采购需求。 |
| 5 | 特殊血型抗原鉴定包1 | 101.498万元 | 含抗-K抗体（lgM)（Pelikloon anti-K (IgM)monoclonal）等，详见采购文件第五章采购需求。 |
| 6 | 特殊血型抗原鉴定包2 | 108.629万元 | 含抗Jsb血型试剂（Anti-Jsb Coombs reactive Polyclonal human）等，详见采购文件第五章采购需求。 |
| 7 | 红细胞抗体筛查 | 47.62万元 | 含单特异性抗体鉴定试剂-16等，详见采购文件第五章采购需求。 |
| 8 | 交叉配血包2 | 3.744万元 | 含单特异性抗人lgG（Monospecific anti-human IgG（goat））等，详见采购文件第五章采购需求。 |
| 9 | 直接抗人球蛋白实验 | 7.2615万元 | 含直抗分型卡等，详见采购文件第五章采购需求。 |

5.合同履行期限：合同执行期限为自签订之日起一年。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： \ 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：近三年内，本项目投标截止期前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：1）本项目接受进口产品投标；2）投标产品如涉及药品，应提供国家食品药品监督管理部门药品注册证，药品生产许可证或药品经营许可证；如为进口药品，还应提供中华人民共和国进口药品注册证；3）投标产品如涉及医疗器械，应提供中华人民共和国医疗器械注册证；4）投标人是制造商的应提供医疗器械生产许可证；投标人是代理商的应提供医疗器械经营许可证；5）投标产品如涉及标准物质及标准品，应提供国家质量监督检疫总局颁发的相应证书。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月8日至2025年12月15日，每天上午9：00至12：00，下午13：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http：//zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年12月29日14点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层第二会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

2.本项目采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

2.4获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。

未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市红十字血液中心

地    址：北京市海淀区北三环中路37号

联系方式：陈老师，010-82807673

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：闫文娟、黄艳、吉国侠、修海龙、成歌、吴众为、陈博维、赵洁、姬小雪、孙银英、王思晨、刘京、彭怡、杨晓楠、郝路、刘海英、孙佳， 010-63974645、010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：彭怡、闫文娟、黄艳

电      话：010-63974645（项目报名）、010-63969957（项目咨询）

第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 \ 包不适用。 □本项目目 \ 包为单一产品采购项目。 ■本项目 第1包-第9包 为非单一产品采购项目，核心产品为：详见第五章采购需求 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： \ 年 \ 月 \ 日 \ 点 \ 分 考察地点： \ 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： \ 年 \ 月 \ 日 \ 点 \ 分 召开地点： \ 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： \ ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （3）样品递交要求： \ ； （4）未中标人样品退还： \ ； （5）中标人样品保管、封存及退还： \ ； （6）其他要求（如有）： \ 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 第1包 ABO血型鉴定1. 1; 抗A血型定型试剂（单克隆抗体）（Anti-A Blood Grouping Reagents(Monoclonal Antibody)）; 工业. 2; 抗B血型定型试剂（单克隆抗体）（Anti-B Blood Grouping Reagents(Monoclonal Antibody)）; 工业. 3; 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) （Anti-D IgM+gG Monoclonal Blend）; 工业. 第2包 交叉配血包1. 1; ABO血型正定型和RhD血型复检卡（微柱凝胶法）; 工业. 2; ABO血型正定型及RhD血型定型试剂卡（柱凝集法）; 工业. 3; Rh血型抗原分型检测卡（微柱凝胶法）; 工业. 4; 不规则抗体筛查用红细胞试剂（间接抗人球蛋白法）; 工业. 5; 样本稀释液; 工业. 6; 抗人球蛋白（IgG，C3b/C3d）检测卡（柱凝集法）; 工业. 7; 低离子抗人球蛋白卡; 工业. 8; 人不规则抗体检测用3%红细胞试剂盒（凝集法）; 工业. 第3包 ABO血型鉴定2. 1; 抗体A1（Anti-A1 (Lectin)）; 工业. 2; 抗体A，B（Anti-A，B (MurineMonoclonal Blend) Gamma-clone）; 工业. 3; 抗H凝集素（Anti-H Lectin ）; 工业. 第4包 Rh血型鉴定. 1; 抗-C（Anti-C (Monoclonal)Gamma-clone）; 工业. 2; 抗-c（Anti-c(Monoclonal) Series 1）; 工业. 3; 抗-E（Anti-E (Monoclonal)Gamma-clone）; 工业. 4; 抗-e（Anti-e (Monoclonal)Gamma-clone）; 工业. 第5包 特殊血型抗原鉴定包1. 1; 抗-K抗体（lgM)（Pelikloon anti-K (IgM)monoclonal）; 工业. 2; 抗-k抗体（lgM)（Pelikloon anti-k (IgM) monoclonal）; 工业. 3; 抗-kpa抗体（Anti-Kpa AGT method）; 工业. 4; 抗-kpb抗体（Anti-Kpb AGT method）; 工业. 5; 抗-Jsb（Anti-Jsb）; 工业. 6; 抗-Kpa（Anti-Kpa）; 工业. 7; 抗-Kpb（Anti-Kpb）; 工业. 8; 抗-Fya（Anti-Fya (Monoclonal) Gamma-clone）; 工业. 9; 抗-Fyb（Anti-Fyb (Monoclonal) Gamma-clone）; 工业. 10; 抗-Fya（Anti-Fya）; 工业. 11; 抗-Fyb（Anti-Fyb）; 工业. 12; 抗-Jka（Anti-Jka (Monoclonal) Gamma-clone）; 工业. 13; 抗-Jkb（Anti-Jkb (Monoclonal) Gamma-clone）; 工业. 14; 抗-Lea（Anti-Lea(Murine Monoclonal) Gamma-clone）; 工业. 15; 抗-Leb（Anti-Leb(Murine Monoclonal) Gamma-clone）; 工业. 16; Lewis型物质（Gamma Lewis Blood Group Substance）; 工业. 17; 抗-Lea（Anti-Lea）; 工业. 18; 抗-Leb（Anti-Leb）; 工业. 19; 抗-M（Anti-M(Murine Monoclonal)Gamma-clone）; 工业. 20; 抗-N（Anti-N(Murine Monoclonal)（Gamma-clone）; 工业. 21; 抗-S（Anti-S (Monoclonal)Gamma-clone）; 工业. 22; 抗-s（Anti-s (Monoclonal)Gamma-clone）; 工业. 23; 抗-Mia（Anti-Mia）; 工业. 24; 抗-S（Anti-S）; 工业. 25; 抗-s（Anti-s）; 工业. 26; 抗-P1（Anti-P1(Murine Monoclonal) Gamma-clone）; 工业. 27; 抗-Wra（Anti-Wra）; 工业. 28; 抗-Dia（Anti-Dia Polyclonal）; 工业. 29; 抗-Lua（Anti-Lua Polyclonal）; 工业. 30; 抗-Lub（Anti-Lub Polyclonal）; 工业. 第6包 特殊血型抗原鉴定包2. 1; 抗Jsb血型试剂（Anti-Jsb Coombs reactive Polyclonal human）; 工业. 2; 抗Jka血型试剂（Anti-Jka）; 工业. 3; 抗Jkb血型试剂（Anti-Jkb）; 工业. 4; 抗M血型试剂（Anti-M）; 工业. 5; 抗N血型试剂（Anti-N）; 工业. 6; 抗Vw血型试剂（Anti-Vw）; 工业. 7; 抗P1血型试剂（Anti-P1）; 工业. 8; 抗Dia血型试剂（Anti-Dia Coombs reactive）; 工业. 9; 抗Wra血型试剂（Anti-Wra Coombs reactive）; 工业. 10; 抗Lua血型试剂（Anti-Lua Coombs reactive）; 工业. 11; 抗Lub血型试剂（Anti-Lub Coombs reactive）; 工业. 12; 抗Coa血型试剂（Anti-Coa Coombs reactive polyclonal human）; 工业. 13; 抗Cob血型试剂（Anti-Cob Coombs reactive Polyclonal human）; 工业. 14; 抗Xga血型试剂（Anti-Xga Coombs reactive ）; 工业. 第7包 红细胞抗体筛查. 1; 单特异性抗体鉴定试剂-16; 工业. 2; 木瓜酶抗体鉴定试剂; 工业. 3; 红细胞试剂（谱细胞-10组）（（Panocell-10））; 工业. 4; 红细胞试剂（酶谱-10）（（Panocell-10，Ficin-Treated））; 工业. 5; 红细胞试剂（谱细胞-16组）（（Panocell-16））; 工业. 6; 1号稀释液; 工业. 第8包 交叉配血包2. 1; 单特异性抗人lgG（Monospecific anti-human IgG（goat））; 工业. 2; 抗体IgG(绿）（（Anti-IgG） (Murine Monoclonal) Gamma-clone（Green）））; 工业. 3; 抗体IgG+C3d(绿）（（Anti-IgG，-C3d(Polyspecific Murine Monoclonal) Gamma-clone（Green）））; 工业. 第9包 直接抗人球蛋白实验. 1; 直抗分型卡; 工业. 2; 奎宁放散（（Gamma-Quin））; 工业. 3; 温抗体移除试剂(（W.A.R.M.Warm Autoantibody Removal Medium）); 工业. 4; 冷自身抗体处理试剂（RESt (Rabbit Erythrocyte Stroma)）; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： \ 。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：1800元；02包：20000元；03包：480元；04包：1500元；05包：20000元；06包：21000元；07包：9000元；08包：700元；09包：1400元。 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382。 友情提示：供应商以电汇、网银转账方式交付保证金时，需在汇款“备注”栏中注明所投项目编号后六位“ISxxxx/包号”。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的； （2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）中标人不按规定与采购人签订合同的； （4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）； （5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 15.2.2 | 投标文件的提交 | 投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）分别密封提交。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间： \ 分钟（本项目不适用） |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 技术指标响应情况 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： \ ； （2）允许分包的金额或者比例： \ ； （3）其他要求： \ 。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：综合法务部； 联系电话：010-63974645； 通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按以下标准执行； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书前向采购代理机构缴付中标服务费。 注：中标服务费收费标准如下表，按差额定率累进法计算。 服务类型 费率 中标金额（万元）; 招标服务. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 电子投标的情形（本项目不适用）

14.1.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.1.2招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

  - 线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的情形（本项目适用）

14.2.1招标文件要求签字的内容，可以由签字人手签，或加盖签章或印鉴；招标文件要求盖章的内容（如授权委托书等），必须使用原件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 采用全流程电子化采购方式（本项目不适用）

15.1.1本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

  - 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式（本项目适用）

15.2.1投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正反面打印，左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

15.2.2投标人应将开标一览表（一份）、投标文件（正本一份、副本五份）、电子版（一份，U盘内容含投标文件WORD电子文档及盖章签字后的投标文件正本的PDF扫描件各一份）分别密封提交，并在信封上分别注明标明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子版”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖投标人公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖投标人公章）”。

15.2.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

15.2.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。（本项目不适用）

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将纸质投标文件提交至招标文件规定的地点。（本项目适用）

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。（本项目不适用）

  - 投标截止时间前，投标人可以将对提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。（本项目适用）

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。（本项目不适用）

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。（本项目不适用）

  - 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。（本项目适用）

  - 开标时，由监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

  - 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由监标人（如有）、采购代理机构、投标人代表签字确认。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件并加盖投标人公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书。 | 提供证明文件 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以 投标报价 得分高者获得中标人推荐资格。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

- 评标标准

- 第1包 ABO血型鉴定1  评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 分值保留小数点后两位。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 同类业绩 | 10 | 2021年1月1日以来，投标人承接的与所投产品相同的项目业绩，每提供一个得2分，最高得10分。 须提供合同复印件（包括合同首页、采购内容页、双方签字盖章页）或客户产品使用证明，并加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 |
| 3 | 技术指标 响应情况 | 30 | 根据投标人对“三、技术要求”的响应进行评审，“技术要求”（共20条）完全满足招标文件要求的，得30分；每有一项负偏离扣1.5分；扣至0分为止。 注：投标人须对“技术要求”进行逐条应答。“技术要求”中要求提供证明材料的，须提供证明材料，未提供有效证明材料或证明材料与技术要求不一致的，该“技术要求”按不满足处理。 |
| 4 | 供货方案 | 7 | 根据投标人提供的供货方案综合评审，包括但不限于生产库存能力、交货方案等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 5 | 产品质量控制方案 | 7 | 根据投标人提供的产品质量控制方案综合评审，包括但不限于质量控制方案、质量评估报告等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 7 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括但不限于售后服务及响应、服务承诺等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 7 | 应急保障工作方案 | 7 | 根据投标人提供的应急保障工作方案综合评审，包括但不限突发公共卫生事件及其他管控措施下的应急供货方案及产品发生质量问题时的应急处置措施等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 8 | 政策性得分 | 2 | 综合考察投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每提供一项节能产品可得1分，累计不超过1分；每提供一项环境标志产品可得1分，累计不超过1分，两项累计最多得2分，须附相应证明材料（属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分） |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第2包 交叉配血包1  评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 分值保留小数点后两位。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 同类业绩 | 10 | 2021年1月1日以来，投标人承接的与所投产品相同的项目业绩，每提供一个得2分，最高得10分。 须提供合同复印件（包括合同首页、采购内容页、双方签字盖章页）或客户产品使用证明，并加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 |
| 3 | 技术指标 响应情况 | 30.82 | 根据投标人对“三、技术要求”的响应进行评审，“技术要求”（共68条）完全满足招标文件要求的，得30.82分； - “★”号条款（共7条）为实质性响应内容，若任一条不满足，将被认定为无效投标； - ▲标识技术指标（共14条）每有一项负偏离扣2分；满分28分，扣至0分为止。 - 无标识技术指标（共47条）每有一项负偏离扣0.06分；满分2.82分，扣至0分为止。 注：投标人须对“技术要求”进行逐条应答。“技术要求”中要求提供证明材料的，须提供证明材料，未提供有效证明材料或证明材料与技术要求不一致的，该“技术要求”按不满足处理。 |
| 4 | 供货方案 | 7 | 根据投标人提供的供货方案综合评审，包括但不限于生产库存能力、交货方案等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 5 | 产品质量控制方案 | 7 | 根据投标人提供的产品质量控制方案综合评审，包括但不限于质量控制方案、质量评估报告等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 7 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括但不限于售后服务及响应、服务承诺等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 7 | 应急保障工作方案 | 7 | 根据投标人提供的应急保障工作方案综合评审，包括但不限突发公共卫生事件及其他管控措施下的应急供货方案及产品发生质量问题时的应急处置措施等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 8 | 政策性得分 | 1.18 | 综合考察投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每提供一项节能产品可得0.59分，累计不超过0.59分；每提供一项环境标志产品可得0.59分，累计不超过0.59分，两项累计最多得1.18分，须附相应证明材料（属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分） |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第3包 ABO血型鉴定2  评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 分值保留小数点后两位。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 同类业绩 | 10 | 2021年1月1日以来，投标人承接的与所投产品相同的项目业绩，每提供一个得2分，最高得10分。 须提供合同复印件（包括合同首页、采购内容页、双方签字盖章页）或客户产品使用证明，并加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 |
| 3 | 技术指标 响应情况 | 30 | 根据投标人对“三、技术要求”的响应进行评审，“技术要求”（共12条）完全满足招标文件要求的，得30分；每有一项负偏离扣2.5分；扣至0分为止。 注：投标人须对“技术要求”进行逐条应答。“技术要求”中要求提供证明材料的，须提供证明材料，未提供有效证明材料或证明材料与技术要求不一致的，该“技术要求”按不满足处理。 |
| 4 | 供货方案 | 7 | 根据投标人提供的供货方案综合评审，包括但不限于生产库存能力、交货方案等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 5 | 产品质量控制方案 | 7 | 根据投标人提供的产品质量控制方案综合评审，包括但不限于质量控制方案、质量评估报告等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 7 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括但不限于售后服务及响应、服务承诺等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 7 | 应急保障工作方案 | 7 | 根据投标人提供的应急保障工作方案综合评审，包括但不限突发公共卫生事件及其他管控措施下的应急供货方案及产品发生质量问题时的应急处置措施等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 8 | 政策性得分 | 2 | 综合考察投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每提供一项节能产品可得1分，累计不超过1分；每提供一项环境标志产品可得1分，累计不超过1分，两项累计最多得2分，须附相应证明材料（属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分） |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第4包 Rh血型鉴定  评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 分值保留小数点后两位。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 同类业绩 | 10 | 2021年1月1日以来，投标人承接的与所投产品相同的项目业绩，每提供一个得2分，最高得10分。 须提供合同复印件（包括合同首页、采购内容页、双方签字盖章页）或客户产品使用证明，并加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 |
| 3 | 技术指标 响应情况 | 30 | 根据投标人对“三、技术要求”的响应进行评审，“技术要求”（共24条）完全满足招标文件要求的，得30分；每有一项负偏离扣1.25分；扣至0分为止。 注：投标人须对“技术要求”进行逐条应答。“技术要求”中要求提供证明材料的，须提供证明材料，未提供有效证明材料或证明材料与技术要求不一致的，该“技术要求”按不满足处理。 |
| 4 | 供货方案 | 7 | 根据投标人提供的供货方案综合评审，包括但不限于生产库存能力、交货方案等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 5 | 产品质量控制方案 | 7 | 根据投标人提供的产品质量控制方案综合评审，包括但不限于质量控制方案、质量评估报告等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 7 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括但不限于售后服务及响应、服务承诺等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 7 | 应急保障工作方案 | 7 | 根据投标人提供的应急保障工作方案综合评审，包括但不限突发公共卫生事件及其他管控措施下的应急供货方案及产品发生质量问题时的应急处置措施等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 8 | 政策性得分 | 2 | 综合考察投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每提供一项节能产品可得1分，累计不超过1分；每提供一项环境标志产品可得1分，累计不超过1分，两项累计最多得2分，须附相应证明材料（属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分） |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第5包 特殊血型抗原鉴定包1  评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 分值保留小数点后两位。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 同类业绩 | 8 | 2021年1月1日以来，投标人承接的与所投产品相同的项目业绩，每提供一个得2分，最高得8分。 须提供合同复印件（包括合同首页、采购内容页、双方签字盖章页）或客户产品使用证明，并加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 |
| 3 | 技术指标 响应情况 | 33 | - 根据投标人对“三、技术要求”的响应进行评审，“技术要求”（共132条）完全满足招标文件要求的，得33分；每有一项负偏离扣0.25分；扣至0分为止。 注：投标人须对“技术要求”进行逐条应答。“技术要求”中要求提供证明材料的，须提供证明材料，未提供有效证明材料或证明材料与技术要求不一致的，该“技术要求”按不满足处理。 |
| 4 | 供货方案 | 7 | 根据投标人提供的供货方案综合评审，包括但不限于生产库存能力、交货方案等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 5 | 产品质量控制方案 | 7 | 根据投标人提供的产品质量控制方案综合评审，包括但不限于质量控制方案、质量评估报告等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 7 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括但不限于售后服务及响应、服务承诺等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 7 | 应急保障工作方案 | 7 | 根据投标人提供的应急保障工作方案综合评审，包括但不限突发公共卫生事件及其他管控措施下的应急供货方案及产品发生质量问题时的应急处置措施等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 8 | 政策性得分 | 1 | 综合考察投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每提供一项节能产品可得0.5分，累计不超过0.5分；每提供一项环境标志产品可得0.5分，累计不超过0.5分，两项累计最多得1分，须附相应证明材料（属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分） |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第6包 特殊血型抗原鉴定包2  评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 分值保留小数点后两位。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 同类业绩 | 4 | 2021年1月1日以来，投标人承接的与所投产品相同的项目业绩，每提供一个得2分，最高得4分。 须提供合同复印件（包括合同首页、采购内容页、双方签字盖章页）或客户产品使用证明，并加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 |
| 3 | 技术指标 响应情况 | 36 | 根据投标人对“三、技术要求”的响应进行评审，“技术要求”（共8条）完全满足招标文件要求的，得36分； - 带“★”号条款的产品（共5类）为实质性响应内容，若任一条不满足，将被认定为无效投标； - “#”标识技术指标（共6条）每有一项负偏离扣3分；满分18分，扣至0分为止。 - “▲”标识技术指标（共9条）每有一项负偏离扣2分；满分18分，扣至0分为止。 注：1.投标人须对“技术要求”进行逐条应答。“技术要求”中要求提供证明材料的，须提供证明材料，未提供有效证明材料或证明材料与技术要求不一致的，该“技术要求”按不满足处理。 2.（“#”、“▲”技术响应指标）的技术参数需要提供制造商的授权书，产品说明书、COA⽂件等相关佐证⽂件，如为进口产品，则相关佐证材料需要加盖制造商公章或国内总代理的公章并同时提供制造商与国内总代理的逐级授权书，否则不得分。 |
| 4 | 供货方案 | 7 | 根据投标人提供的供货方案综合评审，包括但不限于生产库存能力、交货方案等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 5 | 产品质量控制方案 | 7 | 根据投标人提供的产品质量控制方案综合评审，包括但不限于质量控制方案、质量评估报告等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 7 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括但不限于售后服务及响应、服务承诺等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 7 | 应急保障工作方案 | 7 | 根据投标人提供的应急保障工作方案综合评审，包括但不限突发公共卫生事件及其他管控措施下的应急供货方案及产品发生质量问题时的应急处置措施等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 8 | 政策性得分 | 2 | 综合考察投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每提供一项节能产品可得1分，累计不超过1分；每提供一项环境标志产品可得1分，累计不超过1分，两项累计最多得2分，须附相应证明材料（属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分） |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第7包 红细胞抗体筛查  评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 分值保留小数点后两位。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 同类业绩 | 6 | 2021年1月1日以来，投标人承接的与所投产品相同的项目业绩，每提供一个得2分，最高得6分。 须提供合同复印件（包括合同首页、采购内容页、双方签字盖章页）或客户产品使用证明，并加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 |
| 3 | 技术指标 响应情况 | 34 | - 根据投标人对“三、技术要求”的响应进行评审，“技术要求”（共34条）完全满足招标文件要求的，得34分；每有一项负偏离扣1分；扣至0分为止。 注：投标人须对“技术要求”进行逐条应答。“技术要求”中要求提供证明材料的，须提供证明材料，未提供有效证明材料或证明材料与技术要求不一致的，该“技术要求”按不满足处理。 |
| 4 | 供货方案 | 7 | 根据投标人提供的供货方案综合评审，包括但不限于生产库存能力、交货方案等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 5 | 产品质量控制方案 | 7 | 根据投标人提供的产品质量控制方案综合评审，包括但不限于质量控制方案、质量评估报告等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 7 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括但不限于售后服务及响应、服务承诺等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 7 | 应急保障工作方案 | 7 | 根据投标人提供的应急保障工作方案综合评审，包括但不限突发公共卫生事件及其他管控措施下的应急供货方案及产品发生质量问题时的应急处置措施等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 8 | 政策性得分 | 2 | 综合考察投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每提供一项节能产品可得1分，累计不超过1分；每提供一项环境标志产品可得1分，累计不超过1分，两项累计最多得2分，须附相应证明材料（属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分） |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第8包 交叉配血包2  评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 分值保留小数点后两位。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 同类业绩 | 5 | 2021年1月1日以来，投标人承接的与所投产品相同的项目业绩，每提供一个得1分，最高得5分。 须提供合同复印件（包括合同首页、采购内容页、双方签字盖章页）或客户产品使用证明，并加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 |
| 3 | 技术指标 响应情况 | 35 | - 根据投标人对“三、技术要求”的响应进行评审，“技术要求”（共14条）完全满足招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣2.5分；扣至0分为止。 注：投标人须对“技术要求”进行逐条应答。“技术要求”中要求提供证明材料的，须提供证明材料，未提供有效证明材料或证明材料与技术要求不一致的，该“技术要求”按不满足处理。 |
| 4 | 供货方案 | 7 | 根据投标人提供的供货方案综合评审，包括但不限于生产库存能力、交货方案等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 5 | 产品质量控制方案 | 7 | 根据投标人提供的产品质量控制方案综合评审，包括但不限于质量控制方案、质量评估报告等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 7 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括但不限于售后服务及响应、服务承诺等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 7 | 应急保障工作方案 | 7 | 根据投标人提供的应急保障工作方案综合评审，包括但不限突发公共卫生事件及其他管控措施下的应急供货方案及产品发生质量问题时的应急处置措施等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 8 | 政策性得分 | 2 | 综合考察投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每提供一项节能产品可得1分，累计不超过1分；每提供一项环境标志产品可得1分，累计不超过1分，两项累计最多得2分，须附相应证明材料（属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分） |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第9包 直接抗人球蛋白实验  评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 分值保留小数点后两位。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 同类业绩 | 5 | 2021年1月1日以来，投标人承接的与所投产品相同的项目业绩，每提供一个得1分，最高得5分。 须提供合同复印件（包括合同首页、采购内容页、双方签字盖章页）或客户产品使用证明，并加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 |
| 3 | 技术指标 响应情况 | 35 | 根据投标人对“三、技术要求”的响应进行评审，“技术要求”（共14条）完全满足招标文件要求的，得35分；每有一项负偏离扣2.5分；扣至0分为止。 注：投标人须对“技术要求”进行逐条应答。“技术要求”中要求提供证明材料的，须提供证明材料，未提供有效证明材料或证明材料与技术要求不一致的，该“技术要求”按不满足处理。 |
| 4 | 供货方案 | 7 | 根据投标人提供的供货方案综合评审，包括但不限于生产库存能力、交货方案等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 5 | 产品质量控制方案 | 7 | 根据投标人提供的产品质量控制方案综合评审，包括但不限于质量控制方案、质量评估报告等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 7 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括但不限于售后服务及响应、服务承诺等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 7 | 应急保障工作方案 | 7 | 根据投标人提供的应急保障工作方案综合评审，包括但不限突发公共卫生事件及其他管控措施下的应急供货方案及产品发生质量问题时的应急处置措施等： 方案完整细致，完全满足项目需求得7分； 方案比较完整，可以满足项目需求得4分； 方案存在缺陷，不能满足项目需求得1分； 未提供方案，得0分。 |
| 8 | 政策性得分 | 2 | 综合考察投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每提供一项节能产品可得1分，累计不超过1分；每提供一项环境标志产品可得1分，累计不超过1分，两项累计最多得2分，须附相应证明材料（属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分） |
| 合计 |  | 100 |  |

# 第五章   采购需求

注：★为实质性条款，不满足投标无效。

- 第1包 ABO血型鉴定1 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 是否属于核心产品 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗A血型定型试剂（单克隆抗体）（Anti-A Blood Grouping Reagents(Monoclonal Antibody)） | 300ml | 是 | 是 |
| 2 | 抗B血型定型试剂（单克隆抗体）（Anti-B Blood Grouping Reagents(Monoclonal Antibody)） | 300ml | 是 |  |
| 3 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) （Anti-D IgM+gG Monoclonal Blend） | 2000ml | 否 |  |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：合同执行期限为自签订之日起一年。

交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。

### 2.交货方式及交货期

甲方以电话方式向乙方订货，乙方应保证拥有满足甲方日常需求的库存量。乙方在接到甲方订货通知后30个工作日内将货物运至甲方库房（特殊情况除外）或按照甲乙双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。到货后甲方对产品的外观、数量、规格、包装等进行初步验收。对不符合合同约定标准的产品，乙方负责在15个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，甲方有权退货。

### 3. 付款条件（进度和方式）

3.1 本项目不需提交履约保证金。

3.2 货到验收合格后，90个工作日内甲方以支票或汇款方式向乙方支付该批货款，甲方支付款项前乙方开具与合同内容一致的符合国家规定的合法、合规的正式发票，否则甲方有权拒付货款并由乙方承担责任。

3.3 甲方在合同有效期内订货，乙方按照约定的供货期供货，合同有效期的届满不影响双方结算义务的履行。

3.4 最终按照实际供货数量结算。

### 4.售后服务

4.1乙方应确保提供产品为效期最新的产品，并对由于产品质量而发生的任何问题负责。验收时，产品的剩余有效期须完全满足甲方订单明确提出的最低要求。若因效期不符导致产品被拒收，乙方须无条件重新配送合格产品，并承担由此产生的一切费用及损失。

4.2乙方365×24小时响应质量问题通知；乙方接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。

- 技术要求

（一）抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体）（Anti-A Blood Grouping Reagents(Monoclonal Antibody)）

1.具有NMPA认证。

2.产品规格：5x10m1/瓶抗A；5x10m1/瓶抗B；

3.抗体效价：抗A：A1细胞＞128，A2B细胞>16；抗B：B细胞>256，A1B细胞>64。

4.亲和力：抗A：A1、A2、A2B细胞：出现凝集的时间≤10秒，凝集块大小2分钟以内>1mm2；B、O细胞：不凝集；抗B：B、A1B细胞：出现凝集的时间≤10秒，凝集块大小2分钟以内>1mm2；A1、O细胞：不凝集。

5.特异性：与O型及同型红细胞均不凝集，只与相应红细胞凝集；抗人球蛋白试验：阴性。

6.反应性：抗A：A1、A2B细胞阳性结果≥3+，B细胞、O细胞阴性结果；抗B：B细胞、A1B细胞阳性结果≥3+，A1、O细胞阴性结果；无非特异性反应，所有阳性结果≥2+，阴性结果无凝集及溶血等不易分辨现象。

7.稳定性：37℃放置7天，特异性、效价、亲和力保持稳定。

8.克隆号：抗A：F987C6；抗B：F843D6 +F972D6

9.抗体性质：鼠单抗IgM

10.技术指标：拥有NMPA认证的“人ABO血型反定型用红细胞试剂盒”作为质控品，包含A2细胞，用于抗A质量检测及用于A2亚型鉴别；抗A不与多凝集细胞发生反应。

11.效期：≥2年

（二）抗-D(IgM+IgG)血型定型试剂（单克隆抗体）（Anti-D IgM+gG Monoclonal Blend）

1.具有NMPA认证。

2.产品规格：10x10mL/盒

3.抗体效价：IgM：64 IgG：128

4.克隆号：IgM (D175-2) IgG (D415 1E4)

5.抗体性质：人单抗（IgM+IgG）

6.技术指标：1.IgM抗D不与DVI细胞反应；IgG抗D与DVI细胞反应。

7.提供克隆株与D抗原表未反应结果。

8.测定凝集时间小于15s，凝集块大于1mm2。

9.保存及效期：1~10度保存，效期≥2年。

- 验收标准

1）到货验收时，乙方出具盖章的出库单等交货单据，甲方出具验收单据，验收合格后双方签字留存。但有关功能、性能等重要指标检验不应视为最终检验。

2）在乙方将产品提交甲方进行验收之前，必须保证乙方本身已经对产品进行必要的检测。

- 第2包 交叉配血包1 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 是否属于核心产品 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABO血型正定型和RhD血型复检卡（微柱凝胶法） | 1500张 | 否 | 是 |
| 2 | ABO血型正定型及RhD血型定型试剂卡（柱凝集法） | 300张 | 否 |  |
| 3 | Rh血型抗原分型检测卡（微柱凝胶法） | 1800张 | 是 |  |
| 4 | 不规则抗体筛查用红细胞试剂（间接抗人球蛋白法） | 26盒 | 是 |  |
| 5 | 样本稀释液 | 40瓶 | 否 |  |
| 6 | 抗人球蛋白（IgG，C3b/C3d）检测卡（柱凝集法） | 300张 | 否 |  |
| 7 | 低离子抗人球蛋白卡 | 18000张 | 是 |  |
| 8 | 人不规则抗体检测用3%红细胞试剂盒（凝集法） | 45盒 | 否 |  |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：合同执行期限为自签订之日起一年。

交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。

### 2.交货方式及交货期

甲方以电话方式向乙方订货，乙方应保证拥有满足甲方日常需求的库存量。乙方在接到甲方订货通知后30个工作日内将货物运至甲方库房（特殊情况除外）或按照甲乙双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。到货后甲方对产品的外观、数量、规格、包装等进行初步验收。对不符合合同约定标准的产品，乙方负责在15个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，甲方有权退货。

### 3. 付款条件（进度和方式）

3.1 本项目不需提交履约保证金。

3.2 货到验收合格后，90个工作日内甲方以支票或汇款方式向乙方支付该批货款，甲方支付款项前乙方开具与合同内容一致的符合国家规定的合法、合规的正式发票，否则甲方有权拒付货款并由乙方承担责任。

3.3 甲方在合同有效期内订货，乙方按照约定的供货期供货，合同有效期的届满不影响双方结算义务的履行。

3.4 最终按照实际供货数量结算。

### 4.售后服务

4.1乙方应确保提供产品为效期最新的产品，并对由于产品质量而发生的任何问题负责。验收时，产品的剩余有效期须完全满足甲方订单明确提出的最低要求。若因效期不符导致产品被拒收，乙方须无条件重新配送合格产品，并承担由此产生的一切费用及损失。

4.2乙方365×24小时响应质量问题通知；乙方接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。

- 技术要求

（一）ABO血型正定型和RhD血型复检卡（微柱凝胶法）

★1.试剂质量可靠，要求获得国家NMPA医疗器械注册证。

2.用于ABO/Rh正定型；Rh表型鉴定

3.每卡孔位为6孔。

4.RH分型卡中填充物为微柱凝胶。

▲5.正定A孔抗体2种或以上不同单克隆抗体，正定B孔抗体2种或以上不同单克隆抗体，正定D孔抗体3种或以上不同单克隆抗体

6.每张卡人份数≥2

7.RhD定型的抗体属于DVI-抗体。

▲8.适用于离心转速≥1030rpm，离心时间≥10分钟的卡式离心机。

9.卡效期大于等于12个月。

10.效期，批号，每张卡唯一编号。

11.18-25℃室温储存。

12.3+以上级别可判断阳性结果。

13.使用须有与其配套的红细胞稀释液（LISS液）。

14.适用于全自动和手工血型检测设备。

（二）ABO血型正定型及RhD血型定型试剂卡（柱凝集法）

★1、注册证：试剂质量可靠，要求获得国家NMPA医疗器械注册证。

2、ABO、RhD血型卡用于红细胞ABO血型系统的正定型、反定型和RH系统中D抗原的检测

3、检测原理：柱凝集法

▲4、主要组成成份：ABO、RhD血型卡要求六个反应柱，240µl大容量反应舱，玻璃珠介质，球状外形，直径70~80um，预装载BioClone®试剂及密度梯度稀释液。

血型卡第一柱（抗-A试剂）∶抗-A鼠单克隆（lgM）抗体混合（克隆MHO4和3D3）FD&C1#蓝色染料

血型卡第二柱（抗-B试剂）∶抗-B鼠单克隆（lgM）抗体混合（克隆NB10.5A5和NB1.19）FD&C5#黄色染料

血型卡第三柱（抗-D试剂）∶抗-D人单克隆（IgM）抗体（克隆D7B8）

血型卡第四柱（质控）∶优化增强剂，用于血型检测的质控对照

血型卡第五、第六柱（反定型稀释液）∶优化增强剂，用于反定型血型检测

ABO、RhD血型卡惰性物质，理化性质稳定，批间稳定无差异，耐受高速离心。低速离心：2 min，55xg (794rpm)，高速离心：3min，199xg(1510rpm)

5、储存条件：2~25摄氏度温度环境贮存

6、有效期：效期大于等于9个月

（三）Rh血型抗原分型检测卡（微柱凝胶法）

★1.试剂质量可靠，要求获得国家NMPA医疗器械注册证。

2.用于Rh血型D， C， c， E， e抗原检测。

3.每卡孔位为6孔。

4.RH分型卡中填充物为微柱凝胶。

▲5.C孔抗体、E孔抗体含2种或以上不同单克隆抗体；D孔抗体含3种或以上不同单克隆抗体。

6.血型卡片需要每张内含1孔阴性对照孔。

7.RhD定型的抗体属于DVI-抗体。

▲8.适用于离心转速≥1030rpm，离心时间≥10分钟的卡式离心机。

9.血型卡效期大于等于12个月。

10.效期，批号，每张卡唯一编号。

11.18-25℃室温储存。

12.3+以上级别可判断阳性结果。

13.使用须有与其配套的红细胞稀释液（LISS液）。

14.适用于全自动和手工血型检测设备。

（四）不规则抗体筛查用红细胞试剂（间接抗人球蛋白法）

★1.试剂质量可靠，要求获得国家NMPA医疗器械注册证。

▲2.产品含人源的O型红细胞，储存在0.8%（±0.1%）缓冲悬浮介质中。

▲3.特异性要求：能与D\C\E\c\e\K\k\Fya\Fyb\JKa\JKb\Lea\Leb\P1\M\N\S\s\发生凝集反应，D\C\E\c\e抗原阳性结果反应强度不低于3+，其他抗原阳性结果反应不低于1+；与抗A、抗B试剂反应不得发生凝集或溶血。

4.3×10mL/盒（200测试），手自动设备和手工均可。

5.溶血率OD540nm值≤0.10

6.PH值：6.5-7.1

7.储存条件有效期：2-8℃保存12周。

（五）样本稀释液

1.稀释液可用于ABO/Rh正定型；Rh表型鉴定；交叉配血；抗人球实验过程中的红细胞悬液制备。

2.稀释液可用于全自动血型检测设备。

▲3.稀释液应能检测EDTA\枸橼酸钠\GPD-A抗凝样本；开瓶效期≥6个月；储存温度2-8℃室温储存；规格500ml/瓶；未使用完全时，可以被识别且按进度使用。

（六）抗人球蛋白（IgG，C3b/C3d）检测卡（柱凝集法）

★1、注册证：试剂质量可靠，要求获得国家NMPA医疗器械注册证。

2、抗人球蛋白检测卡用于检测人红细胞表面是否存在免疫球蛋白和/或补体，适用于直接和间接抗人球蛋白试验。

3、检验原理：柱凝集法

▲4、主要组成成份：抗人球蛋白检测卡包含玻璃珠和试剂的微柱组成。

抗人球蛋白检测卡由6根含有缓沖液的微柱组成。缓冲液中含有牛血清蛋白、大分子增强剂、0.1% （w/v)叠氮钠和0.01M的乙二胺四乙酸（EDTA）

抗人球蛋白检测卡第1一6柱：抗人球蛋白、抗-lgG、-C3d；多特异性

抗人球蛋白检测卡抗IgG为抗IgG（兔）。

抗人球蛋白检测卡抗-C3b（鼠单克隆）（克隆F7G3）

抗人球蛋白检测卡抗-C3d（鼠单克隆）（克隆C4C7）

抗人球蛋白检测卡FD&C1#蓝色染料

抗人球蛋白检测卡FD&C5#黄色染料

抗人球蛋白检测卡六个反应柱，240µl大容量反应舱，玻璃珠介质，球状外形，直径70~80um。

抗人球蛋白检测卡惰性物质，理化性质稳定，批间稳定无差异，耐受高速离心。低速离心：2 min，55xg (794rpm)，高速离心：3min，199xg(1510rpm)

抗人球蛋白检测卡孵育时间10分钟。

5、储存条件：2~25摄氏度温度环境贮存。

6、有效期：效期大于等于8个月。

（七）低离子抗人球蛋白卡（微柱凝胶法）

1.★1.试剂质量可靠，要求获得国家NMPA医疗器械注册证。

2.抗人球蛋白检测卡的设计采用微柱凝集技术，应用间接抗人球蛋白原理检测抗体

▲3.抗人球蛋白检测卡中填充物为凝胶。

4.抗人球蛋白检测卡孔位设计为6孔卡。

5.抗人球蛋白检测卡规格尺寸要求为长7cm，高5.5cm。

▲6.抗人球蛋白检测卡适用于离心转速≥1030rpm，离心时间≥10分钟的卡式离心机。

7.抗人球蛋白检测卡适用于全自动和手工血型检测设备。

8.抗人球蛋白检测卡有效期≥18个月，每张卡唯一编号。

9.抗人球蛋白检测卡可18-25℃室温储存。

▲10.低离子抗人球蛋白卡设计须包含多克隆及多特异性抗人球蛋白试剂：抗-IgG+C3d，能检测 IgG抗体 、37度有反应性的IgM 类抗体及 C3d 类补体参与的凝集反应，保证抗体筛查的检出率。

11.低离子抗人球蛋白卡的使用须有与其配套的红细胞稀释液（LISS液）。

12.低离子抗人球蛋白卡能够用于多种实验项目，抗体筛选、抗体鉴定、交叉配血、直抗和抗体效价试验，且具有良好的灵敏性和特异性。

（八）人不规则抗体检测用3%红细胞试剂盒（凝集法）

★1.试剂质量可靠，要求获得国家NMPA医疗器械注册证。

▲2.选用三组O型RhD阴性红细胞，细胞浓度3%（±1%）缓冲悬浮介质中。

▲3.细胞覆盖9个血型系统，28个抗原。

4.有效期内反复复温不溶血。

5.稀释0.8%浓度可检测凝胶卡820样本。

6.产品供货稳定，周期28天。

注：★为实质性条款，不满足投标无效。

- 验收标准

1）到货验收时，乙方出具盖章的出库单等交货单据，甲方出具验收单据，验收合格后双方签字留存。但有关功能、性能等重要指标检验不应视为最终检验。

2）在乙方将产品提交甲方进行验收之前，必须保证乙方本身已经对产品进行必要的检测。

注：★为实质性条款，不满足投标无效。

- 第3包 ABO血型鉴定2 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 是否属于核心产品 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗体A1（Anti-A1 (Lectin)） | 100ml | 否 | 是 |
| 2 | 抗体A，B（Anti-A，B (MurineMonoclonal Blend) Gamma-clone） | 100ml | 是 |  |
| 3 | 抗H凝集素（Anti-H Lectin ） | 75ml | 否 |  |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：合同执行期限为自签订之日起一年。

交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。

### 2.交货方式及交货期

甲方以电话方式向乙方订货，乙方应保证拥有满足甲方日常需求的库存量。乙方在接到甲方订货通知后30个工作日内将货物运至甲方库房（特殊情况除外）或按照甲乙双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。到货后甲方对产品的外观、数量、规格、包装等进行初步验收。对不符合合同约定标准的产品，乙方负责在15个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，甲方有权退货。

### 3. 付款条件（进度和方式）

3.1 本项目不需提交履约保证金。

3.2 货到验收合格后，90个工作日内甲方以支票或汇款方式向乙方支付该批货款，甲方支付款项前乙方开具与合同内容一致的符合国家规定的合法、合规的正式发票，否则甲方有权拒付货款并由乙方承担责任。

3.3 甲方在合同有效期内订货，乙方按照约定的供货期供货，合同有效期的届满不影响双方结算义务的履行。

3.4 最终按照实际供货数量结算。

### 4.售后服务

4.1乙方应确保提供产品为效期最新的产品，并对由于产品质量而发生的任何问题负责。验收时，产品的剩余有效期须完全满足甲方订单明确提出的最低要求。若因效期不符导致产品被拒收，乙方须无条件重新配送合格产品，并承担由此产生的一切费用及损失。

4.2乙方365×24小时响应质量问题通知；乙方接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。

- 技术要求

（一）抗体A1（Anti-A1 (Lectin)）

1、克隆株：Dolichos biflorus

2、特异性：与A2细胞，B细胞，O细胞不发生凝集反应

3、效价：与A1B细胞≥1：4

4、应用：可用于微孔板血型仪标准化检测，与A2细胞不反应，需同时有A2细胞商品作为质控备选。

（二）抗体A，B（（Anti-A，B (MurineMonoclonal Blend) Gamma-clone））

1、克隆株：IgM(Birma-1，ES4，ES15)

2、特异性：单克隆抗-A，B

3、效价：效价：≥1：32

4、技术指标：可用于血型仪标准化检测，单克隆抗-A， 单克隆抗-B， 单克隆抗-A，B， 三种混合。

（三）抗H凝集素（Anti-H Lectin ）

1.克隆株：Laburnum alpinum

2.特异性：与类孟买/孟买细胞不发生凝集反应

3.与A1B细胞≥1：4

4.技术指标：可用于血型仪标准化检测

- 验收标准

1）到货验收时，乙方出具盖章的出库单等交货单据，甲方出具验收单据，验收合格后双方签字留存。但有关功能、性能等重要指标检验不应视为最终检验。

2）在乙方将产品提交甲方进行验收之前，必须保证乙方本身已经对产品进行必要的检测。

注：★为实质性条款，不满足投标无效。

- 第4包 Rh血型鉴定 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 是否属于核心产品 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗-C（Anti-C (Monoclonal)Gamma-clone） | 100ml | 是 | 是 |
| 2 | 抗-c（Anti-c(Monoclonal) Series 1） | 150ml | 否 |  |
| 3 | 抗-E（Anti-E (Monoclonal)Gamma-clone） | 100ml | 否 |  |
| 4 | 抗-e（Anti-e (Monoclonal)Gamma-clone） | 150ml | 否 |  |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：合同执行期限为自签订之日起一年。

交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。

### 2.交货方式及交货期

甲方以电话方式向乙方订货，乙方应保证拥有满足甲方日常需求的库存量。乙方在接到甲方订货通知后30个工作日内将货物运至甲方库房（特殊情况除外）或按照甲乙双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。到货后甲方对产品的外观、数量、规格、包装等进行初步验收。对不符合合同约定标准的产品，乙方负责在15个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，甲方有权退货。

### 3. 付款条件（进度和方式）

3.1 本项目不需提交履约保证金。

3.2 货到验收合格后，90个工作日内甲方以支票或汇款方式向乙方支付该批货款，甲方支付款项前乙方开具与合同内容一致的符合国家规定的合法、合规的正式发票，否则甲方有权拒付货款并由乙方承担责任。

3.3 甲方在合同有效期内订货，乙方按照约定的供货期供货，合同有效期的届满不影响双方结算义务的履行。

3.4 最终按照实际供货数量结算。

### 4.售后服务

4.1乙方应确保提供产品为效期最新的产品，并对由于产品质量而发生的任何问题负责。验收时，产品的剩余有效期须完全满足甲方订单明确提出的最低要求。若因效期不符导致产品被拒收，乙方须无条件重新配送合格产品，并承担由此产生的一切费用及损失。

4.2乙方365×24小时响应质量问题通知；乙方接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。

- 技术要求

（一）抗-C（Anti-C (Monoclonal)Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：1：32

3.克隆号：MS-273

4.抗体性质：人鼠杂交瘤IgM

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测，与CcEe细胞亲和力4+。

6.针对特殊变异样本，厂家可提供至少一种其他不同克隆号抗体试剂。

（二）抗-c（Anti-c(Monoclonal) Series 1）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价1：32

3.克隆号：MS-35

4.抗体性质：人鼠杂交瘤IgM

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测， 与CcEe细胞亲和力4+。

6.针对特殊变异样本，厂家可提供至少一种其他不同克隆号抗体试剂。

（三）抗-E（Anti-E (Monoclonal)Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价1：32

3.克隆号：MS-12， MS-260

4.抗体性质：人鼠杂交瘤IgM

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测， 与CcEe细胞亲和力4+。

6.针对特殊变异样本，厂家可提供至少一种其他不同克隆号抗体试剂。

（四）抗-e（Anti-e (Monoclonal)Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价1：16

3.克隆号：MS-62， MS-69

4.抗体性质：人鼠杂交瘤IgM

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测， 与CcEe细胞亲和力4+。

6.针对特殊变异样本，厂家可提供至少一种其他不同克隆号抗体试剂。

- 验收标准

1）到货验收时，乙方出具盖章的出库单等交货单据，甲方出具验收单据，验收合格后双方签字留存。但有关功能、性能等重要指标检验不应视为最终检验。

2）在乙方将产品提交甲方进行验收之前，必须保证乙方本身已经对产品进行必要的检测。

注：★为实质性条款，不满足投标无效。

- 第5包 特殊血型抗原鉴定包1 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 是否属于核心产品 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗-K抗体（lgM)（Pelikloon anti-K (IgM)monoclonal） | 25ml | 否 | 是 |
| 2 | 抗-k抗体（lgM)（Pelikloon anti-k (IgM) monoclonal） | 15ml | 否 |  |
| 3 | 抗-kpa抗体（Anti-Kpa AGT method） | 2ml | 否 |  |
| 4 | 抗-kpb抗体（Anti-Kpb AGT method） | 2ml | 否 |  |
| 5 | 抗-Jsb（Anti-Jsb） | 2ml | 否 |  |
| 6 | 抗-Kpa（Anti-Kpa） | 4ml | 否 |  |
| 7 | 抗-Kpb（Anti-Kpb） | 4ml | 否 |  |
| 8 | 抗-Fya（Anti-Fya (Monoclonal) Gamma-clone） | 50ml | 否 |  |
| 9 | 抗-Fyb（Anti-Fyb (Monoclonal) Gamma-clone） | 150ml | 否 |  |
| 10 | 抗-Fya（Anti-Fya） | 22ml | 否 |  |
| 11 | 抗-Fyb（Anti-Fyb） | 20ml | 否 |  |
| 12 | 抗-Jka（Anti-Jka (Monoclonal) Gamma-clone） | 50ml | 否 |  |
| 13 | 抗-Jkb（Anti-Jkb (Monoclonal) Gamma-clone） | 50ml | 否 |  |
| 14 | 抗-Lea（Anti-Lea(Murine Monoclonal) Gamma-clone） | 150ml | 否 |  |
| 15 | 抗-Leb（Anti-Leb(Murine Monoclonal) Gamma-clone） | 100ml | 否 |  |
| 16 | Lewis型物质（Gamma Lewis Blood Group Substance） | 10ml | 否 |  |
| 17 | 抗-Lea（Anti-Lea） | 120ml | 否 |  |
| 18 | 抗-Leb（Anti-Leb） | 90ml | 否 |  |
| 19 | 抗-M（Anti-M(Murine Monoclonal)Gamma-clone） | 150ml | 否 |  |
| 20 | 抗-N（Anti-N(Murine Monoclonal)（Gamma-clone） | 100ml | 否 |  |
| 21 | 抗-S（Anti-S (Monoclonal)Gamma-clone） | 50ml | 否 |  |
| 22 | 抗-s（Anti-s (Monoclonal)Gamma-clone） | 50ml | 否 |  |
| 23 | 抗-Mia（Anti-Mia） | 9ml | 是 |  |
| 24 | 抗-S（Anti-S） | 40ml | 否 |  |
| 25 | 抗-s（Anti-s） | 40ml | 否 |  |
| 26 | 抗-P1（Anti-P1(Murine Monoclonal) Gamma-clone） | 50ml | 否 |  |
| 27 | 抗-Wra（Anti-Wra） | 4ml | 否 |  |
| 28 | 抗-Dia（Anti-Dia Polyclonal） | 4ml | 是 |  |
| 29 | 抗-Lua（Anti-Lua Polyclonal） | 2ml | 否 |  |
| 30 | 抗-Lub（Anti-Lub Polyclonal） | 2ml | 否 |  |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：合同执行期限为自签订之日起一年。

交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。

### 2.交货方式及交货期

甲方以电话方式向乙方订货，乙方应保证拥有满足甲方日常需求的库存量。乙方在接到甲方订货通知后30个工作日内将货物运至甲方库房（特殊情况除外）或按照甲乙双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。到货后甲方对产品的外观、数量、规格、包装等进行初步验收。对不符合合同约定标准的产品，乙方负责在15个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，甲方有权退货。

### 3. 付款条件（进度和方式）

3.1 本项目不需提交履约保证金。

3.2 货到验收合格后，90个工作日内甲方以支票或汇款方式向乙方支付该批货款，甲方支付款项前乙方开具与合同内容一致的符合国家规定的合法、合规的正式发票，否则甲方有权拒付货款并由乙方承担责任。

3.3 甲方在合同有效期内订货，乙方按照约定的供货期供货，合同有效期的届满不影响双方结算义务的履行。

3.4 最终按照实际供货数量结算。

### 4.售后服务

4.1乙方应确保提供产品为效期最新的产品，并对由于产品质量而发生的任何问题负责。验收时，产品的剩余有效期须完全满足甲方订单明确提出的最低要求。若因效期不符导致产品被拒收，乙方须无条件重新配送合格产品，并承担由此产生的一切费用及损失。

4.2乙方365×24小时响应质量问题通知；乙方接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。

- 技术要求

一．抗-K抗体（lgM)（Pelikloon anti-K (IgM)monoclonal）

1. 产品规格：5ml

2. 抗体效价：1：16

3. 克隆号：MS-56

4. 抗体性质：人源IgM

5. 技术指标：具有相应商品化细胞（谱细胞）作为质控备选。

二．抗-k抗体（lgM)（Pelikloon anti-k (IgM) monoclonal）

1. 产品规格：2ml

2.抗体效价1：8

3.克隆号：Lk1

4.抗体性质：鼠源IgM

5.技术指标：具有相应商品化细胞或对应酶处理作为质控备选.

三．抗-kpa抗体（Anti-Kpa AGT method）

1.产品规格：3ml

2.抗体性质：人源IgG

3.技术指标：抗人球蛋白试验， 有生产Kp(a+b+)商品化细胞（谱细胞）作为质控备选

四．抗-kpb抗体（Anti-Kpb AGT method）

1.产品规格：3ml

2.抗体性质：人源IgG

3.技术指标：抗人球蛋白试验， 有生产Kp(a+b+)商品化细胞（谱细胞）作为质控备选

五．抗-Jsb（Anti-Jsb）

1.产品规格：2ml

2.抗体效价：1：1

3.抗体性质：人源多抗

4.技术指标：抗人球蛋白试验，有生产Js（a+b+）商品化细胞（谱细胞）作为质控备选。

六．抗-Kpa（Anti-Kpa）

1.产品规格：2ml

2.抗体效价1：8

3.抗体性质：人源IgG

4.技术指标：抗人球蛋白试验， 有生产Kp(a+b+)商品化细胞（谱细胞）作为质控备选。

七．抗-Kpb（Anti-Kpb）

1.产品规格：2ml

2.抗体效价1：4

3.抗体性质：人源IgG

4.技术指标：抗人球蛋白试验， 有生产Kp(a+b+)商品化细胞（谱细胞）作为质控备选。

八．抗-Fya（Anti-Fya (Monoclonal) Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：1：8

3.克隆号：P3TIM

4.抗体性质：人鼠杂交瘤IgG

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测， 需抗人球蛋白试验， 与Fy(a+b+)细胞凝集效价≥1：4。

九．抗-Fyb（Anti-Fyb (Monoclonal) Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：1：4

3.克隆号：SpA264LBg1

4.抗体性质：人多抗

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测， 需抗人球蛋白试验， 与Fy(a+b+)细胞凝集效价≥1：4。

十．抗-Fya（Anti-Fya）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：1：4

3.抗体性质：人源IgG

4.技术指标：用于间接抗人球蛋白法。与多克隆试剂相比，该人单克隆IgG 抗体与大多数细胞反应较为强烈。

十一.抗-Fyb（Anti-Fyb）

1.产品规格：2ml

2.抗体效价：1：4

3.克隆号：SpA264LBg1

4.抗体性质：人源IgM

5.技术指标：该单克隆IgM抗体显示了很强的反应性，是当前多克隆试剂的优质替代品。

十二.抗-Jka（Anti-Jka (Monoclonal) Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：1：8

3.克隆号：MS-15

4.抗体性质：人源IgM

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测， ， 与Jk(a+b+)细胞亲和力4+。

十三.抗-Jkb（Anti-Jkb (Monoclonal) Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：1：8

3.克隆号：MS-8

4.抗体性质：人源IgM

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测， ， 与Jk(a+b+)细胞亲和力4+。

十四.抗-Lea（Anti-Lea(Murine Monoclonal) Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：1：8

3.克隆号：GAMA701

4.抗体性质：鼠源IgM

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测， 可与Le(a+b+)反应。具备商品化Lewis型中和用物质用于确认抗-Lea特异性。

十五.抗-Leb（Anti-Leb(Murine Monoclonal) Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：1：16

3.克隆号：GAMA704

4.抗体性质：鼠源IgM

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测， 可与Le(a+b+)反应。具备商品化Lewis型中和用物质用于确认抗-Leb特异性。

十六. Lewis型物质（Gamma Lewis Blood Group Substance）

1.产品规格：2ml

2.技术指标：用于中和抗-Lea/抗-Leb。

十七.抗-Lea（Anti-Lea）

1.产品规格：2ml

2.克隆号：GA2

3.抗体性质：鼠源IgA

4.技术指标：可与Le(a+b+)反应。

十八.抗-Leb（Anti-Leb）

1.产品规格：2ml

2.克隆号：P3F234MD4

3.抗体性质：人源IgA

4.技术指标：可与Le(a+b+)反应；能与所有 ABO血型的 Le(a-b+)红细胞发生凝集，孵育时间只需要 5 分钟。

十九.抗-M（Anti-M(Murine Monoclonal)Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：1：8

3.克隆号：M2A1

4.抗体性质：鼠源IgG

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测， 与MN/Mia-细胞亲和力4+。

二十.抗-N（Anti-N(Murine Monoclonal)Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：1：8

3.克隆号：12E.A1

4.抗体性质：鼠源IgG

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测， 与MN/Mia-细胞亲和力4+。

二十一.抗-S（Anti-S (Monoclonal)Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：1：8

3.克隆号：MS-94

4.抗体性质：人源IgM

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测， 与Ss/Mia-细胞亲和力4+。

二十二.抗-s（Anti-s (Monoclonal)Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：1：8

3.克隆号：P3BER

4.抗体性质：人源IgM

5.技术指标：可用于微孔板血型仪标准化检测， 与Ss/Mia-细胞亲和力4+。

二十三.抗-Mia（Anti-Mia）

1.产品规格：3ml

2.克隆号：GAMA210

3.抗体性质：鼠源IgG

4.技术指标：需抗人球蛋白试验， 有生产Mia+商品化细胞（谱细胞）作为质控备选。

二十四.抗-S（Anti-S）

1.产品规格：2ml

2.抗体效价：1：8

3.克隆号：MS-94

4.抗体性质：人源IgM

5.技术指标：无需孵育即可用试管法直接凝集具有S抗原的红细胞。

二十五.抗-s（Anti-s）

1.产品规格：2ml

2.抗体效价：1：8

3.克隆号：P3BER

4.抗体性质：人源IgM

5.技术指标：可发生直接凝集反应，与单克隆和多克隆IgG抗体原料相比性能更佳。

二十六.抗-P1（Anti-P1(Murine Monoclonal) Gamma-clone）

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：1;8

3.克隆号：OSK17

4.抗体性质：人源IgM

5.技术指标：可直接与P1红细胞反应。该试剂可用于试管法.

二十七.抗-Wra（Anti-Wra）

1.产品规格：2ml

2.抗体效价：1：2

3.抗体性质：人源多抗

4.技术指标：用于红细胞正定型(Wra抗原)。

二十八.抗-Dia（Anti-Dia Polyclonal）

1.产品规格：2ml

2.抗体效价：1：4

3.抗体性质：人源多抗

4.技术指标：用于红细胞正定型(Dia抗原)， 有生产Mia+商品化细胞（谱细胞）作为质控备选。

二十九.抗-Lua（Anti-Lua Polyclonal）

1.产品规格：2ml

2.抗体效价：1：8

3.抗体性质：人源多抗

4.技术指标：抗人球蛋白试验， 具有Lu(a+b+)商品化细胞作为质控备选。

三十.抗-Lub（Anti-Lub Polyclonal）

1.产品规格：2ml

2.抗体效价：1：4

3.抗体性质：人源多抗

4.技术指标：抗人球蛋白试验， 具有Lu(a+b+)商品化细胞作为质控备选。

- 验收标准

1）到货验收时，乙方出具盖章的出库单等交货单据，甲方出具验收单据，验收合格后双方签字留存。但有关功能、性能等重要指标检验不应视为最终检验。

2）在乙方将产品提交甲方进行验收之前，必须保证乙方本身已经对产品进行必要的检测。

- 第6包 特殊血型抗原鉴定包2采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 是否属于核心产品 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗Jsb血型试剂（Anti-Jsb Coombs reactive Polyclonal human） | 2ml | 否 | 是 |
| 2 | 抗Jka血型试剂（Anti-Jka） | 200ml | 否 |  |
| 3 | 抗Jkb血型试剂（Anti-Jkb） | 100ml | 否 |  |
| 4 | 抗M血型试剂（Anti-M） | 200ml | 否 |  |
| 5 | 抗N血型试剂（Anti-N） | 125ml | 否 |  |
| 6 | 抗Vw血型试剂（Anti-Vw） | 2ml | 否 |  |
| 7 | 抗P1血型试剂（Anti-P1） | 125ml | 否 |  |
| 8 | 抗Dia血型试剂（Anti-Dia Coombs reactive） | 4ml | 否 |  |
| 9 | 抗Wra血型试剂（Anti-Wra Coombs reactive） | 4ml | 否 |  |
| 10 | 抗Lua血型试剂（Anti-Lua Coombs reactive） | 2ml | 是 |  |
| 11 | 抗Lub血型试剂（Anti-Lub Coombs reactive） | 2ml | 是 |  |
| 12 | 抗Coa血型试剂（Anti-Coa Coombs reactive polyclonal human） | 2ml | 否 |  |
| 13 | 抗Cob血型试剂（Anti-Cob Coombs reactive Polyclonal human） | 2ml | 否 |  |
| 14 | 抗Xga血型试剂（Anti-Xga Coombs reactive ） | 2ml | 否 |  |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：合同执行期限为自签订之日起一年。

交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。

### 2.交货方式及交货期

甲方以电话方式向乙方订货，乙方应保证拥有满足甲方日常需求的库存量。乙方在接到甲方订货通知后30个工作日内将货物运至甲方库房（特殊情况除外）或按照甲乙双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。到货后甲方对产品的外观、数量、规格、包装等进行初步验收。对不符合合同约定标准的产品，乙方负责在15个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，甲方有权退货。

### 3. 付款条件（进度和方式）

3.1 本项目不需提交履约保证金。

3.2 货到验收合格后，90个工作日内甲方以支票或汇款方式向乙方支付该批货款，甲方支付款项前乙方开具与合同内容一致的符合国家规定的合法、合规的正式发票，否则甲方有权拒付货款并由乙方承担责任。

3.3 甲方在合同有效期内订货，乙方按照约定的供货期供货，合同有效期的届满不影响双方结算义务的履行。

3.4 最终按照实际供货数量结算。

### 4.售后服务

4.1乙方应确保提供产品为效期最新的产品，并对由于产品质量而发生的任何问题负责。验收时，产品的剩余有效期须完全满足甲方订单明确提出的最低要求。若因效期不符导致产品被拒收，乙方须无条件重新配送合格产品，并承担由此产生的一切费用及损失。

4.2乙方365×24小时响应质量问题通知；乙方接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。

- 技术要求

核⼼产品：抗Lua血型试剂（Anti-Lua Coombs reactive）和抗Lub血型试剂（Anti-Lub Coombs reactive）

实质性要求产品（★）：抗Wra、抗Coa、抗Cob、抗Vw和抗Jsb

加分项产品（技术指标响应#、▲）：抗M、抗N、抗P1、抗Jka和抗Jkb

抗M 抗体种类为单克隆抗体IgG，克隆株为11H2，抗体效价为1：16，每满⾜⼀项加3分，共计9分

抗N 抗体种类为单克隆抗体IgG，克隆株为1422C7，抗体效价为1：8，每满⾜⼀项加3分，共计9分

抗Jka 抗体种类为单克隆抗体IgM，克隆株为MS-15，抗体效价为1：4，每满⾜⼀项加2分，共计6分

抗Jkb 抗体种类为单克隆抗体IgM，克隆株为MS-8，抗体效价为1：4，每满⾜⼀项加2分，共计6分

抗P1 抗体种类为单克隆抗体IgM，克隆株为650，抗体效价为1：8，每满⾜⼀项加2分，共计6分

合计为36分，满⾜参数的相应加分，不满⾜则相应扣分，直到扣完为⽌。

注意：加分项产品（技术响应指标#、▲）的技术参数需要提供制造商的授权书，产品说明书、COA⽂件等相关佐证⽂件，如为进口产品，则相关佐证材料需要加盖制造商公章或国内总代理的公章并同时提供制造商与国内总代理的逐级授权书，否则不得分。

此项不作为废标项，满⾜即得分，不满⾜则不得分，满分为36分！

其他参数如下：

★一 抗Jsb血型试剂（Anti-Jsb Coombs reactive Polyclonal human）

1.⽤于试管法间接抗⼈球蛋⽩试验中检测红细胞上相应抗原

2.反应原理为凝集法

3.抗体种类为⼈源多克隆抗体 （IgG）

4.规格为2ml

5.试剂中包含 <0.1% (w/v) 叠氮化钠作为防腐剂。

二 抗Jka血型试剂（Anti-Jka）

1.⽤于红细胞上相应抗原的检测

2.反应原理为凝集法，试验⽅法学为试管法，

▲3.抗体种类为：⼈源杂交瘤细胞单克隆抗体IgM

▲4.克隆株为MS-15

▲5.抗体效价为1：4

6.抗体保存在包含有EDTA等成分的0.9%氯化钠溶液中，PH值为7.2，规格为5ml，防腐剂为叠氮化钠。

三 抗Jkb血型试剂（Anti-Jkb）

1.⽤于红细胞上相应抗原的检测

2.反应原理为凝集法，试验⽅法学为试管法

▲3.抗体种类为⼈源杂交瘤细胞单克隆抗体IgM

▲4.克隆株为MS-8

▲5.抗体效价为1：4

6.抗体保存在包含有EDTA等成分的0.9%氯化钠溶液中，PH值为7.2，规格为5ml，防腐剂为叠氮化钠。

四 抗M血型试剂（Anti-M）

1.⽤于红细胞上相应抗原的检测

2.反应原理为凝集法，试验⽅法学为试管法及微孔板法等

#3.抗体种类为⿏源杂交瘤细胞单克隆抗体IgG

#4.克隆株为11H2

#5.抗体效价为1：16

6.抗体保存在包含有EDTA等成分的0.9%氯化钠溶液中，PH值为7.6，规格为5ml，防腐剂为叠氮化钠。

五 抗N血型试剂（Anti-N）

1.⽤于红细胞上相应抗原的检测

2.反应原理为凝集法，试验⽅法学为试管法及微孔板法等

#3.抗体种类为⿏源杂交瘤细胞单克隆抗体IgG

#4.克隆株为1422C7

#5.抗体效价为1：8

6.抗体保存在包含有EDTA等成分的0.9%氯化钠溶液中，PH值为8.5，规格为5ml，防腐剂为叠氮化钠，

★六 抗Vw血型试剂（Anti-Vw）

1.⽤于试管法间接抗⼈球蛋⽩试验中检测红细胞上相应抗原

2.反应原理为凝集法

3.抗体种类为⼈源多克隆抗体（IgG）

4.规格为2ml，试剂中包含 <0.1% (w/v) 叠氮化钠作为防腐剂

七 抗P1血型试剂（Anti-P1）

1.⽤于红细胞上相应抗原的检测

2.试⽤⽅法学为试管法及微孔板法等

▲3.抗体种类为⿏源杂交瘤细胞单克隆抗体IgM

▲4.克隆株为650

▲5.抗体效价为1：8

6.抗体保存在包含有EDTA等成分的0.9%氯化钠溶液中，PH值为7.3，规格为5ml，防腐剂为叠氮化钠

八 抗Dia血型试剂（Anti-Dia Coombs reactive ）

1.⽤于试管法间接抗⼈球蛋⽩试验中检测红细胞上相应抗原

2.反应原理为凝集法

3.抗体种类为⼈源多克隆抗体

4.效价≥1：2

5.PH值为7.2，规格为2ml，试剂中包含 <0.1% (w/v) 叠氮化钠作为防腐剂，

★九 抗Wra血型试剂（Anti-Wra Coombs reactive ）

1.⽤于试管法间接抗⼈球蛋⽩试验中检测红细胞上相应抗原

2.反应原理为凝集法

3.⼈源多克隆抗体 （IgG）

4.规格为2ml

5.试剂中包含 <0.1% (w/v) 叠氮化钠作为防腐剂，

十 抗Lua血型试剂（Anti-Lua Coombs reactive ）

1.⽤于红细胞上相应抗原的检测

2.⼈源抗体，可⽤于间接抗⼈球蛋⽩法（IAT）

十一 抗Lub血型试剂（Anti-Lub Coombs reactive ）

1.⽤于红细胞上相应抗原的检测

2.⼈源抗体，可⽤于间接抗⼈球蛋⽩法（IAT）

★十二 抗Coa血型试剂（Anti-Coa Coombs reactive polyclonal human）

1.⽤于试管法间接抗⼈球蛋⽩试验中检测红细胞上相应抗原

2.反应原理为凝集法

3.⼈源多克隆抗体（IgG）

4.规格为3ml，试剂中包含 <0.1% (w/v) 叠氮化钠作为防腐剂

★十三 抗Cob血型试剂（Anti-Cob Coombs reactive Polyclonal human）

1.⽤于试管法间接抗⼈球蛋⽩试验中检测红细胞上相应抗原

2.反应原理为凝集法

3.⼈源多克隆抗体（IgG）

4.规格为3ml，试剂中包含 <0.1% (w/v) 叠氮化钠作为防腐剂，

十四 抗Xga血型试剂（Anti-Xga Coombs reactive ）

1.⽤于试管法间接抗⼈球蛋⽩试验中检测红细胞上相应抗原

2.反应原理为凝集法

3.⼈源多克隆抗体

4.效价为1：4

5.PH值为7.2，规格为2ml，试剂中包含 <0.1% (w/v) 叠氮化钠作为防腐剂，

注：★为实质性条款，不满足投标无效。

- 验收标准

1）到货验收时，乙方出具盖章的出库单等交货单据，甲方出具验收单据，验收合格后双方签字留存。但有关功能、性能等重要指标检验不应视为最终检验。

2）在乙方将产品提交甲方进行验收之前，必须保证乙方本身已经对产品进行必要的检测。

注：★为实质性条款，不满足投标无效。

- 第7包 红细胞抗体筛查 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 是否属于核心产品 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单特异性抗体鉴定试剂-16 | 60套 | 是 | 是 |
| 2 | 木瓜酶抗体鉴定试剂 | 10套 | 否 |  |
| 3 | 红细胞试剂（谱细胞-10组）（（Panocell-10）） | 13套 | 否 |  |
| 4 | 红细胞试剂（酶谱-10）（（Panocell-10，Ficin-Treated）） | 13套 | 否 |  |
| 5 | 红细胞试剂（谱细胞-16组）（（Panocell-16）） | 9套 | 否 |  |
| 6 | 1号稀释液 | 4瓶 | 否 |  |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：合同执行期限为自签订之日起一年。

交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。

### 2.交货方式及交货期

甲方以电话方式向乙方订货，乙方应保证拥有满足甲方日常需求的库存量。乙方在接到甲方订货通知后30个工作日内将货物运至甲方库房（特殊情况除外）或按照甲乙双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。到货后甲方对产品的外观、数量、规格、包装等进行初步验收。对不符合合同约定标准的产品，乙方负责在15个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，甲方有权退货。

### 3. 付款条件（进度和方式）

3.1 本项目不需提交履约保证金。

3.2 货到验收合格后，90个工作日内甲方以支票或汇款方式向乙方支付该批货款，甲方支付款项前乙方开具与合同内容一致的符合国家规定的合法、合规的正式发票，否则甲方有权拒付货款并由乙方承担责任。

3.3 甲方在合同有效期内订货，乙方按照约定的供货期供货，合同有效期的届满不影响双方结算义务的履行。

3.4 最终按照实际供货数量结算。

### 4.售后服务

4.1乙方应确保提供产品为效期最新的产品，并对由于产品质量而发生的任何问题负责。验收时，产品的剩余有效期须完全满足甲方订单明确提出的最低要求。若因效期不符导致产品被拒收，乙方须无条件重新配送合格产品，并承担由此产生的一切费用及损失。

4.2乙方365×24小时响应质量问题通知；乙方接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。

- 技术要求

一．单特异性抗体鉴定试剂-16

1.产品组成：不低于16组细胞/套

2.产品规格：单瓶细胞含量不低于3ml

3.细胞浓度：3±1%

4.血型系统数量：产品包含不少于9个血型系统、涵盖抗原数量不少于25个，每批细胞谱必须包含Wra抗原

5.产品效期：不低于45天

6.使用方法：适用于试管法、微柱凝胶法等不同方法学

7.纯合子表达：关键抗原（E、C、e、c、jka、Lea）需包含不少于10个纯合子细胞，确保抗体检测敏感性

二．木瓜酶抗体鉴定试剂

1.产品组成：不低于16组细胞/套

2.产品规格：单瓶细胞含量不低于3ml

3.细胞浓度：3±1%

4.血型系统数量：产品包含不少于9个血型系统、涵盖抗原数量不少于25个，每批细胞谱必须包含Wra抗原

5.产品效期：不低于45天

6.使用方法：适用于试管法、微柱凝胶法等不同方法学

7.纯合子表达：关键抗原（E、C、e、c、jka、Lea）需包含不少于10个纯合子细胞，确保抗体检测敏感性

8.细胞处理方式：须经木瓜酶处理，能够增强存在剂量效应的血型系统抗体反应性

三．红细胞试剂（谱细胞-10组）

1.产品组成：不低于10组细胞/套

2.产品规格：单瓶细胞含量不低于3ml

3.细胞浓度：2%-4%

4.特异性：具高低频抗原基因分型检测结果

5.技术指标：CE/FDA注册基因分型试剂对所有谱细胞完成高频/低频抗原检测

四．红细胞试剂（酶谱-10）

1.产品组成：10组细胞/套

Ficin无花果酶处理谱细胞×10；两组细胞来自相同10位献血员，另含：低频抗原谱细胞×1组；酶稀释对照液(无酶)×1；细胞保存液×1；酶对照试剂×1

2.细胞浓度：2%-4%

3.特异性：具高低频抗原基因分型检测结果

4.细胞处理方式：Ficin无花果酶处理细胞，同时有非酶处理细胞作为对比试剂使用

5.技术指标：CE/FDA注册基因分型试剂对所有谱细胞完成高频/低频抗原检测

五．红细胞试剂（谱细胞-16组）

1.产品组成：不低于16组细胞/套

2.产品规格：单瓶细胞含量不低于3ml

3.细胞浓度：2%-4%

4.特异性：具高低频抗原基因分型检测结果，Mia+或Dia+

5.技术指标：CE/FDA注册基因分型试剂对所有谱细胞完成高频/低频抗原检测，需含有Dia+或Mia+抗原

六．1号稀释液

1.稀释液可用于ABO/Rh正定型；Rh表型鉴定；交叉配血；抗人球实验过程中的红细胞悬液制备。

2.稀释液中含菠萝酶。

3.稀释液可用于全自动血型检测设备。

4.稀释液应能检测EDTA\枸橼酸钠\GPD-A抗凝样本；开瓶效期≥6个月；储存温度2-8℃室温储存；规格500ml/瓶；未使用完全时，可以被识别且按进度使用。

- 验收标准

1）到货验收时，乙方出具盖章的出库单等交货单据，甲方出具验收单据，验收合格后双方签字留存。但有关功能、性能等重要指标检验不应视为最终检验。

2）在乙方将产品提交甲方进行验收之前，必须保证乙方本身已经对产品进行必要的检测。

注：★为实质性条款，不满足投标无效。

- 第8包 交叉配血包2 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 是否属于核心产品 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单特异性抗人lgG（Monospecific anti-human IgG（goat）） | 800ml | 否 | 是 |
| 2 | 抗体IgG(绿）（（Anti-IgG） (Murine Monoclonal) Gamma-clone（Green））） | 410ml | 是 |  |
| 3 | 抗体IgG+C3d(绿）（（Anti-IgG，-C3d(Polyspecific Murine Monoclonal) Gamma-clone（Green））） | 160ml | 否 |  |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：合同执行期限为自签订之日起一年。

交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。

### 2.交货方式及交货期

甲方以电话方式向乙方订货，乙方应保证拥有满足甲方日常需求的库存量。乙方在接到甲方订货通知后30个工作日内将货物运至甲方库房（特殊情况除外）或按照甲乙双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。到货后甲方对产品的外观、数量、规格、包装等进行初步验收。对不符合合同约定标准的产品，乙方负责在15个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，甲方有权退货。

### 3. 付款条件（进度和方式）

3.1 本项目不需提交履约保证金。

3.2 货到验收合格后，90个工作日内甲方以支票或汇款方式向乙方支付该批货款，甲方支付款项前乙方开具与合同内容一致的符合国家规定的合法、合规的正式发票，否则甲方有权拒付货款并由乙方承担责任。

3.3 甲方在合同有效期内订货，乙方按照约定的供货期供货，合同有效期的届满不影响双方结算义务的履行。

3.4 最终按照实际供货数量结算。

### 4.售后服务

4.1乙方应确保提供产品为效期最新的产品，并对由于产品质量而发生的任何问题负责。验收时，产品的剩余有效期须完全满足甲方订单明确提出的最低要求。若因效期不符导致产品被拒收，乙方须无条件重新配送合格产品，并承担由此产生的一切费用及损失。

4.2乙方365×24小时响应质量问题通知；乙方接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。

- 技术要求

一．单特异性抗人IgG（Monospecific anti-human IgG（goat））

1.反应性：能识别并结合所有IgG亚类（IgG1, IgG2, IgG3, IgG4）

2.特异性：在直接抗球蛋白试验（DAT）中，与A、B和O型DAT阴性细胞测试结果为阴性。在间接抗球蛋白试验（IAT）中，使用PEG 4000 20%时，结果也为阴性。

3.效价：对弱IgG致敏红细胞的凝集效价 ≥ 1:128，使用已知低浓度IgG抗体致敏红细胞，试剂能稳定检出；其中IgG1/IgG3（高反应性亚类）：效价≥1:512；IgG2/IgG4（低反应性亚类）：效价≥1:128

4.稳定性与一致性：2-8℃冷藏保存时，效价和特异性保持稳定，在有效期内性能可靠。

5.供货稳定性：供货稳定，具备长期稳定可控的物流运输供应能力

二．抗体IgG（绿）(（Anti-IgG）(Murine Monoclonal) Gamma-clone（Green）））

1.克隆株：Anti-IgG(16H8)

2.特异性：抗-IgG不与IgG4反应, 可用于CD47检测

3.效价：与IgG抗D致敏红细胞≥1:32

4.来源：鼠单抗

三．抗体IgG+C3d（绿）（（Anti-IgG，-C3d(Polyspecific Murine Monoclonal)

1.克隆株：Anti-IgG(16H8), anti-C3b(GAMA003)

2.特异性：抗-IgG不与IgG4反应, 可用于CD47检测

3.效价：与IgG抗D致敏红细胞≥1:32

4.来源：鼠单抗

5.可生产用于质控抗-C3的补体致敏红细胞。

- 验收标准

1）到货验收时，乙方出具盖章的出库单等交货单据，甲方出具验收单据，验收合格后双方签字留存。但有关功能、性能等重要指标检验不应视为最终检验。

2）在乙方将产品提交甲方进行验收之前，必须保证乙方本身已经对产品进行必要的检测。

- 第9包 直接抗人球蛋白实验 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 是否属于核心产品 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直抗分型卡 | 600张 | 是 | 是 |
| 2 | 奎宁放散（（Gamma-Quin）） | 30ml | 否 |  |
| 3 | 温抗体移除试剂(（W.A.R.M.Warm Autoantibody Removal Medium）) | 15ml | 是 |  |
| 4 | 冷自身抗体处理试剂（RESt (Rabbit Erythrocyte Stroma)） | 8ml | 是 |  |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：合同执行期限为自签订之日起一年。

交付（实施）的地点（范围）：采购人指定地点。

### 2.交货方式及交货期

甲方以电话方式向乙方订货，乙方应保证拥有满足甲方日常需求的库存量。乙方在接到甲方订货通知后30个工作日内将货物运至甲方库房（特殊情况除外）或按照甲乙双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。到货后甲方对产品的外观、数量、规格、包装等进行初步验收。对不符合合同约定标准的产品，乙方负责在15个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，甲方有权退货。

### 3. 付款条件（进度和方式）

3.1 本项目不需提交履约保证金。

3.2 货到验收合格后，90个工作日内甲方以支票或汇款方式向乙方支付该批货款，甲方支付款项前乙方开具与合同内容一致的符合国家规定的合法、合规的正式发票，否则甲方有权拒付货款并由乙方承担责任。

3.3 甲方在合同有效期内订货，乙方按照约定的供货期供货，合同有效期的届满不影响双方结算义务的履行。

3.4 最终按照实际供货数量结算。

### 4.售后服务

4.1乙方应确保提供产品为效期最新的产品，并对由于产品质量而发生的任何问题负责。验收时，产品的剩余有效期须完全满足甲方订单明确提出的最低要求。若因效期不符导致产品被拒收，乙方须无条件重新配送合格产品，并承担由此产生的一切费用及损失。

4.2乙方365×24小时响应质量问题通知；乙方接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。

- 技术要求

一 直抗分型卡

1.产品名称：直接抗人球蛋白分型卡

2.产品规格：12卡/架；24架/箱

3.抗体效价;/

4.克隆号：C3d：C139-9

5.技术指标：多特异性 AHG 含有人 IgG 抗体和人补体的 C3d 成分， 由于抗轻链活性，也可与 IgA 和 IgM 分子发生微弱反应。

6.可区分抗IgG与抗C3d，并带有空白对照，抗C3d要求抗体细胞株号为C139-9。

二 奎宁放散（（Gamma-Quin））

1.产品规格：10ml

2.技术指标：用于游离致敏于细胞上抗体，处理后细胞可用于细胞标清定型, 可同时敲除IgG/IgM抗体。

三 温抗体移除试剂(（W.A.R.M.Warm Autoantibody Removal Medium）)

1.产品规格：5ml

2.抗体效价：/

3.克隆号：/

4.技术指标：冻干产品,用于敲除黏附于细胞上自身抗体，处理后细胞可用于自身抗体吸附 DTT与酶共同混合, 具文献支持。

四 冷自身抗体处理试剂（RESt (Rabbit Erythrocyte Stroma)）

1.产品规格：8tests

2.技术指标：用于中和冷型抗体的兽源红细胞。

注：★为实质性条款，不满足投标无效。

- 验收标准

1）到货验收时，乙方出具盖章的出库单等交货单据，甲方出具验收单据，验收合格后双方签字留存。但有关功能、性能等重要指标检验不应视为最终检验。

2）在乙方将产品提交甲方进行验收之前，必须保证乙方本身已经对产品进行必要的检测。

第六章   拟签订的合同文本

采购合同（货物类）

合同编号：

项目名称：输血前免疫学检查试剂

货物名称：

甲 方：

乙 方：

签署日期：

合同条款

## 1．定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3   “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至安装的地点。本合同项下的货物安装和运行地点位于：甲方指定地点。

本合同项下的货物安装和运行地点位于：招标文件中确定的建设范围内。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9   “监理方”：（如适用）本合同监理方系指：甲方委托的对本合同项目实施范围进行项目管理和质量控制的具备监理资质的、独立于甲方和乙方的法人单位。

## 2．技术规范

2.1	提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．知识产权

3.1   乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

3.1.1 投标供应商应保证提交的全部图纸和设计文件在中国境内或境外没有且不会侵犯任何其他人的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密。如果其软件系统和设计文件使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应获得权利人的适当授权。投标供应商应进一步保证，交付北京市红十字血液中心使用的设计方案在中国境内或境外没有且不会侵犯其他人的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密，并应当使北京市红十字血液中心免于因被指控侵犯上述权利而产生的或与此有关的任何及所有责任。

3.1.2 投标供应商在履行和完成本合同项下工作过程中准备及开发的一切资料，包括但不限于文件、计算方法、图表、报告、数据、模型和样品，以及其中含有的所有发明和可授版权（包括版权的商业使用权，如：商业推广、纪念品等由版权而带来的延伸产品的开发的资料，应于制作或准备时）为北京市红十字血液中心独有的排他性财产而不受任何限制。北京市红十字血液中心有权使用上述资料以履行本项目合同或用于其他目的。该资料应与本项目合同项下其它资料一起，按要求在本项目合同结束或终止的时候，交还给北京市红十字血液中心。

3.2   双方均有义务按照上述要求为对方的知识产权进行保护，否则相应承担由此可能发生的一切法律责任与费用。

## 4．包装要求

4.1   除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。（或与质量合格证相当的证明）。

## 5．装运标志

5.1.  乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、分项号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

## 6．交货方式及交货期

6.1  甲方以电话方式向乙方订货，乙方应保证拥有满足甲方日常需求的库存量。乙方在接到甲方订货通知后30个工作日内将货物运至甲方库房（特殊情况除外）或按照甲乙双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。到货后甲方对产品的外观、数量、规格、包装等进行初步验收。对不符合合同约定标准的产品，乙方负责在15个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，甲方有权退货。

## 7．装运通知

货物运抵甲方指定现场前的风险由乙方承担。

## 8．付款方式和条件

8.1  本项目不需提交履约保证金。

8.2  货到验收合格后，90个工作日内甲方以支票或汇款方式向乙方支付该批货款，甲方支付款项前乙方开具与合同内容一致的符合国家规定的合法、合规的正式发票，否则甲方有权拒付货款并由乙方承担责任。

8.3  甲方在合同有效期内订货，乙方按照约定的供货期供货，合同有效期的届满不影响双方结算义务的履行。

8.4  最终按照实际供货数量结算。

## 9．技术资料

9.1  合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7 天之内，乙方应将产品说明书等相关资料提供给甲方。

9.2  随同每批货物提供该批货物相关的资料。

9.3  如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后5天内将这些资料免费交给甲方。

## 10．质量保证

10.1  乙方须保证产品完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。若投标人为生产企业的须具有《药品生产许可证》或《医疗器械生产许可证》，投标产品如涉及标准物质或标准品，应提供国家有关部门颁发的相应证书；若投标人为经营企业的须具有《药品经营许可证》或《医疗器械经营许可证》。投标人须提供证书复印件并加盖单位公章。

10.2	乙方应确保提供产品为效期最新的产品，并对由于产品质量而发生的任何问题负责。验收时，产品的剩余有效期须完全满足甲方订单明确提出的最低要求。若因效期不符导致产品被拒收，乙方须无条件重新配送合格产品，并承担由此产生的一切费用及损失。

10.3  根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现系统的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实产品存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的部分等，甲方应尽快通知乙方。乙方在收到通知后 72 小时内应答并解决问题。

10.4  如果乙方在收到通知后 24 小时内未应答或72小时内未解决问题，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

10.5  乙方365×24小时响应质量问题通知；乙方接到通知后，必须在24小时内到达现场，一般问题24小时内给予解决、严重问题72小时内给予解决。

## 11．测试和验收

11.1  到货验收时，乙方出具盖章的出库单等交货单据，甲方出具验收单据，验收合格后双方签字留存。但有关功能、性能等重要指标检验不应视为最终检验。

11.2  在乙方将产品提交甲方进行验收之前，必须保证乙方本身已经对产品进行必要的检测。

## 12．索赔

12.1  根据合同约定在质量保证期内，如果乙方对甲方提出的产品质量问题负有责任，乙方应按照甲方要求对不符合质量要求的产品进行退、换。

12.2  在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.3  如果乙方出具不符合国家相关规定的发票，乙方应对造成的后果承担相应责任。

## 13．延迟交货

13.1  乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务。

13.2  如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3  在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

## 14．违约赔偿

14.1  除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金应按每延迟一周，按合同总价的0.5%计收。但违约金的最高限额为合同总价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同，并要求乙方退还甲方已付的全部货款。给甲方造成的损失，由乙方全额赔偿甲方的损失。

14.2  除合同第15 条规定外，如果甲方没有按照合同规定的时间验收和付款，甲方应向乙方支付违约金，违约金应按每延迟一周，按合同总价的0.5%计收。但违约金的最高限额为合同总价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果甲方在达到最高限额后仍不能履行合同，乙方可以终止合同。甲方应承担由此给乙方造成的损失。

## 15．不可抗力

15.1  如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 5 个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3  不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 30 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## 16．税费

16.1  与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

## 17．合同争议的解决

17.1  因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

17.2  仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3  仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

17.4  在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

## 18．违约解除合同

18.1  在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

18.1.1	乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

18.2  在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

## 19．破产终止合同

19.1  因乙方死亡、丧失民事行为能力或者破产，致使委托合同终止的，乙方的继承人、法定代理人或者清算组织应当及时通知甲方。因委托合同终止将损害甲方利益的，经甲乙双方协商后，乙方应对甲方进行补偿。

## 20．转让和分包

20.1 本项目不允许中标人将合同项下的内容分包和转让给他人完成。

## 21．合同修改

21.1  甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## 22．通知

22.1  本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## 23．计量单位

23.1  除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

## 24. 保密条款

24.1  乙方对其在履行合同过程中所知悉的甲方项目技术秘密和商业秘密承担保密义务。

24.2  乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存，仅使用于与完成委托项目工作有关的用途或者目的；在缺少相关保密条款约定时，应当至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。一经甲方提出要求，乙方应当按照甲方的指示在收到甲方的书面通知后 3 日内将收到的含有保密信息的所有文件或者其他资料归还甲方。

24.3  本保密期限永久。

## 25．适用法律

### 25.1	本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 26．合同生效和其它

26.1  政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本上报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2	本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲方执三份、乙方执两份、招标代理有限公司执一份。

合同协议书

合同编号：

合同签订地：北京

甲方：北京市红十字血液中心

地址：北京市海淀区北三环中路37号

法定代表人：王勇

联系人：                     电话：

乙方：

地址：

法定代表人：

联系人：                     电话：

甲方 输血前免疫学检查试剂 （项目名称）经 北京宏信天诚国际招标有限公司 （招标代理机构）以 2510-HXTC-IS1717 号招标文件在国内进行公开招标。经评标委员会评定乙方为第   包中标人，甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.本合同中的词语和术语的含义与合同一般条款中定义的相同。

2.下列文件构成本合同的组成部分，认为是一个整体，彼此相互补充，相互解释，按以下顺序优先进行解释，双方对下列文件中所述内容认可并遵守，如有违反应承担法律责任。

1) 中标通知书

2) 本合同书及附件

附件1－投标分项报价表

附件3－售后服务承诺

- 合同条款

4）投标文件（含澄清文件）

5）招标文件（含招标文件补充通知）

6）廉政承诺书

3.本合同货物：

单位：

数量：

合同总价：￥         元（大写人民币          元整）

资金性质：自有资金（财政拨款/自筹资金）

4. 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付款项，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供产品和服务，并修补缺陷。

5. 考虑到乙方提供的产品和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

## 6. 产品订货及交货方式

甲方以电话方式向乙方订货，乙方应保证拥有满足甲方日常需求的库存量。乙方在接到甲方订货通知后30个工作日内将货物运至甲方库房（特殊情况除外）或按照甲乙双方约定的时间内送货，并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。到货后甲方对产品的外观、数量、规格、包装等进行初步验收。对不符合合同约定标准的产品，乙方负责在15个工作日内更换、补齐。如更换的产品仍不符合要求，甲方有权退货。

## 7. 付款方式和条件：

1）本项目不需提交履约保证金。

2）合同价款支付方式：货到验收合格后，90个工作日内甲方以支票或汇款方式向乙方支付该批货款，甲方支付款项前乙方开具与合同内容一致的符合国家规定的合法、合规的正式发票，否则甲方有权拒付货款并由乙方承担责任；甲方在合同有效期内订货，乙方按照约定的供货期供货，合同有效期的届满不影响双方结算义务的履行；最终按照实际供货数量结算。

3）乙方的账户信息如下：

户  名：

开户行：

账  号：

4）甲方支付款项时，乙方开具与合同内容一致的符合国家相关规定的正式发票。甲方纳税人识别号：1211000040068662XP。

8. 合同执行周期：合同执行期限为自签订之日起一年。

9. 产品送达地址：北京市红十字血液中心，地址：北京市海淀区北三环中路37号。

## 10. 乙方应向甲方提供必要的培训，使甲方人员可正确使用产品。

11. 乙方提供产品的设计、制作、工艺等，应不侵犯任何第三方的知识产权，代理销售的产品应具有合法有效的销售权，乙方不得擅自使用甲方的标志、技术、信息及其他资料，如因知识产权、代理销售权等纠纷引发的任何责任由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

12. 产品的验收：按北京市红十字血液中心关于验收的相关规定执行，并出具双方验收人员签字确认的验收报告单双方进行留存。

13. 产品的质保期为 乙方应确保提供产品为效期最新的产品，并对由于产品质量而发生的任何问题负责。验收时，产品的剩余有效期须完全满足甲方订单明确提出的最低要求。若因效期不符导致产品被拒收，乙方须无条件重新配送合格产品，并承担由此产生的一切费用及损失。

14. 如确属产品的质量问题，造成甲方的财产及人员人身安全受到损害，或发生采供血医疗事故、纠纷，应由乙方承担赔偿责任，甲方有权向乙方追偿相关损失。

## 15. 保密

双方因签署或履行本合同而了解或接触到对方的商业秘密及其他保密资料或信息均应保守秘密，非经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、给予或转让该保密信息。保密期限不以本合同期限为限，合同到期仍然要履行保密义务。

## 16. 不可抗力

因不可抗力因素（如自然灾害或国家政策调整等）造成无法履行合同时，双方均不承担违约责任，遭受不可抗力事件一方应尽快通知对方，同时采取有效措施防止损失进一步扩大，并向另一方提供相关部门出具的不可抗力事件的证明。待不可抗力消除后，双方协商继续履行合同。

## 17. 争议的解决

本合同遵守《中华人民共和国民法典》及国家法律法规的相关规定。在合同履行过程中发生争议时，双方协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 18. 其他

本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权代表签字/盖章并加盖公章或合同专用章后生效。如乙方由授权代表签订合同，应向甲方项目负责科室提供法人授权书。合同附件是合同的一部分，与本合同具同等效力，如有未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。

甲方名称 北京市红十字血液中心（盖章）   乙方名称                         （盖章）

甲方法定代表人                      乙方法定代表人

或授权代表                          或授权代表

年     月     日                        年     月     日

以下为合同附件：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件（复印件或扫描件须加盖本单位公章）

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

（格式示例二，适用于服务类项目）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

- 代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我公司为            （微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。

如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。

特此承诺

承诺方名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：							（承诺方盖章）

承诺日期：

- 廉洁承诺书

# 廉洁承诺书

（2019年5月29日修订）

北京市红十字血液中心：

为规范采购活动及合同履行，确保采购活动的公开、公正、公平，根据国家有关法律法规和血液中心党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，特保证如下：

第一条 在与血液中心建立医疗器械、耗材、试剂、基建项目等物资采购合作关系后，我方将严格遵守有关法律、法规、政策以及上级关于廉政建设的各项规定。

第二条 与血液中心有关人员保持正常的业务交往，不向血液中心相关机构和人员提供不正当利益。主要有：

(一)不向有关人员赠送礼品、礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不为有关人员和相关机构报销应由对方支付的费用。

(三)不为有关人员或相关机构安排可能影响采购活动的宴请、娱乐等活动。

(四)不为有关人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

第三条 遵循公开、公平、公正、诚信原则，严格按合同内容履行职责，独立客观公正审核项目内容，特别是对项目价值的审核要依据充分，价格合理，内容完整。

第四条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方；情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察部门反映。

第五条 在物资采购活动中，保证支付现金、票据真实合规。

第六条 如有捐赠严格按照卫生部《接受社会捐赠财产管理暂行办法》和《北京市献血管理办法》的相关规定执行。

特此承诺

单位(盖章)：

法定代表人：

年   月   日